竞争性磋商文件

磋商项目名称：重庆三峡医药高等专科学校职工食堂电梯加装

采购人：重庆三峡医药高等专科学校

采购代理机构：重庆睿洺工程咨询有限公司

二〇二五年八月

目   录

第一篇  采购邀请书	3

一、竞争性磋商内容	3

二、资金来源	3

三、供应商资格条件	3

四、磋商有关说明	3

五、磋商保证金	4

六、其它有关规定	4

七、联系方式	5

第二篇  项目服务需求	6

一、 项目基本概况介绍	6

※二、信誉要求	6

※三、人员要求	6

※四、安全生产	7

※五、安全措施	7

※六、关于转、分包	7

※七、踏勘现场	7

八、工程质量	8

※九、电梯参数要求	8

※十、其他	9

第三篇  项目商务需求	10

※一、工期、地点及验收方式	10

※二、报价要求	10

三、付款方式	10

※四、质量保证及施工要求	11

※五、其他	11

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	12

一、磋商程序及方法	12

二、评审标准	14

三、无效响应	16

四、采购终止	16

第五篇  供应商须知	17

一、磋商费用	17

二、竞争性磋商文件	17

三、磋商要求	17

四、成交供应商的确认和变更	18

五、成交通知	19

六、关于质疑和投诉	19

七、采购代理服务费	20

八、签订合同	20

第六篇  政府采购合同	21

第七篇  响应文件编制要求	22

一、经济部分	23

二、服务部分	25

三、商务部分	27

四、资格条件	29

五、其他资料	34

# 第一篇  采购邀请书

重庆睿洺工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆三峡医药高等专科学校（以下简称：采购人）的委托，对重庆三峡医药高等专科学校职工食堂电梯加装项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 包号及名称 | 最高限价（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 重庆三峡医药高等专科学校职工食堂电梯加装 | 441350.66 | 1 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为441350.66元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.土建施工：供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或钢结构工程专业承包叁级及以上资质。

2.电梯安装（二选一）：

（1）以制造商身份参与磋商

①具有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目应包含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。

②具备有效的所投产品性能检测合格报告或所投产品质量检测报告。

（2）以代理商身份参与磋商

①具有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目应包含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。

②具有投标货物制造商授权书。

## 四、磋商有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在“行采家”（http://www.gec123.com）、重庆三峡医药高等专科学校采购一体化平台（https://cgzx.sxyyc.net/）网上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）竞争性磋商文件发售期限

1.竞争性磋商文件发售期：2025年8月26日——2025年9月2日（工作日上午09:00－18:00）。

2.报名方式：在竞争性磋商文件发售期内将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送邮箱364914430@qq.com（邮箱截止时间按邮箱显示邮件达到时间为准）。

3.竞争性磋商文件售价：人民币300.00元/包（磋商会现场缴纳）。

4.供应商须在竞争性磋商文件发售期内报名和缴纳了竞争性磋商文件购买费，其响应文件才被接收。

（五）递交响应文件地点（同磋商地点）：重庆睿洺工程咨询有限公司（万州区玉龙路138号（重报万州中心7号楼）4-3号。

（六）递交响应文件开始时间：2025年9月8日北京时间09:00。

（七）递交响应文件截止时间：2025年9月8日北京时间09:30。

（八）磋商开始时间：2025年9月8日北京时间09:30。

## 五、磋商保证金

为响应国家政策，优化营商环境，减轻企业负担，本项目不收取磋商保证金。

## 六、其它有关规定

（一）本项目中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加磋商，否则各相关投标均无效；同一品牌同一型号货物的制造商和代理商不得在本项目中磋商，否则各相关投标均无效。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的购活动，否则均为无效响应。

（三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”（http://www.gec123.com）、重庆三峡医药高等专科学校采购一体化平台（https://cgzx.sxyyc.net/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目接受联合体参与磋商，联合体成员不得超过2家（含牵头单位）。

注：若供应商以联合体参与磋商的，磋商文件中所要求加盖“供应商公章”的，其响应文件应至少加盖联合体牵头单位的公章。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆三峡医药高等专科学校

联系人：罗老师

电  话：023-58556811

地  址：万州区百安坝街道天星路366号

（二）采购代理机构：重庆睿洺工程咨询有限公司

联系人：甘老师

电  话：18523482867

地  址：万州区玉龙路138号（重报万州中心7号楼）4-3号

# 第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## 项目基本概况介绍

（一）项目名称：重庆三峡医药高等专科学校职工食堂电梯加装。

（二）建设地点：重庆三峡医药高等专科学校职工食堂。

（三）建设规模：加装室外电梯一部，包含钢结构主体、钢结构廊桥、室外台阶、雨棚等。

（四）采购范围：本项目施工设计图纸、图说所含全部施工内容，包括电梯井道混凝土工程、土石方工程、钢结构工程、结构加固、外立面工程、给排水工程、电气工程、防水工程、门窗工程、拆除工程等以及采购文件中补充的工程内容、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。具体以采购人发布的设计施工图为准。

（五）本项目施工图详见采购公告附件。

## ※二、信誉要求

供应商自行承诺不得存在下列情形之一：

1.被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

2.被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

3.被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

4.被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

5.被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

供应商须提供承诺书（格式自拟）并加盖供应商单位公章，联合体双方均须提供。

## ※三、人员要求

（一）项目经理（1人）

供应商拟派的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，应为供应商本单位人员。

供应商按照联合体协议分工提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证复印件并加盖供应商单位公章。

（二）其他主要管理人员

供应商自行承诺成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书。并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。

供应商须提供承诺书（格式自拟）并加盖供应商单位公章。

## ※四、安全生产

供应商应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等）。在施工过程中，供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，若发生一切安全事故和经济损失，责任均由供应商全部承担，采购人不承担任何责任。供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

供应商须提供承诺书（格式自拟）并加盖供应商单位公章。

## ※五、安全措施

（一）本项目施工需符合国家、地方、行业各项规范，且供应商需制定专门的安全措施方案。

（二）建立定期的安全活动制度，班组每天进行班前、班后的安全检查及时清除不安全隐患，根据施工实际情况，提出安全生产措施，及时解决安全生产上存在的各种问题，协助解决安全生产中的疑难问题。

## ※六、关于转、分包

成交供应商不得私自将本工程项目转、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人按合同相关约定处理。

## ※七、踏勘现场

本工程采购人不组织各供应商进行现场踏勘，由各供应商自行现场踏勘。由于现场施工条件及工作内容较为复杂，为保证工程进度的顺利实施，确保其按期完成，供应商踏勘现场时，必须充分考虑噪声、扬尘、交通运输、管网、装卸限制、场内材料的转运、堆码、施工通道、学校行课、居民安全等因素，并收集有关工程地点、工作内容等相关情况及成品保护所要求的措施、地质、水文、气象条件、风俗习惯、交通运输条件（包括采购人指定进入学校的出入口，及从出入口到施工地点的内部运输线路）、每天可施工时间段、施工工期要求、可提供的施工临时用地范围、施工中可能出现的对周边居民产生的影响（包含但不限于施工扬尘、道路改道、噪声的影响等）、学校及周边学校各类考试造成的暂时停工、建筑垃圾和材料二次、多次或场内外转运等影响，以上各项可能导致费用增加的因素均应包含在报价中，供应商一旦成交，不得再以不完全了解施工现场情况或不了解现场为由提出额外赔偿或增加费用、延长工期的要求。踏勘现场所发生的一切费用由供应商承担，踏勘现场过程中供应商须负责自身及其他人员安全，承担一切安全责任。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场并对现场环境和地质条件已充分了解。

## 八、工程质量

工程质量：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范和标准要求，并达到合格标准。

成交供应商未达到竞争性磋商文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## ※九、电梯参数要求

| 基本规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类型 |  |  | 乘客观光电梯 |  |  |
| 梯号 |  |  |  |  |  |
| 载重 |  |  | 1000 kg |  |  |
| 速度 |  |  | 1 m/s |  |  |
| 提升高度 |  |  | 12 m |  |  |
| 层数／站数／开门数 |  |  | 4 ／ 4 ／ 4 |  |  |
| 曳引机 |  |  | 永磁同步无齿轮曳引机 |  |  |
| 控制系统 |  |  | 全电脑控制 |  |  |
| 机房类型 |  |  | 无机房 |  |  |
| 集选操作控制方式 |  |  | 全集选控制 |  |  |
| 电梯群控数量 |  |  | 单台 |  |  |
| 开门形式 |  |  | 中分门 |  |  |
| 入口数量 |  |  | 单开门 |  |  |
| 前门楼层标记 |  |  | 1,2,3,4 |  |  |
| 轿厢及装潢 |  |  |  |  |  |
| 轿厢规格(宽×深) |  |  | 1600 mm×1500 mm |  |  |
| 轿厢高（轿厢地面到结构顶内高度） |  |  | 2600 mm |  |  |
| 开门尺寸(宽×高) |  |  | 900 mm × 2100 mm |  |  |
| 门保护装置类型 |  |  | 光幕 |  |  |
| 轿厢整体装潢+空调（轿厢） |  |  | 方形单壁观光轿厢 |  |  |
| 轿门材质 |  |  | 前轿门：发纹不锈钢 |  |  |
| 前围壁 |  |  | 发纹不锈钢 |  |  |
| 侧后围壁 |  |  | 发纹不锈钢 注：玻璃围壁时材质仅指边框材质。 |  |  |
| 扶手类型 |  |  | F_4S发纹不锈钢扶手 |  |  |
| 扶手布置 |  |  | 后置 |  |  |
| 操纵盘数量 |  |  | 1 |  |  |
| 操纵盘位置 |  |  | 主操纵盘位置：右前置 |  |  |
| 操纵盘面板材质 |  |  | 发纹304不锈钢 |  |  |
| 厅门及厅呼 |  |  |  |  |  |
| 厅门材料／数量 |  |  | 前厅门： 发纹不锈钢/1 钢板喷漆/3，喷漆颜色：玛瑙灰 |  |  |
| 门套材料／数量 |  |  | 前开门： 发纹不锈钢/1 钢板喷漆/3，喷漆颜色：玛瑙灰 |  |  |
| 门套类型／数量 |  |  | 前开门：小门套/4 |  |  |
| 前门厅外信号装置布置方式 |  |  | 外呼/4 |  |  |
| 前门厅门外呼装置类型 |  |  | LED显示器 |  |  |
| 前门外呼面板材质 |  |  | 银丝艺术玻璃 |  |  |
| 紧急与检修操纵盘面板材质 |  |  |  |  |  |
| 井道及部件 |  |  |  |  |  |
| 井道尺寸（宽×深） |  |  | 2200 mm × 2100 mm |  |  |
| 顶层高（K） |  |  | 4700 mm |  |  |
| 底坑深（S） |  |  | 1600 mm |  |  |
| 对重位置 |  |  | 侧置 |  |  |
| 注：其它相关尺寸以布置图为准 |  |  |  |  |  |
| 标准功能 |  |  |  |  |  |
| 门系统自动回路断路器 | 电流谐波滤波器 |  |  | 极限开关 | 强迫关门 |
| 上行超速保护装置 | 独立轿厢门和厅门定时 |  |  | 限速器涨紧开关 | 主断路器 |
| 提前开门 | 轿厢位置指示器 |  |  | 井道安全检测 | 超载不启动 |
| 轿厢警铃 | 轿厢信号灯 |  |  | 大厅位置指示器 | 限速器超速开关 |
| 防捣乱操作 | 关门按钮 |  |  | 大厅呼梯登记 | 底坑急停开关 |
| 轿厢自动返回指定楼层 | 延时驱动保护 |  |  | 对讲（轿厢–紧急检修面板) | 第二底坑急停开关 |
| 复合钢带质量监测装置 | 快速开门 |  |  | 对讲（轿厢–控制柜) | 单相轿厢灯电源开关 |
| 地下室服务 | 厅门旁路操作 |  |  | 对讲（底坑–控制柜） | 安全钳超速开关 |
| 轿厢呼叫取消 | 数字编码器 |  |  | 对讲（轿顶–控制柜） | 轿顶检修开关 |
| 轿厢去底部层站响应呼叫 | 门定时保护 |  |  | 错相或缺相保护 | 轿顶灯 |
| 轿厢去顶部层站响应呼叫 | 门区指示 |  |  | 井道灯 | 轿顶插座 |
| 光幕 | 轿厢紧急照明装置 |  |  | 满载不停梯 | 计数器 |
| 可控轿厢照明 | 紧急电动操作 |  |  | 电动机过热保护(可自动复位) | 再平层操作 |
| 切除大厅呼叫开关 | 故障自诊断 |  |  | 手动救援操作 | 轿厢意外移动保护 |

## ※十、其他

供应商不得设置技术壁垒，即电梯质保到期后，非供应商维保的情况下，应告知采购人电梯控制主板的操作密码和其他相关软件的密码。

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## ※一、工期、地点及验收方式

（一）工期：60日历天

（二）建设地点：重庆三峡医药高等专科学校

（三）验收方式：工程完工后，按施工图及国家相关标准验收程序和规程进行验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，达到合格标准，同时电梯通过市场监督管理局验收并取得特种设备使用登记证。

## ※二、报价要求

（一）本项目为交钥匙工程（即包干价），磋商报价包括完成本项目所需的全部费用，包括但不限于井道工程、政府相关部门的检测检验费、设备费、配合安装费、电梯年检费、质保、免保、土建整改、运输费、税金、安全措施费、保险费、风险包干费、人工费用、利润及各种配件等，直至取得《特种设备使用标志》并交付给采购人等所有涉及电梯设备的相关的工作并承担相应责任。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）本项目磋商报价最高限价金额为人民币441350.66元（大写：肆拾肆万壹仟叁佰伍拾元陆角陆分），各供应商的磋商报价不得超过最高限价，否则按无效处理。

（三）供应商需自行到工地踏勘以充分了解工地位置、工程情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不获批准。

## 三、付款方式

（一）合同签订前，成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）；

（二）进度款支付

采购合同签订后，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%，成交供应商须同时向采购人提供同等额度的保函，保函的受益人为采购人，保函原件交由采购人保存；电梯安装调试完成，并经验收合格并取得特种设备使用登记证后，采购人以转账方式向成交供应商支付至合同金额的95%，免费维保期满，经采购人确认成交供应商履约完成免费维保服务后支付合同金额的5%。

（三）履约保证金无息退还时间：成交供应商完全履约后，由采购人在10日内全额退还。

## ※四、质量保证及施工要求

（一）质量保证

1.缺陷责任期及免费维保期：24个月。

2.工程保修期：按照《工程质量保修书》的规定执行。

3.在工程质保期间内，属于成交供应商维修整改的范围出现质量问题，成交供应商接到采购人电话或书面告知后48小时赶赴现场处理，逾期未处理的，由采购人聘请第三方进行整改，整改费用由成交供应商进行支付。

4.属于成交供应商整改的范围出现质量问题导致损失的，成交供应商应无条件据实赔偿。

（二）施工要求

1.成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的施工人员进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2.施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如因产品质量问题所造成的一切损失，由成交供应商向采购人负责，并承担赔偿责任，同时采购人有权终止合同。

3.工程完工后，按相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。

## ※五、其他

（一）成交供应商在签订合同时不得向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，采购人也不得作出对成交供应商有利的调整。

（二）成交供应商要按竞争性磋商文件的工期制定详细的施工方案，明确重要节点的时间安排。因成交供应商原因导致施工节点进度延误超过15天的，采购人有权与成交供应商解除合同。

（三）成交供应商必须按照国家相关规定和采购人的要求进行施工，否则视为成交供应商违约；采购人有权取消或增加本工程施工内容，成交供应商不得因施工内容的取消或增加向采购人进行索赔。

（四）成交供应商须负责将施工全过程中相关工程资料及时备份，并交采购人留存。

（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 联合体双方均须提供。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） 2. 联合体双方均须提供。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 1.按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 2.按照联合体协议分工提供对应资格要求。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与磋商的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | （30分） | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 服务部分 （35%） | 施工方案 （8分） | 供应商需提供电梯供货和安装的施工方案，磋商小组根据方案编制情况进行综合评分，方案至少包含：井道工程安装、供货期限、施工人员组成、施工设施安排、辅组材料准备、施工方法描述、施工环境保护、质量管理措施、安全管理措施。方案应当详细、准确、符合项目实际情况。 方案内容不存在瑕疵，得8分； 方案内容存在1处瑕疵，得6分； 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处瑕疵，得2分； 方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 供应商在响应文件中提供技术方案。（格式自定） 注：本项内容中所称的“瑕疵”是指存在以下任意一种情形： ①要素欠缺或无实质性叙述内容或内容表述不完整； ②缺乏科学合理性或存在逻辑漏洞、常识错误； ③方案内容表述前后矛盾或无连贯性； ④内容空泛，无具体实施方法或内容； ⑤方案不适用于本项目特性、方案相关内容不利于项目目标实现； ⑥方案内容中出现与本项目不相关的其他内容 ⑦现有技术条件下不可能实现目标。 ⑧磋商小组认为应当属于瑕疵的其他情形。 方案中任有一处出现上述任一情形的视为一处瑕疵。 |
|  |  | 施工技术措施 （7分） | 根据施工方案与技术措施进行评定。内容包括但不限于施工重点难点、机械设备进出场、主要分部分项工程的施工方案与技术措施等。 方案内容不存在瑕疵，得7分； 方案内容存在1处瑕疵，得5分； 方案内容存在2处瑕疵，得3分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 （6分） | 根据质量管理体系与措施进行评定。内容包括但不限于施工原材料质量保证措施、场地工程施工质量保证措施等。 方案内容不存在瑕疵，得6分； 方案内容存在1处瑕疵，得4分； 方案内容存在2处瑕疵，得2分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 （6分） | 根据工程进度计划与措施进行评定。内容包括但不限于施工计划安排、施工进度控制及保障措施、应急预案等。 方案内容不存在瑕疵，得6分； 方案内容存在1处瑕疵，得4分； 方案内容存在2处瑕疵，得2分； 方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 售后服务（8分） | 供应商需提供电梯售后服务方案，磋商小组根据方案编制情况进行综合评分，方案至少包含：维护保养措施（人员安排、设施设备投入、备品备件保障、维护保养方法的采用、维护保养环境保护、质量管理模式、安全措施等），故障处置措施（响应时间、完成处置时间、人员准备、设施设备准备、备品备件准备、处置方法选择、环境保护、质量管理模式、安全措施）。 方案内容不存在瑕疵，得8分； 方案内容存在1处瑕疵，得6分； 方案内容存在2处瑕疵，得4分； 方案内容存在3处瑕疵，得2分； 方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （35%） | 电梯 控制柜 （6分） | 控制柜采用微机控制、串行通讯方式，同时采用原厂原品牌得2分，其余不得分；调速装置采用原厂原品牌得2分，其余不得分；控制装置采用原厂原品牌得2分，其余不得分；共6分； | 提供投标产品整机型式试验报告复印件并加盖制造商公章。 |
|  |  | 电梯 曳引机 （6分） | 曳引机采用原厂原品牌的得4分，其余不得分；曳引机外壳防护等级达到IP52再得2分，其余不得分。最高得6分 | 提供投标产品曳引机型式试验报告复印件并加盖制造商公章。 |
|  |  | 其他部件要求（5分） | 安全电路、轿厢意外移动保护装置、上行超速保护装置、厅门门锁、轿门门锁需原厂原品牌，满足一项得1分；共5分； | 提供投标产品整机型式试验报告复印件加盖制造商公章。 |
|  |  | 制造能力 （6分） | 所投电梯品牌最高速电梯达到10m/s得6分，达到7m/s得3分，达到5m/s得1分，其余不得分。 | 提供投标产品整机型式试验证书复印件并加盖制造商公章。 |
|  |  | 门机 （4分） | 电梯门机为原厂原品牌，且门机电动机防尘防水的IP防护等级不低于IP65的，得4分；电梯门机原厂原品牌，且门机电动机防尘防水的IP防护等级不低于IP54但未达到IP65的，得2分。 | 提供门机委托实验报告并加盖制造商公章。 |
|  |  | 企业实力（8分） | 电梯制造商取得在有效期内的职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证，每有一项认证得2分，共8分。 | 提供证书复印件并加盖供应商公章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

2.联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人和采购代理机构。

3.以联合体形式参采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

4联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

5.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与采购活动。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”（http://www.gec123.com）、重庆三峡医药高等专科学校采购一体化平台（https://cgzx.sxyyc.net/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照渝招投协[2015] 11号文件的80%计取。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  政府采购合同

重庆市政府采购合同

采购人（需方）：___________________________      计价单位：____________

成交供应商（供方）：______________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、制造商 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它商务资料（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）     （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）