重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《FW2025042》

| 事项名称 |  | 修复工艺科安装热成像预警装置服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 热成像高温摄像机 | 满足使用需求 | 台 | 1 |  |
| 二、（一）要求： 1.具有智能红外热成像测温报警功能，可对设定区域提供7X24小时不间断测温报警服务； 2.热成像测温范围覆盖0-150℃区间； 3.热成像物理分辨率≧160*120； 4.热成像响应波段覆盖8-14μm区间； 5.热成像方式：非制冷方式，无需使用任何制冷剂； 6. 噪声等效温差(NETD)≦40mk, 最小可分辨温差≤150mk 7.温度异常功能：支持全屏测温及专家模式测温，专家模式至少支持8个点、8个框测温规 8.可见光分辨率≧400万像素； 9.支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节； 10.支持可见光通道图像中叠加热成像信息； 11.防火监测应用：热成像通道至少吸烟检测、火点检测、温度异常，可见光通道至少支持烟雾检测； 12.可根据使用者需要，独立设置每个热成像摄像头不同报警温度阈值； 13.摄像头具有本地声光联动报警功能； 14.热成像吸烟检测报警距离≧5m； 15.热成像火点（0.1*0.1m）检测报警距离≧25m； 16.外壳防护等级≧IP67； 17.设备至少支持在-20℃至85℃范围内正常工作； 18.投标设备采用POE方式供电，使用医院自有交换机富余端口（POE）。 （二）供应商资质：1.供应商应有相关经营资质。 2.供应商应有相关安装或施工资质。 三、报价要求 1.报价为包干价，含人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《FW2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2025年5月16日至2025年5月21日止 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）李拓 88132855;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |