# 采 购 文 件

# 项目编号：202602240823000214128

# 项目名称：血库检测系统

# 采购人：彭水苗族土家族自治县人民医院

二〇二六年四月

目  录

第一篇投标邀请书	- 3 -

一、采购项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 3 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 3 -

七、投标有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 4 -

第二篇项目技术规格、数量及质量要求	- 6 -

一、采购项目一览表	- 6 -

二、采购项目技术需求	- 6 -

第三篇项目商务要求	- 8 -

一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式	- 8 -

二、报价要求	- 8 -

三、质量保证及售后服务	- 8 -

四、付款方式	- 9 -

五、知识产权	- 9 -

六、培训	- 10 -

七、附件、图纸及包装要求	- 10 -

八、其他商务要求内容	- 10 -

第四篇资格审查及评标办法	- 11 -

一、资格审查	- 11 -

二、评标方法	- 12 -

三、评标标准	- 12 -

四、无效投标条款	- 13 -

五、废标条款	- 13 -

第五篇投标人须知	- 14 -

一、投标人	- 14 -

二、采购文件	- 14 -

三、投标文件	- 14 -

四、开标	- 15 -

五、评标	- 16 -

六、定标	- 16 -

七、中标	- 16 -

八、询问、质疑和投诉	- 16 -

九、签订合同	- 18 -

十、政府采购信用融资	- 18 -

第六篇合同主要条款和格式合同（样本）	- 19 -

一、合同主要条款	- 19 -

二、政府采购合同（格式）	- 22 -

第七篇投标文件格式	- 26 -

一、经济文件	- 28 -

二、技术文件	- 30 -

三、商务文件	- 32 -

四、其他	- 34 -

五、资格文件	- 40 -

第一篇 投标邀请书

根据我院工作需要，拟采用 网上询比（综合评分）方式购买以下项目，欢迎有资格的投标人参加投标。

- 采购项目情况

| # 项目名称 | # 最高限价（元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血库检测系统 | 70000 | 1 | 批发业 |

二、资金来源

单位自筹资金。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：供应商应具有医疗器械经营许可证。

四、投标、开标有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）采购文件获取：请在“行采家”平台（www.gec123.com）网上下载本项目采购文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（三）凡有意参加本项目投标者，供应商须在“行采家”平台（www.gec123.com）上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

（四）供应商可自行选择一个包或多个包进行响应。无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（六）投标截止时间：2026年5月11日北京时间10:00

（七）开标时间：2026年5月11日北京时间15:00；

五、投标保证金

（一）按照《彭水苗族土家族自治县财政局关于深化政府采购改革优化营商环境有关事项的通知》（彭水财采购〔2022〕34号）的规定，落实县级公开采购数额标准以下的政府采购项目，不再向供应商收取投标保证金。

彭水自治县人民医院咨询电话：023-78818130

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各投标人注意下载领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：彭水苗族土家族自治县人民医院

联系人：吴老师         电  话：023-78818130

地  址：重庆市彭水自治县汉葭街道文庙街50号

九、现场踏勘

（一）现场踏勘时间：自行联系。

（二）项目踏勘联系人：同项目联系人

如需要现场踏勘，请投标人自行到彭水苗族土家族自治县人民医院对项目现场及周围环境现场踏勘。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用及风险由投标人自行承担。

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、采购项目一览表

| # 序号 | # 产品名称 | # 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血库检测系统 | 1套 |

- 二、采购项目技术需求

整体要求

★1、血库检测系统需至少配备一台全自动血型分析仪器和一套手工检测系统。

确保检测工作正常开展，满足日常及应急检测需求。

二、全自动血型分析仪

★1、需配备仪器原厂（同品牌）配套试剂卡、反定细胞、抗筛细胞等相关耗材，

确保试验结果的准确性。（提供产品技术白皮书或者提供制造商或制造商在中国

大陆境内代表机构公开发布的彩页宣传资料或者官网截图及网页链接或者第三

方检验/检测机构出具的检验（检测）报告复印件作为技术证明材料）。

★2、样本位≥42个；试剂细胞位≥28个，总试剂卡位≥140卡；总孵育位≥36

个，含离心机≥2台（提供产品技术白皮书或者提供制造商或制造商在中国大陆

境内代表机构公开发布的彩页宣传资料或者官网截图及网页链接或者第三方检

验/检测机构出具的检验（检测）报告复印件作为技术证明材料）

▲3、检测试剂卡可单面彩色成像，可放大结果凝集图谱，方便判断微弱凝集结

果（提供产品技术白皮书或者提供制造商或制造商在中国大陆境内代表机构公开

发布的彩页宣传资料或者官网截图及网页链接或者第三方检验/检测机构出具的

检验（检测）报告复印件作为技术证明材料）。

4、有原厂（同品牌）配套半自动离心机及孵育器1套，用于手工复查、特殊标

本检测。

▲5、检测项目：要求仪器能完成ABO+RhD血型、交叉配血、抗体筛查、抗体效

价（上机自动连续稀释）、Rh分型、直接抗人球蛋白试验、抗体鉴定及反射实

验的检测，不同项目可任意组合。

6、检测时间：离心时间≤5分钟，孵育时间≤10分钟

7、加样量要求：面对老人、小孩等不易采血人群，血型鉴定样本量≤10ul标本。

▲8、加样方式：可单孔、多孔灵活打孔，根据实验需求打孔，避免试剂卡浪费；

9、进样方式：可不停机持续进样、随机进样、批处理进样多种模式，并随时急

诊插入进样；

10、试剂装载区域：分为混匀区和非混匀区，混匀区为保证试剂细胞处于混匀的

悬浮状态，确保结果的准确性。

11、试剂卡装载方式：无方向要求，可正反方向装载试剂卡，也可一盒试剂卡里

装不同批次、不同种类试剂卡。

12、查疑区域：具备疑问结果专有查看审核区域以及回收区域，可进行肉眼审核。

13、废液要求：具备设置废液和废卡自动收集功能；废液可直排至下水管道或者

接入废液桶

14、室内质控：可使用原厂或第三方质控品，能与LIS配合实现质控的统计和评

估

15、通讯、控制软件要求：可与实验室LIS系统实现双通，单通，移动终端可远

程登录设备，设备软件可实现设备TAT时间、工作量等统计以及标本检测全流程

监控记录，确保结果可溯源

三、试剂及耗材需求

★2、按照重庆二级收费标准，传染病类检测项目综合耗占比≤35%（并按附件

逐项目填写）。相关检测项目第三方质控品、筛查细胞、鉴定细胞，稀释液、稀

释盘，样本释放剂、玻璃试管等配套耗材按需配送。投标方需书面承诺：如遇检

验项目收费标准下调，配套试剂价格同步相应下调，确保耗材占比不高于投标承

诺值；每年开展1次实际耗材占比核算，若实际耗占比超过投标承诺值，按投标

承诺耗占比进行实际结算，同时同步下调对应试剂价格，承诺需加盖供应商公章。

五、服务需求

1、系统软件终身免费升级。供应商需书面承诺终身免费升级，承诺需加盖供应

商公章。

2、支持网络接口，可以与医院LIS、HIS等系统连接。

★3、设备终身质保。

4、当设备出现故障无法满足检测需求时，需提供备用设备，以确保检测工作正

常运行不受影响。

六、配置需求

1.全自血型分析仪1台

2.半自血型分析仪1台

3.电脑1台

七、设备使用期限≥7年(提供铭牌或说明书）

第三篇  项目商务要求

※一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后20个工作日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

供应商需对血库检测系统采购项目配套试剂耗材进行报价（详见格式文件附件）。

本次报价为人民币报价，包含：货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

自产品验收合格之日起，投标产品实行终身质保。中标人需每月到设备现场开展一次维护保养工作，详细填写设备维保记录，该记录须经采购人使用科室签字确认后方为有效。质保期内，中标人在接到采购人维修通知后，须立即响应，并派遣维修工程师赶赴采购人现场进行维修，免费更换所有损坏的零配件。若质保期内中标人及产品制造商推出产品技术升级，中标人应及时书面通知采购人；若采购人有技术升级需求，中标人须为采购人所购产品提供免费升级服务。

1. 中标人提供保修服务时，须出具产品制造商或其中国大陆境内代表机构开具的质保承诺书原件或售后服务承诺函。

2. 整个质量保证期内，维修所需零配件均由中标人免费提供，中标人不得向采购人额外收取任何维修费、差旅费等相关费用。

3. 中标人须保证零配件稳定供应10年及以上，并持续提供免费设备升级服务；若需更换零部件，必须使用原厂（所投产品制造商）生产的合格零部件，严禁使用非原厂配件。

（二）售后服务内容

1. 质保期内技术支持与服务

投标人和产品制造商在质量保证期内，须为采购人提供以下全面技术支持和售后服务：

1.1 电话咨询：投标人和制造商须提供专属技术援助电话，及时解答采购人在产品使用过程中遇到的各类问题，并提供切实可行的解决方案和操作建议。

1.2 现场响应：若采购人遇到的使用及技术问题无法通过电话咨询解决，投标人和制造商须在4小时内派遣专业人员抵达现场处理，确保产品尽快恢复正常工作；若问题无法在24小时内解决，须在48小时内提供符合使用标准的备用产品，保障采购人正常使用需求不受影响。

1.3 技术升级：质保期内，若投标人和制造商推出产品技术升级，投标人应第一时间书面通知采购人；若采购人提出技术升级需求，投标人和制造商须为采购人所购产品提供免费升级服务。

四、付款方式

（一）合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

单位名称：彭水苗族土家族自治县人民医院

单位基本账户：4401010120010008480

开户银行：农商行彭水支行

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人开具发票，采购人以转账方式向中标人支付合同款项；项目验收合格后支付合同金额100%。

（四）履约保证金在验收合格后五个工作日内无息退还。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

八、商务条款的承诺

本部分商务条款属于不可变更条款，只要供应商参与报价即视为完全接受本章所列之商务条款。

四、付款方式

（一）合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

单位名称：彭水苗族土家族自治县人民医院

单位基本账户：4401010120010008480

开户银行：农商行彭水支行

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人开具发票，采购人以转账方式向中标人支付合同款项；项目验收合格后支付合同金额100%。

（四）履约保证金在验收合格后五个工作日内无息退还。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

八、商务条款的承诺

本部分商务条款属于不可变更条款，只要供应商参与报价即视为完全接受本章所列之商务条款。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

以联合体形式参与投标的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评选。

满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为中选人。竞选人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）实质性响应审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行实质性响应审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 对采购文件第二篇★标注部分、第三篇规定的竞采采购内容作出响应。 |
|  |  | 竞采采购有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。采购小组采用综合评分法对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的响应文件进行综合评分。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购采购中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（四）推荐中标候选人名单。

采购小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照技术部分得分高低顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分高低顺序排列推荐。

三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 投标报价 （40%） | 设备报价10 | 投标报价得分＝（评标基准价 / 投标报价）×10【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价】 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
|  |  | 耗占比报价 30 | 该套设备开展传染病检测项目的整体成本（含清洗液、底物液、质控品、校准品、反应杯、样品杯等消耗性耗材）不得高于重庆市二级医院收费标准的 30%投标报价得分＝（评标基准价 / 投标报价）×30【注：满足招标文件要求且投标耗占比最低的为评标基准价】 | 须提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟），未按要求提供本项不得分 |
| 22 | 技术 （质量）部分 （50%） | 50 | 1.带 “★” 参数为实质性要求，不允许负偏离，出现负偏离按无效投标处理。 2.带 “▲” 参数为重要参数，每 1 项不满足扣 5 分，扣完为止 3. 非★、▲为基本参数，每 1 项不满足扣 2 分；5 项及以上不满足本项得 0 分 4.如供应商得分低于20分，将作为无效投标。 | 招标文件要求提供截图、彩页、检测报告、承诺函等佐证材料的，未提供或材料与响应不一致，按负偏离评审；须在《技术和服务要求响应表》标注佐证材料页码，页码错误 / 不全导致评审不利结果，由投标人自行承担。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 33 | 商务部分 （10%） | 业绩 3 | 投标人自2023年以来（以合同签订时间为准），投标人作为供应商具有同类医疗设备项目业绩，每个业绩合同得1分，最高得3分。 必须提供采购合同复印件（投标人为合同的供货方），并加盖投标人公章，不按要求提供不得分。供应商发票 | 须提供加盖公章的采购合同复印件，未按要求提供不得分 |
|  |  | 售后服务方案情况7 | 投标人提供售后服务方案，至少包括以下内容：1.响应时间 2.人员配置（含学历、职称、工作职责等） 3.技术培训 4.风险防控 5.应急保障措施 方案包含上述所有内容且不存在瑕疵得6分；方案内容存在1处瑕疵，得3分；存在2处瑕疵，得1分，存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指方案出现下列任一情形： 1.内容缺项、表述不完整或缺少关键分析点； 2.缺乏科学合理性； 3.表述前后矛盾、无连贯性； 4.存在逻辑漏洞、常识错误； 5.技术保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； 6.现有条件下不可能实现的情形。 | 提供方案，格式自定 |
| 44 | 政策性加分 （4） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 |  |

说明：1. 评审委员会在评审过程中，出现下列情形之一的，必须启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价×50%；

（3）投标（响应）报价＜本采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会根据专业判断，认为报价过低，可能影响产品质量、服务水平或不能诚信履约的其他情形。

注：采购人可结合本项目实际情况，提高上述第（1）（2）（3）项的比例标准，但最高不得超过65%。

2. 异常低价审查启动后，评审委员会应要求该供应商在评审现场不少于30分钟内，提交书面说明及相关成本证明材料（包括但不限于原材料采购凭证、人工成本测算、制造/服务费用明细、成本汇总测算表等），用以证明其报价的合理性。

3. 供应商未按要求提交说明及证明材料、逾期提交，或提交的材料无法充分证明其报价合理性的，评审委员会将按无效投标（响应）处理。

4. 评审委员会应根据供应商提交的材料，结合采购需求、市场行情、产品/服务质量标准等，综合判断报价是否合理，形成书面审查意见，存入评审档案。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.投标人为非联合体投标的，对小微型企业给予 10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人串通投标的；

（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在采购采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应采购、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合采购文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对采购文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、采购文件

采购文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。采购文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）采购文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购人对采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）本项目的采购文件、澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各投标人注意下载或到采购人处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目采购文件、澄清文件的内容。

（四）采购人对已发出的采购文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

1. 投标文件采用PDF格式文件上传，同时应编制完整的封面、页码、目录；经济、技术、商务和资格合订成一本。中标通知发出后，中标单位3个工作日内，将上传的投标文件装订成册并加盖公司印章递交至采购单位。与采购方签订合同时，如不能提供资质等证明材料，视为中选机构拒签合同，取消其中选资格。

2.在投标文件中，采购文件中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章，并加盖骑缝章，若不满足则视为不合格。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件采用PDF格式文件上传，中标单位中标后应将上传的投标文件装订成册并加盖公司印章递交至采购单位存档。

四、开标

（一）开标应当在采购文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人。

（三）开标由采购人主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

2. 中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人应当自中标人确定之日起2个工作日内，在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上公告中标结果。中标公告期限为3个工作日。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，五个工作日内采购人以书面形式发出中标通知书。

（二）第一成交候选人应于中标公告结束后领取中标通知书，无正当理由放弃成交或不按期领取中标通知书的，采购人将认定为虚假应标，本次拟成交供应商永久不能参加我院采购项目。

（三）中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展本次采购活动。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对采购文件提出质疑的，应在依法获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购人的答复不满意，或者采购人、采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在采购文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按采购文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。
第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过采购采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照采购文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照采购文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、合同（格式）

XXXXXXXXXX购销合同

签订地点：彭水苗族土家族自治县人民医院

采购人（甲方）：彭水苗族土家族自治县人民医院

住所地：重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道文庙街50号

供应商（乙方）：

住所地：

根据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方协商一致，依法签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，招标采购文件、合同附件为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同货物

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币大写： （小写：元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间：采购合同签订后20个工作日内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：彭水苗族土家族自治县人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：        ，即RMB        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。乙方负责货物的包装和运输，包装应确保货物安全、装卸方便，符合安全、环保、卫生标准，运输过程中货物的损失或损坏由乙方承担。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.心肺复苏机质量保证期为  年（从验收合格之次日算起），供应商必须严格按照询价文件要求的质量标准供货，在质保期出现质量问题（人为损坏除外），由供应商负责免费维修或更换。

2.供应商应明确承诺报价产品按《中华人民共和国产品质量法》保证；属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在4 小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在 24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 质保期外服务要求

质量保证期外，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，甲方需要继续让乙方和制造商提供售后服务的，乙方应以优惠价格提供售后服务或联系制造商以优惠价格提供售后服务，负责设备的免费维修（只收材料费）和终身维护、设备零配件（不高于投标时分项报价明细表中的价格）的及时供应，先维修后支付零配件费用。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出，若未在易损件价格清单中列出的易损件损坏的，由乙方全权负责维修处理。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订之日的20个工作日内，在合同签订之日起约定时间内交货到甲方指定地点。交货时须按照《医疗器械监督管理条例》（2021国务院令第739号）第三十九条规定提交相应资料。

医疗器械应当有说明书、标签。说明书、标签的内容应当与经注册或者备案的相关内容一致，确保真实、准确。

医疗器械的说明书、标签应当标明下列事项：

（一）通用名称、型号、规格；

（二）医疗器械注册人、备案人、受托生产企业的名称、地址以及联系方式；

（三）生产日期，使用期限或者失效日期；

（四）产品性能、主要结构、适用范围；

（五）禁忌、注意事项以及其他需要警示或者提示的内容；

（六）安装和使用说明或者图示；

（七）维护和保养方法，特殊运输、贮存的条件、方法；

（八）产品技术要求规定应当标明的其他内容。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方按交货期限到货后 3 个工作日内初步验收。安装完成后20个工作日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方的质量要求和技术指标、乙方的承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。（以甲方固定格式为准）

3、货物安装完成后 20 工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《重庆市财政局关于转发〈财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见〉的通知》（渝财采购[2017]1号）的要求进行。

五、付款方式

1、货物最终验收合格后，乙方提供合法有效完整的等额完税发票及凭证资料后，支付合同金额100%货款，即人民币大写：壹拾柒万贰仟捌佰圆整（小写：￥172800.00元 ）

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的等额完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价10%的违约金；

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的10%的违约金，并须在接到甲方通知后 5个工作日内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方逾期交付货物未超过20个工作日，除应及时交足货物外，每逾期一日，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之一/天的违约金 ,违约金不足以弥补损失的，乙方还需赔偿损失；逾期交货超过20个工作日，视为乙方不能交付货物，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息（利息按照甲方已付货款为基数，按照月息2%支付利息，计算期限从甲方支付货款之日起至乙方退还货款本息之日止）， 违约金不足以弥补损失的，乙方还需赔偿损失。

（3）乙方货物经甲方委托或者送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 7个工作日 内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权解除本合同，乙方应承担质量技术监督机构检测费用，同时乙方按合同总价款的30%向甲方支付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息（利息按照甲方已付货款为基数，按照月息2%支付利息，计算期限从甲方支付货款之日起至乙方退还货款本息之日止）。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项及利息（利息按照甲方已付货款为基数，按照月息2%支付利息，计算期限从甲方支付货款之日起至乙方退还货款本息之日止）外，还应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的本条（1）至（4）项违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

七、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或甲方委托的有资质的质量鉴定机构进行质量鉴定。甲方有权单方面决定货物是否验收合格。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、双方确认送达文书地址为本合同载明的住所地，并保证所提供的送达地址等各项内容正确、有效，同意人民法院通过上述送达地址、送达方式送达诉讼文书，并自愿承担法律后果。

如通过邮寄送达，对方拒绝接收或者因地址不明、不详无法送达等原因被退回，邮件寄出的日期视为送达日期。

3、本合同一式肆份，自双方签章之日起生效。甲方叁份，乙方壹份，具同等法律效力。

| 甲 方：彭水苗族土家族自治县人民医院（盖章） | 乙 方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 地 址：彭水县汉葭街道文庙街50号 | 地 址：： |
| 统一社会信用代码：12500243453043177F | 统一社会信用代码： |
| 开户银行：重庆农村商业银行彭水支行 | 开户银行： |
| 账 号：4401010120010008480 | 账号： |
| 电 话：023-78818130 | 电 话： |
| 日 期: 年 月 日 | 日 期: 年 月 日 |

廉洁购销合同

甲方：彭水苗族土家族自治县人民医院
乙方：

为了进一步落实中共中央关于加强党风廉政建设，搞好反腐败工作的指示精神和市卫计委关于卫生行业反腐抓源和加强行风建设的工作部署，坚持以“三个代表”重要思想为指导，继续狠抓党风廉政建设，使工作人员树立清正廉洁的工作作风，规范和完善实验仪器设备、试剂、耗材、办公用品、生物制品、技术劳务服务、会议服务等方面的购销行为以及工程建设等经济活动，切实从源头上预防遏制腐败，做到关口前移，甲、乙双方承诺如下：
一、甲、乙双方在实验仪器设备、试剂、耗材、办公用品、生物制品、技术劳务服务、会议服务等购销行为以及工程建设等经济活动中，必须依照国家的法律、法规和管理制度及程序依法进行。
二、严禁甲、乙双方工作人员在实验仪器设备、试剂、耗材、办公用品、生物制品、技术劳务服务、会议服务等购销行为以及工程建设等经济活动中，违反国家政策和甲方管理制度及操作程序，以损害甲方利益为目的搞暗箱操作，违者将承担相应的法律责任。
三、在购销活动中，甲方工作人员不得接收乙方任何形式的现金、实物，违者按国家法律法规追究其责任；乙方不得以任何形式私下向甲方工作人员进行现金、实物等形式的行贿，违者按国家法律法规追究其责任，同时，甲方有权取消乙方产品的进入资格并停止付款，由此产生的一切后果由乙方承担。
四、乙方承诺支持甲方搞好反腐抓源工作，并保证在购销工作中严格按照国家法律规定，合法从事经营活动。

| 甲方（盖章）：彭水苗族土家族自治县人民医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投各产品的技术参数（或技术指标）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

# 投 标 文 件

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人：XX(需加盖公章)

年    月

（注：根据实际情况可自拟）

一、经济文件

（一）开标一览表…………………………………………………………….1

（二）分项报价明细表……………………………………………………….2

二、技术文件

（一）技术条款差异表……………………………………………………….3

……

（注：目录根据实际情况可自拟）

一、经济文件

（一）开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

项目编号：

项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

附件：血库检测系统采购项目配套试剂耗材报价表

| 序号 | 检验项目名称 | 试剂价格（元/人份） | 对应的试剂名称 | 生产厂家 | 规格 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABO血型正反定及Rh(D)血型鉴定 |  |  |  |  |  |
| 2 | ABO血型复检 |  |  |  |  |  |
| 3 | 不规则抗体筛查 |  |  |  |  |  |
| 4 | 交叉配血 |  |  |  |  |  |

如有其他耗材，请自行添加。

二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目编号：

项目名称：

| # 序号 | # 采购要求 | # 投标产品 # 及品牌型号 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

项目名称：

致：彭水苗族土家族自治县人民医院：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术服务。

四、我方按采购文件要求提交的投标文件为：PDF格式文件。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、若我方中标，愿意按有关规定及采购文件要求缴纳采购代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）报价合理性及低价审查承诺书

一、报价合规合理承诺

本供应商郑重承诺：本次投标报价完全真实、公允合理、具备完整履约能力。投标报价已全面综合考量原材料、人工、运输、安装、售后、维保、管理及全生命周期运维等全部成本费用，严格遵循市场公允定价原则，不存在低于成本价恶性竞标、围标串标、恶意压价等违规行为，保证完全按照采购文件要求、技术标准及后续合同约定，保质保量交付合格货物及配套服务。

二、异常低价审查配合承诺

若本次投标报价被判定为异常低价，触发低价评审核查程序，本供应商自愿无条件配合评审委员会开展审查工作。将按评审要求，在现场限定 30 分钟时限内，完整提交报价成本书面说明、成本测算明细表、原材料价格凭证、人工及制造费用核算资料等全部佐证材料，如实说明报价构成。

三、违约处置自愿承诺

本供应商承诺严格遵守审查相关要求，按时、完整、真实报送审查资料。凡出现拒不配合审查、逾期未提交材料、提交资料虚假不实，或所提供佐证材料无法有效证明报价合理性的情形，本供应商自愿接受投标无效处理，自行承担由此产生的一切评审后果、经济损失及相关法律责任，无任何异议与申诉。

（投标人公章）

年    月   日

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：彭水苗族土家族自治县人民医院：

（法定代表人姓名,身份证号)在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：彭水苗族土家族自治县人民医院：

（法定代表人姓名,身份证号)是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名,身份证号)代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

被授权人电话：XXXXXXX

（投标人公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）书面声明

项目名称：

致：彭水苗族土家族自治县人民医院：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购人的检查验证，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（结束）