- 采购文件

项目名称：北碚区2025年农产品质量安全风险监测项目（水产品）

采 购 人：重庆市北碚区农业农村委员会

- 竞争性比选采购邀请书

重庆市北碚区农业农村委员会拟对 北碚区2025年农产品质量安全风险监测项目（水产品） 进行采购，欢迎具有要求资格的合格供应商参与。

一、项目内容

| - 序号 | - 采购名称及内容 | - 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 北碚区2025年农产品质量安全风险监测项目（水产品） | - 7.00 |

二、对供应商的资格要求

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人须同时具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）和农产品质量安全检测机构考核合格证书（CATL），且CMA、CATL证书的附表须包含本次采购的所有农产品检测参数。检测机构应参加2024年重庆市农产品质量安全检测机构能力验证合格，并按要求参加2025年重庆市能力验证，接受重庆市农业农村委监督。

注：各投标人投标文件中，本次采购的所有农产品检测参数的索引表必须按照招标文件附件（参数表）中所有参数的顺序依次排序；醒目框出相应参数对应在CATL证书附表中的位置，并按索引表中顺序进行装订。

- 三、采购文件发售时间

发售时间： 2025年9月17日至9月22日18时 00分前，通过“行采家”（https://www.gec123.com）下载。

四、竞争性比选有关说明

1.递交响应文件地点：重庆市北碚区缙云大道6号，北碚区农业农村委518会议室

2.起止时间：2025年9月23日13：30--14：40

3.评标开始时间：2025年9月23日14：40

4.凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在“行采家”（http://www.gec123.com）下载本项目评标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

5.供应商如对采购文件有疑问，必须以书面形式在截止时间一个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入竞争性比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。逾期提出异议的，采购人可以不予受理。

五、采购有关规定

超过递交响应文件截止时间、不按本采购文件规定密封的，恕不接受参与竞争性比选。

六、采购方联系方式

联系人：秦老师

联系电话： 023-68863175

- 采购须知

一、响应文件

响应文件由“第四部分 响应文件格式”所列内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。供应商应按照 “响应文件格式”规定的格式编写。

二、报价要求

1.应严格按照《响应文件格式》的“报价表”的格式认真填写。

2.本项目报价为人民币包干报价，包含除采样样品费外的所有费用。

3.本项目只接受一个方案报价，多个方案报价的投标无效。

4.若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价表与分项报价明细表汇总额不一致的，以报价表为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

三、响应文件的签署和密封

1.份数

投标文件一式三份，正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，副本必须与正本一致。

2.签署

投标文件正本必须加盖骑缝章，竞争性比选文件中规定格式的文件应当按要求签名和加盖供应商鲜章。若供应商对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

3.密封

投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用封条加以覆盖密封并加盖供应商公章或法人授权代表签字。

四、成交原则

（一）评审标准

评审工作由采购人组织评审小组，以响应文件内容为依据，完全满足采购文件要求的，采取综合评分（评分细则附后），按照最高分中标原则确定成交供应商。

（二）有下列情况之一者响应文件无效

1.响应文件未按照采购文件要求由法定代表人或授权代表签字，或未按采购文件要求的格式加盖公章的；

2.报响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审；

3.供应商超出经营范围的或不具备采购文件规定的资格要求的；

4.响应文件出现多个方案或报价的；

5.报价严重偏离市场价格（如报价明显高于或低于市场价格等）；

6.投标价格高于采购最高限价的；

7.法定代表人未到场，而委托代理人未提供符合要求的法定代表人授权委托书的；

8.未按采购文件要求提供必要有效证明文件或提供了虚假文件的；

9.响应文件未按要求密封的；

10.响应文件附有采购人不能接受的条件的。

（三）如有下列情况之一为废标，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.供应商报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合采购文件要求的供应商不足3家的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、签订合同

- 1.竞争性比选采购结束后，中标供应商按要求与采购人签订书面合同。

- 2.竞争性比选通知书、中标供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

- 3.如中标供应商放弃中标项目或在签订合同时擅自改变中标状态的，将取消其中标资格。

第三部分 项目具体要求

- 一、服务内容及具体要求

- 检测机构负责对北碚区农业农村委抽取的样品及时取样并进行检测，出具有效的检测报告，完成抽检数据分析并按要求上传检测结果。监测品种及数量：不少于50个水产品。

- （一）检测项目和检测方法

水产品监测参数和检测方法

| 监测项目 |  | 参考检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 禁用药物 | 氯霉素、孔雀石绿（包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿）、硝基呋喃类代谢物（包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM、呋喃妥因代谢物AHD）等参数 | 按 GB/T 20756 或 GB 31658.20 或 GB 31656.16 或 GB/T 20361 或 GB/T 19857 或GB 31656.13或农业部783号公告- 1-2006 等方法进行检测 |
| 食品动物中停止使用药物 | 氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星） | 按农业部1077号公告-1-2008等方法进行检测 |
| 未批准在水产动物中使用药物 | 地西泮 | 按SN/T 3235 或 SN/T 2113 等方法进行检测 |
| 常规药物 | 酰胺醇类（甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺） | 按 GB/T 20756 或 GB 31656.16 或 SN/T 1865 等方法进行检测 |
|  | 磺胺类（包括磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噻二唑等12种） | 按农业部1077号公告-1-2008等方法进行检测 |
|  | 氟喹诺酮类（包括恩诺沙星、环丙沙星） | 按农业部1077号公告-1-2008等方法进行检测 |
| 重金属 | 铅、镉 | 按GB5009.12、GB5009.15等方法进行检测 |

（二）判定依据

水产品中的禁用药品及其他化合物检出即判定为不合格；停止使用和批准使用的药物残留按《食品安全国 家标准 食品中兽药最大残留限量》（GB 31650-2019）、《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》（GB 31650.1-2022）及《中华人民共和国农业农村部公告 第560号》《中华人民共和国农业农村部公告 第250号》《中华人民共和国农业部公告 第193号》等有关公告进行判定，有1个参数不合格的，即判定为不合格。

- 重金属按《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762-2022）进行判定，有1个参数不合格的，即判定为不合格。

二、完成期限：合同签订之日起至2025年11月30日止。

三、验收方式：供应商在规定时间内按要求提供任务全部监测结果，向采购方提交项目验收材料，具体包括：检验检测报告（同时报送PDF电子版），完成重庆市农产品质量安全监测信息采集系统平台数据上传，监测分析报告、监测结果汇总表。采购方对验收材料签字确认后通过验收。

四、付款方式：乙方完成全部检测任务并通过验收，开具合法票据给甲方，甲方按照双方约定支付款项。

五、质量要求：供应商应确保检测结果的真实性、准确性和有效性。

第四部分  投标文件格式

一、报价表

二、法定代表人授权委托书（格式）

三、法定代表人和授权代理人身份证明

四、商务条款承诺

五、其它服务及优惠承诺

六、基本资格条件承诺函

七、供应商的资质证明

八、其他有关材料

一、报价表

项目名称：

| 供应商全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 竞标报价（小写）单位（元） |
| 竞标报价（大写）： 元整 |  |  |
| 备注： |  |  |

投标人（公章）：                       法人授权代表（签字）：

年     月     日

说明：唱标报告在开标会现场当众宣读，务必填写清楚、准确。

实质性优惠承诺请结合本公司实力自行承诺，必须注明市场价值。未标明市场价值的部分，评委依据实际可折算价值评分；标明价值的部分，投标方必须认可如果优惠承诺不被业主方接受，可以等价值从合同款扣除。

二、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：

_____________________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（投标人法定代表人姓名及身份证代码）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

授权有效期限为               。

被授权人签名：                  投标人法定代表人签名：

职  务：                             职  务：

投标人公章：

- 三、法定代表人和授权代理人身份证明

（身份证、工作证等有效证件复印件）

### 四、商务条款承诺

（包括服务方案、项目实施方案、售后服务条款等，格式自定）

### 五、其它服务及优惠承诺

（格式自定）

### 六、基本资格条件承诺函

致                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

## 七、资质证明文件

（一）营业执照（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）税务登记证（副本）复印件

（四）有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）和农产品质量安全检测机构考核合格证书（CATL）及能力附表。

（五）其他供应商认为必要的资质证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- 评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价 （25%） | 25分 | 在所有有效投标报价中，取算术半均值，以平均值作为评标基准价。投标报价得分计算公式:报价得分=(2×评标基准价-投标报价)/评标基准价×25分。 | / |
| 2 | 设备 （10%） | 10分 | - 供应商为本项目投入的液相色谱-质谱联用仪，1台的得2分，最多得2分。 2.供应商为本项目投入的气相色谱-质谱联用仪1台的得2分，最多得2分。 3..供应商为本项目投入原子吸收光谱仪1台得1分，最多得2分。 4.供应商为本项目投入电感耦合等离子发射光谱质谱仪(ICPMS)1 台的得 2分,最多得2分。 5.供应商为本项目投入的原子荧光光谱1 台的得2分，最多得2分。 | 提供相关设备照片（包含设备整体照片、设备管理编号的标签照片）以及设备购买发票复印件，加盖投标人公章。设备发票体现的检测机构的名称与投标人名称不一致的，须提供投标人上级主管部门（总公司）出具的说明。 |
| 3 | 人员 （15%） | 15分 | - 供应商服务于本项目的检测人员中：供应商拟投入本项目的检测技术人员中有农产品食品检验员技师或高级技师证书的，每有1人得2分。本项最多得 10 分。 - 供应商拟投入有项目的检测技术人员中有农产品食品检验员高级工证书的，每有1人的1分。本项最多得 5 分。 | 提供相关人员职称证书、投标人为其缴纳的近6个月的社保证明复印件，加盖投标人公章。 |
| 4 | 检验能力 （16%） | 16分 | 2023年1月1日至投标截止时间，供应商参加省或部级农业行政主管部门组织的农产品质量安全检验检测技术能力验证，农产品中农药残留检测、农产品中重金属检测、畜禽产品中违禁添加物检测、水产品中药物残留检测等4个考核项目中，每年每个考核内容一次性合格的，每项得2分；补验合格的，每项得1分；未参加能力验证的得0分。本项最多得16分。 能力验证过程中，4个考核项目若有一项（补验）不合格的，该次能力验证不纳入评分。 | 提供行政主管部门能力验证通报文件及相关证明材料，加盖投标人公章。 |
| 5 | 工作业绩 （16%） | 16分 | 2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目业绩（农产品或食品等质量安全风险监测或监督抽查检验检测）的，每提供一个得4分，没有或未提供的得0分。本项最高得16分。 | 提供中标（成交）通知书或合同复印件等相关证明材料并加盖投标人公章。 |
| 6 | 服务质量 （12%） | 12分 | 方案（保存、运输、检测、质量控制、数据处理、时效性、结果异议处置、检验数据汇总分析及应用、应急服务）等条款完整、考虑周密、综合服务能力强。满足以上全部评定方向且切实可行操作性强的综合评定。（满足全部评定方向且切实可行操作性强的综合评定得10-12分，满足全部评定方向且切实可行操作性较强的综合评定得7-9分，满足全部评定方向基本可行但有所不足的综合评定得3-6分，不满足全部评定方向得0分）。 | 提供项目服务方案（格式自定），加盖投标人公章。 |
| 7 | 响应能力 （6%） | 6分 | 为保证本项目样品的有效性，抽样后，样品能够利用公共交通（飞机、高铁）或小汽车等，到达供应商本次投标的资质证书中指定的实验室所在城市的时间。路线起点：小汽车（起点重庆市北碚区农业农村委员会）＋飞机或火车（目标城市）时间。取样后2小时能到达检测地得6分（含2小时），2-5小时（含5小时）得4分，5小时以上得1分。 | 供应商提供所需时间承诺函及驾车导航截图等时效性证明材料，加盖投标人公章。 |