# 询价采购文件

# 采购项目名称：大学城校区中央空调

# 维修及更换冷冻油服务采购

# 采购人：重庆师范大学

二○二五年十二月

一、询价采购内容

| 项目内容 | 最高限价 （元） |
| --- | --- |
| 大学城校区中央空调维修及更换冷冻油等服务 | 96000.00 |

二、询价资格

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 具有真实有效的营业执照，营业执照许可范围包括制冷设备或中央空调的维修、保养服务相关内容（供应商提供营业执照复印件，原件备查）；

3. 现场施工人员必须同时具备有效期内的电工证、焊工证、制冷与空调作业证（投标时提供相关证件印件，进场时提供原件供查验）。

4. 自行承诺近三年来(2023年1月1日至今)未列入“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单(须提供网上截图并加盖供应商公章)。否则， 一经查实其询价保证金将不予退还并取消中选资格 ；

5. 近三年在重庆师范大学有违约、违规行为或被我校使用单位反映未按合同约定的售后服务承诺履约的竞标人，不得参与本次竞标。

三、项目情况及采购内容

- 项目概况

本次采购内容为重庆师范大学大学城校区五台中央空调机组的维修及冷冻油更换。五台中央空调均投用时间18年，其中校友会堂为两台顿汗布什机组（WCFX20、WCFX24型号各一台），图南楼为2008年投用的三台约克机组（YSEZEZS45CKE两台，YBWC200SC50BE一台），因设备使用年限较长，使用频率较高，现出现吸气压力过低、高温报警等问题，现需进行系统查漏加氟，更换冷冻油、更换干燥过滤器、故障检查等维修保养工作。

- 项目主要内容

| 编号 | 维修项目 | 工程量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校友会堂1、2号机组冷冻油更换 | 约72升 | 2号油 | 校友会堂 |
| 2 | 顿汉布什干燥过滤器 | 8个 | 原型号 |  |
| 3 | 校友会堂1、2号机组氮气查漏、添加制冷剂 | 约100Kg | R22 |  |
| 4 | 校友会堂1、2号机组故障检查、维修（包含锅炉系统） | 1项 |  |  |
| 4 | 图书馆3号机冷冻油更换 | 约36升 | k油 | 图书馆 |
| 5 | 图书馆3号机约克干燥过滤器 | 4个 | 原型号 |  |
| 6 | 图书馆3号约克机油过滤器 | 2个 | 原型号 |  |
| 7 | 图书馆1、2、3号机组氮气查漏、添加制冷剂 | 约1000Kg | R22 |  |
| 8 | 图书馆1、2、3号机组故障检查、维修 | 1项 |  |  |

- 注：制冷剂及冷冻油数量为预估数值，添加有可能超过预估值，投标人需自行勘查确定，招标人后期不增加任何费用。但必须加入足量的制冷剂，保证设备正常使用。

- （三）项目服务要求

- 项目时间

- 投标供应商接到中标通知后，须在五个日历日内完成合同签订。合同签订后二十个日历日完成本项目所有内容。

- 项目地点

- 重庆师范大学大学城校区校友会堂、图南楼

- 服务要求

  - 本项目服务内容所换配件及制冷剂、冷冻油必须为全新未使用产品。本项目所添加原厂冷冻油须为全新未开封产品，须携带二维码及NFC标识。 若制冷剂、冷冻油一年内出现泄露、缺失等情况，供应商负责免费补充。

3.2 本项目所有工作完成后，确保五台空调机组正常运行，显示屏无故障代码、无报警提示，冷冻油及制冷剂加注至要求数值。

3.3 本项目自验收合格之日起，所有维修、更换内容质保12个月，所换配件质保期内出现故障，免费维修更换。

3.4 质保期内，所有售后均为现场免费服务。收到采购人报修后，供应商需在4小时内到场处理；如确因特殊原因（需书面向采购人说明）无法到场的，应在48小时内完成售后服务。

3.5 如本项目验收不合格的，供应商应立即进行整改，整改完成申请第二次验收，如第二次验收仍不合格，采购人将立即终止合同，本项目全部款项不予支付，如对采购人造成后续使用及规划影响的，供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

四、报价要求

1. 本项目为“交钥匙”工程，以人民币报价，供应商报一次性不可更改的价格，在满足询价文件及采购人需求的情况下，最低价中标。

- 2. 本项目为交钥匙工程，报价为包干总价，包含：项目所需的设施设备费、货物费、维修费、检查费、运输费（含二次转运费）、安装调试费、除渣费、人工、税费等一切相关费用，需方不再向供应商支付其他任何费用；项目在实施过程中所发现的各类新增维修费用一律由供应商提供。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿，请供应商自行考虑报价风险。

3. 投标人只能在采购最高限价范围内报价，且只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

五、付款方式

1．供应商完成本项目所有工作后提请验收，经采购人组织验收合格后，供应商开具合同金额75%的首付款发票，需方收到发票后30个日历日内，将对应款项支付至供应商基本账户（若遇采购人寒暑假期，支付时间顺延至采购人正常上班之日起算）。

- 2. 质保期满且无质量问题（或供应商已妥善解决质保期内出现的质量问题的），经采购人同意后，供应商开具合同金额25%的尾款发票，采购人收到发票后30个日历日内，将对应款项支付至供应商基本账户（若遇采购人寒暑假期，支付时间顺延至采购人正常上班之日起算）。供应商在履约过程中出现质量、售后行为的，由采购人按合同约定从25%尾款中扣缴违约金额，对因供应商违约扣缴的合同金额，依照罚没财物管理有关规定执行。

六、现场踏勘

本项目采购人将统一组织现场踏勘，踏勘时间2025年12月30日下午15时，投标人在无踏勘现场情况下进行投标，均视为无效投标。

七、联系方式

单  位：重庆师范大学后勤与资产管理处（重庆市大学城中路37号）

联系人：马老师

电  话：65918969

八、保证金

1. 保证金的缴纳：本项目的投标保证金为5000元，由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户，询价保证金的到账截止时间与响应文件递交截止时间一致（提供汇款凭证）。

2. 保证金收款账户

户  名：重庆师范大学

账  号：123903181010201

开户行：招商银行重庆分行沙坪坝支行

联行号：308653018075

2.1 汇款的供应商须在付款凭证备注栏中注明（中央空调维修及冷冻油更换项目）；

2.2 供应商在递交保证金时，收款账户为上述指定的保证金账户，汇款账户必须为本公司基本账户。

3.  保证金的退还

3.1 未成交供应商的保证金，在确定成交供应商后，由收款账户在十个工作日内（采购人寒暑假及财务处年终结算期除外）按来款渠道原路退还至未中选供应商帐户。

3.2 成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由收款账户在十个工作日（采购人寒暑假及财务处年终结算期除外）内按资金来款渠道直接退还。

4.发生以下情况之一者，保证金不予退还:

4.1供应商在响应文件中提供虚假材料的;

4.2除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的;

4.3成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同；

4.4询价开始后，供应商在有效期内撤回报价;

九、询价方式及时间

1. 响应文件递交地点：重庆市高新区大学城中路37号重庆师范大学综合办公楼351办公室。

2. 响应文件递交时间：2026年01月04日北京时间9时30分至10时

3. 询价评审时间：2026年01月04日北京时间10时

4. 响应文件为一份正本，一份副本，需装订成册，响应文件每页须供应商法人代表签章或盖公章，响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明采购项目名称、响应单位名称，联系人，联系电话等。

十、成交及废标原则

1. 成交原则：

在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商，如出现两个及以上相同最低报价的，采购人将根据供应商提交的服务内容响应，择优确定成交供应商。

- 废标条款

出现下列情形之一的，采购人有权终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，根据采购人需求视情进行重新采购：

2.1 因采购人需求做了变更，又无法补遗的情况下；

2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

3. 成交供应商的变更情况

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商或重新组织挂网询价。

十一、评审方法

最低价评审法。在报价未超过采购最高限价前提下，质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为成交供应商。

十二、其他

1. 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得串通，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动，否则均为无效。

2. 无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

3. 本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

4. 超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

供应商编制响应文件目录模板

- 资格文件

- 报价函

- 分项报价明细表

- 服务内容响应

供应商编制响应文件要求

一、资格文件

（一）企业营业执照副本复印件

（二）其他证明文件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致： 重庆师范大学 ：

（法定代表人姓名）在                （投标人名称）任            （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：

电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：重庆师范大学

（法定代表人名称）是              （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                            法定代表人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

被授权人电话：

电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（五）书面声明

书 面 声 明

询价项目名称：

致： 重庆师范大学

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力并响应招标文件中的所有内容。我公司参加本项目采购活动前三年内在重庆师范大学无违约行为，未被重庆师范大学反映未按合同约定的售后服务承诺履约，且前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

二、报价函

# 报 价 函

重庆师范大学：

我方收到_________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的货物及服务，报

价为人民币大写：              元整；人民币小写：           元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本一份，副本一份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为30天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务，完成合同内容所规定的全部工作。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方愿意提供采购方在询价采购通知中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的，有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接收或拒绝所有的供应商成交。

8、我方同意若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方成交资格。

9、我方承诺该项报价在递交后保持有效，不作任何更改和变动。我方同意成交后不履行询价采购通知的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交标资格将被取消。

供应商名称（公章）：

年   月   日

三、分项报价明细表

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：1、请供应商按照“ 三、项目情况及采购内容（二）项目主要内容”完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

- 该表可扩展。

- 四、服务内容响应

| # 序号 | # 询价要求 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商按照“ 三、项目情况及采购内容（三）项目服务要求”中所列条款完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无无服务响应处理；

- 该表可扩展。