# 竞争性磋商文件

# 项  目  号：QC25C00201

# 磋商项目名称：南岸区公安分局内部监控维保服务

# 采购人：重庆市公安局南岸区分局

# 采购代理机构：重庆千策招标代理有限公司

# 二〇二五年十月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、磋商保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  项目技术需求	- 6 -

一、采购需求一览表	- 6 -

二、采购技术需求	- 6 -

三、其他要求	- 24 -

第三篇  项目商务需求	- 25 -

※一、服务期、地点及验收方式	- 25 -

二、质量保证及售后服务	- 25 -

三、报价要求	- 26 -

四、付款方式	- 26 -

五、知识产权	- 26 -

六、其他	- 26 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 27 -

一、磋商程序及方法	- 27 -

二、评审标准	- 29 -

三、无效响应	- 30 -

四、采购终止	- 31 -

第五篇  供应商须知	- 32 -

一、磋商费用	- 32 -

二、竞争性磋商文件	- 32 -

三、磋商要求	- 32 -

四、成交供应商的确认和变更	- 33 -

五、成交通知	- 33 -

六、关于质疑和投诉	- 33 -

七、采购代理服务费	- 35 -

八、签订合同	- 35 -

九、项目验收	- 35 -

第六篇  采购合同	- 36 -

第七篇  响应文件编制要求	- 38 -

一、经济部分	- 39 -

二、服务部分	- 40 -

四、资格条件	- 44 -

五、其他资料	- 49 -

  - 第一篇  采购邀请书

重庆千策招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市公安局南岸区分局（以下简称：采购人）的委托，对南岸区公安分局内部监控维保服务项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

  - 一、竞争性磋商内容

| 序号 | 名称 | 暂估金额（万元） | 最高折扣限价 | 保证金（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南岸区公安分局内部监控维保服务 | 30 | 1 | 0.6 | 1 |
| 备注：1.本项目暂估金额仅作为供应商的报价参考，不作为最终结算依据。最终结算金额根据实际维修更换数量按供应商最终所报折扣进行据实结算。 2.以本项目第二篇项目技术需求/二、采购技术需求中的单价作为定价基础，进行折扣报价，且在0-1之间进行报价（例如：第二篇项目技术需求/二、采购技术需求中第1项400万红外定焦半球摄像机单价为801元，若供应商最终报价为9折，即单价结算价格为720.9元。其他单项同算法。）。 3.本项目所涉及的产品必须为中国关境内生产。 |  |  |  |  |  |

  - 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为30万元。

  - 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：无。

  - 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年10月30日至2025年11月6日。

2.报名方式：竞争性磋商文件发售期内，供应商将《重庆千策招标代理有限公司报名表》（加盖供应商公章）扫描后发送至3097860773@qq.com （邮箱），视为具备报名资格，否则视为无效。

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/份，磋商文件购买费由各供应商在磋商当日递交响应文件时一并缴纳。

（四）递交响应文件地点：重庆千策招标代理有限公司会议室（重庆市渝北区星光大道82号天王星D1-2栋7楼）

（五）响应文件递交截止时间：2025年11月11日北京时间10:00

（六）磋商开始时间：2025年11月11日北京时间10:00

  - 五、磋商保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额缴纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），并汇至以下账户，保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

保证金账户：

户  名：重庆千策招标代理有限公司

开户行：中国建设银行重庆杨家坪支行

账  号：50050103360000000623

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按供应商来款账户信息退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按供应商来款账户信息退还。

  - 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

  - 七、联系方式

### （一）采购人：重庆市公安局南岸区分局

### 联系人：何老师

### 电  话：023-60437681

### 地  址：重庆市南岸区茶园新区广福大道5号

### （二）采购代理机构：重庆千策招标代理有限公司

联系人：康莉

电  话：023-63206045  17723952098（项目内容咨询）

023-67461776（报名咨询）

地  址：重庆市渝北区星光大道82号天王星D1-2栋7楼

  - 第二篇  项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理

  - 一、采购需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南岸区公安分局内部监控维保服务 | 1 | 年 | 本项目所涉及的产品必须为中国关境内生产。 |

  - 二、采购技术需求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外定焦半球摄像机 | 1、1/2.7英寸CMOS图像传感器，400万像素，分辨率：2688×1520； 2、支持H.265、H.264视频编码格式； 3、最大补光距离：50m（红外）；补光灯：2颗（红外灯）； 4、镜头焦距：2.8mm，光圈：F1.0，视场角： 水平：102°；垂直：54°；对角：121°； 5、周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； ★6、接口：1个内置麦克风，报警2进2出，音频1进1出；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商或所投产品生产厂家公章） 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 8、支持IP67防护等级，摄像机能够在 -40℃～+60℃环境下稳定工作； 9、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 10、支持DC12V/POE供电。 | 台 | 801.00 |
| 2 | 400万全彩定焦枪型摄像机 | 1、1/1.8英寸CMOS图像传感器，400万像素，分辨率：2560×1440； 2、支持H.265、H.264视频编码格式； 3、最大补光距离：40m（暖光）；补光灯：4颗（暖光灯）； 4、镜头焦距：3.6mm，光圈：F1.0，视场角： 水平：89°；垂直：48°；对角：107°； 5、周界防范：绊线入侵；区域入侵； 6、接口：1个内置麦克风，报警2进2出，音频1进1出； 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； ★8、固件安全检验:样机uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容,可提示异常报错,样机uboot无法正常启动，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商或所投产品生产厂家公章） 9、支持IP67防护等级，摄像机能够在 -40℃～+60℃环境下稳定工作； 10、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 11、支持DC12V/POE供电。 | 台 | 821.00 |
| 3 | 400万全彩定焦半球摄像机 | 1、1/1.8英寸CMOS图像传感器，400万像素，分辨率：2560×1440； 2、支持H.265、H.264视频编码格式； 3、最大补光距离：30m（暖光）；补光灯：2颗（暖光灯）； 4、镜头焦距：2.8mm，光圈：F1.0，视场角： 水平：105°；垂直：58°；对角：125°； 5、周界防范：绊线入侵；区域入侵； ★6、区域遮挡功能:可在监视画面上设置遮盖区域,区域的个数、大小、位置可设置,最多可设置4个区域；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商或所投产品生产厂家公章） 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 8、支持IP67防护等级，摄像机能够在 -40℃～+60℃环境下稳定工作； 9、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 10、支持DC12V/POE供电。 | 台 | 836.00 |
| 4 | 400万红外定焦海螺摄像机 | 1、1/3英寸CMOS图像传感器，400万像素，分辨率：2560×1440； 2、支持H.265、H.264视频编码格式； 3、最大补光距离：30m（红外）；补光灯：2颗（红外灯）； 4、镜头焦距： 2.8mm，光圈：F2.0，视场角：水平：88°；垂直：48°；对角：104°； 5、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 6、支持IP67防护等级，摄像机能够在 -40℃～+60℃环境下稳定工作； 7、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 8、支持DC12V/POE供电。 | 台 | 635.00 |
| 5 | 6寸400万全彩网络球机 | 1、1/2.8英寸CMOS图像传感器，400万像素，分辨率：2560×1440； 2、支持H.265、H.264视频编码格式； 3、最大补光距离：30m（白光），150m（红外）；4颗（红外灯），2颗（白光灯）； 4、镜头焦距： 4.8mm～154mm，光圈： F1.6~F4.0，视场角：水平：55.8°~2.3°，垂直：31.9°~1.3°，对角线：63.7°~2.7°； 5、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； ★6、感兴趣区域设置:在IE浏览器下,具有感兴趣区域设置选项,主码流、子码流和第三路码流分别可设置8块感兴趣区域,支持对人脸、车牌,智能分析行为的感兴趣区域设置；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商或所投产品生产厂家公章） 7、旋转范围：水平：0°~360°连续旋转，垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视；支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 8、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 9、支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 10、支持IP66防护等级，摄像机能够在 -40℃～+70℃环境下稳定工作； 11、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 12、支持DC24V±25%供电。 | 台 | 3,069.00 |
| 6 | 400万全彩半球网络摄像机 | 1、传感器类型：≥1/3" CMOS传感器，最低照度≤0.005Lux； 2、变焦镜头，≥2.7~13.5 mm，支持电动变焦； 3、分辨率≥2560 × 1440； 4、视频压缩标准：H.265/H.264，支持超级智能编码； 5、内置1个麦克风，支持1路音频输入，1路音频输出；1路报警输入，1路报警输出； 6、支持DC12 V，100 mA电源输出； 7、支持红外补光； 8、支持DC12V或PoE供电； 9、≥符合IP66防护等级及IK10防暴设计。 | 台 | 825.00 |
| 7 | 400万全彩枪型网络摄像机 | 1、传感器类型：≥1/1.8" CMOS传感器，最低照度≤0.0005Lux； 2、2.8、4、6、8mm镜头可选； 3、分辨率≥2560 × 1440 ； 4、视频压缩标准：H.265/H.264，支持超级智能编码； 5、内置1个麦克风，支持1路音频输入，1路音频输出；1路报警输入，1路报警输出； 6、支持DC12 V，100 mA电源输出； 7、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路； 8、支持DC12V或PoE供电； 9、≥符合IP66防护等级； 10、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 | 台 | 745.00 |
| 8 | 400万海螺型广角网络摄像机 | 1、传感器类型：≥1/3" CMOS传感器，最低照度≤0.005Lux； 2、2mm、2.8mm、4mm镜头可选； 3、分辨率≥2560 × 1440 ； 4、视频压缩标准：H.265/H.264，支持超级智能编码； 5、内置1个麦克风和1个扬声器；1路报警输入，1路报警输出； 6、支持红外补光； 7、支持DC12V或PoE供电； 8、支持IK08机械碰撞防护等级。 | 台 | 615.00 |
| 9 | 5寸400万非红外网络球机 | 1、传感器类型：≥1/2.8" CMOS传感器，最低照度≤0.005Lux； 2、≥23倍光学变倍；支持水平360°，垂直-15°~90°范围旋转； 3、分辨率≥2560 × 1440 ； 4、视频压缩标准：H.265/H.264； 5、支持2路报警输入，1路报警输出；1路音频输入，1路音频输出； 6、支持红外，白光补光； 7、支持≥IP66防护等级； 8、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟随； 9、内置加热玻璃，有效除雾。 | 台 | 2,874.00 |
| 10 | 拾音器 | 监听面积10-70平方米；传输距离3000米；频率响应80Hz ～ 16KHz；灵敏度-34dB；信噪比60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40 dB 音源SPL)1KHz at 1Pa；指向特性全方向性；连接方式三条引线：电源、音频、公共地。 | 个 | 135.00 |
| 11 | 4T硬盘 | 4000G；5400RPM；256M；SATA | 块 | 674.00 |
| 12 | 6T硬盘 | 6000G；5400RPM；256M；SATA | 块 | 1,207.00 |
| 13 | 8T硬盘 | 8000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 1,610.00 |
| 14 | 10T硬盘 | 10TG；7200RPM；256M；SATA | 块 | 2,030.00 |
| 15 | 12T硬盘 | 12TB；7200RPM；256M；SATA | 块 | 2,632.00 |
| 16 | 16T硬盘 | 16TB；7200RPM；256M；SATA | 块 | 3,276.00 |
| 17 | 20T硬盘 | 20TB；7200RPM；256M；SATA | 块 | 4,769.00 |
| 18 | 网络硬盘录像机（4路1盘位） | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、接入路数：4路； 4、分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 5、解码能力：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps 6、报警输入：2路；报警输出：1路； 7、硬盘接口：1个SATA , 最大20T； 8、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。 | 台 | 613.00 |
| 19 | 网络硬盘录像机（8路2盘位） | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、接入路数：8路； 4、分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 5、解码能力：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 8路1080p@25fps ； 6、报警输入：4路；报警输出：2路； 7、硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； 8、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。 | 台 | 907.00 |
| 20 | 网络硬盘录像机（16路4盘位） | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、接入路数：16路； 4、分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 5、解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 6、报警输入：16路；报警输出：4路； 7、硬盘接口：4个SATA，单盘最大20T； 8、RS-485接口：1个； 9、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 10、支持每个单通道设置存储时间。 | 台 | 2,304.00 |
| 21 | 网络硬盘录像机（32路5盘位） | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、接入路数：32路； 4、分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 5、解码能力：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；10路1080p@25fps 6、报警输入：16路；报警输出：4路； 7、硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T； 8、RS-485接口：1个； 9、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 10、支持每个单通道设置存储时间。 | 台 | 4,234.00 |
| 22 | 网络硬盘录像机（64路9盘位） | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、接入路数：64路； 4、分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 5、解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps； 6、报警输入：16路；报警输出：4路； 7、硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； 8、RS-485接口：1个； 9、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 10、支持每个单通道设置存储时间。 | 台 | 7,217.00 |
| 23 | 网络硬盘录像机（128路16盘位） | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、接入路数：128路； 4、分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 5、解码能力：2路32MP@30fps; 2路24MP@30fps; 4路16MP@30fps; 5路12MP@30fps; 8路8MP@30fps; 10路6MP@30fps; 12路5MP@30fps; 16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；64路720p@30fps; 128路D1@30fps; RAID：RAID0/1/5/6/10； ★6、可同时正放或倒放32路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或10路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或3路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商或所投产品生产厂家公章） 7、报警输入：16路；报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 8、硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T； 9、RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 10、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； ★11、支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商或所投产品生产厂家公章） 12、支持每个单通道设置存储时间。 | 台 | 9,860.00 |
| 24 | 网络硬盘录像机（4路2盘位） | 1、标准机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、存储接口：2个SATA接口，可满配8TB硬盘； 3、视频接口：1×HDMI，1×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5 、USB接口：2×USB 2.0； 6、输入带宽：80Mbps输出带宽：160Mbps； 7、接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、解码能力：最大支持12×1080P； 9、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 | 台 | 809.00 |
| 25 | 网络硬盘录像机（8路5盘位） | 1、存储接口：≥5个SATA接口，可满配12TB硬盘； 2、视频接口：≥2个HDMI，≥1个VGA； 3、网络接口：≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 4、报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出； 5、≥80Mbps输入带宽，160Mbps输出带宽； 6、接入能力：≥8路H.264、H.265格式高清码流接入； 7、解码能力：支持≥24×1080P视频； 8、显示能力：支持4K+1080P异源输出； 9、内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 10、支持目标识别应用，支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图。 | 台 | 2,592.00 |
| 26 | 网络硬盘录像机（16路9盘位） | 1、存储接口：≥9个SATA接口，可满配12TB硬盘； 2、视频接口：≥2个HDMI，≥2个VGA； 3、网络接口：≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 4、报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出； 5、≥160Mbps输入带宽，160Mbps输出带宽； 6、接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入； 7、解码能力：支持≥24×1080P视频； 8、显示能力：支持4K+1080P异源输出； 9、内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 10、支持目标识别应用，支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图。 | 台 | 3,888.00 |
| 27 | 网络硬盘录像机（32路16盘位） | 1、标准机架式16盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源，支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB)； 2、2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出； 3、2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，1个eSATA接口； 4、16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）；反向供电接口：1路（DC12V 1A）；串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口； 5、输入带宽：320Mbps，输出带宽：256Mbps，接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 6、HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出； 7、解码能力：最大支持24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 | 台 | 4,560.00 |
| 28 | 网络硬盘录像机（64路16盘位） | 1、标准机架式，16盘位录像机，ATX电源，可满配160T 2、2个HDMI接口，2个VGA接口,可支持8K+1080P 或 双4K输出 3、2个RJ45 10M/100M/1000Mbps 网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个eSATA接口 4、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 5、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口，1路全双工485接口，1路标准RS-232接口； 6、输入带宽：384Mbps，输出带宽：256Mbps，接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入； 7、解码能力：最大支持32×1080P解码； 8、可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 9、支持每个单通道设置存储时间。 | 台 | 7,463.00 |
| 29 | 高清网络硬盘录像机（128路16盘位） | 1、标准机架式，16盘位录像机，ATX电源，可满配160T； 2、2个HDMI接口，2个VGA接口,可支持8K+1080P 或 双4K输出，2个RJ45 10M/100M/1000Mbps 网口； 3、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个eSATA接口； 4、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 5、支持同时接入多台测温人脸门禁一体机，可在同一界面上实时显示通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等； 6、报警IO接口：16路报警输入， 9路报警输出; 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口； 7、输入带宽：384Mbps，输出带宽：256Mbps； 8、接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持24×1080P解码； 9、可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 10、支持每个单通道设置存储时间。 | 台 | 10,925.00 |
| 30 | 硬盘录像机 | - 系统结构：一体化嵌入式架构，1U机箱。 - 视频采集：纯硬件采集方式； 3、视频输入接口：5路HDMI(4K)，兼容DVI/VGA/YPbPr/CVBS； 4、输入分辨率：HDMI/DVI 4k(3840╳2160/30HZ),VGA(640╳480 ~ 1920╳1200）； 5、输出接口2路：1路HDMI 4K(3840╳2160/30HZ)兼容DVI接口；1路VGA（1920╳1200）； 6、网络：1个1000M； 7、串口：1个RS232，支持网络透明串口模式； 8、网络流媒体延时：≤１秒。 9、内置SATA硬盘，支持盘满循环覆盖。 | 台 | 9,860.00 |
| 31 | 光纤收发器 | 快速千兆防雷光纤收发器 接 口:LC 传输距离：实际传输0-25km； 发射波长：1310nm /1550 口速率:1.25G 电口速率:10/100/1000M 电源规格: AC 90-265V DC 5V1A 网络参数 传输速率:10/100/1000M 协议标准: IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x 环境参数 工作温度: 0 - 60 工作湿度: 5% - 90%无凝结 存储温度: -20 - 70 存储湿度: 5% - 90%无凝结 电源规格 Ac 90-265V Dc 5v 1.0A。 | 对 | 386.00 |
| 32 | 5口非poe交换机-百兆 | 交换机网络标准 IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x 网络管理 支持 网管类型 非网管 端口数量 5口 端口速率 百兆 传输模式 全双工/半双工 传输速率 100Mbps。 | 台 | 182.00 |
| 33 | 8口非poe交换机-百兆 | 交换机网络标准 IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x 网络管理 支持 网管类型 非网管 端口数量 8口 端口速率 百兆 传输模式 全双工/半双工 传输速率 100Mbps。 | 台 | 285.00 |
| 34 | 16口非poe交换机-百兆 | 交换机网络标准 IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x 网络管理 支持 网管类型 非网管 端口数量 16口 端口速率 百兆 传输模式 全双工/半双工 传输速率 100Mbps。 | 台 | 495.00 |
| 35 | 8口非poe交换机-千兆 | 1、交换容量≥15Gbps、包转发率≥10Mpps，设备接口≥8个千兆电口； 2、整机功耗≤5W,支持工作温度在-5℃～45℃支持业务口防雷≥10KV； 3.原厂质保一年 | 台 | 795.00 |
| 36 | 16口非poe交换机-千兆 | 1、交换容量≥30Gbps、包转发率≥20Mpps，设备接口≥16个千兆电口； 2、支持业务口防雷≥10KV； 3、原厂质保一年。 | 台 | 1,422.00 |
| 37 | 24口非poe交换机-千兆 | 1、交换容量≥330Gbps、包转发率≥50Mpps，设备接口≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 2、支持MAC地址≥16K、支持ARP表项≥2K、支持IPv4 FIB表项≥4K； 3、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 4、支持核心接入层设备和无线AP虚拟成一台设备简化管理； 5、支持业务口防雷≥10KV； 6、原厂质保一年。 | 台 | 2,785.00 |
| 38 | 4口POE交换机-千兆 | 1、交换容量≥10Gbps、包转发率≥7.4Mpps，设备接口≥4个下行千兆电口； 2、支持POE供电，POE≥57W； 3、业务口防雷：+-6kV； 4、原厂质保一年。 | 台 | 480.00 |
| 39 | 8口POE交换机-千兆 | 1、交换容量≥20Gbps、包转发率≥14.88Mpps，设备接口≥9个千兆电口，1个千兆光口； 2、支持POE供电，POE≥57W； 3、支持业务口防雷+-4kV； 4、原厂质保一年。 | 台 | 984.00 |
| 40 | 16口POE交换机-千兆 | 1.交换容量≥30Gbps、包转发率≥20Mpps，设备接口≥16个千兆电口。 2.支持POE供电，POE≥120W 3.支持业务口防雷≥10KV 4.原厂质保一年 | 台 | 2,178.00 |
| 41 | 24口POE交换机-千兆 | 1、交换容量≥336Gbps、包转发率≥40Mpps，设备接口≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 2、支持POE供电，POE≥370W； 3、支持工作温度在-5℃～50℃，支持业务口防雷≥10KV； 4、原厂质保一年。 | 台 | 3,652.00 |
| 42 | 无线网桥 | 100米2.4GHz电梯网桥，无线标准：1EEE 802.11b/g/n，1个RJ45，10/100Mbps自适应。 | 对 | 386.00 |
| 43 | 摄像机电源 | DC12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1200mm。 | 个 | 56.00 |
| 44 | DC12V 5A 集中供电 | 电力规格 电源电压输入电压:100V-240V 输出规格： DC12V 5A 安防监控类型监控电源安防监控性能集中供电 大铁防水盒,铝片散热, 稳定性强,故障率极低。 | 个 | 135.00 |
| 45 | DC12V 10A 集中供电 | 电力规格 电源电压输入电压:100V-240V 输出规格： DC12V 10A 安防监控类型监控电源安防监控性能集中供电 大铁防水盒,铝片散热, 稳定性强,故障率极低。 | 个 | 165.00 |
| 46 | DC12V 20A 集中供电 | 电力规格 电源电压输入电压:100V-240V 输出规格： DC12V 20A 安防监控类型监控电源安防监控性能集中供电 大铁防水盒,铝片散热, 稳定性强,故障率极低。 | 个 | 215.00 |
| 47 | 硬盘录像机电源模块 | 交流输入100V ~ 240V，电流5A MAX，频率50/60HZ,最大输出不低于350W，直流输出不低于5V/25A；3.3V/25A；12V/28A；支持不低于4盘位；主板接口20P；不少于4个大4P接口； | 个 | 810.00 |
| 48 | POE供电模块 | 10/100M PoE供电模块，1个LAN端口，1个PoE端口，1个AC输入端口，AC输入电压：100至240V，输出电压: 52Vdr，最大输出功率30W，LED指示灯 PoE输入电源指示灯。 | 个 | 90.00 |
| 49 | POE分离器 | PoE分离器，传输带宽10/100M，支持 IEEE 802.3af以太网供电标准，可为15.4W以下的网络终端提供直流12V供电，工作温度 ：0°～ 55°C。 | 个 | 90.00 |
| 50 | 摄像机支架 | 壁装支架 外观白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°～45°。 | 个 | 46.00 |
| 51 | 6插位插线板 | 类别 接线板/排插 材质 pvc 规格参数 额定电压 250伏特 产品线长 1.8米 接线板插位数 6插位 额定功率 2500瓦特 额定电流 10安培 使用标准 国内标准 开关类型 单控开关。 | 个 | 70.00 |
| 52 | 3插位插线板 | 类别 接线板/排插 材质 pvc 规格参数 额定电压 250伏特 产品线长 1.8米 接线板插位数 3插位 额定功率 2500瓦特 额定电流 10安培 使用标准 国内标准 开关类型 单控开关。 | 个 | 43.00 |
| 53 | 电源线 | 芯材质 无氧铜丝； rvv 2*1.0。 | 米 | 3.00 |
| 54 | 电源线 | 芯材质 无氧铜丝； rvv 2*2.5。 | 米 | 4.50 |
| 55 | 网线 | 导体材质 无氧铜 导体线规 4P*0.45±0.005mm 绝缘材质 HDPE 平均绝缘直径 0.83mm 护套材质 PVC 护套直径 4.7mm 单根导体直流电阻，最大值 12Ω/100m。 | 米 | 3.80 |
| 56 | PVC套管 | 材质: PVC管径: 25mm适用对象: 轻型。 | 米 | 2.80 |
| 57 | 光模块 | 波长：1310nm；光纤模式：SMF；传输距离：不低于10km；速率：GE。 | 个 | 352.00 |
| 58 | 光纤跳线 | 适用范围：综合布线 综合布线：跳线。 | 条 | 36.00 |
| 59 | 3米高清视频线 | 长度3m，HDMI线，分辨率4K。 | 根 | 42.00 |
| 60 | 5米高清视频线 | 长度5m，HDMI线，分辨率4K。 | 根 | 68.00 |
| 61 | 46寸3.5MM超窄边液晶拼接屏 | 1、3.5 MM双边拼缝46寸液晶拼接显示单元； 2、分辨率：WUXGA 1920x1080，面板技术：S-PVA，背光源：LED背光（直下式），显示区域(mm)：1018.08(W) x 572.67(H)，工作分辨率：1920 x 1080p (向下兼容)，色彩数：16.7 M，色彩饱和度：72%，响应时间(ms)：8，视角：178°(水平)/ 178°(垂直)，功耗：180 W，堆叠：任意矩阵类型，工作环境：工作温度 1℃ ～40 ℃; 工作湿度 10%～85%，工作模式：支持7×24小时； ★3、平均无故障运行≥100000小时；（响应文件中提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商或所投产品制造商公章） 4、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于4000:1，图像显示清晰度≥1000TVL，亮度鉴别等级≥11级；信号输入接口支持：DVI、VGA、HDMI、BNC；输出接口支持：DVI、VGA、BNC；亮点、暗点及其他坏点个数为0； 5、控制接口：1路RS-232 控制端口输入、2路RS-232控制端口输出； 6、升级接口：具有一个USB接口，通过U盘直接可更新屏幕驱动程序，方便软件快速升级;且也可支持利用移动存储设备（U盘），在单台设备上进行图片展示或播放高清宣传片； 7、拼接显示单元采用整机设计，内置拼接处理模块，机壳采用铝板开模工艺设计。独立堆叠方式，电路板、内部线路无外露、并有风扇辅助散热设计； ★8、液晶拼接显示单元通过护眼性检测，高清护眼，有效抗蓝光，防眩光，抗太阳光强光干扰，在不小于98千LUX仍能正常工作；（响应文件中提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商或所投产品制造商公章） ★9、液晶拼接显示单元通过ROSH10项电子电气产品中限用物质使用要求；（响应文件中提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商或所投产品制造商公章） 10、五年免费质保、包含安装、调试、培训。 | 台 | 3,320.00 |
| 62 | 55寸3.5MM超窄边液晶拼接屏 | 1、3.5 MM双边拼缝55寸液晶拼接显示单元； 2、分辨率：WUXGA 1920x1080，面板技术：S-PVA，背光源：LED背光（直下式），显示区域(mm)：1209.8(W) x 680.6(H)，工作分辨率：1920 x 1080p (向下兼容)，色彩数：16.7 M，色彩饱和度：72%，响应时间(ms)：8，视角：178°(水平)/ 178°(垂直)，功耗：220 W，堆叠：任意矩阵类型，工作环境：工作温度 1℃ ～40 ℃; 工作湿度 10 %～85%，工作模式：支持7×24小时； 3、平均无故障运行≥100000小时； 4、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于4000:1，图像显示清晰度≥1000TVL，亮度鉴别等级≥11级；信号输入接口支持：DVI、VGA、HDMI、BNC；输出接口支持：DVI、VGA、BNC；亮点、暗点及其他坏点个数为0； 5、控制接口：1路RS-232 控制端口输入、2路RS-232控制端口输出； 6、升级接口：具有一个USB接口，通过U盘直接可更新屏幕驱动程序，方便软件快速升级;且也可支持利用移动存储设备（U盘），在单台设备上进行图片展示或播放高清宣传片； 7、拼接显示单元采用整机设计，内置拼接处理模块，机壳采用铝板开模工艺设计。独立堆叠方式，电路板、内部线路无外露、并有风扇辅助散热设计； 8、液晶拼接显示单元通过护眼性检测，高清护眼，有效抗蓝光，防眩光，抗太阳光强光干扰，在不小于98千LUX仍能正常工作； 9、液晶拼接显示单元通过ROSH10项电子电气产品中限用物质使用要求； 10、五年免费质保、包含安装、调试、培训。 | 台 | 3,630.00 |
| 63 | 拼接壁挂前维护支架 | 1、完全正面安装、布线、调试和维护，轻松组建前维护大屏幕拼接墙。规格度身定制，安装快速便捷，可做成壁挂式、嵌入式、落地式，以适应不同场合的应用； 2、支架配有上下/左右/前后共六方位微调装置，屏体拼逢平整，美观大方，稳固安全； 3、大屏幕拼接后总体平整，整墙屏幕不应有凸凹不平现象，屏幕表面无任何金属钩针、无金属包边、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料，平整精度误差≤0.5mm。 | 个 | 436.00 |
| 64 | 图像拼接控制器 | 1、采用大规模FPGA陈列式组合处理构架，全硬件设计，采用超宽带视频信号采集、实时高分辨率数字图像处理、二维高阶数字滤波等高端图像处理技术； 2、 配置2路千兆自适应网口，12路HDMI解码输出口，单屏1/4/9/16画面任意分割，支持解码，分割，轮巡，切换； 3、设备内部最大的处理带宽：1920x1080@60Hz； 4、采用多总线并行处理机制，从根本上保证对所有输入视频全实时处理，图像没有延迟，无丢帧现象； 5、支持包括复合视频（DVD或摄像头信号）、VGA、HDMI、色差分量(YCBCR)、SDI等多种视频信号类型； 6、图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游，支持4个窗口显示在一个屏幕上； 7、实现点对点精细图像处理，切换、更换信号源，同步无闪烁。 | 套 | 9,864.00 |
| 65 | 55英寸专业安防显示器 | 1、支持3840*2160@60Hz超高清显示； 2、支持7 × 24 小时工作模式;显示尺寸：55 inch 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm； 物理分辨率：3840 × 2160；背光源类型：D-LED； 像素间距：0.2854 mm (H) × 0.2854 mm (V) ；亮度：300 cd/㎡； 可视角：178° （H）/ 178°（V）；色深度：10 bit ； 对比度：5000：1； 响应时间：6.5ms；刷新率：60 Hz； 色域：72 % NTFS；连续使用时间：7 × 24 H ； 3、 音视频输入接口：HDMI2.0 × 3, Line-out × 1 数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1； 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 ； 4、电源：100~240 VAC, 50/60Hz；功耗：≤ 100 W；待机功耗：≤ 0.5 W ； 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃；工作湿度：82% ~ 90% RH(无冷凝)。 | 台 | 4,460.00 |
| 66 | 显示器壁挂支架 | 支架-常规壁挂支架;颜色：黑色 材质：SPCC高强度钢（主体）；适用尺寸：32寸-55寸。 | 个 | 130.00 |
| 67 | 55英寸LCD拼接屏 | 1、色彩一致性高、亮度一致性高，支持安防、汇报、广告三种场景模式切换； 2、支持16块屏同源信号自拼接。物理分辨率高达1920 x 1080； 3、全高清显示，画面细腻，色彩丰富。高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。运行稳定，可24小时持续工作； 4、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式，多种拼接方式，能适应各种使用场所； 5、采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 6、支持HDMI/VGA/CVBS信号环通功能； 7、显示尺寸：55 inch，背光源类型：D-LED 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m²；可视角：178°(水平) / 178°(垂直)； 8、边框宽度：3.5 mm；边框宽度公差：±0.8mm；对比度：1200 : 1 ； 9、音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 10、音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz；功耗：≤ 210 W；待机功耗：≤ 0.5 W。 | 台 | 4,630.00 |
| 68 | LCD屏支架 | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。颜色：黑色；弧度：0°；LOGO：无；表面处理：静电喷塑； 材料：SPCC高强度钢板；厚度：155mm+屏厚。 | 个 | 436.00 |
| 69 | 通用服务器 | 1、intel双路通用服务器 2U双路标准机架式服务器； 2、CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz； 3、内存：32G DDR4，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 4、硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽； 5、网口：2个千兆电口； 6、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口，电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 24,890.00 |
| 70 | 综合安防管理平台 | 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； - 支持用户组权限分配； - 支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； - 支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 6、支持首页菜单自定义展示设置； 7、支持所有设备统一校时； 8、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式。 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力。 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 五、视频事件 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 六、支持接入不少于800路监控。 | 套 | 15,000.00 |
| 71 | 12路超高清解码器 | 1、网口：2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口，2个光口 100base-FX/1000base-X，支持光电自适应； 2、音频输出接口：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出，支持G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM； 3、视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG； ★4、支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商或所投产品生产厂家公章） 5、支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商或所投产品生产厂家公章） 6、解码分辨率：3200W像素，解码通道：192 解码能力：支持6路3200W，或6 路2400W，或12 路1200W，或24 路800W，或30路600W，或48路400W，或96 路1080P，或192路720P 及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25/36； 7、视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口）； 8、输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz。 | 台 | 23,400.00 |
| 72 | 8路超高清解码器 | 1、支持HDMI 1.4本地输入支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码； 2、支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码； 3、支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG、AAC音频格式的解码； 4、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台平台方式访问管理； 5、支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出； 6、多元化的解码控制模式，支持主动解码和被动解码两种解码模式； 7、支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能、支持远程录像文件的解码输出； 支持DDNS前端解码解码分辨率：最大支持3200W像素； 8、解码通道：128 解码能力：支持4路3200W，或4路2400W，或8路1200W，或16 路800W，或20 路600W，或32 路400W，或64 路200W及以下分辨率同时实时解码； 9、画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 视频输入接口：2路HDMI 1.4 输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口）,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz； 10、视频输出接口：8路HDMI 1.4 输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz。 | 台 | 14,850.00 |

  - 三、其他要求

# （一）供应商以本项目第二篇项目技术需求/二、采购技术需求中的单价作为定价基础，进行折扣报价，且在0-1之间进行报价（例如：第二篇项目技术需求/二、采购技术需求中第1项400万红外定焦半球摄像机单价为801元，若供应商最终报价为9折，即单价结算价格为720.9元。其他单项同算法。）。

# （二）供应商必须熟悉派出所内部监控组网结构，能安装调试镜头，并能掌握东方网力软件系统、海康系统的调试，确保安装镜头在系统中实时图像、录像运行正常。

# （三）所采购设备单价均包含安装调试费用、原设备拆除服务，质量保证期内出现任何质量问题包修及安装售后服务。

# （四）采购的前端摄像机设备能够接入目前使用的海康威视录像机、大华录像机，采购的录像机能够接入目前使用的海康威视平台系统。

# （五）供应商需派一名工作人员驻场到南岸区公安分局，按照国家规定工作日办公，每周巡检一遍所有的设备，及时发现问题及时处理。如未履约，采购人有权终止合同。

# （六）报价所采购设备安装地点包含如下派出所：南坪、南坪镇、花园路、铜元局、四公里、海棠溪、南滨路、龙门浩、涂山、弹子石、鸡冠石、峡口、广阳、迎龙、长生、天文、茶园等18个派出所内部及办案区。办案区、值班室及办证窗口等接待区监控必须在接到通知后24小时内恢复，办公区监控必须在接到通知后48小时内恢复（不区分节假日，不区分所采购设备数量，成交供应商不能以单次购买数量小为由不予安装）。除以上派出所外，还包含分局机关大楼，分局驻外机构等。接到故障通知后，成交供应商应该尽快安排人员到现场处理，根据故障原因更换相应的设备和线材。

# （七）本招标设备不立即采购，具体采购的时间、地点、数量由分局科信支队通知，每月结算一次，按实际使用结算。

  - 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

  - ※一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：

服务期：1年。

（二）服务地点：重庆市公安局南岸区分局采购人指定地点。

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

  - 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.监控摄像机、硬盘录像机、网络交换机和解码器质量保证期为2年，液晶拼接屏和显示器质量保证期为5年，其他设备质量保证期不低于1年，自验收之日起，质量保证期内出现故障则免费更换，须提供制造厂商出具的质保期承诺函。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，4小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

  - 成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

  - 三、报价要求

本项目为折扣报价，报价包含但不限于设备备、材料费、人工费、运输费、安装费、税费等完成本项目所需的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

  - 四、付款方式

（一）每月按照实际使用量据实结算。

（二）付款前成交供应商须向采购人提供本次应收款项的正式发票。

  - 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

  - 六、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

  - 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

  - 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | / |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按本竞争性磋商文件要求提交。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

  - 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （20%） | 20分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价折扣最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价折扣）×价格权值×100 | 无。 |
| 2 | 服务部分 （60%） | 15分 | 1.起评分： 有效供应商的起评分为15分。 2.扣分条款： 2.1响应文件响应应答有一条不满足磋商文件重要技术要求的（本磋商文件第二篇中带“★”号标注的部分），从起评分中扣除1.5分，扣完为止。 2.2响应文件响应应答有一条不满足磋商文件一般性技术要求的（本磋商文件第二篇中“★”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除1分，扣完为止。 | 无。 |
|  |  | 15分 | 实施方案（15分） 供应商针对本项目提供完整的实施方案。 方案不存在瑕疵得15分； 方案存在1处瑕疵得11分； 方案存在2处瑕疵得8分； 方案存在3处瑕疵得4分； 方案存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 | 提供工作方案。注：本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不够完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  |  | 15分 | 项目保障措施（15分） 供应商针对本项目提供完整的项目保障措施。 方案不存在瑕疵得15分； 方案存在1处瑕疵得11分； 方案存在2处瑕疵得8分； 方案存在3处瑕疵得4分； 方案存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 |  |
|  |  | 15分 | 售后服务方案（15分） 供应商针对本项目提供完整的售后服务方案。 方案不存在瑕疵得15分； 方案存在1处瑕疵得11分； 方案存在2处瑕疵得8分； 方案存在3处瑕疵得4分； 方案存在4处及以上瑕疵或未提供得0分。 |  |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | 10分 | 供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每具备其中一项得2分，本项最多得10分，未提供不得分。 | 提供证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 4分 | 1.供应商拟投入本项目的项目负责人，具备通信与广电工程专业二级及以上注册建造师证书的得2分，未提供不得分。 2.供应商拟投入本项目的技术负责人，具备（高级）信息系统项目管理师证书的得2分，未提供不得分。 | 提供证书复印件及供应商为其缴纳的社保证明材料复印件，并加盖供应商公章。 |
|  |  | 6分 | 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）至响应文件递交截止时间止，供应商具有视频监控类项目设备供应或运维服务业绩的，每提供1个得1分，本项最多得6分，未提供不得分。 | 提供合同关键页复印件，并加盖供应商公章。合同关键页需能体现合同名称、合同当事人名称、标的名称、金额或数量、签字盖章和签订信息等。 |

  - 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高折扣限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

  - 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

  - 第五篇  供应商须知

  - 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

  - 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

  - 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

  - 四、成交供应商的确认和变更

### （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

### （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

  - 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

  - 六、关于质疑和投诉

### （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

### 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人监督部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向采购人监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，采购人监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

  - 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费按照定额伍仟元整收取。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆千策招标代理有限公司

开户行：中国建设银行重庆杨家坪支行

账  号：50050103360000000623

  - 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

  - 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

  - 第六篇  采购合同

采购合同

（项目号：     ）

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、知识产权 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项： 1、磋商文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2、甲乙双方由于本合同引起的任何争议应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可提交重庆仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 3、合同应经甲乙双法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章后生效。本合同一式__份， 需方__份，供方份，采购代理机构/份，财政部门/份，具同等法律效力。 4、本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由甲乙双方共同协商确定。 5、其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方（需方）： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 乙方（供方）： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

竞争性磋商报价函

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

五、其他资料

其他与项目有关的资料

  - 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始折扣报价为：      。以我公司最后折扣报价为准。

注：以本项目第二篇项目技术需求/二、采购技术需求中的单价作为定价基础，进行折扣报价，且在0-1之间进行报价（例如：第二篇项目技术需求/二、采购技术需求中第1项400万红外定焦半球摄像机单价为801元，若供应商最终报价为9折，即单价结算价格为720.9元。其他单项同算法。）

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

  - 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | # 磋商项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

  - 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

  - 五、其他资料

其他与项目有关的资料

# （结束）