小额交易平台网上竞采文件

采购项目名称：秀山县人民医院智慧停车场管理系统项目（第三次）

采购人：秀山土家族苗族自治县人民医院

二〇二五年八月

目   录

第一篇  采购邀请书	2

第二篇  采购项目技术需求	5

第三篇  项目商务需求	12

第四篇  网上竞采程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	14

第五篇  供应商须知	17

第六篇  采购合同	21

第七篇  电子响应文件编制要求	22

第一篇  采购邀请书

一、采购内容

| 名称 | 总价限价 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秀山县人民医院智慧停车场管理系统项目（第二次） | 242399 | 1 |  |

二、资金来源

业主自筹。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、竞采有关说明

（一）供应商应通过“重庆秀山小额交易管理平台”服务平台注册，成为正式供应商。

（二）凡有意参加竞采的供应商，请在秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https://cqxs-mall.gec123.com/）下载本项目网上竞采文件以及补遗等采购前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）竞采文件公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）竞采文件提供期限及竞采文件售价

竞采文件提供期限：2025年10月15日至2025年10月22日 。

（五）电子响应文件递交

1.电子响应文件递交方式：本项目采用网上递交方式，供应商于电子响应文件递交截止时间前，按本项目规定的时间在秀山县小额交易管理平台竞采大厅进行网上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的投标人不具备竞标资格。

2.电子响应文件递交开始、截止时间：2025年10月22日北京时间09:00—2025年10月22日北京时间10:00。

（六）投标人须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时在秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https://cqxs-mall.gec123.com/）进行网上报价。

2.按时递交线上和线下响应文件。

3.按时签到报名。

注：线上及线下响应文件须一致，如不一致，以纸制文件正本为准。

（七）线下响应文件可选择邮寄或现场递交：

1.线下响应文件可采取邮寄方式，邮寄地址：秀山土家族苗族自治县人民医院（秀山县中和街道迎凤路205号），敖老师13996988975（收件截止时间为2025年10月22日10:00 北京时间）

2.现场递交地址地点：秀山土家族苗族自治县人民医院

（八）响应文件现场递交开始时间：2025年10月22日9:30北京时间。

（九）响应文件现场递交截止时间：2025年10月22日10:00北京时间。

（十）线下开标开始时间：2025年10月22日10:00北京时间。

五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https://cqxs-mall.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购人处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过电子响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：秀山土家族苗族自治县人民医院

联系人：敖老师

电  话：13996988975

地  址：秀山县中和街道迎凤路205号

- 项目技术需求

- 项目内容一览表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算/单价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进出口道闸 | 台 | 13 | 6500 | 84500 | 1、配4.3米直杆，带雷达，6右； 2、含连接与配套线材及设备基础制作等相关内容。 |
| 进口控制机 | 台 | 3 | 7000 | 21000 | 1、带高清车牌识别模块、补光灯、LCD屏、语音对讲； 2、含连接与配套线材及设备基础制作等相关内容。 |
| 出口控制机 | 台 | 3 | 7500 | 22500 | 1、带高清车牌识别模块、补光灯、LCD屏、语音对讲； 2、含连接与配套线材及设备基础制作等相关内容。 |
| 一体式出入口控制机 | 台 | 8 | 9200 | 73600 | 1、带高清车牌识别模块、补光灯、LED屏，500W像素； 2、含连接与配套线材及设备基础制作等相关内容。 |
| 车牌识别摄像机 | 台 | 9 | 2600 | 23400 | 1、高清网络摄像机、立柱、LED补光灯，变焦镜头、高度1.37米，安装道闸前、500W像素； 2、含连接与配套线材及设备基础制作等相关内容。 |
| 数字式车辆检测器 | 个 | 13 | 800 | 10400 |  |
| 地感线圈 | 圈 | 13 | 300 | 3900 |  |
| 管理终端电脑 | 套 | 1 | 3099 | 3099 | 一个岗亭1套，如设置多个岗亭需按相应数量增加 |
| 智能终端管理软件 | 套 | 1 | 0 | 0 |  |
| 安装配套辅材 | 套 | 1 | 0 | 0 | 该项及基础已含在设备费用中 |
| 合 计 |  |  |  | 242399 |  |

- 二、技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出口道闸 | 电源电压：AC220 V±10%； 整机功率：≤150W； ⼯作温度：-25℃〜70℃ 存储温度：-35℃〜75℃ 杆型类型：直杆/曲杆/栅栏杆/折叠栅栏杆/发光杆 电机类型：直流无刷，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音 噪⾳要求：低于行业标准（≤70分贝） 机芯寿命：≥500万次 开闸速度：1.2s~4.5s可调 效果灯光：暖光氛围灯+常亮LOGO 标配地感，选配雷达或红外 车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计 道闸过流保护功能，防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏 采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护 防护等级：IP54 机箱材质：机⾝主体采⽤厚度1.5mm的⾼强度碳钢板材 设备具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车到无车时，能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换、或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可调 栏杆处于禁行状态时，在没有任何支撑的情况下，栏杆扰度不大于60mm；栏杆主杆能承受不低于250N的静压力，不出现机械损伤或产生永久变形。 放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接受放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。 具有应急放行功能： 1.手动或借助辅助工具使栏杆处于“放行”状态； 2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离； 3.电源断电后世栏杆能够运行到“放行状态”。 通行安全功能： 1）车辆检测信号为有车时，处于放行状态的栏杆应不改变状态，处于“放行”状态转 变为“禁行”状态的栏杆停止运行或自动返回到“放行”状态；栏杆从放行状态向 进行状态转变过程遇阻时，自动返回放行状态或停止运行； 2）设备的所有缝隙及运动（转动）部件具备防止对人可能伤害的措施； 3）设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位，不宜采用宜破碎飞溅的材料； 4）当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时，则栏杆停止动作。 电动机运转有过负荷保护功能，包括过流保护、过压保护等，不仅适用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，进行任何开启、关闭操作都不会导致电源损坏，允许更换保险装置。 | 台 | 13 |
| 2 | 进口控制机 | 工作温度：-25℃-+70℃ 储运温度：-30℃-+75℃ 平均无故障时间：≥30000小时 记录存储容量：支持不低于 5万条 用户存储容量：支持不低于20万条 记录存储抓拍照片：支持不低于500张 显示屏： 不小于15.6寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸大，交互体验佳；亮度最高支持1000LUX，行业领先，扫码效果更好，75°高温正常显示 显示交互信息：可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互； 可视对讲功能：配200万针孔摄像机、机械按钮，支持可视对讲、远程业务托管 语音提示：自带TTS语音库，支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 通行凭证：车牌、静态/动态二维码、刷卡 二维码读头：支付距离0.8~1.5m,响应时间小于1s 车辆进入识别区域-道闸开闸到位的通行时间≤2.8S 昼/夜模式交互设计： 昼间模式渐采用浅色设计，突出文字对比度，日照环境下信息显示及扫码效果更佳；夜间模式采用暗色设计，黑暗环境下显示效果柔和，防眩光不刺眼 | 台 | 3 |
| 3 | 出口控制机 | 工作温度：-25℃-+70℃ 储运温度：-30℃-+75℃ 平均无故障时间：≥30000小时 记录存储容量：支持不低于 5万条 用户存储容量：支持不低于20万条 记录存储抓拍照片：支持不低于500张 显示屏：不小于15.6寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸大，交互体验佳；亮度最高支持1000LUX，行业领先，扫码效果更好，75°高温正常显示 显示交互信息：可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互； 可视对讲功能：配200万针孔摄像机、机械按钮，支持可视对讲、远程业务托管 语音提示：自带TTS语音库，支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 支付方式：支持当面付（1.2〜1.5m）、扫码付 通行凭证：车牌、静态/动态二维码、刷卡 二维码读头：支付距离0.8~1.5m,响应时间小于1s 控制机当面付集成一体：出口控制机配置当面付功能,可实现移动手机被扫支付，支持 20cm~150cm范围内付款码扫码缴费 车辆进入识别区域-道闸开闸到位的通行时间≤2.8S 昼/夜模式交互设计： 昼间模式渐采用浅色设计，突出文字对比度，日照环境下信息显示及扫码效果更佳；夜间模式采用暗色设计，黑暗环境下显示效果柔和，防眩光不刺眼 | 台 | 3 |
| 4 | 一体式出入口控制机 | 工作温度：-25℃-+70℃ 储运温度：-30℃-+75℃ 记录存储容量：支持不低于 5万条 用户存储容量：支持不低于20万条 记录存储抓拍照片：支持不低于500张 显示屏：不小于5行2列高清全彩LED屏，支持动态二维码显示； 最大亮度1000LUX，行业领先，扫码效果更好，75°高温正常显示 内置摄像头：500W高清摄像头，小尺寸、高集成 镜头：4.3mm定焦镜头(选配8mm)，传感器：1/2.8''超低照度CMOS传感器； 500万像素，最低照度支持0.001lux@F1.6，视频压缩格式：H.265/ H.264，最大分辨率：2560*1920； 支持主次码流设置、编码格式支持H.264/265，可变/固定码流，默认分辨率下默认码流6144kbps(5M)， 500W超广角，识别纵深可达10米，对角成像角度≥110°轻松覆盖整个车道 摄像头数据传输方式：MIPI，数据高速传输、低功耗 左右免调，上下±18°可调，适应各种特殊车道 三防设计：摄像头模组，防水、防尘、防凝露，遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别 车牌识别率(白天): ≥99.9% 车牌识别率(夜晚/黑天/光线弱配合补光灯条件下): ≥99.7% 车牌颜色识别率: 全天候≥99% 车牌捕获率：视频流触发≥99.9% 识别效果：最大识别角度78°，雨、雾识别率≥98% 防伪能力：纸打车牌防伪率≥95%，手机车牌防伪率≥98%， 车牌识别识速度（含防伪）≤0.5S； 车牌识别识速度（不含防伪）≤0.3S； 车辆进入识别区域-道闸开闸到位的通行时间≤2.8S | 台 | 8 |
| 5 | 车牌识别摄像机 | 通讯接口：TCP/IP 车牌识别率：≥99.8%（全天候） 车辆捕获率：≥99% 支持识别车牌宽度：像数100-600范围内，可正常识别 防雷级别：满足三级防雷保护 外壳防护等级：IP54 效果灯光：暖光氛围灯 摄像头：500万高清摄像头 镜头：4.3mm定焦镜头，传感器：1/2.8''超低照度CMOS传感器； 500万像素，最低照度支持0.001lux@F1.6，视频压缩格式：H.265/ H.264，最大分辨率：2560*1920； 支持主次码流设置、编码格式支持H.264/265，可变/固定码流，默认分辨率下默认码流6144kbps(5M)， 500W超广角，识别纵深可达10米，对角成像角度≥110°轻松覆盖整个车道 左右免调，上下±18°可调，适应各种特殊车道 三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别 | 台 | 9 |
| 6 | 数字式车辆检测器 | 检测率:>99.99% 平均无故障时间:5000⼩时 | 个 | 13 |
| 7 | 地感线圈 | BVR1.5线圈 | 圈 | 13 |
| 8 | 管理终端电脑 | I5/8G/256G SSD/1T HHD/24寸及以上显示器 | 套 | 1 |
| 9 | 智能终端管理软件 | 平台要求采用Java语言开发，完全采用B/S架构，支持目前主流浏览器IE、Chrome和Firefox等。 系统支持并发用户数达到1000个以上，操作响应速度不超过2秒。 平台支持无缝对接AI大脑，无需操作，联网自动接入，增强前端车牌识别率。 平台须确保数据的安全性，安全等级应依据《信息安全等级保护管理办法》，投标时须提供相应安全等级保护三级证书复印件并加盖公章 系统功能须包含日切批处理、财务清算、资金清算、对账处理、差错处理和清结算数据统计，投标时须提供具有清分结算系统软著复印件并加盖公章。 | 套 | 1 |
| 10 | 安装配套辅材 | 配套光缆、电源线、线管及基础等 | 套 | 1 |

第三篇  项目商务需求

一、交货时间（或为：实施时间）、地点及验收方式

（一）交货时间（或为：实施时间）合同签订立即实施。

中标人应在合同签订后30日内交货并完成安装调试；本项目工期、服务期 30个日历天/月。

（二）交货地点（或为：实施地点）

秀山县人民医院院内。

（三）验收方式

1.中标人交付后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，且包含：完成采购项目所需的货物费、包装费、运输费、安装调试费、装卸费、施工费、税费、转运费、劳务费、保险费、管理费、调试费、机电设备二次搬运费等验收合格之前应发生的一切与本项目相关的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量：符合国家有关技术标准，自验收合格之日起，本项目质保期3年。

（二）售后服务内容及售后服务保修期

### 1.投标人在售后服务保修期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在12小时内到达现场（远郊区24小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在售后服务保修期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.售后服务保修期要求

2.1售后服务保修期为3年，履约保证金在售后服务保修期满后一次性不计息退还。

2.2售后服务保修期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.3售后服务保修期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、履约担保及付款方式

1.担保形式：履约保证金通过对公账户以现金转账的形式提交。

2.担保的金额：签约合同价的10% 。

3.提交时间：由项目成交人在成交通知书发出后10个工作日内现金转账缴纳至采购人指定账户。若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃中标资格，并将按采购法规及本采购文件相关规定进行处理。

4.退还时间：项目质保期满后退还（不计息）。

5.付款方式：项目验收合格后，成交供应商提供对等合同的发票，采购人收到发票后10个工作日内支付合同金额的100%。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

1.免费培训

中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

2.付费培训

招标文件载明采购人对培训有特殊要求的，投标文件中应承诺配合采购人满足其培训要求，详细列出培训费用并计入投标报价。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  网上竞采程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、网上竞采及方法

（一）按竞采文件规定的时间和地点、方式进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。评审小组对各投标人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式网上竞采。

1.资格性审查。依据法律法规和竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备网上竞采资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供扫描件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格条件（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格条件（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于电子响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞采文件的规定，从电子响应文件的有效性、完整性和对竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞采文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 网上电子文档及响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合网上竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合网上竞采文件要求。 |
| 3 | 网上竞采文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对网上竞采文件第二篇、第三篇规定的网上竞采内容作出响应。 |
|  |  | 网上竞采有效期 | 满足网上竞采文件规定。 |

（二）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（三）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评审标准

评审小组将依照本竞采文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的投标人，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的投标人为成交投标人。

若报价最低的投标人数量大于或等于2家的，由采购人以随机抽取的方式确定成交供应商。

三、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）投标人所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（三）投标人的报价超过采购预算或总价最高限价或单价最高限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与网上竞采；

（六）投标人的平台报价与上传的网上电子响应文件报价函中的报价不一致的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）投标人的服务期、质量保证期及网上竞采有效期不满足网上竞采文件要求的；

（十）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十一）投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止网上竞采活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的网上竞采采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性审查及符合性审查的投标人不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

第五篇  供应商须知

一、网上竞采费用

参与网上竞采的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论网上竞采结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、网上竞采文件

（一）网上竞采文件由采购邀请书、采购项目技术需求、采购项目商务需求、网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止、投标人须知、合同主要条款和格式合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是网上竞采文件不可分割的部分。

（三）网上竞采文件的解释

投标人如对网上竞采文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本网上竞采文件。一经进入网上竞采程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解网上竞采文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本网上竞采文件中，网上竞采小组根据与投标人进行网上竞采可能实质性变动的内容为网上竞采文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、网上竞采要求

（一）响应文件

1.投标人应当按照网上竞采文件的要求编制响应文件，并对网上竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

3.投标人须对所提供资料的真实性和准确性负责，一旦发现有弄虚作假的情况，按相应法律法规予以处罚。

（二）联合体

本项目不接受联合体竞标。

（三）网上竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.投标人须在平台报价并上传盖章后的响应文件电子文档一份，线下竞采时提供响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，需胶装成（网上电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致，如不一致以纸质文件为准，副本可为正本的复印件。）

注：若投标人的平台报价与网上上传的响应文件电子文档报价函中的报价不一致，按响应无效处理。

- 在上传的网上电子文档中，网上竞采文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

投标人须在规定时间内完成线上和线下的响应文件提交，否则视为无效响应。

四、成交投标人的确认和变更

（一）成交投标人的确认

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人，也可以书面授权评审小组直接确定成交投标人。采购人逾期未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为成交投标人。

（二）成交投标人的变更

成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选投标人顺序，确定排名下一位的候选人为成交投标人，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交投标人确定后，采购人将在秀山县小额交易管理平台竞采大厅（https://cqxs-mall.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有投标人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

投标人认为竞采文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人认为竞采文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人监督部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向采购人监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照网上竞采文件和成交投标人响应文件的约定，与成交投标人签订书面合同。所签订的合同不得对网上竞采文件和投标人的响应文件作实质性修改。

（二）网上竞采文件、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位或采购人要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交投标人提供履约保证金的，应当在网上竞采文件中予以约定。成交投标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

第六篇  秀山县人民医院采购合同

一、采购合同（样本）

秀山县人民医院采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 生产厂家 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务时间： |  |  |  |  |  |  |
| 服务地点： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  电子响应文件编制要求

一、经济部分

（一）开标一览表

（二）报价明细表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术部分其他资料（如有）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务部分其他资料（如有）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明文件（如有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（如有）

一、经济部分

# （一）网上竞采报价函

# 网上竞采报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的网上竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的网上竞采。

1.愿意按照竞争性竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，投标报价为人民币大写：          ；人民币小写：     元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本   份。

3.我方承诺：本次网上竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个网上竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上竞采文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交投标人，将按照最终网上竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）：

地址：

电话：               传真：

网址：               邮编：

联系人：

年    月   日

（二）报价明细表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价报价 （元） | 总报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进出口道闸 | 台 | 13 |  |  |  |  | 1、配4.3米直杆，带雷达，6右； 2、含连接与配套线材及设备基础制作等相关内容。 |
| 进口控制机 | 台 | 3 |  |  |  |  | 1、带高清车牌识别模块、补光灯、LCD屏、语音对讲； 2、含连接与配套线材及设备基础制作等相关内容。 |
| 出口控制机 | 台 | 3 |  |  |  |  | 1、带高清车牌识别模块、补光灯、LCD屏、语音对讲； 2、含连接与配套线材及设备基础制作等相关内容。 |
| 一体式出入口控制机 | 台 | 8 |  |  |  |  | 1、带高清车牌识别模块、补光灯、LED屏，500W像素； 2、含连接与配套线材及设备基础制作等相关内容。 |
| 车牌识别摄像机 | 台 | 9 |  |  |  |  | 1、高清网络摄像机、立柱、LED补光灯，变焦镜头、高度1.37米，安装道闸前、500W像素； 2、含连接与配套线材及设备基础制作等相关内容。 |
| 数字式车辆检测器 | 个 | 13 |  |  |  |  |  |
| 地感线圈 | 圈 | 13 |  |  |  |  |  |
| 管理终端电脑 | 套 | 1 |  |  |  |  | 一个岗亭1套，如设置多个岗亭需按相应数量增加 |
| 智能终端管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 安装配套辅材 | 套 | 1 |  |  |  |  | 该项及基础已含在设备费用中 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

技术响应偏离表

对于竞采文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 采购项目需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                                 （签字或盖章）

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款的内容逐条进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）技术部分其他资料（如有）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于网上竞采文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 采购项目需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                     法定代表人授权代表：

（投标人公章）                                   （签字或盖章）

年 月  日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款的内容逐条进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）商务部分其他资料（如有）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：        （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在        （投标人名称）任        （职务名称）职务，是        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年  月  日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：        （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是        （投标人名称）的法定代表人，特授权        （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的谈判采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   投标人法定代表人：

（签字）                                        （签章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

（四）基本资格条件承诺函（格式）

致        （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证明文件（如有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（如有）

（结束）