**重庆市北碚区两江名居第一小学**

**安全隐患整治零星维修工程清单项目**

经学校 年 月 日“三重一大”会议讨论通过，需实施校园安全隐患整治零星维修工程。根据现场实际，确定以下工程清单项目：

**1、校大门及围墙。包括：**

1）原有铁门漆面清除，喷氟碳漆饰面，估算工程量6.3㎡；

2）校大门围墙原有真石漆铲除，喷真石漆面，估算工程量720㎡；

3）原有大门顶部装饰梁破损安全隐患整治1项，工程量按实际；

4）大门门牌拆除(金属字拆除)1项，工程量按实际；

**2、小广场消防通道停车场。包括：**

1)原有地面破损拆除，地面新铺设花岗石地面,估算工程量150㎡；

2)原有地面透水砖破损拆除，地面新铺设透水砖地面,估算工程量15㎡；

**3、屋面防水、沉降缝防水处理。包括：**

1）屋面新作排水沟，估算工程量10.8m；

2）沉降缝防水处理，估算工程量5m；

3）屋面UPVC塑料雨水管DN160，估算工程量18m；

**4、外墙面局部软瓷砖空鼓铲除后补贴软瓷砖面。包括：**

1）外墙面局部补贴软瓷砖面，估算工程量150㎡；

**5、原有室内墙涂料铲除后重新涂刷。包括：**

1）原有室内墙涂料铲除后重新涂刷，估算工程量300㎡；

**6、消防通道防火门。包括：**

1）不锈钢防火门，估算工程量19.73㎡；

2）不锈钢钢化玻璃地弹门（含不锈钢地弹），估算工程量13.6㎡；

**7、运动场地面安全隐患整治。包括：**

1）运动场地面橡胶连接条接缝焊接，估算工程量110m；

8、建筑垃圾清运10km，估算工程量18.08 m3 。

**以上工程量清单项目按估算工程量预算，按实际工程量结算。**

**重庆市北碚区两江名居第一小学**

**2025年6月11日**