附件4

本次拟进医用耗材品目种类清单

**参与遴选的供应商可自行选择参与以下医用耗材产品，如参与多个医用耗材的，必须按《重庆市潼南区中医院医用耗材第六批公开论证遴选公告》要求制定并响应文件并封装，否则均为无效响应。适用规格型号为医院在用或能满足使用的规格型号，参与遴选的耗材必须满足或优于本项目清单，如果出现不同厂家生产的同效用产品名称有与遴选公告名称有区别，仅产品名称不全部相同，但其产品效用、性能、临床使用效果与遴选文件要求的产品一致也予以认可（专机专用耗材必须为适用规格型号产品）。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **医用耗材名称****（仅供参考）** | **规格型号（本一栏仅供参考，如供应商提供的耗材能满足我院临床需求也一致认可）** | **适用范围（本一栏仅供参考，如供应商提供的耗材能满足我院临床需求也一致认可）** |
| 1 | 通气面罩 | BMC-FM2 | 适用于需要辅助供氧或无创通气的患者。 |
| 2 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 12FR | 适用于呼吸系统疾病，全身麻醉手术治疗和急症抢救等需气管插管（或气管切开插管），用人工呼吸机支持时，作吸取患者呼吸道内分泌物用。 |
| 3 | 一次性使用有创压力传感器 | TR-DP1-248 | 适用于直接监测患者体内的压力变化。 |
| 4 | 非血管腔道导丝 | MTN-QF-90/26-B | 用于食管狭窄扩张、支架植入。 |
| 5 | 一次性使用黏膜切开刀 | AMH-EK-0-2.4X1800（4） | 适用于内镜下微创手术（如消化道ESD术）。 |
| 6 | 一次性使用吸氧管 | 单鼻塞 | 用于临床病人吸氧治疗中使用。 |
| 7 | 一次性使用内窥镜取样刷 | BC-20E-A | 用于临床内窥镜下取消化道、呼吸道活体组织样本。 |
| 8 | 支气管封堵器 | 普通型，成人 | 适用于胸外科手术开展。 |
| 9 | 加强型气管插管 | 3.5 | 临床麻醉需求，适用于需要长期机械通气、头颈部活动频繁或体位特殊（如俯卧位手术、神经外科手术）的患者，以及存在气道受压、气道解剖异常（如肿瘤压迫、气管软化）或高风险气管扭曲/闭塞的情况。 |
| 10 | 可视双腔支气管插管 | 成人，35#/37# | 主要适用于需要单肺通气的胸科手术（如肺叶切除、食管手术、胸腔镜手术），精准隔离患侧肺以防止分泌物或血液污染健侧肺，同时便于术野暴露。 |
| 11 | 血气电解质分析定标试剂 | E75 | 适用于各类血气分析仪和电解质分析仪的日常校准，确保检测结果的准确性和可靠性。 |
| 12 | 灌肠机引导头 | CAC-2018B | 是连接设备和插入病人肛门内的一根管子，用于将设备内的水或药液灌入病人肠道内。 |
| 13 | 一次性使用引流导管及附件 | D-D410830，8F\*30cm等 | 须有配套引流袋，适用于粘稠液体聚集部位的经皮穿刺引流，涵盖各临床科室患者肝脓肿、胰腺脓肿、阑尾脓肿等部位的穿刺引流。 |
| 14 | 卫生湿巾 | 规格：80片/包，型号：卫生型80P | 主要成分为季铵盐，对超声探头及设备无损害。 |
| 15 | 二件式造口袋 | 10355，10-50mm | 适用于收集排泄物，可随意变换袋子的方向和彻底冲洗造口袋和排气，袋子可重复使用。 |
| 16 | 造口底盘 | 14249（特舒），连接环径60mm | 适用于造口不凸出/高度不够/造口凹陷/造口位置不当/有造口旁疝/肥胖/腹部松弛者的回肠、结肠和泌尿造口病人。 |
| 17 | 高渗盐敷料 | 美盐，7.5X7.5cm | 通过吸收渗液、细菌和坏死组织，促进伤口清洁。抑菌和消除肉芽水肿、吸收渗液。 |
| 18 | 造口护理用品附件 | 12030，内径17-19mm 外径47-49mm | 适用于各类造口患者的日常护理，降低排泄物的渗漏，帮助增强造口袋的粘附性、防止渗漏、保护周围皮肤。 |
| 19 | 医用缝合针 | 5\*12/7\*17 | 适用于外科手术、创伤修复及各类组织闭合，如皮肤、肌肉、筋膜、血管、神经及内脏器官的缝合。 |
| 20 | 通用内镜直线切割吻合器湾转型钉匣 | 规格：4525R；型号：ENDO RLC4525R | 适用于开放或内镜下的外科手术。 |
| 21 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 规格：8F、10F、12F；型号：导丝导入型直型52-11283、11383、11483 | 用于术后观察腹腔引流情况。 |
| 22 | 脑压管 | 弯/直，20ml | 适用于神经外科手术、颅脑创伤、脑出血、脑水肿、脑积水及重症监护（如ICU）等需要持续监测颅内压（ICP）的情况。 |
| 23 | 植入式给药装置专用针 | 04448332 | 针对上臂静脉港、胸壁静脉港患者输液或管道维护使用。 |
| 24 | 抗HIV-1人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体系列血清（液体）标准物资 | 规格：1NCU/ml，型号：1.0ml/支 | 适用于HIV-1抗体检验项目室内质量控制工作，保证检验结果的准确可靠。 |
| 25 | TP梅毒螺旋体抗体系列血清（液体）标准物资 | 规格：3mIU（0.5NCU）/ml，型号：0.5ml/支 | 适用于梅毒血清学检验项目室内质量控制工作，保证检验结果的准确可靠。 |
| 26 | 抗HCV丙型肝炎病毒抗体系列血清（液体）标准物资 | 规格：1NCU/ml，型号：0.5ml/支 | 适用于HCV抗体检验项目室内质量控制工作，保证检验结果的准确可靠。 |
| 27 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 规格：96人份/盒 | 适用于体外定性检测人血清或血浆中甲型肝炎病毒（HAV）IgM抗体的诊断试剂，主要用于甲型肝炎的早期诊断和现症感染判断。 |
| 28 | 医用棉签 | 20cm\*20支/包 | 适用于查看阴道壁、取宫颈口分泌物等。 |
| 29 | 卢戈氏碘液抑菌液 | 30ml/瓶 | 适用于阴道镜检查，通过碘染试验来佐证醋酸试验的精准度。 |
| 30 | 消融电极（外科术中止血材料）（双极） | 规格：XH-IVE111，型号：XH-IVE111 | 适用于神经外科、显微外科、耳鼻喉科等精细手术中的小血管止血（直径≤3mm）及软组织凝固。 |
| 31 | 聚醚醚酮颅骨修补系统 | / | 适用于颅骨缺损修复术、颅骨成形术等常见的神经外科手术，对已损伤、残缺或病变的颅骨进行修补重建的外科治疗。 |
| 32 | 可吸收高分子组织密封膜 | 规格：25×50cm、50×50cm，型号：TSF-01、TSF-02 | 可妥善修复硬脑膜防止脑脊液漏、能够有效防止神经外科手术中脑脊液渗漏，降低感染风险。 |
| 33 | 一次性使用外科引流管（腰大池引流套件） | R型-5F、R型-12F | 包含引流导管、穿刺针、连接管、固定装置等。适用于脑脊液（CSF）外引流，以降低颅内压、引流血性脑脊液或进行脑脊液检测。 |
| 34 | 一次性颅脑外引流装置 | LN-700ML | 适用于颅脑术后或创伤后的脑脊液（CSF）或血性液体的外引流。 |
| 35 | 一次性使用血液灌流器 | KHA130 | 适用于清除患者血液中的致病物质，如：β2微球蛋白，IPTH等尿毒症大分子毒素。 |
| 36 | 一次性穿刺针及附件 | 规格：F型，型号：F型 | 该产品包含了1支穿刺针，1个无菌探头隔离套，20g无菌耦合剂，1张洞巾，3-5支消毒刷，针尖做螺纹处理，针尖的超声显影较好；满足了穿刺活检的材料需求和无菌环境的安全需求，降低了整个术中的感染风险。 |
| 37 | 小针刀 | 灭菌型0.5\*50、灭菌型0.4\*50、灭菌型0.5\*75 | 供临床中医小针刀疗法使用，适用于软组织损伤、慢性劳损、骨关节疾病及部分神经卡压综合征等引起的疼痛和功能障碍的微创治疗。 |

【论证遴选报价规则】

1.本项目采取单独报价遴选的方式，供应商自行选择清单内的医用耗材进行报价，按照“合法、安全、有效、适宜、经济”原则遴选符合临床需求的医用耗材品目种类。

2.遴选参与人应参照各医用耗材的品规、最小计量单位，进行对应报价。

3.遴选参与人将在产品样品核验环节后，在该产品符合医疗质量与安全基本要求的前提下进行现场二次报价，如该产品不符合医疗质量与安全基本要求，无需现场报价。

4.医用耗材遴选采购组将对遴选参与人提供的产品进行综合评分，得分最高的产品将保留。

5.备所投产品样品1套，供遴选会现场使用，否则产品丧失遴选参与资格。