## 封-2 招标控制价
封-2 | 安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 53283.9
|  | (大写): | 伍万叁仟贰佰捌拾叁元玖角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2126.63
(大写): |  |  |  | 贰仟壹佰贰拾陆元陆角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 42226.68
1.1 | C給水工程 | 4293.3
1.2 | 强电 | 34026.72
1.3 | 弱电 | 3906.66
2 | 措施项目费 | 4419.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2126.63
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1758.98 |  | －
5 | 税金 | 4879.19 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 53283.9
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 501.19
2 | 施工组织措施项目 | 4419.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2126.63
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 189.58
措施项目费合计=1+2 |  | 4419.05

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 給水工程
1 | 031001007001 | PPR-25冷水管 | [项目特征] 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR聚丙烯管，DN25 3.连接形式:热熔连接 4.其他:含管件安装、消毒冲洗、压力试验等，其余满足设计规范要求 5.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | m | 58.65 |  | 25.14 | 1474.46
2 | 031001007002 | PPR-25热水管 | [项目特征] 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR聚丙烯管，DN25 3.连接形式:热熔连接 4.其他:含管件安装、消毒冲洗、压力试验等，其余满足设计规范要求 5.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | m | 36.93 |  | 25.14 | 928.42
3 | 031007004001 | 燃气热水器 | [项目特征] 1.类型:燃气热水器 2.型号、容量:16L热水器 3.安装方式:挂式 4.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 台 | 1 |  | 1890.42 | 1890.42
强电
本页小计 | [7 empty] | 4293.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011304001001 | 20mm宽线型灯 | [项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:20mm宽线型灯带 2.计算规则:按设计图示长度计算 3.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | m | 94.22 |  | 58.29 | 5492.08
2 | 030404017001 | 配电箱1 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号规格:半周长1.5m内 3.安装方式:挂墙明装 4.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 台 | 1 |  | 1541.94 | 1541.94
3 | 030404034001 | 暗装单联开关 | [项目特征] 1.名称:暗装单联开关 2.规格:详设计 3.安装方式:详设计 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 个 | 3 |  | 24.75 | 74.25
4 | 030404034002 | 暗装双极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:详设计 3.安装方式:详设计 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 个 | 11 |  | 28.09 | 308.99
本页小计 | [7 empty] | 7417.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404034003 | 暗装三联开关 | [项目特征] 1.名称:暗装三联开关 2.规格:详设计 3.安装方式:详设计 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 个 | 3 |  | 41.22 | 123.66
6 | 030404035001 | 柜机空调插座（安全型） | [项目特征] 1.名称:柜机空调插座（安全型） 2.规格:详设计 3.安装方式:详设计 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 个 | 9 |  | 27.31 | 245.79
7 | 030404035002 | 二、三极安装插座 | [项目特征] 1.名称:二、三极暗装插座 2.规格:R86K/10A 3.安装方式:详设计 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 个 | 62 |  | 27.31 | 1693.22
本页小计 | [7 empty] | 2062.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411001002 | 阻燃保护管配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:阻燃保护管 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:详设计 5.附件配置:满足设计及规范要求 6.场内运距:综合考虑 7.其他：其他费用综合考虑等 8.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | m | 656.46 |  | 10.11 | 6636.81
9 | 030411004001 | 管内穿线 BV2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.其他：其他费用综合考虑等 7.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | m | 775.8 |  | 3.25 | 2521.35
10 | 030411004002 | 管内穿线 BV4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-4 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.其他：其他费用综合考虑等 7.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | m | 809.1 |  | 4.01 | 3244.49
本页小计 | [7 empty] | 12402.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030411004003 | 管内穿线 BV-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | m | 384.48 |  | 6.5 | 2499.12
12 | 030412002001 | 600*600LED面板灯 | [项目特征] 1.名称:600*600LED面板灯 2.规格:详设计 3.安装方式:详设计 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 套 | 9 |  | 90.72 | 816.48
13 | 030412002002 | 300*600LED面板灯 | [项目特征] 1.名称:600*600LED面板灯 2.规格:详设计 3.安装方式:详设计 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 套 | 31 |  | 83.75 | 2596.25
本页小计 | [7 empty] | 5911.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030412002003 | 500mm直径吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:600*600LED面板灯 2.规格:详设计 3.安装方式:详设计 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 套 | 4 |  | 83.6 | 334.4
15 | 031004003001 | 洗手盆 | [项目特征] 1.名称:洗手盆 2.规格、类型:详设计 3.安装方式:详设计 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 组 | 1 |  | 778.58 | 778.58
16 | 031004006001 | 蹲式大便器含水箱 | [项目特征] 1.名称:蹲式大便器含水箱 2.规格、类型:详设计 3.安装方式:详设计 4.附件配置:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 组 | 4 |  | 737.6 | 2950.4
本页小计 | [7 empty] | 4063.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031005005001 | 卫生间暖风机 | [项目特征] 1.质量:排气扇照明一体暖风机 2.型号、规格:2.1kW 3.安装方式:吸顶安装 4.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 台 | 4 |  | 542.23 | 2168.92
弱电
1 | 030404017002 | 弱电箱 | [项目特征] 1.名称:弱电箱 2.型号:300*250*140mm 3.其他:满足设计及规范要求 4.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 | 台 | 4 |  | 286.64 | 1146.56
2 | 030411001001 | 阻燃保护管配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:暗敷 5.安装部位:室内 6.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求7.场内运距:综合考虑 | m | 94.46 |  | 18.4 | 1738.06
本页小计 | [7 empty] | 5053.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030502005001 | 网线UTC6e对对绞线 | [项目特征] 1.名称:网线超6类UTP 2.规格:详设计 3.敷设方式:CC/WC 4.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 5.场内运距:综合考虑 | m | 94.46 |  | 8.14 | 768.9
4 | 030502012001 | 宽带插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座（单口） 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 4.要求：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌要求、满足甲方要求 5.场内运距:综合考虑 | 个 | 6 |  | 42.19 | 253.14
本页小计 | [7 empty] | 1022.04
合 计 | [7 empty] | 42226.69

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 501.19
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 501.19 | 501.19
本页小计 | [7 empty] | 501.19
合 计 | [7 empty] | 501.19

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1601.65
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2126.63
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 189.58
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 4419.05

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1758.98
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4879.19
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4356.42
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 522.77
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6638.17