## Sheet1 (2)
2026年附属工程等采购意向
序号 | 项目名称 | 标的名称 | 预算金额（万） | 预计采购时间 | 标的需实现的主要功能或目标 | 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求
1 | 虎溪校区图书馆屋面整体改造 | 四川美术学院虎溪校区图书馆屋面整体改造项目 | 440 | 2026-05-06 | 彻底解决图书馆屋面脱落与老化问题，通过拆除原有防水及刚性层、搭设满堂脚手架，实现屋面整体更新，确保防水耐久性、结构安全性与外观整洁，保障图书馆正常使用与周边环境安全。 | 工程材料需符合国家现行相关标准并提供合格证明；施工工艺应符合《屋面工程质量验收规范》（GB 50207）要求，确保防水层无渗漏、整体平整。 脚手架搭设需牢固可靠，并通过安全验收；施工区域必须设置完备的隔离与警示标志，确保师生与行人安全；制定高空作业专项方案，严防安全事故。 具体工期会根据现场复杂程度在招标文件中明确。
2 | 虎溪校区屋面防水工程 | 四川美术学院虎溪校区屋面防水工程项目 | 160 | 2026-05-06 | 对虎溪校区部分屋面重做防水层及保护层，修复女儿墙及泛水破损部位，确保屋面防水系统完整有效，杜绝渗漏，延长建筑使用寿命。 | 防水材料须为知名品牌且提供10年及以上质保；施工须严格遵循规范，完工后需进行不少于24小时的蓄水试验，确保无渗漏。 质保期内出现任何渗漏问题，承包商需尽快响应并免费维修。 做好施工区域围护，防止坠物；注意施工防火安全。 应在暑假内完工，尽量减少对校园正常秩序的影响。
3 | 虎溪校区篮球场地面材料改造 | 四川美术学院虎溪校区篮球场地面材料改造项目 | 120 | 2026-05-06 | 将原有悬浮式塑料地板更换为专业弹性运动地面，通过基层处理、弹性层施工、防滑面漆涂刷及标准划线，打造安全、耐磨、符合运动要求的标准化篮球场地，提升师生运动体验与场地使用年限。 | 地面材料环保无毒，达到体育场地设施标准；面层需具备优良的防滑、耐磨及弹性，划线清晰、尺寸准确。 材料需为阻燃产品；施工期间做好通风与隔离。 需在暑假期间集中施工，并在假期结束前完成交付。
4 | 黄桷坪校区图书馆消防整改 | 四川美术学院黄桷坪校区图书馆消防整改项目 | 160 | 2026-05-06 | 全面升级图书馆消防设施，增建火灾自动报警、自动喷淋、应急照明、疏散指示、防排烟等系统，并在关键区域增设防火墙，构建符合现行消防规范的完整火灾防控体系，保障人员与馆藏安全，确保通过消防验收。 | 所有消防产品须具有消防部门出具的检验报告和认证；系统设计、施工及验收须严格遵循《建筑设计防火规范》（GB 50016）等国家强制性标准，确保通过消防部门验收。 施工期间需制定详细的动火作业和临时用电安全管理规定，确保馆藏文物和人员安全。 提供完整的系统操作培训，并承诺提供长期的专业技术支持。 暑假结束前完成安装与调试，并取得消防验收合格意见书。
5 | 虎溪校区3、4号学生宿舍修缮 | 四川美术学院虎溪校区3、4号学生宿舍修缮项目 | 1354.4 | 2026-05-06 | 对学生宿舍进行全面内部修缮，包括墙体、水电、卫生间、门窗等系统改造与更新，消除安全隐患，改善居住环境，提升设施功能性与舒适度。 | 所有材料应符合环保要求；水电改造须安全可靠，杜绝隐患；墙地砖铺贴平整、防水有效；最终验收需满足学校制定的学生宿舍修缮标准。 施工期间需做好施工区域封闭管理，保障安全。 项目需分阶段、分楼层实施，确保在开学前全面竣工并完成保洁。 设立项目现场办公室，及时响应和处理修缮过程中的各类问题。
6 | 黄桷坪校区女生宿舍2-3层消防整改及修缮 | 四川美术学院黄桷坪校区女生宿舍2-3层消防整改及修缮项目 | 208.3 | 2026-05-06 | 实施宿舍内部修缮，并同步完成消防疏散系统整改，通过空间优化新增52个床位，提升宿舍的消防安全水平，确保满足校区不低于1650个床位的住宿需求。 | 新增配套设施需坚固耐用；消防整改部分须通过专项验收。 施工期间必须确保消防通道畅通，临时消防设施到位。 需在暑假期间完成，确保新学期投入使用。
7 | 黄桷坪校区宿舍修缮后学生宿舍家具更新 | 四川美术学院黄桷坪校区宿舍修缮后学生宿舍家具更新项目 | 411 | 2026-05-06 | 按2024年学生宿舍家具限价，全面更换床、书桌、衣柜、椅子，为学生提供安全、舒适的住宿条件。 | 家具材质、工艺及结构安全需符合国家《GB 3328-1997 家具、床类主要尺寸》等标准及学校限价要求；板材需达到E1级及以上环保标准。 提供上门安装服务，确保安装牢固、无瑕疵；产品质保期不低于5年，质保期内非人为损坏免费维修或更换。 家具边角需做圆滑处理，避免尖角；结构稳定，无倾倒风险。 需在宿舍修缮工程完工后立马进场，暑假结束前完成全部家具的安装与清理工作。
8 | 零星维修服务 | 四川美术学院零星维修服务项目 | 200 | 2026-03-04 | 本项目由四川美术学院虎溪校区和黄桷坪校区组成，单个工程造价预算金额在¥1000-300000元以内的土建、安装类零星维修工程，项目承包范围包括单个工程的施工图（按需）及工程量清单编制、墙面粉刷、装饰装修、新建临时构筑物、新建隔墙、地面修补、水电安装、防水维修、外墙修补、建筑垃圾清运、构筑物拆除、院内道路维修、卫生间改造和部分房间功能改造等。 | 接到报修后一般问题2小时内响应，紧急问题（如漏水、断电）60分钟内到场处置；提供固定项目经理负责协调。 所有维修项目须符合国家及行业相关施工规范，质量合格，并承诺不同项目有对应的保修期（如防水工程保修5年）。 常规维修项目需在约定工期内完成，不得无故拖延。 施工过程中需做好安全防护，文明施工，及时清运建筑垃圾，最大限度减少对校园环境的影响。

## Sheet1 (3)
2026年附属工程项目明细表
序号 | 工程项目名称 | 工程项目内容 | 工程项目明细 | 需要维修改造对象照片 | 预算金额（万）
1 | 四川美术学院虎溪校区2026年附属工程项目 | 虎溪校区图书馆屋面整体改造 | 工程项目明细：彻底解决图书馆屋面脱落与老化问题，通过拆除原有防水及刚性层、搭设满堂脚手架，实现屋面整体更新，确保防水耐久性、结构安全性与外观整洁，保障图书馆正常使用与周边环境安全。面积约4000平方米。施工预计2个月。项目地址为重庆市高新区大学城南路56号。 |  | 440
|  | 虎溪校区屋面防水工程 | 工程项目明细：对虎溪校区部分屋面重做防水层及保护层，修复女儿墙及泛水破损部位，确保屋面防水系统完整有效，杜绝渗漏，延长建筑使用寿命。面积约10000平方米。施工预计2个月。项目地址为重庆市高新区大学城南路56号。 |  | 160
|  | 虎溪校区篮球场地面材料改造 | 工程项目明细：将原有悬浮式塑料地板更换为专业弹性运动地面，通过基层处理、弹性层施工、防滑面漆涂刷及标准划线，打造安全、耐磨、符合运动要求的标准化篮球场地，提升师生运动体验与场地使用年限。面积约5000平方米。施工预计2个月。项目地址为重庆市高新区大学城南路56号。 |  | 120
|  | 虎溪校区3、4号学生宿舍修缮 | 工程项目明细：对学生宿舍进行全面内部修缮，包括墙体、水电、卫生间、门窗等系统改造与更新，消除安全隐患，改善居住环境，提升设施功能性与舒适度。面积约13544平方米。施工预计2个月。项目地址为重庆市高新区大学城南路56号。 |  | 1354.4
|  | 不可预见的零星维修 | 工程项目明细：各类零星维修工程、应急抢险等。 | 暂无 | 150
2 | 四川美术学院黄桷坪校区2026年附属工程项目 | 黄桷坪校区图书馆消防整改 | 工程项目明细：全面升级图书馆消防设施，增建火灾自动报警、自动喷淋、应急照明、疏散指示、防排烟等系统，并在关键区域增设防火墙，构建符合现行消防规范的完整火灾防控体系，保障人员与馆藏安全，确保通过消防验收。面积约4400平方米。施工预计2个月。项目地址为重庆市九龙坡区黄桷坪正街108号。 |  | 160
|  | 黄桷坪校区女生宿舍2-3层消防整改及修缮 | 工程项目明细：实施宿舍内部修缮，并同步完成消防疏散系统整改，通过空间优化新增52个床位，提升宿舍的消防安全水平，确保满足校区不低于1650个床位的住宿需求。面积约2083平方米。施工预计2个月。项目地址为重庆市九龙坡区黄桷坪正街108号。 |  | 208.3
|  | 黄桷坪校区外招楼改造 | 工程项目明细：对外招楼1-2层房间、顶层及屋面，建筑给排水系统、电力系统重建，供教师入住。面积约2000平方米。项目地址为重庆市九龙坡区黄桷坪正街108号。 |  | 300
|  | 黄桷坪校区桃花山平房及周边 环境修缮 | 工程项目明细：通过修缮优化人员居住配置，并改善周边环境和通行条件。共计30间。面积约1600平方米。项目地址为重庆市九龙坡区黄桷坪正街108号。 |  | 120
|  | 不可预见的零星维修 | 工程项目明细：各类零星维修工程、应急抢险等。 | 暂无 | 50