2026年永川中学水电维修耗材集中采购网上竞价公告
为规范学校水电维修耗材采购管理，保障维修工作高效开展，降低采购成本并确保产品质量安全，重庆市永川中学校现就红河及宋锦桥两校区2026年水电耗材集中采购项目进行网上询价比选，欢迎符合资质要求的供应商积极参与。

一、采购项目基本信息

（一）采购内容

本次定标定价定（供货）商采购86项水电维修耗材（原则上按月分批送货），总金额约20万元。具体品牌、规格、及参考价格如下：

	产品名称
	品牌
	规格
	单位
	控标价（元）

	灯管
	佛山照明
	T8 1.2 米 / 双端 G13/4000K（护眼
	元/支
	11

	灯管
	佛山照明
	T8 1.2 米 / 双端 G13/6500K（明亮
	元/支
	12

	LED灯泡
	佛山照明
	佛山照明 5W白光
	元/个
	5

	平板灯
	雷士照明
	300×300 铝扣板，嵌入式 24W
	元/个
	45

	T5荧光灯
	佛山照明
	6500K三基色28W
	元/根
	13.5

	整流器
	佛山照明
	一拖2，28W
	元/个
	19

	T5 LED 直管（含一体化支架款
	三雄极光（好易省）
	0.6m/8W；光800 色温4000K/6500K
	元/根
	20

	T5 LED 直管（含一体化支架款
	佛山照明
	1.2m/14W；1600 4000K
	元/根
	23

	T5 LED 直管（含一体化支架款
	欧司朗（熠亮 ST5E）
	1.2m/15W；1800 4000K
	元/根
	30

	T5 LED 直管（含一体化支架款
	雷士照明
	1.2m/14W；1500 6500K
	元/根
	21

	T5 LED 直管（含一体化支架款
	公牛
	0.9m/10W；1000 4000K
	元/根
	17

	1开开关
	公牛
	86 型，10A明装
	元/个
	10.5

	2开开关
	公牛
	86 型，10A明暗装
	元/个
	12.8

	3开开关
	公牛
	86 型，10A明暗装
	元/个
	15

	冲水阀
	九牧
	4 分（DN15）铜芯
	元/个
	52

	冲水阀
	九牧
	6 分（DN25）铜芯
	元/个
	68

	冲水阀
	联塑
	4 分（DN15）铜芯
	元/个
	35

	冲水阀
	联塑
	6 分（DN25）铜芯
	元/个
	48

	冲水阀
	邦守
	4 分（DN15）铜芯
	元/个
	37

	冲水阀
	邦守
	6 分（DN25）铜芯
	元/个
	50

	直通阀
	九牧
	4分（铜芯）
	元/个
	27

	角阀
	欧群
	DN15（全铜节水型）
	元/把
	15

	水龙头（洗碗池 / 洗手单冷）
	联塑
	W83101【4 分（DN15），黄铜阀芯，304 不锈钢主体】
	元/个
	17

	水龙头（宿舍冷热）
	九牧
	33080【4 分（DN15），全铜主体，陶瓷阀芯】
	元/个
	30

	饮水 / 开水（水龙头）
	欧群
	OQ - YS01【4 分（DN15），全铜按压式，耐高温】
	元/个
	40

	水龙头实验室（冷热）
	希诗顿
	ST - L101【双联 4 分，全铜主体，防腐蚀阀芯】
	元/个
	88

	水龙头卫生间（延时自闭）
	箭牌
	AE4101【4 分（DN15），铜合金，延时 3-5 秒】
	元/个
	55

	4 分（DN15）水龙头
	联塑
	联塑W83101；锌合金主体陶瓷阀芯镀铬防锈
	元/个
	10

	4 分（DN15）水龙头
	日丰
	日丰RF - 101锌合金 + 防漏陶瓷阀芯
	元/个
	11

	4 分（DN15）水龙头
	欧群
	欧群OQ - DL01合金主体 + 节水起泡器
	元/个
	9

	4 分（DN15）水龙头
	伟星
	伟星WX - SL001工程级锌合金，快开式
	元/个
	12

	防水胶布
	舒氏
	五种颜色常规款
	元/个
	2.2

	面盆水龙头
	欧群
	DN15（全铜节水型 / 冷热，节水起泡）
	元/个
	30

	上水软管
	欧群
	欧群 DN15（40cm防爆）
	元/个
	13

	生料带
	雷蒂森
	雷蒂森 常规（20米/卷）
	元/个
	1.6

	铁三通
	欧群
	DN32×15（带卡环）
	元/个
	16

	冲击钻头
	德力西
	20/25/32mm 六角柄
	元/套（3支）
	90

	冲击钻头 / 水泥钻头
	博世
	直径8-16mm
	元/套（3支）
	89

	精密麻花钻
	世达
	直径6-16mm
	元/套（3支）
	86

	冲击钻
	大有 5208
	12V 锂电池（2.0Ah/4.0Ah 双电池）；
	个
	810

	PPR管
	日丰
	4分，外径20mm
	元/米
	6.2

	PPR管
	日丰
	6 分（25mm，外径 25× 壁厚 3.5mm
	元/米
	8

	PPR管
	日丰
	32mm（外径 32× 壁厚 4.4mm）
	元/米
	12

	PPR管
	日丰
	63mm（外径 63× 壁厚 8.6mm）
	元/米
	36

	PPR管弯头
	日丰
	弯头，直接，内丝
	元/米
	6

	等径弯头
	日丰国标
	4 分（20mm）
	个
	2.4

	等径直接
	日丰国标
	4 分（20mm）
	个
	2

	内丝弯头（铜嵌件）
	日丰国标
	4 分（20mm）
	个
	5.9

	内丝直接（铜嵌件）
	日丰国标
	4 分（20mm）
	个
	5.5

	等径弯头
	日丰国标
	6 分（25mm）
	个
	3

	等径直接
	日丰国标
	6 分（25mm）
	个
	2.6

	内丝弯头（铜嵌件）
	日丰国标
	6 分（25mm）
	个
	7.1

	白护套线
	众邦
	2×1㎡，100 米 / 盘（铜芯）
	元/盘（100米）
	195

	白护套线
	众邦
	2×2.5㎡，100 米 / 盘（铜芯）
	元/盘（100米）
	310

	白护套线
	众邦
	2×4㎡，100 米 / 盘（铜芯）
	元/盘（100米）
	490

	剥线钳
	晋亿
	7 寸
	元/把
	31

	多股软铜芯电线
	鸽牌
	线径1.5mm²
	元/盘（100米）
	135

	多股软铜芯电线
	鸽牌
	线径2.5mm²
	元/盘（100米）
	210

	多股软铜芯电线
	鸽牌
	线径4mm²
	元/盘（100米）
	330

	多股软铜芯电线
	鸽牌
	线径6mm²
	元/盘（100米）
	490

	BV 线
	众邦
	2.5㎡，三色，100 米 / 盘（铜芯）
	元/盘（100米）
	270

	BV 线
	众邦
	4㎡，三色，100 米 / 盘（铜芯）
	元/盘（100米）
	360

	BV 线
	众邦
	6㎡，三色，100 米 / 盘（铜芯）
	元/盘（100米）
	480

	电笔
	世达
	400V
	元/支
	20

	电工工具
	长城
	长城 基本套装（8件套）
	元/套
	135

	插座（两孔）
	公牛
	暗装 G12 系列 86 型
	元/个
	11

	插座（两孔）
	公牛
	明装 GN - Z1
	元/个
	7

	插座（两孔）
	公牛
	接线插头 GNT - 10L1
	元/个
	4.3

	插座（三孔）
	公牛
	暗装 G12 系列 86 型
	元/个
	14

	插座（三孔）
	公牛
	明装 GN - Z2
	元/个
	9

	插座（三孔）
	公牛
	接线插头 GNT - 10S
	元/个
	6

	二三极五孔插座
	公牛
	暗装 G12Z223（错位五孔）
	元/个
	15

	8 寸日式多用尖嘴钳
	世达
	70122A（200mm）
	元/个
	43

	8 寸省力型尖嘴钳
	世达
	72401（G 系列）
	元/个
	50

	8 寸 VDE 绝缘尖嘴钳
	世达
	72611（耐压 1000V）
	元/个
	181

	焊条
	金桥
	1.0×300MM（绿皮）
	元/个
	28.5

	空开
	正泰
	NXB - 63 C32A（2P）
	元/个
	25

	空开
	正泰
	NXB - 63 C32A（3P）
	元/个
	33.5

	空开
	正泰
	NXB - 63 C63A（2P）
	元/个
	28.5

	空开
	正泰
	NXB - 63 C63A（3P）
	元/个
	36

	漏电空开
	正泰
	NXBLE - 63 2P C40A
	元/个
	47

	漏电空开
	正泰
	NXBLE - 63 3P+N C40A
	元/个
	59

	漏电空开
	正泰
	NXBLE - 125 3P D100 75mA
	元/个
	118

	十字螺丝刀
	世达
	十字，长 175mm
	元/个
	16

	自攻丝
	晋亿
	M4×30mm（十字沉头，碳钢加硬）
	元/个
	0.08

	自攻丝
	晋亿
	M4×60mm（十字沉头，碳钢加硬）
	元/个
	0.15


注意：1据实按月结算、不保证年结算总额达20万、表上货物按需实时采购不一定每样都要；2表上未列的其它用量少的耗材、按京东同款均价、优先由中标供货商不定时供货。
供货周期：一年（期满酌情优先续签）


供货地点：永川中学红河、宋锦桥两校区内各自指定耗材仓库

二、供应商资质要求

具有含水电维修耗材相关五金配件销售资质的营业执照；及相关业务的近两年纳税证明（上传带电子签章的电子纳税证明、上面的纳税人识别号（统一社会信用代码）、证明编号、开具日期、完税金额等核心信息完备，且能通过重庆市电子税务局官网“纳税证明真伪查询” 或 “完税证明验证”。）；优先选择在永川城区有较大规模相关业务实体店的供货商（上传与营业执照匹配的实体店图片或视频）。
三、报价截止时间：2026 年 1 月 22 日 12 时 （自公告发布之日起 6日后）；

四、行采家网上操作：供应商需在报价截止前完成行采家平台注册、报名及报价文件上传，逾期响应无效。公告发布后至自动开标前，供货商须转存人民币30000元（清楚备注自己公司名称和“投标履约保证金专用”字样）到账户名为“重庆市永川区财政局-永川中学校”这个账号（1801 0601 2001 0000 0277 0901 0；开户行为重庆农村商业银行永川支行）！再及时上网凭各自行采家注册账号密码自行登录报价，报价为未来一年供货预估结算总额，不得高于20万元人民币。未中标供货商所交履约保证金将于开标后5个工作日内如数退还。中标供货商的投标保证金将转作履约保证金、于后续合同终止后10个工作日内、按照合同相关履约保证金约定条款退款。弃标则不退保证金。

注意：中标后须按表上品牌及其规格型号送货，不可擅自调换！并另签合同约定上表所列86种耗材结算价=中标报价（即预估结算总额）÷200000×各商品名称对应表中最后一列“控标价”！比如张三19万中标，合同期内供货的所有“86 型，10A明装2开公牛牌明装开关”的结算价均为19÷20×12.8/个=12.16元/个,九牧铜芯节水型6分冲水阀的结算价均为19÷20×68/个=64.6元/个,以此类推。按比折算的各耗材结算价将在合同中另表写定。报价为含税全包价（含运输、装卸费）；供货响应：接到订单后 48 小时内送达校区内仓库保管员处；产品需符合国家相关标准，无假冒伪劣产品。
五、评审原则及定标方式

（一）评审小组：由学校后勤副校长、后勤主任和采购员组建评审小组，对各自上传的供应商资质材料（营业执照、纳税证明、实体店图片视频），以及报价文件进行审查。

（二）评审标准：

资格审查：符合本公告第二条资格要求的为有效供应商；

符合性审查：报价文件齐全、格式规范、满足采购需求的为有效报价。

（三）定标方式：在有效报价供应商中，报价最低者中标。
六、其他事项

（一）合同签订：中标供应商需在收到中标通知后 2 个工作日内与采购人签订采购合同，逾期未签订视为自动放弃中标资格。

（二）履约要求：中标供应商需严格按照合同约定及产品质量承诺书履行义务，采购人将定期对产品质量及供货情况进行检查，若出现质量问题或供货延误，采购人有权解除合同并追究违约责任。履约很好则优先续约！
（三）质疑与投诉：供应商对本项目公告或评审过程有异议的，可在法定期限内通过行采家平台或书面形式向采购人提出质疑，质疑未解决的可按规定向相关监管部门投诉。

（四）采购人联系方式：后勤服务中心：02361162233   黄老师13452430009

地址：重庆市永川区红河南路99号
重庆市永川中学校

2026年1月16日
