## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | D给水
1.2 | C排水
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1394.97
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1394.97
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 给水
1 | 031001006001 | PPR给水管DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管，DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道消毒:满足设计及规范要求 7.其它:含管件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.消毒 8.警示带铺设 | m | 28.33
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006002 | PPR给水管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管，DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道消毒:满足设计及规范要求 7.其它:含管件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.消毒 8.警示带铺设 | m | 13.09
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | PPR给水管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管，DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道消毒:满足设计及规范要求 7.其它:含管件 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.消毒 8.警示带铺设 | m | 12.32
4 | 031001006004 | PPR塑料给水管 DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 2.42
5 | 031001006005 | PPR塑料给水管 DN50 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 1.05
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006006 | PPR塑料给水管 DN65 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 26.13
7 | 031001006007 | PPR塑料给水管（热水） DN15 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 16.74
8 | 031001006008 | PPR塑料给水管（热水） DN20 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 14.64
9 | 031003013001 | 水表DN65 | [项目特征] 1.型号、规格:水表DN65 2.连接形式:法兰 3.附件配置:闸阀、止回阀、挠性接头、法兰 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031002003001 | 一般钢套管 DN40 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.定位、留洞 4.除锈、刷油 | 个 | 5
11 | 031002003002 | 一般钢套管 DN65 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.定位、留洞 4.除锈、刷油 | 个 | 3
12 | 031003003001 | 闸阀DN65 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.法兰安装 | 个 | 1
13 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 3.38
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 3.38
| C | 排水
1 | 031001006009 | 塑料管排水管PVC-U DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U DN50 4.连接形式:胶粘连 5.阻火圈设计要求:满足设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 22.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006010 | 塑料管排水管PVC-U DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U DN75 4.连接形式:胶粘连 5.阻火圈设计要求:满足设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 3.36
3 | 031001006011 | 塑料管排水管PVC-U DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U DN100 4.连接形式:胶粘连 5.阻火圈设计要求:满足设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 46.31
4 | 031004014001 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:300*400 2.基础、垫层：材料品种、厚度:满足设计要求 3.伸缩缝填塞:满足设计要求 4.盖板材质、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | m | 18.4
6 | 010101004001 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.开挖方式:机械+人工 2.挖土深度:4米以内 3.场内运距:0.5km [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 34.53
7 | 010103001001 | 基坑回填（人工回填） | [项目特征] 1.密实度要求:分层夯实应满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 8.95
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040504002001 | 污水提升井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:垫层为100mm厚C20商品砼，其他为商品砼C30（P8） 2.混凝土强度等级:C30（P8） 3.盖板材质、规格:满足设计及规范要求 4.井盖、井圈材质及规格:满足设计及规范要求 5.踏步材质、规格:钢爬梯 6.防渗、防水要求:P8 7.提升管道：DN100热镀锌钢管 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.提升管道安装 9.管沟开挖、回填、恢复 | 座 | 1
9 | 030109012001 | 潜污泵FWP-05（50JYWQ25-1400-3） | [项目特征] 1.名称:潜污泵 2.型号:FWP-05（50JYWQ25-1400-3） [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计