## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：装饰其他工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 1.卫生间硬装
1.2 | 2.洁具、淋浴、热水器、柜子
1.3 | 3.运动器材
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6129.34
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰其他工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6129.34
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.卫生间硬装
1 | 010401004001 | 多孔砖墙-卫生间 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 63.91
2 | 010801001001 | 成品套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门材质:成品套装门 3.塞缝:满足设计及规范要求 4.门锁、闭门器、顺序器、五金及做法等:满足设计及规范要求 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 5.94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011102003001 | 防滑地砖-卫生间 | [项目特征] 1.1：8水泥陶粒混凝土回填，兼找坡1%,坡向地漏 2.20mm厚1:3预拌水泥砂浆找平,兼找坡1%,坡向地漏； 3.1.5mm厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,遇墙,柱上翻上翻至吊顶上方100mm；门洞处向外延伸500 4.1.5mm厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,遇墙,柱上翻上翻至吊顶上方100mm；门洞处向外延伸500 5.10厚1:3水泥砂浆保护层 6.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 7.防滑地砖面层，美缝剂勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 36.71
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011201001001 | 瓷砖墙面-卫生间 | [项目特征] 1.部位:卫生间 2.墙体类型:多孔页岩砖 3.蒸压钢筋陶粒轻质隔墙板基层处理/砌筑墙体（四周墙体位置浇筑同墙厚C20混凝土反坎，反坎距建筑完成面高度大于等于200mm） 4.涂刷界面剂（采用蒸压钢筋陶粒轻质隔墙板时） 5.防潮层：5厚聚合物抗裂砂浆 6.防水层：墙面做1.2mm厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（防水高度2m） 7.10mm厚瓷砖胶粘结 8.瓷砖胶薄贴面砖饰面，美缝剂勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 136.68
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰-内墙 | [项目特征] 1.墙体类型:加气砼砌块、多孔页岩砖 2.底层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 3.面层厚度、砂浆配合比:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 319.57
6 | 011210001001 | 18mm厚抗倍特板卫生间隔断 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:满足设计及规范要求 2.隔板材料品种、规格、颜色:18mm厚抗倍特板 [工作内容] 1.隔板制作、运输、安装 | m2 | 37.8
7 | 011302001001 | 防潮石膏板吊顶天棚-卫生间 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ6吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:12mm厚防潮石膏板 4.白色防潮无机涂料饰面 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 | m2 | 63.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011302002001 | 镀锌矩管格栅吊顶（卫生间无顶板处） | [项目特征] 1.名称:50*100*4镀锌钢管 [工作内容] 3.6m高处，钢管穿插入墙体，间距1m，吊杆固定于镀锌矩管上，支撑整个吊顶 | m2 | 15.66
9 | 010902008001 | 墙体与桥底 | [项目特征] 1.嵌缝材料种类:沥青麻丝 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 | m | 180.86
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料-内墙 | [项目特征] 1.墙体类型:综合 2.1:3水泥砂浆打底扫毛 3.1:3水泥砂浆垫层找平 4.满刮腻子三道磨平 5.喷白色无机涂料一底两面（颜色根据立面图而定） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 182.89
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011502001001 | 不锈钢门套 | [项目特征] 1.部位:卫生间洞口处 2.基层类型:双层15mm厚阻燃板 3.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽不锈钢线条 4.防护材料种类:防腐油2遍、防火涂料3遍 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 23.18
12 | 011505001001 | 20mm厚大理石洗手台 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石洗手台 2.支架、配件品种、规格:详见施工图 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.刷油漆 | m2 | 3.24
13 | 011505010001 | 玻璃银镜 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2.框材质、断面尺寸:不锈钢 3.基层材料种类:木夹板 4.防护材料种类:基层板临墙面防腐漆、双面防火涂料三遍 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 4.1
2.洁具、淋浴、热水器、柜子
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031004003001 | 感应式洗手盆 | [项目特征] 1.材质:成品陶瓷洗脸盆 2.附件名称、数量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3
2 | 031004006001 | 瓷蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:成品陶瓷蹲便器 2.附件名称、数量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 4
3 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.材质、规格:成套淋浴器 2.附件名称、数量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 4
4 | 031006012001 | 电热水器 60L 8kw | [项目特征] 1.型号、容积:电热水器 60L 8kw [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011501001001 | 服务台 | [项目特征] 1.台柜规格:详设计 2.材料种类、规格:满足设计及业主要求 3.油漆品种、刷漆遍数:刷养护液 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 | 个 | 1
6 | 011501001002 | 定制柜体 | [项目特征] 1.台柜规格:详设计 2.材料种类、规格:满足设计及业主要求 3.油漆品种、刷漆遍数:刷养护液 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 17.82
3.运动器材
1 | 011505006001 | 羽毛球网架和球网 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:成套羽毛球网架和球网 2.支架、配件品种、规格:满足使用需求 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 套 | 2
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰其他工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰其他工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 53200 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 53200
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：装饰其他工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 室外强电埋地 | m | 24800 |  | 包含管沟开挖、埋管、敷设电缆（含主材、辅材等）、回填等
| 室外弱电埋地 | m | 28400 |  | 包含管沟开挖、埋管线（含主材、辅材等）、回填等
合 计 |  |  | 53200 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：装饰其他工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰其他工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计