**竞争性比选文件**

项目名称：北碚区水土街道社区卫生服务中心污水处理站改造采购项目

项目编号：CQHJZB-2025-025

比选人：重庆市北碚区水土街道社区卫生服务中心

代理机构：重庆航景工程咨询有限公司

二〇二五年七月

**目 录**

[第一篇 比选公告 - 2 -](#_Toc125967858)

[一、竞争性比选内容 - 3 -](#_Toc125967859)

[二、资金来源 - 3 -](#_Toc125967860)

[三、竞选人资格条件 - 3 -](#_Toc125967861)

[四、竞选有关说明 - 3 -](#_Toc125967862)

[五、比选保证金 - 4 -](#_Toc125967863)

[六、其它有关规定 - 4 -](#_Toc125967864)

[七、联系方式 - 4 -](#_Toc125967865)

[第二篇 项目技术需求 - 6 -](#_Toc125967866)

[一、招标项目一览表 - 6 -](#_Toc125967867)

[二、招标项目技术需求 - 6 -](#_Toc125967868)

[第三篇 项目商务需求 - 7 -](#_Toc125967869)

[第四篇 竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止 - 10 -](#_Toc125967877)

[一、竞选程序及方法 - 10 -](#_Toc125967878)

[二、评审标准 - 12 -](#_Toc125967879)

[三、无效竞标 - 14 -](#_Toc125967884)

[四、采购终止 - 15 -](#_Toc125967885)

[第五篇 竞选人须知 - 16 -](#_Toc125967886)

[一、竞选费用 - 16 -](#_Toc125967887)

[二、竞争性比选文件 - 16 -](#_Toc125967888)

[三、竞选要求 - 16 -](#_Toc125967889)

[四、中选人的确定和变更 - 17 -](#_Toc125967890)

[五、成交通知 - 17 -](#_Toc125967891)

[六、签订合同 - 18 -](#_Toc125967892)

[七、询问 - 18 -](#_Toc125967893)

[八、采购代理服务费 - 18 -](#_Toc125967894)

[第六篇 合同条款及格式 - 19 -](#_Toc125967895)

[第七篇 响应文件编制要求 - 21 -](#_Toc125967896)

[一、经济部分 - 24 -](#_Toc125967897)

[二、技术部分 - 26 -](#_Toc125967898)

[三、商务部分 - 28 -](#_Toc125967899)

[四、资格条件及其他 - 31 -](#_Toc125967900)

[五、其他应提供的资料 - 35 -](#_Toc125967901)

**竞争性比选文件发售登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目号 |  |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称（盖公章） |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  | 登记日期 |  |
| 单位地址 |  |
| 备注: |

## 第一篇 比选公告

重庆市北碚区水土街道社区卫生服务中心对北碚区水土街道社区卫生服务中心污水处理站改造采购项目进行竞争性比选采购。欢迎有资格的竞选人前来参与竞选。

### 一、竞争性比选内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **项目名称** | **数量（项）** | **最高限价****万元** | **比选保证金****（万元）** | **备注** |
| 1 | 北碚区水土街道社区卫生服务中心污水处理站改造采购项目 | 1 |  49.2 | 0 |  |

### 二、资金来源

事业发展基金，预算49.2 万。

### 三、竞选人资格条件

参与采购活动的竞选人需满足以下条件：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

### 四、竞选有关说明

（一）报名时间和方式

1. 报名时间：2025年7月 31 日上午9:00至2025年 8 月 2 日下午17:00

2. 报名方式：凡有意参加的竞选人，请在报名时间内在“行采家”平台（https://www.gec123.com）网上下载本项目的发售登记表等递交响应时间截止前公布的所有项目资料，无论竞选人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。在报名时间内，请竞选人将营业执照、《竞争性比选文件发售登记表》等资料（加盖竞选人公章)扫描后发送至邮箱（354459811@qq.com），并按邮箱回复的收款码支付竞争性比选文件购买费用完成报名。

（二）比选文件公告期限和售价

1、竞争性比选公告期限：自竞争性比选公告发布之日（2025年7月 31 日）起三个日历日。

2、竞争性比选文件售价：500元/份，售后不退。

（三）递交响应文件地点：重庆航景工程咨询有限公司会议室(重庆市渝北区金开大道351号万科万悦汇2B幢10楼)。

（四）递交响应文件开始时间：2025年8 月 6 日北京时间14:00。

（五）递交响应文件截止时间：2025年 8 月6 日北京时间14:30。

（六）比选开始时间：2025年 8 月 6 日北京时间14:30。

（七）比选地点：同递交响应文件地点。

（八）竞选人须满足以下三种要件，其竞标才被接受：

1.按时报名并购买了竞争性比选文件；

2.按时递交了响应文件。

### 五、比选保证金

本采购项目不收取竞选保证金。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家竞选人参加比选，只能按照一家竞选人计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目若有澄清文件一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载或领取与否，均视同竞选人已知晓本项目澄清文件的内容。

（六）超过比选截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）竞选费用：无论竞选结果如何，竞选人参与本项目竞选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与竞选。

（七）本项目不接受合同分包。

### 七、联系方式

（一）比选人：重庆市北碚区水土街道社区卫生服务中心

联系人：周老师

电 话：023-81395108

地 址：重庆市水土街道泰和路719号

（二） 采购代理机构：重庆航景工程咨询有限公司

联系人：安老师

电 话：023-63301790

地址：重庆市渝北区金开大道351号万科万悦汇2B幢10楼

## 第二篇 项目技术需求

## 一、项目一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **项目名称** | **数量（项）** | **备注** |
| 1 | 北碚区水土街道社区卫生服务中心污水处理站改造采购项目 | 1 |  |

##

## 二、招标项目技术需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| **一** | **设备箱体** |  |
| 1 | 设备主体 | 11000×2400mm×2600mm；材质为Q235B碳钢衬玻璃钢，外涂环氧沥青防腐，碳钢板材壁厚**≥**6mm。 | 台 | 1 | 调节池： 4000×2400×2600mm,生化池6500×2400×2600mm, |
| **二** | **设备附件** |  |
| 1 | 调节池搅拌装置 | UPVC穿孔管 | 套 | 1 |  |
| 2 | 调节池排泥系统 | Q**≥**5m3/h，H**≥**8m，**≥**0.75KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 风机 | 0.31m3/min, 0.55KW | 台 | 2 | 一用一备 |
| 4 | 曝气器 | 直径215mm，三元乙丙橡胶 | 套 | 28 |  |
| 5 | 曝气管件 | 化工UPVC管 | 批 | 1 |  |
| 6 | 生物填料 | 尼龙，10m3 | 批 | 1 |  |
| 7 | 填料支架 | SS304不锈钢支架 | 批 | 1 |  |
| 8 | 污泥回流系统 | Q**≥**5m3/h，H**≥**8m，**≥**0.75KW | 套 | 1 |  |
| 9 | 中心竖流桶及支架 | 中心筒：直径200mm，UPVC,支架：碳钢防腐 | 套 | 1 |  |
| 10 | 排泥系统 | Q**≥**5m3/h，H**≥**8m，0.75KW | 批 | 1 |  |
| **三** | **电控系统** |  |
| 9 | 电控柜 | 元器件须符合标准规范：符合GB/T 7251.2-2023标准，通过CCC认证。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 电缆 | 须符合标准规范：[GB/T 12706.1-2020](https://www.baidu.com/link?url=dZlwGt-LdDRT4OsjYFyIIZYwTo7sT6jxG-cr4u9_GaZz65-hwZuPIeMhzLOKcVeNSDK6LEIzp_TwrTIVa1vPgZehQjMT6P686nFd8QM9zaYR-wAUkiMxkkeZauUqFIAcyVEyRhKwDlc9TjuZMCT7dDiZzOpn5GYSe2qsVlyO3-9KjcaFabyN0jGzrh_wVMpR4y0wTQynkQoRt4aKjn1igKBVWrXU-9lTTh8vYYUWrDq&wd=&eqid=a3d04a93002f9a77000000066889cce5" \t "_blank) | 批 | 1 |  |
| **四** | **其他** |  |
| 11 | 设备内管道阀门 | 配套 | 批 | 1 |  |
| 12 | 顶部土石方 | 框架结构混凝土拆除与建设 | 批 | 1 |  |
| 13 | 旧设备拆除 | 旧设备的拆除及处置 | 批 | 1 |  |
| 14 | 新设备安装 | 新设备的安装及调试 | 批 | 1 |  |

## 第三篇 项目商务需求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：合同签订后60日内。中标方无法按期完成交货，逾期超过60日，医院有权终止该合同，并追究违约责任。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位查验外包装、收货单位名称、品名、货号、批次、规格、数量、外观、技术资料、出厂日期、出厂编号、中文版说明书以及附件等相关资料，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备数量、技术参数等与采购合同要求内容一致，符合国家有关技术规范和标准。产品安装正常使用之日时其出厂（生产）时间不能超过1年。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5. 由成交供应商自行联系具备符合国家资质的第三方机构进行设备验收。采购人验收前须提供第三方机构出具的验收合格报告，不论检测是否合格，检收费用均由成交供应商承担。

6.若该设备属于计量器具，均由成交供应商在设备验收前提供国家法定计量检定机构出具的检定合格报告，否则医院不予验收。检定费用由中选人自行负责。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供1年的免费整机质保，质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零配件费。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行现场技术支持。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，备件及配件价格不得高于投标文件报价表价格。

报价要求

投标报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、培训费等完成本项目所需的一切费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式

（一）

1. 采购人与供应商成交合同签定后，采购人向供应商支付合同总价的40%，作为合同预付款；
2. 供应商货到现场后，采购人支付供应商合同总价的40%，作为交货款；
3. 供应商按采购合同安装调试完成，经验收合格后向采购人出具项目验收报告，采购人支付供应商合同总价的20%，作为竣工验收款。
4. 每笔付款供应商向采购人开具发票，采购人以电汇转账方式向供应商付清设备合同对应款项。

（二）如遇特殊情况，采购人与中标人可协商付款事宜。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

成交供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

1. 人员要求

 委托代理人：委托代理人必须为供应商本单位人员。**提供本单位缴纳近三个月的养老保险证明材料复印件。**

八、其他要求

（一）由采购人自行联系具备符合国家资质的第三方机构进行检测，达到出水标准：《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表 2预处理标准。采购人验收前，成交供应商须提供第三方机构出具的水质检测合格报告，不论检测是否合格，检测验收费用均由成交供应商自行承担。

（二）采购人组织验收或第三方检测报告显示设备技术质量不能达到投标文件承诺标准的，成交供应商应消除瑕疵并重新接受检验。瑕疵无法消除的，采购人有权选择要求成交供应商减少价款、更换设备或退货。采购人验收结果与第三方检测不一致产生争议的，双方可以共同另行选择第三方检测机构重新检验。成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（三）供应商不得有围标串标行为，若经采购人发现，采购人有权取消其成交资格，同时将上报主管部门作为不良记录，并追究其相应的法律责任，**供应商在响应文件中需自行承诺。**

（四）**供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求**。

（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇 竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、竞选程序及方法

（一）竞选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，竞选人须有法定代表人或其授权代表或自然人参加并签到。由本项目依法组建的竞争性比选小组对响应文件进行评审。

（二）竞争性比选小组对各竞选人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各竞选人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞选。

1、资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定竞选人是否具备竞选资格。资格性审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 竞选人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。2.竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （7）特定资格条件 | 按第一篇“三、竞选人资格条件（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 2 | 比选保证金 | / |

注：1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。竞选人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2、符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件中所有资料均须盖公司鲜章，法定代表人（或其授权代表）或自然人签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 实质性响应 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的内容作出响应。 |
| 竞选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。竞争性比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞选人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞选人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）竞争性比选小组要求竞选人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。竞选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。竞选人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）竞争性比选小组采用综合评分法对竞选人的响应文件和报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为成交候选竞选人的评审方法。竞选人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）竞争性比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性检查的竞选人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个竞选人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选竞选人，排名第一的为第一成交候选竞选人。评审得分且报价相同的，按照技术部分得分优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分的优劣顺序排列推荐。

若竞选人的技术部分为0分，将失去成为成交候选竞选人的资格。

### 评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分因素及权重 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 投标报价（30%） | 投标报价 | 30分 | 所有有效投标总报价的算术平均值，即为本项目的评标基准价。通过资格性检查和符合性检查的竞选人的投标总报价得满分30分。在此基础上，竞选人投标总报价与评标准基价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。 | 通过资格性检查和符合性检查的竞选人的投标总报价为有效报价。 |
| 商务评审（10%） | 1．售后服务 | 4分 | 根据竞争性比选文件要求和响应文件，对竞选人提供的售后及培训服务方案进行评价，其中：（1）售后服务承诺及保障措施，（2）响应及处理周期，（3）技术服务及服务方式，（4）培训服务方案及目标，（5）培训人员整体水平，进行评价： （1）售后服务承诺及保障措施：详尽阐述，售后服务承诺完善，针对性强，并有完善的售后保障措施，措施具体、全面、有效、完备； （2）响应及处理周期：详尽阐述，响应处理及时，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，逻辑结构清晰，针对性强，内容周到；（3）技术服务及服务方式：技术服务方案详尽阐述，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽，服务方式多样；（4）培训服务方案及目标：详尽阐述，提供为比选人相关人员使用本产品及日常维护的培训，方案完善、科学合理、 方案目标切实可行，合理高效，逻辑结构清晰，针对性强， 内容周到。  方案包含上述所有内容的基础上，方案内容不存在瑕疵的，得4分； 方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在1处瑕疵，得3分； 方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在2处瑕疵，得2分； 方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在3处瑕疵，得1分； 方案内容存在4处及以上瑕疵，或无方案，得0分。 | 提供售后服务方案，格式自拟。本项内容中所称的“瑕疵”指方案①内容表述不完整或缺少关键分析点；②内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞；③常识性错误；④方案并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；⑤方案中提出的任务举措不利于本项目目标的实现；⑥现有条件下不可能实现情形；上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
| 2. 类似业绩 | 3分 | 提供竞选人或制造商2023年1月1日至今完成过的同类污水设备供货及安装的项目，每提供1个得1分，满分3分。 | 须提供供货合同加盖公章的复印件，未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 3. 质保期 | 1分 | 质保期在1年的基础上，每增加3个月得0.5分，满分1分。 | 须提供承诺书，格式自拟并加盖公章。 |
| 4.设备出厂时间 | 2分 | 竞选人所提供的设备出厂日期在6个月内的（含6个月），得2分，出厂日期在6个月（不含6个月）—12个月内的（不含12个月），得1分。 | 须提供承诺书，格式自拟并加盖公章。 |
| 技术评审（60%） | 1.项目设计方案 | 30分 | 编制要点：项目总体设计技术参数方案科学合理，可操作性强；设备技术经济性能及其保证值满足技术需求；设备技术描述清晰合理。方案内容不存在瑕疵，30分；方案内容存在1处瑕疵，得25分方案内容存在2处瑕疵，得20分；方案内容存在3处瑕疵，得15分；方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 1.提供方案（格式自定）2.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。磋商小组根据供应商提供的方案横向比较，独立评审打分。供应商的技术部分最后得分为各专家的平均分。  |
| 2.施工场地总平面布置及施工部署 | 5分 | 编制要点：施工场地总平面布置合理，科学，清晰；施工部署合理且完整，对工程认识深刻、表述全面准确，解决方案系统、安全、经济，可操作性强等。方案内容不存在瑕疵，5分；方案内容存在1处瑕疵，得4分方案内容存在2处瑕疵，得3分；方案内容存在3处瑕疵，得1分；方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |
| 3.施工方案方案或主要施工技术 | 10分 | 编制要点：结合工程实际理解和分析并提出施工方案和技术措施。 ①各专业工程或各分部工程或施工部位中施工方法科学合理，施工流程、施工工艺符合相关施工规程、规范。②其他措施方案（如雨、冬季施工措施、环境保护措施）等科学合理，且符 合工程实际。方案内容不存在瑕疵，10分；方案内容存在1处瑕疵，得8分方案内容存在2处瑕疵，得6分；方案内容存在3处瑕疵，得4分；方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |
| 4.施工总工期及进度安排 | 5分 | 编制要点：总工期达到招标文件要求的，且进度安排合理；比较合理。方案内容不存在瑕疵，5分；方案内容存在1处瑕疵，得4分方案内容存在2处瑕疵，得3分；方案内容存在3处瑕疵，得1分；方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |
| 5.质量保证措施 | 3分 | 编制要点：根据本项目内容编制的质量管理体系与措施内容完整，主要质量控制、质量控制要点、程序和工作流程明确，重点突出，并结合本项目的特点，施工控制措施针对性强，方法有效。制定了质量管理监督工作程序和管理职能，质量管理体系总体思路清晰，措施具体。方案内容不存在瑕疵，3分；方案内容存在1处瑕疵，得2分方案内容存在2处瑕疵，得1分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |
| 6.施工机具及劳动力安排 | 2分 | 编制要点：①劳动力安排：计划安排合理；②主要施工机械设备使用计划安排合理。方案内容不存在瑕疵，2分；方案内容存在1处瑕疵，得1.5分方案内容存在2处瑕疵，得1分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |
| 7.人员配置方案 | 3分 | 编制要点：人员配置合理的，科学。方案内容不存在瑕疵，3分；方案内容存在1处瑕疵，得2分方案内容存在2处瑕疵，得1分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |
| 8.文明施工及安全生产措施 | 2分 | 编制要点：根据本项目内容编制的安全管理体系与措施内容完整，主要安全管理控制、安全管理控制要点、程序和工作流程明确，重点突出，并结合本项目的特点，施工控制措施针对性强，方法有效。方案内容不存在瑕疵，2分；方案内容存在1处瑕疵，得1.5分方案内容存在2处瑕疵，得1分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |

说明：评标委员会认为竞选人的报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 三、无效竞标

（一）竞选人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）竞选人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；

（三）竞选人所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）竞选人的投标报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）竞选人的实施时间、质量保证期及竞选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）竞选人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件。

（十）竞选人以联合体形式参与竞选的；

（十一）竞选人进行合同分包的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，比选人应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三） 在采购过程中符合要求的竞选人或者报价未超过采购预算的竞选人不足3家的。

## 第五篇 竞选人须知

### 一、竞选费用

参与竞选的竞选人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目技术需求、竞选人须知、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、竞选人须知**、**合同条款及格式**、**响应文件编制要求七部分组成。

（二）比选人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

竞选人如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向比选人要求澄清，比选人可视具体情况做出处理或答复。如竞选人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入竞选程序，即视为竞选人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。竞争性比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、竞选要求

（一）响应文件

1、竞选人应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞选人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与竞选。

（三）竞选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）比选保证金

本采购项目不收取竞选保证金。

（五）修正错误

1、若竞选人所递交的响应文件或投标报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、竞争性比选小组按上述修正错误的原则及方法修正竞选人的报价，竞选人同意并签字确认后，修正后的报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的价格，将失去成为中选人的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式一份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（内容包括**word版响应文件正本和签字盖章齐全的响应文件正本扫描件PDF版**，内容必须与响应文件纸质正本一致，如出现不一致情况以响应文件纸质文件正本为准。）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性比选文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达竞选地点，应在封套上注明项目名称、竞选人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（八）竞选人参与人员

各个竞选人应当派1-2名代表参与竞选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人。**竞选人法定代表人或授权代表应随身携带本人身份证原件。**

### 四、中选人的确定和变更

（一）中选人的确定

比选人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选竞选人中，按照排序由高到低的原则确定中选人，也可以书面授权竞争性比选小组直接确定中选人。比选人逾期未确定中选人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的竞选人为中选人。

（二）中选人的变更

中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评标报告推荐的成交候选竞选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

（一）中选人确定后，比选人将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出的同时，采购代理机构将以书面形式发出《中选通知书》。《中选通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《中选通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、签订合同

（一）比选人应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照竞争性比选文件和中选人响应文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和竞选人的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、竞选人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

### 七、询问

比选人应当在3个工作日内对竞选人依法提出的询问作出答复。竞选人询问可以是口头或书面形式。

### 八、采购代理服务费

（一）中选人应在领取中选通知书前向代理机构缴纳采购代理服务费，本项目招标代理服务费为6000元包干。

（二）代理服务费缴纳账号：

户 名：重庆航景工程咨询有限公司

开户行：成都银行重庆分行营业部

账 号： 92012003219456700027

##  合同条款及格式

**采购合同**

（项目执行编号： ）

甲方（需方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 计价单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（供方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 计量单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：1、质保期限：2、保修范围：3、服务措施：4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法：如有异议，请于日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任：按《中华人民共和国民法典》执行，或按双方约定。（比选人应按项目实际情况完整填写） |
| 七、其他约定事项：1.竞争性比选文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。3.本合同一式\_\_份， 需方\_\_份，供方\_\_份，具备同等法律效力。4.其他： |
| 需方：地址：联系电话：授权代表： | 供方：地址：电话：传真：开户银行：账号：授权代表：（本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间： 年 月 日 签约地点：

## 第七篇 响应文件编制要求

**正本/副本**

**响应文件**

**项目名称：**

**竞选人名称：**

**竞选人地址：**

**日期：**

目录

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间及地点、报价要求等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

**竞争性比选报价函**

（比选人）：

我方收到（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加 项目的竞选。

1. 愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的货物、技术服务，投标总报价：大写 ；小写 。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本一份，副本一份，电子文档一份。

3、我方承诺：本次竞选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、我方若成为中选人，将按照最终竞选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

竞选人（公章）或自然人签字：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

 年 月 日

（二）明细报价表（格式自拟）

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、规格型号** | **制造商** | **原产地** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |

竞选人： 法定代表人（或其授权代表）或自然人：

 （竞选人公章） （签署或盖章）

 年 月 日

注：

1.请竞选人完整填写本表；

2.该表可扩展。

### 二、技术部分

（一）技术方案（格式自定）

包含第二篇要求及第四篇评审标准中技术评分要求的方案等

1. 技术响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

竞选人： 法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如竞选人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，视为不满足对应条款；

2.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.本表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间及地点、报价要求等（格式自定）

包含第三篇要求及第四篇评审标准中商务评分要求等

（二）商务响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞选商务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

竞选人： 法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如竞选人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，视为不满足对应条款；

2.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.本表可扩展。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

###

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（比选人）：

（法定代表人姓名）在（竞选人名称）任（职务名称）职务，是（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

 （竞选人公章）

 年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（比选人）：

（竞选人法定代表人名称）是（竞选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 竞选人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年 月 日

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

项目名称：

致（比选人）：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年 月 日

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）；

（结束）