==---===

项目名称：湖榕锦苑8台电梯更新项目

- 竞争性比选文件

比选人：重庆市大渡口区湖榕锦苑第四届业主委员会（盖单位公章）

采购代理机构：    重庆优凯项目管理有限公司   （盖单位公章）

二○二五年十月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	1

一、竞争性比选内容	1

二、资金来源	1

三、竞争性比选申请人资格条件	1

四、比选有关说明	2

五、投标保证金	3

六、其它有关规定	3

七、联系方式	4

第二篇 采购技术需求	5

※一、项目概况	5

※二、招标范围	5

※三、招标项目技术需求	5

第三篇  采购商务需求	9

※一、工期、施工地点及质量标准	9

※二、报价要求	9

※三、质量保证及售后服务	10

※四、付款方式	10

※五、知识产权	11

※六、培训	11

※七、其他	11

第四篇  比选程序及方法、评审标准、否决比选申请条款	12

一、比选程序及方法	12

二、评审标准	14

三、否决比选申请条款	15

第五篇  竞争性比选申请人须知	16

一、竞争性比选申请人	16

二、竞争性比选文件	16

三、竞争性比选申请文件	16

四、开标	18

五、评标	19

六、定标及中选通知	19

七、采购代理服务费	19

八、签订合同	19

第六篇  采购合同	21

第七篇  竞争性比选申请文件格式	22

一、经济部分	23

二、技术部分	25

三、商务部分	28

四、资格条件及其他	31

五、其他应提供的资料	36

## 第一篇  采购邀请书

重庆优凯项目管理有限公司接受重庆市大渡口区湖榕锦苑第四届业主委员会的委托，对湖榕锦苑8台电梯更新项目进行竞争性比选采购。欢迎有资格的竞争性比选申请人参与比选。

### 一、竞争性比选内容

| 序号 | 项目名称 | 台量 | 采购预算及最高限价 | 投标保证金 | 中选人数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖榕锦苑8台电梯更新项目 | 8 | 240万元 | 5000元 | 1 | 中选人中标金额为暂定金额，最终合同金额以大渡口区物业专项维修资金主管部门审定的金额为准。 |

### 二、资金来源

政府超长期特别国债资金，每台补贴15万元，不足部分由物业专项维修资金(大修基金)支付。

### 三、竞争性比选申请人资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

比选申请人提供“基本资格条件承诺函”（见“格式文件要求”）

（二）特定资格条件：

1、比选申请人为电梯生产制造商参与投标的资格要求

(1)具备有效的营业执照。

比选申请人提供有效的营业执照复印件并加盖电梯生产制造商鲜章。

(2)应满足以下①、②两项要求中的任意一项：

①具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，具体许可项目如下：

| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 |
| --- | --- | --- |
| 电梯制造(含安装、修理、改造) | 曳引驱动乘客电梯(含消防电梯) | - |

②具有有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯)[曳引驱动乘客电梯B级]及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修(或修理)许可证》[曳引驱动乘客电梯安装、维修(或修理))B级]及以上资质。

比选申请人提供有效的营业执照、许可证书复印件并加盖电梯生产制造商鲜章。

2、比选申请人为电梯代理商参与投标资格要求

(1)具备有效的营业执照。

比选申请人提供有效的营业执照复印件并加盖投标单位鲜章。

(2)具有满足本项目资格要求的电梯生产制造商针对本项目出具的合法授权书，一个制造商对应同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。同一品牌的货物，制造商与代理商不得同时参与投标。对其授权的制造商必须满足上述电梯生产制造商参与投标资格要求所有条款。否则相关投标均作否决投标处理。

比选申请人提供授权书（原件格式自拟）、同时须提供上述第1条电梯生产制造商的资质证明材料并加盖电梯生产制造商及投标单位鲜章。

(3)应满足以下①、②两项要求中的任意一项：

①具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，具体许可项目如下：

| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 |
| --- | --- | --- |
| 电梯安装(含修理) | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯) | - |

②具有有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修(或修理)许可证》[曳引驱动乘客电梯安装、维修(或修理)B级]及以上资质；

投标人提供有效的许可证书复印件并加盖投标单位鲜章。

### 四、比选有关说明

（一）竞争性比选申请人应通过行采家（https://www.gec123.com/）登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加比选的竞争性比选申请人，请在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载本项目竞争性比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论竞争性比选申请人下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）竞争性比选文件以及发售

1.竞争性比选文件发售期：2025年10月9日-2025年10月14日17:00止。

2.竞争性比选文件售价：人民币500元/份（售后不退）

3.竞争性比选文件获取方式：凡有意参加本项目的竞争性比选申请人，在比选文件发售期内，将附件1《比选文件发售登记表》、法人授权委托书、被授权人身份证复印件、营业执照复印件、电梯生产制造商针对本项目出具的合法授权书（以上资料均需加盖竞争性比选申请人公章）扫描件发送至455792350@qq.com,并在本项目比选文件发售期内，按时缴纳比选文件购买费（推荐使用微信支付，备注公司和项目名称简称）。

（四）比选申请文件递交截止时间：2025年10月20日北京时间14：30。

（五）开标时间：2025年10月20日北京时间14：30。

（六）比选地点：重庆市大渡口区湖榕锦苑业主委员会办公室。

（七）竞争性比选申请人须满足以下三种要件，其比选申请文件才被接受：

1.按时缴纳了竞争性比选文件购买费并获取了竞争性比选文件；

2.按时签到并递交了竞争性比选文件。

3.足额递交投标保证金。

### 五、投标保证金

1、竞争性比选申请人应足额交纳投标保证金（5000.00元）大写伍仟元整，缴纳方式：投标现场以现金方式递交。缴纳截止时间：同开标时间。

2、竞争性比选申请人自行将投标保证金同比选申请文件一并提交，投标保证金应用信封密封，封口处加盖企业公章。竞争性比选申请人未按时足额提交投标保证金，视为自动放弃比选。

3、投标保证金退还（不计息）：

（1）未成交单位的投标保证金将于比选结束后10个工作日内无息退还。

（2）成交候选人的投标保证金在承包合同签订后10个工作日内无息退还。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞争性比选申请人，不得参加同一合同项（分包）下的竞争性比选活动。

（二）同一合同项（分包）下为单一品目的货物招标中，同一品牌同一型号产品有多家比选申请人参加投标，只能按照一家比选申请人计算。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各竞争性比选申请人注意下载；无论竞争性比选申请人下载与否，均视同竞争性比选申请人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过比选申请文件递交截止时间递交的竞争性比选申请文件或未按照竞争性比选文件要求密封和标记的竞争性比选申请文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论比选结果如何，竞争性比选申请人参与本项目比选的所有费用均应由竞争性比选申请人自行承担。

（七）本项目不接受联合体比选申请，不允许转包。否则其竞标将被否决。

（八）竞争性比选申请人根据竞争性比选文件的规定和竞争性比选项目的实际情况，拟在中选后将中选项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在竞争性比选申请文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（九）竞争性比选文件的解释权归竞争性比选人所有。

### 七、联系方式

（一）比选人：重庆市大渡口区湖榕锦苑第四届业主委员会

联系人：高老师

电  话：18182284553

地  址：重庆市大渡口区湖榕锦苑小区

（二）采购代理机构：重庆优凯项目管理有限公司

联系人：何老师

电  话：13677629976

地  址：：重庆市两江新区榕杉路33号3幢7-10

## 第二篇 采购技术需求

### ※一、项目概况

湖榕锦苑电梯投入使用已近15年，近年来电梯各部件系统老化且日常运行故障频发。为了切实提高电梯运行的安全性、可靠性及稳定性，保障业主的安全出行，现大部分业主签字同意进行湖榕锦苑八部电梯整体更新工程。

### ※二、招标范围

拆除原电梯，采购及安装有机房客梯8台，（1栋1单元2#、1栋3单元1#、2栋1单元2#、2栋3单元1#）≥1000kg，（1栋2单元、2栋2单元、3栋2#、4栋2#）≥800kg，具体包括但不限于以下内容：旧电梯的拆除及处置，新电梯的制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次转运或多次装卸），保险（交货验收前），现场保管、仓储、井道测量、土建施工（土建整改、修复）等全部工作内容，安装（含施工期间的水、电搭设、安全及防护）、机房地面防尘、机房门更新、墙面翻新刷白，调试（含调试材料）、试运行、检验，税费，备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、安装和调试期间与业主单位配合协调，安装所需电费、办理设备安装、检定相关手续并交付比选人使用（即交钥匙工程）。

### ※三、招标项目技术需求

（一）电梯更新总体要求

1、投标产品及其所有零部件应是技术先进、设计正确、结构合理、安全可靠、节省能源，遵守机械、电器及建筑方面的通用技术要求，并维护方便的产品。投标产品须具有先进、完善的控制系统及自我诊断功能，控制系统、驱动系统和安全保证系统必须具有极好的配套性能。

2、所有电梯的设计、制造、调试及安装均应符合GB7588-2020《电梯制造与安装安全规范》和GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》等相关最新国家标准（同时要求满足消防运行服务功能要求）。电梯的设计、制造及调试均应符合国家电梯制造标准。安装调试以通过市场监督管理局和特种设备检验检测机构验收检验合格(包括消防检测验收)为准，并取得正式运行许可证（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范）交付比选人使用。

3、制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，应是全新的，未曾使用过的。

4、提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面符合国家标准。

5、电梯的井道、机房和滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB7588-2020《电梯制造与安装安全规范》的要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。

6、电梯全部换新；外呼装置(外呼显示装置和按钮装置)的装饰衔接及恢复；机房和井道土建整改及回填恢复、机房地面防尘油漆、警示线，电梯厅门地面(如有破坏)的装饰衔接及恢复。

7、电梯轿厢内应配置摄像头和风扇，五方通话功能必须独立配置，外呼话机设置于小区监控室，具备电梯应急照明系统。轿厢安装一个扶手，达到安全、美观与舒适的效果。

8、整机质保：整梯质保期不能低于5年，免费维保1年，质保期和维保期均从特种设备检验检测机构验收合格的次日算起。

9、本次电梯更新工程为交钥匙工程，包括设计、生产、采购、运输、吊装搬运、安装施工调试、土建改造修复、检测验收领取报告等。

10、竞争性比选申请人自行踏勘现场，了解项目位置、施工情况、材料运输等地点及其他足以影响项目价格的情况。无论竞争性比选申请人是否踏勘现场，均视为已了解现场全部情况，结算时对上述因素产生的价格变化不予调整。如未进行查勘，造成一切后果及风险由竞争性比选申请人自行承担。

12、旧电梯拆除由中选人负责，旧电梯残值抵扣旧电梯拆除人工、搬运等费用。

（二）电梯技术要求

| 电梯主要技术参数和配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要技术和配置要求 |
| 1 | 电梯编号 | 1栋1单元2#、 1栋3单元1#、 2栋1单元2#、 2栋3单元1# 1栋2单元、 2栋2单元、 3栋2#、 4栋2# |
| 2 | 电梯机房 | 有机房乘客电梯 |
| 3 | 载重量 | （1栋1单元2#、1栋3单元1#、2栋1单元2#、2栋3单元1#）≥1000kg，（1栋2单元、2栋2单元、3栋2#、4栋2#）≥800kg |
| 4 | 额定速度 | 1.75m/s |
| 5 | 电梯停层 | 1栋1单元2# 20层20站20门； 1栋2单元 11层11站11门； 1栋3单元1# 20层20站20门； 2栋1单元2# 18层18站18门； 2栋2单元 9层9站9门； 2栋3单元1# 18层18站18门； 3栋2# 19层19站19门； 4栋2# 19层19站19门；， 提升高度投标方实际测量尺寸 |
| 6 | 驱动主机 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 7 | 悬挂系统 | 曳引钢丝绳，悬挂比为2:1，绕绳方式为单绕 |
| 8 | 控制装置 | 微机 |
| 9 | 控制方式 | 以现场实际为准 |
| 10 | 调速方式 | 交流变频调速 |
| 11 | 通讯方式 | 串行 |
| 12 | 轿门保护 | 光幕 |
| 13 | 井道净尺寸 mm | 以现场实际尺寸为准 |
| 14 | 轿厢净尺寸 mm | 以现场实际为准 |
| 15 | 开门尺寸 mm | 以现场实际为准 |
| 16 | 开门方式mm | 中分 |
| 17 | 轿厢材质 | 304发纹不锈钢1.5mm |
| 18 | 轿门材质 | 304发纹不锈钢1.5mm |
| 19 | 厅门材质 | 首层304发纹不锈钢1.5mm，其余楼层钢板喷漆1.5mm |
| 20 | 轿厢扶手 | 轿壁加装不锈钢扶手一根 |
| 21 | 轿厢吊顶 | 明亮型吊顶、LED照明 |
| 22 | 轿厢地板 | 大理石 |
| 23 | 轿厢操纵箱 | 一体式操纵箱、304不锈钢面板、微动按钮,带段码液晶显示器和方向指示器 |
| 24 | 召唤外呼 | 304不锈钢面板、微动按钮、带段码液晶显示器和方向指示器 |
| 25 | 机房 | 除尘、刷墙、地坪漆；机房增设1.5P挂机空调一台（格力或美的）。 |
| 26 | 其他 | 按照新国标要求 |

（三）电梯功能要求（包含但不限于）

| 1 | 全集选控制 | 17 | 控制系统温度监测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 满载直驶 | 18 | 防捣乱保护 |
| 3 | 自动返回基站 | 19 | 自动泊梯 |
| 4 | 错误指令取消 | 20 | 厅外呼梯切除开关 |
| 5 | 楼层间距自学习 | 21 | 轿顶检修 |
| 6 | 锁梯开关 | 22 | 语音安抚 |
| 7 | 开关门按钮 | 23 | 轿内照明风扇自动控制 |
| 8 | 自动校正运行 | 24 | 轿厢内应急照明 |
| 9 | 关门等待取消 | 25 | 语音安抚 |
| 10 | 本层厅外重开门 | 26 | 层站召唤智能登记 |
| 11 | 无称重力矩补偿 | 27 | 智能舒适运行 |
| 12 | 自动校正运行 | 28 | 轿厢到站钟 |
| 13 | 故障自动平层功能 | 29 | 厅外及轿厢方向指示 |
| 14 | 故障自诊断 | 30 | 轿内、厅外显示 |
| 15 | 驱动设备过热保护 | 31 | 按钮微亮 |
| 16 | 关门力矩保护 | 32 | 五方对讲 |
| 33 | 速度异常检测功能 |  |  |
| 34 | 接触器异常检测功能 |  |  |
| 35 | 电网异常检测功能 |  |  |
| 36 | 光幕门保护 |  |  |
| 37 | 超载报警 |  |  |
| 38 | 轿厢开、关门延时保护 |  |  |
| 39 | 抱闸异常检测功能 |  |  |
| 40 | 厅门自学习 |  |  |
| 41 | 安全救助功能 |  |  |

说明：

1、第二篇 采购项目技术需求中的技术参数若与现场实测有出入，以现场实测数据为准。

2、以上参数及功能为基本要求，中标单位必须满足和实现。如有疑义投标前可书面说明，开标后不接受任何形式的解释或费用增加。

## 第三篇  采购商务需求

### ※一、工期、施工地点及质量标准

（一）工期：总工期180日历天，该工期为生产供货、完成安装、调试直至验收合格所需的所有时间。（如遇不可抗力因素导致工期延期的，不计算在内）。

（二）施工地点：重庆市大渡口区湖榕锦苑小区。

（三）更新部分验收标准

1、货物到达现场后，中选人必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中选人应保证货物到达比选人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中选人负责调换、补齐或赔偿。

3、中选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1货物品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与购销合同一致，性能指标达到规定的标准。标准如下：中华人民共和国国家标准“电梯制造与安装安全规范”（GB7588-2020）、中华人民共和国国家标准“电梯技术条件”（ GB/T10058-2023）、中华人民共和国国家标准“电梯安装验收规范”（ GB/T10060-2023）、中华人民共和国国家标准“电梯试验方法”（ GB/T10059-2009）。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全（用塑料袋密封），包装箱完好。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经比选人确认。

3.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4、产品在安装调试完成并经过相关政府部门验收合格后，作为合格标准。

5、中选人提供的货物未达到比选文件规定要求，且对比选人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、产品包装材料归比选人所有。

（四）维修保养部分服务标准：实施日常维护保养后的电梯符合《中华人民共和国特种作业设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017等相关规定。

### ※二、报价要求

- 本次报价为人民币报价，报价包括但不限于旧梯拆除费及处置费（本次报价为抵扣旧电梯残值后的价格）、材料费、材料运输费、转运吊装费、安装调试费、建设出渣费、维修保养费、人工费、管理费、利润、检测费、税金以及直至验收合格并交付给比选人使用和质量保证期内的全部费用。因比选申请人在参与投标前应进行充分的现场勘察工作，比选文件内有遗漏但比选人认为是有必要的设备或内务工作，比选申请人均应提供。本项招标工程为包干工程，后续不再增加任何费用。

### ※三、质量保证及售后服务

（一）质量保证期

1、比选申请人应明确承诺：整梯质保期不能低于5年，免费维保1年。质量保证期自特种设备检验检测机构验收合格的次日算起。

2、竞选产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、比选申请人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按比选申请人实际承诺执行。

4、竞选产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在比选申请文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、在质保期内，中选人免费向比选人供应并更换一切因质量问题损坏的备品、备件及易损件，使用的维修零配件标准等于或高于原配件。

2、质保期内中选人每15天1次定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行；若产品出现重大质量问题应免费更换。

3、质保期内设备发生故障，中选人提供24小时优质服务，接到故障通知后应30分钟内抵达现场维修，普通故障的修复时间不超过2小时；如有损坏，则提供并更换零件的修复时间不能超过8小时；若主机出现重大质量问题，必须更换主机；更换笨重部件如电机等修复时间不能超过48小时。若有违反，中选人应承担相应违约责任。

4、技术升级

在质保期内，如果比选申请人和制造商的产品技术升级，比选申请人应及时通知比选人，如比选人有相应要求，比选申请人和制造商应对比选人购买的产品进行升级服务。

### ※四、合同签约价格及付款方式

- 合同签约价格

1、中选人的投标预算书（含电梯品牌规格参数，维保服务，装饰、安装工程等信息）报送大渡口区资金中心进行预算评审。

2、预算评审金额低于或者等于中选人自主报价的，以预算评审金额为准签订合同价；预算评审金额高于中选人自主报价的，以中选人自主报价为准签订合同价。

3、以预算评审价为准签订合同价的，不因价格因素调整降低中选人投标时对本工程的实施内容、质量标准、安全责任、施工工期以及后期维保服务等作出的各项承诺。

- 付款方式

1、项目竣工验收合格后，支付至合同总金额的97%。

2、留足合同总金额的3%作为质量保证金，待质保期（五年）期满后，比选人验收全部更新电梯无质量问题后，由大渡口区资金中心向中选人无息支付。

4、大渡口区资金中心对本次电梯更新工程开展结算审核，各楼栋各户分担金额依据结算审核价。

### ※五、知识产权

(一)比选人在中华人民共和国境内使用中选人提供的货物、服务及工程时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）本项目所涉及知识产权归比选人所有。

### ※六、培训

竞争性比选申请人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。比选申请人应提供对比选人的基本免费培训，使比选人使用人员能够正常操作。

### ※七、其他

（一）竞争性比选申请人必须在比选申请文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在购销合同中详细约定。

（三）本项目委托代理人必须为投标人本单位人员。需提供连续养老保险证明，期限须包含 2024年9月至2025年8月。

备注：

1、比选小组认为竞争性比选申请人的投标报价明显低于其他通过符合性审查竞争性比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞争性比选申请人不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效响应处理。

2、本项目的安全责任全部由中标竞争性比选申请人负责。

3、以上商务需求为基本要求，中标单位必须满足和实现。如有疑义投标前可书面说明，开标后不接受任何形式的解释或费用增加。

## 第四篇  比选程序及方法、评审标准、否决比选申请条款

### 一、比选程序及方法

（一）评标方法定义

综合评分法：本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指竞争性比选申请文件满足竞争性比选文件资格要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞争性比选申请人为中选候选人的评标方法。竞争性比选申请人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评审工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的竞争性比选小组负责。

比选小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。比选小组按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对竞争性比选申请文件中的资格证明进行审查，以确定竞争性比选申请人是否具备竞标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 竞争性比选申请人营业执照（副本）复印件或事业单位法人证书（副本）复印件； 竞争性比选申请人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞争性比选申请人提供基本资格条件承诺函（见格式文件）。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | （5）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  | （7）本项目的特定资格条件 | 按第一篇“三、竞争性比选申请人资格条件（二）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有） |
| 2 | 投标保证金 | 保证金缴纳截止时间前提交足额投标保证金 |

注：

竞争性比选申请人应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。

2、符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选申请文件签署 | 比选申请文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全，比选申请文件盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算和最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
|  |  | 比选申请文件内容 | 比选申请文件内容包含经济、资格、商务和技术文件四部分。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 比选申请文件内容 | 满足竞争性比选文件第二篇及第三篇※号标注条款内容。 |
|  |  | 比选有效期 | 满足比选文件规定。 |

3、澄清有关问题。对竞争性比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选小组可以书面形式（应当由比选小组成员签字）要求竞争性比选申请人作出必要澄清、说明或者纠正。竞争性比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出竞争性比选申请文件的范围或者改变竞争性比选申请文件的实质性内容。

4、比较与评价。按竞争性比选文件中规定的评标方法和标准，对资格性、符合性检查合格的竞争性比选申请文件进行价格、商务和技术评估。

比选小组各成员独立对每个有效竞争性比选申请人的竞争性比选申请文件进行评价、打分，然后由评审组长组织竞争性比选小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一竞争性比选申请人同一评分项的打分偏离较大的，应对竞争性比选申请人的竞争性比选申请文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，比选小组汇总每个竞争性比选申请人每项评分因素的得分。

- 推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的竞争性比选申请人为本项目中选候选人，排名第一的为第一中选候选人。若综合得分相同的，按比选申请报价由低到高顺序排列；若综合得分且比选申请报价相同的，按技术部分评分由高到低顺序排列；若综合得分、比选申请报价、技术部分均相同的，由竞争性比选人在比选现场以随机抽取一家的方式确定中选人。

6、若提交竞争性比选申请文件且符合本比选文件要求的比选申请人仅有一家，竞争性比选人可直接与之签订合同。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分（40%） | 40分 | 通过资格审查和符合性审查的有效竞争性比选申请人在6家（含6家）以上者，有效报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值为投标报价的评标基准价；投标竞争性比选申请人少于6家的，有效报价的算术平均值为投标报价的评标基准价。 各有效投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的投标报价得满分40分，在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，按插入法计算得分，扣完为止。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 | 参与评审的投标报价为投标总报价。 |
| 2 | 技术部分（40%） | 技术参数20分 | 1、投标电梯驱动主机（含电机）、控制柜（含调速装置、控制装置）、轿门门锁、层门门锁、安全电路、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置采用投标品牌原厂原品牌，得10分，缺1项扣2分，缺2项扣4分，缺3项不得分。 注：提供投标品牌电梯型号的整梯型式试验报告复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  |  |  | 2、门机电动机：门机电动机防护等级≥IP54，得3分，其它情况不得分。 注：提供门机电动机试验报告复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  |  |  | 3、光幕：采用投标品牌原厂原品牌且防护等级≥IP65，光束达到170束及以上，得3分，其它情况不得分。 注：提供相关试验检测报告复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  |  |  | 4、制造能力：曳引式驱动乘客电梯额定速度值大于或等于10.0m/s得4分，大于或等于6.0m/s小于10.0m/s的得2分，小于6.0m/s的不得分。 注：提供投标电梯制造整机型式试验证书，否则不得分。 |  |
|  |  | 实施方案20分 | 5、投标人根据本项目的实际情况、项目特点编制旧梯拆除及新梯安装施工方案，按照各投标人方案的完整性、合理性、可操作性等进行综合评审，优得15分-10分，一般得9分-5分，差得4分-0分。 6、投标人根据本项目的实际情况、项目特点编制后期的维保、维修方案，按照各投标人方案的完整性、合理性、可操作性等进行综合评审，优得5分-4分，一般得3分-2分，差得1分-0分。 注：评审小组成员根据投标人方案独立评分，所有评审小组成员的平均值为实施方案最后得分。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 20分 | 1、市场认可度：投标电梯制造商2022年度或2023年度营业收入大于或等于100亿的得4分，大于或等于60亿小于100亿的得2分，小于60亿的不得分。 注：提供投标电梯制造商财务报表复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  |  |  | 2、投标人提供2022年1月至今（合同签订时间为准）履行过所投产品制造商的旧梯整梯更新项目业绩，每个案例得3分，最多得9分。 注：提供合同及相关电梯监督检验报告复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  |  |  | 3、投标人拟派的项目负责人具有（电气或机械类专业）中级及以上职称证，得3分，其它情况不得分。 注：提供职称证复印件、投标人为其缴纳的近三个月任意一个月养老保险证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  |  |  | 4、投标人拟派的项目作业人员具有特种设备安全管理和作业人员证，提供5人及以上的，得4分，低于5人的情况不得分。 注：提供上岗证证复印件、投标人为其缴纳的近三个月任意一个月养老保险证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |

### 三、否决比选申请条款

竞争性比选申请人或其竞争性比选申请文件出现下列情况之一者，比选小组应当否决其比选申请：

（一）竞争性比选申请人未通过资格性检查或符合性检查的；

（二）比选申请人未按照竞争性比选文件的要求缴纳投标保证金；

（三）竞争性比选申请文件未按照竞争性比选文件第七篇竞争性比选申请文件格式中所规定签字、盖章的；

（四）竞争性比选申请文件出现多个比选申请方案或比选申请报价的；

（五）比选申请人的最后报价超过项目预算或最高限价的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，参加同一合同项下的竞争性比选活动的；

（七）比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）竞争性比选文件规定的其他无效情形；

（九）比选申请人未按照第一篇规定递交《比选文件发售登记表》的；

（十）比选申请人比选申请文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件。

## 第五篇  竞争性比选申请人须知

### 一、竞争性比选申请人

（一）合格竞争性比选申请人条件

合格竞争性比选申请人应完全符合竞争性比选文件第一篇中规定的竞争性比选申请人资格条件，并对竞争性比选文件作出实质性响应。

（二）竞争性比选申请人的风险

竞争性比选申请人没有按照竞争性比选文件要求提供全部资料，或者竞争性比选申请人没有对竞争性比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致竞标被拒绝或评定为无效比选申请。

### 二、竞争性比选文件

竞争性比选文件是竞争性比选申请人编制竞争性比选申请文件的依据，是竞争性比选小组评判依据和标准。竞争性比选文件也是竞争性比选人与中选人签订合同的基础。

（一）竞争性比选文件由采购邀请书；采购技术需求；采购商务需求；比选程序及方法、评审标准、否决比选申请条款；竞争性比选申请人须知；采购合同；竞争性比选申请文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对竞争性比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各竞争性比选申请人注意下载或到采购代理机构领取；无论竞争性比选申请人下载或领取与否，均视同竞争性比选申请人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）采购代理机构对已发出的竞争性比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有竞争性比选文件收受人。

### 三、竞争性比选申请文件

竞争性比选申请人应当按照竞争性比选文件的要求编制竞争性比选申请文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，竞争性比选申请文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）竞争性比选申请文件组成

竞争性比选申请文件由第七篇“竞争性比选申请文件格式”规定的部分和竞争性比选申请人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞争性比选申请人应按照第七篇“竞争性比选申请文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞争性比选申请人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体比选申请。

- 比选有效期

比选有效期为竞标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金：

投标保证金

1.竞争性比选申请人应在比选申请文件递交截止时间前，按竞争性比选文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为竞标的有效约束条件。

3.投标保证金有效期与比选有效期一致。

4.投标保证金币种应与比选申请报价币种相同。

5.采购代理机构在开标结束后，未成交单位的投标保证金将于比选结束后10个工作日内无息退还；中选人的投标保证金在合同签订后10个工作日内退还。

6.竞争性比选申请人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）竞争性比选申请人在比选有效期内撤回竞争性比选申请文件的；

（2）竞争性比选申请人在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中选人无正当理由不与竞争性比选人签订合同的；

（4）中选人将中选项目转让给他人或者在竞争性比选申请文件中未说明且未经竞争性比选人同意，将中选项目分包给他人的；

（5）中选人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招比选程序的。

（五）竞争性比选申请文件的份数和签署

1.竞争性比选申请文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档至少包含 1 份比选申请文件正本盖章扫描件PDF版和可编辑的 WORD 文档，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质竞争性比选申请文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本可为正本的复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在竞争性比选申请文件正本中，竞争性比选文件第七篇竞争性比选申请文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若竞争性比选申请人对竞争性比选申请文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞争性比选申请人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的竞争性比选申请文件概不接受。

（六）比选申请报价

1.竞争性比选申请人应严格按照“竞争性比选申请文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.竞争性比选申请人的报价为一次性报价，即在比选有效期内比选申请报价固定不变。

3.本项目只接受一个比选申请报价，有选择的或有条件的报价将不予接受

（七）修正错误

若竞争性比选申请文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与比选申请报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.竞争性比选申请文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5.对不同文字文本竞争性比选申请文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

竞争性比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞争性比选申请人比选申请报价，竞争性比选申请人同意并签字确认后，调整后的比选申请报价对竞争性比选申请人具有约束作用。如果竞争性比选申请人不接受修正后的报价，则其竞标将作为无效竞标处理。

（八）竞争性比选申请文件的递交

1.竞争性比选申请文件的密封与标记

1.1竞争性比选申请文件的正本、副本、电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、竞争性比选申请人名称。若正本、副本、电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖竞争性比选申请人公章或由法定代表人授权代表签字。

1.3如果未按上述规定进行密封，采购代理机构对竞争性比选申请文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

### 四、开标

（一）开标应当在竞争性比选文件中“比选申请邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长比选申请文件递交截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有竞争性比选文件收受人。

（三）开标由采购代理机构主持，邀请竞争性比选人、竞争性比选申请人代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由竞争性比选申请人或者其推选的代表检查竞争性比选申请文件的密封情况，也可以由竞争性比选人委托的公证机构人员检查竞争性比选申请文件密封情况并公证；经确认密封完好的竞争性比选申请文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读竞争性比选申请文件正本“开标一览表”的竞争性比选申请人名称和比选申请报价，以及竞争性比选文件允许的备选比选申请方案和竞争性比选申请文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的比选申请报价、价格折扣和竞争性比选文件允许提供的备选竞争性比选申请人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由竞争性比选采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

### 五、评标

见第四篇“评标”内容。

### 六、定标及中选通知

（一）定标方式

竞争性比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。

（二）中选通知

竞争性比选人在收到评标报告之日起3日内确定中选候选人。

中选人确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布中选结果公告。

竞争性比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

（三）中选人变更

竞争性比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，竞争性比选人可以按照竞争性比选小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新竞争性比选。

### 七、采购代理服务费

竞争性比选申请人在领取成交通知书前向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费，采购代理服务费金额为10000.00元。

### 八、签订合同

（一）竞争性比选人应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照竞争性比选文件和中选人竞争性比选申请文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和中选人竞争性比选申请文件作实质性修改。中选人无正当理由拒签合同的，取消其中选资格，其投标保证金不予退还；给竞争性比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

（二）发出中选通知书后，竞争性比选人无正当理由拒签合同的，竞争性比选人向中选人退还投标保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。因不可抗力或政府决议导致不能签订合同的，则免除竞争性比选人赔偿责任。

（三）竞争性比选文件、中选人的竞争性比选申请文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 第六篇  采购合同

货物采购合同

最终合同以大渡口区物业专项维修资金主管部门范本为准。

## 第七篇  竞争性比选申请文件格式

一、经济部分

（一）开标一览表

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）实施方案（格式自拟）

（二）技术条款偏离表

（三）技术参数评分证明材料

三、商务部分

（一）比选申请函

（二）商务条款差异表

（三）商务部分评分证明材料

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）资质证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）比选文件发售登记表扫描件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）开标一览表

| 竞争性比选申请人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 比选申请总报价（小写） | 工期 |
| 比选申请总报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

竞争性比选申请人：                    法定代表人或法定代表人授权代表：

（竞争性比选申请人公章）                            （签字或签章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 梯号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 设备费 | 安装费（含运输、人工、维修保养等） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.竞争性比选申请人应完整填写本表。

2.该表可扩展。

竞争性比选申请人                    法定代表人或法定代表人授权代表：

（竞争性比选申请人公章）                               （签字或签章）

年     月     日

### 二、技术部分

（一）实施方案（格式自拟）

（二）技术条款偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞争性比选申请人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（竞争性比选申请人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  采购技术需求”中所列第一至三条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

(三）技术参数评分证明材料

### 三、商务部分

（一）比选申请函（格式）

竞争性比选项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（竞争性比选申请人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次比选申请有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目竞争性比选文件所有要求。

二、我方提交的所有竞争性比选申请文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照竞争性比选文件要求，提供竞争性比选项目的技术服务及商务服务；承诺完全满足本项目竞争性比选文件“第三篇 采购商务需求”※号标注条款的所有要求。

四、我方按竞争性比选文件要求提交的竞争性比选申请文件为：竞争性比选申请文件正本1份，副本1份，电子文档1份。

五、我方承诺：本次比选申请的比选申请有效期为90天。

六、我方比选申请报价为闭口价。即在比选申请有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行竞争性比选文件中规定的各项要求以及我方竞争性比选申请文件的各项承诺，按《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及竞争性比选文件要求，缴纳足额投标保证金。

十、若我方中选，保证在签订合同之日起一个工作日内将合同扫描件发送至455792350@qq.com，以便办理中选人保证金退还事宜。若因我方超期发送，保证金退还时间顺延。

十一、若我方中选，愿意按有关规定及竞争性比选文件要求缴纳比选代理服务费。

（竞争性比选申请人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞争性比选申请人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（竞争性比选申请人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2．本表可扩展。

（三）商务部分评分证明材料

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞争性比选申请人名称）任    （职务名称）职务，是（竞争性比选申请人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞争性比选申请人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（竞争性比选申请人法定代表人名称）是                    （竞争性比选申请人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 竞争性比选申请人法定代表人：

（签字或签章）                                （签字或签章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞争性比选申请人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人本人参加比选，无需出具《法定代表人授权委托书》。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

致                   （采购代理机构名称）：

（竞争性比选申请人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本次比选活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方不存在法律、行政法规规定的其他违法违规情形，符合法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合比选文件规定的竞争性比选申请人资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞争性比选申请人公章）

年   月   日

（五）资质证书或证明文件

### 五、其他应提供的资料

（一）比选文件发售登记表扫描件

（二）其他与项目有关的资料（自附）：

竞争性比选申请人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

附件一：

比选文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞争性比选申请人名称 | （竞争性比选申请人公章） |  |  |
| 电梯制造商 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 购本项目标书 1 份，共计 500 元。 |  |  |  |

说明：

1、标书金额：500元。

2、请完整填写本表。