[image: image1.jpg]


重庆鸿兴招标代理有限公司                                                     询价文件

询价采购文件

（最低评标价法）
项目编号: QJZB25023
项目名称: 綦江区中医院检验科试剂耗材遴选项目

采购人：重庆市綦江区中医院

采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司
二〇二五年十一月
目  录
- 3 -第一篇 询价邀请书


- 3 -一、询价内容


- 3 -二、供应商资格条件


- 4 -三、询价有关说明


- 4 -四、投标保证金


- 5 -五、其它有关规定


- 6 -六、联系方式


- 7 -第二篇 询价项目技术需求


- 7 -一、项目一览表


- 30 -二、其他要求


- 32 -第三篇 询价项目商务需求


- 32 -一、服务期、服务地点及验收方式


- 35 -二、报价要求


- 35 -三、质量保证及供货要求


- 36 -四、付款方式


- 36 -五、知识产权


- 36 -六、其他


- 37 -第四篇 评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 37 -一、评审程序及方法


- 38 -二、无效响应


- 39 -三、采购终止


- 40 -第五篇 供应商须知


- 40 -一、询价费用


- 40 -二、询价采购文件


- 40 -三、关于质疑和投诉


- 41 -四、成交供应商的变更


- 41 -五、成交通知


- 42 -六、采购代理服务费


- 42 -七、交易服务费


- 42 -八、签订合同


- 43 -第六篇 合同样本


- 52 -第七篇 响应文件格式要求


- 54 -一、经济部分


- 103 -二、技术部分


- 104 -三、商务部分


- 108 -四、资格条件


- 113 -五、其他应提供的资料


- 114 -附件：询价文件发售登记表





第一篇 询价邀请书
重庆鸿兴招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市綦江区中医院（以下简称：采购人）的委托，对綦江区中医院检验科试剂耗材遴选项目采购进行询价，欢迎有资格的供应商前来参加。

一、询价内容

	包号
	项目名称及包号
	单价限价合计（元）
	投标保证金（元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	包1
	綦江区中医院检验科试剂耗材遴选项目
	1005.23
	20000.00
	1
	

	包2
	綦江区中医院检验科试剂耗材遴选项目
	2672.69
	20000.00
	1
	

	包3
	綦江区中医院检验科试剂耗材遴选项目
	1192.11
	20000.00
	1
	


注：1.每个供应商可参与本项目所有分包的投标，但只能成为其中一个分包的成交候选供应商。经评审，若多个分包报价排名最低的为同一供应商，则按照供应商提供的承诺成为所承诺分包的第一成交候选供应商，且失去成为其他分包成交候选供应商资格（若未提供承诺由评审小组认定成交候选供应商的排序）；其他分包由该分包报价排名第二低的供应商依序成为第一成交候选供应商。

2.供应商需对多个分包进行投标的，响应文件制作一份即可，报价函和明细报价表按所投分包号进行填报。

二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件加盖投标供应商公章）;所投产品属于第一类医疗器械的，须提供有效期内的第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件加盖投标供应商公章）；

2.若投标人不是所投标产品制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件或营业执照复印件加盖投标供应商公章。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，投标人应具备有效的《医疗器械经营许可证》，提供证书复印件加盖投标供应商公章。

三、询价有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在重庆市公共资源交易网_綦江区 (https://www.cqggzy.com/qijiangweb/)行采家（https://www.gec123.com/）上下载或到采购代理机构处领取本项目招标文件以及图纸、澄清等投标前公布的所有项目资料，无论投标人下载或领取与否，均视为已知晓所有投标实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（三）询价采购文件发售

1.遴选文件发售期：2025年11月14日至2025年11月28日17:30（工作时间）。

2.遴选文件售价：人民币300元/份（售后不退），缴纳方式详见附件。

3.报名方式：在遴选文件发售期内，供应商将《询价文件发售登记表》（格式详见附件）填写完整加盖供应商公章扫描后发送至指定邮箱10338295@qq.com（邮箱截止时间按邮箱显示邮件达到时间为准），如供应商选择购买纸质招标文件的，则需连同购买费转帐凭证一起发送。

4.在遴选文件发售期内购买了遴选文件的供应商，其响应文件才被接收。

（四）递交响应文件地点：重庆市綦江区通惠街道通惠大道69号，市民服务中心B栋4楼。（详见大厅公告屏）

（五）响应文件递交开始时间：2025年12月1日北京时间10:00

（六）响应文件递交截止时间：2025年11月26日北京时间10:30

（七）开标时间：2025年12月1日北京时间10:30

（八）供应商须在递交响应文件时，一并递交以下手持资料（不用密封）：

1.提交“投标人信息卡”和“招标文件发售登记表”（格式详见附件），内容填写完整，加盖投标人公章；

2.遴选文件购买费转账凭据复印件，加盖供应商公章。

四、投标保证金
（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、询价内容），并汇至下列账户，转账（汇款）时需备注“保证金+项目编号”，保证金的到账截止时间为提交响应文件截止时间。

保证金账户信息如下：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行重庆大足支行

账  号：50050100434100000290

2.各分包供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆鸿兴招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，将合同原件送至代理机构备案；重庆鸿兴招标代理有限公司在收到合同之日起五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

保证金咨询电话：张老师、黄老师023-43300991。

（三）没收投标保证金的情形

供应商有下列情形之一的，可以不退还投标保证金：

1.供应商在投标有效期内撤回响应文件的；

2.供应商未按规定提交履约保证金的；

3.供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.供应商在投标过程中进行串标等不正当活动被查实的；

5.供应商以各种方式对评审小组施加影响被查实的；

6.成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

7.成交供应商将中标项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

8.成交供应商拒绝履行合同义务的；

9.其他严重扰乱招投标程序的；

10.其它法律、行政法规及重庆地方性法规规定的可以罚没投标保证金情形的。
五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市公共资源交易网_綦江区 (https://www.cqggzy.com/qijiangweb/)行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）询价费用无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与询价。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本项目采购活动。

六、联系方式

（一）采购人：重庆市綦江区中医院

联系人：刘老师  封老师
电  话：15823971834  15023258312
地  址：重庆市綦江区通惠街道惠登路69号

（二）采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：黄老师

电  话：19123092017
地  址：綦江区龙石街普嘉华城2号附20号

第二篇 询价项目技术需求
一、项目一览表

包1：

	序号
	产品名称
	规格型号
	适用机型
	限价
	单位
	最小计量单位

（报价单位）
	最小计量单位限价
	备注

	1
	便隐血（FOB）检测试剂（胶体金法）
	
	/
	2.47 
	人份
	1人份
	2.47 
	线上

	2
	人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法）
	
	/
	0.38 
	人份
	1人份
	0.38 
	线上

	3
	肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)
	
	/
	11.16 
	人份
	1人份
	11.16 
	线上

	4
	肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)
	
	/
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00 
	线上

	5
	肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)
	
	/
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00 
	线上

	6
	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)
	
	/
	11.10 
	人份
	1人份
	11.10 
	线上

	7
	呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	/
	12.13 
	人份
	1人份
	12.13 
	线上

	8
	柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	/
	11.98 
	人份
	1人份
	11.98 
	线上

	9
	腺病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	/
	11.95 
	人份
	1人份
	11.95 
	线上

	10
	副流感病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	/
	9.97 
	人份
	1人份
	9.97 
	线上

	11
	A群轮状病毒抗原检测试剂（胶体金法）
	
	/
	11.50 
	人份
	1人份
	11.50 
	线上

	12
	ABO血型正定型及RhD血型定型试剂盒（固相法）
	
	/
	11.88 
	人份
	1人份
	11.88 
	线上

	13
	D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒
	
	适用于希森美康CS5100凝血仪（具有重庆市临检中心和国家卫健委临检中心室间质评独立分组
	13.34 
	人份
	1人份
	13.34
	线上

	14
	革兰氏染色液（快速法）
	
	/
	310.87 
	盒
	1ml
	0.32
	线上

	15
	革兰氏染色液（脱色液）
	
	/
	340.59
	盒
	1ml
	0.35
	线上

	16
	瑞士-姬姆萨染色液
	
	/
	183.28
	盒
	1ml
	0.19
	线上

	17
	甲乙流感病毒检测试剂盒（胶体金法）
	
	/
	14.50 
	人份
	1人份
	14.50 
	线上

	18
	瑞氏-姬姆萨染色液（A）
	
	适用迈瑞6000流水线SC-120
	1188.00 
	盒
	1ml
	0.24
	线上

	19
	瑞氏-姬姆萨染色液（B）缓冲液
	
	适用迈瑞6000流水线SC-120
	826.65 
	盒
	1ml
	0.17 
	线上

	20
	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）
	10*2ml
	希森美康CS5100凝血仪
	310.67
	盒
	1ml
	15.54
	线上

	21
	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）
	10*10ml
	希森美康CS5100凝血仪
	1060.50 
	盒
	1ml
	10.61
	线上

	22
	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）
	10*4ml
	希森美康CS5100凝血仪
	563.89
	盒
	1ml
	14.10
	线上

	23
	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）
	10*10ml
	希森美康CS5100凝血仪
	1180.0
	盒
	1ml
	11.8
	线上

	24
	凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）
	凝血酶时间测定试剂10*5ml；凝血酶时间测定试剂的缓冲液：1*50ml 
	希森美康CS5100凝血仪
	468.00 
	盒
	1ml
	4.68
	线上

	25
	纤维蛋白原测定试剂（凝固法）
	10*5ml
	希森美康CS5100凝血仪
	1948.02
	盒
	1ml
	38.97
	线上

	26
	氯化钙溶液
	10*15ml
	希森美康CS5100凝血仪
	434.20 
	盒
	1ml
	2.90
	线上

	27
	缓冲液
	10*15ml 
	希森美康CS5100凝血仪
	234.00 
	盒
	1ml
	1.56
	线上

	28
	糖化血红蛋白溶血剂 (糖化血红蛋白溶血剂 Hemolysis Washing Solution 80H)
	2L×3瓶/盒
	爱科来HA-8180
	9235.00 
	盒
	1ml
	1.54
	线上

	29
	洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法）） (洗脱缓冲液(高效液相色谱法(HPLC 法) ) ELUENT 80B)
	600mL×2袋/盒
	爱科来HA-8180
	7110.00 
	盒
	1ml
	5.93
	线上

	30
	洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法）） (洗脱缓冲液(高效液相色谱法(HPLC 法) ) ELUENT 80A)
	600mL×4袋/盒
	爱科来HA-8180
	7106.26
	盒
	1ml
	2.97
	线上

	31
	血细胞分析用溶血剂
	M-53LH/500ml×4
	深圳迈瑞5390CRP
	2695.39
	盒
	1ml
	1.35
	线上

	32
	血细胞分析用溶血剂
	M-5LEO(I)/1L×4
	深圳迈瑞5390CRP
	2287.64
	盒
	1ml
	0.58
	线上

	33
	血细胞分析用溶血剂
	M-5LEO(II)/500mL×4
	深圳迈瑞5390CRP
	5407.33
	盒
	1ml
	2.71
	线上

	34
	血细胞分析用稀释液
	20L×1（M-5D）
	深圳迈瑞5390CRP
	273.34
	盒
	1L
	13.67
	线上

	35
	血细胞分析用稀释液
	20L×1（DS）
	迈瑞BC-6000plus
	275.61
	盒
	1L
	13.79
	线上

	36
	血细胞分析用溶血剂
	M-60LH 1L×4
	迈瑞BC-6000plus
	3445.53
	盒
	1ml
	0.87
	线上

	37
	血细胞分析用溶血剂
	M-60LD 4L×1
	迈瑞BC-6000plus
	2334.23
	盒
	1ml
	0.59
	线上

	38
	血细胞分析用溶血剂
	M-60 LN 4L×1
	迈瑞BC-6000plus
	1724.98
	盒
	1ml
	0.44
	线上

	39
	血细胞分析用染色液
	M-60FD 48mL×1
	迈瑞BC-6000plus
	2521.36
	盒
	1ml
	52.53
	线上

	40
	血细胞分析用染色液
	M-60FN 48mL×1
	迈瑞BC-6000plus
	5780.53
	盒
	1ml
	120.43
	线上

	41
	血细胞分析用染色液
	M-60FR 12mL×1
	迈瑞BC-6000plus
	2721.10 
	盒
	1ml
	226.76
	线上

	42
	血细胞分析用稀释液
	M-60DR 1L×1
	迈瑞BC-6000plus
	576.00 
	盒
	1ml
	0.58
	线上

	43
	血细胞分析用溶血剂
	200mL×4（LC）
	迈瑞BC-5390 CRP
	2147.25
	盒
	1ml
	2.69
	线上

	44
	超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法))
	2×25mL
	迈瑞BC-5390 CRP
	2124.12
	盒
	1ml
	42.49
	线上

	45
	阴道炎联合检测试剂（化学反应法）
	五联试剂盒，50人份/盒
	珠海丽拓LTS-V400
	19.09 
	人份
	1人份
	19.09 
	线上

	46
	干化学尿液分析试纸条（干化学尿液分析试纸条）
	Mejer-14C 

100条/筒
	 深圳美侨700i全自动尿液分析仪
	2.80 
	条
	1条
	2.80 
	线上

	47
	血栓弹力图实验(活化凝血)试剂（凝固法）
	20人份/盒
	鼎润DRNX-III
	97.00 
	人份
	1人份
	97.00 
	线上

	48
	抗人球蛋白（IgG+c3d）检测卡（柱凝集法）
	6孔/卡，60卡/盒
	ZJWT-4100
	36.00 
	卡
	1卡
	36.00
	线上

	49
	ABO血型定型红细胞试剂（人红细胞）
	A1，B，O红细胞试剂浓度为2～4%，各1支/盒，10mL/支
	ZJWT-4100
	180.19
	盒
	1ml
	6.01
	线上

	50
	不规则抗体筛选红细胞试剂
	5mL/支×3支
	ZJWT-4100
	243.47
	盒
	1ml
	16.24
	线上

	51
	RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体）
	10mL/支，1支/盒
	/
	154.64
	盒
	1ml
	15.47
	线上

	52
	血气生化多项测试卡片（干式电化学法）
	CG4+,25卡片/盒
	雅培
	55.00
	人份
	1人份
	55.00
	线上

	53
	革兰氏染色液（碘溶液）
	
	/
	392.04 
	盒
	1ml
	0.40
	线上

	54
	一次性末梢采血针
	
	/
	0.30 
	支
	1支
	0.30 
	线下

	55
	一次性使用抗凝管子弹头（0.5ml）
	
	用于末梢血血常规
	0.18 
	支
	1支
	0.18 
	线下

	56
	一次性使用吸头（200ml）
	
	/
	0.07 
	支
	1支
	0.07 
	线下

	57
	一次性使用吸头（1000ml）
	
	/
	0.04 
	支
	1支
	0.04 
	线下

	58
	一次性使用离心管子弹头（1.5ml）
	
	/
	0.15 
	支
	1支
	0.15 
	线下

	59
	载玻片（50片/盒）
	
	/
	0.80 
	片
	1片
	0.80 
	线下

	60
	显微镜载玻片（50片/盒）
	
	适用迈瑞6000流水线SC-120
	0.96 
	片
	1片
	0.96 
	线下

	61
	全自动血液凝固分析装置用反应杯（CS反应杯）
	3000个/盒
	希森美康CS5100凝血仪
	0.90 
	个
	1个
	0.90
	线下

	62
	全自动血液凝固分析装置清洗液（清洗液I）
	50ml
	希森美康CS5100凝血仪
	356.00 
	盒
	1ml
	7.12
	线下

	63
	全自动血液凝固分析装置清洗液（清洗液Ⅱ）
	500ml
	希森美康CS5100凝血仪
	356.00 
	盒
	1ml
	0.72
	线下

	64
	多功能载玻片
	1000人份/盒
	深圳美侨700i全自动尿液分析仪
	4.16 
	人份
	1人份
	4.16 
	线下

	65
	尿液浓缩清洗液a
	1000ml/瓶
	深圳美侨700i全自动尿液分析仪
	841.50 
	瓶
	1ml
	0.85
	线下

	66
	清洗液C
	200ml/瓶
	深圳美侨700i全自动尿液分析仪
	297.00 
	瓶
	1ml
	1.49
	线下

	67
	探头清洗液
	50ml/瓶
	深圳迈瑞5390CRP
	88.21 
	瓶
	1ml

	1.77
	线下

	68
	血细胞分析仪用质控物(光学法)
	高值：4.5mL×6 (BC-6D)
	迈瑞BC-5390 CRP
	/ 
	盒
	/
	/
	标配

	69
	血细胞分析仪用质控物(光学法)
	4.5mL×6 (BC-6D)
	迈瑞BC-5390 CRP
	/
	盒
	/
	/
	标配

	70
	ABO血型反定型，不规则抗体筛查质控品
	3ml/支，5支/套
	ZJWT-4100
	/
	套
	/
	/
	标配

	
	单价合计
	
	
	
	
	
	1005.23
	


包2：

	序号
	产品名称
	规格型号
	适用机型
	限价
	单位
	最小计量单位
	最小计量单位限价
	备注

	1
	戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	/
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00
	线上

	2
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	/
	11.00 
	人份
	1人份
	11.00 
	线上

	3
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)
	
	/
	8.90 
	人份
	1人份
	8.90 
	线上

	4
	抗核抗体谱（IgG)检测试剂盒（印迹法）
	
	/
	132.80 
	人份
	1人份
	132.80 
	线上

	5
	吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（印迹法）
	
	/
	195.20 
	人份
	1人份
	195.20 
	线上

	6
	自身免疫性肝病IgG类抗体检测试剂盒（印迹法）
	
	/
	159.70 
	人份
	1人份
	159.70 
	线上

	7
	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	/
	5.28 
	人份
	1人份
	5.28 
	线上

	8
	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法）
	
	/
	1.36 
	人份
	1人份
	1.36 
	线上

	9
	免疫梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	/
	3.78 
	人份
	1人份
	3.78 
	线上

	10
	人类免疫缺陷病毒抗体（HIV）测定试剂盒（胶体金法）
	
	品牌1
	6.80 
	人份
	1人份
	6.80 
	线上

	11
	人类免疫缺陷病毒抗体（HIV）测定试剂盒（胶体金法）
	
	品牌2
	2.80 
	人份
	1人份
	2.80 
	线上

	12
	乙肝五项（胶体金）
	
	/
	6.40 
	人份
	1人份
	6.40 
	线上

	13
	嗜血杆菌盒卡他莫拉菌药敏试剂盒（比浊法）
	
	/
	53.99 
	人份
	1人份
	53.99 
	线上

	14
	哥伦比亚血琼脂培养基（90mm）
	
	/
	3.70 
	个
	1个
	3.70 
	线上

	15
	嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基（90mm）
	
	/
	4.40 
	个
	1个
	4.40 
	线上

	16
	麦康凯琼脂培养基（90mm）
	
	/
	4.00 
	个
	1个
	4.00 
	线上

	17
	沙保罗琼脂培养基（90mm）
	
	/
	3.70 
	个
	1个
	3.70 
	线上

	18
	SS琼脂培养基（70mm）
	
	/
	2.90 
	个
	1个
	2.90 
	线上

	19
	念珠菌显色琼脂培养基（70mm）
	
	/
	8.10 
	个
	1个
	8.10 
	线上

	20
	抗酸染色液
	
	/
	132.63 
	瓶
	1ml
	0.54
	线上

	21
	需氧培养瓶
	
	适用于美国碧迪BD-FX40血培养仪
	33.94 
	瓶
	1瓶
	33.94 
	线上

	22
	厌氧培养瓶
	
	适用于美国碧迪BD-FX40血培养仪
	34.96 
	瓶
	1瓶
	34.96 
	线上

	23
	沙眼衣原体抗原检测试剂盒
	
	/
	20.00 
	人份
	1人份
	20.00 
	线上

	24
	全自动免疫检验系统用底物液
	4*115ml
	迈瑞CL-6000i
	999.54
	盒
	1ml
	2.18
	线上

	25
	降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	57.96 
	人份
	1人份
	57.96 
	线上

	26
	降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	57.96 
	人份
	1人份
	57.96 
	线上

	27
	B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	71.00 
	人份
	1人份
	71.00 
	线上

	28
	B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	62.24 
	人份
	1人份
	62.24 
	线上

	29
	肌酸激酶同工酶MB（CK—MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	16.06 
	人份
	1人份
	16.06 
	线上

	30
	肌酸激酶同工酶MB（CK—MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	16.06 
	人份
	1人份
	16.06 
	线上

	31
	肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	22.5
	人份
	1人份
	22.5
	线上

	32
	肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	18.82 
	人份
	1人份
	18.82 
	线上

	33
	肌钙蛋白I（TnI）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	35.1 
	人份
	1人份
	35.1 
	线上

	34
	肌钙蛋白I（TnI）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	24.9 
	人份
	1人份
	24.9 
	线上

	35
	清洗液
	1*10L
	迈瑞CL-6000i
	205.24
	箱
	1L
	20.53
	线上

	36
	Ⅲ型前胶原氨基端肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	21.16 
	人份
	1人份
	21.16 
	线上

	37
	IV型胶原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	20.30 
	人份
	1人份
	20.30 
	线上

	38
	层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	20.30 
	人份
	1人份
	20.30 
	线上

	39
	促肾上腺皮质激素（ACTH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	22.98 
	人份
	1人份
	22.98 
	线上

	40
	皮质醇（Cortisol）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	19.04 
	人份
	1人份
	19.04 
	线上

	41
	醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	34.51 
	人份
	1人份
	34.51 
	线上

	42
	肾素（Renin）测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	26.32 
	人份
	1人份
	26.32 
	线上

	43
	透明质酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	20.30 
	人份
	1人份
	20.30 
	线上

	44
	胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	27.15 
	人份
	1人份
	27.15 
	线上

	45
	胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	27.15 
	人份
	1人份
	27.15 
	线上

	46
	丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	12.23 
	人份
	1人份
	12.23 
	线上

	47
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	14.14 
	人份
	1人份
	14.14 
	线上

	48
	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	16.50 
	人份
	1人份
	16.50 
	线上

	49
	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	8.21 
	人份
	1人份
	8.21 
	线上

	50
	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	8.21 
	人份
	1人份
	8.21 
	线上

	51
	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	8.19 
	人份
	1人份
	8.19 
	线上

	52
	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	8.20 
	人份
	1人份
	8.20 
	线上

	53
	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	8.25 
	人份
	1人份
	8.25 
	线上

	54
	清洗液
	500mlX4瓶
	安图AutolumoA2000PLus
	1472.00 
	盒
	1ml
	0.74
	线上

	55
	全自动免疫检验系统用底物液
	110ML*2套/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	1521.36
	盒
	1ml
	6.92
	线上

	56
	样本稀释液
	250ML*4瓶/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	994.81
	盒
	1ml
	1.00
	线上

	57
	甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	13.49 
	人份
	1人份
	13.49 
	线上

	58
	癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	12.60 
	人份
	1人份
	12.60 
	线上

	59
	总前列腺特异性抗原(t-PSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	21.45 
	人份
	1人份
	21.45 
	线上

	60
	游离前列腺特异性抗原（FPSA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	21.39 
	人份
	1人份
	21.39 
	线上

	61
	肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	21.45 
	人份
	1人份
	21.45 
	线上

	62
	癌抗原CA15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	19.80 
	人份
	1人份
	19.80 
	线上

	63
	糖类抗原CA19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	21.00 
	人份
	1人份
	21.00 
	线上

	64
	癌抗原CA72-4测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	19.80 
	人份
	1人份
	19.80 
	线上

	65
	鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	22.00 
	人份
	1人份
	22.00 
	线上

	66
	人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光免疫分析法)
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	30.78 
	人份
	1人份
	30.78 
	线上

	67
	神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	28.00 
	人份
	1人份
	28.00 
	线上

	68
	糖类抗原242测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	26.00 
	人份
	1人份
	26.00 
	线上

	69
	糖类抗原50测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	26.00 
	人份
	1人份
	26.00 
	线上

	70
	胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	23.49 
	人份
	1人份
	23.49 
	线上

	71
	细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	21.45 
	人份
	1人份
	21.45 
	线上

	72
	革兰氏阴性细菌药敏板
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	65.00 
	块
	1块
	65.00 
	线上

	73
	革兰氏阴性细菌鉴定板
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	66.00 
	块
	1块
	66.00 
	线上

	74
	革兰氏阳性细菌药敏板
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	65.00 
	块
	1块
	65.00 
	线上

	75
	革兰氏阳性细菌鉴定板
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	72.00 
	块
	1块
	72.00 
	线上

	76
	链球菌鉴定/药敏板
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	85.00 
	块
	1块
	85.00 
	线上

	77
	酵母菌鉴定板
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	160.00 
	块
	1块
	160.00 
	线上

	78
	药敏接种培养液
	8ml/支,100支/盒
	碧迪BD-FX40
	13.00 
	支
	1支
	13.00 
	线上

	79
	接种培养液
	4.5 mL/支， 100 支/箱
	碧迪BD-FX40
	9.30 
	支
	1支
	9.30 
	线上

	80
	链球菌药敏接种培养液
	8ml/支,100支/盒
	碧迪BD-FX40
	23.82 
	支
	1支
	23.82 
	线上

	81
	革兰氏阳性细菌鉴定/药敏板
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	80.00 
	块
	1块
	80.00 
	线上

	82
	革兰氏阴性细菌鉴定/药敏板
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	75.00 
	块
	1块
	75.00 
	线上

	83
	需氧培养瓶
	50瓶/盒
	四川好培养HAPYEAR-ABC-60血培养仪
	33.87 
	瓶
	1瓶
	33.87
	线上

	84
	厌氧培养瓶
	50瓶/盒
	四川好培养HAPYEAR-ABC-60血培养仪
	34.01 
	瓶
	1瓶
	34.01
	线上

	85
	V因子鉴定纸片
	
	/
	41.58
	瓶
	1片
	2.08
	线下

	86
	X+V因子鉴定纸片
	
	/
	55.44
	瓶
	1片
	2.78
	线下

	87
	X因子鉴定纸片
	
	/
	41.58 
	瓶
	1片
	2.08
	线下

	88
	奥普托欣纸片
	
	/
	41.58
	瓶
	1片
	2.08
	线下

	89
	营养琼脂培养基（粉剂）
	
	/
	221.76
	瓶
	1克
	0.88
	线下

	90
	营养肉汤培养基（粉剂）
	
	/
	158.40
	瓶
	1克
	0.63
	线下

	91
	一次性使用培养皿（空白平板90mm）
	
	/
	0.78 
	个
	1个
	0.78
	线下

	92
	反应杯
	1000个/包，10包/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	0.59 
	个
	1个
	0.59
	线下

	93
	系统清洗液
	10ml*12/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	594.00 
	盒
	1ml
	4.95
	线下

	94
	样本杯
	500支
	安图AutolumoA2000PLus
	0.40 
	支
	1支
	0.40 
	线下

	95
	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱
	5000个
	迈瑞CL-6000i
	0.34 
	个
	1个
	0.34 
	线下

	96
	针清洗液
	17ml*12瓶/盒
	迈瑞CL-6000i
	211.86 
	盒
	1ml
	1.04 
	线下

	97
	青霉素药敏试条（E试验法）
	/
	/
	/
	盒
	1条
	40
	线上

	98
	亚胺培南药敏试条（E试验法）
	/
	/
	/
	盒
	1条
	40
	线上

	99
	B型脑钛钠校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	100
	癌抗原CA15-3校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	101
	癌抗原CA72-4校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	102
	癌胚抗原(CEA)校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	103
	促肾上腺皮质激素校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	104
	肌钙蛋白I校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	105
	肌酸激酶同工酶MB校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	106
	甲胎蛋白(AFP)校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	107
	降钙素原校准品
	C0:1X1.2mL C1:1X1.0mL C2:1X1.0mL
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	108
	鳞状上皮细胞癌抗原校准品
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	109
	皮质醇校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	110
	醛固酮校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	111
	人附睾蛋白4校准品
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	112
	神经元特异性烯醇化酶校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	113
	肾素校准品
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	114
	糖类抗原242校准品
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	115
	糖类抗原50校准品
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	116
	糖类抗原CA19-9校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	117
	胃蛋白酶原Ⅰ校准品
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	118
	胃蛋白酶原Ⅱ校准品
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	119
	胃泌素释放肽前体校准品
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	120
	细胞角蛋白19片段校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	121
	游离前列腺特异性抗原校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	122
	肿瘤相关抗原CA125校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	123
	总前列腺特异性抗原校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	124
	B型脑钠肽校准品
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	125
	肝纤维化质控品
	低值：3*2.0ml
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	126
	肝纤维化质控品
	高值：3*2.0ml
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	127
	降钙素原质控品
	高值：3*2.0ml
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	128
	降钙素原质控品
	低值；3*2.0ml
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	标配

	129
	丙型肝炎病毒抗体检测用质控品
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	130
	丙型肝炎病毒抗体检测用质控品
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	131
	梅毒特异性抗体检测用质控品
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	132
	梅毒特异性抗体检测用质控品
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	133
	人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	134
	人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	135
	乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	136
	乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	137
	乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	138
	乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	139
	乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	140
	乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	141
	乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	142
	乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	143
	乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	144
	乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	标配

	145
	药敏指示剂
	6ml/支，10支/盒
	碧迪BD-FX40
	10.00
	ml 
	
	
	线上

	
	单价合计
	
	
	
	
	
	2662.69
	


包3：

	序号
	产品名称
	适用机型
	规格型号
	限价
	单位
	最小计量单位（报价单位）
	最小计量单位限价
	备注

	1
	脂联素测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）
	贝克曼库尔特AU5800
	
	15.00 
	人份
	1人份
	15.00 
	线上

	2
	特异性生长因子测定试剂盒（比色法）
	贝克曼库尔特AU5800
	
	32.00 
	人份
	1人份
	32.00 
	线上

	3
	结核分枝杆菌（tb）IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	/
	
	17.30 
	人份
	1人份
	17.30 
	线上

	4
	类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	900.00 
	盒
	1ml
	7.50
	线上

	5
	抗链球菌溶血素〝O〞检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	2017.30 
	盒
	1ml
	16.82
	线上

	6
	抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R1：45mL×2 R2：15mL×2
	9092.77
	盒
	1ml
	75.78
	线上

	7
	AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液
	贝克曼库尔特AU5800
	4×1000mL
	1414.00 
	盒
	1ml
	0.36
	线上

	8
	AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液
	贝克曼库尔特AU5800
	4x2000ml
	1125.60 
	盒
	1ml
	0.15
	线上

	9
	电解质缓冲液
	贝克曼库尔特AU5800
	4x2000ml
	1125.60 
	盒
	1ml
	0.15
	线上

	10
	血气测定试剂盒（电极法） (血气测定试剂盒（电极法）-九项包)
	美国沃芬GEM3000
	00024330089
	39.23
	人份
	1人份
	39.23
	线上

	11
	SC-50电解质分析仪专用成套校正液
	上海迅达XD690III
	SC-501漂移校正液：650ml ＋ SC-502斜率校正液：100ml
	931.39
	盒
	1ml
	1.25
	线上

	12
	孕酮测定试剂盒 (化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	13.69
	人份
	1人份
	13.69
	线上

	13
	人绒毛膜促性腺激素及β亚单位（HCG+ β HCG）测定试剂盒（化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	14.65
	人份
	1人份
	14.65
	线上

	14
	 清洗液
	贝克曼UniCeLDXI800
	1x10L
	805.25
	盒
	1L
	80.53
	线上

	15
	促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x100测试/盒
	10.72
	人份
	1人份
	10.72
	线上

	16
	甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	24.66
	人份
	1人份
	24.66
	线上

	17
	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	19.59
	人份
	1人份
	19.59
	线上

	18
	游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	9.44
	人份
	1人份
	9.44
	线上

	19
	游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法））
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	15.10 
	人份
	1人份
	15.10 
	线上

	20
	总甲状腺素测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	10.80 
	人份
	1人份
	10.80 
	线上

	21
	总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	10.72
	人份
	1人份
	10.72
	线上

	22
	促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒   校准品：0.5mLX6
	15.00 
	人份
	1人份
	15.00 
	线上

	23
	C肽测定试剂盒（化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒，校准品：0.5ml×6
	11.53
	人份
	1人份
	11.53
	线上

	24
	白介素-6测定试剂盒（化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒   校准品：0.5mL×6
	26.00 
	人份
	1人份
	26.00 
	线上

	25
	组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物测定试剂盒（化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6  质控品：1.0mL×2 150
	45.00 
	人份
	1人份
	45.00 
	线上

	26
	纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒（化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6  质控品：1.0mL×2 150
	46.00 
	人份
	1人份
	46.00 
	线上

	27
	血栓调节蛋白测定试剂盒（化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6  质控品：1.0mL×2 150
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00 
	线上

	28
	凝血酶-抗凝血酶III复合物测定试剂盒（化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6  质控品：1.0mL×2
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00 
	线上

	29
	载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫比浊法）
	迈瑞BS-860
	R1:1×35 mL+R2:1×12 mL
	468.70 
	盒
	1ml
	9.98
	线上

	30
	载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	迈瑞BS-860
	R1:1×35 mL+R2:1×12 mL
	493.18
	盒
	1ml
	10.50
	线上

	31
	a-淀粉酶（a-AMY）测定试剂盒（连续监测法）
	迈瑞BS-860
	R1:1×38 mL+R2:1×10 mL
	565.31
	盒
	1ml
	11.78
	线上

	32
	脂肪酶（LIP)测定试剂盒（酶显色法）
	迈瑞BS-860
	R1：1×35 mL+R2：1×9 mL
	1047.80 
	盒
	1ml
	23.82
	线上

	33
	钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂III法）
	迈瑞BS-860
	R:4×40 mL
	99.00
	盒
	1ml
	0.62
	线上

	34
	无机磷（P）测定试剂盒（磷钼酸法）
	迈瑞BS-860
	R1:4×29 mL＋R2:4×11 mL
	87.01
	盒
	1ml
	0.55
	线上

	35
	镁（Mg）检测试剂盒（二甲苯胺蓝法）
	迈瑞BS-860
	R:4×40 mL
	187.80 
	盒
	1ml
	1.18
	线上

	36
	葡萄糖（Glu）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）
	迈瑞BS-860
	R1:4×35 mL+R2:2×18 mL
	156.44
	盒
	1ml
	0.89
	线上

	37
	葡萄糖检测试剂盒（己糖激酶法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	69.60 
	盒
	1ml
	0.58
	线上

	38
	钙检测试剂盒（偶氮胂Ⅲ法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R:60mL×2
	60.00 
	盒
	1ml
	0.50
	线上

	39
	镁检测试剂盒（二甲苯胺蓝法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R:60mL×2
	71.70
	盒
	1ml
	0.60
	线上

	40
	无机磷检测试剂盒（直接紫外法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R:60mL×2
	49.20 
	盒
	1ml
	0.41
	线上

	41
	载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	639.00 
	盒
	1ml
	5.33
	线上

	42
	载脂蛋白A1检测试剂盒（免疫比浊法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	720.00 
	盒
	1ml
	6.00
	线上

	43
	α-淀粉酶检测试剂盒（E-pNP-G7法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	816.00 
	盒
	1ml
	6.80
	线上

	44
	脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R1：45mL×2 R2：15mL×2
	1680.00 
	盒
	1ml
	14.00
	线上

	45
	脂蛋白（a)检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	贝克曼库尔特AU5800
	R1：45mL×2 R2：15mL×2
	2640.00 
	盒
	1ml
	22.00
	线上

	46
	反应杯
	贝克曼UniCeLDXI800
	10*1000/箱
	0.89
	支
	1支
	0.89
	线下

	47
	样本杯0.5ml
	贝克曼UniCeLDXI800
	
	0.34
	支
	1支
	0.34
	线下

	48
	样本杯2ml
	贝克曼UniCeLDXI800
	
	0.39
	支
	1支
	0.39
	线下

	49
	W2碱性清洗液
	贝克曼库尔特AU5800
	500mL/瓶
	243.31
	瓶
	1ml
	0.49
	线下

	50
	W2酸性清洗液
	贝克曼库尔特AU5800
	500mL/瓶
	243.31
	瓶
	1ml
	0.49
	线下

	51
	电解质标准液（低值）
	贝克曼库尔特AU5800
	100ml
	319.95
	瓶
	1ml
	3.20
	线下

	52
	电解质标准液（高值）ISE High Serum Standard
	贝克曼库尔特AU5800
	100 ml
	330.30 
	瓶
	1ml
	3.31
	线下

	53
	AU生化分析系统专用试剂-清洗液
	贝克曼库尔特AU5800
	6X2L
	2432.43
	盒
	1ml
	0.20
	线下

	54
	电极清洗液
	贝克曼库尔特AU5800
	450ml
	615.09
	支
	1ml
	1.37
	线下

	55
	去蛋白液
	中元Q8
	500ml
	742.50 
	盒
	1ml
	1.49
	线下

	56
	探头清洗液
	中元Q8
	50ml*2瓶
	297.00 
	盒
	1ml
	2.97
	线下

	57
	生化免疫分析仪用清洗液A
	迈瑞BS-860
	6*55ml
	161.57
	盒
	1ml
	0.49
	线下

	58
	生化分析仪用清洗液CD80
	迈瑞BS-860
	2L*6/箱
	1663.20 
	箱
	1ml
	0.13
	线下

	59
	MU919400钠电极
	贝克曼库尔特AU5800
	40000人份/个
	12622.50 
	个
	1人份
	0.31
	线下

	60
	MU919500钾电极
	贝克曼库尔特AU5800
	40000人份/个
	12622.50 
	个
	1人份
	0.31
	线下

	61
	MU919600氯电极
	贝克曼库尔特AU5800
	40000人份/个
	12622.50 
	个
	1人份
	0.31
	线下

	62
	Q8清洗液
	中元Q8
	20L/盒
	554.40 
	盒
	1ml
	0.02
	线下

	63
	生化复合校准品
	迈瑞BS-860
	3ml
	/
	瓶
	/
	/
	标配

	64
	脂类校准品
	迈瑞BS-860
	1ml
	/
	瓶
	/
	/
	标配

	65
	抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2*50测试/盒
	8900
	盒
	人份
	89
	
线上

	66
	雌二醇校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	S0，4.0mL；S1-S5，2.5mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	67
	促甲状腺激素校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	68
	睾酮校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	69
	黄体生成素校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	70
	甲状旁腺激素校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	甲状旁腺激素复溶缓冲液(RB):4.0mL/瓶x2瓶,校准品0(S0):1.0mL/瓶,校准品1(S1):1.0mL/瓶,校准品2(S2):1.0mL/瓶,校准品3(S3):1.0mL/瓶,校准品4(S4):1.0mL/瓶,校准品5(S5):1.0mL/瓶。
	/
	盒
	/
	/
	标配

	71
	甲状腺球蛋白抗体校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	72
	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0):2mL/瓶,校准品1(S1):2mL/瓶,校准品2(S2):2mL/瓶,校准品3(S3):2mL/瓶,校准品4(S4):2mL/瓶,校准品5(S5):2mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	73
	泌乳素校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	74
	铁蛋白校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0（S0）-校准品5（S5），4.0ml/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	75
	游离甲状腺素校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0（s0）校准品5（s5）2.5ml/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	76
	游离三碘甲状腺原氨基酸校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0（s0）校准品5（s5），2.5ml/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	77
	孕酮校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0（S0），4.0ml/瓶；校准品1（S1）-校准品5（S5），2.5ml，校准卡片：1个
	/
	盒
	/
	/
	标配

	78
	总β亚单位人绒毛膜促性激素校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0)：4.0mL/瓶，校准品1(S1)：4.0mL/瓶，校准品2(S2)：4.0mL/瓶，校准品3(S3)：4.0mL/瓶，校准品4(S4)：4.0mL/瓶，校准品5(S5),4.0mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	79
	C-肽质控物
	贝克曼UniCeLDXI800
	水平1 6×5mL
	/
	盒
	/
	/
	标配

	80
	C-肽质控物
	贝克曼UniCeLDXI800
	水平2 6×5mL
	/
	盒
	/
	/
	标配

	81
	抗缪勒管激素校准品
	贝克曼UniCeLDXI800
	干粉校准品0(S0)-校准品5(S5),2mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	标配

	82
	全量程C反应蛋白（超敏CRP+常规CRP）检测试剂盒（免疫层析法）
	中元Q8
	25人份/盒
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00 
	线上

	83
	肌钙蛋白I检测试剂盒（免疫层析法）
	中元Q8
	25人份/盒
	26.00 
	人份
	1人份
	26.00 
	线上

	84
	降钙素原检测试剂盒（免疫层析法）
	中元Q8
	25人份/盒
	40.00 
	人份
	1人份
	40.00 
	线上

	85
	肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒（免疫层析法）
	中元Q8
	25人份/盒
	65.00 
	人份
	1人份
	65.00 
	线上

	86
	B型利钠肽检测试剂盒（免疫层析法）
	中元Q8
	25人份/盒
	75.57
	人份
	1人份
	75.57
	线上

	87
	糖化血红蛋白检试剂盒（高效液相色谱法）
	江山德瑞T10
	400测试
	10.00 
	人份
	1人份
	10.00 
	线上

	88
	雌二醇测定试剂盒 (化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	11.44
	人份
	1人份
	11.44
	线上

	89
	促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	11.47
	人份
	1人份
	11.47
	线上

	90
	睾酮测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	11.47
	人份
	1人份
	11.47
	线上

	91
	黄体生成素测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	11.47
	人份
	1人份
	11.47
	线上

	92
	甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	27.84
	人份
	1人份
	27.84
	线上

	93
	泌乳素测定试剂盒  (化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	10.89
	人份
	1人份
	10.89
	线上

	94
	全自动免疫检验系统用底物液
	贝克曼UniCeLDXI800
	4x130mL
	4835.27
	盒
	1ml
	9.30
	线上

	95
	铁蛋白测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	11.75
	人份
	1人份
	11.75
	线上

	96
	维生素B12测定试剂盒 (化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	27.99
	人份
	1人份
	27.99
	线上

	97
	叶酸测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	10.98
	人份
	1人份
	10.98
	线上

	98
	胰岛素测定试剂盒(化学发光法）
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	14.72
	人份
	1人份
	14.72
	线上

	
	单价合计
	
	
	
	
	
	880.12
	


二、其他要求

（一）供应商必须严格按照相关要求投报与之要求相符或高于的产品，若不能满足要求，则视为无效报价。
（二）投报试剂耗材备注为线上的，必需为重庆市药交所平台采购，并提供药交所平台挂网编码；否则视为无效报价；备注为线上线下的，二者均可报，线下试剂若无法挂网，需有对应情况说明并提供三家及以上同等级医疗机构近一年内的线下进院发票作为相关凭证。注册证变更责任：若试剂耗材在医院使用期间，其注册证发生变更，供应商必须及时联系处理变更事宜；若因供应商原因导致变更不及时，由此产生的所有后果，由供应商自行承担责任。

（三） 供应商所供应的试剂耗材的质量完全符合国家食品药品监督管理局规定的标准，保证供应的耗材是证照齐全、质量好、性价比合理、售后有保障的产品。坚决杜绝“证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格产品”出售给采购人，否则供应商承担由此造成的一切后果的法律责任。

（四）供应商供应的试剂耗材进院后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检验。在抽查或检验过程中由于供应商产品的证照、标识、质量等问题而导致的罚没事项由供应商承担相应的法律责任。

（五） 供应商提供的产品包装必须符合国家有关规定和产品运输要求，到达采购人指定地点，试剂耗材包装缺失或破损的，供应商负责补充或调换，采购人不再支付任何费用。

（六）因供应商供应的试剂耗材证照、质量等问题而引发的医疗事故或纠纷给采购人造成的全部经济损失（包括但不限于：诊疗费用、手术费用、材料费用、赔偿患者或其亲属的因人身损害赔偿的全部费用、诉讼费、律师代理费等）均由供应商全部承担。

（七）所有试剂耗材的响应报价不得高于单价限价，合同有效期间，线上产品无特殊情况须在药交网（重庆药品交易所官网）交易，不能线下交易。

（八）合同效期内成交供应商的响应产品价格参照本院耗材试剂目录管理制度执行动态调价。原则上调低不调高，并不得高于同日（重庆市药品交易所官网）同等级医院均价。

（九）供应商为代理商的，承诺本次合同签订前提供原厂授权。（提供承诺函，格式自拟）
（十）供应商应与医院SPD合作方签订服务合同并承担相关费用（采购金额的5%），产品如在使用过程中出现质量问题以及因此引发的医疗纠纷或医疗事故，由供应商及生产厂家负责。
（十一）供应商应根据本项目实际情况在响应文件中提供实施方案，包括但不限于项目配送计划、运输安全保障措施、验收服务方案、售后服务措施及应急措施等。

（十二）供应商提供全套项目的室内质控及定标校准服务（即备注中的标配项目），明细报价表中未明确的以科室实际需求为准（例如：血细胞分析、尿液干化学分析、凝血象、C反应蛋白、糖化血红蛋白、血气分析、多项生化质控品等、免疫分析、心肌标记、肿瘤标记等）。

（十三）在履行合同过程中，如成交供应商不能按要求提供试剂耗材供货，中选的其他两家供应商可按同质条件优先提供配送，以保障正常的医疗秩序。

第三篇 询价项目商务需求
包1、包2、包3：

一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期

通过遴选纳入《目录》，执行动态管理，并签署《綦江区中医院医疗器械耗材采购购销合同》。

1.合同期限:本项目合同一年一签。本次合同签订前，拟成交供应商须按询价文件要求提供相关资质证明，经采购人核查无问题后方可签订合同，经核查如拟成交供应商提供虚假材料、不符合询价文件要求、拒绝与采购人签订合同或者无法按要求签订合同的，采购人将取消其中标资格，成交候选人按评审报告排名先后顺序依次顺延，也可以重新开展政府采购活动。
2.线上采购产品通步根据重庆市药交平台电子合同规定要求执行，线下耗材经药交所平台备案后进行线上采购。

3.由采购人每年对供应商配送服务评价进行考核，考核合格后方可签订下一年供货合同继续供货，考核不合格而试剂耗材质量评价临床需继续使用，按供应商授权变更方式，备案后由新供应商供货；按试剂耗材管理需求（如病种分析中高值耗材价格情况、耗材转集采带量）对试剂耗材进行综合评估（价格、使用性能等），对长期未采购使用，以及临时采购频次多、数量大、金额高的医用耗材提出动态调整建议(如调价或替换），并按流程进行管理。

注：如遇采购人设备更换或停用，该设备对应试剂耗材合同自动终止。


（二）服务地点

重庆市綦江区中医院。

（三）验收方式

1.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

2.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.到货后成交供应商和采购人应根据成交供应商提供的货物装箱单对货物进行验收。成交供应商配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或合格证，进口产品还需提供入境检疫检验证明、报关单，送货清单要求项目齐全（名称规格型号等与药交所、注册证信息一致），货单一致并随货同行，否则不予以验收入库。如果货物有短缺（成交供应商提前向采购人沟通协商的除外）、损坏或冷链温度不达标的情况，采购人有权拒收货物（由此造成的一切损失由成交供应商承担）。

4.成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.考核：

《重庆市綦江区中医院供应商考核评价表》
	序号
	考核项目
	分值
	考核内容
	扣分标准
	扣分

	1
	资质与证件管理
	15
	① 提供真实有效且齐全的资质材料（营业执照、经营许可证、生产/经营授权等）；
② 资质变更或过期时，需在 3 个工作日内更新存档。
	② 未及时更新，每次扣 3 分。
	

	2
	订单响应效率
	10
	① 合同 / 订单响应时限≤24 小时（不可抗力除外）；
② 紧急订单需 30 分钟内响应。
	① 常规订单延迟响应，每次扣 2 分；
② 紧急订单未按时响应，每次扣 5 分。
	

	3
	配送及时性
	20
	① 常规订单≤5个工作日送达，加急订单≤24 小时送达；
② 节假日按医院需求配送，不得拒绝。
	① 常规订单延迟，每次扣 3 分；
② 加急订单延迟，每次扣 5 分；
③ 节假日拒绝配送，每次扣 5 分。
	

	4
	产品质量与合规
	15
	①耗材规格、数量、效期等与订单一致；
② 冷链产品全程温度达标率100%，储存条件符合要求；
③ 随货资料（检验报告、随货单）齐全且信息准确；

④因质量问题导致的使用中的不良事件。
	①规格 / 数量不符，每次扣 5 分；
② 批号超量 / 效期不足，每次扣 3 分；
③ 冷链不达标 / 资料缺失，每次扣 5 分。

④每发生一次因质量问题导致的使用中的不良事件，扣1分；发生医疗损害，取消供货并承担相应责任。
	

	5
	发票与票据管理
	5
	① 对账后 3 个工作日内上传正确发票；
② 随货单与货物同步送达，临时票据≤2 个工作日补齐。
	① 发票延迟 / 错误，每次扣 2 分；
② 票据未按时补齐，每次扣 1 分。
	

	6
	售后服务质量
	15
	① 配送人员文明搬运，协助验货、码放；
② 48 小时内处理退换货（近效期、已过期、破损等）；
③ 24 小时内响应临床问题，配合不良事件调查。
	① 搬运破损 / 拒绝协助，每次扣 3 分；
② 退换货延迟，每次扣 3 分；
③ 问题响应超时，每次扣 5 分。
	

	7
	价格与廉洁合规
	10
	① 价格变动提前 48 小时书面通知医院，确保采购价为实时最低价；
② 不得向医院人员提供不正当利益。
	① 未提前通知价格变动，每次扣 5 分；
② 违反廉洁规定，直接启动一票否决。
	

	8
	应急保障能力
	10
	① 公共突发事件或临床急需时，2 小时内响应需求，按医院要求时限送达；
② 储备常用急救耗材，确保紧急调用。
	① 紧急需求未响应，每次扣 10 分；
② 储备不足导致延误，每次扣 5 分。
	


加减分项目（直接计入总分）

	序号
	项目类型
	分值
	考核内容
	实扣分    或加分

	9
	应急保障加分
	+1~+5
	主动配合紧急采购（如疫情、重大事件），提前完成配送或提供紧缺物资。
	

	10
	约谈参与扣分
	-20
	无正当理由未参加医院廉政约谈或行风建设会议。
	

	11
	一票否决项
	-100
	① 配送假冒伪劣产品 / 冷链断链致产品失效；
② 延误导致医疗纠纷；
③ 商业贿赂或其他严重廉洁问题。
	


考核结果判定(最高 100 分）

	总分范围
	等级
	处理措施
	实际总分         

	≥95 分
	优秀
	合格，优先采购。
	

	86~94 分
	良好
	合格，需持续改进薄弱环节。
	

	80~85 分
	合格
	合格，自行整改，整改期间加强监管。
	

	＜80 分
	不合格
	不合格而耗材质量评价临床需继续使用，厂家重新更换配送商，按供应商授权变更方式，备案后由新供应商供货；考核不合格而对应耗材临床评价需重新更换的，则耗材重新纳入遴选。
	

	一票否决
	不合格
	立即停止配送服务，列入黑名单，下一个遴选周期不予参与。
	


二、报价要求

本次报价须为人民币报价，且不得高于《明细报价表》根据医院现有品规测算至最小计量单位（报价单位）的单价限价，表中具备“规格型号”的品规，请供应商自行测算最小计量单位（报价单位）的单价限价，并进行报价，包括不限于：产品价、运输费（含装卸费、）冷链费、临时保险费、安装调试费、产品税费、培训费等完成本项目直至通过采购人验收的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

注：各分包供应商须对《明细报价表》空白处填写完整，《明细报价表》中标注的“/”可不用填写，如未按要求填写，按照无效响应处理。
三、质量保证及供货要求

（一）产品质量保证期

1.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。产品的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。产品由生产制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，根据采购文件，附生产制造商售后服务承诺。正常使用情况下，产品质量保证期不低于 2 年，从验收完成的时间开始计算。

2.成交供应商须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输；成交供应商所提供产品为有效期内的最新产品，若采购人库存出现效期临近（低于6个月）产品，供应商有义务无条件免费更换，保证产品在采购人使用时安全有效。

3.确保检验结果准确，成交供应商协同采购方负责完成相关仪器的定期巡检、维护保养。

（二）供货要求

1.成交供应商严格根据采购人需求供货，保证及时提供充足的货源。在得到采购人的送货通知后在规定时间内（低值耗材5日内，高值耗材3日内）将货物送到医院制定地点，配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；验收合格入库之后开具正规发票，并承担配送所产生的一切费用。

2.采购人有其他未在清单中的试剂，须紧急采购的，供应商应积极响应配合，和采购人共同协商处理。

四、付款方式

产品验收合格且相关票据及资料齐全，根据采购人财务科规定支付方式执行（如出现产品质量及赔偿等问题停止支付）。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）如成交供应商因违反或不履行投标时承诺的商务和服务要求时，采购人有权按照相关法律法规的规定，取消其中选资格，若对采购人造成损失的，采购人将依法追究其责任。

（三）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第四篇 评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、评审程序及方法

（一）按询价采购文件规定的评审方式进行。

（二）对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有完全符合要求的前提下，才能参与正式询价。

1、资格审查。依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	本项目的特定资格要求
	按“第一篇二、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	3
	保证金
	按照询价文件要求足额交纳所参与分包的保证金。


注：①供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性审查

对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足询价采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合采购文件要求。

	3
	采购文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对采购文件第二篇、第三篇内容作出响应。

	
	
	投标有效期
	满足采购文件规定。


3.评选方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

（一）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

（二）推荐成交候选人名单。

推荐响应文件满足采购文件全部实质性要求，投标报价按照《明细报价表》最小计量单位报价栏报价合计由低到高的顺序排名前三的供应商为中标候选人，其中排名第一的供应商为第一中标候选人。

二、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件作无效响应处理：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算或最高单价限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与询价；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（七）供应商询价有效期不满足询价文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（九）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与询价的，再委托代理商参与询价的；

（十）供应商以联合体形式参与询价的；

（十一）法律法规和询价采购文件规定的其他无效响应情形。

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

三、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

第五篇 供应商须知
一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价采购文件

（一）响应文件

1、供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件作出响应。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受以联合体形式参与询价。

（三）询价有效期

响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件或投标报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为中选人的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、供应商需提交纸质响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，提供签字盖章完整的扫描件PDF格式，如不一致以纸质文件正本为准；推荐采用U盘为电子文档载体），副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在纸质响应文件中，询价采购文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

三、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号以及询价项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

四、成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或者无法按要求签订合同的，以及提供虚假材料应标等行为的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、采购代理服务费

1、代理服务费在各分包成交供应商领取成交通知书之前以转账形式一次性支付给采购代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理费+项目编号+包号”，各分包采购代理服务费金额为7000.00元（大写：柒仟元整）。

2、代理服务费缴纳账户

户名：重庆鸿兴招标代理有限公司

账号：3100096019200111969  

开户行：工行重庆大足支行

七、交易服务费

中标人在公示期届满后，请按照渝发改收费〔2023〕115号文件要求到重庆市公共资源交易中心基江分中心缴纳相关费用。

重庆市公共资源交易中心綦江分中心咨询电话：023-48671216。

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）询价文件、供应商的响应文件及补遗文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇 合同样本
重庆市綦江区中医院医疗器械耗材购销合同
                                                                 合同编号：                      
甲方（需方）：重庆市綦江区中医院            

乙方（供方）：___________________                    

经甲、乙双方共同协商，达成协议如下，供双方共同遵守。

一、供应项目：合同标定的产品类别、产品名称、型号规格、生产厂家、金额等（见附页）。

二、合同期限：自_____年___月___日至_____年___月___日止，采购数量根据医院实际使用量计算。
三、交货期限：乙方在收到甲方通知后_5_个工作日内（高值耗材_3_个工作日内）将产品运送到甲方指定地点。（确有特殊情况，需提前及时与甲方沟通协商）

四、交货地点：重庆市綦江区中医院医学装备部器械库房。甲方如需变更交货地点，应提前通知乙方，乙方将物资运到指定地点。                    

五、质量保证：

（一）质量要求及技术标准。产品的制造标准、质量标准、技术规范要求必须符合国家标准或采购人认可的有关国际标准。供应商提供的医用试剂、耗材等资质齐全，并具有医用试剂、耗材生产企业质检部门医用试剂、耗材检验报告书。进口医用试剂、耗材有进口医用耗材注册证、口岸药检所的检验报告书以及海关报关单和符合国家食品药品监督管理局标准要求的中文说明书。

（二）产品质量保证期。产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。产品的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。产品由生产制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，根据采购文件，附生产制造商售后服务承诺。正常使用情况下，产品质量保证期不低于_2_年，从验收完成的时间开始计算。

（三）产品包装、标识及运输。产品包装必须符合国家相关要求、产品特性、冷链和远距离运输的要求，行业标准有特殊要求的，必须符合行业标准之特殊要求。产品标识清楚，符合国家标准。产品到达采购人指定地点并卸载后验收前的运输由供应商负责，产品包装和运输费用及一切因包装、运输不当引起的损失由供应商承担（包含但不限于因此导致甲方缺货所造成的所有损失）。

（四）产品有效性。供应商所提供产品为有效期内的最新产品，若采购人库存出现效期临近（低于6个月）产品，供应商有义务无条件免费更换，保证产品在采购人使用时安全有效。

六、到货验收

1.乙方配送产品，必须接甲方采购科室医学装备部通知方可配送（甲方SPD软件运行后由SPD软件推送采购通知）。未接甲方采购科室通知，私自送货，甲方器械库房不予以验收入库。

2.货到后乙方和甲方应根据乙方提供的货物装箱单对货物进行验收。乙方配合甲方做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或合格证，进口产品还需提供入境检疫检验证明、报关单，送货清单要求项目齐全（名称规格型号等与药交所、注册证信息一致），货单一致并随货同行，否则不予以验收入库。如果货物有短缺（乙方提前向甲方沟通协商的除外）、损坏或冷链温度不达标的情况，甲方有权拒收货物（由此造成的一切损失由乙方承担）。

3.乙方应在接到甲方通知的_3_天内免费更换或者补足以上货物，因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，将由乙方承担。如在甲方通知的期限内，除不可抗原因外（地震、疫情等自然灾害）逾期交货的，甲方有权向其他供应商紧急采购，超出的差价由乙方承担并在乙方应收账款中扣除。

4.乙方不能以“已通过验收”作为产品不存在安全、质量瑕疵的抗辩理由。乙方产品在交付甲方后，甲方在使用维护过程中如发现产品质量存在问题，甲方有权要求乙方对不合格产品进行更换或退货并赔偿甲方损失。如需召回的医疗器械，乙方应及时通知甲方，并及时召回问题医疗器械，给甲方造成严重损失的，甲方有权解除合同并拒付货款，同时因医用耗材质量问题造成第三方（患者等）的损失或导致甲方受到第三人起诉或行政处罚的，乙方必须积极配合甲方解决问题，且承担所有经济和法律责任。

七、售后服务

1.乙方须保质保量提供充足的货源。乙方向甲方提供的产品在本合同期内，甲方随机对合同内产品和供应商、厂家资质授权等进行抽查审核，乙方在产品资质到期时必须及时更换有效的新的资质授权。否则，甲方有权拒付乙方相关货款并停止或取消乙方供货资格。

2.针对专机专用耗材试剂，如因乙方原因导致医院取消乙方供货资格，且该设备由甲方通过乙方采购，乙方除了赔偿规定的相应损失外，还须赔偿该设备折旧后（按5年折旧率计算）的剩余价值。

3.特殊紧急情况，急诊手术要求乙方两小时内到达甲方医院，跟台人员必须在规定时间内到位，乙方所提供医用耗材（型号规格）必须齐全，跟台人员必须相对固定，不能频繁更换，保持24小时电话畅通；择期手术乙方接到甲方电话通知须二十四小时内到达我方医院，跟台人员必须在规定时间内到位，乙方所提供医用耗材（型号规格）必须齐全，如提供医用耗材型号及规格不齐全，导致甲方无法进行手术，造成的损失由乙方全部承担。针对术中出现危急情况，乙方可提供预备方案并及时联系市内外专家亲临或远程参与解决问题。（此条主要针对高值医用耗材）

4.乙方按甲方要求对所有产品提供使用说明书、免费培训、相应的技术服务和学术支持，高值医用耗材还须负责外聘专家的接洽和接送服务及费用，使甲方使用人员能够正常操作使用。

5.如果本合同相关要求低于药交所平台合同、生产制造商质量及售后服务承诺要求，则以药交所平台合同、生产制造商质量及售后服务承诺要求为依据执行；如果本合同要求高于药交所平台合同、生产制造商质量及售后服务承诺要求，则以本合同为依据执行。

八、价格约定：乙方向甲方提供的产品在本采购期内，以第一次合同成交价为基准，由甲方定期或不定期根据重庆市药交所动态调价情况或每年根据其他地区其他医疗机构同品规产品供应价格进行审核（原则上只调低不调高），经甲方核实同品规产品供应价格低于双方现行成交价格时，乙方须于接到甲方通知五个工作日与甲方办理调价手续并同时更新配送产品价格。否则，甲方有权拒付相关货款并停止或取消乙方供货资格。乙方同时也应根据市场价格积极主动进行自主降价。

九、付款方式：产品验收合格且相关票据及资料齐全，根据甲方财务科规定支付方式执行（如出现产品质量及赔偿等问题停止支付）。

十、合同终止与违约责任：

1.乙方向甲方提供的所有资质证明必须合法有效，医疗器械注册证、产品授权等到期后应主动续期或变更，否则甲方有权利终止合同并拒付货款（相关责任全部由乙方承担）。

2.乙方提供虚设或过期产品、销售无证、假冒伪劣产品或产品质量出现问题，不满足国家食品药品监督局规定的产品行业执行标准，或医疗器械经营企业超许可证经营范围销售产品，或有廉政相关违纪违法行为。甲方有权终止合同并停止支付货款，同时要求乙方承担由此造成的所有损失。如果甲方因前述问题而被第三人起诉或被行政处罚的，由乙方承担所有经济和法律责任（包括但不限于维权成本如律师费诉讼费等间接损失）。乙方的上述责任不因产品是乙方从第三处采购后转卖给甲方而免除。

3.合同履行期间，乙方未认真履行合同要求、服务不符合合同约定或产品使用发生不良后果的，甲方有权终止合同。若乙方在合同履行期间被列入主管部门或乙方医院“黑名单”，本合同自行终止。

4.合同有效期内，因采购人不可抗力或不可控制因素，如遇国家及上级主管部门政策调整导致合同无法继续执行，例如集中带量采购等政策性措施等，采购人有权终止合同，供应商需无条件接受。
5.乙方在合同效期内，未提交书面申请经甲方同意，不得擅自变更厂家，不得转授权变更供应商。若因生产厂家变更、产品转授权变更供应商等原因乙方不能供货，则视为自动终止合同，由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。

十一、其他约定条款： 

1.纠纷处理：本合同如发生争议，双方应当及时协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.本合同签订人所填写的地址信息和联系方式，将作为履行本合同有关的通知、信件、法律文书等一切书面文件的送达地址（若双方对填写的信息有变更的，应当3日内以书面方式告知）；若按该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。

3.本合同一式三份：经双方签字盖章后生效，甲方执两份、乙方执一份，具有同等法律效力。经双方法定代表人或法人委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

4.其他未尽条款，双方协商解决。         

甲方（需方）：重庆市綦江区中医院       

地址：重庆市綦江区通惠街道惠登路69号 

电话：023-48617074                    
法定代表人或委托代理人：              
乙方（供方）：_________________________

地址：________________________________

电话 （手机）：________________________

法定代表人或委托代理人：______________

签订时间：    年   月   日

附页

供应产品清单

	序号
	类别
	产品名称
	型号
	规格
	单位
	生产厂家
	产品注册证
	挂网编号
	是否可单独收费耗材
	27位国家医保码
	是否进入重庆市医保目录
	成交价
	采购方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.为了保证产品质量安全可靠，优先选择在重庆市药交所平台上有挂网的产品；

2.若有尚未挂网品种，以上信息以产品注册证上为准；

3.无法填写的内容，请标注“——”，若有不属于医疗器械的产品，请在类别处注明；

4.“类别”包括高耗、低耗、试剂；

5.“采购方式”分为“线上”或“线下”，“线上”指该品规产品通过重庆药交所平台采购；“线下”指通过线下采购；

6.产品清单需加盖公司鲜章，多页附件还需加盖骑缝章。

重庆市綦江区中医院医药购销廉洁协议书
甲方（医疗机构）：重庆市綦江区中医院       

乙方（供应商）：

为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，建立健全防止商业贿赂长效机制，有效预防和减少职务犯罪的发生，营造公平交易、诚实守信的购销环境。经甲、乙双方协商，同意签订医药购销廉洁协议书并予以共同遵守：

一、甲乙双方必须遵纪守法，坚决打击医药购销和医疗服务中不正之风和商业贿赂，严格执行医药产品管理规定，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举”的原则，深化源头治理。

二、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡和贵重物品等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪律检查部门检举反映情况。

三、甲方工作人员不得在医疗设备、耗材、药品等招采时，为乙方在品类确定、招标文件编制等环节，设置倾向性、单一性和排他性参数；为乙方在付款资金审批环节，人为影响资金拨付进度等。一经发现，按商业贿赂行为严肃处理；医院对于异常的医疗设备、耗材、药品等招采和资金拨付，查实后将停止购进相应医疗设备、耗材、药品等。

四、甲方工作人员不得利用任何途径和方式，为乙方非法统计医师个人及临床科室有关药品、耗材销售数量等信息，或为乙方统计提供便利。一经发现，按商业贿赂行为严肃处理；医院对于出现药品、耗材等销售异常的，查实后将停止购进。

五、乙方人员不得假借咨询费、讲课费、推广费等各种名义或形式给予医院内设科室、从业人员回扣、提成等，以不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请、娱乐及提供学术会议、科研协作、学术支持、捐赠资助等手段影响甲方工作人员采购或使用医药产品选择权；不得以任何借口向甲方工作人员赠送现金、有价证券、购物卡和其他物品等，或给予其他不正当利益；不得利用各种途径和方式，购买药品、医用耗材等用量信息；不得组织参与串换药品耗材等欺诈骗保。一经发现，中止购销合同和其他一切业务。

六、乙方指定___________为销售代表，销售代表洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等擅自推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或提供任何好处费。一经发现，中止购销合同和其他一切业务。

七、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。供货期间乙方所提供的耗材、药品的包装、剂型、价格或其他情况改变应及时通知甲方，并出具相应文件资料。

八、乙方如违反上述条款，一经查实，甲方除有权终止购销合同外，还将其列入不良行为记录，取消耗材、药品等医药产品配送资格2年，并报告上级卫生健康行政部门。造成经济损失的，乙方需承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，交由司法机关处理。

九、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律法规和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌犯罪的，由执法部门予以处理。

十、本协议书作为医药产品购销合同的附件，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

本协议书一式二份，乙方执一份，甲方执一份，自双方签订之日起生效。

甲 方：（盖章）               乙 方：（盖章）

法定代表人（签字）：          法定代表人（签字）：

经办人签字：                  经办人签字：

日期：   年   月   日         日期：   年   月   日

第七篇 响应文件格式要求
所投分包号：
项目名称：

项目编号：

（正本/副本）
响

应

文

件
供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

目  录
一、经济部分

（一）询价报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务条款差异表

三、商务部分

（一）商务条款差异表

四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）询价报价函

报价函
                （采购人名称）：

我方收到                （项目名称及包号）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的服务要求，单价报价合计为人民币

包1：大写：             ，小写：             。

包2：大写：             ，小写：             。

包3：大写：             ，小写：             。

2、我方现提交的响应文件为：正本一份，副本一份，电子文档一份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年    月    日

（二）明细报价表

包1：

	序号
	挂网编码
	产品名称
	对应响应产品名称
	注册证号
	生产厂家
	规格型号
	适用机型
	限价
	单位
	最小计量单位

（报价单位）
	最小计量单位限价
	最小计量单位报价
	采购成交价
	药交所挂网价
	备注

	1
	
	便隐血（FOB）检测试剂（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	2.47 
	人份
	1人份
	2.47 
	
	
	
	线上

	2
	
	人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	0.38 
	人份
	1人份
	0.38 
	
	
	
	线上

	3
	
	肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)
	
	
	
	
	/
	11.16 
	人份
	1人份
	11.16 
	
	
	
	线上

	4
	
	肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)
	
	
	
	
	/
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00 
	
	
	
	线上

	5
	
	肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)
	
	
	
	
	/
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00 
	
	
	
	线上

	6
	
	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)
	
	
	
	
	/
	11.10 
	人份
	1人份
	11.10 
	
	
	
	线上

	7
	
	呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	12.13 
	人份
	1人份
	12.13 
	
	
	
	线上

	8
	
	柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	11.98 
	人份
	1人份
	11.98 
	
	
	
	线上

	9
	
	腺病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	11.95 
	人份
	1人份
	11.95 
	
	
	
	线上

	10
	
	副流感病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	9.97 
	人份
	1人份
	9.97 
	
	
	
	线上

	11
	
	A群轮状病毒抗原检测试剂（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	11.50 
	人份
	1人份
	11.50 
	
	
	
	线上

	12
	
	ABO血型正定型及RhD血型定型试剂盒（固相法）
	
	
	
	
	/
	11.88 
	人份
	1人份
	11.88 
	
	
	
	线上

	13
	
	D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒
	
	
	
	
	适用于希森美康CS5100凝血仪（具有重庆市临检中心和国家卫健委临检中心室间质评独立分组
	13.34 
	人份
	1人份
	13.34
	
	
	
	线上

	14
	
	革兰氏染色液（快速法）
	
	
	
	
	/
	310.87 
	盒
	1ml
	0.32
	
	
	
	线上

	15
	
	革兰氏染色液（脱色液）
	
	
	
	
	/
	340.59
	盒
	1ml
	0.35
	
	
	
	线上

	16
	
	瑞士-姬姆萨染色液
	
	
	
	
	/
	183.28
	盒
	1ml
	0.19
	
	
	
	线上

	17
	
	甲乙流感病毒检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	14.50 
	人份
	1人份
	14.50 
	
	
	
	线上

	18
	684007484000800003
	瑞氏-姬姆萨染色液（A）
	
	
	
	
	适用迈瑞6000流水线SC-120
	1188.00 
	盒
	1ml
	0.24
	
	
	
	线上

	19
	684007484000800004
	瑞氏-姬姆萨染色液（B）缓冲液
	
	
	
	
	适用迈瑞6000流水线SC-120
	826.65 
	盒
	1ml
	0.17 
	
	
	
	线上

	20
	6840172340000300001
	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）
	/
	国械注进20162400866
	德国西门子医学诊断产品有限公司
	10*2ml
	希森美康CS5100凝血仪
	310.67
	盒
	1ml
	15.54
	
	
	
	线上

	21
	6840172340000300002
	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）
	/
	国械注进20162400866
	德国西门子医学诊断产品有限公司
	10*10ml
	希森美康CS5100凝血仪
	1060.50 
	盒
	1ml
	10.61
	
	
	
	线上

	22
	6840065040001800001
	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）
	/
	国械注进20162400865
	德国西门子医学诊断产品有限公司
	10*4ml
	希森美康CS5100凝血仪
	563.89
	盒
	1ml
	14.10
	
	
	
	线上

	23
	6840065040001800002
	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）
	/
	国械注进20162400865
	德国西门子医学诊断产品有限公司
	10*10ml
	希森美康CS5100凝血仪
	1180.0
	盒
	1ml
	11.8
	
	
	
	线上

	24
	6840065340001600001
	凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）
	/
	国械注进20162400864
	德国西门子医学诊断产品有限公司
	凝血酶时间测定试剂10*5ml；凝血酶时间测定试剂的缓冲液：1*50ml 
	希森美康CS5100凝血仪
	468.00 
	盒
	1ml
	4.68
	
	
	
	线上

	25
	6840065440002400002
	纤维蛋白原测定试剂（凝固法）
	/
	国械注进20162400869
	德国西门子医学诊断产品有限公司
	10*5ml
	希森美康CS5100凝血仪
	1948.02
	盒
	1ml
	38.97
	
	
	
	线上

	26
	6840065240000700001
	氯化钙溶液
	/
	国械注进20162400862
	德国西门子医学诊断产品有限公司
	10*15ml
	希森美康CS5100凝血仪
	434.20 
	盒
	1ml
	2.90
	
	
	
	线上

	27
	68400822400003Y00001
	缓冲液
	/
	国械注进20162401163
	德国西门子医学诊断产品有限公司
	10*15ml 
	希森美康CS5100凝血仪
	234.00 
	盒
	1ml
	1.56
	
	
	
	线上

	28
	6840077840000800001
	糖化血红蛋白溶血剂 (糖化血红蛋白溶血剂 Hemolysis Washing Solution 80H)
	/
	国械备20150532
	爱科来国际贸易（上海）有限公司
	2L×3瓶/盒
	爱科来HA-8180
	9235.00 
	盒
	1ml
	1.54
	
	
	
	线上

	29
	6840134040000600001
	洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法）） (洗脱缓冲液(高效液相色谱法(HPLC 法) ) ELUENT 80B)
	/
	国械注进20152401083
	爱科来国际贸易（上海）有限公司
	600mL×2袋/盒
	爱科来HA-8180
	7110.00 
	盒
	1ml
	5.93
	
	
	
	线上

	30
	6840134040000500001
	洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法）） (洗脱缓冲液(高效液相色谱法(HPLC 法) ) ELUENT 80A)
	/
	国械注进20152401084
	爱科来国际贸易（上海）有限公司
	600mL×4袋/盒
	爱科来HA-8180
	7106.26
	盒
	1ml
	2.97
	
	
	
	线上

	31
	6840077740005000005
	血细胞分析用溶血剂
	/
	苏宁械备20140012号
	迈瑞南京生物技术有限公司
	M-53LH/500ml×4
	深圳迈瑞5390CRP
	2695.39
	盒
	1ml
	1.35
	
	
	
	线上

	32
	6840077740005300001
	血细胞分析用溶血剂
	/
	苏宁械备20140009号
	迈瑞南京生物技术有限公司
	M-5LEO(I)/1L×4
	深圳迈瑞5390CRP
	2287.64
	盒
	1ml
	0.58
	
	
	
	线上

	33
	6840077740005300003
	血细胞分析用溶血剂
	/
	苏宁械备20140009号
	迈瑞南京生物技术有限公司
	M-5LEO(II)/500mL×4
	深圳迈瑞5390CRP
	5407.33
	盒
	1ml
	2.71
	
	
	
	线上

	34
	6840077240002500001
	血细胞分析用稀释液
	/
	苏宁械备20140004
	迈瑞南京生物技术有限公司
	20L×1（M-5D）
	深圳迈瑞5390CRP
	273.34
	盒
	1L
	13.67
	
	
	
	线上

	35
	6840077240002800001
	血细胞分析用稀释液
	/
	苏宁械备20140001号
	迈瑞南京生物技术有限公司
	20L×1（DS）
	迈瑞BC-6000plus
	275.61
	盒
	1L
	13.79
	
	
	
	线上

	36
	6840077790000100001
	血细胞分析用溶血剂
	/
	苏宁械备20170021号
	迈瑞南京生物技术有限公司
	M-60LH 1L×4
	迈瑞BC-6000plus
	3445.53
	盒
	1ml
	0.87
	
	
	
	线上

	37
	6840077790000200001
	血细胞分析用溶血剂
	/
	苏宁械备20170022号
	迈瑞南京生物技术有限公司
	M-60LD 4L×1
	迈瑞BC-6000plus
	2334.23
	盒
	1ml
	0.59
	
	
	
	线上

	38
	6840077790000300001
	血细胞分析用溶血剂
	/
	苏宁械备20170024号
	迈瑞南京生物技术有限公司
	M-60 LN 4L×1
	迈瑞BC-6000plus
	1724.98
	盒
	1ml
	0.44
	
	
	
	线上

	39
	6840073490000100001
	血细胞分析用染色液
	/
	苏宁械备20170030号
	迈瑞南京生物技术有限公司
	M-60FD 48mL×1
	迈瑞BC-6000plus
	2521.36
	盒
	1ml
	52.53
	
	
	
	线上

	40
	6840073490000100002
	血细胞分析用染色液
	/
	苏宁械备20170030号
	迈瑞南京生物技术有限公司
	M-60FN 48mL×1
	迈瑞BC-6000plus
	5780.53
	盒
	1ml
	120.43
	
	
	
	线上

	41
	6840073490000100003
	血细胞分析用染色液
	/
	苏宁械备20170030号
	迈瑞南京生物技术有限公司
	M-60FR 12mL×1
	迈瑞BC-6000plus
	2721.10 
	盒
	1ml
	226.76
	
	
	
	线上

	42
	6840077290000100001
	血细胞分析用稀释液
	/
	苏宁械备20170034号
	迈瑞南京生物技术有限公司
	M-60DR 1L×1
	迈瑞BC-6000plus
	576.00 
	盒
	1ml
	0.58
	
	
	
	线上

	43
	6840077740008800002
	血细胞分析用溶血剂
	/
	粤深械备20160112
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	200mL×4（LC）
	迈瑞BC-5390 CRP
	2147.25
	盒
	1ml
	2.69
	
	
	
	线上

	44
	6840029840015100001
	超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法))
	/
	粤械注准20182400185
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×25mL
	迈瑞BC-5390 CRP
	2124.12
	盒
	1ml
	42.49
	
	
	
	线上

	45
	6840092740000900001
	阴道炎联合检测试剂（化学反应法）
	/
	粤械注准20172401836
	珠海丽拓
	五联试剂盒，50人份/盒
	珠海丽拓LTS-V400
	19.09 
	人份
	1人份
	19.09 
	
	
	
	线上

	46
	6840067540001000004
	干化学尿液分析试纸条（干化学尿液分析试纸条）
	/
	粤械注准20152401485
	深圳美侨医疗科技有限公司
	Mejer-14C 

100条/筒
	 深圳美侨700i全自动尿液分析仪
	2.80 
	条
	1条
	2.80 
	
	
	
	线上

	47
	6840067240000700002
	血栓弹力图实验(活化凝血)试剂（凝固法）
	/
	渝械注准20162400053
	重庆鼎润医疗器械有限责任公司
	20人份/盒
	鼎润DRNX-III
	97.00 
	人份
	1人份
	97.00 
	
	
	
	线上

	48
	6840016440001800003
	抗人球蛋白（IgG+c3d）检测卡（柱凝集法）
	/
	国械注准20163400871
	江苏力博医药生物技术股份有限公司
	6孔/卡，60卡/盒
	ZJWT-4100
	36.00 
	卡
	1卡
	36.00
	
	
	
	线上

	49
	68402049400001Y00001
	ABO血型定型红细胞试剂（人红细胞）
	/
	国械注准20163400872
	江苏力博医药生物技术股份有限公司
	A1，B，O红细胞试剂浓度为2～4%，各1支/盒，10mL/支
	ZJWT-4100
	180.19
	盒
	1ml
	6.01
	
	
	
	线上

	50
	68401420400005Y00001
	不规则抗体筛选红细胞试剂
	/
	国械注准20163400856
	江苏力博医药生物技术股份有限公司
	5mL/支×3支
	ZJWT-4100
	243.47
	盒
	1ml
	16.24
	
	
	
	线上

	51
	68400162400003Y00001
	RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体）
	/
	国械注准20163402337
	上海血液生物医药有限责任公司
	10mL/支，1支/盒
	/
	154.64
	盒
	1ml
	15.47
	
	
	
	线上

	52
	6840141740000100003
	血气生化多项测试卡片（干式电化学法）
	
	国械注进20162401411
	美国雅培床旁监护有限公司 Abbott Point of Care Inc.
	CG4+,25卡片/盒
	雅培
	55.00
	人份
	1人份
	55.00
	
	
	
	线上

	53
	
	革兰氏染色液（碘溶液）
	
	
	
	
	/
	392.04 
	盒
	1ml
	0.40
	
	
	
	线上

	54
	
	一次性末梢采血针
	
	
	
	
	/
	0.30 
	支
	1支
	0.30 
	
	
	
	线下

	55
	
	一次性使用抗凝管子弹头（0.5ml）
	
	
	
	
	用于末梢血血常规
	0.18 
	支
	1支
	0.18 
	
	
	
	线下

	56
	
	一次性使用吸头（200ml）
	
	
	
	
	/
	0.07 
	支
	1支
	0.07 
	
	
	
	线下

	57
	
	一次性使用吸头（1000ml）
	
	
	
	
	/
	0.04 
	支
	1支
	0.04 
	
	
	
	线下

	58
	
	一次性使用离心管子弹头（1.5ml）
	
	
	
	
	/
	0.15 
	支
	1支
	0.15 
	
	
	
	线下

	59
	
	载玻片（50片/盒）
	
	
	
	
	/
	0.80 
	片
	1片
	0.80 
	
	
	
	线下

	60
	
	显微镜载玻片（50片/盒）
	
	
	
	
	适用迈瑞6000流水线SC-120
	0.96 
	片
	1片
	0.96 
	
	
	
	线下

	61
	
	全自动血液凝固分析装置用反应杯（CS反应杯）
	
	
	希森美康株式会社
	3000个/盒
	希森美康CS5100凝血仪
	0.90 
	个
	1个
	0.90
	
	
	
	线下

	62
	
	全自动血液凝固分析装置清洗液（清洗液I）
	
	
	希森美康株式会社
	50ml
	希森美康CS5100凝血仪
	356.00 
	盒
	1ml
	7.12
	
	
	
	线下

	63
	
	全自动血液凝固分析装置清洗液（清洗液Ⅱ）
	
	
	希森美康株式会社
	500ml
	希森美康CS5100凝血仪
	356.00 
	盒
	1ml
	0.72
	
	
	
	线下

	64
	
	多功能载玻片
	
	
	深圳美侨医疗科技有限公司
	1000人份/盒
	深圳美侨700i全自动尿液分析仪
	4.16 
	人份
	1人份
	4.16 
	
	
	
	线下

	65
	
	尿液浓缩清洗液a
	
	
	深圳美侨医疗科技有限公司
	1000ml/瓶
	深圳美侨700i全自动尿液分析仪
	841.50 
	瓶
	1ml
	0.85
	
	
	
	线下

	66
	
	清洗液C
	
	
	深圳美侨医疗科技有限公司
	200ml/瓶
	深圳美侨700i全自动尿液分析仪
	297.00 
	瓶
	1ml
	1.49
	
	
	
	线下

	67
	
	探头清洗液
	
	
	迈瑞南京生物技术有限公司
	50ml/瓶
	深圳迈瑞5390CRP
	88.21 
	瓶
	1ml

	1.77
	
	
	
	线下

	68
	A4153023Y00001
	血细胞分析仪用质控物(光学法)
	/
	粤械注准20152401446
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	高值：4.5mL×6 (BC-6D)
	迈瑞BC-5390 CRP
	/ 
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	69
	A4153023Y00002
	血细胞分析仪用质控物(光学法)
	/
	粤械注准20152401446
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	4.5mL×6 (BC-6D)
	迈瑞BC-5390 CRP
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	70
	68401908400001Y00001
	ABO血型反定型，不规则抗体筛查质控品
	/
	国械注准20143402130
	江苏力博医药生物技术股份有限公司
	3ml/支，5支/套
	ZJWT-4100
	/
	套
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	合计最小计量单位报价
	
	
	
	
	

	
	注：任何品规不接受0元报价；投报试剂耗材备注为线上的,必需提供药交所平台挂网编码并在重庆市药交所平台采购，经销商不能擅自更改为线下品规，否则视为无效报价；注册证变更责任：若试剂耗材在医院使用期间，其注册证发生变更，供应商必须及时联系处理变更事宜；若因供应商原因导致变更不及时，由此产生的所有后果，由供应商自行承担责任；备注中为“标配”的产品为质控品和校正品，其报价体现在对应试剂报价中，供应商无需独立报价，否则视为无效报价。


包2:

	序号
	挂网编码
	产品名称
	对应响应产品名称
	注册证号
	生产厂家
	规格型号
	适用机型
	限价
	单位
	最小计量单位（报价单位）
	最小计量单位限价
	最小计量单位报价
	采购成交价
	药交所挂网价
	备注

	1
	
	戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00
	
	
	
	线上

	2
	
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	11.00 
	人份
	1人份
	11.00 
	
	
	
	线上

	3
	
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)
	
	
	
	
	/
	8.90 
	人份
	1人份
	8.90 
	
	
	
	线上

	4
	
	抗核抗体谱（IgG)检测试剂盒（印迹法）
	
	
	
	
	/
	132.80 
	人份
	1人份
	132.80 
	
	
	
	线上

	5
	
	吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（印迹法）
	
	
	
	
	/
	195.20 
	人份
	1人份
	195.20 
	
	
	
	线上

	6
	
	自身免疫性肝病IgG类抗体检测试剂盒（印迹法）
	
	
	
	
	/
	159.70 
	人份
	1人份
	159.70 
	
	
	
	线上

	7
	
	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	5.28 
	人份
	1人份
	5.28 
	
	
	
	线上

	8
	
	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	1.36 
	人份
	1人份
	1.36 
	
	
	
	线上

	9
	
	免疫梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	/
	3.78 
	人份
	1人份
	3.78 
	
	
	
	线上

	10
	
	人类免疫缺陷病毒抗体（HIV）测定试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	品牌1
	6.80 
	人份
	1人份
	6.80 
	
	
	
	线上

	11
	
	人类免疫缺陷病毒抗体（HIV）测定试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	
	品牌2
	2.80 
	人份
	1人份
	2.80 
	
	
	
	线上

	12
	
	乙肝五项（胶体金）
	
	
	
	
	/
	6.40 
	人份
	1人份
	6.40 
	
	
	
	线上

	13
	
	嗜血杆菌盒卡他莫拉菌药敏试剂盒（比浊法）
	
	
	
	
	/
	53.99 
	人份
	1人份
	53.99 
	
	
	
	线上

	14
	
	哥伦比亚血琼脂培养基（90mm）
	
	
	
	
	/
	3.70 
	个
	1个
	3.70 
	
	
	
	线上

	15
	
	嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基（90mm）
	
	
	
	
	/
	4.40 
	个
	1个
	4.40 
	
	
	
	线上

	16
	
	麦康凯琼脂培养基（90mm）
	
	
	
	
	/
	4.00 
	个
	1个
	4.00 
	
	
	
	线上

	17
	
	沙保罗琼脂培养基（90mm）
	
	
	
	
	/
	3.70 
	个
	1个
	3.70 
	
	
	
	线上

	18
	
	SS琼脂培养基（70mm）
	
	
	
	
	/
	2.90 
	个
	1个
	2.90 
	
	
	
	线上

	19
	
	念珠菌显色琼脂培养基（70mm）
	
	
	
	
	/
	8.10 
	个
	1个
	8.10 
	
	
	
	线上

	20
	
	抗酸染色液
	
	
	
	
	/
	132.63 
	瓶
	1ml
	0.54
	
	
	
	线上

	21
	
	需氧培养瓶
	
	
	
	
	适用于美国碧迪BD-FX40血培养仪
	33.94 
	瓶
	1瓶
	33.94 
	
	
	
	线上

	22
	
	厌氧培养瓶
	
	
	
	
	适用于美国碧迪BD-FX40血培养仪
	34.96 
	瓶
	1瓶
	34.96 
	
	
	
	线上

	23
	
	沙眼衣原体抗原检测试剂盒
	
	
	
	
	/
	20.00 
	人份
	1人份
	20.00 
	
	
	
	线上

	24
	6840191640

001300001
	全自动免疫检验系统用底物液
	/
	粤深械备20150244号
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	4*115ml
	迈瑞CL-6000i
	999.54
	盒
	1ml
	2.18
	
	
	
	线上

	25
	6840031640

013100001
	降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20172401506
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	57.96 
	人份
	1人份
	57.96 
	
	
	
	线上

	26
	6840031640

013100002
	降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20172401506
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×100人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	57.96 
	人份
	1人份
	57.96 
	
	
	
	线上

	27
	6840141540

000400001
	B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20152400850
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	71.00 
	人份
	1人份
	71.00 
	
	
	
	线上

	28
	6840141540

000400002
	B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20152400850
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×100人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	62.24 
	人份
	1人份
	62.24 
	
	
	
	线上

	29
	6840038140

016500001
	肌酸激酶同工酶MB（CK—MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20152400848
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	16.06 
	人份
	1人份
	16.06 
	
	
	
	线上

	30
	6840038140

016500002
	肌酸激酶同工酶MB（CK—MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20152400848
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×100人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	16.06 
	人份
	1人份
	16.06 
	
	
	
	线上

	31
	6840029140

009900001
	肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20152400846
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	22.5
	人份
	1人份
	22.5
	
	
	
	线上

	32
	6840029140

009900002
	肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20152400846
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×100人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	18.82 
	人份
	1人份
	18.82 
	
	
	
	线上

	33
	6840029240

011100001
	肌钙蛋白I（TnI）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20152400844
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	35.1 
	人份
	1人份
	35.1 
	
	
	
	线上

	34
	6840029240

011100002
	肌钙蛋白I（TnI）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20152400844
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×100人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	24.9 
	人份
	1人份
	24.9 
	
	
	
	线上

	35
	6840078540

008300001
	清洗液
	/
	粤深械备20150252号
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	1*10L
	迈瑞CL-6000i
	205.24
	箱
	1L
	20.53
	
	
	
	线上

	36
	6840250440

000200002
	Ⅲ型前胶原氨基端肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20172401512
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	21.16 
	人份
	1人份
	21.16 
	
	
	
	线上

	37
	6840030240

002300002
	IV型胶原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20172401513
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	20.30 
	人份
	1人份
	20.30 
	
	
	
	线上

	38
	6840172940

001200002
	层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20172401514
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	20.30 
	人份
	1人份
	20.30 
	
	
	
	线上

	39
	6840035840

000900001
	促肾上腺皮质激素（ACTH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20152400853
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	22.98 
	人份
	1人份
	22.98 
	
	
	
	线上

	40
	6840035940

001700001
	皮质醇（Cortisol）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20152400851
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	19.04 
	人份
	1人份
	19.04 
	
	
	
	线上

	41
	6840036440

000700002
	醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	/
	粤械注准20232400857
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	34.51 
	人份
	1人份
	34.51 
	
	
	
	线上

	42
	6840040140

000700001
	肾素（Renin）测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	/
	粤械注准20182400376
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	26.32 
	人份
	1人份
	26.32 
	
	
	
	线上

	43
	6840070340

002300002
	透明质酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20172401509
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	20.30 
	人份
	1人份
	20.30 
	
	
	
	线上

	44
	6840031240

005600002
	胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20172401503
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	27.15 
	人份
	1人份
	27.15 
	
	
	
	线上

	45
	6840031340

006300002
	胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20172401504
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	27.15 
	人份
	1人份
	27.15 
	
	
	
	线上

	46
	6840013440

002200001
	丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	/
	国械注准20153400429
	郑州安图生物工程股份有限公司
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	12.23 
	人份
	1人份
	12.23 
	
	
	
	线上

	47
	6840014940

003900001
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	/
	国械注准20153400781
	郑州安图生物工程股份有限公司
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	14.14 
	人份
	1人份
	14.14 
	
	
	
	线上

	48
	6840011940

000400001
	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	/
	国械注准20153400770
	郑州安图生物工程股份有限公司
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	16.50 
	人份
	1人份
	16.50 
	
	
	
	线上

	49
	6840012440

004500001
	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	/
	国械注准20143401818
	郑州安图生物工程股份有限公司
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	8.21 
	人份
	1人份
	8.21 
	
	
	
	线上

	50
	6840012140

005100002
	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	/
	国械注准20153401990
	郑州安图生物工程股份有限公司
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	8.21 
	人份
	1人份
	8.21 
	
	
	
	线上

	51
	6840012140

005000002
	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	/
	国械注准20143401945
	郑州安图生物工程股份有限公司
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	8.19 
	人份
	1人份
	8.19 
	
	
	
	线上

	52
	6840012340

005600001
	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	/
	国械注准20143401822
	郑州安图生物工程股份有限公司
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	8.20 
	人份
	1人份
	8.20 
	
	
	
	线上

	53
	6840012640

005400002
	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	/
	国械注准20153401992
	郑州安图生物工程股份有限公司
	100人份/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	8.25 
	人份
	1人份
	8.25 
	
	
	
	线上

	54
	6840078540

004000001
	清洗液
	/
	豫郑械备20140021号
	郑州安图生物工程股份有限公司
	500mlX4瓶
	安图AutolumoA2000PLus
	1472.00 
	盒
	1ml
	0.74
	
	
	
	线上

	55
	6840191640

000700001
	全自动免疫检验系统用底物液
	/
	豫郑械备20140023号
	郑州安图生物工程股份有限公司
	110ML*2套/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	1521.36
	盒
	1ml
	6.92
	
	
	
	线上

	56
	6840077640

005400001
	样本稀释液
	/
	豫郑械备20140022号
	郑州安图生物工程股份有限公司
	250ML*4瓶/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	994.81
	盒
	1ml
	1.00
	
	
	
	线上

	57
	6840021140

005100001
	甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	/
	国械注准20173400314
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	13.49 
	人份
	1人份
	13.49 
	
	
	
	线上

	58
	6840021240

003600001
	癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20212401027
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	12.60 
	人份
	1人份
	12.60 
	
	
	
	线上

	59
	6840021340

001300001
	总前列腺特异性抗原(t-PSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	/
	国械注准20173400298
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	21.45 
	人份
	1人份
	21.45 
	
	
	
	线上

	60
	6840021440

001700001
	游离前列腺特异性抗原（FPSA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	国械注准20173400307
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	21.39 
	人份
	1人份
	21.39 
	
	
	
	线上

	61
	6840154740

000200001
	肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	/
	粤械注准20212401030
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	21.45 
	人份
	1人份
	21.45 
	
	
	
	线上

	62
	6840022140

000400001
	癌抗原CA15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	/
	粤械注准20212401028
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	19.80 
	人份
	1人份
	19.80 
	
	
	
	线上

	63
	6840022240

002500001
	糖类抗原CA19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	/
	粤械注准20212401029
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2×50人份/ 盒
	迈瑞CL-6000i
	21.00 
	人份
	1人份
	21.00 
	
	
	
	线上

	64
	6840022540

000200001
	癌抗原CA72-4测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	国械注准20163400070
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	19.80 
	人份
	1人份
	19.80 
	
	
	
	线上

	65
	6840021740

000700001
	鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20222400643
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	22.00 
	人份
	1人份
	22.00 
	
	
	
	线上

	66
	6840021940

001500001
	人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光免疫分析法)
	/
	粤械注准20222400539
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	30.78 
	人份
	1人份
	30.78 
	
	
	
	线上

	67
	6840021840

001300001
	神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	国械注准20163400071
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	28.00 
	人份
	1人份
	28.00 
	
	
	
	线上

	68
	6840022340

001000001
	糖类抗原242测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	/
	粤械注准20222400540
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	26.00 
	人份
	1人份
	26.00 
	
	
	
	线上

	69
	6840022440

001800001
	糖类抗原50测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	/
	粤械注准20222400694
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	26.00 
	人份
	1人份
	26.00 
	
	
	
	线上

	70
	6840023540

000900001
	胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	粤械注准20222400642
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	23.49 
	人份
	1人份
	23.49 
	
	
	
	线上

	71
	6840021640

001600001
	细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	/
	国械注准20163401021
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	2*50人份/盒
	迈瑞CL-6000i
	21.45 
	人份
	1人份
	21.45 
	
	
	
	线上

	72
	6840255790

000100001
	革兰氏阴性细菌药敏板
	/
	国械注进20182400428
	Becton，Dickinson and Company
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	65.00 
	块
	1块
	65.00 
	
	
	
	线上

	73
	6840156490

000100001
	革兰氏阴性细菌鉴定板
	/
	国械注进20162400573
	Becton，Dickinson and Company
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	66.00 
	块
	1块
	66.00 
	
	
	
	线上

	74
	6840155690

000200001
	革兰氏阳性细菌药敏板
	/
	国械注进20182400425
	Becton，Dickinson and Company
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	65.00 
	块
	1块
	65.00 
	
	
	
	线上

	75
	6840155690

000300001
	革兰氏阳性细菌鉴定板
	/
	国械注准20162400572
	Becton，Dickinson and Company
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	72.00 
	块
	1块
	72.00 
	
	
	
	线上

	76
	6840057340

000100001
	链球菌鉴定/药敏板
	/
	国械注进20142404959
	Becton，Dickinson and Company
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	85.00 
	块
	1块
	85.00 
	
	
	
	线上

	77
	6840155540

000600001
	酵母菌鉴定板
	/
	国械注进20172400908
	Becton，Dickinson and Company
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	160.00 
	块
	1块
	160.00 
	
	
	
	线上

	78
	6840059440

000100001
	药敏接种培养液
	/
	国械备20150064
	Becton，Dickinson and Company
	8ml/支,100支/盒
	碧迪BD-FX40
	13.00 
	支
	1支
	13.00 
	
	
	
	线上

	79
	6840130440

000200001
	接种培养液
	/
	国械备20170948号
	Becton，Dickinson and Company
	4.5 mL/支， 100 支/箱
	碧迪BD-FX40
	9.30 
	支
	1支
	9.30 
	
	
	
	线上

	80
	6840057340

000300001
	链球菌药敏接种培养液
	/
	国械注进20142405396
	Becton，Dickinson and Company
	8ml/支,100支/盒
	碧迪BD-FX40
	23.82 
	支
	1支
	23.82 
	
	
	
	线上

	81
	6840056840

000200001
	革兰氏阳性细菌鉴定/药敏板
	/
	国械注进20192401527
	Becton，Dickinson and Company
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	80.00 
	块
	1块
	80.00 
	
	
	
	线上

	82
	6840055640

000400001
	革兰氏阴性细菌鉴定/药敏板
	/
	国械注准20142404960
	Becton，Dickinson and Company
	25块/盒
	碧迪BD-FX40
	75.00 
	块
	1块
	75.00 
	
	
	
	线上

	83
	6840084840001100002
	需氧培养瓶
	/
	川械注准20152400167
	四川好培养生物工程有限公司
	50瓶/盒
	四川好培养HAPYEAR-ABC-60血培养仪
	33.87 
	瓶
	1瓶
	33.87
	
	
	
	线上

	84
	6840084740000900002
	厌氧培养瓶
	/
	川械注准20152400164
	四川好培养生物工程有限公司
	50瓶/盒
	四川好培养HAPYEAR-ABC-60血培养仪
	34.01 
	瓶
	1瓶
	34.01
	
	
	
	线上

	85
	
	V因子鉴定纸片
	
	
	
	
	/
	41.58
	瓶
	1片
	2.08
	
	
	
	线下

	86
	
	X+V因子鉴定纸片
	
	
	
	
	/
	55.44
	瓶
	1片
	2.78
	
	
	
	线下

	87
	
	X因子鉴定纸片
	
	
	
	
	/
	41.58 
	瓶
	1片
	2.08
	
	
	
	线下

	88
	
	奥普托欣纸片
	
	
	
	
	/
	41.58
	瓶
	1片
	2.08
	
	
	
	线下

	89
	
	营养琼脂培养基（粉剂）
	
	
	
	
	/
	221.76
	瓶
	1克
	0.88
	
	
	
	线下

	90
	
	营养肉汤培养基（粉剂）
	
	
	
	
	/
	158.40
	瓶
	1克
	0.63
	
	
	
	线下

	91
	
	一次性使用培养皿（空白平板90mm）
	
	
	
	
	/
	0.78 
	个
	1个
	0.78
	
	
	
	线下

	92
	
	反应杯
	
	
	郑州安图生物工程股份有限公司
	1000个/包，10包/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	0.59 
	个
	1个
	0.59
	
	
	
	线下

	93
	
	系统清洗液
	
	
	郑州安图生物工程股份有限公司
	10ml*12/盒
	安图AutolumoA2000PLus
	594.00 
	盒
	1ml
	4.95
	
	
	
	线下

	94
	
	样本杯
	
	
	郑州安图生物工程股份有限公司
	500支
	安图AutolumoA2000PLus
	0.40 
	支
	1支
	0.40 
	
	
	
	线下

	95
	
	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱
	
	
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	5000个
	迈瑞CL-6000i
	0.34 
	个
	1个
	0.34 
	
	
	
	线下

	96
	
	针清洗液
	/
	/
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	17ml*12瓶/盒
	迈瑞CL-6000i
	211.86 
	盒
	1ml


	1.04 
	
	
	
	线下

	97
	
	青霉素药敏试条（E试验法）
	
	
	
	
	/
	
	
	1条
	40
	
	
	
	线上

	98
	
	亚胺培南药敏试条（E试验法）
	
	
	
	
	/
	
	
	1条
	40
	
	
	
	线上

	99
	6840210240

000200002
	B型脑钛钠校准品
	/
	粤械注准20152400886
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	100
	6840186240

000100001
	癌抗原CA15-3校准品
	/
	粤械注准20212401033
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	101
	6840254740

000100001
	癌抗原CA72-4校准品
	/
	粤械注准20212400270
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	102
	6840083940

000500001
	癌胚抗原(CEA)校准品
	/
	粤械注准20212401031
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	103
	6840216040

000100001
	促肾上腺皮质激素校准品
	/
	粤械注准20152400882
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	104
	6840087140

000900001
	肌钙蛋白I校准品
	/
	粤械注准20152400883
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	105
	6840156140

000500001
	肌酸激酶同工酶MB校准品
	/
	粤械注准20152402885
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	106
	6840087340

000500001
	甲胎蛋白(AFP)校准品
	/
	国械注准20173400305
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	107
	6840238340

000400001
	降钙素原校准品
	/
	粤械注准20172401592
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	C0:1X1.2mL C1:1X1.0mL C2:1X1.0mL
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	108
	6840157940

000400001
	鳞状上皮细胞癌抗原校准品
	/
	粤械注准20212401035
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	109
	6840139240

000500001
	皮质醇校准品
	/
	粤械注准20152400870
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	110
	6840101840001400001
	醛固酮校准品
	/
	粤械注准20182400337
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	111
	6840170440

000400001
	人附睾蛋白4校准品
	/
	粤械注准20212401036
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	112
	6840198040

000300001
	神经元特异性烯醇化酶校准品
	/
	粤械注准20212400268
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	113
	6840101840

001300001
	肾素校准品
	/
	粤械注准20182400338
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	114
	6840101840

001100001
	糖类抗原242校准品
	/
	粤械注准20212401037
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	115
	6840101840

001200001
	糖类抗原50校准品
	/
	粤械注准20212401038
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	116
	6840083340

000400001
	糖类抗原CA19-9校准品
	/
	粤械注准20212401034
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	117
	6840158040

000400001
	胃蛋白酶原Ⅰ校准品
	/
	粤械注准20172401594
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	118
	6840157840

000300001
	胃蛋白酶原Ⅱ校准品
	/
	粤械注准20172401583
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	119
	6840171540

000200001
	胃泌素释放肽前体校准品
	/
	粤械注准20212401026
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)：1*1.2ml，1（C1）-2(C2)，1ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	120
	6840157540

000300001
	细胞角蛋白19片段校准品
	/
	粤械注准20212400269
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	121
	6840147540

000200001
	游离前列腺特异性抗原校准品
	/
	国械注准20173400300
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	122
	6840154740

000300001
	肿瘤相关抗原CA125校准品
	/
	粤械注准20212401032
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	123
	6840083840

000400001
	总前列腺特异性抗原校准品
	/
	国械注准20173400276
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	124
	6840210240

000200002
	B型脑钠肽校准品
	/
	粤械注准20152400886
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	校准品0(C0)-2(C2)，2ml/瓶
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	125
	6840093740

000400002
	肝纤维化质控品
	/
	粤械注准20172401585
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	低值：3*2.0ml
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	126
	6840093740

000400001
	肝纤维化质控品
	/
	粤械注准20172401585
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	高值：3*2.0ml
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	127
	6840216340

000500002
	降钙素原质控品
	/
	粤械注准20172401593
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	高值：3*2.0ml
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	128
	6840216340

000500001
	降钙素原质控品
	/
	粤械注准20172401593
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	低值；3*2.0ml
	迈瑞CL-6000i
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	129
	6840097440

000800001
	丙型肝炎病毒抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401234
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	130
	6840097440

000800002
	丙型肝炎病毒抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401234
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	131
	6840097540

000200001
	梅毒特异性抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401242
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	132
	6840097540

000200002
	梅毒特异性抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401242
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	133
	6840011940

000900001
	人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401233
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	134
	6840011940

000900002
	人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401233
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	135
	6840094140

000900001
	乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401240
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	136
	6840094140

000900002
	乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401240
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	137
	6840094040

000900001
	乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品
	/
	国械注准20153401241
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	138
	6840094040

000900002
	乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品
	/
	国械注准20153401241
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	139
	6840093940

000900001
	乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401231
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	140
	6840093940

000900002
	乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401231
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	141
	6840094340

001000001
	乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品
	/
	国械注准20153401235
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	142
	6840094340

001000002
	乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品
	/
	国械注准20153401235
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	143
	6840093840

001000001
	乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401232
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 低水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	144
	6840093840

001000002
	乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品
	/
	国械注准20153401232
	郑州安图生物工程股份有限公司
	20支/盒 中水平
	安图AutolumoA2000PLus
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	145
	68400723400001Y00001
	药敏指示剂
	/
	国械备20150096
	Becton，Dickinson and Company
	6ml/支, 10支/盒
	碧迪BD-FX40
	10.00 
	ml
	1ml
	10.00 
	
	
	
	线上

	合计最小计量单位报价
	
	
	
	
	

	
	注：任何品规不接受0元报价；投报试剂耗材备注为线上的,必需提供药交所平台挂网编码并在重庆市药交所平台采购，经销商不能擅自更改为线下品规，否则视为无效报价；注册证变更责任：若试剂耗材在医院使用期间，其注册证发生变更，供应商必须及时联系处理变更事宜；若因供应商原因导致变更不及时，由此产生的所有后果，由供应商自行承担责任；备注中为“标配”的产品为质控品和校正品，其报价体现在对应试剂报价中，供应商无需独立报价，否则视为无效报价。


包3：

	序号
	挂网编码
	产品名称
	对应响应

产品名称
	注册证号
	生产厂家
	适用机型
	规格型号
	限价
	单位
	最小计量单位（报价单位）
	最小计量单位限价
	最小计量单位报价
	采购成交价
	药交所挂网价
	备注

	1
	
	脂联素测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）
	
	
	
	贝克曼库尔特AU5800
	
	15.00 
	人份
	1人份
	15.00 
	
	
	
	线上

	2
	
	特异性生长因子测定试剂盒（比色法）
	
	
	
	贝克曼库尔特AU5800
	
	32.00 
	人份
	1人份
	32.00 
	
	
	
	线上

	3
	
	结核分枝杆菌（tb）IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	/
	
	17.30 
	人份
	1人份
	17.30 
	
	
	
	线上

	4
	6840052340021100001
	类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	/
	渝械注准20192400191
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	900.00 
	盒
	1ml
	7.50
	
	
	
	线上

	5
	6840031440018800001
	抗链球菌溶血素〝O〞检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	/
	渝械注准20192400186
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	2017.30 
	盒
	1ml
	16.82
	
	
	
	线上

	6
	6840049340008800001
	抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	/
	渝械注准20192400010
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R1：45mL×2 R2：15mL×2
	9092.77
	盒
	1ml
	75.78
	
	
	
	线上

	7
	6840188440000100001
	AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液
	/
	苏械注准20182400143
	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	4×1000mL
	1414.00 
	盒
	1ml
	0.36
	
	
	
	线上

	8
	6840105240000300001
	AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液
	/
	苏械注准20162400329
	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	4x2000ml
	1125.60 
	盒
	1ml
	0.15
	
	
	
	线上

	9
	6840127340000800001
	电解质缓冲液
	/
	苏苏械备20151028号
	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	4x2000ml
	1125.60 
	盒
	1ml
	0.15
	
	
	
	线上

	10
	6840123540000500003
	血气测定试剂盒（电极法） (血气测定试剂盒（电极法）-九项包)
	/
	国械注进20162400568
	仪器实验室公司Instrumentation Laboratory Company
	美国沃芬GEM3000
	00024330089
	39.23
	人份
	1人份
	39.23
	
	
	
	线上

	11
	6840134940000400005
	SC-50电解质分析仪专用成套校正液
	/
	沪械注准20152400082
	上海迅达医疗仪器有限公司
	上海迅达XD690III
	SC-501漂移校正液：650ml ＋ SC-502斜率校正液：100ml
	931.39
	盒
	1ml
	1.25
	
	
	
	线上

	12
	6840035540001300001
	孕酮测定试剂盒 (化学发光法）
	/
	国械注进20172400031
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	13.69
	人份
	1人份
	13.69
	
	
	
	线上

	13
	68400230400043Y00001
	人绒毛膜促性腺激素及β亚单位（HCG+ β HCG）测定试剂盒（化学发光法）
	/
	国械注进20152401573
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	14.65
	人份
	1人份
	14.65
	
	
	
	线上

	14
	68400785400126Y00001
	 清洗液
	/
	苏械械备20180235
	贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	1x10L
	805.25
	盒
	1L
	80.53
	
	
	
	线上

	15
	6840034840006200001
	促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20182400368
	免疫泰克有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x100测试/盒
	10.72
	人份
	1人份
	10.72
	
	
	
	线上

	16
	6840047440000900002
	甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20162404041
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	24.66
	人份
	1人份
	24.66
	
	
	
	线上

	17
	6840047340001000001
	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20192401938
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	19.59
	人份
	1人份
	19.59
	
	
	
	线上

	18
	6840034540001700001
	游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20162401781
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	9.44
	人份
	1人份
	9.44
	
	
	
	线上

	19
	B6291092W00001
	游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法））
	/
	国械注进20172401739
	贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	15.10 
	人份
	1人份
	15.10 
	
	
	
	线上

	20
	6840034440001900001
	总甲状腺素测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20162402100
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	10.80 
	人份
	1人份
	10.80 
	
	
	
	线上

	21
	6840034640001700001
	总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20162402091
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	10.72
	人份
	1人份
	10.72
	
	
	
	线上

	22
	68400348400081Z00002
	促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（化学发光法）
	/
	川械注准20212400159
	四川沃文特生物技术有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒   校准品：0.5mLX6
	15.00 
	人份
	1人份
	15.00 
	
	
	
	线上

	23
	68400357006812000100001
	C肽测定试剂盒（化学发光法）
	/
	川械注准20192400041
	四川沃文特生物技术有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒，校准品：0.5ml×6
	11.53
	人份
	1人份
	11.53
	
	
	
	线上

	24
	6840249440005200003
	白介素-6测定试剂盒（化学发光法）
	/
	川械注准20202400131
	四川沃文特生物技术有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒   校准品：0.5mL×6
	26.00 
	人份
	1人份
	26.00 
	
	
	
	线上

	25
	68400666006840000700002  
	组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物测定试剂盒（化学发光法）
	/
	川械注准20242400075
	四川沃文特生物技术有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6  质控品：1.0mL×2 150
	45.00 
	人份
	1人份
	45.00 
	
	
	
	线上

	26
	68400666006840000600001  
	纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒（化学发光法）
	/
	川械注准20242400071
	四川沃文特生物技术有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6  质控品：1.0mL×2 150
	46.00 
	人份
	1人份
	46.00 
	
	
	
	线上

	27
	68400672006840001400001  
	血栓调节蛋白测定试剂盒（化学发光法）
	/
	川械注准20242400074
	四川沃文特生物技术有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6  质控品：1.0mL×2 150
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00 
	
	
	
	线上

	28
	68400662006840001800002 
	凝血酶-抗凝血酶III复合物测定试剂盒（化学发光法）
	/
	川械注准20242400073
	四川沃文特生物技术有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6  质控品：1.0mL×2
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00 
	
	
	
	线上

	29
	6840041440006700001
	载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫比浊法）
	/
	粤械注准20172400976
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	迈瑞BS-860
	R1:1×35 mL+R2:1×12 mL
	468.70 
	盒
	1ml
	9.98
	
	
	
	线上

	30
	6840041640006500001
	载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	/
	粤械注准20172400977
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	迈瑞BS-860
	R1:1×35 mL+R2:1×12 mL
	493.18
	盒
	1ml
	10.50
	
	
	
	线上

	31
	6840038240017800002
	a-淀粉酶（a-AMY）测定试剂盒（连续监测法）
	/
	粤械注准20152400321
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	迈瑞BS-860
	R1:1×38 mL+R2:1×10 mL
	565.31
	盒
	1ml
	11.78
	
	
	
	线上

	32
	6840038740007300001
	脂肪酶（LIP)测定试剂盒（酶显色法）
	/
	粤械注准20182400252
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	迈瑞BS-860
	R1：1×35 mL+R2：1×9 mL
	1047.80 
	盒
	1ml
	23.82
	
	
	
	线上

	33
	6840043740007400001
	钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂III法）
	/
	粤械注准20172400987
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	迈瑞BS-860
	R:4×40 mL
	99.00
	盒
	1ml
	0.62
	
	
	
	线上

	34
	6840256140003200002
	无机磷（P）测定试剂盒（磷钼酸法）
	/
	粤械注准20192400797
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	迈瑞BS-860
	R1:4×29 mL＋R2:4×11 mL
	87.01
	盒
	1ml
	0.55
	
	
	
	线上

	35
	6840044040005700001
	镁（Mg）检测试剂盒（二甲苯胺蓝法）
	/
	粤械注准20172400961
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	迈瑞BS-860
	R:4×40 mL
	187.80 
	盒
	1ml
	1.18
	
	
	
	线上

	36
	6840033540027300006
	葡萄糖（Glu）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）
	/
	粤械注准20152400329
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	迈瑞BS-860
	R1:4×35 mL+R2:2×18 mL
	156.44
	盒
	1ml
	0.89
	
	
	
	线上

	37
	6840033540035800001
	葡萄糖检测试剂盒（己糖激酶法）
	/
	渝械注准20192400082
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	69.60 
	盒
	1ml
	0.58
	
	
	
	线上

	38
	6840043740019700001
	钙检测试剂盒（偶氮胂Ⅲ法）
	/
	渝械注准20192400215
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R:60mL×2
	60.00 
	盒
	1ml
	0.50
	
	
	
	线上

	39
	6840044040017000001
	镁检测试剂盒（二甲苯胺蓝法）
	/
	渝械注准20202400049
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R:60mL×2
	71.70
	盒
	1ml
	0.60
	
	
	
	线上

	40
	6840256140002600001
	无机磷检测试剂盒（直接紫外法）
	/
	渝械注准20202400051
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R:60mL×2
	49.20 
	盒
	1ml
	0.41
	
	
	
	线上

	41
	6840041640019200001
	载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法）
	/
	渝械注准20192400011
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	639.00 
	盒
	1ml
	5.33
	
	
	
	线上

	42
	6840041440019400001
	载脂蛋白A1检测试剂盒（免疫比浊法）
	/
	渝械注准20192400008
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	720.00 
	盒
	1ml
	6.00
	
	
	
	线上

	43
	6840038240023600001
	α-淀粉酶检测试剂盒（E-pNP-G7法）
	/
	渝械注准20192400090
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R1:48mL×2 R2:12mL×2
	816.00 
	盒
	1ml
	6.80
	
	
	
	线上

	44
	6840038740010700001
	脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法）
	/
	渝械注准20192400349
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R1：45mL×2 R2：15mL×2
	1680.00 
	盒
	1ml
	14.00
	
	
	
	线上

	45
	6840041340020000001
	脂蛋白（a)检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	/
	渝械注准20192400006
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	R1：45mL×2 R2：15mL×2
	2640.00 
	盒
	1ml
	22.00
	
	
	
	线上

	46
	
	反应杯
	
	
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	10*1000/箱
	0.89
	支
	1支
	0.89
	
	
	
	线下

	47
	
	样本杯0.5ml
	
	
	
	贝克曼UniCeLDXI800
	
	0.34
	支
	1支
	0.34
	
	
	
	线下

	48
	
	样本杯2ml
	
	
	
	贝克曼UniCeLDXI800
	
	0.39
	支
	1支
	0.39
	
	
	
	线下

	49
	
	W2碱性清洗液
	
	
	四川沃文特生物技术有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	500mL/瓶
	243.31
	瓶
	1ml
	0.49
	
	
	
	线下

	50
	
	W2酸性清洗液
	
	
	四川沃文特生物技术有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	500mL/瓶
	243.31
	瓶
	1ml
	0.49
	
	
	
	线下

	51
	6840218040000500001
	电解质标准液（低值）
	/
	国械注进20172400757
	贝克曼库尔特（爱尔兰）股份有限公司Beckman Coulter Ireland Inc.
	贝克曼库尔特AU5800
	100ml
	319.95
	瓶
	1ml
	3.20
	
	
	
	线下

	52
	6840218040000400001
	电解质标准液（高值）ISE High Serum Standard
	/
	国械注进20172400761
	贝克曼库尔特（爱尔兰）股份有限公司Beckman Coulter Ireland Inc.
	贝克曼库尔特AU5800
	100 ml
	330.30 
	瓶
	1ml
	3.31
	
	
	
	线下

	53
	
	AU生化分析系统专用试剂-清洗液
	
	
	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	6X2L
	2432.43
	盒
	1ml
	0.20
	
	
	
	线下

	54
	
	电极清洗液
	
	
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼库尔特AU5800
	450ml
	615.09
	支
	1ml
	1.37
	
	
	
	线下

	55
	
	去蛋白液
	
	
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	中元Q8
	500ml
	742.50 
	盒
	1ml
	1.49
	
	
	
	线下

	56
	
	探头清洗液
	
	
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	中元Q8
	50ml*2瓶
	297.00 
	盒
	1ml
	2.97
	
	
	
	线下

	57
	
	生化免疫分析仪用清洗液A
	
	
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	迈瑞BS-860
	6*55ml
	161.57
	盒
	1ml
	0.49
	
	
	
	线下

	58
	
	生化分析仪用清洗液CD80
	
	
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	迈瑞BS-860
	2L*6/箱
	1663.20 
	箱
	1ml
	0.13
	
	
	
	线下

	59
	
	MU919400钠电极
	
	
	贝克曼
	贝克曼库尔特AU5800
	40000人份/个
	12622.50 
	个
	1人份
	0.31
	
	
	
	线下

	60
	
	MU919500钾电极
	
	
	贝克曼
	贝克曼库尔特AU5800
	40000人份/个
	12622.50 
	个
	1人份
	0.31
	
	
	
	线下

	61
	
	MU919600氯电极
	
	
	贝克曼
	贝克曼库尔特AU5800
	40000人份/个
	12622.50 
	个
	1人份
	0.31
	
	
	
	线下

	62
	
	Q8清洗液
	
	
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	中元Q8
	20L/盒
	554.40 
	盒
	1ml
	0.02
	
	
	
	线下

	63
	6840133840000200002
	生化复合校准品
	/
	粤械注准20192400232
	深圳迈瑞
	迈瑞BS-860
	3ml
	/
	瓶
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	64
	6840105440000400001
	脂类校准品
	/
	粤械注准20192400287
	深圳迈瑞
	迈瑞BS-860
	1ml
	/
	瓶
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	65
	6840196040000600001
	抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光法）
	
	国械注进20162403206
	免疫泰克有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2*50测试/盒
	8900
	盒
	人份
	89
	
	
	
	线上

	66
	68401380400001Y00001
	雌二醇校准品
	/
	国械注进20192400457
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	S0，4.0mL；S1-S5，2.5mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	67
	6840095340000700001
	促甲状腺激素校准品
	/
	国械注进20182400367
	免疫泰克有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	68
	6840139440000100001
	睾酮校准品
	/
	国械注进20152403255
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	69
	68401398400001Y00001
	黄体生成素校准品
	/
	国械注进20152403252
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	70
	68400351400003Y00001
	甲状旁腺激素校准品
	/
	国械注进20142405468
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	甲状旁腺激素复溶缓冲液(RB):4.0mL/瓶x2瓶,校准品0(S0):1.0mL/瓶,校准品1(S1):1.0mL/瓶,校准品2(S2):1.0mL/瓶,校准品3(S3):1.0mL/瓶,校准品4(S4):1.0mL/瓶,校准品5(S5):1.0mL/瓶。
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	71
	6840087640000200001
	甲状腺球蛋白抗体校准品
	/
	国械注进20152403587
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	72
	 68400473400009Y00001
	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品
	/
	国械注进20142405722
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0):2mL/瓶,校准品1(S1):2mL/瓶,校准品2(S2):2mL/瓶,校准品3(S3):2mL/瓶,校准品4(S4):2mL/瓶,校准品5(S5):2mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	73
	6840139640000100001
	泌乳素校准品
	/
	国械注进20152403745
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	74
	6840088340000300001
	铁蛋白校准品
	/
	国械注进20162404040
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0（S0）-校准品5（S5），4.0ml/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	75
	6840095640000300001
	游离甲状腺素校准品
	/
	国械注进20162401145　
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0（s0）校准品5（s5）2.5ml/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	76
	6840095740000300001
	游离三碘甲状腺原氨基酸校准品
	/
	国械注进20172400035
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0（s0）校准品5（s5），2.5ml/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	77
	 68401395400001Y00001
	孕酮校准品
	/
	国械注进20152402818
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0（S0），4.0ml/瓶；校准品1（S1）-校准品5（S5），2.5ml，校准卡片：1个
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	78
	68400231400043Y00001
	总β亚单位人绒毛膜促性激素校准品
	/
	国械注进20142405966
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	校准品0(S0)：4.0mL/瓶，校准品1(S1)：4.0mL/瓶，校准品2(S2)：4.0mL/瓶，校准品3(S3)：4.0mL/瓶，校准品4(S4)：4.0mL/瓶，校准品5(S5),4.0mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	79
	6840069240

000900001
	C-肽质控物
	/
	国械注进20162401518
	伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.
	贝克曼UniCeLDXI800
	水平1 6×5mL
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	80
	6840069240

000900002
	C-肽质控物
	/
	国械注进20162401518
	伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.
	贝克曼UniCeLDXI800
	水平2 6×5mL
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	81
	6840195940

000200001
	抗缪勒管激素校准品
	/
	国械注进20162403207
	免疫泰克有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	干粉校准品0(S0)-校准品5(S5),2mL/瓶
	/
	盒
	/
	/
	/
	/
	
	标配

	82
	6840079340018700001
	全量程C反应蛋白（超敏CRP+常规CRP）检测试剂盒（免疫层析法）
	/
	渝械注准20192400022
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	中元Q8
	25人份/盒
	12.00 
	人份
	1人份
	12.00 
	
	
	
	线上

	83
	6840029240023400001
	肌钙蛋白I检测试剂盒（免疫层析法）
	/
	渝械注准20192400020
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	中元Q8
	25人份/盒
	26.00 
	人份
	1人份
	26.00 
	
	
	
	线上

	84
	6840031640021300001
	降钙素原检测试剂盒（免疫层析法）
	/
	渝械注准20192400023
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	中元Q8
	25人份/盒
	40.00 
	人份
	1人份
	40.00 
	
	
	
	线上

	85
	6840080040009000001
	肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒（免疫层析法）
	/
	渝械注准20192400016
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	中元Q8
	25人份/盒
	65.00 
	人份
	1人份
	65.00 
	
	
	
	线上

	86
	6840243740001000001
	B型利钠肽检测试剂盒（免疫层析法）
	/
	渝械注准20192400211
	中元汇吉生物技术股份有限公司
	中元Q8
	25人份/盒
	75.57
	人份
	1人份
	75.57
	
	
	
	线上

	87
	68401340400020Y00002
	糖化血红蛋白检试剂盒（高效液相色谱法）
	/
	浙械注准20202400119
	江山德瑞医疗科技有限公司
	江山德瑞T10
	400测试
	10.00 
	人份
	1人份
	10.00 
	
	
	
	线上

	88
	6840035340006600001
	雌二醇测定试剂盒 (化学发光法）
	/
	苏械注准20192401505
	贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	11.44
	人份
	1人份
	11.44
	
	
	
	线上

	89
	6840034040002100001
	促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20172400020
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	11.47
	人份
	1人份
	11.47
	
	
	
	线上

	90
	6840035240001700001
	睾酮测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20152403870
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	11.47
	人份
	1人份
	11.47
	
	
	
	线上

	91
	6840033940002800001
	黄体生成素测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20172400087
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	11.47
	人份
	1人份
	11.47
	
	
	
	线上

	92
	6840035140000400001
	甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20172402183
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	27.84
	人份
	1人份
	27.84
	
	
	
	线上

	93
	6840034140000600001
	泌乳素测定试剂盒  (化学发光法）
	/
	国械注进20172400006
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	10.89
	人份
	1人份
	10.89
	
	
	
	线上

	94
	68401362400003Y00001
	全自动免疫检验系统用底物液
	/
	国械备20140158
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	4x130mL
	4835.27
	盒
	1ml
	9.30
	
	
	
	线上

	95
	6840031940002200001
	铁蛋白测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20172400001
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	11.75
	人份
	1人份
	11.75
	
	
	
	线上

	96
	6840042440000500001
	维生素B12测定试剂盒 (化学发光法）
	/
	国械注进20172400054
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	27.99
	人份
	1人份
	27.99
	
	
	
	线上

	97
	6840042640000500001
	叶酸测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20172400011
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	10.98
	人份
	1人份
	10.98
	
	
	
	线上

	98
	6840035640001800001
	胰岛素测定试剂盒(化学发光法）
	/
	国械注进20162402009
	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
	贝克曼UniCeLDXI800
	2x50测试/盒
	14.72
	人份
	1人份
	14.72
	
	
	
	线上

	合计最小计量单位报价
	
	
	
	
	

	
	注：任何品规不接受0元报价；投报试剂耗材备注为线上的,必需提供药交所平台挂网编码并在重庆市药交所平台采购，经销商不能擅自更改为线下品规，否则视为无效报价；注册证变更责任：若试剂耗材在医院使用期间，其注册证发生变更，供应商必须及时联系处理变更事宜；若因供应商原因导致变更不及时，由此产生的所有后果，由供应商自行承担责任；备注中为“标配”的产品为质控品和校正品，其报价体现在对应试剂报价中，供应商无需独立报价，否则视为无效报价。


供应商                                                法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                                  （签字或盖章）

                                                          年    月    日

注：1.按明细报价表要求，最小剂量单位报价（即按采购成交价测算备注的单位人份，ml，支，片等的最小价格）2.采购成交价指药交所挂网或线下采购的价。举例:清洗液，规格1*10  L/盒，采购价805元/盒，最小剂量报价:805/10L=80.5。

2.各分包供应商应完整填写本表。

3.该表可扩展。

二、技术部分

（一）技术条款差异表

项目名称及包号：


	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年 月    日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇询价项目技术需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照询价采购文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

三、商务部分

（一）商务条款差异表

项目名称及包号：


	序号
	询价项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                         （签字或盖章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇询价项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照询价采购文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）商务承诺函

产品供应价格承诺书

重庆市綦江区中医院：

我司正式承诺：该耗材遵循本地区同品规、同厂家低价原则，并保证本次耗材遴选确定的供应价格，不高于重庆市药交所挂网价格，保证按时足量供应；同时承诺在合同周期内，遇上述耗材在重庆市药交所及重庆市其他医疗单位供应价格低于贵院时，主动与医院沟通进行调价，并按医院的相关价格管理制度执行。否则，我司同意贵院有权拒付相关货款并停止或取消我司供货资格，并不承担任何违约及赔偿责任。

特此承诺。

供应商名称：                      （加盖公章）

法定代表人：                      （签名或印章）

签署日期：       年   月   日

项目履约承诺书

重庆市綦江区中医院：

我方仔细研究了贵院关于綦江区中医院检验科试剂耗材遴选项目所有文件，我方有能力也完全同意承担本项目的全部责任和义务。我方保证：

1.本项目询价文件始终对我方有约束力，我方将遵守询价文件规定，履行合同责任和义务，按照询价文件条款及合同规定时间、地点提供保质保量合格的产品及商业配套服务。如果由于我方原因造成不能准时向贵院提供合格产品，我方愿意承担相应责任并接受相关处罚。

2.我方完全理解和接受贵院询价文件的一切规定和要求及评审办法，完全理解最低价不是中选的唯一因素。无论中选与否，我方愿意承担由参与投标准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

3.我方同意提供与本次询价有关的其它任何资料，并承诺提供的所有材料均真实、有效。如因国家医保耗材代码、是否可单独计费等信息提供有误或材料虚假，造成的损失或者上级医保、物价部门督查扣款由我公司自行承担。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，愿接受相关法律法规之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照最终遴选议定结果签订合同，并且严格履行合同义务；与医院SPD合作方签订服务合同承担相关费用，产品如在使用过程中出现质量问题以及因此引发的医疗纠纷或医疗事故，由我公司及生产厂家负责。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称：                      （加盖公章）

法定代表人：                      （签名或印章）

签署日期：       年   月   日

反商业贿赂承诺书

重庆市綦江区中医院：

在贵院关于綦江区中医院检验科试剂耗材遴选项目活动中，我公司承诺：

1.公平竞争参加本次采购活动，坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不损害国家和集体利益，不违反耗材采购管理规章制度。

2.杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向医院工作人员（包括采购主管领导、主办科室负责人、评审专家）及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

如发生以上行为：

1.若我方已经确定为成交供应商但采购合同尚未履行的，撤销合同，并由贵院从合格的其他成交候选供应商中另行确定成交供应商。

2.若采购合同已经履行的，给贵院造成损失的，我方予以赔偿并终止合同。

3.贵院可上报相关部门并把我司列入黑名单，三年内不得参加贵院组织的所有采购活动。

供应商名称：                      （加盖公章）

法定代表人：                      （签名或印章）

签署日期：       年   月   日

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称及包号：                                
致：                （采购代理机构名称）：

          （法定代表人姓名）在                    （供应商名称）任          （职务名称）职务，是                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称及包号：                                
致：                （采购代理机构名称）：

          （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                    （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                 （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致：                   （采购代理机构名称）：

                   （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

4.我方郑重声明，我方负责人与参与本次竞标的其它单位负责人不为同一人，也不存在控股管理关系

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如有）
五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

     其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

附件：询价文件发售登记表

	项目编号
	

	项目名称及包号
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	

	手机号码
	

	单位地址
	

	邮箱
	


发售人：重庆鸿兴招标代理有限公司
[image: image2.jpg][m] g o
SRR AIE- B
19123092017 (**8E)

RIS Y




询价文件购买方式：在询价文件发售期内，供应商将“供应商简称＋项目编号+包号”，并将《询价文件发售登记表》填写完整加盖供应商公章扫描后同文件购买费转账截图一起发送至指定邮箱10338295@qq.com，按要求发送邮箱后方才购买成功。

PAGE  

