重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SB2025016》

| 事项名称 |  | 种植手术室用高频电刀 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 高频电刀 | 无 | 台 | 2 |  |
| 二、参数要求： - 1.用途：适用于口腔外科、牙周手术、牙科正畸、种植修复等项目 2.工作频率覆盖：1.2MHz±10%； 3.功率：≥30W/600Ω 4.输入电源电压：220VAC 60Hz； 5.工作模式：间歇加载连续运行 6.防电击类型分类：I类； 7.防电击程度分类：BF型应用部分； 8.配置：主机1台、手柄2支 、脚踏开关1个、手柄连线1根、电极（刀头）≥5支、负极板1个 9.质保：整机质保≥2年（常用耗材单独报价） - 供应商资质： - 1.营业执照2.医疗器械经营许可证3.厂家授权4.医疗器械注册证5.医疗器械生产许可证（进口不需） - 四、报价要求 1.报价包含运输、安装、培训等一切费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年5月16日至2025年5月21日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）杨老师 88860156;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |