供电设备采购

应急快采公告

采购人：重庆宏烨实业集团有限公司

二〇二五年六月

根据宏烨公司（下称“采购人”）批准的采购任务，对“供电设备采购”以

应急快采的方式进行采购，欢迎符合条件的供应商参与。

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算**  **（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 供电设备采购 | 73576 | 自筹资金 |  |

### 二、资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（三）本项目的特定资格要求：无。

### 三、采购货物技术规格参数及限价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌及型号** | **数量** | **单位** | **单价限价（元）** | **合价限价（元）** | **备注** |
| 1 | 低压电缆 | YJV22-3\*185+2\*95 | 100 | 米 | 716 | 71600 |  |
| 2 | 低压配电柜 | 1800mm\*1000mm（铁皮柜） | 1 | 个 | 1976 | 1976 | 内含2个400A断路器、铜排等电器配件 |
| 注：本单价含材料、安装、企业管理费、利润、规费、税金等全费用单价。 | | | | | | | |

**四、质量标准**

1.必须满足采购人使用要求。

2.按国家标准和需方技术要求执行。供方在交货时同时提供产品质量证书及货物清单。

**五、商务要求**

1.交货期、地点

（1）交货期：签订合同后10个日历天完成供货及安装等所有工作。

（2）交货地点：重庆市荣昌区创新发展中心。

2.验货方式

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

2.报价要求

（1）本次报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、培训费及各种应纳的税费等所有费用。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（2）供应商的报价不能超过本公告中的单价限价也不能超过最高限价，否则采购人有权作否决参选处理。

**六、****质量保证及售后服务**

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：其响应产品质量保证期为12个月，质保期从验收合格之日起计算。

2.响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.响应产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中选人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人和制造商应在6小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在6小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中选人和制造商的产品技术升级，中选人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中选人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中选人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原中选人和制造商提供售后服务的，该中选人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（3）质量保证期过后，中选人须配合采购人完成视频智能监控平台的迁移工作。

（三）备品备件及易损件

中选人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

### 七、付款方式

成交供应商供货完成并经采购人验收合格后30日历天内支付合同总价款的97%，剩余为质保金，质保期为12个月，质保期满后支付剩余3%。

注：每次货款支付前，中选人须提供符合采购人财务要求的发票。

### 八、其它有关规定

1、凡有意参加竞价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家网站上下载查看本项目需求文件以及变更公告等竞价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有竞价实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论竞价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 九、违约责任

（一）成交供应商未在规定时间内完成供货调试义务，每延迟1天向采购人支付违约金1000元/天。延迟时间超过10个日历天（包含本数）的，采购人可解除采购合同并不承担违约责任。

（二）采购人在使用过程中若发现成交供应商提供的产品存在不符合成交供应商响应文件约定的内容时，采购人可要求成交供应商进行更换或者解除合同，由此给采购人造成损失及承担了赔偿责任的，可向成交供应商追偿，追偿范围包含但不限于直接损失、间接损失、可期待利益及未追回损失而支出的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、差旅费、鉴定费、评估费等一切合理费用。

（三）在质保期内，设备使用过程当中发生故障等问题，成交供应商未响应售后服务要求，按500元/次支付违约金。采购人交由第三方进行维修的，维修费及维修人员差旅费等合理费用由成交供应商承担。

### 九、评选方法

比照最低评标价法，选择项目要求且报价最低的作为成交供应商，如果出现两家及以上报价相同且最低，则按照报名先后顺序确定中标单位；未入围的报名供应商不参与评审。

### 十、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**十一、供应商提交响应文件**

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

### 十二、联系方式

采购人：重庆宏烨实业集团有限公司

联系人：奉先生

电 话：023-85262162

地 址：重庆市荣昌区灵方大道19号

**供应商编制响应文件要求**

1. **报价**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的电子反拍采购竞价文件，经详细研究，决定参加该项目的竞价。

1、愿意按照采购竞价文件中的一切要求，提供本项目的技术服务及货物，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次竞价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购竞价文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购竞价过程中，我方若有违规行为，接受按照政府采购·行采家平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照竞价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

**明细报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌及**  **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

1. **服务方案（如有）**

*服务方案（格式自定）*

1. **资格条件及其他**

*按照采购文件要求提供扫描件*

**四、其他应提供的资料**

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

**五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）**

**法定代表人授权委托书**

致： （采购人名称）：

（法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的竞价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

---------------------------------------------------------------------------

**法定代表人证明**

致： （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是 （供应商名称）的法定代表人，电话 代表我单位全权办理上述项目的竞价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）： 供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）