重庆市北碚区妇幼保健院采购公告

| 项目名称 | 北碚区妇幼保健计划生育服务中心宫腹腔内窥镜及穿刺器 |  |  | 项目编号 |  |  | 25A0001 |  | 采购方式 |  | 单一来源采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市北碚区缙泉路290号 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 肖老师 |
| 联系电话 | 17726686286 |  |  |  |  | 传真电话 |  |  | 023-86086230 |  |  |
| 采购文件发售时限 |  |  | 2025年4月25日至2025年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判时间 |  |  | 2025年5月6日14：30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购品名 |  | 规格型号 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 宫腹腔内窥镜及穿刺器 |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  | 具体内容见附件。若有质疑，于5个工作日内出面提出 |  |
| 供应商 资格要求 |  | - （一）基本条件 - 1、具有独立承担民事责任的能力； - 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 - 6、法律、行政法规规定的其他条件。 - 7、基本资格条件承诺函。 - （二）特定资格条件 - 提供所投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的备案凭证（复印件加盖单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | ## 一、交货期、交货地点及验收方式 - （一）交货期 中标人应在采购合同签订后30个工作日内交货并完成安装调试。 （二）交货地点：采购人指定地点。 - （三）验收方式 1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，三方签字确认验收。 2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 （2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 5、中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 ## 二、报价要求 本次报价须为人民币报价，包含：货到采购人指定地点的一切费用及各种应纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 ## 三、质量保证及售后服务 （一）产品质量保证期 1、投标人应明确承诺：质保叁年，配件、易损件、耗材、人为因素损坏、不可抗力因素等不在质保范围内。 2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。 4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。 （二）售后服务内容 1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：(质保范围：包括内窥镜及穿刺器，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)； （1）医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止。 （2）质保期内的维修费用全免。 （3）电话咨询：中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （4）现场响应：供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，3日内无法修复，投标方需及时提供同档次备用机。 2、技术升级 （1）设备使用软件终身免费升级、维护。 （2）在质保期内，如果中标人的产品技术升级，中标人会及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人对采购人购买的产品进行升级服务。 3、产品培训 提供对采购人使用部门人员的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 4、质保期外服务要求 （1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用； （2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，设备出现故障，由供应商负责联系生产厂家工程师必须先到现场检查后报价， 该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 （三）备品备件及易损件 1、制造商在国内设有所投产品备品备件库。 2、中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。 ## 四、付款方式 安装完成且验收合格后，中标人向采购人开具发票，采购人以转账方式向中标人付清设备合同全款； ## 五、知识产权 采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 ## 六、培训 投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。 ## 七、附件、图纸及包装要求 - 所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |