## Sheet1
2024年第4季度医用耗材引进（第二批）(第二次）报价单
供应商 | ＸＸＸＸ |  | 包： | ＸＸＸ |  |  | 时间 | 2025年Ｘ月Ｘ日
备注 :1、药交所编码和国家医保码必须填写（如填写错误或漏填，则报价无效）2、差异情况请填写(正偏离、负偏离、无差异）正偏离请提供相关证明材料
包号 | 耗材名称 | 耗材参数 | 所属类别 | 最高限价 | 单位 | 生产厂家 | 规格型号 | 限价 | 投标价 | 药交所编码 | 国家医保码 | 差异情况
1 | 轻链λ测定试剂盒 | 1、检测轻链λ片段； 2、检验方法：免疫比浊； 3、预期用途：肝病、肾病、多发性骨髓瘤、自身免疫性疾病等疾病诊断疗效监测； 4、适配机型：贝克曼AU5800/AU680生化分析仪； 5、试剂包装：双试剂模式，不大于42ml/盒； 6、免费提供质控品和校准品； 7、室间质评：参加卫生部、重庆市临检中心有独立分组； 8、试剂稳定性：上机稳定不低于30天； 9、性能指标：精密度<3%，准确度偏倚<5%，线性相关系数R²>0.995。（由医院医学检验科实际检测为准） | 医疗器械 | 70 | 元/ml |  |  | 70
| 轻链κ测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 1、检测轻链κ片段； 2、检验方法：免疫比浊； 3、预期用途：肝病、肾病、多发性骨髓瘤、自身免疫性疾病等疾病诊断疗效监测； 4、适配机型：贝克曼AU5800/AU680生化分析仪； 5、试剂包装：双试剂模式，不大于44ml/盒； 6、免费提供质控品和校准品； 7、室间质评：参加卫生部、重庆市临检中心有独立分组； 8、试剂稳定性：上机稳定不低于30天； 9、性能指标：精密度<3%，准确度偏倚<5%，线性相关系数R²>0.995。（由医院医学检验科实际检测为准） | 医疗器械 | 70 | 元/ml |  |  | 70
2 | C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 1、检验方法：免疫比浊； 2、预期用途：细菌感染、肿瘤、创伤等疾病诊断疗效监测； 3、适配机型：贝克曼AU5800/AU680生化分析仪； 4、试剂包装：双试剂模式，不大于200ml/盒； 5、免费提供质控品和校准品； 6、室间质评：参加卫生部、重庆市临检中心有独立分组； 7、试剂稳定性：上机稳定不低于30天； 8、性能指标：准确度：相对偏差（B）应不超过±10.0%；精密度：重复性：变异系数（CV）应不大于 4.0%；批间差：相对极差（R）应不大于 5.0%。 | 医疗器械 | 12 | 元/ml |  |  | 12
3 | 氨（AMM）测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 1、检验方法：酶法； 2、预期用途：肝性脑病诊断疗效监测； 3、适配机型：贝克曼AU5800/AU680生化分析仪 4、试剂包装：双试剂模式，不大于140ml/盒 5、免费提供质控品和校准品； 6、室间质评：无室间质评时能提供室间比对服务 7、试剂稳定性：上机稳定不低于2周 8、性能指标：准确度：相对偏差（B）应不超过±10.0%；精密度：重复性：变异系数（CV）应不大于 4.0%；批间差：相对极差（R）应不大于 5.0%。 | 医疗器械 | 2.54 | 元/ml |  |  | 2.54
4 | 一次性使用肺结节定位针 | 1、用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。 2、穿刺针由304不锈钢组成，总长≥10cm,清楚指示穿刺深度。 3、定位线采用柔性材料，总长≥11cm,有不同颜色组成，便于医生手术时可以清楚根据颜色判断病灶位置，行肺楔形切除时在确保安全的前提下可增加定位深度，行肺段切除时也可起到标记和指示作用。 4、锚定针采用镍钛合金材料，是“四爪"圆弧形，呈相互对称的"鱼钩状”钩子极细、尖端圆钝，钩子释放时完全主动‘抓”入邻近肺组织，不易出血且固定更加可靠。 | 医疗器械 | 980 | 元/根 |  |  | 980