## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 90451.65
1.1 | C安装工程 | 86885.56
1.2 | 土石方工程 | 3566.09
2 | 措施项目费 | 3600
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1959.58
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1689.96 |  | －
5 | 税金 | 9650.75 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 105,392.36
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 3600
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1959.58
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 166.92
措施项目费合计=1+2 |  | 3600

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412007001 | 智慧双臂路灯,H=12+6m,臂长1.5+1m;(240W/60WLED) | [项目特征] 1.名称:智慧双臂路灯,H=12+6m,臂长1.5+1m;(240W/60WLED) 2.型号:详设计 3.规格:H=12+6m,臂长1.5+1m;(240W/60WLED) 4.灯杆材质、规格:道路照明灯杆应设置使用工具开闭的闭锁防盗装置，采用国标优质Q235B钢材，整体内外热镀锌并喷塑，热镀锌层厚度不低于70μm，外喷GB/T18922的1374号色哑光漆，灯杆壁厚不小于4.5mm。灯杆长度13米及以下的锥形杆应无横向焊缝，纵向焊缝应匀称、无虚焊，锥度比12:1000 5.灯架形式及臂长:双臂,臂长1.5+1m 6.附件配置要求:包括但不限于路灯车行道侧灯臂长1.5米，配240WLED灯具，仰角12°，灯具安装高度12米，人行道侧灯臂长1米，配60WLED灯具，仰角5°，灯具安装高度6米。路灯灯杆高度12米，间距30米左右布置。含单灯控制器。PE50管与灯杆基础及手孔井连接处采用JS聚合物防水材料密封，含地笼、底座等附件。 7.灯杆形式(单、双):单杆双臂型 8.基础形式、砂浆配合比:灯杆基础：C30 9.杆座材质、规格:灯杆底法兰盘：厚度δ=20mm 10.接线端子材质、规格:满足设计要求及相关规范标准 | 套 | 4 |  | 10920.12 | 43680.48
本页小计 | [7 empty] | 43680.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11.灯杆编号:满足设计要求及相关规范标准 12.接地要求:满足设计要求及相关规范标准 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地
2 | 030408003001 | 电缆排管 碳素聚乙烯波纹管Ф110（4孔） | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:碳素聚乙烯波纹管 3.规格:φ110 4.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 150 |  | 50.7 | 7605
3 | 030408001001 | 电力电缆YJV-4x(1x25)+1x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4x(1x25)+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):满足设计要求及相关规范标准 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 150 |  | 94.85 | 14227.5
本页小计 | [7 empty] | 21832.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408006002 | 电力电缆头YJV-4x(1x25)+1x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4x(1x25)+1x16 3.材质、类型:铜制 4.安装部位:详设计 5.电压等级(kV):满足设计要求及相关规范标准 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 175.05 | 350.1
5 | 030408006001 | 穿刺线夹 JTL-011 | [项目特征] 1.名称:穿刺线夹 2.规格: JTL-011 3.安装部位:详设计 4.电压等级(kV):满足设计要求及相关规范标准 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 |  | 48.88 | 391.04
6 | 030411004001 | 配线BVV-3*2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:详设计 3.规格:BVV-3*2.5 4.材质:铜制 5.配线部位:综合考虑 6.配线线制:满足设计要求及相关规范标准 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 910 |  | 9.37 | 8526.7
本页小计 | [7 empty] | 9267.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001001 | 碳素聚乙烯波纹管 PE50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:碳素聚乙烯波纹管 PE 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计要求及相关规范标准 6.其他:含由手孔井至灯杆基础段的PE50引线管用P6防水混凝土满包 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 5 |  | 8.42 | 42.1
8 | 030409002001 | 热镀锌接地扁钢 -40x4 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌接地扁钢 3.规格:-40x4 4.安装部位:埋地 5.安装形式:满足设计要求及相关规范标准 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 150 |  | 23.19 | 3478.5
本页小计 | [7 empty] | 3520.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030409002002 | 热镀锌圆钢 Ф12 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: Ф12 4.安装部位:埋地 5.安装形式:满足设计要求及相关规范标准 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 6 |  | 18.45 | 110.7
10 | 030409001001 | 接地极L50=2.5m | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:L50=2.5m 4.基础接地形式:满足设计要求及相关规范标准 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 2 |  | 82.86 | 165.72
本页小计 | [7 empty] | 276.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031001006001 | 排水管 UPVCФ75 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVCФ75 4.连接形式:详设计 5.阻火圈设计要求:满足设计要求及相关规范标准 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及相关规范标准 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 40 |  | 16.7 | 668
本页小计 | [7 empty] | 668
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 040504002001 | 500手孔井 500x500 | [项目特征] 1.名称:500手孔井 2.尺寸:500x500 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层、100mm厚 4.混凝土强度等级:C30混凝土 5.填充:细石碎砖填充、C20混凝土填充抹平 6.井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土外井盖620*620mm（厚80mm）、C30钢筋混凝土内井盖480*480mm(厚60mm) 7.模板制作、安装:满足设计、招标文件技术要求、相关规范标准及验收要求 8.钢筋:热镀锌钢筋Φ12（固定用四个异角处）、钢筋Φ12（内、外井盖） 9.附件:Φ12热镀锌圆钢吊环（环耳不超出盖板面 ）、Φ60圆形凹槽 10.防渗、防水要求:满足设计技术要求、相关规范标准及验收要求 11.其他:满足设计技术要求、相关规范标准及验收要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.钢筋制作、安装 8.附件安装 9.防水、止水 10.施工图设计包含的其他工作内容 | 座 | 5 |  | 439.66 | 2198.3
本页小计 | [7 empty] | 2198.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 010501001001 | C20混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:混凝土基础 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6 |  | 332.13 | 1992.78
14 | 040503002001 | C20混凝土包封 | [项目特征] 1.垫层材质、厚度:混凝土包封 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.预制混凝土支墩安装 4.混凝土构件运输 | m3 | 3.8 |  | 450.56 | 1712.13
15 | 040402017001 | M15水泥砂浆嵌缝 | [项目特征] 1.类别:埋管沟槽 2.材料品种、规格:水泥砂浆嵌缝M15 3.其他:满足设计、招标文件技术要求、相关规范标准及验收要求 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 30 |  | 9.63 | 288.9
本页小计 | [7 empty] | 3993.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 040901001001 | Φ10钢筋网片 | [项目特征] 1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:Φ10 3.其他:满足设计、招标文件技术要求、相关规范标准及验收要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.施工图设计包含的其他工作内容 | t | 0.037 |  | 5020.22 | 185.75
17 | 040807003001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.其他:满足设计、招标文件技术要求、相关规范标准及验收要求 [工作内容] 1.接地装置调试 2.施工图设计包含的其他工作内容 | 系统 | 1 |  | 1261.86 | 1261.86
土石方工程
1 | 040101002003 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土石深度:满足设计及规范要求 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 113 |  | 25.46 | 2876.98
本页小计 | [7 empty] | 4324.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040103001003 | 坑槽回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计要求及规范要求 2.填方材料品种:满足设计要求及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计要求及规范要求 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 5.回填方式:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 100.6 |  | 6.85 | 689.11
本页小计 | [7 empty] | 689.11
合 计 | [7 empty] | 90451.65

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1473.5
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1959.58
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 166.92
合 计 |  |  |  |  | 3600
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1689.96
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 9650.75
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 8616.74
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1034.01
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 11340.71

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：照明工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 53.1 | 0.31 | 0.28 |  | -0.03 | -1.59
2 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 4.8728 | 0.7 | 0.8 |  | 0.1 | 0.49
3 | 341100400@1 | 电 |  | kW·h | 0.9103 | 0.7 | 0.8 |  | 0.1 | 0.09
4 | 020900900 | 塑料薄膜 |  | m2 | 3.2348 | 0.45 | 1.01 |  | 0.56 | 1.81
5 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 8.12 | 1.37 | 2.34 |  | 0.97 | 7.88
6 | 280304900 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV4 | m | 5.46 | 1.94 | 2.76 |  | 0.82 | 4.48
7 | 143506300 | 脱模剂 |  | kg | 1.625 | 0.94 | 3.01 |  | 2.07 | 3.36
8 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 11.12 | 3.09 | 3.27 |  | 0.18 | 2
9 | 012901400 | 中厚钢板 | δ15以内 | kg | 53.84 | 3.25 | 3.31 |  | 0.06 | 3.23
10 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 1.6988 | 3.68 | 3.62 |  | -0.06 | -0.1
11 | 341100100 | 水 |  | m3 | 7.5924 | 4.42 | 4.5 |  | 0.08 | 0.61
12 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 1.2876 | 4.42 | 4.5 |  | 0.08 | 0.1
13 | 010302380 | 镀锌铁丝 | φ3.5 | kg | 0.7592 | 3.08 | 4.87 |  | 1.79 | 1.36
14 | 010302250 | 镀锌铁丝 | φ0.7~0.9 | kg | 0.0031 | 3.08 | 5.09 |  | 2.01 | 0.01
15 | 010302250@1 | 镀锌铁丝 | φ0.7~0.9 | kg | 0.0112 | 3.08 | 5.09 |  | 2.01 | 0.02
16 | 030190010 | 圆钉综合 |  | kg | 3.4689 | 6.6 | 6.37 |  | -0.23 | -0.8
17 | CY | 柴油 |  | kg | 34.7501 | 5.64 | 7.31 |  | 1.67 | 58.03
18 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 0.1589 | 5.64 | 7.31 |  | 1.67 | 0.27
19 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 0.6708 | 5.64 | 7.31 |  | 1.67 | 1.12
20 | CY@4 | 柴油 |  | kg | 88.6474 | 5.64 | 7.31 |  | 1.67 | 148.04
21 | 130502100 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.1725 | 8.85 | 7.73 |  | -1.12 | -0.19
22 | QY | 汽油 |  | kg | 4.1199 | 6.75 | 8.7 |  | 1.95 | 8.03
23 | QY@2 | 汽油 |  | kg | 2.1419 | 6.75 | 8.7 |  | 1.95 | 4.18
24 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 5.7504 | 4.19 | 9.96 |  | 5.77 | 33.18
25 | 031350010@1 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.208 | 4.19 | 9.96 |  | 5.77 | 1.2
26 | 130500800 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 1.2 | 16.92 | 11.58 |  | -5.34 | -6.41
27 | 130103300 | 沥青清漆 |  | kg | 0.976 | 14.53 | 12.87 |  | -1.66 | -1.62
人材机价差表
工程名称：照明工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
28 | 130101200 | 酚醛磁漆 |  | kg | 2.4 | 14.96 | 17.51 |  | 2.55 | 6.12
29 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 4.2638 | 23.93 | 45.96 |  | 22.03 | 93.93
30 | 040500400 | 碎石 | 40 | m3 | 0.3927 | 101.94 | 109.5 |  | 7.56 | 2.97
31 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 7.5115 | 100 | 119 |  | 19 | 142.72
32 | 040300150 | 中砂 |  | m3 | 1.21 | 134.87 | 121.6 |  | -13.27 | -16.06
33 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 4.5023 | 115 | 128 |  | 13 | 58.53
34 | 000700010@1 | 市政综合工 |  | 工日 | 1.1143 | 115 | 128 |  | 13 | 14.49
35 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 0.1428 | 115 | 132 |  | 17 | 2.43
36 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 2.8974 | 115 | 133 |  | 18 | 52.15
37 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 3.4318 | 120 | 138 |  | 18 | 61.77
38 | 000300060@1 | 模板综合工 |  | 工日 | 2.9123 | 120 | 138 |  | 18 | 52.42
39 | 000300060@2 | 模板综合工 |  | 工日 | 0.1269 | 120 | 138 |  | 18 | 2.28
40 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 1.5324 | 120 | 138 |  | 18 | 27.58
41 | 000300070@1 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 0.7417 | 120 | 138 |  | 18 | 13.35
42 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 42.3245 | 125 | 138 |  | 13 | 550.22
43 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 5.466 | 125 | 138 |  | 13 | 71.06
44 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 2.4782 | 120 | 138 |  | 18 | 44.61
45 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.0239 | 120 | 138 |  | 18 | 0.43
46 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 0.0235 | 120 | 138 |  | 18 | 0.42
47 | JSRG@3 | 机上人工 |  | 工日 | 2.8074 | 120 | 138 |  | 18 | 50.53
48 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 1.688 | 125 | 143 |  | 18 | 30.38
49 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.0462 | 125 | 143 |  | 18 | 0.83
50 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 0.828 | 135 | 149 |  | 14 | 11.59
51 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.1971 | 63.11 | 149 |  | 85.89 | 16.93
52 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 0.1295 | 252 | 198 |  | -54 | -6.99
53 | 840201140 | 商品砼 | C20 | m3 | 6.09 | 266.99 | 265 |  | -1.99 | -12.12
54 | 840201160 | 商品砼 | C20 | m3 | 4.3138 | 247.57 | 265 |  | 17.43 | 75.19
人材机价差表
工程名称：照明工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
55 | 042902310@1 | 预制混凝土构件 | C30 | m3 | 0.202 | 423 | 284 |  | -139 | -28.08
56 | 840201060 | 预拌混凝土C30 |  | m3 | 1.1673 | 266.99 | 284 |  | 17.01 | 19.86
57 | 840201170 | 商品砼 C30 |  | m3 | 2.6309 | 266.99 | 284 |  | 17.01 | 44.75
58 | 350300800 | 木支撑 |  | m3 | 0.0337 | 1623.93 | 1437.1 |  | -186.83 | -6.3
59 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.1553 | 1547.01 | 1750 |  | 202.99 | 31.52
60 | 350100030 | 木模板 |  | m3 | 0.1532 | 1581.2 | 1750 |  | 168.8 | 25.86
61 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 0.0194 | 3070.18 | 2964.6 |  | -105.58 | -2.05
62 | 032100970 | 钢筋网片φ10 |  | t | 0.0381 | 2991.45 | 3097.35 |  | 105.9 | 4.03
63 | 010100013@2 | 热镀锌钢筋 | Φ12 | t | 0.0084 | 3070.18 | 3203.54 |  | 133.36 | 1.12
64 | 010100013@3 | 钢筋 | φ12 | t | 0.051 | 3070.18 | 3203.54 |  | 133.36 | 6.8
| 合 计 | [8 empty] | 1714.05

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 路灯号牌 | 4.04 | 个 | 2.5 | 10.1
2 | 热镀锌圆钢 Ф12 | 6.3 | m | 2.7 | 17.01
3 | 碳素聚乙烯波纹管 PE50 | 5.15 | m | 4 | 20.6
4 | 碳素聚乙烯波纹管Ф110 | 618 | m | 7.03 | 4344.54
5 | UPVCФ75 | 39.72 | m | 7.09 | 281.61
6 | 热镀锌接地扁钢 -40x4 | 157.5 | m | 7.22 | 1137.15
7 | BVV-3*2.5 | 982.8 | m | 7.24 | 7115.47
8 | 承插塑料排水管件(综合)粘接Ф75 | 2.6 | 个 | 7.91 | 20.57
9 | 镀锌角钢L50=2.5m | 2.1 | 根 | 30.02 | 63.04
10 | 电缆终端头4x(1x25)+1x16 | 2.04 | 套 | 30.97 | 63.18
11 | 电力电缆YJV-4x(1x25)+1x16 | 151.5 | m | 83.59 | 12663.89
12 | 单灯控制器 | 4 | 只 | 850 | 3400
13 | 智慧双臂路灯,H=12+6m,臂长1.5+1m;(240W/60WLED) | 4.04 | 套 | 8900 | 35956
| 合 计 |  |  |  | 65093.16