
政府采购

竞争性磋商文件
项 目  编 号：ZJZB-2025-23250  
磋商项目名称：pacs软件系统（专业版医学影像系统）采购

采   购   人：重庆市第一社会福利院

采购代理机构：中捷通信有限公司

二〇二五年十一月

目   录

2

第一篇  采购邀请书

5

第二篇  项目服务需求

5

第三篇  项目商务需求
1
第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
15
33

第五篇  供应商须知

38

第六篇  政府采购合同

39

第七篇  响应文件编制要求




第一篇  采购邀请书

中捷通信有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市第一社会福利院（以下简称：采购人）的委托，对pacs软件系统（专业版医学影像系统）采购进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	包号及名称
	最高限价（元）
	成交供应商数量（名）
	磋商保证金（元）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	pacs软件系统（专业版医学影像系统）采购
	140000.00
	1
	无
	其他未列明行业


二、资金来源

预算内资金，预算金额为140000.00元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在“行采家”（https://www.gec123.com/）网上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期限：2025年 12 月 2 日至2025年12月 4 日17时00分（工作时间）。

2.报名方式：在竞争性磋商文件发售期内，供应商将“采购文件发售登记表”（加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱597543576@qq.com后联系招标代理报名，否则视为无效。（邮件主题项目名称+供应商名称）。
3.竞争性磋商文件售价:人民币300元。(递交响应文件时支付，售后不退)

（四）供应商须满足以下3种要件，其响应文件才被接受：

1.在竞争性磋商文件发售期内，提交采购文件发售登记表报名成功；

2.按时递交了响应文件；

3.缴纳了采购文件购买费。

（五）递交响应文件地点：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋804。

（六）响应文件递交起始时间：2025年 12 月 5 日北京时间9:30开始，2025年12 月5日北京时间10:00截止。

（七）磋商开始时间：2025年 12月 5 日北京时间10:00。

五、磋商保证金：无
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”（https://www.gec123.com/）网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市第一社会福利院

联系人：李老师

电  话：15923223267
地  址：重庆市巴南区花溪街道景竹一村1号

（二）采购代理机构：中捷通信有限公司

联系人：肖老师、刘老师

电  话：15111997400、17783864953
地  址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋804

 项目服务需求

“★”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效投标处理。
一、项目一览表
	项目名称
	数量/单位

	pacs软件系统（专业版医学影像系统）采购
	1项


二、服务范围、要求及标准

（一）服务范围：为医院提供数字医学影像服务。
（二）服务要求：提供服务符合本采购项目服务需求和商务要求。

（三）服务标准：

1.运维服务：保证系统正常运行所需的预防性维护，日常维护支持，网络调整支持， 数据备份支持等工作。包括：日常维护技术支持：对系统的网络、硬件、软件系统进行维护，监控运行情况。系统重装技术支持：负责系统服务端软件的安装。数据安全性管理技术支持：对系统的数据备份和恢复进行数据支持，以备在异常情况下尽快恢复系统。 

2.升级服务：提供软件系统的补丁、缺陷升级更新服务。 

3.故障响应：提供每周7（天）*24（小时）的远程维护和故障解决。接到故障通知后，30分钟内作出处理方案，如30分钟内无法电话解决故障，维修人员在8小时之内能到达现场（含节假日）。故障解决后3天内向院方提交故障报告，详细说明故障解决过程、故障原因和预防措施以备案。 

4.在软件的实施、质保期内如遇到政策调整、软件自身缺陷、医院紧急业务处理等非常规原因引起的软件修改需求（如果不修改则会引起医院业务处理系统中断、医院出现经济损失、违反相关规定等严重后果），供应商要在两个小时内派出技术人员到医院了解情况，在一个工作日内拿出应急预案，在二个工作日内拿出软件修改解决方案。服务响应期间为全年365天*24小时，供应商提供服务热线电话及技术人员联系方法。 

5.属于医院个性化管理需要进行的且不属于紧急情况的软件修改，自接到医院需求申请起，在一个工作日内了解需求并协商处理方法，两个工作日内作出回应，协商好后在一周内开始处理医院需求，并经供应商严格测试后方可在医院使用。服务响应期间为全年正常工作日每周5天*8小时。

三、功能要求

1、总体技术要求
★pacs软件系统（专业版医学影像系统）采购须与医院现有信息系统（HIS）采用一体化设计，医院任何一台客户端涉及到与现有医院信息系统的接口费用，供应商全额承担，供应商需提供承诺函

★为了确保项目质量，供应商需承诺实现医院信息系统的无缝连接、历史数据继承等应用效果满足医院信息化发展的整体解决方案，供应商需提供承诺函

★供应商投标时须承诺与医院现有HIS系统实现无缝对接，提供书面承诺函

（1）产品基于Oracle或DB2等大型关系型数据库

（2）产品服务器采用UNIX、LINUX或Windows Server 2008/2012等中英文系统

（3）产品基于组件式的整体架构，易于扩展

（4）产品满足单点登录的要求，实现用户和密码与其他信息系统一致并集中管理，可实现系统级/用户组级/用户级等权限分级管理

（5）系统管理员权限由服务器统一管理，只要拥有权限，可从任意终端登录并管理系统

（6）产品采用单一界面，通过站点和人员授权实现不同功能的权限控制。

（7）产品提供ODBC数据库接口，支持My SQL、Oracle、SYBASE等主流数据库的数据导入，以充分利用医院现有资源

（8）支持但不限于以下DICOM服务：

DICOM Modality WorkList SCP

DICOM Query/Retrieve SCU/SCP

DICOM Modality Performed Procedure Step SCP

DICOM Storage Commitment SCP

（9）支持DAS、SAN、NAS、CAS等各类存储技术

（10）提供数据备份还原、系统容灾等安全防护手段

（11）能对各影像服务器存储容量进行实时监控

（12）支持分布式的在线、近线和离线等三类存储模式。影像数据可根据不同水线进行在线到近线的自动全透明转移

（13）拥有图像加速和图像缓存技术，实现“边下载边操作”，在网络条件满足的情况下，实现单帧DR、乳腺等图像2秒内可见，CT、MR等序列图像5秒内可见

（14）支持超过2G的大型电影序列的传输，达到500G/小时以上最大数据量

（15）支持不同影像默认打开模式不同（可要求提供现场演示）。

（16）支持灵活自定义的挂片协议，支持一键切换，比如预置乳腺挂片协议。（可要求提供现场演示）

（17）支持PC端WEB方式观片，并实现调窗、测量、标注等基本功能。

（18）支持与移动医生站无缝集成，实现手持移动设备（IPAD）观片，并实现调窗、测量、标注等基本功能

（19）支持多种类型影像按预定的路由策略进行路由，使得不同图像的分开管理、分开使用，实现三维后处理工作站能够整合到流程中

（20）★实现与HIS系统的检查项目名称、部位、费用的完全对应，检查技师可直接在PACS里补录检查附加费用（如造影剂等）

（21）实现与临床信息系统的数据共享和流转，直接接收临床系统的检查申请，支持检查技师、诊断医师对患者所有医嘱信息、护理信息的实时查阅。报告完成后，临床医生可实时在临床系统里调阅检查报告和观片

（22）★实现与电子病历系统的数据共享，支持检查技师、诊断医师实时查阅患者的所有电子病历、诊断信息、首页信息

（23）实现与体检信息系统的数据共享，支持体检信息系统自动读取并调阅患者检查报告等信息

（24）根据不同影像类型可自定义不同的工具栏、菜单等，最大化实现操作习惯自定义

（25）支持CT、MR图像边角定位线打印

（26）胶片排版形式灵活多样，支持所见即所得的胶片编辑

（27）支持薄层图像与厚层图像的分开管理，针对薄层图像拥有薄层管理服务器，进行单独管理，便于后处理工作站或者其他工作站进行查看

（28）支持对薄层图像隔离，临床可只浏览厚层图像。

2、子系统功能要求

PACS系统

影像传输及存储要求

（1）支持同时多个DICOM影像设备的图像接收

（2）支持根据不同的影像设备配置接收的优先级

（3）★支持多个不同IP段的影像设备，无需统一IP

（4）支持有条件的Q/R操作

（5）支持具备DICOM网段和图像处理终端物理隔离设计

（6）支持存储同步转发到后备存储

（7）支持JPEG2000的灰度图像无损压缩和解压功能

（8）支持有条件的数据迁移，方便存储的扩展

（9）支持跨物理磁盘，在一个磁盘上跨目录的图像文件存储，确保文件系统的高效率

（10）支持每日自动数据打包和刻录光盘

（11）支持每日自动数据打包，并可以进行刻录光盘

（12）支持光盘带有在任意Windows系统中浏览图像和报告的软件

（13）支持将超过水线的图像自动迁移到近线存储管理中

（14）支持自动将从近线存储回溯的图像在超过时限的情况下从在线存储移除

（15）支持通过DICOM Q/R或者内部协议访问将长期打包的数据拆解到在线存储管理

（16）支持近线存储使用独立的数据库，每个Study仅占用一条记录，全部图像打包存储，并从在线系统中移除，使在线系统始终保持高效率

图像查看及基本处理要求

（1）支持至少每秒200张以上小图标的传输和显示，显示任意CT图像的时间不超过3秒，以保障使用体验

（2）支持DICOM Gray Scale Presentation Status浏览状态的保存和传输

（3）支持DICOM OVERLAY信息的表达

（4）支持各类无损压缩格式的解压功能

（5）支持从设备上传出的DICOM SR信息的表达

（6）支持窗宽、窗位调整、放大、漫游、图像翻转和负片操作

（7）支持各种面积、直方图、长度和角度测量工具

（8）支持针对不同类型的图像，界面提供不同的工具栏和鼠标右键功能

（9）支持伪彩功能

（10）支持局部放大镜和自动窗位显示

（11）支持根据圈定区域自动设定窗宽、窗位

（12）支持图像显示区域四角标注定制中文显示

（13）支持序列切换的便捷操作，可以通过左右键实现在同一个穿个中翻滚不同的序列

（14）支持在一个序列中平铺本序列所有图像

（15）支持用滚动的方式查阅序列中图像

影像设备类型有关的图像处理功能要求

（1）针对CR/DR图像，支持长骨多幅图像的无缝拼接功能

（2）支持组织均衡化图像增强功能

（3）针对CT/MR图像，支持自动计算定位线，并可选取定位线来选取图像

（4）支持对比和成组图像的操作

（5）支持按扫描周期来进行序列的自动拆分和显示

（6）支持CT图像的椎体自动定位功能

（7）支持MR图像的交叉定位功能

（8）支持MPR和MIP功能

（9）支持MPR下的直接切割功能

（10）针对DSA图像，支持多种减影模式的减影功能

（11）支持电影播放最快到每秒60帧，满足高心率的播放

（12）支持序列拆解到单帧或者组成新电影

（13）支持导管定标和血管狭窄测量功能

（14）支持左心功能分析

（15）针对乳腺图像，支持自动钙化点寻找

（16）支持多种挂片协议，并一键在预设的协议间切换

照相操作要求

（1）支持在图像处理窗口和照相窗口间拖拽图像

（2）支持在照相窗口中通过拖拽调整图像的顺序

（3）支持在照相窗口中进行缩放、漫游和调窗的处理

（4）支持多个患者在一张胶片上的排版

（5）可方便地选择胶片模式和目标激光相机支持当激光相机故障时，可先打印至服务器，激光相机回复后自动打印胶片

（6）支持胶片信息全中文显示

（7）支持在胶片上打印含有患者信息的条码

（8）支持将患者照相的状态记录下来发给RIS系统

MIP/MPR功能要求

（1）支持在WEB和移动平台上对断面影像进行重建，进行多平面处理，根据单 CT或MR的影像进行重建，提供不同侧面的视角。MIP可以为血管部位检查提供更好的观察效果。在二维浏览时设定的窗位可以被保存下来，并在MPR或 MIP作重建时引用

（2）支持在WEB平台上进行斜角MPR操作：在采集方向或垂直视角外可以通过倾斜视角的 MPR来更好地观察检查部位

（3）支持在WEB和移动平台上进行厚片MPR操作：对于要求快速、灵活的大数据量检查，可以自定义切片厚度，并作为工作流程的一部分，所有的视图可以自动根据新设定的厚度进行调整，并可以实时体验服务器性能级别的视图更新

（4）支持在WEB平台上进行MIP、minIP和均匀切片操作：可以自行调整设置，以获得不同的断面和病灶视角

（5）支持在WEB平台上用户定义的范围内连续播放一组MIP/MPR影像，以快速观察检查部位

（6）支持在WEB平台上序列重排操作：MIP/MPR重建的影像可作为该病例的一个新序列保存到PACS，曲线MPR也可输出到 PACS

（7）支持在WEB平台进行上曲线MPR操作：曲线 MPR可非常方便地准确重建血管或其他器官

（8）支持在WEB平台上进行体积测量操作：可对多个切片进行测量，并对所得的体积进行测量。并可以对组织、器官或病灶的尺寸有更真实的判断

胶片按需打印要求

（1）支持识别从PACS系统工作站、OCR识别模式的DICOM PRINT数据流；支持电子胶片自动打包、存贮，根据配置可以选择是否自动转发到DICOM相机，打印物理胶片

（2）高效可配置的识别算法，可以智能识别出不同类型胶片中的患者基本信息

（3）支持在照相的DICOM PRINT数据流中插入PID、Accession NO等私有单元，便于服务器识别

（4）可根据识别的患者编号自动提取RIS患者详细信息，并进行信息核对

（5）支持记录打印源、胶片类型、分格、数量、状态等信息，以备统计

（6）支持提供的RIS接口，可以从其他第三方系统中打印指定的电子胶片

（7）支持根据预配置的策略进行数据循环删除或进行光盘刻录备份

（8）支持电子胶片预览，提供缩放、漫游、放大镜、翻转、镜像等功能

（9）支持患者信息编辑

（10）支持按需打印胶片，可以根据配置自动选择相机，也可以手工指定相机

（11）支持胶片自动打印条码，方便胶片管理的全程物流识别

（12）支持图像重新组织DICOM标准格式并发送

（13）支持记录打印时间、操作人员、状态等信息

（14）支持电子胶片预览，提供缩放、漫游、放大镜、翻转、镜像等功能

（15）支持患者胶片信息确认，提供患者编号修改及RIS信息核对工具

（16）支持通过RIS的传参调用自动打印相关患者/相关检查的胶片

（17）支持返回该患者、该次检查的胶片数量

（18）支持反馈给RIS系统本次胶片打印的状态

（19）支持统计科室每种胶片的消耗量和总成本金额

（20）支持统计每种影像设备的胶片消耗量和总成本金额

临床阅片要求

（1）支持通过PID等参数调用以WEB的方式直接打开患者的图像和报告

（2）支持手动调节工具栏在屏幕中的显示位置

（3）支持图像显示区域四角标注定制中文显示

（4）支持针对不同类型的图像，屏幕体现不同的工具栏和右键功能

（5）对于影像设备的大量薄层图像，无需直接全部发送至临床，支持选择性将部分图像发送至临床

（6）支持指定浏览带有GSPS信息的关键图像

（7）支持实现对按需打印电子胶片的浏览

（8）支持临床直接打印PDF格式的患者报告

（9）支持窗宽、窗位调整、放大、漫游、图像翻转和负片操作

（10）支持各种面积、直方图、长度和角度测量工具

（11）支持伪彩功能

（12）支持局部放大镜和自动窗位显示

（13）支持根据圈定区域自动设定窗宽、窗位

（14）支持自动计算定位线，并可选取定位线来选取图像

（15）支持组对比和成组图像的操作

（16）支持按扫描周期来进行序列的自动拆分和显示支持CT图像可实现椎体自动定位功能

（17）支持MR图像可实现交叉定位功能

（18）支持在临床医生工作站上通过WEB的方式实现上述5中的三维图像处理功能支持医生使用任意浏览器以WEB的方式对患者图像进行查看

RIS系统

RIS登记和预约要求

（1）支持通过刷医保卡、门诊卡、一卡通等硬件身份识别物品直接获取患者的检查信息

（2）支持扫描带有条码的申请单直接获取患者的检查申请信息

（3）支持从HIS系统的电子申请列表中直接查询和提取相关检查申请信息

（4）支持“老数据”的使用，简单地通过老号码、姓名等从外部库中提取患者信息

（5）自动搜索重名患者，并给出相关提示和相关患者列表支持患者姓名（多音字）自动转换为拼音模式

（6）支持对VIP患者名称中使用匿名，后期修改名字或始终保持匿名

（7）支持使用“年月天”等多种患者年龄计量单位

（8）支持选择保持外部系统的患者ID，或者必要时建立新的患者ID

（9）支持自动生成STUDY ID、PATIENT ID，无需人工干预

（10）支持对不同的影像类型可指定不同的PATIENT ID段，便于识别

（11）支持对特殊病例强行指定STUDY ID支持不同的影像设备可指定不同的STUDY ID段，便于识别

（12）支持纯键盘操作方式录入支持预约患者批量进行登记

（13）支持选择指定的日期、时间段和检查设备进行预约，可拖拽操作

（14）支持预约的时间间隔可以自由调整

（15）支持从预约直接将检查信息转入登记

（16）支持将暂时不适宜检查的患者转入预约

（17）支持临床预约及自动分配空闲的设备机房

（18）支持根据申请单的不同，自动确定平诊、急诊，以及住院/门诊/体检等流程方案

（19）支持以手工选择绿色通道，方便VIP患者和领导就诊

（20）支持登记站点和影像设备一对多和多对多的服务

（21）支持一个患者多个检查项目或者多个检查部位连续录入

（22）支持“设备-检查项目-检查费用”字典的逻辑，可拼音字头录入检查项目

（23）支持树型字典跟随鼠标展开，可一击完成树型数据的完全录入

（24）支持根据机房、检查部位、检查时间等项目打印个性化取片单，并进行个性化的支持语音呼叫

（25）支持自动生成检查排队序号

（26）支持扫描患者的纸质申请单

（27）支持可将电子申请单提取到系统中，并以规范格式显示

（28）支持根据电子申请中的检查项目直接计算费用支持登记界面直接手工添加检查上的附加费用

（29）支持后期可根据检查情况直接增加费用，针对门诊患者可打印收费单据或退款单据；对住院患者直接记账

（30）支持打印每日的不同设备的登记列表和预约列表，取消手工记录本

（31）支持方便地对登记和预约信息进行快速查询

（32）支持接收和执行后续流程提交的差错处理解决方案

（33）可将医生认为是统一患者的信息关联到历史检查中

（34）可以将不同患者的检查合并成相同患者的检查或者拆分成不同患者的检查

检查机房功能要求

（1）支持大屏幕显示机房的患者队列

（2）支持针对急诊和绿色通道患者，在显示队列上给出明显标志

（3）支持根据优先顺序语音呼叫患者

（4）支持根据不同的检查项目，语音提示个性化的注意事项

（5）支持手工调整队列顺序

（6）支持患者过号的处理

（7）支持同一机房，姓名拼音相同的患者提示功能

（8）支持患者身份验证

（9）支持Worklist锁定当前患者

（10）支持多个项目在不同设备（DR）上做检查

（11）支持通过关闭检查或者切换下一个患者，仿真MPPS功能

（12）对于需要增减费用的检查，可以直接进行增减费用的操作：门诊患者打印缴费单或者退费单；住院患者直接记账

（13）支持通过条码识别或者下拉菜单选择，记录检查使用的耗材支持对耗材的使用进行统计和查询

（14）支持处理检查部位差错等质量问题

（15）支持取消检查和终止检查流程的处理

（16）支持暂停检查的处理

（17）支持针对患者信息或者申请的错误，提交登记处理

（18）支持进行患者重拍补拍的流程管理

（19）支持图像评级管理

（20）支持辅助技师录入、统计功能

（21）支持图像合并操作

（22）支持记录设备状态，提供正常描述、故障提交、故障确认和维修流程

（23）支持将不同患者的检查合并成相同患者的检查或者拆分成不同患者的检查支持从his提取相关信息（住院号、门诊号、健康号等）

（24）支持门诊使用一卡通刷卡扣款验证完毕后，登记界面再进行修改时同步更新患者费用信息

报告书写和审核功能要求

（1）支持电子签名的硬加密射频卡、U卡等身份识别和登录方式

（2）支持用户名、密码组合的登录方式

（3）支持在视角中的患者根据可根据不同状态，用不同的图标表示

（4）★支持按照设备、学组、物理地点等设置“角色”的岗位内容

（5）支持根据排班表自动切换岗位的“角色”视角

（6）对于一定级别的专家教授，支持固定的视角，不跟随岗位变化而变化

（7）支持公共的、可按照检查和诊断类型进行查询的视角

（8）支持提供个人的学术资料收集、工作记录查询视角

（9）支持诊断结果以全文检索的方式来查询

（10）持报告自定义贴图功能

（11）支持自动判断危急值功能

（12）支持报告内容的明显错误提示

（13）支持系统自动判断阴阳性

（14）支持直接浏览患者的电子病历

（15）支持浏览患者在放射科的历史检查报告和图像

（16）其他影像系统配合开发的情况下，支持浏览其他影像科室的图像和报告

（17）支持根据需要随时创建任意形式的报告格式，并能所见所得

（18）支持在使用中根据情况切换多种不同的报告格式，报告内容不丢失

（19）模板的建立符合“检查设备-部位-疾病”逻辑

（20）支持根据患者的检查类型自动进行模板的范围限定

（21）支持根据权限定义公共模板和私有模板

（22）支持模板定义随定随用，无需退出软件重新进入

（23）支持下拉列表型模板，关键疾病表现可下拉选择，一个模板覆盖广泛的应用范围

（24）支持将模板导出备份，也可将外部模板导入

（25）支持完整的RTF格式支持

（26）支持在报告界面直接选择切换输入法

（27）支持进行报告的模拟显示

（28）支持词库支持阴阳性输入

（29）支持初步报告、报告审核和复审流程

（30）支持授权的高级诊断人员无需审核直接打印报告

（31）支持急诊的初步印象打印

（32）支持体检人员的报告可无需审核

（33）支持驳回操作和修改通过审核

（34）支持预设打印的份数和根据纸张大小的缩放比例

（35）支持将报告打印成DICOM图像

（36）支持保存成Structure Report格式

（37）支持在his启用电子签名后，ris在审核时也能启用电子签名完成审核

（38）支持将报告生成FR3、PDF等格式

（39）如果报告出现了危急值，支持将危急值信息发送至临床，并且临床医生可以查看检查科室对于危急值的详细描述

报告质量评分

（1）支持医生自由选择需要评分的报告

（2）支持根据报告审核规则，对报告实行自动评分

（3）支持医生查阅报告审核的具体规则

（4）支持医生分组查阅已评分、已反馈、我的已评分、我的已反馈等数据

（5）支持各种数据的统计，包括每个医生已经评分的报告数量、分值、平均分等信息

与临床医生工作站端融合要求

（1）支持RIS的用户基本信息（如登陆账号及密码）、检查项目、检查部位、检查方法、费别等信息与HIS同步

（2）支持HIS开检查申请：在HIS“临床医生站”中，下达检查医嘱或申请后，HIS将本次检查信息传给RIS

（3）支持HIS修改检查申请：在HIS“临床医生站”中，修改检查医嘱或申请后，HIS将更新后的检查信息传给RIS

（4）支持HIS取消检查申请：在HIS“临床医生站”中，取消检查医嘱或申请时，调用RIS的DLL取消检查申请，如果RIS取消成功，HIS再取消此检查申请；如果RIS取消不成功，则提示用户，检查已经执行，无法取消

（5）支持RIS中预约，登记，采集图像，书写报告，发放报告后，将检查状态编码和操作员等信息返回给HIS，使HIS单据状态同步

（6）支持HIS医生站开检查医嘱后，可直接预约PACS设备及检查时间，并将预约信息返回HIS。同时HIS可取消预约

（7）当RIS中确认费用被执行后，HIS中执行患者的费用，此患者将不能退费

（8）当RIS中取消确认的费用时，HIS中将患者的费用取消执行，住院患者销账

（9）RIS可直接查看HIS病人的选择历次(包含当次)就诊记录，查看首页、医嘱，病历等信息

（10）报告在审核之后可回插到HIS的数据库中的相应记录中

（11）在临床医生工作站上整合基于Web方式的报告和图像浏览

（12）在医生工作站上提供对电子胶片和关键图像的浏览

（13）在医生工作站上提供对指定放射检查的状态查询

（14）支持采集工作站上电子病历的浏览，及报告内容插入电子病历

（15）支持在提取his年龄时，如果出现年龄和出生年月不一致时，系统会给出提示

统计模块要求

（1）支持进行登记、机房、报告、审核等岗位的工作量统计

（2）支持对各类设备的收入统计汇总

（3）支持对胶片、造影剂等常规耗材的统计

（4）支持对各工作环节的差错和效率统计

（5）支持以选择设备、时间等各类条件进行复杂逻辑运算查询

（6）支持将常用的查询固定成“宏”

（7）支持对“宏”的获取权限管理

（8）支持按月就特定的统计进行趋势对比显示

（9）支持以柱状图、饼图等各类图像进行统计报表的显示

（10）导出文件格式可支持EXCEL、JPG、PDF、BMP、WORD、HTML

（11）支持将统计图形导出

系统管理功能要求

（1）所有维护和设置功能均能提供方便的操作界面

（2）支持对误删除的患者信息及资料进行恢复

（3）支持系统管理员、用户组和工作人员的三级权限管理

（4）支持针对检查项目的流程超时报警、未匹配图像的报警提示

（5）支持在管理员权限下进行不同患者之间各类属性信息的从属分配，纠正匹配差错，并保持纠正记录

（6）支持具有权限的用户可在任意站点运行功能，和物理站点无关

（7）支持数据库系统的定时自动备份和定时增量备份

（8）支持完整的系统日志功能，特别是和HIS费用的接口部分

（9）支持在ris的登陆界面显示当前ris系统的版本号

超声系统

图像采集模块要求

（1）支持在不关闭上一个患者的情况下，直接采集下一个患者，等上一个患者回来后继续采集图像

（2）支持多种采集卡型号，如OK卡、维真等系列采集卡

（3）支持静态图像采集数量无限制。同时支持动态采集，动态采集图像数量仅受本地硬盘空间限制

（4）支持键盘快捷键采集、鼠标采集、门铃采集、脚踏采集和采集器采集等多种方式触发采集

（5）支持图像导入导出功能，方便进行纠错

（6）支持在患者管理、报告编辑、打印界面下均可以采集图像，无需到特定的窗口采集图像

（7）支持收到图像后有声音提示，避免了采集图像的丢失

（8）支持新收到的图像可自动添加到打印区域，以减少医生操作

（9）支持图像收到后即时显示在界面中，直观明了

图文报告模块要求

（1）支持视角、报告编辑、登记、叫号均在一个模块中直接完成操作

（2）支持按“未写报告”，“未审核报告”，“已完成报告”等视角快速查找患者

（3）支持在“视角”中根据患者的不同流程状态，用不同图标进行标记。比如已检查、报告、急诊等状态

（4）支持通过点击列表患者，实时显示报告和图像

（5）支持高级检索界面进行细致、精确的搜索

（6）支持同一份报告多次修改的痕迹对比

（7）支持同一份报告历次修改的日志显示

（8）支持直接获取患者的电子病历和其他信息

（9）支持通过外部调用，以WEB形式浏览其他影像科室历史检查及报告

（10）支持历史检查图像和报告查看，及检查状态变迁过程并编辑本次检查的标签

（11）支持诊室内分诊模块、可对本诊室的多患者有序检查

（12）支持直接点击下一个按钮进行顺序检查

（13）支持报告模板树形管理结构，可根据检查项目自动锁定兴趣模板范围

（14）支持按检查项目、录入项目进行树形结构管理词库

（15）支持根据检查项目添加测量参数编辑，打印时亦可自动生成为表格

（16）支持词库和模板拥有个人和公共两种管理模式支持多图打印，报告打印模板根据需要自由编辑，可进行多种自动化打印，例如：根据打印图像数量、检查项目、大部位、申请科室等不同自动调取相应的打印模板；在报告内容多时，自动生成多页

（17）根据科室需要，可定制对应的报告编辑界面，报告模板支持下拉菜单选择词语和填空的方式

（18）支持报告预览界面

（19）支持报告打印时可打印物流识别使用的条形码

（20）支持ACR-INDEX、ICD-10根据部位和病理分类的查询

（21）支持缩放、色彩调节操作，删除操作，自动存盘功能

（22）支持对图片或视频可以进行标注，并成为搜索关键字

（23）支持体位图片显示，图片采集位置定义

（24）支持转换为DICOM格式发送到其他DICOM设备

（25）支持直接在报告书写界面打开随访录入界面，便于医生对随访结果的录入

（26）支持在报告书写过程中多选多个词句、词段以及关键词等

登记、分诊管理模块要求

（1）界面清晰明了，支持实时显示登记分配的未检查患者及数量

（2）支持对急诊、特殊患者采用特殊标记，进行优先处理

（3）当设备故障时，支持转移患者到其他机房检查，同时通过LED大屏显示告知患者

（4）支持按照登记时自动分配的顺序号进行检查，更容易维持患者秩序

（5）支持对已经在检查中的患者，重新安排时会警告提示

（6）支持多个机房使用一个LED大屏显示，或一个机房对应一个LED屏幕显示

（7）支持同步语音叫号

（8）支持屏幕的显示和格式随意设置，叫号内容可以随意设置

（9）支持对患者可以进行重复叫号

（10）支持系统自动分诊，无需人工干预

（11）支持登记提取信息、费用的确认、状态的反馈、费用的改变、报告的反馈

（12）支持采集工作站上电子病历的浏览

（13）支持报告回插和临床Web浏览超声图像

（14）用户与用户组的权限管理

（15）高级的查询、浏览和编辑权限划分

（16）登记界面实现超声预约，可区分冬季夏季作息时间，可显示自定义的节假日标注

与临床医生工作站端的融合要求

（1）RIS的用户基本信息（如登陆账号及密码）、检查项目、检查部位、检查方法、费别等信息与HIS同步

（2）HIS开检查申请：在HIS“临床医生站”中，下达检查医嘱或申请后，HIS将本次检查信息传给RIS

（3）HIS修改检查申请：在HIS“临床医生站”中，修改检查医嘱或申请后，HIS将更新后的检查信息传给RIS

（4）HIS取消检查申请：在HIS“临床医生站”中，取消检查医嘱或申请时，调用RIS的DLL取消检查申请，如果RIS取消成功，HIS再取消此检查申请；如果RIS取消不成功，则提示用户，检查已经执行，无法取消

（5）RIS中预约，登记，采集图像，书写报告，发放报告后，将检查状态编码和操作员等信息返回给HIS，使HIS单据状态同步

（6）HIS医生站开检查医嘱后，可直接预约PACS设备及检查时间，并将预约信息返回HIS。同时HIS可取消预约

（7）当RIS中确认费用被执行后， HIS中执行患者的费用，此患者将不能退费

（8）当RIS中取消确认的费用时， HIS中将患者的费用取消执行，住院患者销账

（9）RIS可直接查看HIS病人的选择历次(包含当次)就诊记录，查看首页、医嘱，病历等信息

（10）报告在审核之后可回插到HIS的数据库中的相应记录中

（11）在临床医生工作站上整合基于Web方式的报告和图像浏览

（12）在医生工作站上提供对电子胶片和关键图像的浏览

（13）在医生工作站上提供对指定超声检查的状态查询

（14）支持采集工作站上电子病历的浏览，及报告内容插入电子病历

内窥镜系统

服务台功能要求

（1）支持自动搜索重名患者，并给出相关提示和相关患者列表

（2）支持使用“年月天”等多种患者年龄计量单位

（3）支持患者名称中使用匿名，后期修改名字或始终保持匿名

（4）支持从HIS系统根据患者的编号提取患者的人口学信息

（5）支持医保IC卡和自定义磁卡直接提取患者信息

（6）支持提取电子申请单，在后续流程中浏览

（7）支持选择保持外部系统的患者ID，或者必要时建立新的患者ID

（8）支持自动生成STUDY ID，无需人工干预

（9）支持对特殊病例强行指定STUDY ID

（10）支持增加临时相关检查项目

（11）支持对不同的影像设备可指定不同的STUDY ID段，便于识别

（12）支持登记站点和影像设备一对多和多对多的服务

（13）支持一个患者多个检查项目或者多个检查部位连续录入

（14）支持“设备-检查项目-检查费用”字典的逻辑，支持拼音字头和编码的双录入检查项目

（15）支持树型字典跟随鼠标展开，可一击完成树型数据的完全录入

（16）支持直接从预约患者中选择进行登记

（17）支持预约和登记界面的信息单元可在运行中根据需要进行灵活配置

（18）支持打印每日登记的患者列表，进行文字性备案

（19）支持将纸质申请单扫描成图像，提高周转效率

（20）支持根据机房、项目和时间打印个性化就诊单

（21）支持就诊单包括条码，同时起到患者身份识别的作用

（22）支持查询、修改特定的登记信息

（23）
支持内镜的特殊项目消毒人，消毒时间等录入

（24）可根据每天时间段生成相应的顺序号

（25）支持选择指定的日期、时间段和检查设备进行预约

（26）支持以日期时间的格子形式直观掌握预约情况

图像采集功能要求

（1）支持为先采集后登记的患者切换的时候询问合并到那个患者

（2）支持在不关闭上一个患者的情况下，直接采集下一个患者，等上一个患者回来后继续采集

（3）支持图像保存不保存在数据库中，单独以文件形式保存在服务器上，采用活动目录的形式

（4）支持专业采集卡，图像采集数量无限制。支持动静态采集，动态采集图像数量不限；支持键盘快捷键采集、鼠标采集、门铃采集、脚踏采集和采集器采集，能将图像采集到缓冲区

（5）支持图像处理功能：测量、放大、标注、漫游、伪彩、明亮度、对比度、RGB调节等

（6）支持图像导入导出缓冲区功能，方便进行纠错

（7）支持在患者列表管理、报告编辑、打印界面下均可以采集图像，不须到特定的窗口采集图像

（8）支持截取图像功能

报告编辑管理要求

（1）支持PATIENT级别的患者管理和STUDY级别的患者管理，并可自有切换管理模式，方便对患者既往检查的直接查询

（2）支持按未写报告，已写报告，已审报告、驳回报告等视角快速查找病人

（3）支持上述“视角”可和影像设备进行对应组合，使得个性化的“视角”直接对应具体流程中的患者分类

（4）支持在“视角”中根据患者的不同流程状态，可用不同图标进行标记。比如已检查、报告、急诊等状态

（5）支持根据人员的固定权限确定哪些“视角”跟随岗位流动，以便让有能力的大夫照顾更广泛的业务支持ACR-INDEX根据部位和病理分类的查询

（6）支持通过快捷检索工具栏进行快速检索

（7）支持通过点击列表病人，可实时显示报告和图像

（8）支持在必要情况下可调出高级检索界面进行细致、精确的搜索

（9）支持典型病例、疑难病例、阴阳性等的归类

（10）支持随时查阅当前被分诊到当前检查室的病人数量

（11）支持通过直接点击下一个按钮进行顺序检查

（12）支持书写报告时可自动定位至相应的词组

（13）支持右键快速选择打印的患者图像

（14）支持根据需要随时创建任意形式的报告格式，支持所见所得

（15）支持在使用中根据情况切换多种不同的报告格式，报告内容不丢失

（16）支持历史报告和图像的查阅：支持查阅相关历史报告

（17）模板的建立符合“检查设备-部位-疾病”逻辑

（18）支持根据患者的检查类型自动进行模板的范围限定

（19）支持根据权限定义公共模板和私有模板

（20）支持私有模板的独立管理

（21）支持模板定义随定随用，无需退出软件重新进入

（22）支持模板部位采用树形结构显示；模板支持标题和内容两种显示模式

（23）模板内容显示模式时，支持拖拽某一句话或一个词到报告内容

（24）支持下拉列表型模板，关键疾病表现可下拉选择，一个模板覆盖广泛的应用范围

（25）词库的建立符合“检查部位-报告内容（提示、所见或建议等）-词组分类”逻辑，支持多对一的使用方式

（26）支持方便进行报告内容排版功能

（27）支持在报告界面直接选择切换输入法

（28）支持报告的模拟显示

（29）系统有丰富的报告模板，支持增加修改个人、公共模板。模板管理可以通过权限控制

（30）支持报告的审核和驳回

（31）对需打印图片的报告，支持在未选择打印图片时，系统会提示警告

（32）支持打印模板的制作方便、直观；打印的图像的数量、字数、页数没有限制；不须切换二图、四图、六图模板，直接选择需打印的图像，自动排版

（33）系统自动根据报告内容书写的多少分页打印

（34）支持报告打印可以选择体位图片，可以加入标记，并且支持报告打印

（35）对已打印的报告显示已打印图片

（36）图片标记（箭头、直线、文字等待）支持不同颜色和字体，可打印；可设置做完标记的图像，自动加入打印

（37）支持图片排版，支持打印的图片自动排在前面

（38）支持图片位置及图片描述信息的录入，同时支持支气管镜左右位置标注

（39）支持检查医生多选功能,并能分主次医生,分别统计工作量

（40）支持笔记本移动工作站，可以登记、采集，可以上传信息及图像到服务器，用于床边检查以及超声内镜检查

（41）支持报告痕迹对比：对报告的每次修改记录系统都有保存，可以对每次修改进行对比，查看修改痕迹

（42）支持“上一个”、“下一个”快捷切换病人，更方便医生操作

（43）支持报告内容对格式进行自动排版，输入规范的打印格式

（44）支持预设打印的份数和根据纸张大小的缩放比例

（45）支持打印固定的图片

（46）支持打印物流识别使用的条码

（47）支持点击保存报告，自动回到患者检索界面

（48）支持通过点击“下一个”直接保存并切换到下一个等待的患者，无需检索

（49）支持同一份报告历次修改的日志可显示

（50）支持同一份报告多次修改的痕迹对比

（51）支持对“典型病例”、“疑难病例”的提交

（52）支持ICD10的查询、ACR-INDEX解剖病理分类吃遵循支持患者随访管理，支持病理，临床，手术及其他影像检查结果信息的录入

（53）支持对图像进行标记和对标记进行查询

（54）可将查询的结果打包到电子图文袋，自带浏览软件，可在其他任何电脑上查看

统计管理模块要求

（1）可统计登记、机房检查、报告和审核的工作量计算

（2）可统计全科各项检查的收入

（3）可统计开单科室和人员的列表

（4）可统计预约对检查项目、数量的统计

（5）可统计医生对检查项目、数量和费用的统计

（6）支持差错和效率对时间段、岗位和人员的统计分析

（7）可满足科室要求的各种趋势统计

与临床医生工作站端的融合要求

（1）RIS的用户基本信息（如登陆账号及密码）、检查项目、检查部位、检查方法、费别等信息与HIS同步

（2）HIS开检查申请：在HIS“临床医生站”中，下达检查医嘱或申请后，HIS将本次检查信息传给RIS

（3）HIS修改检查申请：在HIS“临床医生站”中，修改检查医嘱或申请后，HIS将更新后的检查信息传给RIS

（4）HIS取消检查申请：在HIS“临床医生站”中，取消检查医嘱或申请时，调用RIS的DLL取消检查申请，如果RIS取消成功，HIS再取消此检查申请；如果RIS取消不成功，则提示用户，检查已经执行，无法取消

（5）RIS中预约，登记，采集图像，书写报告，发放报告后，将检查状态编码和操作员等信息返回给HIS，使HIS单据状态同步

（6）HIS医生站开检查医嘱后，可直接预约PACS设备及检查时间，并将预约信息返回HIS。同时HIS可取消预约

（7）当RIS中确认费用被执行后， HIS中执行患者的费用，此患者将不能退费

（8）当RIS中取消确认的费用时， HIS中将患者的费用取消执行，住院患者销账

（9）RIS可直接查看HIS病人的选择历次(包含当次)就诊记录，查看首页、医嘱，病历等信息。

（10）报告在审核之后可回插到HIS的数据库中的相应记录中

（11）在临床医生工作站上整合基于Web方式的报告和图像浏览

（12）在医生工作站上提供对电子胶片和关键图像的浏览

（13）在医生工作站上提供对指定内窥检查的状态查询

（14）支持采集工作站上电子病历的浏览，及报告内容插入电子病历

                第三篇  项目商务需求

“★”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效投标处理。

★一、服务时间、地点及验收方式
（一）服务期：合同签订之日起20个日历日内完成本项目的交付，安装调试并达到验收标准。因采购人环境特殊，实施时间需按采购人要求进行。成交供应商若未按时交付的，采购人有权收取合同金额5‰/天的违约金，因延迟交付给采购人造成的损失，由成交供应商全部承担。超过5天还未交付的，采购人有权终止合同，履约保证金不予退还。

（二）服务地点：采购人指定地点（重庆市）。

（三）验收方式：

1.供应商完成系统交付后，即进入试运行期，试运行原则上不低于10 天，试运行期间系统应保持连续正常的运行。试运行期间如果出现影响系统正常运行的重大故障或功能缺陷，成交供应商应立即进行修复或更换相应设施设备，试运行期从修复之日起重新开始计算。成交供应商应详细说明其试运行保障计划。采购人有权派出技术人员参加，成交供应商有义务对其进行指导。试运行合格后，视为项目最终验收合格。

2.验收标准：通过由采购人按磋商文件要求和响应文件的响应情形组织的验收。

★二、报价要求
本次报价须为人民币报价，人员的工资（含基本工资和补贴、劳动保护费等）、加班费、社会保险费、意外保险费、福利费（含伙食费和其他福利等）、投入本项目的设备费、管理费、税费、合理利润、以及服务过程可能发生的不可预见的一切费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

★三、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金；

（二）本采购项目无预付款和定金，成交供应商按合同要求完成交货及安装调试，经采购人验收合格后，成交供应商向采购人开具合同金额发票，甲方收到发票后十个工作日内向成交供应商支付合同金额发票等额货款；

（三）支付方式以汇款、支票或转账等方式结算；

（四）在验收合格后，履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题一次性无息退还。

四、违约责任

如出现以下情况即视为违约，采购人有权单方面终止合同并追究成交供应商法律责任，成交供应商须退还采购人已支付全部款项：

（一）成交供应商提供的服务内容及服务要求与成交供应商响应的服务需求不一致；

（二）成交供应商成交后，不能按期完成项目开发部署并向采购人提供服务的。

★五、售后服务

（一）运维服务期限：自验收合格之日起，提供2年的免费运维服务。（若供应商有更优惠的运维服务期限，请在响应文件中明确应答。）

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在6小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商每年收取不超过合同总金额2%售后维护费。

3、备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

★七、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员能够正常操作。

★八、保密条款

成交供应商在履约期间所获取的信息，负有向任何第三方保密的义务。若因成交供应商的原因造成信息泄露，由此给采购人带来的一切直接损失及间接损失，均由成交供应商承担全部法律责任。

九、其他

（一）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以供应商签到的顺序的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	无

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	（三）
	磋商保证金
	无


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇、第三篇标注“★”的内容。

	
	
	磋商有效期
	响应文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务部分优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价

（30%）
	30分
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	评分计算过程中按四舍五入原则取小数点后两位进行计算。

	2
	服务部分

（45%）
	项目实施方案（15分）


	供应商应提供本项目的项目实施方案，方案为以下内容：

1.实施进度计划

2.实施人员安排

3.实施质量保障措施

4.实施过程重难点分析

5.实施预期效果

方案内容不存在瑕疵，得15分；方案存在1处瑕疵，得12分；方案存在2处瑕疵，得9分；方案存在3处及以上瑕疵，得5分。
	1.提供方案，格式自定。

2.方案中所称的“瑕疵”指：

①方案出现内容缺项、表述不完整或缺少关键分析点；

②缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误；

③表述前后矛盾、无连贯性；

④方案安排并不适用本项目特性或不利于本项目的目的实现；

⑤方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容。

⑥内容空泛，无具体方法或内容。

⑦现有条件下不可能实现的情形；

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	项目总体设计方案（15分）
	供应商应提供本项目的项目总体设计方案,方案为以下内容：

1.项目架构

2.集成设计

3.系统组成

4.产品功能方案

5.方案的设计及特点

方案内容不存在瑕疵，得15分；方案存在1处瑕疵，得12分；方案存在2处瑕疵，得9分；方案存在3处及以上瑕疵，得5分。
	

	
	
	培训方案（15分）
	供应商应提供本项目的培训方案，方案为以下内容：

1.系统操作手册

2.系统问题排查手册

3.系统运行维护手册

4.系统培训计划

方案内容不存在瑕疵，得15分；方案存在1处瑕疵，得12分；方案存在2处瑕疵，得9分；方案存在3处及以上瑕疵，得5分。
	

	3
	商务部分（25%）
	业绩

（16分）
	供应商自2022年1月1日至投标截至时间（以合同签订时间为准）具有数字医学影像服务（合同载明的名称或内容可不完全一致，表达同类意思即可）项目业绩，每提供1个得4分，最高得16分。
	提供类似业绩合同复印件并加盖供应商公章。

	
	
	公司实力（9分）
	（1）供应商具备医学影像系统证书的得3分；

（2）供应商具备医院信息系统证书的得3分；

（3）供应商具备质量管理体系证书的得3分。
	提供相应证书复印件并加盖供应商公章。


说明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。
第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位、社会团体法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.2.9供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

（一）本次代理服务费收费标准采用包干价3000元。

（二）支付方法：由成交供应商支付，在成交供应商领取成交通知书之前一次性支付固定金额3000元给采购代理机构 。

（三）采购代理服务费缴纳信息：

1.代理公司收款账户信息：

账  号：3110910043850059499

户  名：中捷通信有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

2.代理服务费以现金、转账等形式支付。

八、合同签订

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在10个工作日内组织履约情况验收。

第六篇  政府采购合同

采购合同

（项目号： /    ）

甲方（需方）：重庆市第一社会福利院              计价单位：  元
乙方（供方）：                                  计量单位：  套
经双方协商一致，乙方为甲方提供软件产品“福康医院DRG软件采购项目”，达成以下购销合同：

	磋商项目名称
	数量
	综合单价
	总价
	服务时间
	服务地点

	福康医院pack软件系统采购项目
	1套
	 
	 
	 
	甲方指定地点

	合计人民币（小写）：（含税）

	合计人民币（大写）： （含税）

	服务要求

（一）服务期：合同签订之日起20个日历日内完成本项目的交付，安装调试并达到验收标准。因采购人环境特殊，实施时间需按采购人要求进行。成交供应商若未按时交付的，采购人有权收取合同金额5‰/天的违约金，因延迟交付给采购人造成的损失，由成交供应商全部承担。超过5天还未交付的，采购人有权终止合同，履约保证金不予退还。

（二）服务地点：甲方指定地点

（三）验收方式：

1.供应商完成系统交付后，即进入试运行期，试运行原则上不低于10 天，试运行期间系统应保持连续正常的运行。试运行期间如果出现影响系统正常运行的重大故障或功能缺陷，成交供应商应立即进行修复或更换相应设施设备，试运行期从修复之日起重新开始计算。成交供应商应详细说明其试运行保障计划。采购人有权派出技术人员参加，成交供应商有义务对其进行指导。试运行合格后，视为项目最终验收合格。

2.验收标准：通过由采购人按磋商文件要求和响应文件的响应情形组织的验收。

	考核方式

1.质保期限：自验收合格之日起，提供  年的免费质保期。

2.保修范围：含产品的BUG、因国家政策调整带来的软件修改、在产品功能范围内的合理化修改。

3.服务措施：乙方在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持服务

3.1质量保证期内服务要求

3.1.1电话咨询

乙方应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

3.1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在6小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

3.1.3技术升级

在质保期内，如果乙方的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方进行免费升级服务。

3.2质保期外服务要求

3.2.1质量保证期过后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

3.2.2质保期后服务：甲方需要继续由原乙方提供售后服务的，乙方应以优惠价格提供售后服务。

3.2.3免费服务到期后，自动进入有偿服务期，双方友好协商服务费收取标准，另行签订售后服务合同。售后服务费标准原则上按合同总金额的2%元收取。


	三、付款方式：
（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金；

（二）本采购项目无预付款和定金，成交供应商按合同要求完成交货及安装调试，经采购人验收合格后，成交供应商向采购人开具合同金额发票，甲方收到发票后十个工作日内向成交供应商支付合同金额发票等额货款；

（三）支付方式以汇款、支票或转账等方式结算；

（四）在验收合格后，履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题一次性无息退还。

	履约保证金：

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金；

（二）在验收合格后，履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题一次性无息退还。

	五、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	六、其他约定事项：

1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式_5_份， 需方_3_份，供方_2_份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：/

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           2025年   月   日      签约地点：重庆

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他材料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表

磋商项目名称：                                                单位：元
	序号
	名称
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	/
	
	

	9
	
	/
	
	

	10
	
	/
	
	

	11
	……
	/
	
	

	12
	总计
	


注：1.供应商应完整填写表格。

        2.该表可作调整。

                                             供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

磋商项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                           法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自拟）
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

磋商项目名称： 

	序号
	磋商项目商务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自拟）
四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在           （供应商名称）任    （职务名称）职务，是              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购人）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

               （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                                                     （供应商公章）

年   月   日

五、其他资料
（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。
（结束）

附件：采购文件发售登记表
	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	





