## Sheet1
铺金丽城消防整改(2026年1月7日
序号 | 名称 | 型号（国标） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 消防管 | DN300 | 4 | 米 |  |  | 焊接
|  | DN250 | 1 | 米 |  |  | 焊接
|  | DN250 | 2 | 块 |  |  | 焊接
|  | DN300 | 1 | 块 |  |  | 焊接
2 | 蝶阀 | DN300 | 1 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
3 | 闸阀 | DN250 | 6 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
4 | 减压阀 | DN150 | 1 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
5 | 碟阀 | DN65 | 6 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
6 | 泄压阀 | DN65 | 6 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
7 | 压力表 | DN15 | 6 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
8 | 压力表 | DN12 | 6 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
9 | 管道除锈、刷漆泵房 | DN300DN150 | 40 | 米 |  |  | 材料含相关安装配件
10 | 门市消火栓管道漏水 | DN125 | 3 | 米 |  |  | 材料含相关安装配件
11 | 花台处室外消防栓 |  | 1 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
12 | 消防控制室主机 | JB-3208G | 1 | 套 |  |  | 材料含相关安装配件
13 | 喷淋泵电箱 | 250A 380V 70KW | 1 | 套 |  |  | 材料含相关安装配件
14 | 室外消火栓泵电箱 | 100A 380V 37KW | 1 | 套 |  |  | 材料含相关安装配件
15 | 防排烟、接头 | 1.2米*1.2米 | 1 | 套 |  |  | 材料含相关安装配件
16 | 声光报警器 |  | 56 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
17 | 手报盒 |  | 26 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
18 | 烟感器 |  | 96 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
19 | 大盘显示器 |  | 1 | 个 |  |  | 材料含相关安装配件
20 | 人工费 | [5 empty] | 包干价（含安装调试）
合计
备注：最高限价为91000元