- 网上询价文件

项目名称：重庆市公安局沙坪坝区分局采购办公大楼消防设施设备维护保养服务

项目编号：Z2025-011

重庆市公安局沙坪坝区分局

- 二〇二五年四月

## 第一篇   询价采购邀请书

按照重庆市沙坪坝区财政局采购办下达的采购计划，拟对重庆市公安局沙坪坝区分局采购办公大楼消防设施设备维护保养服务询价采购，欢迎合格的供应商参与响应。

- 招标项目内容

| 标的名称 | 数量（年） | 投标最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 重庆市公安局沙坪坝区分局采购办公大楼消防设施设备维护保养服务 | 2 | 14.36 |

二、资金来源

财政预算资金，资金已到位。

三、响应供应商资格要求

响应供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本条件

- 具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

响应供应商应具备中华人民共和国应急管理部颁发的社会消防技术服务机构从业条件并在社会消防技术服务信息系统登记备案（提供网站截图）。

四、响应有关规定

（一）凡有意参加询价的供应商，请于2025年4月14日起至2025年4月17日9时00分之前，在重庆市政府采购行采家平台下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

（二）供应商须在平台上报名并在2025年4月17日9时00分之前按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担

（四）现场踏勘

为减少响应误差，响应供应商须在开标前一天自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责。不管响应供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。

响应供应商如对询价文件有疑问，必须以书面形式在开标前一天17:00前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。采购人对已发出的询价文件需要进行澄清或修改的，该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。如响应供应商未提出疑问，视为完全理解本询价文件，一经进入评审程序，即视为响应供应商已详细阅读全部文件资料，放弃要求解释的权利。

五、联系方式

采购人：重庆市公安局沙坪坝区分局。

地  址：重庆市沙坪坝区都市花园东路7号

现场踏勘联系人：李老师          电话：023-63755322

投标事宜联系人：颜老师          电话：023-63755217   13527557912

## 第二篇  项目服务技术（质量）需求

## 一、询价项目名称

重庆市公安局沙坪坝区分局采购办公大楼消防设施设备维护保养服务

## 二、询价项目服务内容和标准

（一）项目概况

重庆市公安局沙坪坝区分局（沙区应急指挥中心）办公大楼，建筑面积75464.28  平方米，办公楼高21层、备勤楼为13层（9层以下为一体），地下停车库3层，为车库和设备用房；西侧为办公大楼，地上19层，东侧为应急联动备勤大楼，地上11层，各层均为办公用房，两栋楼1-7层相通，属高层公共建筑，另有出入境、人口管理办证大厅及交巡警事故处理大厅等裙楼2层。

- 服务内容和标准

1、维保服务范围

重庆市公安局沙坪坝区分局（沙区应急指挥中心）办公大楼物业范围内消防设施设备定期检查及维护保养（每半个月一次），按比例抽验、开展模拟火灾响应试验及联动控制功能等，及时更换和维修故障配件。保证分局办公大楼各项消防设施设备线路、管网连接可靠、控制功能正常，信号正确，正常工作率达到100%。

具体包括：消防供配电系统、火灾自动报警系统、消防通讯及应急广播系统、消防给水及消火栓系统、固定消防炮灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、防火分隔系统、消防应急照明和疏散指示系统、建筑灭火器、消防电梯及非消防电梯等。

- 维保要求

- （1）依照法律法规、技术标准和执业准则，开展消防设施维护保养技术服务活动，对维护保养质量负责。

- （2）根据分局的具体情况，拟定具体的消防设施维护保养计划，明确项目负责人。同时列明我局消防设施的名称、维护保养的内容和周期。

- （3）按照相关要求定期开展消防设施设备维护保养工作并认真开展初查、半月检、季度检查、年度检查。每次维保及检查前提前1周向分局及物业管理单位提供维修维护保养及检查项目（计划），维保工作至少指定2名（含2人）以上持有中级消防设施操作员证及以上等级执业资格证书人员按照相应维保计划实施。

- （4）保障分局各项消防系统及设施设备正常运行，设备、管道、阀门等清洁无锈蚀，消防配电线路无老化等，负责系统的优化完善及更换损坏元器件并承担单品价值在200元以下的元器件更换费用（列明常用元器件明细及价格）。

- （5）维保单位提供24小时应急服务，及时处理突发的消防设施设备故障。分局消防设施设备突发故障，消防维保单位维保人员应在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障应在到达现场后立即排查处理，严重故障应在24小时内修复，特备重大故障（如主机机板故障，水泵故障等）在2天内完成维修。

- （6）负责定期对分局消防相关人员开展技能培训，指导消防控制室值班人员开展消防日常巡检工作，参加并指导分局义务消防队灭火演练及分局组织开展的灭火及疏散演练，做好相关培训及演练记录。

- （7）每次保养记录应由维保人、项目负责人和技术负责人签名确认，加盖维护保养机构印章。维保工作结束，及时向分局及物业管理公司提交适时维保记录。每次处理突发故障后，及时向分局及物业管理公司提交故障处理记录及意见。

- （8）落实年检制度，每年对分局消防系统按照设施设备检测规范做一次年度检测，并向分局及物业管理公司提交《消防安全年度检测报告》。

- （9）年度维保期满，应向分局和物业管理单位提交完整的装订成册的年度消防设施维保总结报告及相关的消防设施维保记录文件。

- 3、消防设施维护保养技术方案

- （1）紧急故障处理制度

- 当系统出现故障，消防控制室值班人员应做好故障记录，并立即通知消防维保单位，维保单位人员按照要求及时到场，并在维保要求时间内完成故障处理。如遇特殊原因（如配件不能及时购买）不能及时排除的，向甲方出具书面报告，说明原因，并在最短时间内解决，确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表，一式两份，双方人员签字确认后，各存一份，作为工程维护档案，以备查阅。

- （2）初查

- 合同生效后维保单位应及时派员进场接手分局消防设施设备维保工作，首先进行全面初步检查，维保单位人员应首先了解设备情况和操作方式，熟悉现场情况，然后分系统、分楼层对分局全部消防设施设备开展测试检查，并形成初查报告提交分局及物业管理公司。

- （3）半月检制度

- 每两周应由至少2名维管人员开展一次检查工作，发现问题及时解决并如实填写《半月检记录表》

- 3.1检查火灾自动报警系统运行情况。查阅运行记录，了解近期运行情况，对报警控制器（包括联动控制器）进行自检、消音、复位、火警及故障报警、火警优先、记忆、主备电源切换等功能进行试验，确定功能是否正常。

- 3.2对探测器按安装总量的15%进行模拟火灾相应试验和故障报警试验。

- 3.3对手动报警按钮按安装总量的25%进行模拟火灾相应试验和故障报警试验。

- 3.4按安装总量的20%试验消火栓按钮远距离启泵，检查自动启泵功能和信号显示是否正常。

- 3.5防火卷帘门周围有无障碍物，能否正常启闭。

- 3.6检查防排烟、送风系统设施是否正常完好运行。

- 3.7检查消防通讯及应急广播系统是否正常完好。

- 3.8检查移动灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

- 3.9检查消防通道是否畅通。

- （4）季度检查

- 按照相关要求，每季度应由维管人员3名，对分局的消防系统作一次季检，并出具《季检报告》，经双方单位盖章，并送消防局备案。

- 季度检查为三个月检查内容的总汇，检查内容除每个月的检查内容外，还应有以下部分：

- 4.1对声光报警及警铃进行模拟火灾响应试验。

- 4.2测试手动和自动（或模拟自动）试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

- 4.3对线路进行检查、维修。

- 4.4利用报警阀的放水试验阀放水，试验系统供水情况，测试报警阀、水力警铃、压力信号等显示是否正常。

- 4.5按安装量的30％试验手动、自动方式启动防火门、防火卷闸门、挡烟垂壁能否正常启闭，动作和信号是否正常。

- 4.6按安装总量的25％试验排烟口、联动风机、排烟机自动关闭空调、电动防火阀，动作及反馈信号显示信号应正常。

- 4.7试验自备消防电源自动投入时间、消防电梯迫降功能、消防电源末端功能、非消防电源切断试验。

- （5）年检

- 每年对分局消防系统按照设施设备检测规范做一次年度检测，并向分局及物业管理公司提交《消防安全年度检测报告》。

- 办公大楼现有消防系统设施明细表

| - 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| - 1 | - 火灾报警控制器 | - 1 | - 台 |  |
| - 2 | - 图形显示装置（CRT） | - 1 | - 台 |  |
| - 3 | - 火灾感烟探测器 | - 1758 | - 个 |  |
| - 4 | - 火灾感温探测器 | - 1483 | - 个 |  |
| - 5 | - 手动火灾报警按钮 | - 175 | - 个 |  |
| - 6 | - 声光报警器 | - 119 | - 个 |  |
| - 7 | - 火灾显示器盘 | - 37 | - 个 |  |
| - 8 | - 报警系统回路 | - 33 | - 个 |  |
| - 9 | - 输入输出模块 | - 553 | - 个 |  |
| - 消防通讯及应急广播系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - 消防应急广播联动主机 | - 1 | - 台 |  |
| - 2 | - 消防广播 | - 47 | - 个 |  |
| - 3 | - 消防分机电话 | - 59 | - 个 |  |
| - 4 | - 扬声器 | - 462 | - 个 |  |
| - 可燃气体报警系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - 可燃气体报警控制器 | - 1 | - 台 | - 该系统消防维护只负责监控其使用情况，专业单位进行维护 |
| - 2 | - 可燃气体探测器 | - 20 | - 个 |  |
| - 3 | - 防爆风机 | - 1 | - 台 |  |
| - 4 | - 防爆电磁阀 | - 2 | - 个 |  |
| - 消防供配电系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - 末端配电箱 | - 12 | - 个 |  |
| - 消防给水及消火栓系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - 消防水池 | - 1 | - 个 | - 364立方 |
| - 2 | - 消防水箱 | - 1 | - 个 | - 24立方 |
| - 3 | - 水池、水箱液位仪 | - 1 | - 个 |  |
| - 4 | - 室内外消火栓水泵控制柜 | - 2 | - 套 |  |
| - 5 | - 室内消火栓水泵 | - 2 | - 台 |  |
| - 6 | - 室外消火栓水泵 | - 2 | - 台 |  |
| - 7 | - 弹性座封闸阀DN200 | - 5 | - 个 |  |
| - 8 | - 弹性座封闸阀DN150 | - 6 | - 个 |  |
| - 9 | - 弹性座封闸阀DN100 | - 3 | - 个 |  |
| - 10 | - 弹性座封闸阀DN80 | - 2 | - 个 |  |
| - 11 | - 弹性座封闸阀DN65 | - 4 | - 个 |  |
| - 12 | - 阀门DN150 | - 4 | - 个 |  |
| - 13 | - 止回阀DN150 | - 2 | - 个 |  |
| - 14 | - 止回阀DN100 | - 1 | - 个 |  |
| - 15 | - 止回阀DN80 | - 1 | - 个 |  |
| - 16 | - 手柄传动对夹蝶阀DN150 | - 13 | - 个 |  |
| - 17 | - 手柄传动对夹蝶阀DN100 | - 43 | - 个 |  |
| - 18 | - 手柄传动对夹蝶阀DN65 | - 2 | - 个 |  |
| - 19 | - 法兰橡胶接头DN200 | - 4 | - 个 |  |
| - 20 | - 法兰橡胶接头DN100 | - 6 | - 个 |  |
| - 21 | - 泄压持压阀 | - 2 | - 个 |  |
| - 22 | - 室内消火栓水泵接合器 | - 4 | - 个 |  |
| - 23 | - 室外消火栓 | - 5 | - 个 |  |
| - 24 | - 室内消火栓箱、消火栓、水枪、水带、放卷盘 | - 298 | - 套 |  |
| - 25 | - 室内消火栓按钮 | - 298 | - 个 |  |
| - 26 | - 屋顶试验消火栓 | - 2 | - 个 |  |
| - 27 | - 室内泡沫消火栓箱、泡沫消火栓、水枪、水带等 | - 10 | - 套 |  |
| - 28 | - 室内泡沫消火栓水泵接合器 | - 1 | - 个 |  |
| - 固定消防炮灭火系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - 自动报警水水炮联动主机 | - 2 | - 台 |  |
| - 2 | - 解码控制器 | - 3 | - 个 |  |
| - 3 | - 消防水炮 | - 3 | - 个 |  |
| - 4 | - 现场手动控制盘 | - 3 | - 个 |  |
| - 5 | - 浮动阀芯电磁阀 | - 3 | - 个 |  |
| - 6 | - 配电箱 | - 1 | - 个 |  |
| - 7 | - 模拟试水末端 | - 1 | - 个 |  |
| - 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - 喷淋水泵控制柜 | - 1 | - 台 |  |
| - 2 | - 消防智能巡检控制柜 | - 1 | - 台 |  |
| - 3 | - 喷淋水泵 | - 2 | - 台 |  |
| - 4 | - 弹性座封闸阀DN200 | - 2 | - 个 |  |
| - 5 | - 弹性座封闸阀DN150 | - 2 | - 个 |  |
| - 6 | - 弹性座封闸阀DN65 | - 2 | - 个 |  |
| - 7 | - 阀门DN150 | - 2 | - 个 |  |
| - 8 | - 法兰橡胶接头DN150 | - 12 | - 个 |  |
| - 9 | - 法兰橡胶接头DN50 | - 3 | - 个 |  |
| - 10 | - 法兰橡胶接头DN40 | - 2 | - 个 |  |
| - 11 | - 泄压持压阀 | - 1 | - 个 |  |
| - 12 | - 手柄传动对夹蝶阀DN150 | - 64 | - 个 |  |
| - 13 | - 手柄传动对夹蝶阀DN65 | - 4 | - 个 |  |
| - 14 | - 手柄传动对夹蝶阀DN40 | - 2 | - 个 |  |
| - 15 | - 止回阀DN150 | - 1 | - 个 |  |
| - 16 | - 止回阀DN40 | - 2 | - 个 |  |
| - 17 | - 喷淋泵接合器 | - 2 | - 个 |  |
| - 18 | - 湿式报警阀 | - 10 | - 个 |  |
| - 19 | - 压力开关 | - 10 | - 个 |  |
| - 20 | - 信号蝶阀 | - 10 | - 个 |  |
| - 21 | - 水流指示器 | - 46 | - 个 |  |
| - 22 | - 末端试水装置 | - 42 | - 个 |  |
| - 23 | - 喷淋系统防火分区 | - 43 | - 个 |  |
| - 24 | - 喷淋头 | - 7650 | - 个 |  |
| - 25 | - 稳压泵 | - 2 | - 台 |  |
| - 26 | - 稳压泵控制柜 | - 1 | - 台 |  |
| - 27 | - 气压水罐 | - 1 | - 个 |  |
| - 气体灭火系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - 管网式气体灭火系统 | - 1 | - 套 |  |
| - 2 | - 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | - 70 | - 套 |  |
| - 3 | - 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | - 28 | - 套 |  |
| - 4 | - 气体灭火分区 | - 86 | - 个 |  |
| - 5 | - 气体灭火控制盘 | - 84 | - 套 |  |
| - 6 | - 热气溶胶灭火装置 | - 48 | - 套 |  |
| - 7 | - 启停按钮 | - 114 | - 个 |  |
| - 8 | - 非编码声光报警器 | - 158 | - 个 |  |
| - 9 | - 气体释放灯 | - 109 | - 个 |  |
| - 10 | - 手动事故烟机 | - 29 | - 台 |  |
| - 11 | - 70℃防火阀 | - 29 | - 个 |  |
| - 12 | - 动力配电箱 | - 29 | - 个 |  |
| - 防烟排烟系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - 风机控制柜 | - 12 | - 台 |  |
| - 2 | - 送风机 | - 17 | - 台 |  |
| - 3 | - 排烟机 | - 20 | - 台 |  |
| - 4 | - 补风机 | - 19 | - 台 |  |
| - 5 | - 正压送风口 | - 64 | - 个 |  |
| - 6 | - 机械排烟风口 | - 39 | - 个 |  |
| - 7 | - 自垂式百叶送风口 | - 45 | - 个 |  |
| - 8 | - 70℃排烟防火阀 | - 30 | - 个 |  |
| - 9 | - 280℃排烟防火阀 | - 47 | - 个 |  |
| - 10 | - 止回阀 | - 27 | - 个 |  |
| - 11 | - 70℃常开阀 | - 31 | - 个 |  |
| - 12 | - 热浸镀锌钢（风管） | - 5880.7 | - 平方米 |  |
| - 防火分隔系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - 单扇钢制防火门 | - 71 | - 扇 |  |
| - 2 | - 单扇木质防火门 | - 173 | - 扇 |  |
| - 3 | - 双扇木质防火门 | - 249 | - 扇 |  |
| - 4 | - 防火卷帘门 | - 24 | - 扇 |  |
| - 5 | - 防火卷帘控制器 | - 24 | - 个 |  |
| - 6 | - 卷帘门按钮 | - 45 | - 个 |  |
| - 7 | - 防火卷帘水幕 | - 21 | - 个 |  |
| - 8 | - 球阀 | - 21 | - 个 |  |
| - 9 | - 丝扣升降式止回阀 | - 21 | - 个 |  |
| - 10 | - 喷头 | - 21 | - 个 |  |
| - 消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - 应急照明控制柜 | - 42 | - 台 |  |
| - 2 | - EPS电源柜 | - 50 | - 个 |  |
| - 3 | - 阀控式密封铅酸蓄电池 | - 216 | - 个 |  |
| - 4 | - 单管应急荧光灯 | - 272 | - 个 |  |
| - 5 | - 单管应急荧光防爆灯 | - 99 | - 个 |  |
| - 6 | - LED应急筒灯 | - 579 | - 个 |  |
| - 7 | - 应急吸顶灯 | - 395 | - 个 |  |
| - 8 | - 应急疏散指示灯 | - 814 | - 个 |  |
| - 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - 电气火灾监控系统主机 | - 1 | - 台 |  |
| - 2 | - 电气火灾监控探测器 | - 42 | - 个 |  |
| - 消防水系统远程监测系统 |  |  |  |  |
|  | - 配电箱 | - 4 | - 个 |  |
|  | - 远程监测主机 | - 4 | - 个 |  |
|  | - 远程监测从机 | - 4 | - 个 |  |
|  | - 压力变送器 | - 11 | - 个 |  |
|  | - 液位传感器 | - 1 | - 个 |  |
| - 建筑灭火器 |  |  |  |  |
|  | - 灭火器箱 | - 299 | - 个 |  |
|  | - 手提式干粉灭火器 | - 570 | - 具 |  |
|  | - 手提式二氧化氮灭火器 | - 30 | - 具 |  |
| - 消防电梯及非消防电梯 |  |  |  |  |
|  | - 消防电梯 | - 2 | - 台 |  |
|  | - 非消防联动电梯 | - 13 | - 台 |  |
|  | - 未联动非消防电梯 | - 2 | - 台 |  |

- 考核应用

- （1）成交供应商指定维保工作人员未取得中级消防设施操作员证及以上等级执业资格证书的扣1分，指定维保人员现场开展维保工作少于2人的扣2分；

- （2）成交供应商定期开展消防设施设备维护保养工作，未开展初查的扣1分，未开展半月检的扣1分，未开展季度检查的扣2分，未开展年度检查的扣3分；

- （3）成交供应商应提供24小时应急服务，未能及时处理突发的消防设施设备故障的扣2分，未能及时到达现场排查处理的扣2分；

- （4）成交供应商应定期对采购人消防相关人员开展技能培训，一年不少于二次，少开展一次扣2分，全年未开展培训的扣5分；

- （5）成交供应商落实年检制度，每年对分局消防系统按照设施设备检测规范做一次年度检测，并向分局及物业管理公司提交《消防安全年度检测报告》。当年度未提交《消防安全年度检测报告》的扣5分。

- 每季度考核一次，成交供应商未达到以上考核应用约定的保养服务要求而扣分的分数，按每分500元计算；所有扣分的金额在当季度服务费用中扣除。

- 5.针对本项目实际情况提供本项目的人员配备、维保计划和方案。

第三篇   项目商务需求

一、服务期限和服务地点

（一）服务期限：合同签订之日起壹年，合同期满后最多可续签壹年，服务内容及服务费用不变。

（二）服务地点：重庆市公安局沙坪坝区分局。

二、报价要求

（一）本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

（二）投标报价：报价为综合包干单价，响应报价包括：服务设备、劳务、差旅、管理、材料、安装、维护、安全、利润、税金及政策性文件所规定的投标人应为其支付的各项应有费用。成交价就是包干价，响应供应商应通过踏勘现场、了解项目实际情况，并充分考虑所有因素，在履约服务期限内，采购人不再另外追加任何费用。消防设施设备维护保养服务费按照2年24个月进行报价，报价需提供详细的报价组成明细，需明确每月消防设施设备维护保养服务费金额及24个月总金额。

三、付款方式

合同签订前成交供应商先将中标总金额的5%作为履约保证金，划入重庆市公安局沙坪坝区分局指定账户。本项目按季支付维护保养服务费，每季度完后次月支付合同金额的25%。采购人在收到成交供应商递交的发票等支付资料后，5个工作日内启动支付流程。

履约保证金在全部服务验收合格后，无违约扣款的情况，一次性退还。履约保证金缴纳方式：

1.非现金：通过银行公对公转账至本合同约定的账户、支票、汇票等方式，并提供回单。

2.提交履约保函（建议使用）。纸质履约保函应至少体现如下内容：

2.1担保项目必须为本项目。

2.2受益人必须为采购人。

2.3保函担保金额为本合同金额的5%。

2.4保函生效时间必须在签订合同前，有效期限必须至少包含整个履约期间至验收合格期满；若履约时间延期，则纸质履约保函递交的截止时间和履约时间保持一致。

2.5保函须不可撤销且见索即付。

四、培训要求

响应供应商对其提供产品（如果有）的使用和操作应尽培训义务。响应供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人的使用人员能够正常操作。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、验收标准和方法

按照行业相关要求、本项目询价文件和政府采购合同约定进行验收。

七、违约责任

（一）成交供应商应按投标技术要求的约定，对采购人的消防系统进行保养，如每少做一次服务，采购人将扣除合同总价的2%。

（二）成交供应商对采购人消防系统保养应按照技术要求约定完成，采购人对成交供应商每次保养按照技术标准进行考核评分。成交供应商未达到技术标准约定的保养服务要求而扣分的分数，按每分1000元计算；所有扣分的金额在当季度付款金额中扣除。

（三）如果成交供应商消防维保服务未达到技术要求约定，存在漏项或维保项目缺失三次及以上，采购人有权终止合同，且造成的后果由成交供应商自行承担同时赔偿采购人的损失。

（四）成交供应商需提供24小时应急服务，在接到采购人报修电话后，突发性较大故障30分钟内到达故障现场，一般故障2小时内赶到现场并应当立即排除，严重故障应该在24小时内修复；特别重大故障（如主机机板故障，水泵故障等）需在2天内完成维修；修复前维保方维修技术人员不得离开现场。

若非采购人原因，成交供应商不能按时到场及未按照约定时间完成故障修复的，处以每日合同金额5‰的违约金；若接到保修电话超过1日没有上门维修，成交供应商每日按合同总额的2%赔付给采购人；为此造成的损失所产生的后果由成交供应商承担法律责任和经济责任。

（五）成交供应商提供的配件及按照约定进行代购的配件应当符合相关要求，保证质量并提供相应的售后服务。成交供应商提供的配件不符合相关消防法律法规规定及质量不符合要求的，由成交供应商进行整改更换符合规定和质量要求的配件，并处罚所换货品合同价值2倍的违约金；如不进行整改的，采购人可以不予付款，并没收成交供应商履约保证金。成交供应商提供的配件在质保期内出现质量问题的，由成交供应商负责更换，如不及时更换或未按照合同约定提供售后服务的，每发生一次扣除履约保证金500元。

（六）若成交供应商无正当理由放弃提供维护保养、维修服务的，采购人没收成交供应商履约保证金，并处以合同金额10%违约金。

（七）服务期内，由于成交供应商未按照合同约定开展维保工作，致使采购人消防设施设备严重故障从而造成重大责任事故，由成交供应商承担相应的经济损失和法律责任。

八、其他

（一）响应供应商应认真勘察维保现场，熟悉现场地形、周边环境等，了解一切可能影响投标报价的资料。一旦中标，成交供应商不得以任何理由提出额外赔偿，或降低质量等要求。

（二）在履约服务期限内，成交供应商自行组织人员完成合同约定事务，并按国家法律法规的要求完善用工制度，成交供应商为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保等用工责任由成交供应商自行承担，因成交供应商未完善而引起的劳动争议由成交供应商自行负责。

（三）成交供应商在履约过程中与外界发生的一切债权、债务等纠纷均与采购人无关。

（四）成交供应商不得分包、转包、挂靠成交项目。

（五）需要供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到询价文件的要求。

（六）其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。

第四篇 评审方法、评审标准、无效响应

条款和项目终止条款

一、评审方法

评审工作由重庆市公安局沙坪坝区分局询价小组负责组织，询价小组根据在完全满足采购人的技术质量、商务需求且报价最低的原则确定成交供应商。响应文件报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评审标准

询价小组按询价采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查合格的响应文件进行技术、商务和经济评估。

（一）资格性检查

依据法律法规和询价采购文件的规定，对供应商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格（评审时由评审专家对各响应供应商进行资格性审查，符合询价采购文件资质要求的响应文件方可进入下一轮响应程序），具体标准为：

1．资质文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

- （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供基本资格条件承诺函）

2.特定资格条件：

响应供应商应具备中华人民共和国应急管理部颁发的社会消防技术服务机构从业条件并在社会消防技术服务信息系统登记备案（提供网站截图）。

（二）服务技术文件和商务文件评定

询价小组对符合资格条件的响应供应商进行服务技术文件和商务文件进行评定，具体内容如下：

1.服务技术文件

（1）响应服务内容、服务要求。

（2）项目服务内容、要求条款对照表。

2.商务文件

（1）服务期期限和服务地点。

（2）报价要求。

（3）培训要求。

（4）付款方式。

（5）知识产权。

（6）验收标准和方法。

（7）违约责任

（8）其他

（三）经济文件

1.响应函。

2.报价一览表。

3.分项报价明细表。

4.本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

5.投标报价：报价为综合包干单价，响应报价包括：服务设备、劳务、差旅、管理、材料、安装、维护、安全、利润、税金及政策性文件所规定的投标人应为其支付的各项应有费用。成交价就是包干价，响应供应商应通过踏勘现场、了解项目实际情况，并充分考虑所有因素，在履约服务期限内，采购人不再另外追加任何费用。

6.供应商按不得低于采购文件提出的要求进行报价，报价高于本项目最高限价的为无效响应。

三、无效响应

（一）供应商不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

（二）响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传的；

（三）响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

（四）供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

（五）响应文件不能满足采购文件技术或商务要求的；

（六）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（七）响应报价超出采购最高限价的；

（八）经济文件未按规定进行签字和盖章的；

（九）出现不符合必须强制执行的国家标准的；

- （十）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件的；

- （十一）资质文件内容复印不清楚，询价小组无法确认其内容。

四、项目终止条款

- 出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 五、重新采购的情形

- 本项目在第一次询价采购过程中符合询价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的应重新进行采购。第二次采购过程中合格供应商为1家以上（含1家），采购人按本询价文件约定的评审方式确定成交供应商。

- 第五篇  供应商须知

一、响应费用

无论响应结果如何，所有与本项目响应有关的费用均应由响应供应商自行承担。

二、响应供应商

（一）合格响应供应商条件

合格响应供应商应完全符合询价采购文件第一篇中规定的响应供应商资格条件，并对询价采购文件做出实质性响应。

（二）响应供应商的风险

响应供应商没有按照询价采购文件要求提供全部资料，或者响应供应商没有对询价采购文件在各方面做出实质性响应，可能导致响应被拒绝或评定为无效响应。

三、询价采购文件

询价采购文件是响应供应商编制响应文件的依据，是询价小组评判依据和标准。询价采购文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）询价采购文件由询价采购邀请书；采购项目名称、项目服务技术要求等；商务要求；供应商须知；评审方法、评审标准、无效响应条款和项目终止条款、合同格式、响应文件格式等七部分组成。

（二）采购人对询价采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

（三）本采购项目所有补遗文件一律在本询价文件发布平台发布，请各供应商注意下载，同时采购单位将视同供应商已收到本项目采购补遗文件。

四、响应文件

响应供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件除签名外，其余所有内容必须由电脑打印，禁止手写。

（一）响应文件组成

响应文件由供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，响应供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的内容组织编写并按第五篇“供应商须知”规定的内容组织编写响应文件。

（二）联合体

本项目采购不接受联合体响应。

（三）响应文件有效期

响应文件及有关承诺文件有效期为评审时间起90天内。

（四）上传响应文件应包含以下内容：

资质部分、项目服务要求、商务部分、经济部分（格式见询价采购文件第七篇）。

（五）响应报价

1. 响应供应商应严格按照“响应文件格式”中“报价一览表”、“分项报价明细表”和“响应函”的格式填写报价。

2.本项目只接受一次响应报价。

（六）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与响应报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

响应小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应供应商响应报价，响应供应商同意并签字确认后，调整后的响应报价对供应商具有约束作用。如果响应供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

（七）响应文件的递交

响应文件应加盖公章，并生成PDF文件上传询价文件发布的平台。（格式不正确的视为废标处理）

五、评审

（一）询价小组

询价小组主要对各响应供应商的资质文件、项目服务技术文件、商务文件和经济文件等进行评判。

（二）评审方法和依据

评审方法采取最低价评标法进行评审，根据在完全满足采购人的资质文件、项目服务技术文件和商务文件的需求且报价最低的原则确定成交供应商。

六、成交

（一）成交供应商的确定：

1.“第二篇 采购项目名称、项目服务技术（质量）需求”有一条及以上不能满足询价采购文件要求的响应供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.“第三篇 商务要求”有一条及以上不能满足询价采购文件要求的响应供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.询价小组认为，排在前面的成交候选人的响应报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面证明，并提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

4．询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5. 询价小组将依照评审办法，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商变更

1.若第一成交供应商候选人放弃成交资格、或因不可抗力不能履行合同、或未依据询价采购文件在规定期限内提交履约保证金的，采购人应当确定排名第二成交供应商候选人为成交供应商。排名第二成交供应商候选人因上述原因不能签订合同的，采购人应当确定排名第三成交供应商候选人为成交供应商。排名前三名的成交供应商候选人均不能签订合同的，采购人应当重新采购。

2.成交供应商无充分理由放弃成交资格的，采购人将情况报财政部门，财政部门将根据74号令第五十四条的规定对违规成交供应商进行处罚。

七、响应供应商对成交结果的质疑、投诉

（一）质疑内容、时限

1. 响应供应商对询价采购文件如有异议，应在询价采购文件规定时间内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2. 响应供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

3. 响应供应商对采购文件中响应供应商特定资格条件、项目服务技术（质量）和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

八、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）询价采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价采购以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价采购确定的合同文本以及采购标的和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第六篇   合同格式

沙坪坝区政府采购服务合同

（合同为样本，以实际签订为准）

合同编号：Z2025****

采购人（需方）：重庆市公安局沙坪坝区分局

成交供应商（供方）：****

甲乙双方根据重庆市公安局沙坪坝区分局****采购项目询价结果及相关询价文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

一、采购人采购的项目名称及中标金额(任务编号:****)

- 采购项目名称：重庆市公安局沙坪坝区分局****询价，中标金额****元，大写：****（此报价含产品、运输、安装、调试及使用培训等所有费用）。

二、项目名称、服务需求用要求等

三、成交供应商责任

四、服务期限、服务地点

五、考核要求

六、付款方式：

（一）结算依据：采购合同、成交供应商销售发票（原件及复印件、采购人出具的验收合格通知书。

（二）结算方式：收到中标通知书后3个工作日内成交供应商按合同金额5%提交履约保证金，验收合格后履约保证金转为质保金。本项目完工并验收合格后由沙区财政局支付合同总金额100%。

七、质保金的退还

质保金在服务期满，售后服务良好，无质量和服务问题，一个月内无息退还。

七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、违约责任

1、若非采购人原因，成交供应商不能按时提供服务的，处以每日合同金额5‰的违约金。

2、成交供应商不按合同和竞争性谈判文件标准约定提供服务的，对服务问题不进行整改的，采购人可以不予付款，并没收成交供应商履约保证金。

3、若成交供应商无正当理由放弃提供服务的，采购人没收成交供应商履约保证金，并处以合同金额10%违约金。

九、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议的解决

（一）本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方可向采购人所在地人民法院起诉。

（二）按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十一、监督和管理

（一）合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，必须先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

（二）甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

十二、附则

（一）采购文件、成交供应商投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

（二）本合同一式陆份，采购人肆份、成交供应商贰份，同具法律效力。

（三）本合同自签订之日起生效。

| 采购人（需方）：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 成交供应商（供方）： **** |
| --- | --- |
| 地址：重庆市沙坪坝区都市花园东路7号 联系电话：023-63755217 授权代表： 开户名称：重庆市沙坪坝区财政局 开户银行：重庆农商行沙坪坝支行 开户账号：0304010120110000049 在交纳质保金时请在交款备注中注明（381001+项目名称+质保金） | 地址： **** 电话：**** 开户银行：**** 账号：**** 授权代表：**** |

2025年  月  日

第七篇   响应文件格式

一、资质文件

（一）营业执照复印件

（二）法定代表人身份证证明书（格式）

采购项目名称：

致： 重庆市公安局沙坪坝区分局  ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：重庆市公安局沙坪坝区分局：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、响应、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）缴纳税收和社会保障金证明材料；

（五）参加本项目采购活动基本资格条件承诺函：

基本资格条件承诺函

致                   (采购人/采购代理机构名称):

(投标人名称)郑重承诺:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

(投标人公章)

年   月    日

（六）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）

二、经济文件

（一）响应函

重庆公安局沙坪坝区分局：

根据贵方为              （采购项目名称），编号为    询价采购文件的邀请，法定代表人或授权代理人      （姓名）代表        （响应供应商名称、地址）对本次采购项目的           （项目名称）进行响应。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.本次我方响应报价为人民币：    元（小写金额），即           （大写金额）。

2.我方将按询价采购文件的规定及要求履行合同责任和义务。

3.如果在规定的响应截止时间之后，我方撤回响应文件、或成交后放弃成交资格、不按询比采购文件规定签订和履约合同，同意贵方对我方的处罚，没收我方的投标保证金。

4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其采购有关的一切数据或资料。

响应供应商法定代表人（或授权代理人）签字：

响应供应商名称并盖单位公章

日期：       年    月    日

（二）报价一览表

采购项目名称：

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 响应项目名称 | 数量 | 响应报价（小写）单位（元） | 交货时间 |
| 响应报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |
| 备注：不得高于本次采购人给定的响应最高限价，报价高于本限价的为无效响应。 |  |  |  |  |

响应供应商：                            法人授权代表：

（响应供应商公章）                          （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1．报价一览表按分包填列，每一分包单独一张报价一览表；

2．若采购项目未分包，则报价一览表上“分包号”一栏不需填写。

（三）分项报价明细表（格式自拟）

说明：

1、请供应商完整填写，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计。

3、货物类采购项目，分项报价表中必须注明所投产品的品种、品规。

三、服务技术和商务文件

（一）服务技术文件

1．响应服务内容、服务要求；

2．服务技术（质量）需求条款对照表；

| - 序号 | - 采购文件 - 主要服务技术（质量）需求参数 | - 响应文件 - 主要服务技术（质量）需求参数 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表可扩展。

3.本项目的人员配备方案，维保计划和方案。

（二）商务文件

1.服务期限和服务地点；

2.报价要求；

3.培训要求；

4.付款方式；

5.验收标准和方法；

6.违约责任；

7.其它；

8.商务条款对照表。

| - 序号 | - 采购文件 - 商务条款 | - 响应文件 - 商务应答条款 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表可扩展。

附件一：

政府采购质疑书

一、质疑供应商

供应商：（名称、地址、邮政编码、联系方式等）

法定代表人：（姓名、身份证号码）

委托代理人：（姓名、地址、联系方式等）

二、被质疑人

采购人：（名称、地址、联系方式等）

采购项目经办人：（姓名、联系方式）

三、质疑事项

（供应商）认为（采购项目名称、编号，合同编号）的采购文件（采购过程或中标、成交结果）使我公司合法权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

（一）质疑事项：（列举具体质疑事项）。

（二）事实依据、法律依据：（质疑事项的违规事实、违反的法律法规条款）。

（三）诉求：（请求办理事项）。

附件：相关证明材料

（法定代表人或主要负责人签章）

（供应商公章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件           委托代理人身份证复印件

（结束）