新院区消防维保服务更正公告

一、项目基本信息

1.项目名称：新院区消防维保服务

2.项目编号：YWYZC20250603-1

3.首次公示日期：2025年6月9日

二、更正信息

1.第二篇 采购项目服务需求规格 中“3.1维保周期：按照国家现行消防技术标准对项目消防设施开展月、季、年检测出具检测报告，日常维护保养和临时性故障维修以受到采购人通知和日常巡检发现问题隐患为准（检测需使用渝消服APP实施）。” **增加条款**“每日对消控室消防设备运行情况实施一次自检、巡检、消音、复位、故障报警处置；每日配合采购人开展一次防火巡查，巡查疏散设施、灭火器材等现场消防设施设备完好性；每周配合采购人开展一次防火检查，重点检查消防水泵房水泵、管道、阀门及其控制装置、报警阀室设备、气体灭火系统防护区设备运行情况、屋顶水箱及稳压装置运行情况。”

2.第二篇 采购项目服务需求规格 ※一、维保范围 **增加条款** “17.电动防火窗系统（含26个电动防火窗的电动闭窗器，3个电动防火窗控制柜，3个电动防火窗联动模块）” 。

3.第二篇 采购项目服务需求规格 中集中踏勘时间**更正为**“2025年6月13日 14:00-17:00 （集中踏勘时间以外，需提前联系预约）”。

**4.竞争性磋商文件 下载时间更正为“2025年6月16日14:30(北京时间）前” 。**

**5.投标文件递交时间更正为“2025年6月16日北京时间14:00-14:30。”**

**6.磋商开始时间更正为“2025年6月16日北京时间14:30。”**

重庆市第五人民医院（招采办）

2025年6月11日