## Sheet1
2025年第三批医用耗材报价单
供应商 | ＸＸＸＸ |  | 包： | ＸＸＸ |  |  | 时间 | 2025年Ｘ月Ｘ日
备注 :1、药交所编码和国家医保码必须填写（如填写错误或漏填，则报价无效）2、差异情况请填写(正偏离、负偏离、无差异）正偏离请提供相关证明材料
包号 | 耗材名称 | 耗材参数 | 所属类别 | 最高限价 | 单位 | 生产厂家 | 规格型号 | 限价 | 投标价 | 药交所编码 | 国家医保码 | 差异情况
1 | 肠杆菌科细菌检测试剂盒 | 1、用于肠杆菌科细菌的药敏试验； 2、必须包含下列药物：氨苄西林、头孢唑林、头孢呋辛、头孢西丁、头孢曲松（或头孢噻肟）、头孢他啶、头孢吡肟、氨曲南、氨苄西林/舒巴坦（或头孢哌酮/舒巴坦）、哌拉西林/他唑巴坦、庆大霉素（或妥布霉素）、阿米卡星、左氧氟沙星(或环丙沙星）、复方新诺明; 3、所有药物浓度可覆盖CLSI（或EUCAST）药物敏感性判读折点; 4、配套试验所需的相关耗材。 | 医疗器械 | 49.824 | 元/测试 |  |  | 49.824
| 非发酵菌检测试剂盒 | 1、用于非发酵菌的药敏试验； 2、必须包含下列药物：哌拉西林、哌拉西林/他唑巴坦、头孢他啶、头孢吡肟、氨曲南、头孢哌酮/舒巴坦、亚胺培南（或美罗培南、多立培南）、妥布霉素、阿米卡星、环丙沙星（或左氧氟沙星）、黏菌素（或多黏菌素 B）、米诺环素（或多西环素）、替加环素; 3、所有药物浓度可覆盖CLSI（或EUCAST）药物敏感性判读折点; 4、配套试验所需的相关耗材。 | 医疗器械 | 51.48 | 元/测试 |  |  | 51.48
| 葡萄球菌检测试剂盒 | 1、用于葡萄球菌的药敏试验； 2、必须包含下列药物：青霉素、苯唑西林、庆大霉素、红霉素（或克拉霉素、阿奇霉素）、克林霉素、左氧氟沙星（或环丙沙星、莫西沙星）、万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺、复方新诺明; 3、所有药物浓度可覆盖CLSI（或EUCAST）药物敏感性判读折点; 4、配套试验所需的相关耗材。 | 医疗器械 | 50.561 | 元/测试 |  |  | 50.561
| 棒状杆菌检测试剂盒 | 1、用于棒状杆菌的药敏试验； 2、必须包含下列药物：青霉素、庆大霉素、红霉素、克林霉素、左氧氟沙星、环丙沙星、万古霉素、达托霉素、利奈唑胺、复方新诺明、头孢曲松、头孢吡肟、美罗培南; 3、所有药物浓度可覆盖CLSI（或EUCAST）药物敏感性判读折点; 4、配套试验所需的相关耗材。 | 医疗器械 | 51.976 | 元/测试 |  |  | 51.976
2 | 显微镜载玻片 | 1、可上推片机使用，适用机型迈瑞7500推片机。 2、规格：25.5*75.5mm，误差±0.5mm，厚度1mm-1.2mm。 3、抛光边。 | 医疗器械 | 0.9 | 元/片 |  |  | 0.9
| 瑞氏-吉姆萨染色液（A液） | 1、适用于迈瑞7500推片机使用。 2、用于外周血细胞染色。 3、用于骨髓细胞进行染色。 | 医疗器械 | 178 | 元/L |  |  | 178
| 瑞氏-吉姆萨染色液 磷酸盐缓冲液（PH6.8）（B液） | 1、适用于迈瑞7500推片机使用. 2、血细胞、骨髓细胞进行染色。 3、PH6.8。 | 医疗器械 | 70 | 元/L |  |  | 70
3 | 脱钙人牙基质材料 | 1.性能指标该产品选用口腔治疗拔除的各类人牙(废弃牙)为原料，主要经粉碎、脱脂、脱钙、病毒核酸灭活、高压蒸汽灭菌等工艺加工而成。主要组成成分为羟基磷灰石和胶原蛋白，此外还有少量脂肪。其中，46%≤羟基磷灰石含量≤60%,40%≤胶原蛋白含量≤54%，脂肪含量<0.3% 2.术语脱钙人牙基质材料由拔除的新鲜人牙经固定，脱钙等新型加工工艺处理而成的，不含矿物质的牙基质材料，是一种能促骨组织形成的生物材料。 3.每盒不少于0.4g | 医疗器械 | 5066 | 元/盒 |  |  | 5066
| 脱钙人牙基质材料 | 1.性能指标该产品选用口腔治疗拔除的各类人牙(废弃牙)为原料，主要经粉碎、脱脂、脱钙、病毒核酸灭活、高压蒸汽灭菌等工艺加工而成。主要组成成分为羟基磷灰石和胶原蛋白，此外还有少量脂肪。其中，46%≤羟基磷灰石含量≤60%,40%≤胶原蛋白含量≤54%，脂肪含量<0.3% 2.术语脱钙人牙基质材料由拔除的新鲜人牙经固定，脱钙等新型加工工艺处理而成的，不含矿物质的牙基质材料，是一种能促骨组织形成的生物材料。 3.每盒不少于0.9g | 医疗器械 | 9699 | 元/盒 |  |  | 9699
4 | 方形利器盒 | 8L方形 | 非医疗器械 | 6.4 | 元/个 |  |  | 6.4
5 | 人类HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法 | （1）试剂用于FISH荧光原位杂交技术，用于实体肿瘤的用药指导，辅助诊断，鉴别诊断，早期筛查，复发监测或预后分层评估。按照NMPA分类管理文件对FISH注册要求，HER2需获得中国三类医疗器械注册证。 （2）可以提供定制探针服务 （3）探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 （4）检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 （5）操作流程简单，全流程仅需6小时完成实验，当天可以出报告； （6）配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂； （7）试剂性能可靠，产品认可度高，广泛用于全国室间质评。需提供室间质评检验用试剂证明文件； （8）具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 医疗器械 | 560 | 元/人份 |  |  | 560
| 人类ALK基因融合检测试剂盒（荧光原位杂交法 | （1）试剂用于FISH荧光原位杂交技术，用于实体肿瘤的用药指导，辅助诊断，鉴别诊断，早期筛查，复发监测或预后分层评估。按照NMPA分类管理文件对FISH注册要求，ALK需获得中国三类医疗器械注册证。 （2）可以提供定制探针服务 （3）探针采用BAC缺口平移法酶切后标记，结合去重复序列设计，按产品注册证和说明书规定，杂交时间为2-16小时，可灵活调整实验安排。既可以使用快速杂交模式实现2小时杂交当天发放报告，也可以过夜杂交16小时。 （4）检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低，抗淬灭效果好；质量稳定，反复冻融20次不影响使用。 （5）操作流程简单，全流程仅需6小时完成实验，当天可以出报告； （6）配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂； （7）试剂性能可靠，产品认可度高，广泛用于全国室间质评。需提供室间质评检验用试剂证明文件； （8）具有疑难样本的结果复核能力，对于客户的疑难样本，可提供结果复核的检测服务，需提供第三方医学检验实验室资质。 | 医疗器械 | 560 | 元/人份 |  |  | 560
6 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法。 2.用于体外半定量检测经10%中性缓冲福尔马林固定。 3.石蜡包埋人体组织切片中的雌激素受体。 4.用于乳腺癌的指导用药与预后判断。雌激素受体阳性表达于细胞核内。 5、每盒试剂不少于6ml | 医疗器械 | 2261 | 元/盒 |  |  | 2261
| 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法。 2.用于体外半定量检测经10%中性缓冲福尔马林固定。 3.石蜡包埋人体组织切片中的孕激素受体。 4.用于乳腺癌的指导用药与预后判断。孕激素受体阳性表达于细胞核内。 5、每盒试剂不少于6ml | 医疗器械 | 2261 | 元/盒 |  |  | 2261
| CD117抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法。 2.用于体外半定量检测经10%中性缓冲福尔马林固定。 3.石蜡包埋人体组织切片中的CD117抗原。 4.本产品可用于伊马替尼的伴随诊断。阳性细胞中抗原定位为细胞质/细胞膜。 5、每盒试剂不少于3ml | 医疗器械 | 610 | 元/盒 |  |  | 610
| CD117抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法。 2.用于体外半定量检测经10%中性缓冲福尔马林固定。 3.石蜡包埋人体组织切片中的CD117抗原。 4.本产品可用于伊马替尼的伴随诊断。阳性细胞中抗原定位为细胞质/细胞膜。 5、每盒试剂不少于6ml | 医疗器械 | 1170 | 元/盒 |  |  | 1170
| CD20特异性抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法。 2.用于体外半定量检测经10%中性缓冲福尔马林固定。 3.石蜡包埋人体组织切片中的CD20。 4.CD20 表达于 B 淋巴细胞胞膜，是一种 B 细胞分化抗原，分子量约为 33～37kDa，用于辅助 B 淋巴细胞来源肿瘤的鉴别诊断。 5、每盒试剂不少于3ml | 医疗器械 | 460 | 元/盒 |  |  | 460
| CD20特异性抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法。 2.用于体外半定量检测经10%中性缓冲福尔马林固定。 3.石蜡包埋人体组织切片中的CD20。 4.CD20 表达于 B 淋巴细胞胞膜，是一种 B 细胞分化抗原，分子量约为 33～37kDa，用于辅助 B 淋巴细胞来源肿瘤的鉴别诊断。 5、每盒试剂不少于6ml | 医疗器械 | 890 | 元/盒 |  |  | 890
| HER2抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法 2.用于体外定性检测经 10%中性缓冲福尔马林固定、石蜡包埋的人体乳腺癌组织切片中的人类表皮生长因子受体 2（Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, HER2）抗原。 3.用于曲妥珠单抗（赫赛汀）的伴随诊断。 4、每支试剂不少于3ml | 医疗器械 | 440 | 元/支 |  |  | 440
| HER2抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法 2.用于体外定性检测经 10%中性缓冲福尔马林固定、石蜡包埋的人体乳腺癌组织切片中的人类表皮生长因子受体 2（Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, HER2）抗原。 3.用于曲妥珠单抗（赫赛汀）的伴随诊断。 4、每支试剂不少于6ml | 医疗器械 | 841 | 元/支 |  |  | 841
| SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.免疫组化化学法 2.预期用途：本试剂在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3.主要组成成分：试剂主要成分为兔抗人 BRG1 单克隆抗体（亚型：兔 IgG；克隆号：E8V5B）和缓冲液。 4、每支试剂不少于3ml | 医疗器械 | 1881 | 元/支 |  |  | 1881
| SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.免疫组化化学法 2.预期用途：试剂在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3.主要组成成分：试剂主要成分为兔抗人 BRG1 单克隆抗体（亚型：兔 IgG；克隆号：E8V5B）和缓冲液。 4、每支试剂不少于6ml | 医疗器械 | 3721 | 元/支 |  |  | 3721
| 类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法 2.预期用途：试剂在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3.本试剂主要成分为兔抗人类固醇生成因子-1（SF-1）单克隆抗体（亚型：兔 IgG；克隆号：EP434）和缓冲液。 4、每支试剂不少于1.5ml | 医疗器械 | 800 | 元/支 |  |  | 800
| 类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法 2.预期用途：试剂在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3.本试剂主要成分为兔抗人类固醇生成因子-1（SF-1）单克隆抗体（亚型：兔 IgG；克隆号：EP434）和缓冲液。 4、每支试剂不少于3ml | 医疗器械 | 1580 | 元/支 |  |  | 1580
| Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 1.免疫组化化学法 2.预期用途：试剂在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3.主要组成成分：小鼠抗人 Ki -67单克隆抗体（亚型： IgG/K；克隆号：MIB1）和缓冲液。 4、每支试剂不少于6ml | 医疗器械 | 1690 | 元/支 |  |  | 1690
| 地高辛染色液 | 1.用于原位杂交细胞组织上的核酸靶点的检测。 2.检测原理：先加入抗地高辛抗体 (一抗) 来识别组织切片上地高辛标记的靶点，再加入辣根过氧化物酶 (HRP)标记的二抗与组织切片上连接的一抗体结合， 在原位形成核酸靶点-一抗-二抗复合物。 最后通过 HRP催化二氨基联苯胺(DAB) 在靶点部位形成棕色沉积物。 3.用于按病理技术规范处理的石蜡切片标本。 | 医疗器械 | 65 | 元/人份 |  |  | 65
| INSM1抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法 2.预期用途：试剂在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3.主要组成成分：为兔抗人 INSM1 单克隆抗体（亚型：兔 IgG；克隆号：MRQ-70）和缓冲液。 4、每支试剂不少于1.5ml | 医疗器械 | 587 | 元/支 |  |  | 587
| INSM1抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法 2.预期用途：试剂在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 3.主要组成成分：为兔抗人 INSM1 单克隆抗体（亚型：兔 IgG；克隆号：MRQ-70）和缓冲液。 5、每支试剂不少于3ml | 医疗器械 | 1149 | 元/支 |  |  | 1149
| CYP11B1抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法。 2.在常规染色基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。 3.由CYP11B1 抗体和免疫组化稀释液组成。 4、每瓶试剂不少于1ml | 医疗器械 | 877 | 元/瓶 |  |  | 877
| CYP11B2抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法。 2.在常规染色基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。 3.由CYP11B2 抗体和免疫组化稀释液组成。 4、每瓶试剂不少于1ml | 医疗器械 | 891 | 元/瓶 |  |  | 891
| PTEN抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.免疫组化化学法 2.在常规染色(如： HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。 3.主要成分：型号A: 鼠抗人PTEN单 克隆抗体、 免疫组化稀释液；型号B: 兔抗人PTEN单克隆抗体、 免疫组化稀释液；型号C: 兔抗人PTEN 多克隆抗体、 免疫组化稀释液。 4、每瓶试剂不少于3ml | 医疗器械 | 980 | 元/瓶 |  |  | 980
| 免疫组化抗原修复缓冲液PH8.0 | 1.免疫组化化学法 2.预期用途：用于免疫组织化学染色前的抗原修复。 3.主要组成成分：乙二胺四乙酸二钠，叠氮钠，三羟甲基氨基甲烷，盐酸 4、每瓶缓冲液不少于100ml 5、PH为8.0 | 医疗器械 | 66.5 | 元/瓶 |  |  | 66.5
| 免疫组化抗原修复缓冲液PH9.0 | 1.免疫组化化学法 2.预期用途：用于免疫组织化学染色前的抗原修复。 3.主要组成成分：乙二胺四乙酸二钠，叠氮钠，三羟甲基氨基甲烷，盐酸 4、每瓶缓冲液不少于100ml 5、PH为9.0 | 医疗器械 | 85.5 | 元/瓶 |  |  | 85.5
| 网状纤维染色液 | 1.主要用于组织中网状纤维的组织细胞学染色。 2.样本要求组织片充分固定。 3.仅限于病理组织内容物染色观察。 4、每盒染色液不少于70ml | 医疗器械 | 500 | 元/盒 |  |  | 500
| 爱先蓝—糖原染色液（AB-PAS） | 1.用于组织细胞学染色从而定性鉴定多糖中的酸粘蛋白。 2.样本要求组织片充分固定。 3.pH值：爱先蓝染液（pH2.5）的 pH 值（25℃±1℃):2.5±0.5。 4、每盒染色液不少于80ml | 医疗器械 | 380 | 元/盒 |  |  | 380
| 六胺银染色液 | 1.用于定性组织学染色，对真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖染色。 2.组织片充分固定。 3.霉菌：切片厚5um；基底膜：切片厚（1~4)μm。 | 医疗器械 | 15 | 元/测试 |  |  | 15
| 病毒染色液（地衣红法） | 1.用于组织学病毒的染色。 2.组织片充分固定。 3.仅限于病理组织内容物染色观察。 4、每盒染色液不少于80ml | 医疗器械 | 380 | 元/盒 |  |  | 380
| Masson三色染色液 | 1.用于胶原纤维和肌纤维的鉴别染色。 2.组织片充分固定。 3.pH 值：磷钼酸溶液的 pH 值（25℃±1℃)：1.7±0.5。 4、每盒染色液不少于100ml | 医疗器械 | 300 | 元/盒 |  |  | 300
| 甲醇刚果红染色液 | 1.用于定性组织学染色，有选择性地对组织中的淀粉体染色。 2.组织片充分固定。 3.仅限于病理组织内客物染色观察。 4、每盒染色液不少于60ml | 医疗器械 | 200 | 元/盒 |  |  | 200
| 黑色素染色液（硫酸亚铁法） | 1.用于定性组织学黑色素的染色。 2.组织片充分固定。 3.检验结果黑色素呈绿色或墨绿色，胶原纤维呈红色，肌纤维呈黄色。 4、每盒染色液不少于80ml | 医疗器械 | 200 | 元/盒 |  |  | 200
| Van Gieson染色液 | 1.用于组织细胞学胶原纤维和肌纤维的鉴别染色。 2.组织片充分固定。 3.外观： Weigert 铁苏木素 A 液呈棕色、 Weigert 铁苏木素 B 液呈黄色、 Van Gieson 染液呈红色 4、每盒染色液不少于60ml | 医疗器械 | 180 | 元/盒 |  |  | 180
| 爱先蓝染色液（PH2.5） | 1.用于含唾液酸粘液物质和新型隐球菌的染色。 2.组织片充分固定。 3.pH 值：爱先蓝染液（pH2.5）的 pH 值（25℃±1℃):2.5±0.5 4、每盒染色液不少于40ml | 医疗器械 | 360 | 元/盒 |  |  | 360
| 病理糖原染色液（过碘酸雪夫染色液） | 1.用于组织细胞学糖原和霉菌的染色。 2.组织片充分固定。 3.仅限于病理组织内容物染色观察。 4、每盒染色液不少于100ml | 医疗器械 | 240 | 元/盒 |  |  | 240
| 胃幽门螺杆菌染色液 | 1.适用于医疗机构对病理组织切片胃幽门螺杆菌的染色。 2.组织切片厚4~5μ m ，并充分固定。 3.胃幽门螺杆菌呈蓝色，红细胞呈绿【检验方法的局限性】仅限于病理组织内容物染色观察 4、每盒染色液不少于20ml | 医疗器械 | 90 | 元/盒 |  |  | 90
| 病理抗酸染色液 | 1.用于组织细胞中结核杆菌、麻风杆菌等细菌的抗酸染色。 2.仅限用于抗酸性菌的染色。 3.外观：石碳酸复红溶液呈红色，酸性酒精溶液呈无色透明，亚甲基蓝溶液呈蓝色。 4、每盒染色液不少于80ml | 医疗器械 | 140 | 元/盒 |  |  | 140
| 油红O染色液 | 1.用于组织细胞中脂肪的染色。 2.冰冻切片或碳蜡切片，厚度约6~8um。 3.外观：油红 O 贮备液呈红色，苏木素染液（ Mayer ）呈紫红色。 4、每盒染色液不少于500ml | 医疗器械 | 600 | 元/盒 |  |  | 600
| 弹性纤维染色液（维多利亚蓝 ） | 1.用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的弹性纤维。 2组织片充分固定。 3.高锰酸钾溶液应呈紫色，草酸溶液应呈无色透明， Elastin 染液应呈深蓝色， Van Gieson 染液应呈红色，核固红染液应呈红色。 4、每盒染色液不少于80ml | 医疗器械 | 270 | 元/盒 |  |  | 270
| 苏丹黑染色液 | 1.用于组织细胞中脂类的染色。 2.冰冻切片或碳蜡切片，厚度约6~8μm。 3.仅限于病理组织内容物染色观察。 4、每盒染色液不少于40ml | 医疗器械 | 200 | 元/盒 |  |  | 200
| 含铁血黄色染色液 | 1.用于定性组织学含铁血黄素的染色。 2.组织片充分固定。 3.外观：亚铁氰化钾溶液呈淡黄色、盐酸溶液呈无色透明、核固红染液呈红色。 4、每盒染色液不少于60ml | 医疗器械 | 200 | 元/盒 |  |  | 200
| 磷钨酸苏木素染色液 | 1.用于定性组织学肌纤维和纤维素的染色。 2.组织片充分固定。 3.外观：铁明矾溶液呈淡黄色，高锰酸钾溶液呈紫色，草酸溶液呈无色透明，磷钨酸苏木素染液呈紫红色。 4、每盒染色液不少于400ml | 医疗器械 | 270 | 元/盒 |  |  | 270
| 肥大细胞染色液 | 1.用于组织学肥大细胞染色。 2.组织要新鲜和迅速固定，其颗粒因组织存放过久而被破坏。 3.仅限于病理组织内容物染色观察。 4、每盒染色液不少于40ml | 医疗器械 | 280 | 元/盒 |  |  | 280
| AMACR/P63/CK HMW抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 2.主要组成成分：由AMACR抗体、p63抗体、CK HMW抗体和抗体稀释液组成。 3.储存条件及有效期：在2℃-8℃可稳定保存不少于18个月或在9℃-30℃可稳定保存不少于2个月。 4、每盒试剂不少于3ml | 医疗器械 | 2190 | 元/瓶 |  |  | 2190
| CK（pan）/P63检测试剂（免疫组织化学法） | 1.在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 2.由CK(pan）抗体试剂和p63抗体试剂组成。 3.在2℃-8C可稳定保存18个月或在9℃-30℃可稳定保存不少于2个月。 4、每盒试剂不少于3ml | 医疗器械 | 1770 | 元/瓶 |  |  | 1770
| 延胡索酸水合酶（FH）抗体试剂 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 2.储存条件及有效期：试剂在2~8℃环境下密封保存，有效期不小于12个月。 3.适用范围：适用于人工手动或自动组化仪染色。 4、每盒试剂不少于1ml | 医疗器械 | 496 | 元/瓶 |  |  | 496
| 延胡索酸水合酶（FH）抗体试剂 | 1.在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 2.储存条件及有效期：试剂在2~8℃环境下密封保存，有效期不小于12个月。 3.适用范围：适用于人工手动或自动组化仪染色。 4、每盒试剂不少于3ml | 医疗器械 | 1485 | 元/瓶 |  |  | 1485
7 | 一次性无菌护理包 | 由医用棉签、弹性绷带、棉片、大托盘、小托盘、手术巾、医用纱布、医用检查手套组成。 | 医疗器械 | 150 | 元/包 |  |  | 150
8 | 前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 1.用于体外定量检测人体尿液中前列腺小体外泄蛋白（PSEP）的含量 2.最低检测限：≤0.3 ng/mL 3.线性范围：试剂的线性范围为0.3-10ng/mL，在此线性范围内，线性相关系数r应不小于0.990； 4.重复性：变异系数（CV）≤15%； 5.批间差：变异系数（CV）≤20%； | 医疗器械 | 78 | 元/人份 |  |  | 78
9 | 尿失禁悬吊带 | 1)轻量化≤28g/㎡，大网孔3mm-5mm，孔径率>92%，一体化无创伤性织边，边缘光滑，在体内牵拉更顺畅。 2)改良器械，器械为专为该手术设计，符合人体解剖学，穿刺方便准确，穿刺针≤3.6mm，更细，符合改良TVT-E/TVT-A手术要求。 3)改良术式，每套器械配置引导线，通过引导线置入悬吊带，减少穿刺损伤，大大降低术后并发症概率 4）长度不少于400mm | 医疗器械 | 7800 | 元/套 |  |  | 7800
| 尿失禁悬吊带 | 1)轻量化≤28g/㎡，大网孔3mm-5mm，孔径率>92%，一体化无创伤性织边，边缘光滑，在体内牵拉更顺畅。 2)改良器械，器械为专为该手术设计，符合人体解剖学，穿刺方便准确，穿刺针≤3.6mm，更细，符合改良TVT-E/TVT-A手术要求。 3)改良术式，每套器械配置引导线，通过引导线置入悬吊带，减少穿刺损伤，大大降低术后并发症概率 4）长度不少于360mm | 医疗器械 | 7000 | 元/套 |  |  | 7000
10 | 输尿管支架 | 1、产品由输尿管支架、推进器、导丝组成。 2、输尿管支架由医用聚氨脂制成； 3、留置时间≥360天。 | 医疗器械 | 1450 | 元/根 |  |  | 1450
11 | 抗HPV丝素蛋白凝胶敷料 | 1.产品性能:（1）.外观:抗HPV丝素蛋白凝胶敷料的颜色应为无色或浅黄色，色均匀。（2）.pH值:应为5.5~7.5. 2：不少于标示装量的 93% 3：B2细茵菌落总数S100cfwg<1cfw'g0，B3大肠菌群、B4绿脓杆菌、B5金黄色葡萄球菌、B6溶血性链球菌、B7真菌菌落总数不得检出 4：每100克丝素蛋白凝胶中含丝素蛋白不少于1克。 | 医疗器械 | 39.5 | 元/g |  |  | 39.5
12 | 医用肛肠创面凝胶 | 1、外观：凝胶颜色为无色至浅黄色，色泽均匀，无肉眼可见异物、无杂质。 2 装量：本品的平均装量不少于标示装量，最低装量不少于标示装量的93%。 3、黏度：20Pa.s~50Pa.s 4、PH值：5.0-7.0 5、每100g中含羧酸基（-COOH）0.2-0.4g 6、 重金属：本品中所含重金属（以Pb计）不得超过10μg/g。 7 微生物限度：产品需氧菌总数应≤103cfu/g；霉菌和酵母菌总数应≤102cfu/g；每1g产品不得检出金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌 | 医疗器械 | 12 | 元/g |  |  | 12
| 医用创面液体成膜敷料 | 1 外观：本产品应为无色或浅黄色液体，色泽均匀，无肉眼可见异物、无杂质。 2 装量：本品的平均装量不少于标示装量，最低装量不少于标示装量的97%。 3、黏度：10mPa.s~200mPa.s 4、PH值：3.5-5.5 5、重金属：含重金属（以Pb计）不得超过10μg/g。 6、壳聚糖含量不低于0.9%（g/ml） 7、 微生物性能：需氧菌总数不得大于103cfu/ml；霉菌、酵母菌不得大于102cfu/ml；每1ml产品不得检出金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌。 | 医疗器械 | 0.44 | 元/ml |  |  | 0.44
13 | 贻贝足丝蛋白创面液体敷料 | 1.pH值应在3.8~5.8范围内。 2.细菌内毒素：细菌内毒素应≤5EU/mg贻贝足丝蛋白 3.蛋白含量范围应为：0.07mg/ml-0.12mg/ml | 医疗器械 | 11.4 | 元/ml |  |  | 11.4
| 贻贝足丝蛋白创面液体敷料 | 1.pH值应在3.8~5.8范围内。 2.细菌内毒素：细菌内毒素应≤5EU/mg贻贝足丝蛋白 3.蛋白含量范围应为：0.20mg/ml一0.45mg/ml | 医疗器械 | 39.8 | 元/ml |  |  | 39.8
14 | 一次性使用活检针 | 产品性能要求 1．具有1cm和2cm取样档位，满足不同大小靶组织的穿刺需求; 2．活检针和同轴针外套管需有1cm刻度标记，方便计算穿刺深度; 3. 活检针针尖处喷砂处理，提高显影性能 4．半自动活检针须具有采用 TPE 材料的防滑手环，可提供触感柔软舒适的手感，并可防操作时的滑脱。 5．半自动活检针须成套满足配有同轴针适配器，可以在2cm取样模式下获取1cm样本。 6. 半自动活检针须成套匹配同轴针，或成套匹配同轴针和圆头钝针，以实现一次穿刺，多次取样的目的，或起到穿刺通道临时封堵作用，达到减少血管系统或其他器官损伤的风险。 7. 半自动活检针活检针须具14~20G,长度6~25cm等各种规格。 | 医疗器械 | 699 | 元/支 |  |  | 699
15 | 可崩解肠道吻合器 | 1.术后25-30天内在肠道內逐步崩解并排除体内，不残留异物。 2.主要材质是有聚乙醇酸(PGA)与硫酸钡按比例混合注塑制成含硫酸钡，可在X线下显现，可动态追踪其崩解过程。 3.操作简便，符合生理，按时崩解(平均20-25天)，有效避免并发症。 4.吻合器(不带 )。 5.吻合器直径范围在22mm-30mm之间，需包含多种直径规格的型号。 | 医疗器械 | 6000 | 元/枚 |  |  | 6000
16 | 一次性充气式保温毯（全接入毯） | 1.在医疗机构使用，为病人提供温暖，预防和治疗低体温证； 2.配有漏液孔，减少升温毯的液体积存； 3.适合泌尿外科、妇产科、脊柱手术以外的所有手术体位； 4.与科室现有设备（患者升温系统775）匹配； 5.升温毯型接触患者的一面有肉眼可见的均匀气孔，10cm×10cm面积内毯子打孔数量>50个（实物），气孔直径≥0.2mm； | 医疗器械 | 267.78 | 元/条 |  |  | 267.78
| 一次性充气式保温毯（上半身多功能毯） | 1.在医疗机构使用，为病人提供温暖，预防和治疗低体温证； 2.适合多种体位手术，可变形灵活使用； 3.与科室现有设备（患者升温系统775）匹配； 4.升温毯型接触患者的一面有肉眼可见的均匀气孔，10cm×10cm面积内毯子打孔数量>50个（实物），气孔直径≥0.2mm； | 医疗器械 | 400 | 元/条 |  |  | 400
| 一次性充气式保温毯(全身毯） | 1.在医疗机构使用，为病人提供温暖，预防和治疗低体温证； 2.适合复苏室使用； 3.与科室现有设备（患者升温系统775）匹配； 4.升温毯型接触患者的一面有肉眼可见的均匀气孔，10cm×10cm面积内毯子打孔数量>50个（实物），气孔直径≥0.2mm。 | 医疗器械 | 400 | 元/条 |  |  | 400
| 一次性充气式保温毯(截石底部毯） | 1.在医疗机构使用，为病人提供温暖，预防和治疗低体温证； 2.特殊造型，契合截石位手术台，方便泌尿外科、妇产科的截石位手术操作的病人保温； 3.与科室现有设备（患者升温系统775）匹配； 4.升温毯型接触患者的一面有肉眼可见的均匀气孔，10cm×10cm面积内毯子打孔数量>50个（实物），气孔直径≥0.2mm。 | 医疗器械 | 420 | 元/条 |  |  | 420
17 | 75%酒精 | 喷雾型，用于配药消毒，消毒浓度符合配药要求，酒精浓度75%，每瓶不少于100ml | 消毒产品 | 4.2 | 元/瓶 |  |  | 4.2
18 | 夹子装置 | 1.长度1950mm-2100mm，夹子具有拆卸功能，特殊情况下，可以将已释放的夹子主动移除 2.旋转角度大于等于135度。 3.开口直径大于等于16mm。 4.有明显的释放提示音。 | 医疗器械 | 295 | 元/颗 |  |  | 295
19 | 氩气软电极 | 1、长度L(mm)2800；外径Φ（mm）2.3；额定峰值电压4500V 2、氩气软电极表面应无裂纹、无凹凸、无划痕、无毛刺或棱角、颜色均匀、裁口整齐。氩气软电极具有良好的电导性能和使用性能。 电气安全性能符合GB 9706.1-2007、GB 9706.4-2009、GB 9706.19-2000的要求； 电磁兼容性能符合YY 0505-2012和GB 9706.4-2009第36章的要求 3、有效期内重复使用次数不少于15次。 4、使用环境条件：a)环境温度：10℃～40℃；b)相对湿度：30% ～75%；c)大气压力：860hPa ～1060hPa。 5、运输与储存环境条件：a)环境温度：-10℃+40℃；b)相对湿度：30%80%；c)大气压力：500hPa1060hPa。d)本器械应储存于无腐蚀气体和阴凉干燥、通风良好的室内。 6.能匹配爱尔博的主机 | 医疗器械 | 3600 | 元/把 |  |  | 3600
20 | 7环套扎器 | 1.多环连发式6+1环（安全环） 2.内镜下视野无遮挡，便于快速目标导航解剖结构标志和病变。 3.手柄设计：每旋转180°释放一个环；当器械“复位时”可以目视确认（箭头）（视觉）；有咔哒的声音来确认释放（听觉）；术者能感受到收紧（触觉） 4.方形圈套设计：可保持一致的形状和可靠的性能，避免提前脱环。5.单线释放。 6.无乳胶材料可降低敏感患者的过敏风险。7.能与所有的内窥镜配套，用于食道静脉曲张血管结扎。（能满足以上所有条件） | 医疗器械 | 2301 | 元/套 |  |  | 2301
21 | 一次性使用塑料血袋 | 1.符合《人体血液及血液成分袋式塑料容器第一部分：传统型血袋(GB 14232.1-2004／IS03826-1：2003)》的要求 2.含血液保存液Ⅲ，液体无杂质、无霉变粒、无毒变、无浑浊、无渗漏等现象 3.容量200ml，包含采血针与软管，无菌，无热原。 | 医疗器械 | 32 | 元/个 |  |  | 32
| 一次性使用塑料血袋 | 1.符合《人体血液及血液成分袋式塑料容器第一部分：传统型血袋(GB 14232.1-2004／IS03826-1：2003)》的要求 2.含血液保存液Ⅲ，液体无杂质、无霉变粒、无毒变、无浑浊、无渗漏等现象 3.容量400ml，包含采血针与软管，无菌，无热原 | 医疗器械 | 24.5 | 元/个 |  |  | 24.5
22 | 皮肤黏膜消毒液 | 主要有效成分及其含量：本品是以苯扎氯铵和二癸基二甲基氯化铵为主要有效成分的弱碱性消毒液，复合季铵盐有效成分含量为1.7g/L-2.0g/L。 使用范围：适用于完整皮肤、破损皮肤及粘膜处清洁、冲洗和消毒。 每瓶不少于280ml | 消毒产品 | 95 | 元/瓶 |  |  | 95
23 | 电针揿针 | 1.长度为1.5-2mm,是传统豪针长度的1/12.5-25，不用深及肺腑，不会出现滞针、断针、弯针等情况尤其适合晕针人群 2.直径0.22-0.25mm能达到刺激作用，提高依从性，无痛感，可长时间留针，患者更方便，尤其适合怕痛人群（例如小孩） 3.需配备混频按摩设备，置于揿针上，促使针进入体内发生电化学原电池回路，在针柄与针体之间产生微小的自发电化学电流，可形成电针的效果。针行（揿针）以“浅刺”+留针+“微量低频脉冲电流”三重作用机制刺激穴位。 | 医疗器械 | 12 | 元/颗 |  |  | 12
24 | 导引导管 | 1.导引导管由软头、管身、应变释放套管和座组成，管身表面部分涂覆有亲水涂层。 2.导管外径包含：6F\8F\10F 3.有效长度包含：55-100cm | 医疗器械 | 1560 | 元/套 |  |  | 1560
| 导引鞘 | 1.导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器(或选择性导管组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。 2.无菌提供， 一次性使用。 3.鞘管内径包含：5F-9F,导管鞘有效长度：40-90cm | 医疗器械 | 1800 | 元/套 |  |  | 1800
| 导管鞘组 | 1.导管鞘组由导管鞘、扩张器、导丝组成。导管鞘管身为三层 结构，内层材料为聚四氟乙烯，中间层材料为304不锈钢，外 层材料为嵌段聚酰胺；扩张器主要材料为聚乙烯；鞘管和导丝表面涂覆亲水涂层。2.导管鞘内径：≥20F 3.导管鞘长度：≥35cm | 医疗器械 | 3000 | 元/套 |  |  | 3000
| 导管鞘组 | 1.导管鞘组由导管鞘、扩张器、导丝组成。导管鞘管身为三层 结构，内层材料为聚四氟乙烯，中间层材料为304不锈钢，外层材料为嵌段聚酰胺；扩张器主要材料为聚乙烯；鞘管和导丝表面涂覆亲水涂层。 2.导管鞘内径：≥22F | 医疗器械 | 4500 | 元/套 |  |  | 4500
| 外周血栓抽吸导管 | 1.该产品由可调弯管、座、手柄和带三通的延长管组成， 部分型号配有扩张器、手动抽吸泵、储留腔以及废液袋。产品为灭菌状态。 2.抽吸导管外径2-4mm,抽吸导管长度550-1450mm; 3.手动抽吸泵可通过反复压握手柄获得持续的负压，单次压握手柄产生的负压为-90kPa±10kPa 。 | 医疗器械 | 9800 | 元/套 |  |  | 9800
25 | 钛质接骨板 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 4孔直形左右式 | 医疗器械 | 3240 | 元/块 |  |  | 3240
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 4孔90°L形左右式 | 医疗器械 | 5346 | 元/块 |  |  | 5346
| 钛质接骨板（颌面接骨板） | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有： 4孔110°L形左右式 | 医疗器械 | 5346 | 元/块 |  |  | 5346
| 钛质接骨板（颌面接骨板） | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：5孔110°L形左右式 | 医疗器械 | 5346 | 元/块 |  |  | 5346
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 16孔矩形左右式 | 医疗器械 | 3450 | 元/块 |  |  | 3450
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 7孔弧形左右式 | 医疗器械 | 5346 | 元/块 |  |  | 5346
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 16孔直形左右式 | 医疗器械 | 3460 | 元/块 |  |  | 3460
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面重建型 10孔直形左右式 | 医疗器械 | 5586 | 元/块 |  |  | 5586
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面重建型 23孔120°L形左（非灭菌） | 医疗器械 | 4750 | 元/块 |  |  | 4750
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面重建型 23孔120°L形右（非灭菌） | 医疗器械 | 4750 | 元/块 |  |  | 4750
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面重建型 19孔120°L形左 | 医疗器械 | 6140 | 元/块 |  |  | 6140
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面重建型 19孔120°L形右 | 医疗器械 | 6140 | 元/块 |  |  | 6140
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有： 锁定颌面重建型13/15/孔120°L形左、右 | 医疗器械 | 9480 | 元/块 |  |  | 9480
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：15孔120°L形右（非灭菌） | 医疗器械 | 9480 | 元/块 |  |  | 9480
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面重建型 20孔直形左右式 | 医疗器械 | 5160 | 元/块 |  |  | 5160
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有： 锁定颌面重建型 12/14/16孔直形左右式 | 医疗器械 | 9480 | 元/块 |  |  | 9480
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面小型 直形2孔 | 医疗器械 | 738 | 元/块 |  |  | 738
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面小型 直形4孔 | 医疗器械 | 1404 | 元/块 |  |  | 1404
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面小型 直形6孔 | 医疗器械 | 800 | 元/块 |  |  | 800
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面微型 8孔直形左右式 | 医疗器械 | 2586 | 元/块 |  |  | 2586
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面重建型 8孔直形左右式 | 医疗器械 | 8795 | 元/块 |  |  | 8795
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面重建型 16孔直形左右式 | 医疗器械 | 8795 | 元/块 |  |  | 8795
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面重建型 14孔直形左右式 | 医疗器械 | 8795 | 元/块 |  |  | 8795
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面重建型 12孔直形左右式 | 医疗器械 | 8795 | 元/块 |  |  | 8795
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面重建型 10孔直形左右式 | 医疗器械 | 8795 | 元/块 |  |  | 8795
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面重建型 18孔直形左右式 | 医疗器械 | 6130 | 元/块 |  |  | 6130
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面微型 6孔直形左右式 | 医疗器械 | 3300 | 元/块 |  |  | 3300
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有： 锁定颌面微型 6孔Y形左右式 | 医疗器械 | 2375 | 元/块 |  |  | 2375
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面微型 12孔弧形左右式 | 医疗器械 | 2660 | 元/块 |  |  | 2660
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面微型 10孔弧形左右式 | 医疗器械 | 5286 | 元/块 |  |  | 5286
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面微型 8孔弧形左右式 | 医疗器械 | 2090 | 元/块 |  |  | 2090
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面微型 6孔弧形左右式 | 医疗器械 | 3400 | 元/块 |  |  | 3400
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面微型 12孔直形左右式 | 医疗器械 | 2660 | 元/块 |  |  | 2660
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面微型 10孔直形左右式 | 医疗器械 | 5286 | 元/块 |  |  | 5286
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面微型 8孔直形左右式 | 医疗器械 | 2090 | 元/块 |  |  | 2090
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有： 锁定颌面微型 4孔直形 左右式 | 医疗器械 | 2580 | 元/块 |  |  | 2580
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 6孔直形左右式 | 医疗器械 | 3430 | 元/块 |  |  | 3430
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 6孔双Y形左右式 | 医疗器械 | 3000 | 元/块 |  |  | 3000
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 8孔矩形左右式 | 医疗器械 | 5346 | 元/块 |  |  | 5346
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 12孔矩形左右式 | 医疗器械 | 5346 | 元/块 |  |  | 5346
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 6孔120°弧形左右式 | 医疗器械 | 2375 | 元/块 |  |  | 2375
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 8孔120°弧形左右式 | 医疗器械 | 2375 | 元/块 |  |  | 2375
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面小型 8孔直形左右式 | 医疗器械 | 2090 | 元/块 |  |  | 2090
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面重建型 12孔直形左右式 | 医疗器械 | 9480 | 元/块 |  |  | 9480
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面重建型 14孔直形左右式 | 医疗器械 | 9480 | 元/块 |  |  | 9480
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：锁定颌面重建型 18孔直形左右式 | 医疗器械 | 6100 | 元/块 |  |  | 6100
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有： 13孔120°L形左（非灭菌） | 医疗器械 | 9480 | 元/块 |  |  | 9480
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 锁定颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：13孔120°L形右（非灭菌） | 医疗器械 | 9480 | 元/块 |  |  | 9480
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有： 颌面微型 4孔直形左右式，长度为≥16mm | 医疗器械 | 1650 | 元/块 |  |  | 1650
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面微型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有： 颌面微型 4孔直形左右式，长度为≥20mm | 医疗器械 | 1650 | 元/块 |  |  | 1650
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面小型 6孔直形左右式 | 医疗器械 | 5346 | 元/块 |  |  | 5346
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面小型 7孔弧形左右式 | 医疗器械 | 1916 | 元/块 |  |  | 1916
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面小型 4孔弧形左右式 | 医疗器械 | 1805 | 元/块 |  |  | 1805
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面小型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面小型 8孔直形左右式 | 医疗器械 | 3440 | 元/块 |  |  | 3440
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有： 颌面重建型 23孔120°L形左、右 | 医疗器械 | 9480 | 元/块 |  |  | 9480
| 钛质接骨板（颌面接骨板） 颌面重建型 | 钛质颌面接骨板由符合GB/T13810-2007中规定的TA2或TA3材料制成，均具有良好的生物相容性，术后能进行MRI和CT检查。表面可采用阳极氧化处理，产品以无菌或非无菌状态交付，以无菌状态交付的产品经辐照灭菌。钛质接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。适用于颌面骨折或骨缺损的重建、修复和内固定。型号有：颌面重建型 23孔120°L形左、右 | 医疗器械 | 9480 | 元/块 |  |  | 9480
| 颅颌骨内固定螺钉 | 产品由符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成，与配套接骨板配合使用，适用于颅面骨骨折内固定。 | 医疗器械 | 260 | 元/颗 |  |  | 260