重庆道一招标代理有限公司                                               竞争性磋商文件


竞争性磋商

文件

项目编号：DY-20260001
项目名称：重庆市人民检察院空调维保项目

采   购   人：重庆市人民检察院

采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

二〇二六年一月

目   录

- 4 -第一篇  采购邀请书


- 4 -一、竞争性磋商内容


- 4 -二、资金来源


- 4 -三、供应商资格条件


- 4 -四、磋商有关说明


- 4 -五、磋商保证金


- 5 -六、其它有关规定


- 5 -七、联系方式


- 7 -第二篇  采购服务需求


- 7 -一、项目基本概况介绍


- 7 -二、服务及质量需求


- 13 -第三篇  采购商务需求


- 13 -一、服务期、地点及验收方式


- 18 -二、报价要求


- 18 -三、付款方式


- 18 -四、知识产权


- 18 -五、其他


- 20 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 20 -一、磋商程序及方法


- 22 -二、评审标准


- 23 -三、无效响应


- 24 -四、采购终止


- 25 -第五篇  供应商须知


- 25 -一、磋商费用


- 25 -二、竞争性磋商文件


- 25 -三、磋商要求


- 26 -四、成交供应商的确认和变更


- 27 -五、成交通知


- 27 -六、关于质疑


- 28 -七、采购代理服务费


- 28 -八、签订合同


- 29 -第六篇  采购合同


- 30 -第七篇  响应文件编制要求


- 31 -一、经济部分


- 33 -二、服务部分


- 35 -三、商务部分


- 37 -四、资格条件及其他


- 42 -五、其他资料





第一篇  采购邀请书

重庆道一招标代理有限公司受 重庆市人民检察院 的委托，对 重庆市人民检察院空调维保项目 进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	项目名称
	最高限价

（万元）
	磋商保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	重庆市人民检察院空调维保项目
	40
	0.8
	1
	


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为40万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上下载本项目磋商文件以及图纸、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。

（二）报名及磋商文件发售

1.报名及磋商文件发售期：2026年1月4日-2026年1月9日17:30（工作时间）

2.磋商文件售价：人民币300元/份（售后不退），磋商文件购买费由各供应商在磋商当日递交响应文件时一并缴纳。

3.报名方式：在报名及磋商文件发售期内，供应商将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至76482711@qq.com。

（三）磋商地点：重庆市两江新区同茂大道396号重庆市人民检察院2045室

（四）提交响应文件开始时间：2026年1月16日北京时间14:00。

（五）提交响应文件截止时间：2026年1月16日北京时间14:30。

（六）磋商开始时间：2026年1月16日北京时间14:30。

五、磋商保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），并将磋商保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为提交响应文件截止时间当天上午09:00。

磋商保证金账户：

账户名：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行

账  号：5104010120010004413

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。【成交供应商请将签订后合同扫描件发至报名邮箱76482711@qq.com备注退还保证金】。

磋商保证金退还联系人：陈老师。联系电话：（023）63296219

（三）报价供应商有下列情形之一的，竞标保证金不予退还：

1.报价供应商在投标截止时间后，修改或撤回报价文件的；

2.报价供应商取得成交资格后，放弃成交资格或不按采购文件要求签订合同的；

3.有围标、串标等违法违规行为的；

4.提供虚假资料或弄虚作假参与投标的；

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市人民检察院

联系人：谭老师 

电  话：023-67319583

地  址：重庆市两江新区同茂大道396号

（二）采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

联系人：陈老师

电  话：023-63296219 17830409097

地  址：重庆市两江新区龙溪街道金山路18号2幢15-04

第二篇  采购服务需求

一、项目基本概况介绍

	服务内容
	单位/数量
	备注

	1.大金、艾默生空调系统全包托管服务
	大金1261台、艾默生精密空调14台
	服务期：1年

	2.开利螺杆式风冷热泵机组系统全包托管服务
	开利螺杆式风冷热泵机组4套、共计8台
	服务期：1年


二、服务及质量需求

（一）大金、艾默生空调系统全包托管服务

1.空调机组（保证空调机组运行正常，每月进行一次维保）

1.1检查机组总体运行情况。

1.2检查马达运行情况，马达轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

1.3检查风机运行情况，风机轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

1.4检查皮带的运行情况，若有松动，须及时调整或者更换。

1.5检查进风口、回风口上的风阀，活动风阀的开启和闭合以及大小风量控制是否正常，使其保证在合理位置，若太紧须进行润滑。

1.6每两个月对尘埃过滤网进行清洗。

1.7每个月清洗机组外壳。

1.8对空调机组冷媒进行检查补充，确保达到空调正常运行要求。

1.9检查保养更换包括空调机组其他组件。

1.10及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。

2.室内机（保证室内机运行正常，每月进行一次维保）

2.1保持冷凝水情况正常。

2.2保持线控板使用正常。

2.3保持回风口和出风口风量正常。

2.4每年进行两次大保养；

2.4.1表冷器、过滤器滤网、接水盘清洗、风轮清洗、冷凝水管疏通；

2.4.2对电机进行绝缘检查。

2.4.3对保温棉进行检查，如果损坏进行修复。

2.5及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。

3.控制系统（保证控制系统运行正常，每月进行一次维保）

3.1触摸屏

3.1.1触摸屏表面检查与清洁保持；

3.1.2触摸屏整体使用正常；

3.1.3触摸屏线路正常；

3.1.4触摸屏强制启动检测。

3.2.监控主机

3.2.1监控主机表面检查与清洁；

3.2.2监控主机整体运行正常；

3.2.3监控主机线路正常。

3.3.控制柜

3.1控制柜箱体的清洁保持；

3.2控制柜进出线路及接线端子正常；

3.3控制柜附件的检查与清洁（包括变压器、继电器、空气开关、直流电源等）。

3.4检查保养更换包括空调控制系统其它组件。

3.5及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。

4.新风机组（保证新风机组运行正常，每月进行一次维保）

4.1检查机组总体运行情况。

4.2检查马达运行情况，马达轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

4.3检查风机运行情况，风机轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

4.4检查皮带的运行情况，若有松动，须及时调整或者更换。

4.5检查进风口、回风口上的风阀，活动风阀的开启和闭合以及大小风量控制是否正常，使其保证在合理位置，若太紧须进行润滑。

4.6每两个月对尘埃过滤网进行清洗。

4.7每个月清洗机组外壳。

4.8及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。

5.大保养

5.1每年对本项目所有空调设备进行两次大型保养；

5.2在制冷/制热季节前进行专项检查并做好各项准备，以确保机组正常、安全高效运行；

5.3及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。

6.项目服务要求

6.1供应商须派遣至少三名具有3年以上空调维保经验和具备三证资质（高空作业证、空调制冷工证和电工证）的固定人员进行维保工作，未经采购人允许不得随意更换（响应文件中提交身份证、三证（高空作业证、空调制冷工证和电工证）复印件及供应商为其缴纳的最新一期社保证明加盖供应商公章），如有紧急情况，采购人有权要求供应商增派维保人员，供应商不得以任何借口拒绝。

6.2维修保养所需的所有配件、材料由供应商提供，所有配件、材料必须是原厂配件（提供原厂零配件证明），更换的配件质保一年，维修的配件质保半年，所有因维修保养更换配件产生的费用全包含在一年全包托管服务费用中，采购人不再支付额外的任何费用。

6.3供应商须为本项目派遣的工作人员缴纳五险及意外伤害险。采购人每月有权对供应商派遣的工作人员的专业水平，工作服务水平，维修服务质量等方面进行考核，考核经双方签字确认，如有2次及以上不合格，采购人有权决定解除合同。

6.4遇突发性故障需要紧急抢修时，采购人及时通知供应商，供应商接到通知后须在2小时内安排人员到达现场进行抢修，如连续2次及以上未达到要求，采购人有权决定解除合同。

6.5一般电气故障修复时间为2小时；制冷剂系统部分故障，修复时间为8小时；压缩机修复时间为1天；换热器铜管渗漏，修复时间为3天。如不能修复，采购人有权要求供应商赔偿因此带来的损失，同样的情况出现2次及以上，采购人有权决定解除合同。

（二）开利螺杆式风冷热泵机组系统全包托管服务

1空调机组（保证空调机组运行正常，每两月进行一次定期巡检）

1.1检查机组总体运行情况。

1.2检查马达运行情况，马达轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

1.3检查风机运行情况，风机轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

1.4检查皮带的运行情况，若有松动，须及时调整或者更换。

1.5检查进风口、回风口上的风阀，活动风阀的开启和闭合以及大小风量控制是否正常，使其保证在合理位置，若太紧须进行润滑。

1.6每年对室外机组、管道进行一次清洗消毒，并出具检测报告。

1.7对空调机组冷媒进行检查补充，确保达到空调正常运行要求。

1.8检查保养更换包括空调机组其他组件。

1.9及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。

2.冷水泵（保证空调机组运行正常，每两月进行一次定期巡检）

2.1检查水泵与马达运行轴承进行润滑。

2.2检查水泵运行时压力表情况，保证压力值正常。

2.3每两个月对水泵轴承进行润滑。

2.4对水泵的轴承密封和盘根进行检查调整更换，防止渗水。

2.5清除启动柜中的尘埃并紧固接触器上的所有连接桩头。

2.6每年两次清洗水泵进水前的过滤器。

2.7对叶片有损造成启动平衡破坏以及振动噪声，须及时更换叶片。

2.8对水泵及管道表面进行除锈涂漆。

2.9每年对水泵电机进行一次绝缘保养。

2.10及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。

3.室内机（保证室内机运行正常，每两月进行一次定期巡检）

3.1.保持冷凝水情况正常。

3.2.保持线控板使用正常。

3.3.保持回风口和出风口风量正常。

3.4.每年进行一次大保养；

3.4.1表冷器、过滤器滤网、接水盘清洗、风轮清洗、冷凝水管疏通；

3.4.2对电机进行绝缘检查。

3.4.3对保温棉进行检查，如果损坏进行修复。

3.4.4对所有水系统进行高压清水清洗。

3.4.5对温控电磁阀、风机盘管阀门检测维修。

3.5.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。

4.控制系统（保证控制系统运行正常，每两月进行一次定期巡检）

4.1.触摸屏

4.1.1触摸屏表面检查与清洁保持；

4.1.2触摸屏整体使用正常；

4.1.3触摸屏线路正常；

4.1.4触摸屏强制启动检测。

4.2.监控主机

4.2.1监控主机表面检查与清洁；

4.2.2监控主机整体运行正常；

4.2.3监控主机线路正常。

4.3.控制柜

4.3.1控制柜箱体的清洁保持；

4.3.2控制柜进出线路及接线端子正常；

4.3.3控制柜附件的检查与清洁（包括变压器、继电器、空气开关、直流电源等）。

4.4.现场传感器（温度、水流开关等）

4.4.1现场传感器的清洁与固定；

4.4.2现场传感器的线路及端子正常；

4.4.3现场传感器数据监测正常。

4.5.现场执行器（蝶阀、二通阀等）

4.5.1现场执行器的表面检查与清洁；

4.5.2现场执行器的线路及端子正常；

4.5.3现场执行器的执行动作检查正常。

4.6.检查保养更换包括空调控制系统其它组件。

4.7.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。

5.大保养

5.1.每年对本项目所有空调设备进行一次大型保养，包含更换润滑油16桶、过滤器12个、干燥过滤器24个。

5.2.在制冷/制热季节前进行专项检查并做好各项准备，以确保机组正常、安全高效运行；

5.3.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。

6.项目服务要求

6.1.供应商须派遣至少三名具有3年以上空调维保经验和具备三证资质（高空作业证、空调制冷工证和电工证）的固定人员进行维保工作，未经采购人允许不得随意更换（响应文件中提交身份证、三证（高空作业证、空调制冷工证和电工证）复印件及供应商为其缴纳的最新一期社保证明加盖供应商公章），如有紧急情况，采购人有权要求供应商增派维保人员，供应商不得以任何借口拒绝。

6.2.维修保养所需的所有配件、材料由供应商提供，所有配件、材料必须是原厂配件（提供原厂零配件证明），更换的配件质保一年，维修的配件质保半年，所有因维修保养更换配件产生的费用全包含在一年全包托管服务费用中，采购人不再支付额外的任何费用。

6.3.供应商须为本项目派遣的工作人员缴纳五险及意外伤害险。采购人每月有权对供应商派遣的工作人员的专业水平，工作服务水平，维修服务质量等方面进行考核，考核经双方签字确认，如有2次及以上不合格，采购人有权决定解除合同。

6.4.遇突发性故障需要紧急抢修时，采购人及时通知供应商，供应商接到通知后须在2小时内安排人员到达现场进行抢修，如连续2次及以上未达到要求，采购人有权决定解除合同。

6.5.一般电气故障修复时间为2小时；制冷剂系统部分故障，修复时间为8小时；压缩机修复时间为1天；换热器铜管渗漏，修复时间为3天。如不能修复，采购人有权要求供应商赔偿因此带来的损失，同样的情况出现2次及以上，采购人有权决定解除合同。

（三）维保管理

1.成交供应商每天有专业人员巡查和排除故障，以使系统的故障降到最低。服务响应：本项目要求出现故障后，维修人员须立即到达现场进行处置，避免扩大损失和影响。

2.维保中应注意维修人员的安全和他人安全，注意用电规范，应放置警示标志，进行安全防护，严格按照安全操作规程进行。发生人员受伤、财产损失，甚至更严重的事故，维保方承担全部损失。因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由维保方承担全部责任。

3.土建、装饰、强电、弱电、家具、房间布置等以现状为准，中央空调维保应注意保护现有设备设施。维保需要增加设施设备的，在取得业主同意的情况下，费用自付。维保需要临时改变原有设施设备的，在取得业主同意的情况下，费用自付，并及时恢复。

4.用户办公室装修、改建、调整、搬迁、节能改造等，维保方应无偿配合，比如移动空调位置、调整设置等。

5.维保中产生的财产损失、人员伤亡，损失由维保方承担。

（四）考核办法

1.一般违约

1.1故障和突发事故响应不及时1次扣500元维保费；

1.2一个季度内同一部位出现同一问题2次，扣500元维保费；

1.3业主例检时，同时有2台机组工作不正常，扣1000元维保费；

1.4业主例检时，同时有2台盘管工作不正常，扣500元维保费；

1.5机组和室外机清洗和保养后，业主例检时，有1台清洗保养不达标，扣1000元维保费；

1.6室内部分清洗和保养后，业主例检时，有2台盘管清洗保养不达标，扣500元维保费；

1.7业主例检时，发现2处管线破损、锈蚀、渗水及其他维保瑕疵；

2.重大违约

下列情况为重大违约，业主有权直接解除合同，并由中标方承担全部损失：

2.1.经业主检查，发现存在重大安全隐患，或提出问题经整改后仍不合格；

2.2出现设施设备（总价5万元以上）严重损坏、锈蚀、无法使用等；

2.3月累计一般违约达2次，年累计一般违约达5次。

2.4一般故障8小时内未修复，重大故障48小时未修复（影响面积<100平方米、无漏水、无漏氟、无火灾隐患的为一般故障，其余为重大故障）。

2.5不按规定的维保内容进行维保，经指出后仍不改正。

（五）技术要求

1.对设备、阀门、线路和管道的表面应保持整洁，无锈蚀，无跑、冒、滴、漏、堵现象。

2.应对空调系统设备和末端装置定期清洁、维护或更换。空调系统末端设备，如风机盘管、空气处理机组、新风机组等，应定期检查，及时维修，及时更换坏损设 备及部件，并定期检查和清洗过滤网。

3.空调系统设备的电气控制及操作系统应安全可靠，电源符合设备要求，接线牢固，接地措施符合《电气安装验收标准》，无过载运转现象。

4.定期检查，消除设备内的水垢。

5维保执行国家相关部门规定、重庆市相关部门规定、厂家相关规定。

6.中央空调的清洗必须符合《集中空调通风系统清洗技术管理规范》。

第三篇  采购商务需求

一、服务期、地点及验收方式
（一）服务期：本采购项目服务期为1年，服务起止时间在合同中约定。

（二）服务地点：重庆市人民检察院。

（三）验收方式：

1.在规定时间内完成维修服务后，经采购人验收合格后，做出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证维修到达用户规定的标准，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商提供的维修未达到磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.常规保养前由供应商按磋商文件中规定的保养频率主动向采购人提出书面申报，保养完成后由双方签字确认其工作完成度；非常规保养由采购人下发任务单确定供应商工作内容，工作完成后双方签字确认。

5.采购人需求部门每月对供应商提供的人员专业水平，工作服务水平，维修服务质量进行考核，考核经双方签字确认。（考核内容见下表，本考核表为格式考核表，具体考核内容可由双方视情况协商确定）

大金、艾默生空调系统考核表：

	年    月空调维保服务考核清单

	考核大项
	考核具体内容
	得分

	（一）空调机组（保证空调机组运行正常，每月进行一次维保）
	1.检查机组总体运行情况。

2.检查马达运行情况，马达轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

3.检查风机运行情况，风机轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

4.检查皮带的运行情况，若有松动，须及时调整或者更换。

5.检查进风口、回风口上的风阀，活动风阀的开启和闭合以及大小风量控制是否正常，使其保证在合理位置，若太紧须进行润滑。

6.每两个月对尘埃过滤网进行清洗。

7.每个月清洗机组外壳。

8.对空调机组冷媒进行检查补充，确保达到空调正常运行要求。

9.检查保养更换包括空调机组其他组件。

10.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。
	总分10分，若出现本月按频率约定不需要做的工作，则不算入本月考核范围，其余考核点平分该项目得分，不满足则扣掉该项应得分。

	（二）室内机（保证室内机运行正常，每月进行一次维保）
	1.保持冷凝水情况正常。

2.保持线控板使用正常。

3.保持回风口和出风口风量正常。

4.每年进行两次大保养；

4.1表冷器、过滤器滤网、接水盘清洗、风轮清洗、冷凝水管疏通；

4.2对电机进行绝缘检查。

4.3对保温棉进行检查，如果损坏进行修复。

5.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。
	1.总分10分，若出现本月按频率约定不需要做的工作，则不算入本月考核范围，其余考核点平分该项目得分，不满足则扣掉该项应得分。

2.进行大保养的月份，对于大保养要求共8分，其余3点共得2分。

	（三）控制系统（保证控制系统运行正常，每月进行一次维保）
	1.触摸屏

1.1触摸屏表面检查与清洁保持；

1.2触摸屏整体使用正常；

1.3触摸屏线路正常；

1.4触摸屏强制启动检测。

2.监控主机

2.1监控主机表面检查与清洁；

2.2监控主机整体运行正常；

2.3监控主机线路正常。

3.控制柜

3.1控制柜箱体的清洁保持；

3.2控制柜进出线路及接线端子正常；

3.3控制柜附件的检查与清洁（包括变压器、继电器、空气开关、直流电源等）。

4.检查保养更换包括空调控制系统其它组件。

5.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。
	总分10分，若出现本月按频率约定不需要做的工作，则不算入本月考核范围，每大点得2分，不满足则扣掉该项应得分。

	（四）新风机组（保证新风机组运行正常，每月进行一次维保）
	1.检查机组总体运行情况。

2.检查马达运行情况，马达轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

3.检查风机运行情况，风机轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

4.检查皮带的运行情况，若有松动，须及时调整或者更换。

5.检查进风口、回风口上的风阀，活动风阀的开启和闭合以及大小风量控制是否正常，使其保证在合理位置，若太紧须进行润滑。

6.每两个月对尘埃过滤网进行清洗。

7.每个月清洗机组外壳。

8.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。
	总分10分，若出现本月按频率约定不需要做的工作，则不算入本月考核范围，其余考核点平分该项目得分，不满足则扣掉该项应得分。

	（五）大保养
	1.每年对本项目所有空调设备进行两次大型保养；

2.在制冷/制热季节前进行专项检查并做好各项准备，以确保机组正常、安全高效运行；

3.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。
	总分10分，若出现本月按频率约定不需要做的工作，则不算入本月考核范围，其余考核点平分该项目得分，不满足则扣掉该项应得分。

	（六）项目服务要求
	1.供应商须派遣至少三名具有3年以上空调维保经验和具备三证资质（高空作业证、空调制冷工证和电工证）资质的固定人员进行维保工作，未经采购人允许不得随意更换（响应文件中提交身份证、三证（高空作业证、空调制冷工证和电工证）复印件及社保证明加盖供应商公章），如有紧急情况，采购人有权要求供应商增派维保人员，供应商不得以任何借口拒绝。

2.维修保养所需的所有配件、材料由供应商提供，所有配件、材料必须是原厂配件（提供原厂零配件证明），更换的配件质保一年，维修的配件质保半年，所有因维修保养更换配件产生的费用全包含在一年全包托管服务费用中，采购人不再支付额外的任何费用。

3.供应商须为本项目派遣的工作人员缴纳五险及意外伤害险。采购人每月有权对供应商派遣的工作人员的专业水平，工作服务水平，维修服务质量等方面进行考核，考核经双方签字确认，如有2次及以上不合格，采购人有权决定解除合同。

4.遇突发性故障需要紧急抢修时，采购人及时通知供应商，供应商接到通知后须在2小时内安排人员到达现场进行抢修，如连续2次及以上未达到要求，采购人有权决定解除合同。

5.一般电气故障修复时间为2小时；制冷剂系统部分故障，修复时间为8小时；压缩机修复时间为1天；换热器铜管渗漏，修复时间为3天。如不能修复，采购人有权要求供应商赔偿因此带来的损失，同样的情况出现2次及以上，采购人有权决定解除合同。
	总分10分，每大点得2分，不满足则扣掉该项应得分。

	（七）配合得分
	1.成交供应商每天有专业人员巡查和排除故障，以使系统的故障降到最低。服务响应：本项目要求出现故障后，维修人员须立即到达现场进行处置，避免扩大损失和影响。

2.维保中应注意维修人员的安全和他人安全，注意用电规范，应放置警示标志，进行安全防护，严格按照安全操作规程进行。发生人员受伤、财产损失，甚至更严重的事故，维保方承担全部损失。因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由维保方承担全部责任。

3.土建、装饰、强电、弱电、家具、房间布置等以现状为准，中央空调维保应注意保护现有设备设施。维保需要增加设施设备的，在取得业主同意的情况下，费用自付。维保需要临时改变原有设施设备的，在取得业主同意的情况下，费用自付，并及时恢复。

4.用户办公室装修、改建、调整、搬迁、节能改造等，维保方应无偿配合，比如移动空调位置、调整设置等。

5.维保中产生的财产损失、人员伤亡，损失由维保方承担。
	总分10分，每大点得2分，不满足则扣掉该项应得分。

	（八）违约行为考核
	本月是否有一般违约或重大违约行为
	总分30分，有一般违约1次扣10分，重大违约行为一次扣20分。


开利螺杆式风冷热泵机组系统考核表

	年    月空调维保服务考核清单

	考核大项
	考核具体内容
	得分

	（一）空调机组（保证空调机组运行正常，每两月进行一次定期巡检）
	1.检查机组总体运行情况。

2.检查马达运行情况，马达轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

3.检查风机运行情况，风机轴承每两个月进行一次注打原厂润滑油，延长磨损寿命。

4.检查皮带的运行情况，若有松动，须及时调整或者更换。

5.检查进风口、回风口上的风阀，活动风阀的开启和闭合以及大小风量控制是否正常，使其保证在合理位置，若太紧须进行润滑。

6.每年对室外机组进行一次清洗。

7.对空调机组冷媒进行检查补充，确保达到空调正常运行要求。

8.检查保养更换包括空调机组其他组件。

9.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。
	总分10分，若出现本月按频率约定不需要做的工作，则不算入本月考核范围，其余考核点平分该项目得分，不满足则扣掉该项应得分。

	（二）冷水泵（保证空调机组运行正常，每两月进行一次定期巡检）
	1.检查水泵与马达运行轴承进行润滑。

2.检查水泵运行时压力表情况，保证压力值正常。

3.每两个月对水泵轴承进行润滑。

4.对水泵的轴承封进行检查调整更换，防止渗水。

5.清除启动柜中的尘埃并紧固接触器上的所有连接桩头。

6.每年两次清洗水泵进水前的过滤器。

7.对叶片有损造成启动平衡破坏以及振动噪声，须及时更换叶片。

8.对水泵及管道表面进行除锈涂漆。

9.每年对水泵电机进行一次绝缘保养。

10.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。
	总分10分，若出现本月按频率约定不需要做的工作，则不算入本月考核范围，其余考核点平分该项目得分，不满足则扣掉该项应得分。

	（三）室内机（保证室内机运行正常，每两月进行一次定期巡检）
	1.保持冷凝水情况正常。

2.保持线控板使用正常。

3.保持回风口和出风口风量正常。

4.每年进行一次大保养；

4.1表冷器、过滤器滤网、接水盘清洗、风轮清洗、冷凝水管疏通；

4.2对电机进行绝缘检查。

4.3对保温棉进行检查，如果损坏进行修复。

4.4对所有水系统进行高压清水清洗。

4.5对温控电磁阀、风机盘管阀门检测维修。

5.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。
	1.总分10分，若出现本月按频率约定不需要做的工作，则不算入本月考核范围，其余考核点平分该项目得分，不满足则扣掉该项应得分。

2.进行大保养的月份，对于大保养要求共8分，其余3点共得2分。

	（四）控制系统（保证控制系统运行正常，每两月进行一次定期巡检）
	1.触摸屏

1.1触摸屏表面检查与清洁保持；

1.2触摸屏整体使用正常；

1.3触摸屏线路正常；

1.4触摸屏强制启动检测。

2.监控主机

2.1监控主机表面检查与清洁；

2.2监控主机整体运行正常；

2.3监控主机线路正常。

3.控制柜

3.1控制柜箱体的清洁保持；

3.2控制柜进出线路及接线端子正常；

3.3控制柜附件的检查与清洁（包括变压器、继电器、空气开关、直流电源等）。

4.现场传感器（温度、水流开关等）

4.1现场传感器的清洁与固定；

4.2现场传感器的线路及端子正常；

4.3现场传感器数据监测正常。

5.现场执行器（蝶阀、二通阀等）

5.1现场执行器的表面检查与清洁；

5.2现场执行器的线路及端子正常；

5.3现场执行器的执行动作检查正常。

6.检查保养更换包括空调控制系统其它组件。

7.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。
	总分10分，若出现本月按频率约定不需要做的工作，则不算入本月考核范围，每大点得2分，不满足则扣掉该项应得分。

	（五）大保养
	1.每年对本项目所有空调设备进行一次大型保养，包含更换润滑油16桶、过滤器12个、干燥过滤器24个。

2.在制冷/制热季节前进行专项检查并做好各项准备，以确保机组正常、安全高效运行；

3.及时对维保内容形成报告上报采购人，采购人与供应商对维保内容进行确认存档。
	总分10分，若出现本月按频率约定不需要做的工作，则不算入本月考核范围，其余考核点平分该项目得分，不满足则扣掉该项应得分。

	（六）项目服务要求
	1.供应商须派遣至少三名具有3年以上空调维保经验和具备三证资质（高空作业证、空调制冷工证和电工证）的固定人员进行维保工作，未经采购人允许不得随意更换（响应文件中提交身份证、三证（高空作业证、空调制冷工证和电工证）复印件及社保证明加盖供应商公章），如有紧急情况，采购人有权要求供应商增派维保人员，供应商不得以任何借口拒绝。

2.维修保养所需的所有配件、材料由供应商提供，所有配件、材料必须是原厂配件（提供原厂零配件证明），更换的配件质保一年，维修的配件质保半年，所有因维修保养更换配件产生的费用全包含在一年全包托管服务费用中，采购人不再支付额外的任何费用。

3.供应商须为本项目派遣的工作人员缴纳五险及意外伤害险。采购人每月有权对供应商派遣的工作人员的专业水平，工作服务水平，维修服务质量等方面进行考核，考核经双方签字确认，如有2次及以上不合格，采购人有权决定解除合同。

4.遇突发性故障需要紧急抢修时，采购人及时通知供应商，供应商接到通知后须在2小时内安排人员到达现场进行抢修，如连续2次及以上未达到要求，采购人有权决定解除合同。

5.一般电气故障修复时间为2小时；制冷剂系统部分故障，修复时间为8小时；压缩机修复时间为1天；换热器铜管渗漏，修复时间为3天。如不能修复，采购人有权要求供应商赔偿因此带来的损失，同样的情况出现2次及以上，采购人有权决定解除合同。
	总分10分，每大点得2分，不满足则扣掉该项应得分。

	（七）配合得分
	1.成交供应商每天有专业人员巡查和排除故障，以使系统的故障降到最低。服务响应：本项目要求出现故障后，维修人员须立即到达现场进行处置，避免扩大损失和影响。

2.维保中应注意维修人员的安全和他人安全，注意用电规范，应放置警示标志，进行安全防护，严格按照安全操作规程进行。发生人员受伤、财产损失，甚至更严重的事故，维保方承担全部损失。因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由维保方承担全部责任。

3.土建、装饰、强电、弱电、家具、房间布置等以现状为准，中央空调维保应注意保护现有设备设施。维保需要增加设施设备的，在取得业主同意的情况下，费用自付。维保需要临时改变原有设施设备的，在取得业主同意的情况下，费用自付，并及时恢复。

4.用户办公室装修、改建、调整、搬迁、节能改造等，维保方应无偿配合，比如移动空调位置、调整设置等。

5.维保中产生的财产损失、人员伤亡，损失由维保方承担。
	总分10分，每大点得2分，不满足则扣掉该项应得分。

	（八）违约行为考核
	本月是否有一般违约或重大违约行为
	总分30分，有一般违约1次扣10分，重大违约行为一次扣20分。


注：考核表满分100分，合格分为80分，否则考核不合格，采购人有权视情况决定对供应商处以收取违约金，提前解除合同等惩罚性手段，并不影响采购人要求供应商对造成的损失进行赔偿。

二、报价要求

本次报价为人民币，报价应包括本次磋商范围内所需全部设备、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、调试费、检测费(第三方检测验收等相关费用）、税费、采购代理服务费等。在维保过程中，如发现未按磋商文件要求有漏项、缺件、调换材料等事项，成交供应商应无条件、无偿补齐、更换，所发生的一切费用视已包含在成交供应商报价之中，并且不因此而影响交付使用时间。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
三、付款方式
采购人在每季度最后一个月20日之前对成交供应商进行考核，成交供应商通过考核后采购人按季度支付款项，成交供应商向采购人开具发票，采购人每季度支付成交供应商合同金额的25%。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照）；

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供《基本资格条件承诺函》（见格式文件）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 eq \o\ac(○,1)）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交

	3
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	4
	磋商保证金
	保证金到账截止时间前提交足额磋商保证金，按照文件的规定提交磋商保证金


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于响应截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量，符合竞争性磋商文件要求。

	3
	竞争性磋商文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性磋商文件第二篇及第三篇规定的磋商内容作出响应。

	
	
	磋商有效期
	满足磋商文件规定。


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价

（50%）
	50
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	

	2
	服务部分

（35%）
	35
	供应商提供针对本项目服务方案，包括工作内容、工作流程、运维管理以及对本项目的重点、难点技术环节及内容提出先进合理的建议或方案。

方案内容不存在瑕疵的得12分； 

方案内容存在1处瑕疵的得8分； 

方案内容存在2处瑕疵的得4分； 

方案内容存在3处以上瑕疵的或未提供得0分。
	本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少相应内容，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、相关方案并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形

	
	
	
	供应商具有国家一级“集中空调系统清洗维保服务企业资质”证书，得6分。

供应商具有本项目维保产品厂家售后服务认证资格证书，提供一个认证证书得2分，本项最高得6分。

3.派遣的维保人员具有本项目维保产品厂家颁布的培训证书（含等级工程师认定证书），每个证书得2分，最多得6分。
	提供被派遣维保人员证书、等级工程师认定证书复印件，供应商提供该类人员缴纳的最新一期社会保险证明材料（社保局提供的社保明细加盖社保局公章）。提供认证证书或相关证明材料复印件加盖供应商公章，原件备查。

	
	
	
	供应商提供针对本项目应急预案，应急预案包括组织架构、处置流程、应急处置措施、

处置结果评估等。

方案内容不存在瑕疵的得5分； 

方案内容存在1处瑕疵的得3分； 

方案内容存在2处瑕疵的得1分； 

方案内容存在3处以上瑕疵的或未提供得0分。
	本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少相应内容；方案内容表述前后矛盾、无连贯性；内容存在逻辑漏洞、常识错误；相关方案并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	3


	商务部分

（15%）
	业绩10
	2020年1月1日至磋商截止时间止，以合同签订时间为准，供应商具有空调维保服务的合同，每提供一个得1分，本项最高得10分。

注：1个合同只能对应一次得分，合同续签不重复计分。
	提供项目合同复印件，加盖公章。

	
	
	商务响应5
	项目服务期间以及后续服务，如遇紧急情况，需供应商及时到现场处理问题的，最低要求必须2小时之内到达，按以下方式得分（满分5分）：1. 供应商承诺在30分钟之内到达的得分5分；2.供应商承诺在60分钟之内到达的得4分；3.供应商承诺在90分钟之内到达的得3分；4.供应商承诺在120分钟之内到达的得1分。
	供应商提供承诺函并加盖供应商公章。


说明：磋商小组认为，排名在前面的成交候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该成交候选人资格，按顺序由排在后一位的成交候选人递补，以此类推。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、供应商须知、采购服务需求、采购商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受以联合体形式参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1. 响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费（由成交供应商在领取成交通知书之前一次性支付给采购代理机构）。采购代理服务费以本项目成交金额为计算基数按照以下标准收取。

	采购类型

成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%


（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行

账  号：5104010120010004413

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同按照采购人单位要求适用的合同格式版本。

第六篇  采购合同

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	磋商项目名称
	数量
	综合单价
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式

	三、付款方式：



	四、履约保证金：



	五、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	六、其他约定事项：

1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目编号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

                                                供应商（公章）：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：
项目名称：
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	人工费
	
	/
	
	

	
	各种税费
	
	/
	
	

	
	其他费用
	
	/
	
	

	
	……
	
	/
	
	

	
	总计
	


供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

  （供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1、请供应商完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                              年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  采购服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目编号：

项目名称：
	序号
	磋商项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）


- 1 -

