- 竞争性谈判文件

- 项   目   号：CQSWZYXY-ZB-2025009

- 采购执行编号：HJ-2025-C042

- 谈判项目名称：重庆商务职业学院2025年维修维护耗材采购项目

- 采   购  人：重庆商务职业学院

- 采购代理机构：瀚景项目管理有限公司

- 二〇二五年五月

- 目   录

诚信投标（响应）规范告知书	- 3 -

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 4 -

一、竞争性谈判内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、谈判有关说明	- 4 -

五、保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	- 7 -

一、维修维护耗材清单一览表	- 7 -

二、技术规格及质量要求	- 15 -

三、其他要求	- 32 -

第三篇  谈判项目商务需求	- 33 -

一、实施时间、地点及验收方式	- 33 -

二、质量保证及售后服务	- 33 -

三、报价要求	- 34 -

四、付款方式	- 34 -

五、知识产权	- 35 -

六、其他	- 35 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 36 -

一、采购程序	- 36 -

二、评定成交的标准	- 38 -

三、无效谈判	- 38 -

四、采购终止	- 38 -

第五篇  供应商须知	- 40 -

一、谈判费用	- 40 -

二、竞争性谈判文件	- 40 -

三、谈判要求	- 40 -

四、成交供应商的确定和变更	- 41 -

五、成交通知	- 42 -

六、关于质疑和投诉	- 42 -

七、签订合同	- 43 -

八、项目验收	- 43 -

九、采购代理服务费	- 43 -

第六篇  合同草案条款	- 44 -

第七篇  响应文件格式要求	- 47 -

一、经济部分	- 50 -

二、技术（质量）部分	- 60 -

三、商务部分	- 62 -

四、资格条件及其他	- 64 -

五、其他资料	- 69 -

# 诚信投标（响应）规范告知书

各投标供应商应严格遵循诚实信用原则参与本项目投标（响应），自觉维护公平竞争市场秩序。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，现就规范投标行为明确如下要求：

一、禁止性行为条款：

严禁实施围标、串标等违法行为，存在下列情形之一的，经查证核实后均按无效投标（响应）处理，并依法追究相应责任：

1.不同投标供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标（响应）文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标（响应）文件相互混装；

6.不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、关联关系风险提醒：

投标供应商之间有下列情形之一的，有可能被认定为串通投标（响应），其投标（响应）无效，各供应商参与本项目采购活动的，需避免出现以下情形，考虑其可能存在的风险：

1.不同投标供应商的生产经营地址或注册登记地址为同一地址的；

2.不同投标供应商的股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的；

3.不同投标供应商之间存在联系电话、邮箱等信息相同的；

4.不同投标供应商的投标（响应）文件装订、打印、排版等制作特征高度相似；

5.不同投标供应商的投标（响应）文件内容存在非正常一致性（如错别字相同、异常雷同表述）；

6.不同投标供应商的投标（响应）报价组成明显雷同。

三、违规处理措施：

供应商存在围标、串标等违法行为的，将被列入重庆商务职业学院不良行为记录名单，并禁止其三年内参与学校采购与管理部门或委托招标代理机构进行的集中采购与招标的采购活动。

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

瀚景项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆商务职业学院（以下简称：采购人）的委托，根据《重庆市财政局关于印发<重庆市政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》（渝财规〔2023〕10号），参照政府采购法及学校内控管理制度的规定对重庆商务职业学院2025年维修维护耗材采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 最高限价 （折扣） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆商务职业学院2025年维修维护耗材采购 | 100% | 0.7 | 1 | 工业 |

## 二、资金来源

自筹资金，采购预算35万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 四、谈判有关说明

（一）本项目无需报名，凡有意参加谈判的供应商，请在重庆商务职业学院网站（www.cqswxy.cn）和行采家（https://www.gec123.com/）上下载本项目竞争性谈判文件以及澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取文件期限：2025年5月20日至2025年5月23日；

（四）谈判地点：瀚景项目管理有限公司开标室（地址：重庆市渝北区洪湖西路21号30-1）。

（五）递交响应文件时间：2025年5月27日北京时间09:30--10:00。

（六）谈判开始时间：2025年5月27日北京时间10:00。

## 五、保证金

- （一）保证金递交

1.供应商应足额缴纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），并汇至指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

户  名：瀚景项目管理有限公司重庆分公司

开户行：招商银行重庆分行西部科学城支行

账号：123908446310202

联行号：308653000180

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，采购代理机构将在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商缴纳履约保证金并与采购人签订合同后，由代理机构向采购人确认无误，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在庆商务职业学院网站（www.cqswxy.cn）和行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参与采购活动。

## 八、联系方式

- （一）采购人：重庆商务职业学院

- 联系人：周老师

- 电  话：023-61691099

- 地  址：重庆市沙坪坝区大学城中路81号

- （二）采购代理机构：瀚景项目管理有限公司

- 联系人：曾祥平、谭安波

- 电  话：023-63414739

- 地  址：重庆市渝北区洪湖西路21号30-1

## 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

## 一、维修维护耗材清单一览表

| 序号 | 产品名称（标的名称） | 数量/单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋翼湿式自来水数字表1 | 1个 | 62.00 | 备注：所提供产品必须为中国境内生产，不接受进口产品。 |
| 2 | 旋翼湿式自来水数字表2 | 1个 | 255.00 |  |
| 3 | 花洒头卫浴莲蓬头 | 1套 | 38.00 |  |
| 4 | 淋浴花洒三合一 | 1套 | 355.00 |  |
| 5 | 淋浴手提喷头固定墙座 底座 | 1个 | 5.50 |  |
| 6 | 智能感应水龙头 | 1个 | 235.00 |  |
| 7 | 加长水龙头 | 1个 | 28.00 |  |
| 8 | 高压管1 | 1根 | 18.00 |  |
| 9 | 高压管2 | 1根 | 15.00 |  |
| 10 | 摇摆水龙头 | 1个 | 42.00 |  |
| 11 | 洗衣槽入墙式水龙头 | 1个 | 47.00 |  |
| 12 | 不锈钢三角阀 | 1个 | 27.00 |  |
| 13 | 面盆水龙头 | 1个 | 52.00 |  |
| 14 | 高弯水龙头 | 1个 | 52.00 |  |
| 15 | 洗手盆翻盖下水 | 1个 | 22.00 |  |
| 16 | 脚踏阀 | 1个 | 88.00 |  |
| 17 | 小便槽延时阀 | 1个 | 57.00 |  |
| 18 | 小便池感应器 | 1个 | 55.00 |  |
| 19 | 小便池电磁阀 | 1个 | 70.00 |  |
| 20 | 水箱进水阀 | 1个 | 28.00 |  |
| 21 | 水箱出水阀1 | 1个 | 32.00 |  |
| 22 | 水箱出水阀2 | 1个 | 32.00 |  |
| 23 | 马桶盖 | 1个 | 53.00 |  |
| 24 | 节能冲水箱 | 1个 | 92.00 |  |
| 25 | 水龙头扳（把）手 | 1个 | 4.80 |  |
| 26 | 水龙头阀芯 | 1个 | 4.80 |  |
| 27 | 水龙头阀芯螺丝 | 1个 | 0.10 |  |
| 28 | 明装冷热水混合阀 | 1个 | 118.00 |  |
| 29 | PPR截止阀 | 1个 | 35.00 |  |
| 30 | PPR水管 | 1米 | 7.50 |  |
| 31 | PPR三通 | 1个 | 2.00 |  |
| 32 | PPR直接 | 1个 | 0.90 |  |
| 33 | PPR弯头 | 1个 | 1.60 |  |
| 34 | PPR内丝直接 | 1个 | 15.00 |  |
| 35 | PPR外丝直接 | 1个 | 12.00 |  |
| 36 | PPR内丝弯头 | 1个 | 8.00 |  |
| 37 | PPR截止阀 | 1个 | 30.00 |  |
| 38 | PPR水管 | 1米 | 8.00 |  |
| 39 | PPR三通 | 1个 | 3.00 |  |
| 40 | PPR直接 | 1个 | 1.80 |  |
| 41 | PPR弯头 | 1个 | 2.00 |  |
| 42 | PPR内丝直接 | 1个 | 11.00 |  |
| 43 | PPR外丝直接 | 1个 | 11.00 |  |
| 44 | PPR内丝弯头 | 1个 | 11.00 |  |
| 45 | PVC水管 | 1米 | 5.20 |  |
| 46 | PVC弯头 | 1个 | 1.90 |  |
| 47 | PVC直接 | 1个 | 1.40 |  |
| 48 | PVC三通 | 1个 | 2.90 |  |
| 49 | PVC线管 | 1根 | 13.50 |  |
| 50 | PVC弯头 | 1个 | 1.20 |  |
| 51 | PVC直接 | 1个 | 0.80 |  |
| 52 | PVC三通 | 1个 | 1.10 |  |
| 53 | PVC线管 | 1米 | 1.50 |  |
| 54 | PVC弯头 | 1个 | 0.70 |  |
| 55 | PVC直接 | 1个 | 0.50 |  |
| 56 | PVC三通 | 1个 | 1.20 |  |
| 57 | PVC线管 | 1米 | 1.60 |  |
| 58 | PVC弯头 | 1个 | 0.30 |  |
| 59 | PVC直接 | 1个 | 0.20 |  |
| 60 | PVC三通 | 1个 | 0.40 |  |
| 61 | PVC水管 | 1米 | 7.50 |  |
| 62 | PVC弯头 | 1个 | 2.98 |  |
| 63 | PVC直接 | 1个 | 2.45 |  |
| 64 | PVC三通 | 1个 | 3.80 |  |
| 65 | PVC水管 | 1米 | 13.50 |  |
| 66 | PVC弯头 | 1个 | 7.00 |  |
| 67 | PVC直接 | 1个 | 5.00 |  |
| 68 | PVC三通 | 1个 | 11.00 |  |
| 69 | 波纹管1 | 1米 | 2.80 |  |
| 70 | 波纹管2 | 1米 | 2.30 |  |
| 71 | 波纹管3 | 1米 | 1.70 |  |
| 72 | 洗手盆下水软管 | 1根 | 7.80 |  |
| 73 | 生料带 | 1个 | 2.00 |  |
| 74 | 花线1 | 1米 | 2.33 |  |
| 75 | 花线2 | 1米 | 1.88 |  |
| 76 | 铜芯线1 | 1米 | 8.90 |  |
| 77 | 铜芯线2 | 1米 | 4.68 |  |
| 78 | 铜芯线3 | 1米 | 3.35 |  |
| 79 | 铜芯线4 | 1米 | 2.21 |  |
| 80 | 铜芯线5 | 1米 | 1.76 |  |
| 81 | 护导线1 | 1米 | 3.20 |  |
| 82 | 护导线2 | 1米 | 5.08 |  |
| 83 | 皮线缆1 | 1米 | 5.08 |  |
| 84 | 皮线缆2 | 1米 | 11.85 |  |
| 85 | LED球泡1 | 1个 | 11.00 |  |
| 86 | LED球泡2 | 1个 | 9.50 |  |
| 87 | LED球灯1 | 1个 | 25.00 |  |
| 88 | LED球灯2 | 1个 | 38.00 |  |
| 89 | LED球灯3 | 1个 | 11.50 |  |
| 90 | LED球灯4 | 1个 | 23.00 |  |
| 91 | LED声控灯1 | 1个 | 14.00 |  |
| 92 | LED声控灯2 | 1个 | 11.50 |  |
| 93 | 高杆灯灯芯片 | 1块 | 52.00 |  |
| 94 | 高杆灯电源 | 1个 | 42.00 |  |
| 95 | 筒灯1 | 1个 | 27.00 |  |
| 96 | 筒灯2 | 1个 | 25.00 |  |
| 97 | 筒灯3 | 1个 | 15.00 |  |
| 98 | LED投光灯1 | 1个 | 195.00 |  |
| 99 | LED投光灯2 | 1个 | 310.00 |  |
| 100 | LED投光灯3 | 1个 | 195.00 |  |
| 101 | LED投光灯4 | 1个 | 128.00 |  |
| 102 | LED灯带 | 1米 | 12.00 |  |
| 103 | LED灯带电源接头 | 1根 | 10.00 |  |
| 104 | 双管LED-T8日光灯架 | 1根 | 34.50 |  |
| 105 | 单管LED-T8日光灯架 | 1根 | 27.50 |  |
| 106 | 日光灯管 | 1支 | 12.00 |  |
| 107 | LED日光灯 | 1支 | 13.00 |  |
| 108 | LED一体日光灯 | 1支 | 14.50 |  |
| 109 | 空开1 | 1个 | 29.00 |  |
| 110 | 空开2 | 1个 | 29.00 |  |
| 111 | 空开3 | 1个 | 25.90 |  |
| 112 | 空开3 | 1个 | 20.60 |  |
| 113 | 空开4 | 1个 | 17.50 |  |
| 114 | 空开5 | 1个 | 16.00 |  |
| 115 | 空开4 | 1个 | 16.00 |  |
| 116 | 空开5 | 1个 | 9.80 |  |
| 117 | 空开6 | 1个 | 8.30 |  |
| 118 | 空开7 | 1个 | 7.90 |  |
| 119 | 空开8 | 1个 | 7.90 |  |
| 120 | 漏保断路器 | 1个 | 20.60 |  |
| 121 | 漏保断路器 | 1个 | 20.60 |  |
| 122 | 漏保断路器 | 1个 | 20.60 |  |
| 123 | 塑料空开盒 | 1个 | 28.00 |  |
| 124 | 塑料空开盒 | 1个 | 16.00 |  |
| 125 | 塑料空开盒 | 1个 | 10.00 |  |
| 126 | 时控器 | 1个 | 49.80 |  |
| 127 | 暗装五孔插座 | 1个 | 10.70 |  |
| 128 | 明装五孔插座 | 1个 | 9.00 |  |
| 129 | 单开暗装 | 1个 | 5.20 |  |
| 130 | 双开暗装 | 1个 | 8.18 |  |
| 131 | 明装单开 | 1个 | 7.90 |  |
| 132 | 明装双开 | 1个 | 11.30 |  |
| 133 | 明装空调插座 | 1个 | 8.90 |  |
| 134 | 暗装空调插座 | 1个 | 11.00 |  |
| 135 | 暗装三开 | 1个 | 9.06 |  |
| 136 | 暗装四开 | 1个 | 13.50 |  |
| 137 | 插线板1 | 1个 | 74.00 |  |
| 138 | 插线板2 | 1个 | 44.90 |  |
| 139 | 插线板3 | 1个 | 49.60 |  |
| 140 | 无线插线板 | 1个 | 30.50 |  |
| 141 | 二脚插针 | 1个 | 4.50 |  |
| 142 | 三脚插针1 | 1个 | 5.50 |  |
| 143 | 三脚插针2 | 1个 | 7.50 |  |
| 144 | 充油试潜水泵 | 1台 | 2064.00 |  |
| 145 | 切割排污泵 | 1台 | 1385.00 |  |
| 146 | 切割排污泵 | 1台 | 1385.00 |  |
| 147 | 污水泵1 | 1台 | 522.00 |  |
| 148 | 污水泵2 | 1台 | 545.00 |  |
| 149 | 浮球阀 | 1个 | 45.00 |  |
| 150 | 腻子粉 | 1包 | 52.50 |  |
| 151 | 腻子胶水 | 1桶 | 94.00 |  |
| 152 | 防水涂膜胶 | 1桶 | 335.00 |  |
| 153 | 内墙乳胶漆 | 1桶 | 315.00 |  |
| 154 | 油漆 | 1桶 | 298.00 |  |
| 155 | 清漆 | 1桶 | 298.00 |  |
| 156 | 堵漏王 | 1包 | 44.00 |  |
| 157 | 稀释剂 | 1桶 | 210.00 |  |
| 158 | 滚筒刷 | 1个 | 15.00 |  |
| 159 | 羊毛刷 | 1把 | 6.00 |  |
| 160 | 月牙锁扣 | 1个 | 11.80 |  |
| 161 | 塑钢七字把手 | 1个 | 12.00 |  |
| 162 | 防盗门面板把手 | 1付 | 48.80 |  |
| 163 | 消防门锁 | 1套 | 39.00 |  |
| 164 | 套装门锁 | 1套 | 69.00 |  |
| 165 | 防盗门锁芯 | 1把 | 35.00 |  |
| 166 | 防盗门锁体 | 1把 | 35.00 |  |
| 167 | 办公桌抽屉锁 | 1把 | 12.00 |  |
| 168 | 铁皮柜锁 | 1个 | 10.00 |  |
| 169 | 套装门锁芯 | 1付 | 28.00 |  |
| 170 | 套装门锁体 | 1付 | 25.00 |  |
| 171 | 厕所蹲位隔断门铰链 | 1付 | 18.00 |  |
| 172 | 子母合页 | 1个 | 12.00 |  |
| 173 | 结构胶 | 1支 | 22.00 |  |
| 174 | 玻璃胶 | 1支 | 18.00 |  |
| 175 | 插销 | 1付 | 7.00 |  |
| 176 | 线子手套 | 1双 | 2.60 |  |
| 177 | 帆布手套 | 1双 | 4.50 |  |
| 178 | 板扣锁 | 1付 | 6.50 |  |
| 179 | 管道疏通剂 | 1瓶 | 33.00 |  |
| 180 | 泡沫填缝剂 | 1瓶 | 20.00 |  |
| 181 | 电工绝缘胶布 | 1个 | 3.50 |  |
| 182 | 链子锁 | 1根 | 19.00 |  |
| 183 | 通用挂锁 | 1把 | 5.90 |  |
| 184 | 铁排风扇 | 1个 | 120.00 |  |
| 185 | 厕所换气扇 | 1个 | 130.00 |  |
| 186 | 复合材质检查井盖1 | 1块 | 60.00 |  |
| 187 | 复合材质检查井盖2 | 1块 | 100.00 |  |
| 188 | 复合材质检查井盖3 | 1块 | 130.00 |  |
| 189 | 复合高杆灯井盖4 | 1块 | 65.00 |  |
| 190 | 球墨铸铁检查井盖1 | 1块 | 318.00 |  |
| 191 | 球墨铸铁检查井盖2 | 1块 | 659.00 |  |
| 192 | 球墨铸铁检查井盖3 | 1块 | 489.00 |  |
| 193 | 球墨铸铁检查井盖4 | 1块 | 647.00 |  |
| 194 | 复合材质检查井盖1 | 1块 | 117.00 |  |
| 195 | 复合材质检查井盖2 | 1块 | 127.00 |  |
| 196 | 铸铁水篦子1 | 1块 | 102.00 |  |
| 197 | 铸铁水篦子2 | 1块 | 77.00 |  |
| 198 | 铁丝 | 1斤 | 5.00 |  |
| 199 | 生料带 | 1个 | 1.36 |  |
| 200 | 普通玻璃 | 1㎡ | 356.00 |  |
| 201 | 钢化玻璃 | 1㎡ | 525.00 |  |
| 202 | 夹胶玻璃 | 1㎡ | 525.00 |  |
| 203 | 中空玻璃 | 1㎡ | 525.00 |  |
| 204 | 防盗门 | 1扇 | 1100.00 |  |
| 205 | 子母防盗门 | 1扇 | 1350.00 |  |
| 206 | 木质防火门 | 1扇 | 1880.00 |  |
| 207 | 蹲便器 | 1个 | 288.00 |  |
| 208 | 洗衣槽 | 1个 | 880.00 |  |
| 209 | 公共厕所隔断门锁 | 1个 | 14.00 |  |
| 210 | 公共厕所门隔断支撑脚 | 1个 | 15.00 |  |
| 211 | 无孔硬下水 | 1个 | 22.00 |  |
| 212 | 电池1 | 1对 | 7.00 |  |
| 213 | 电池2 | 1对 | 6.90 |  |
| 214 | 防水胶布 | 1个 | 5.50 |  |
| 215 | 水泥 | 1包 | 21.50 |  |
| 216 | 电热开水器 | 1台 | 550.00 |  |
| 217 | 多功能切割片 | 1张 | 12.00 |  |
| 218 | 铁钉 | 1斤 | 8.50 |  |
| 219 | 铁钉 | 1斤 | 8.50 |  |
| 220 | 水泥钢钉 | 1盒 | 6.50 |  |
| 221 | 水泥钢钉 | 1盒 | 6.80 |  |
| 222 | 水泥钢钉 | 1盒 | 7.20 |  |
| 223 | 水泥射钉 | 1盒 | 8.00 |  |
| 224 | 水泥射钉 | 1盒 | 8.00 |  |
| 225 | 线卡 | 1包 | 4.80 |  |
| 226 | 管卡 | 1包 | 8.80 |  |
| 227 | 线卡 | 1包 | 4.70 |  |
| 228 | 管卡 | 1包 | 10.50 |  |
| 229 | 管卡 | 1包 | 11.20 |  |
| 230 | 丁基防水胶带 | 1卷 | 24.00 |  |
| 231 | 哈夫节抱箍 | 1个 | 26.80 |  |
| 232 | 哈夫节抱箍 | 1个 | 30.20 |  |
| 233 | 哈夫节抱箍 | 1个 | 36.80 |  |
| 234 | 哈夫节抱箍 | 1个 | 57.00 |  |
| 235 | 哈夫节抱箍 | 1个 | 62.00 |  |
| 236 | 尼农扎带 | 1包 | 12.00 |  |
| 237 | 云石胶 | 1桶 | 33.00 |  |
| 238 | 方形线槽板 | 1米 | 5.00 |  |
| 239 | 方形线槽板 | 1米 | 7.00 |  |
| 240 | 弧形地槽板 | 1米 | 10.00 |  |
| 241 | 弧形地槽板 | 1米 | 15.00 |  |
| 242 | LED嵌入式平板灯 | 1个 | 58.00 |  |
| 243 | LED嵌入式平板灯 | 1个 | 42.00 |  |
| 244 | 除锈剂 | 1瓶 | 16.00 |  |
| 245 | 塑钢门窗平开铰链 | 1付 | 25.00 |  |
| 246 | 玻璃门地弹簧 | 1套 | 560.00 |  |
| 247 | 电热水器 | 1台 | 570.00 |  |
| 248 | 风扇调速器 | 1个 | 35.00 |  |
| 249 | 球形灯罩 | 1个 | 16.50 |  |
| 250 | 圆形灯罩 | 1个 | 11.00 |  |
| 251 | 圆形灯罩 | 1个 | 9.00 |  |
| 252 | 圆形灯罩 | 1个 | 13.00 |  |
| 253 | 圆形灯罩 | 1个 | 10.00 |  |
| 254 | 双头射灯 | 1个 | 135.00 |  |
| 255 | PPR堵头 | 1个 | 1.00 |  |
| 256 | PPR堵头 | 1个 | 1.50 |  |
| 257 | 铜丝堵头 | 1个 | 2.00 |  |
| 258 | 铜丝堵头 | 1个 | 3.00 |  |
| 259 | 灯笼 | 1个 | 200.00 |  |
| 260 | 灯笼 | 1个 | 36.00 |  |
| 261 | LED流星雨 | 1根 | 8.50 |  |
| 262 | 满天星 | 1把 | 22.00 |  |
| 263 | 空调护栏 | 1㎡ | 450.00 |  |
| 264 | LED户外防雨电源 | 1个 | 115.00 |  |
| 265 | LED户外防雨电源 | 1个 | 125.00 |  |
| 266 | LED户外防雨电源 | 1个 | 130.00 |  |
| 267 | 片碱氢氧化鈉 | 1袋 | 175.00 |  |
| 268 | 草酸清洁剂 | 1袋 | 88.00 |  |
| 269 | 84消毒液 | 1瓶 | 25.00 |  |
| 270 | 不锈钢垃圾桶内桶 | 1个 | 56.00 |  |
| 271 | 分类垃圾桶 | 1个 | 429.00 |  |
| 272 | 草甘膦 | 1瓶 | 37.00 |  |
| 273 | 洗手液 | 1瓶 | 12.24 |  |
| 274 | 小便池香片 | 1瓶 | 3.00 |  |
| 275 | 不锈钢风撑 | 1套 | 33.00 |  |
| 276 | 鹅食槽 | 1个 | 135.00 |  |
| 277 | 学生公寓洗衣槽 | 1个 | 880.00 |  |
| 278 | 球墨铸铁检查井盖4 | 1块 | 240.00 |  |
| 279 | 球墨铸铁检查井盖4 | 1块 | 360.00 |  |
| 280 | 球墨铸铁检查井盖4 | 1块 | 280.00 |  |
| 281 | 球墨铸铁检查井盖4 | 1块 | 190.00 |  |
| 282 | 高压管 | 1根 | 16.00 |  |
| 283 | 高压管 | 1根 | 23.00 |  |
| 284 | 脚踏阀 | 1个 | 95.00 |  |
| 285 | 铸铁水篦子1 | 1块 | 58.00 |  |
| 286 | 铸铁水篦子1 | 1块 | 58.00 |  |
| 287 | 铸铁水篦子1 | 1块 | 98.00 |  |
| 288 | 铸铁水篦子1 | 1块 | 115.00 |  |
| 289 | 铸铁水篦子1 | 1块 | 134.00 |  |
| 290 | 铸铁水篦子1 | 1块 | 176.00 |  |
| 291 | 铸铁水篦子1 | 1块 | 64.00 |  |
| 292 | 复合材质检查井盖 | 1块 | 109.00 |  |
| 293 | 复合材质检查井盖3 | 1块 | 109.00 |  |
| 294 | 空调摇控器 | １个 | 19.00 |  |
| 295 | 铜球阀 | １个 | 22.00 |  |

## 二、技术规格及质量要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 参照或相当于以下品牌 | 备注（参考样图） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋翼湿式自来水数字表1 | LXS-20带铜罩铜接头，适宜温度≤40℃，水压标准≤1mpa,计量等级2级。 | 宁波、渝水、渝城 |  |
| 2 | 旋翼湿式自来水数字表2 | LXS-50带铜罩铜接头，适宜温度≤40℃，水压标准≤1mpa,计量等级2级。 | 宁波、渝水、渝城 |  |
| 3 | 花洒头卫浴莲蓬头 | 淋浴头+1.5m软管(二件套)，五功能淋浴蓬头，ABS工程树脂，晶钻电镀表面，软管为不锈钢双外扣管，NBR橡胶垫片。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 4 | 淋浴花洒三合一 | 全铜混水阀，五功能淋浴蓬头，ABS工程树脂，晶钻电镀表面，软管为不锈钢双外扣管,NBR橡胶垫片。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 5 | 淋浴手提喷头固定墙座底座 | 底座支架角度可调节与清单中序号“3”花洒头卫浴莲蓬头配套。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 6 | 智能感应水龙头 | 304不锈钢单冷，220V交直流电。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 7 | 加长水龙头 | 长10公分，4分304不锈钢、铜芯。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 8 | 高压管1 | 长800mm防爆不锈钢编制（电热水器用）。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 9 | 高压管2 | 长500mm防爆不锈钢编制（电热水器用） | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 10 | 摇摆水龙头 | 304不锈钢，陶瓷芯、加厚、加长。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 11 | 洗衣槽入墙式水龙头 | 304不锈钢、陶瓷芯、加厚、加长。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 12 | 不锈钢三角阀 | 陶瓷阀芯，加厚黄铜，抗压，冷热角阀，快开通用角阀。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 13 | 面盆水龙头 | 合金、陶瓷阀芯、十级电镀、单柄、冷水。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 14 | 高弯水龙头 | 不锈钢、陶瓷芯。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 15 | 洗手盆翻盖下水 | 不锈钢。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 16 | 脚踏阀 | 25*25mm；全铜，表面电镀。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 17 | 小便槽延时阀 | 手动小便池延时、全铜。 |  |  |
| 18 | 小便池感应器 | 220v转6v变压器电源。 |  |  |
| 19 | 小便池电磁阀 | 大面板铜直流。 |  |  |
| 20 | 水箱进水阀 | 通用可调节20-28cm，ABS优质材质。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 21 | 水箱出水阀1 | 27-30cm、ABS优质材质。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 22 | 水箱出水阀2 | 18-26cm、ABS优质材质。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 23 | 马桶盖 | 聚丙烯材质，双重加厚。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 24 | 节能冲水箱 | 挂墙式。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 25 | 水龙头扳（把）手 | 高碳钢、聚丙烯材质，双重加厚。 |  |  |
| 26 | 水龙头阀芯 | 全铜。 |  |  |
| 27 | 水龙头阀芯螺丝 | 铜或其他金属。 |  |  |
| 28 | 明装冷热水混合阀 | 全铜冷热淋浴龙头，明装混水阀。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 29 | PPR截止阀 | 25φ、自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 30 | PPR水管 | 25φ、自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 31 | PPR三通 | 25φ、自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 32 | PPR直接 | 25φ，自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 33 | PPR弯头 | 25φ，自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 34 | PPR内丝直接 | 25φ，铜，自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 35 | PPR外丝直接 | 25φ，铜，自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 36 | PPR内丝弯头 | 25φ，铜，自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 37 | PPR截止阀 | 20φ，自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 38 | PPR水管 | 20φ，热水≥2.0Mpa，自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 39 | PPR三通 | 20φ，自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 40 | PPR直接 | 20φ，自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 41 | PPR弯头 | 20φ，自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 42 | PPR内丝直接 | 20φ、铜、自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 43 | PPR外丝直接 | 20φ、自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 44 | PPR内丝弯头 | 20φ、铜、自来水热熔塑件，全新PPR原料，安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 45 | PVC水管 | 50φ、Dn50φ白色3.8米平口V级。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 46 | PVC弯头 | 50φ，DN50弯头。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 47 | PVC直接 | 50φ、DN50φ直通。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 48 | PVC三通 | 50φ、DN50φ等径三通。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 49 | PVC线管 | 25φ、白色，长度3.8米。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 50 | PVC弯头 | 25φ、PVC材质。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 51 | PVC直接 | 25φ、PVC材质。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 52 | PVC三通 | 25φ、PVC材质。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 53 | PVC线管 | 20φ、白色，长度3.8米。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 54 | PVC弯头 | 20φ、PVC材质。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 55 | PVC直接 | 20φ、PVC材质。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 56 | PVC三通 | 20φ、PVC材质。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 57 | PVC线管 | 16φ、PVC材质，白色、长度3.8米。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 58 | PVC弯头 | 16φ、白色PVC材质。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 59 | PVC直接 | 16φ、白色PVC材质。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 60 | PVC三通 | 16φ、白色PVC材质。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 61 | PVC水管 | 75φ、DN75φ，白色，长度3.8米，平口V级。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 62 | PVC弯头 | 75φ、DN75φ弯头。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 63 | PVC直接 | 75φ、DN75φ、直通。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 64 | PVC三通 | 75φ、DN75φ，等径三通。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 65 | PVC水管 | 110φ、白色，长度3.8米，平口V级。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 66 | PVC弯头 | 110φ、DN110弯头。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 67 | PVC直接 | 110φ、DN110直通。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 68 | PVC三通 | 110φ、DN110等径三通。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 69 | 波纹管1 | 32φ、白色新料。 |  |  |
| 70 | 波纹管2 | 20φ、白色新料。 |  |  |
| 71 | 波纹管3 | 16φ、白色新料。 |  |  |
| 72 | 洗手盆下水软管 | 防臭ABS塑料直管。 |  |  |
| 73 | 生料带 | 长20m，加长加厚螺纹管件，防渗漏链接生胶带。 | 潜水艇、裕津、冰禹 |  |
| 74 | 花线1 | 2*1.5 mm²，每圈100米，绝缘平均厚度0.8mm。 | 鸽牌、宇邦、渝丰 |  |
| 75 | 花线2 | 国标2*0.75mm2，每圈100米。 | 鸽牌、宇邦、渝丰 |  |
| 76 | 铜芯线1 | 国标BVR10 mm²，每圈100米。 | 鸽牌、宇邦、渝丰 |  |
| 77 | 铜芯线2 | 国标BVR6 mm²，每圈100米。 | 鸽牌、宇邦、渝丰 |  |
| 78 | 铜芯线3 | 国标BVR4 mm²，每圈100米。 | 鸽牌、宇邦、渝丰 |  |
| 79 | 铜芯线4 | 国标BVR2.5 mm²，每圈100米。 | 鸽牌、宇邦、渝丰 |  |
| 80 | 铜芯线5 | 国标1.5mm²，双色，每圈100米。 |  |  |
| 81 | 护导线1 | 国标2*1.5 mm2，每圈100米。 |  |  |
| 82 | 护导线2 | 国标2*2.5 mm2，每圈100米。 |  |  |
| 83 | 皮线缆1 | 国标2*2.5mm2，每圈100米。 | 鸽牌、宇邦、渝丰 |  |
| 84 | 皮线缆2 | 国标3*4mm2，每圈100米。 | 鸽牌、宇邦、渝丰 |  |
| 85 | LED球泡1 | 10W，T60 白光E27 电压220v，灯罩为防爆PC材质。 | 飞利浦、欧司朗、佛山 |  |
| 86 | LED球泡2 | 5W，T50 白光E27 电压220v，灯罩为防爆PC材质。 | 飞利浦、欧司朗、佛山 |  |
| 87 | LED球灯1 | 24W，T80 白光E27电压220V灯罩为防爆PC材质。 | 飞利浦、欧司朗、佛山 |  |
| 88 | LED球灯2 | 32W，暖黄光3000K-4500K 220V-50HZ，灯罩为防爆PC材质。 | 飞利浦、欧司朗、佛山 |  |
| 89 | LED球灯3 | 10W，E27暖黄光3000K-4500K 220V-50HZ灯罩为防爆PC材质。 | 飞利浦、欧司朗、佛山 |  |
| 90 | LED球灯4 | 24W，E27暖黄光3000K-4500K 220V-50HZ灯罩为防爆PC材质。 | 飞利浦、欧司朗、佛山 |  |
| 91 | LED声控灯1 | 10W，T60白光E27 电压220v，灯罩为防爆PC材质。 | 飞利浦、欧司朗、佛山 |  |
| 92 | LED声控灯2 | 5W，T50白光E27 电压220v，灯罩为防爆PC材质。 | 飞利浦、欧司朗、佛山 |  |
| 93 | 高杆灯灯芯片 | 50W，LED户外防雨水。 | 千与千寻、圣德艺、凯优美 |  |
| 94 | 高杆灯电源 | 50W，户外防雨水。 | 千与千寻、圣德艺、凯优美 |  |
| 95 | 筒灯1 | 嵌入式E27，12W，开孔145-150mm，直径175mm，高度40mm。 | 欧司朗、佛山、卡焰 |  |
| 96 | 筒灯2 | 嵌入式E27 6W，开孔85-100mm，直径110mm，高度33.5mm。 | 欧司朗、佛山、卡焰 |  |
| 97 | 筒灯3 | 嵌入式E27、4W，开孔75-85mm，直径96mm高度33.5mm。 | 欧司朗、佛山、卡焰 |  |
| 98 | LED投光灯1 | 100W白光，IP65防水，尺寸：长≥272mm，宽≥206mm。 | 科明、雷士、亚明 |  |
| 99 | LED投光灯2 | 200W白光，IP65防水，色温6500K，高强度。 | 科明、雷士、亚明 |  |
| 100 | LED投光灯3 | 100W暖色，IP65防水，色温6500K高强度。 | 科明、雷士、亚明 |  |
| 101 | LED投光灯4 | 50W暖色、IP65防水。 | 科明、雷士、亚明 |  |
| 102 | LED灯带 | 暖色100米/圈，5730双排灯珠220V。 | 欧司朗、佛山、卡焰 |  |
| 103 | LED灯带电源接头 | 可带1-80米，220V户外防雨水。 |  |  |
| 104 | 双管LED-T8日光灯架 | T8-18W，带罩、吊杆18W，灯管长度1.2米。 |  |  |
| 105 | 单管LED-T8日光灯架 | T8-18W，带罩、吊杆18W，灯管长度1.2米。 |  |  |
| 106 | 日光灯管 | T5-28W，长度1.2米白光 6500K。 | 欧司朗、佛山、飞利浦 |  |
| 107 | LED日光灯 | T8-18W，长度1.2米白光 6500K。 | 欧司朗、佛山、飞利浦 |  |
| 108 | LED一体日光灯 | T5-20W，长度1.2米、白光、亚克力材质。 | 欧司朗、佛山、飞利浦 |  |
| 109 | 空开1 | 3P63A、PA材质、电压220/400V阻燃。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 110 | 空开2 | 3P50A，PA材质、电压220/400V阻燃。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 111 | 空开3 | 3P32A，PA材质、电压220/400V阻燃。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 112 | 空开3 | 2P63A，PA材质、电压220/400V阻燃。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 113 | 空开4 | 2P40A，PA材质、电压220/400V阻燃。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 114 | 空开5 | 2P25A，PA材质、电压220/400V阻燃。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 115 | 空开4 | 2P32A，PA材质、电压220/400V阻燃。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 116 | 空开5 | 1P63A，PA材质、电压220/400V阻燃。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 117 | 空开6 | 1P32A，PA材质、电压220/400V阻燃。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 118 | 空开7 | 1P20A，PA材质、电压220/400V阻燃。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 119 | 空开8 | 1P10A，PA材质、电压220/400V阻燃。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 120 | 漏保断路器 | 2P25A，漏电保护器。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 121 | 漏保断路器 | 2P20A，漏电保护器。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 122 | 漏保断路器 | 2P32A，漏电保护器。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 123 | 塑料空开盒 | 8-10位，全新料，铁壳 |  |  |
| 124 | 塑料空开盒 | 4-6位，全新料，铁壳。 |  |  |
| 125 | 塑料空开盒 | 2-4位，全新料，铁壳。 |  |  |
| 126 | 时控器 | 时控范围不低于1分—24小时；工作电压AC（50HZ）220V；导轨式安装，定时组数不低于16组。 | 正泰、施耐德、德力西 |  |
| 127 | 暗装五孔插座 | 86型白色面板，正五孔，阻燃绝缘PC，一体式后盖设计，安全稳固，优质锡磷青铜安全导电、U型接线柱。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 128 | 明装五孔插座 | 86型白色面板，阻燃绝缘PC，厚度为24-35mm，一体式后盖设计，安全稳固，优质锡磷青铜安全导电，U型接线柱。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 129 | 单开暗装 | 86型白色面板，阻燃绝缘PC，一体式后盖设计，安全稳固，优质合金安全导电、U型接线柱。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 130 | 双开暗装 | 86型白色面板，阻燃绝缘PC，厚度为24-35mm，一体式后盖设计，安全稳固，优质锡磷青铜安全导电，U型接线柱。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 131 | 明装单开 | 86型白色面板，阻燃绝缘PC，一体式后盖设计，安全稳固，优质合金安全导电、U型接线柱。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 132 | 明装双开 | 86型白色面板，阻燃绝缘PC，一体式后盖设计，安全稳固，优质合金安全导电、U型接线柱。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 133 | 明装空调插座 | 86型白色面板，阻燃绝缘PC，厚度为24-35mm，一体式后盖设计，安全稳固，优质锡磷青铜安全导电，U型接线柱。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 134 | 暗装空调插座 | 86型正五孔，白色面板，阻燃绝缘PC，一体式后盖设计，安全稳固，优质锡磷青铜安全导电、U型接线柱。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 135 | 暗装三开 | 86型，PC阻燃材质。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 136 | 暗装四开 | 86型，PC阻燃材质。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 137 | 插线板1 | 8位5米，PP材质新国标。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 138 | 插线板2 | 4位3米，PP材质新国标。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 139 | 插线板3 | 4位5米，PP材质新国标。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 140 | 无线插线板 | 4位，无线PP材质新国标。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 141 | 二脚插针 | 10A，PP材质新国标。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 142 | 三脚插针1 | 10A，PP材质新国标。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 143 | 三脚插针2 | 16A，PP材质新国标。 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 144 | 充油试潜水泵 | 口径50，380V 扬程50m 功率5.5KW安装。 | 人民、恒格尔、凯泉 |  |
| 145 | 切割排污泵 | 口径80，380V 扬程13m 功率3000w安装。 | 人民、恒格尔、凯泉 |  |
| 146 | 切割排污泵 | 口径75，380V 扬程13m 功率3000w安装。 | 人民、恒格尔、凯泉 |  |
| 147 | 污水泵1 | 口径25，220V 扬程10米、功率750W。 | 人民、恒格尔、凯泉 |  |
| 148 | 污水泵2 | 口径50，220V扬程10米、功率750W。 | 人民、恒格尔、凯泉 |  |
| 149 | 浮球阀 | 220V不锈钢、可调节。 |  |  |
| 150 | 腻子粉 | 25㎏/包，净味，超强抗碱。 | 立邦、德高、嘉宝莉 |  |
| 151 | 腻子胶水 | 15㎏/桶无甲醛，高粘性。 | 百得、美巢、立邦 |  |
| 152 | 防水涂膜胶 | 15㎏/桶高效防水。 | 多乐士、三棵树、立邦 |  |
| 153 | 内墙乳胶漆 | 18㎏，高遮盖力，净味环保，抗碱防霉，金装5合1建。 | 多乐士、三棵树、立邦 |  |
| 154 | 油漆 | 18㎏，Q/CYQ13净味环保 ISO9001/IS014001/GB/T28001。 | 三峡、立邦、嘉宝莉 |  |
| 155 | 清漆 | 18㎏，净味环保防腐 ISO9001/IS014001/GB/T28001。 | 三峡、立邦、多乐士 |  |
| 156 | 堵漏王 | 5㎏。 |  |  |
| 157 | 稀释剂 | 15㎏，稀释性强气味温和。 |  |  |
| 158 | 滚筒刷 | 8-10寸，加密加厚不掉毛。 |  |  |
| 159 | 羊毛刷 | 4寸，加密加厚不掉毛。 |  |  |
| 160 | 月牙锁扣 | 加厚 加大铝合金。 |  |  |
| 161 | 塑钢七字把手 | 加厚 加大铝合金。 |  |  |
| 162 | 防盗门面板把手 | 通用型，不锈钢材质。 |  |  |
| 163 | 消防门锁 | 双舌锁，不锈钢。 | 梅花、固特、万嘉 |  |
| 164 | 套装门锁 | 铜芯 不锈钢。 | 梅花、固特、万嘉 |  |
| 165 | 防盗门锁芯 | 铜质锁中心。 | 梅花、固特、卡贝 |  |
| 166 | 防盗门锁体 | 长240mm，铜质锁芯。 | 梅花、固特、卡贝 |  |
| 167 | 办公桌抽屉锁 | 16mm，不锈钢锁芯。 |  |  |
| 168 | 铁皮柜锁 | 20mm，A级 锌合金锁芯。 |  |  |
| 169 | 套装门锁芯 | 70mm，铜。 | 梅花、固特、卡贝 |  |
| 170 | 套装门锁体 | 长170mm，孔距55mm，不锈钢。 | 梅花、固特、卡贝 |  |
| 171 | 厕所蹲位隔断门铰链 | 不锈钢。 |  |  |
| 172 | 子母合页 | 4*3*2.5不锈钢。 |  |  |
| 173 | 结构胶 | 590ML，中性硅酮耐候。 |  |  |
| 174 | 玻璃胶 | 300ML，中性硅酮密封胶。 |  |  |
| 175 | 插销 | 4寸，手自一体成型，不锈钢。 |  |  |
| 176 | 线子手套 | 优质棉，吸汗，耐磨，防滑。 |  |  |
| 177 | 帆布手套 | 加厚耐磨透气。 |  |  |
| 178 | 板扣锁 | 3寸，201不锈钢,厚0.7mm。 |  |  |
| 179 | 管道疏通剂 | 500ML，强力溶解不伤管道。 |  |  |
| 180 | 泡沫填缝剂 | 750ML，900克。 |  |  |
| 181 | 电工绝缘胶布 | 长30m，正品高粘电工胶带。 | 3M、舒氏、九头鸟 |  |
| 182 | 链子锁 | 长1m，不锈钢。 |  |  |
| 183 | 通用挂锁 | 45.5mm*38mm，仿铜材质。 |  |  |
| 184 | 铁排风扇 | 400*400mm 铜电机 220v。 |  |  |
| 185 | 厕所换气扇 | 300*300mm 铜电机 220v。 |  |  |
| 186 | 复合材质检查井盖1 | ¢700*30mm重型防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 187 | 复合材质检查井盖2 | ¢700*40mm重型防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 188 | 复合材质检查井盖3 | ¢700*50mm，¢700*50mm重型防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 189 | 复合高杆灯井盖4 | ¢400*400mm重型防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 190 | 球墨铸铁检查井盖1 | ¢700*50mm重型承重20吨，防腐抗压性强。参照或相当于：渝瀚、天联、路中宝品牌。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 191 | 球墨铸铁检查井盖2 | 1500*500*40mm，重型承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 192 | 球墨铸铁检查井盖3 | 1000*500*40mm，重型承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 193 | 球墨铸铁检查井盖4 | 1200*500*40mm，重型承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 194 | 复合材质检查井盖1 | 1000*500*40mm，重型承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 195 | 复合材质检查井盖2 | 1200*500*40mm，重型承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 196 | 铸铁水篦子1 | 40*60*4cm，承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 197 | 铸铁水篦子2 | 40*50*4cm，承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 |  |
| 198 | 铁丝 | 12#，镀锌铁丝。 |  |  |
| 199 | 生料带 | 20m，加厚加密。 |  |  |
| 200 | 普通玻璃 | 防爆耐高温含安装。 |  |  |
| 201 | 钢化玻璃 | 防爆耐高温含安装。 |  |  |
| 202 | 夹胶玻璃 | 防爆耐高温6+1+6mm含安装。 |  |  |
| 203 | 中空玻璃 | 防爆耐高温6+9+6mm含安装。 |  |  |
| 204 | 防盗门 | 密封性好经久耐用，宽度900mm含安装。 | 美心、欧派、盼盼 |  |
| 205 | 子母防盗门 | 密封性好经久耐用，宽度900mm含安装。 | 美心、欧派、盼盼 |  |
| 206 | 木质防火门 | 防火隔热隔烟，宽度1200mm含安装。 | 万嘉、盼盼、美心 |  |
| 207 | 蹲便器 | 陶瓷制品含安装。 | 九牧、箭牌、金牌 |  |
| 208 | 洗衣槽 | 树脂制品、含不锈钢架子 含安装。 |  |  |
| 209 | 公共厕所隔断门锁 | 孔距4.7cm，304不锈钢 加粗把手360°旋转。 |  |  |
| 210 | 公共厕所门隔断支撑脚 | 10cm高度 ，304不锈钢 加厚 可调节。 |  |  |
| 211 | 无孔硬下水 | 防爆拉丝，不锈钢。 |  |  |
| 212 | 电池1 | 7#，电压1.5V AAA/LR03。 | 南孚、松下、金火车 |  |
| 213 | 电池2 | 5#，电压1.5V AAA/LR6。 | 南孚、松下、金火车 |  |
| 214 | 防水胶布 | 长30m，正品高粘电工胶带。 | 电老虎、舒氏、九头鸟 |  |
| 215 | 水泥 | 50㎏/包，325国标。 |  |  |
| 216 | 电热开水器 | 220V 3KW 304不锈钢。 | 荣事、达康佳、志高 |  |
| 217 | 多功能切割片 | 千切王。 |  |  |
| 218 | 铁钉 | 1寸，长1寸。 |  |  |
| 219 | 铁钉 | 1.5寸，长1.5寸， |  |  |
| 220 | 水泥钢钉 | 2.8*50mm，粗2.8*长50mm。 |  |  |
| 221 | 水泥钢钉 | 2.8*32mm，粗2.8*长32mm。 |  |  |
| 222 | 水泥钢钉 | 2.8*80mm，粗2.8*长80mm。 |  |  |
| 223 | 水泥射钉 | 3.4*22mm，粗3.4*长22mm。 |  |  |
| 224 | 水泥射钉 | 3.4*27mm，粗3.4*长27mm。 |  |  |
| 225 | 线卡 | 6mm，100个/包。 |  |  |
| 226 | 管卡 | 16φ，100个/包。 |  |  |
| 227 | 线卡 | 8mm，100个/包。 |  |  |
| 228 | 管卡 | 20φ 100个/包。 |  |  |
| 229 | 管卡 | 25φ 100个/包。 |  |  |
| 230 | 丁基防水胶带 | 长10m*宽10cm ，隔水隔热自粘卷材。 |  |  |
| 231 | 哈夫节抱箍 | DN32*185mm不锈钢、钢板。 |  |  |
| 232 | 哈夫节抱箍 | DN40*185mm不锈钢、钢板。 |  |  |
| 233 | 哈夫节抱箍 | DN50*185mm不锈钢、钢板。 |  |  |
| 234 | 哈夫节抱箍 | DN65*185mm不锈钢、钢板。 |  |  |
| 235 | 哈夫节抱箍 | DN80*185mm不锈钢、钢板。 |  |  |
| 236 | 尼农扎带 | 长30cm。 |  |  |
| 237 | 云石胶 | 900g/桶，强力粘接防水防潮。 | 大力士、家乐邦、石虎 |  |
| 238 | 方形线槽板 | 内径宽3cm，PVC、带胶。 |  |  |
| 239 | 方形线槽板 | 内径宽5cm，PVC、带胶。 |  |  |
| 240 | 弧形地槽板 | 内径宽3cm，PVC、带胶。 |  |  |
| 241 | 弧形地槽板 | 内径宽5cm，PVC、带胶。 |  |  |
| 242 | LED嵌入式平板灯 | 60*60cm 58W 白光。 | 飞利浦、欧司郎、雷士 |  |
| 243 | LED嵌入式平板灯 | 30*30cm 28W 白光。 | 飞利浦、欧司郎、雷士 |  |
| 244 | 除锈剂 | 400ml，润滑除锈清洁。 |  |  |
| 245 | 塑钢门窗平开铰链 | 加厚加大喷塑 一级改性料 一级透明料。 |  |  |
| 246 | 玻璃门地弹簧 | 加厚，304不锈钢面板 机芯-铸铁 最大承重180KG（含安装）。 |  |  |
| 247 | 电热水器 | 60L 2000W 22V含安装。 | 海尔、美的、志高 |  |
| 248 | 风扇调速器 | 86#， |  |  |
| 249 | 球形灯罩 | 32φ，亚克力卡口、旋口。 |  |  |
| 250 | 圆形灯罩 | 24.5φ，亚克力卡口、旋口。 |  |  |
| 251 | 圆形灯罩 | 25.5φ，亚克力卡口、旋口。 |  |  |
| 252 | 圆形灯罩 | 29φ，亚克力卡口、旋口。 |  |  |
| 253 | 圆形灯罩 | 22.5φ，亚克力卡口、旋口。 |  |  |
| 254 | 双头射灯 | 户外防水，高30*直径14.5cm36W暖色（含安装） |  |  |
| 255 | PPR堵头 | 20φ安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 256 | PPR堵头 | 25φ安全环保，耐热耐压。 | 伟星、金牛、天力 |  |
| 257 | 铜丝堵头 | 20φ铜质。 |  |  |
| 258 | 铜丝堵头 | 25φ铜质。 |  |  |
| 259 | 灯笼 | 直径2米。 |  |  |
| 260 | 灯笼 | 直径0.6米。 |  |  |
| 261 | LED流星雨 | 户外 彩色 长50cm。 |  |  |
| 262 | 满天星 | 20米/把，户外 彩色。 |  |  |
| 263 | 空调护栏 | 铝合金 含安装。 |  |  |
| 264 | LED户外防雨电源 | 220V 400W 5V。 |  |  |
| 265 | LED户外防雨电源 | 220V 400W 12V。 |  |  |
| 266 | LED户外防雨电源 | 220V 400W 24V。 |  |  |
| 267 | 片碱氢氧化鈉 | 25KG |  |  |
| 268 | 草酸清洁剂 | 25KG |  |  |
| 269 | 84消毒液 | 5L |  |  |
| 270 | 不锈钢垃圾桶内桶 | 30L |  |  |
| 271 | 分类垃圾桶 | 不锈钢，≥L780-≥W360-≥H900mm |  |  |
| 272 | 草甘膦 | 2斤/瓶 |  |  |
| 273 | 洗手液 | 500ML |  |  |
| 274 | 小便池香片 | 自定 |  |  |
| 275 | 不锈钢风撑 | 自定 |  |  |
| 276 | 鹅食槽 | pvc材质，长≥1m，宽≥30cm，深≥25cm，厚≥1mm，稳固放置鹅棚湖边，含材料费安装费。 |  |  |
| 277 | 学生公寓洗衣槽 | 长98CM*宽49CM*高20CM，三聚氰胺树脂材料，密胶材质，带不锈钢框架、下水管道，包含拆除原有损坏洗衣槽，新装洗衣槽） |  |  |
| 278 | 球墨铸铁检查井盖4 | 300*1000mm，重型承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 279 | 球墨铸铁检查井盖4 | 800*900mm重型承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 280 | 球墨铸铁检查井盖4 | 700*800mm，重型承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 281 | 球墨铸铁检查井盖4 | 680*760mm，重型承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 282 | 高压管 | 600mm 防爆不锈钢编制（电热水器用）。 | 九牧、箭牌、金牌 | 南岸校区 |
| 283 | 高压管 | 1.2m 防爆不锈钢编制（电热水器用）。 | 九牧、箭牌、金牌 | 南岸校区 |
| 284 | 脚踏阀 | 20*20mm；全铜，表面电镀。 | 九牧、箭牌、金牌 | 南岸校区 |
| 285 | 铸铁水篦子1 | 30*30cm，承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 286 | 铸铁水篦子1 | 20*50cm，承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 287 | 铸铁水篦子1 | 40*50cm，承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 288 | 铸铁水篦子1 | 40*60cm，承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 289 | 铸铁水篦子1 | 50*50cm，承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 290 | 铸铁水篦子1 | 45*75cm，承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 291 | 铸铁水篦子1 | 30*50cm，承重20吨，防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 292 | 复合材质检查井盖 | 700*700mm重型防腐抗压性强。 | 渝瀚、天联、路中宝 | 南岸校区 |
| 293 | 复合材质检查井盖3 | 695*695mm重型防腐抗压性强。 |  | 南岸校区 |
| 294 | 空调摇控器 | 万能，适应美的、格力等品牌 |  | 南岸校区 |
| 295 | 铜球阀 | 16mm，不限 |  | 南岸校区 |

注：

1.为保证设施设备正常运行，降低安全风险及反复维修频次，所有供应商投标的产品品质均不得低于国标品质，成交供应商需根据采购人需求每次送货前提交货物清单、产品合格证及样品经采购人确认。

2.供应商所供货物质量除应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求外，还应符合竞争性谈判文件中的有关质量要求。

## 三、其他要求

1.配送方式：按采购人要求及时、准确送货至指定地点及安装（如有）。结算方式：每半年据实结算。

2.供应商提供的货品必须为正规厂家产品，必须符合国家规定的环保标准，各项指标不得超标，如不符合采购要求则采购人无条件退货。

3.供应商提供的货品明细报价表需明确品牌及规格，否则报价无效（成交供应商的响应报价折扣在合同有效期内，不做调整），清单中需安装的货品报价需包含安装、调试、交付使用的全部费用。供应商需承诺所供应材料能够正常安装，无法安装的需提供同质量、品牌材料更换，更换货品需经采购人确认后方可供货（出具承诺函并加盖供应商鲜章）。

4.因维修维护耗材种类繁多，清单覆盖不全，本次采购为按需供货，采购人采购货品包含但不限于清单货品，若采购人需采购清单中未包含的耗材，成交供应商必须以不高于市场价（市场同类商品比对）的价格供货。

## 第三篇  谈判项目商务需求

## 一、实施时间、地点及验收方式

- （一）实施时间

成交供应商供货期截止时间为本年度结束（2025年12月31日），成交供应商须于合同签订后三日内准备完毕随时进行供货服务。急需货品成交供应商在接到供货通知后在3小时内到位，并完成供货。其它货品在不造成较大影响的情况下三天之内完成供货，否则所造成的损失由成交供应商承担。若供货期满或已供货物总金额达到项目总预算金额（35万元），采购人与成交供应商合同关系自行终止。

- （二）实施（交货）地点

重庆商务职业学院（大学城校区：重庆市沙坪坝区大学城中路81号，南岸校区：南岸区学府大道41号）。

- （三）验收方式

1.成交供应商根据采购人需求提交货物清单、产品合格证及样品，经采购人确认后，由成交供应商将货品送到指定库房，通知采购人对照采购清单及样品进行验收，验收合格后，成交供应商安排专人负责货品上架，双方在验收清单上签字确认。

2.成交供应商提供的维修维护耗材未达到竞争性谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.成交供应商应提供完备的包装条码、技术资料、装箱单和合格证等，含安装的材料需派遣专业技术人员进行现场安装调试。

验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物包装条码、技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.4需要安装的产品在安装调试并使用符合要求后，才作为最终验收。

4.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认且出具书面意见的，由成交供应商负责与制造商联系并要求对方应予以配合。拒不配合的，采购人拒绝收货，对采购人造成的损失由成交供应商承担。（出具承诺函并加盖供应商鲜章。）。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自产品验收合格之日起，提供1年的免费质保期。

（二）售后服务内容。

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答使用者在使用中遇到的问题，及时为使用者提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

1.本次报价须为综合折扣报价，供应商根据采购人提供的维修维护耗材清单、单价，相关基础资料，结合现场踏勘情况综合考虑后填报综合折扣，综合折扣须为0%（含）-100%（不含100%）之间的百分数，否则响应无效。

2.供应商综合折扣报价包括但不限于完成该项目所需的人工费、产品费、材料费（含主材和辅材）、机械使用费、交通、食宿、上门服务费、安装费、拆卸费、搬运费（含装卸费）、利润、税金、风险、售后服务、质保等一切费用。供应商在成交后和合同履约期间不以任何理由要求采购人增加清单单价费用。供应商要充分考虑实际情况报价，若存在恶意低价成交，采购人有权取消其成交资格，纳入采购人服务商黑名单，同时上报有关部门处理。

填报示例：供应商报价折扣为9.2折或优惠8%或下浮8%，则响应文件折扣报价填报92%，结算金额=实际供货数量×采购文件规定的单价×92%。

## 四、付款方式

（一）履约保证金：合同签订前，成交供应商需支付项目总预算金额（35万元）的5%作为履约保证金。供货期满3个月后，无任何质量和售后服务问题，采购人无息退还履约保证金；履约保证金缴纳账号如下：

账户名称：重庆商务职业学院

开 户 行：建行重庆沙坪坝支行营业部

账    号：5000 1053 6000 5021 9578

（二）付款方式：本项目根据成交供应商成交折扣和实际供货数量据实结算，结算金额=实际供货数量×采购文件规定的单价×成交供应商成交折扣。成交供应商在规定期限内完成相应的供货（安装）服务，验收合格后，成交供应商提供足额有效增值税发票，采购人按财务报销流程（遇节假日或寒暑假支付顺延）全额支付该批次货款，货款原则上采取每半年支付一次。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、其他

（一）如国家相关法律法规发生变化，则按新的法律法规执行。

（二）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳谈判保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，报价不得超过最高限价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的实质性谈判内容进行响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和商务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价折扣进行政策性扣减，并依据扣减后的折扣价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.对供应商提供的货物制造商全部为小微型企业 10 %扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的最后报价折扣经扣减后折扣价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；技术（质量）相同的，按商务条款的优劣顺序排列，以上都相同的，由谈判小组抽签确定。

（三）成交价格=成交供应商的最后折扣报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额缴纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的（如有）；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

- （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体：无。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

3.保证金的有效期限与谈判有效期一致。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1. 响应文件一式肆份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，且为签字、盖章齐全的正本PDF扫描件，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

- （七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在重庆商务职业学院网站（www.cqswxy.cn）和行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商对采购文件提出质疑的，应在竞争性谈判公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向重庆商务职业学院资产管理处招标科（023-61691099）投诉。

2.供应商应按照要求递交投诉书和必要的证明材料。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照人民币5000元收取。

户  名：瀚景项目管理有限公司重庆分公司

开户行：招商银行重庆分行西部科学城支行

账号：123908446310202

联行号：308653000180

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 采购合同

- （竞争性谈判）

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 规格型号 | 单位 数量 |  | 单价（元） | 实施期限 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术规格及质量要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

正本/副本

谈判响应文件

项 目 号：

采购执行编号：

谈判项目名称：

供应商名称： 　  　　　 　　（公章）

年  月  日

目 录

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的维修耗材，项目初始报价（折扣）为大写： 百分之          ；小写：       % 。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，缴纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

## 分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌、规格型号 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋翼湿式自来水数字表1 |  |  | 1个 | 备注：所提供产品必须为中国关境内生产，不接受进口产品。 |
| 2 | 旋翼湿式自来水数字表2 |  |  | 1个 |  |
| 3 | 花洒头卫浴莲蓬头 |  |  | 1套 |  |
| 4 | 淋浴花洒三合一 |  |  | 1套 |  |
| 5 | 淋浴手提喷头固定墙座 底座 |  |  | 1个 |  |
| 6 | 智能感应水龙头 |  |  | 1个 |  |
| 7 | 加长水龙头 |  |  | 1个 |  |
| 8 | 高压管1 |  |  | 1根 |  |
| 9 | 高压管2 |  |  | 1根 |  |
| 10 | 摇摆水龙头 |  |  | 1个 |  |
| 11 | 洗衣槽入墙式水龙头 |  |  | 1个 |  |
| 12 | 不锈钢三角阀 |  |  | 1个 |  |
| 13 | 面盆水龙头 |  |  | 1个 |  |
| 14 | 高弯水龙头 |  |  | 1个 |  |
| 15 | 洗手盆翻盖下水 |  |  | 1个 |  |
| 16 | 脚踏阀 |  |  | 1个 |  |
| 17 | 小便槽延时阀 |  |  | 1个 |  |
| 18 | 小便池感应器 |  |  | 1个 |  |
| 19 | 小便池电磁阀 |  |  | 1个 |  |
| 20 | 水箱进水阀 |  |  | 1个 |  |
| 21 | 水箱出水阀1 |  |  | 1个 |  |
| 22 | 水箱出水阀2 |  |  | 1个 |  |
| 23 | 马桶盖 |  |  | 1个 |  |
| 24 | 节能冲水箱 |  |  | 1个 |  |
| 25 | 水龙头扳（把）手 |  |  | 1个 |  |
| 26 | 水龙头阀芯 |  |  | 1个 |  |
| 27 | 水龙头阀芯螺丝 |  |  | 1个 |  |
| 28 | 明装冷热水混合阀 |  |  | 1个 |  |
| 29 | PPR截止阀 |  |  | 1个 |  |
| 30 | PPR水管 |  |  | 1米 |  |
| 31 | PPR三通 |  |  | 1个 |  |
| 32 | PPR直接 |  |  | 1个 |  |
| 33 | PPR弯头 |  |  | 1个 |  |
| 34 | PPR内丝直接 |  |  | 1个 |  |
| 35 | PPR外丝直接 |  |  | 1个 |  |
| 36 | PPR内丝弯头 |  |  | 1个 |  |
| 37 | PPR截止阀 |  |  | 1个 |  |
| 38 | PPR水管 |  |  | 1米 |  |
| 39 | PPR三通 |  |  | 1个 |  |
| 40 | PPR直接 |  |  | 1个 |  |
| 41 | PPR弯头 |  |  | 1个 |  |
| 42 | PPR内丝直接 |  |  | 1个 |  |
| 43 | PPR外丝直接 |  |  | 1个 |  |
| 44 | PPR内丝弯头 |  |  | 1个 |  |
| 45 | PVC水管 |  |  | 1米 |  |
| 46 | PVC弯头 |  |  | 1个 |  |
| 47 | PVC直接 |  |  | 1个 |  |
| 48 | PVC三通 |  |  | 1个 |  |
| 49 | PVC线管 |  |  | 1根 |  |
| 50 | PVC弯头 |  |  | 1个 |  |
| 51 | PVC直接 |  |  | 1个 |  |
| 52 | PVC三通 |  |  | 1个 |  |
| 53 | PVC线管 |  |  | 1米 |  |
| 54 | PVC弯头 |  |  | 1个 |  |
| 55 | PVC直接 |  |  | 1个 |  |
| 56 | PVC三通 |  |  | 1个 |  |
| 57 | PVC线管 |  |  | 1米 |  |
| 58 | PVC弯头 |  |  | 1个 |  |
| 59 | PVC直接 |  |  | 1个 |  |
| 60 | PVC三通 |  |  | 1个 |  |
| 61 | PVC水管 |  |  | 1米 |  |
| 62 | PVC弯头 |  |  | 1个 |  |
| 63 | PVC直接 |  |  | 1个 |  |
| 64 | PVC三通 |  |  | 1个 |  |
| 65 | PVC水管 |  |  | 1米 |  |
| 66 | PVC弯头 |  |  | 1个 |  |
| 67 | PVC直接 |  |  | 1个 |  |
| 68 | PVC三通 |  |  | 1个 |  |
| 69 | 波纹管1 |  |  | 1米 |  |
| 70 | 波纹管2 |  |  | 1米 |  |
| 71 | 波纹管3 |  |  | 1米 |  |
| 72 | 洗手盆下水软管 |  |  | 1根 |  |
| 73 | 生料带 |  |  | 1个 |  |
| 74 | 花线1 |  |  | 1米 |  |
| 75 | 花线2 |  |  | 1米 |  |
| 76 | 铜芯线1 |  |  | 1米 |  |
| 77 | 铜芯线2 |  |  | 1米 |  |
| 78 | 铜芯线3 |  |  | 1米 |  |
| 79 | 铜芯线4 |  |  | 1米 |  |
| 80 | 铜芯线5 |  |  | 1米 |  |
| 81 | 护导线1 |  |  | 1米 |  |
| 82 | 护导线2 |  |  | 1米 |  |
| 83 | 皮线缆1 |  |  | 1米 |  |
| 84 | 皮线缆2 |  |  | 1米 |  |
| 85 | LED球泡1 |  |  | 1个 |  |
| 86 | LED球泡2 |  |  | 1个 |  |
| 87 | LED球灯1 |  |  | 1个 |  |
| 88 | LED球灯2 |  |  | 1个 |  |
| 89 | LED球灯3 |  |  | 1个 |  |
| 90 | LED球灯4 |  |  | 1个 |  |
| 91 | LED声控灯1 |  |  | 1个 |  |
| 92 | LED声控灯2 |  |  | 1个 |  |
| 93 | 高杆灯灯芯片 |  |  | 1块 |  |
| 94 | 高杆灯电源 |  |  | 1个 |  |
| 95 | 筒灯1 |  |  | 1个 |  |
| 96 | 筒灯2 |  |  | 1个 |  |
| 97 | 筒灯3 |  |  | 1个 |  |
| 98 | LED投光灯1 |  |  | 1个 |  |
| 99 | LED投光灯2 |  |  | 1个 |  |
| 100 | LED投光灯3 |  |  | 1个 |  |
| 101 | LED投光灯4 |  |  | 1个 |  |
| 102 | LED灯带 |  |  | 1米 |  |
| 103 | LED灯带电源接头 |  |  | 1根 |  |
| 104 | 双管LED-T8日光灯架 |  |  | 1根 |  |
| 105 | 单管LED-T8日光灯架 |  |  | 1根 |  |
| 106 | 日光灯管 |  |  | 1支 |  |
| 107 | LED日光灯 |  |  | 1支 |  |
| 108 | LED一体日光灯 |  |  | 1支 |  |
| 109 | 空开1 |  |  | 1个 |  |
| 110 | 空开2 |  |  | 1个 |  |
| 111 | 空开3 |  |  | 1个 |  |
| 112 | 空开3 |  |  | 1个 |  |
| 113 | 空开4 |  |  | 1个 |  |
| 114 | 空开5 |  |  | 1个 |  |
| 115 | 空开4 |  |  | 1个 |  |
| 116 | 空开5 |  |  | 1个 |  |
| 117 | 空开6 |  |  | 1个 |  |
| 118 | 空开7 |  |  | 1个 |  |
| 119 | 空开8 |  |  | 1个 |  |
| 120 | 漏保断路器 |  |  | 1个 |  |
| 121 | 漏保断路器 |  |  | 1个 |  |
| 122 | 漏保断路器 |  |  | 1个 |  |
| 123 | 塑料空开盒 |  |  | 1个 |  |
| 124 | 塑料空开盒 |  |  | 1个 |  |
| 125 | 塑料空开盒 |  |  | 1个 |  |
| 126 | 时控器 |  |  | 1个 |  |
| 127 | 暗装五孔插座 |  |  | 1个 |  |
| 128 | 明装五孔插座 |  |  | 1个 |  |
| 129 | 单开暗装 |  |  | 1个 |  |
| 130 | 双开暗装 |  |  | 1个 |  |
| 131 | 明装单开 |  |  | 1个 |  |
| 132 | 明装双开 |  |  | 1个 |  |
| 133 | 明装空调插座 |  |  | 1个 |  |
| 134 | 暗装空调插座 |  |  | 1个 |  |
| 135 | 暗装三开 |  |  | 1个 |  |
| 136 | 暗装四开 |  |  | 1个 |  |
| 137 | 插线板1 |  |  | 1个 |  |
| 138 | 插线板2 |  |  | 1个 |  |
| 139 | 插线板3 |  |  | 1个 |  |
| 140 | 无线插线板 |  |  | 1个 |  |
| 141 | 二脚插针 |  |  | 1个 |  |
| 142 | 三脚插针1 |  |  | 1个 |  |
| 143 | 三脚插针2 |  |  | 1个 |  |
| 144 | 充油试潜水泵 |  |  | 1台 |  |
| 145 | 切割排污泵 |  |  | 1台 |  |
| 146 | 切割排污泵 |  |  | 1台 |  |
| 147 | 污水泵1 |  |  | 1台 |  |
| 148 | 污水泵2 |  |  | 1台 |  |
| 149 | 浮球阀 |  |  | 1个 |  |
| 150 | 腻子粉 |  |  | 1包 |  |
| 151 | 腻子胶水 |  |  | 1桶 |  |
| 152 | 防水涂膜胶 |  |  | 1桶 |  |
| 153 | 内墙乳胶漆 |  |  | 1桶 |  |
| 154 | 油漆 |  |  | 1桶 |  |
| 155 | 清漆 |  |  | 1桶 |  |
| 156 | 堵漏王 |  |  | 1包 |  |
| 157 | 稀释剂 |  |  | 1桶 |  |
| 158 | 滚筒刷 |  |  | 1个 |  |
| 159 | 羊毛刷 |  |  | 1把 |  |
| 160 | 月牙锁扣 |  |  | 1个 |  |
| 161 | 塑钢七字把手 |  |  | 1个 |  |
| 162 | 防盗门面板把手 |  |  | 1付 |  |
| 163 | 消防门锁 |  |  | 1套 |  |
| 164 | 套装门锁 |  |  | 1套 |  |
| 165 | 防盗门锁芯 |  |  | 1把 |  |
| 166 | 防盗门锁体 |  |  | 1把 |  |
| 167 | 办公桌抽屉锁 |  |  | 1把 |  |
| 168 | 铁皮柜锁 |  |  | 1个 |  |
| 169 | 套装门锁芯 |  |  | 1付 |  |
| 170 | 套装门锁体 |  |  | 1付 |  |
| 171 | 厕所蹲位隔断门铰链 |  |  | 1付 |  |
| 172 | 子母合页 |  |  | 1个 |  |
| 173 | 结构胶 |  |  | 1支 |  |
| 174 | 玻璃胶 |  |  | 1支 |  |
| 175 | 插销 |  |  | 1付 |  |
| 176 | 线子手套 |  |  | 1双 |  |
| 177 | 帆布手套 |  |  | 1双 |  |
| 178 | 板扣锁 |  |  | 1付 |  |
| 179 | 管道疏通剂 |  |  | 1瓶 |  |
| 180 | 泡沫填缝剂 |  |  | 1瓶 |  |
| 181 | 电工绝缘胶布 |  |  | 1个 |  |
| 182 | 链子锁 |  |  | 1根 |  |
| 183 | 通用挂锁 |  |  | 1把 |  |
| 184 | 铁排风扇 |  |  | 1个 |  |
| 185 | 厕所换气扇 |  |  | 1个 |  |
| 186 | 复合材质检查井盖1 |  |  | 1块 |  |
| 187 | 复合材质检查井盖2 |  |  | 1块 |  |
| 188 | 复合材质检查井盖3 |  |  | 1块 |  |
| 189 | 复合高杆灯井盖4 |  |  | 1块 |  |
| 190 | 球墨铸铁检查井盖1 |  |  | 1块 |  |
| 191 | 球墨铸铁检查井盖2 |  |  | 1块 |  |
| 192 | 球墨铸铁检查井盖3 |  |  | 1块 |  |
| 193 | 球墨铸铁检查井盖4 |  |  | 1块 |  |
| 194 | 复合材质检查井盖1 |  |  | 1块 |  |
| 195 | 复合材质检查井盖2 |  |  | 1块 |  |
| 196 | 铸铁水篦子1 |  |  | 1块 |  |
| 197 | 铸铁水篦子2 |  |  | 1块 |  |
| 198 | 铁丝 |  |  | 1斤 |  |
| 199 | 生料带 |  |  | 1个 |  |
| 200 | 普通玻璃 |  |  | 1㎡ |  |
| 201 | 钢化玻璃 |  |  | 1㎡ |  |
| 202 | 夹胶玻璃 |  |  | 1㎡ |  |
| 203 | 中空玻璃 |  |  | 1㎡ |  |
| 204 | 防盗门 |  |  | 1扇 |  |
| 205 | 子母防盗门 |  |  | 1扇 |  |
| 206 | 木质防火门 |  |  | 1扇 |  |
| 207 | 蹲便器 |  |  | 1个 |  |
| 208 | 洗衣槽 |  |  | 1个 |  |
| 209 | 公共厕所隔断门锁 |  |  | 1个 |  |
| 210 | 公共厕所门隔断支撑脚 |  |  | 1个 |  |
| 211 | 无孔硬下水 |  |  | 1个 |  |
| 212 | 电池1 |  |  | 1对 |  |
| 213 | 电池2 |  |  | 1对 |  |
| 214 | 防水胶布 |  |  | 1个 |  |
| 215 | 水泥 |  |  | 1包 |  |
| 216 | 电热开水器 |  |  | 1台 |  |
| 217 | 多功能切割片 |  |  | 1张 |  |
| 218 | 铁钉 |  |  | 1斤 |  |
| 219 | 铁钉 |  |  | 1斤 |  |
| 220 | 水泥钢钉 |  |  | 1盒 |  |
| 221 | 水泥钢钉 |  |  | 1盒 |  |
| 222 | 水泥钢钉 |  |  | 1盒 |  |
| 223 | 水泥射钉 |  |  | 1盒 |  |
| 224 | 水泥射钉 |  |  | 1盒 |  |
| 225 | 线卡 |  |  | 1包 |  |
| 226 | 管卡 |  |  | 1包 |  |
| 227 | 线卡 |  |  | 1包 |  |
| 228 | 管卡 |  |  | 1包 |  |
| 229 | 管卡 |  |  | 1包 |  |
| 230 | 丁基防水胶带 |  |  | 1卷 |  |
| 231 | 哈夫节抱箍 |  |  | 1个 |  |
| 232 | 哈夫节抱箍 |  |  | 1个 |  |
| 233 | 哈夫节抱箍 |  |  | 1个 |  |
| 234 | 哈夫节抱箍 |  |  | 1个 |  |
| 235 | 哈夫节抱箍 |  |  | 1个 |  |
| 236 | 尼农扎带 |  |  | 1包 |  |
| 237 | 云石胶 |  |  | 1桶 |  |
| 238 | 方形线槽板 |  |  | 1米 |  |
| 239 | 方形线槽板 |  |  | 1米 |  |
| 240 | 弧形地槽板 |  |  | 1米 |  |
| 241 | 弧形地槽板 |  |  | 1米 |  |
| 242 | LED嵌入式平板灯 |  |  | 1个 |  |
| 243 | LED嵌入式平板灯 |  |  | 1个 |  |
| 244 | 除锈剂 |  |  | 1瓶 |  |
| 245 | 塑钢门窗平开铰链 |  |  | 1付 |  |
| 246 | 玻璃门地弹簧 |  |  | 1套 |  |
| 247 | 电热水器 |  |  | 1台 |  |
| 248 | 风扇调速器 |  |  | 1个 |  |
| 249 | 球形灯罩 |  |  | 1个 |  |
| 250 | 圆形灯罩 |  |  | 1个 |  |
| 251 | 圆形灯罩 |  |  | 1个 |  |
| 252 | 圆形灯罩 |  |  | 1个 |  |
| 253 | 圆形灯罩 |  |  | 1个 |  |
| 254 | 双头射灯 |  |  | 1个 |  |
| 255 | PPR堵头 |  |  | 1个 |  |
| 256 | PPR堵头 |  |  | 1个 |  |
| 257 | 铜丝堵头 |  |  | 1个 |  |
| 258 | 铜丝堵头 |  |  | 1个 |  |
| 259 | 灯笼 |  |  | 1个 |  |
| 260 | 灯笼 |  |  | 1个 |  |
| 261 | LED流星雨 |  |  | 1根 |  |
| 262 | 满天星 |  |  | 1把 |  |
| 263 | 空调护栏 |  |  | 1㎡ |  |
| 264 | LED户外防雨电源 |  |  | 1个 |  |
| 265 | LED户外防雨电源 |  |  | 1个 |  |
| 266 | LED户外防雨电源 |  |  | 1个 |  |
| 267 | 片碱氢氧化鈉 |  |  | 1袋 |  |
| 268 | 草酸清洁剂 |  |  | 1袋 |  |
| 269 | 84消毒液 |  |  | 1瓶 |  |
| 270 | 不锈钢垃圾桶内桶 |  |  | 1个 |  |
| 271 | 分类垃圾桶 |  |  | 1个 |  |
| 272 | 草甘膦 |  |  | 1瓶 |  |
| 273 | 洗手液 |  |  | 1瓶 |  |
| 274 | 小便池香片 |  |  | 1瓶 |  |
| 275 | 不锈钢风撑 |  |  | 1套 |  |
| 276 | 鹅食槽 |  |  | 1个 |  |
| 277 | 学生公寓洗衣槽 |  |  | 1个 |  |
| 278 | 球墨铸铁检查井盖4 |  |  | 1块 |  |
| 279 | 球墨铸铁检查井盖4 |  |  | 1块 |  |
| 280 | 球墨铸铁检查井盖4 |  |  | 1块 |  |
| 281 | 球墨铸铁检查井盖4 |  |  | 1块 |  |
| 282 | 高压管 |  |  | 1根 |  |
| 283 | 高压管 |  |  | 1根 |  |
| 284 | 脚踏阀 |  |  | 1个 |  |
| 285 | 铸铁水篦子1 |  |  | 1块 |  |
| 286 | 铸铁水篦子1 |  |  | 1块 |  |
| 287 | 铸铁水篦子1 |  |  | 1块 |  |
| 288 | 铸铁水篦子1 |  |  | 1块 |  |
| 289 | 铸铁水篦子1 |  |  | 1块 |  |
| 290 | 铸铁水篦子1 |  |  | 1块 |  |
| 291 | 铸铁水篦子1 |  |  | 1块 |  |
| 292 | 复合材质检查井盖 |  |  | 1块 |  |
| 293 | 复合材质检查井盖3 |  |  | 1块 |  |
| 294 | 空调摇控器 |  |  | １个 |  |
| 295 | 铜球阀 |  |  | １个 |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  二、技术规格及质量要求”中所列技术参数条款进行比较和响应；采购需求按照“第二篇  二、技术规格及质量要求”填写完整的需求内容，响应情况需填写具体响应内容，不得只填写“满足”或“响应”等；

2.谈判文件中要求提供证明材料的，应在响应文件中标明证明材料的位置（页码）；

3.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目商务需求”中所列实质性条款进行比较和响应；采购需求按照“第三篇  谈判项目商务需求”填写完整的需求内容，响应情况需填写具体响应内容，不得只填写“满足”或“响应”等；

2.谈判文件中要求提供证明材料的，应在响应文件中标明证明材料的位置（页码）；

3.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （供应商名称）  参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业、标的名称时，应与采购文件第一篇“一、竞争性谈判内容”中载明的所属行业、第二篇“一、维修维护耗材清单一览表”载明的标的名称一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）