主材清单

项目名称：华新街街道社会工作服务中心项目主材清单                                                            日期: 2025-05-20

| 序号 | 材料名称 | 使用部位 | 材料规格 | 参考价格 | 成本目标 | 采购方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-01 | 白色无机涂料 | 一层三层墙面/三层天花 |  |  |  |  |  |
| PT-02 | 灰色无机涂料 | 一层天棚 |  |  |  |  |  |
| PT-03 | 白色质感漆 | 三层活动中心柱体 |  |  |  |  |  |
| PT-04 | 白色防潮无机涂料 | 三层活动中心卫生间天棚 |  |  |  |  |  |
| PT-05 | 绿色无机涂料 | 一层社会组织服务中心天棚/墙面 |  |  |  |  |  |
| WD-01 | 木饰面板 | 三层活动中心墙面 靠墙背柜 地台 三层办公室柜体/一层华新时间银行柜台柜体/一层华小驿小哥驿站墙面隔板/一层经济孵化中心基础治理中心服务台柜体及背景墙天花板 | 尺寸：2400*1200厚度 15mm |  |  |  |  |
| WD-02 | 木饰面板 | 一层天花格栅 | 尺寸：2400*1200厚度 15mm |  |  |  |  |
| WD-03 | 白色烤漆板 | 三层活动中心靠墙背柜 | 尺寸：2400*1200厚度 15mm |  |  |  |  |
| WD-04 | 橙色烤漆板 | 三层活动中心靠墙背柜 | 尺寸：2400*1200厚度 15mm |  |  |  |  |
| WD-05 | 蓝色烤漆板 | 三层活动中心靠墙背柜 |  |  |  |  |  |
| WD-06 | 木纹隔断 | 三层活动中心地台 |  |  |  |  |  |
| ST-01 | 浅灰色水磨石 | 一层华新时间银行地面/一层华小驿小哥驿站地面/一层经济孵化中心基础治理中心地面/三层办公室资料室机房地面/ | 尺寸：600*600mm 厚度25mm 水磨石地砖 |  |  |  |  |
| ST-02 | 白色微晶石 | 一层华新时间银行柜台台面/一层经济孵化中心基础治理中心服务台台面立面 | 厚度 15mm |  |  |  |  |
| ST-03 | 石材 | 门槛石 | 厚度20mm |  |  |  | 黑白根理石 |
| ST-04 | 石材 | 卫生间洗手台台面 | 厚度15mm |  |  |  | 雅士白理石 |
| ST-05 | 石材 | 窗台石 | 厚度15 |  |  |  | 白色人造石 |
| TL-01 | 墙砖 | 三层卫生间墙面 | 厚度15mm |  |  |  | 灰色墙砖 |
| TL-02 | 防滑地砖 | 三层卫生间地面 | 厚度15mm |  |  |  | 灰色地砖 |
| CA-01 | 块毯 | 一层社会组织服务中心地面/三层妇女儿童疏导室地面 | 尺寸：500*500 厚度4mm |  |  |  |  |
| GL-01 | 12mm超白钢化玻璃 | 三层文化长廊玻璃隔断 | 12mm厚 |  |  |  |  |
| GL-02 | 6+6双层中空玻璃（双银Low-E） | 一层外立面 | 6+6mm |  |  |  |  |
| MR-01 | 防潮银镜 | 卫生间洗手台 | 厚度5mm |  |  |  |  |
| MT-01 | 银灰色哑光不锈钢 | 踢脚线 | 厚度1.5mm |  |  |  |  |
| FG-01 | 银灰色哑光地胶 | 三层文化长廊/三层活动中心地面 | 厚度：4mm |  |  |  |  |
| FG-02 | 绿色哑光地胶 | 一层社会组织服务中心地面 | 厚度：4mm |  |  |  |  |
| RM-01 | 白色软膜 | 三层活动中心天棚 | 厚度：0.2mm |  |  |  |  |
| OM-01 | 亚麻编制物 | 三层活动中心卡座门 |  |  |  |  |  |
| R1 | 嵌装筒灯 | 一层社会组织服务中心/社区经济孵化中心基层治理中心 三层活动中心 | 3.5寸筒灯 4500K 5W 开孔Φ100mm/白色边框 |  |  |  |  |
| R2 | 明装轨道射灯 | 一层社区经济孵化中心基层治理中心 三层文化长廊/社区展示室/活动中心 | 灯头直径99mm 高度260mm 灯长1100mm 20W 轨道55*2000mm |  |  |  |  |
| R3 | 磁吸轨道射灯 | 一层社会组织服务中心/红金渝金融服务中心/社区经济孵化中心基层治理中心 | 4500K 36W 尺寸：270*35*58.8mm |  |  |  |  |
| R4 | LED线性灯 | 一层社区经济孵化中心基层治理中心 | 3500K 12W低压（另配变压器） |  |  |  |  |
| R5 | LED灯带 | 一层吧台三层柜子 | 3500K 6W低压（另配变压器） |  |  |  |  |
| R6 | 吊线灯 | 三层办公室 | 1200*70*40 4500K 24W黑色灯体 |  |  |  |  |
| J1 | 台下陶瓷吸收盆 | 卫生间洗手台 |  |  |  |  |  |
| J2 | 洗手盆龙头 | 卫生间洗手台 | 银色/冷热水/含上下水 |  |  |  |  |
| J3 | 卫生间蹲便器+水箱 | 卫生间 | 后进前出+按压式水箱 |  |  |  |  |
| J4 | 地漏 | 卫生间 | 防臭/铜 |  |  |  |  |
| K1 | 双联单控开关 |  | 白色 |  |  |  |  |
| K2 | 双联双控开关 |  | 白色 |  |  |  |  |
| K3 | 双联三控开关 |  | 白色 |  |  |  |  |
| K4 | 五孔暗装安全型插座 |  | 10A/白色 |  |  |  |  |
| K5 | 10A五孔防溅安全型插座 IP54型 |  | 10A/白色 |  |  |  |  |
| K6 | 网络插座 |  | 白色 |  |  |  |  |
| K7 | 电话插座 |  | 白色 |  |  |  |  |
| K8 | 小厨宝插座 |  | 16A/白色 |  |  |  |  |
| W1 | 木制套装门锁 |  | 雅黑 |  |  |  |  |
| W2 | 玻璃门把手 |  | 雅黑 |  |  |  |  |
| W2 | 小厨宝 | 台盆及水槽下方 |  |  |  |  |  |