行采家网上询价

(低价法)

项目编号：2026MDX036

项目名称：学校智能门禁和车行道闸

采购人：重庆市九龙坡职业教育中心

采购代理机构：重庆麦迪逊招投标代理有限公司

二〇二六年七月

目录

第一篇  询价邀请书	1

一、询价项目内容	1

二、资金来源	1

三、询价资格条件	1

四、询价有关说明	1

五、联系方式	2

六、其它有关规定	2

第二篇  项目技术需求	3

一、采购项目内容	3

二、具体内容及相关需求	3

第三篇 项目商务需求	13

一、交货期、地点及验收方式	13

二、报价要求	13

三、质量保证及售后服务	13

四、付款方式	14

五、知识产权	14

六、其他	14

第四篇  供应商须知	15

一、询价费用	15

二、询价文件	15

三、询价要求	15

四、询价程序	16

五、评审依据	18

六、成交原则	18

七、成交通知	20

八、关于质疑和投诉	20

九、采购代理服务费	21

十、签订合同	21

十一、项目验收	21

第五篇  网上询价合同	22

第六篇  响应文件编制要求	23

# 第一篇  询价邀请书

重庆麦迪逊招投标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市九龙坡职业教育中心（以下简称：采购人）的委托，对学校智能门禁和车行道闸进行网上询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与网上询价。

# 一、询价项目内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校智能门禁和车行道闸 | 49.8135 | 1名 | / |

# 二、资金来源

财政资金，预算金额为49.8135万元。

# 三、询价资格条件

## （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

## （三）本项目的特定资格要求：无。

# 四、询价有关说明

（一）凡有意参加采购活动的供应商请在“行采家网.电子竞采”（https://www.gec123.com/xe/）（以下简称：电子竞采平台）下载网上询价文件。本项目采购公告、网上询价文件以及图纸、澄清等响应文件提交开始前公布的所有项目资料均在电子竞采平台发布，请各供应商注意下载，无论下载与否，均视为已知晓本项目所有采购内容和实质性要求。

（三）线上报价及文件提交

1.线上报价时间：按本项目网上公告规定的报价截止时间为准。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在电子竞采平台进行网上报价。

3.提交时间：采购公告发布之日起至2026年 月 日11:00（北京时间）截止。

3.1提交数量：正本一份，副本一份。

3.2提交要求：按网上询价文件规定密封完好。

3.4提交地点：重庆麦迪逊招投标代理有限公司（地址：重庆市两江新区海尔路金科廊桥水岸4号附46号），张老师老师收（17830565948）。

3.5提交方式：邮寄或现场提交。以邮寄方式提交纸质响应文件的，注意邮寄时效和密封，需在提交纸质响应文件截止时间前到达，拒收到付件。

# 五、联系方式

（一）采购人：重庆市九龙坡职业教育中心

联系人：张老师

电  话：13883864997

地  址：重庆市九龙坡区含谷镇含盛路89号

（二）采购代理机构：重庆麦迪逊招投标代理有限公司

联系人：张申

电  话：（023）67631626  17830565948

地  址：重庆市两江新区海尔路金科廊桥水岸4号附46号

# 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，同一品牌有多家供应商参加网上询价，只能按照一家供应商计算，最终报价低的供应商获得成交供应商推荐资格。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）网上询价费用：无论网上询价结果如何，供应商参与本项目网上询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与网上询价。

（八）本项目不接受合同分包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收 案件当事人名单、政府采购严重 失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

# 第二篇  项目技术需求

本篇服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

- 一、采购项目内容

| 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 学校智能门禁和车行道闸 | 1项 |  |

# 二、具体内容及相关需求

| 1.校园门禁翼闸门禁系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 左翼闸单机芯 | 1.机箱材料：国产标准(304号)不锈钢 2.机箱尺寸：≧1200*300*980（mm) 3.伸缩臂长：≧ 260mm 4.最大通道宽度：580mm 5.电源电压：AC220±10% V,50HZ 6.驱动电机：直流有刷电机（24V/48V）也可用无刷电机 7.输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA 8.通信接口： RS485标准 9.通行速度：30-40人/分钟 10.闸门开.关时间：0.5-0.8秒 11.上电后进入通行状态所需时间：≦ 3秒 12.出现故障后的自动复位时间：≦10秒 | 2 | 台 |
| 2 | 中翼闸双机芯 |  | 8 | 台 |
| 3 | 右翼闸单机芯 |  | 2 | 台 |
| 4 | 遮阳罩 | 采用塑料材质，外观时尚大方，可配套智能门禁一体机使用 | 20 | 个 |
| 5 | 闸机支架 | 采用铝合金/锌合金材质，时尚美观，支持简易支架安装方式的智能门禁一体机产品 | 20 | 个 |
| 6 | 电源 | 1.交流输入：标准220VAC，50Hz 2.直流输出：标准≧12VDC，3A/5A 3.设NC/NO输出，可控制各种类型的电锁，内置防止电锁电感反向电流电路，减少门禁控制器的负荷,内置开锁时间调节旋钮，调节范围0～15秒； 4.设开门按钮输入，可直接开启电锁； 5.设自动保护功能；(无充电电路） | 47 | 个 |
| 7 | 人脸识别-8寸 | - 1.处理器：双ARM处理器；内存≥1G；ROM：≧8G；NPU 1.2 TOPS 2.屏幕参数：≧8英寸IPS触摸屏，户外防紫外线，分辨率：≧800*1280 3.摄像头：双摄，≧200W像素，支持星光宽动态 4.网络参数：有线网络：10/100Mbps 自适应；WiFi：802.11b/g/n (2.4GHz) 蓝牙：Bluetooth4.2 5.音频：扬声器*≧1 6.物理接口：RJ45*1 .RS485*1.门禁继电器接口 * 1.出门按钮*1.门磁*1.报警*1 7.工作环境：工作温度：-20~60°C 整机功耗：≤12W.供电：≧DC 12V/2A 8.底库容量：人脸≧20000张.卡片≧20000张；识别距离：0.3~1.5米最远可调2米 9.离线记录：带图≧3万条.不带图≧50万条。 10.门禁：产品具有刷脸.远程开门.门铃等功能；并支持门常开.临时出门权限申请.设备上展示图片用于企业文化宣传。 11.访客：产品具备在线预约访客功能，由被访人发起预约，访客录入人脸，访客刷脸开门。 12.★考勤：支持与学校现有考勤系统进行数据对接，实现刷脸开门时自动记录考勤数据。供应商应承诺免费提供对接开发技术支持。 - 13.★对于门禁人脸识别系统要进行专项压力测试，要求上下学高峰时段1000人/15分钟连续运行3天设备无故障。 - 14.★供应商应提供质量承诺和正品承诺，保障质保期结束后能连续3年提供相对应的配件以便更换。（上述要求的内容可在成交后签订合同前提供） | 20 | 台 |
| 8 | 人脸识别-5寸 | - 1.处理器：ARM处理器；内存≥256MB；ROM：≧8G；NPU 1.0 TOPS 2.屏幕参数：≧5英寸IPS触摸屏，分辨率：≧480*854 2.摄像头：双摄，≧200W像素。 3.网络参数：有线网络：10/100Mbps 自适应；WiFi：802.11b/g/n (2.4GHz) 蓝牙：Bluetooth4.2 4.音频：扬声器*1 5.物理接口：RJ45*1 .RS485*1.门禁继电器接口 * 1.出门按钮*1.门磁*1.报警*1 6.读卡：内置IC卡读卡器 7.底库容量：人脸≧5000张.卡容量：≧5000张；识别距离：0.3~1.5米最远可调2米 8.识别记录：离线记录带图≧2万条.不带图≧20万条。 9.门禁： 产品具有刷脸、刷卡、远程开门、门铃等功能；并支持门常开.临时出门权限申请.设备上展示图片用于企业文化宣传。 10.访客：产品具备在线预约访客功能，由被访人发起预约，访客录入人脸，访客刷脸开门。 11.★考勤：支持与学校现有考勤系统（当前为钉钉）进行数据对接，实现刷脸开门时自动记录考勤数据。供应商应承诺免费提供对接开发技术支持。 - ★校园进出20台、中心机房1台、实训室25台、智慧教室1台（根据实际调整）；两校区人员进出进行统一管理，需要实现现有含谷校区门禁系统数据无缝对接使用。链路由学校（使用方）提供。 - ★对于门禁人脸识别系统要进行专项压力测试，要求上下学高峰时段1000人/15分钟连续运行3天设备无故障。 | 27 | 台 |
| 9 | 电磁锁 | - 1.通电上锁，无残磁.无机械磨损.双门。适用于90度开的任何有框门，无框门或内推门可选择配件。 - 2.电压：≧DC12V输入，工作电流：≧450MA，DC24V输入，工作电流：≧240MA。 - 3.抗拉力：≧270kg | 27 | 台 |
| 10 | 86型门禁出口开关 | 1.塑料出门按钮，防火PC料 2.尺寸：86×86mm，86底盒安装，常开输出 | 27 | 台 |
| 11 | 门禁管理平台 | - 平台 1.系统部署在云平台中，使用用户现有的人脸库数据；支持创建一个学校组织，针对组织建立家校通讯录； a.创建基础教育通讯录：面向K12学校，自动生成学段与年级结构（支持自动升班.毕业）； b.创建自定义家校通讯录：支持个性化设置学段.院系.年级。 2.通讯录可细分到班级，建立班主任、老师、学生、家长的人员名单： a.支持用excel导入班主任.任课老师； - b.支持用excel导入学生.家长信息。 3.具备稳定的IOT架构和持续稳定的IOT通讯能力； 4.平台提供稳定的人脸识别能力： a.支持高中生高一到高三年级人脸识别； - b.本地部署，“系统年可用率≥99%”；云端，“由采购人提供云服务环境”。。 5.基于用户现有平台完成功能设置与管理； 6.微应用支持管理员.教师.家长角色登录和使用； 7.基于平台发送通知和告警信息； 8.数据可在微应用端查询和导出； 9.门禁管理平台应具备标准API/ADK接口，能够兼容主流人脸识别终端设备。投标人需提供平台与不同品牌人脸识别设备对接的成功案例或兼容性承诺函，确保系统集成无阻碍。 - 10.与用户现有系统实现人员.组织架构，通讯录，消息通知.人脸库底层互联互通，并通过客户现有的管理系统，达到管理平台集中统一，实现统一的登统一用户鉴权.统一身份认证。（提供功能承诺函并加盖供应商公章） 二.门禁管理 1.针对具体人员设置开门权限组，不同的人员拥有不同的权限： a.权限组支持自定义名称； b.权限范围支持全员使用，也可以指定人员范围，支持按部门.指定人员选择范围；在选择部门时，学生换班、转学等，将自动加入或者离开当前权限组；在选择学生时，可以根据学生类型选择； c.权限开放时间支持全天开放，具有一键全天开放的功能，支持设置时间段开放权限； d.权限开放支持按周期开放，例如周一，周二，周三，周四，周五，周六，周日，可以增加周期的有效期限制； - e.权限开放支持班主任给某一学生单独批假，经上级部门（学生处、安稳办）批准后，单独为学生开放临时出门权限。 2.权限组可关联具体的门禁设备，指定这些门禁设备才能刷脸开门，即支持权限批量同步至设备。 3.权限组支持编辑和删除。 4.统一管理门禁设备： a.支持通过用户现有系统扫描二维码添加门禁设备； - b.可以修改设备名称，查看设备版本，序列号和设备通用参数； c.可以对设备进行远程升级，支持批量升级； d.支持解绑和重置设备； e.支持根据条件查询设备，例如设备名称等； f.支持通过微应用对设备重新配置网络。 5.通过微应用进行远程开门； 6.设备具有多档音量设置，标准.低音.静音等模式； 7.标准.极速模式切换，开启极速模式后不再进行红外检测，快速识别人脸； 8.基于现有系统统一管理人脸，支持多种人脸录入方式； a.管理员可以查看所有人员的录脸情况，家长授权后支持录入.删除学生人脸； b.班主任可以查看自己班级的学生录脸情况，家长授权后支持录入.删除学生人脸； c.家长可以给自己的孩子或家庭成员录人脸； d.老师可以给自己录入人脸； 9.支持一键通知员工。学生.家长录入人脸。 10.记录管理功能，可以查看开门记录，远程开门记录，报警记录；支持根据条件对记录进行搜索或筛选，例如时间范围； 11.支持导出开门记录报表。 12.通知配置，具有全局开关通知功能，支持按系统（权限组过期.非法移动）。控制板联动（火警.门超时未关。非法闯入）等细分通知进行开关； 13.支持配置设备管理员，设备管理员拥有设备的所有操作权限，可管理负责的权限组。 | 1 | 套 |
| 12 | 线材 | ★包含工程所需电源线、控制线、网线、光纤线等，采用国优品牌。 | 8 | 套 |
| 13 | 系统集成 | ★含必要的辅材.人工。税费等。除软件实施与对接外，还应包含本工程本次招标所有产品、线路的安装与调试及相关服务费用和运费。 | 1 | 套 |
| 2.车行道防撞电动升降柱 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电动升降柱 | - 1.设备整体包括柱身盖板.地面面板。限位尼龙圈.LED灯带。不锈钢柱身.柱身行进法兰。调节套筒孔.轨道。液压升降装置.电机法兰。预埋桶法兰.预埋桶和排水法兰。升降柱柱体采用304#不锈钢无缝管，是耐空气。蒸汽.水等弱腐蚀介质和酸。碱.盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢管，升降柱内部紧固件应牢固可靠。无松动，升降应灵敏.可靠。装置机壳外形尺寸应符合图纸。非金属外壳表面应无裂纹，不褪色及无污渍，亦无明显变形和划痕；应不能露出底层金属，并无气泡.腐蚀划痕，涂层脱落和砂孔等。装置的运行平稳，无明显卡阻。窜动。摇晃。 2.柱体直径： ≥219mm 3.柱体厚度：≥6mm 4.柱体升起后高度：≥600mm 5.顶盖和法兰盘厚度≥8mm 6.柱体采用整体SUS304#不锈钢无缝管制作； 7.法兰盘和顶盖采用SUS304#不锈钢制作； 8.升降柱结构设计应便于日常维护及液压机芯检修； - 9.液压动力装置设有多个下限位块，上限位板与下限位块之间安装有导向杆；安装块侧壁上安装有水位检测装置，外筒体底部设有排水口。 10.预埋桶采用Q235钢管，防腐蚀处理为酸洗磷化+环氧富锌底漆施工工艺，厚度为80~120μm之间； 11.液压一体机芯，包括电机.油泵。液压阀块.油箱筒和液压油缸；液压机芯以液压阀块为底座，油箱筒和液压油缸垂直向上地连接在液压阀块的上平面上; 12.电机为浸油式电机，浸油式电机和油泵安装在油箱筒内； 13.驱动电机应采用高可靠性工业级电机，满足浸油或同等防护要求； 14.驱动单元与升降柱主体之间采用柔性悬浮连接，上升下降状态拦截柱体晃动量不大于10mm； 15.电机底板采用不锈钢材质，该底板拥有柱体纠偏功能，紧固螺钉采用A2-70不锈钢螺钉； 16.运动柱体与地面盖板之间应有防护隔离措施，防止金属直接接触摩擦； - 17.地面法兰部分及运动柱体顶部设置防滑纹，防滑纹的深度不得低于2mm.宽度不低于5mm，且防滑纹之间每个区域的内切圆直径不得大于60mm； 18.举重力度≥300Kg,升降柱升起到位后，最大抗压力应不小于300Kg； 19.在阻拦柱体内加装防撞防顶车装置，运行阻拦设备时开启红外感应，升降到位时自动关闭。当阻拦设备在上升过程中前后方1米内出现行驶车辆时，设备立即停止上升动作马上降下阻拦设备至地面。 20.升降柱上升到最高点后，无操作24h保持升起状态，柱体下降不超过10mm 21.设备带有自动加热功能，在外界温度低于设定温度，可自动启动加热功能，给动力（液压)系统加热。 22.运动柱体表面有3M钻石级反光警示条，宽度≤50mm，颜色为柠檬黄(可定制）。柱体顶部采用超高亮LED警示灯珠，360度内嵌于PC灯盘内，可通过拆卸顶盖对警示灯进行更换或检修。灯头采用灌封一体式工艺，灯带直接灌封在灯头中，接线处采用防水航空接头。升降柱在上升下降运行过程中及处于立柱升起状态时，顶灯有闪烁发光信号提示功能；也可设置常亮，柱体完全下降后，灯被隐藏保护，车辆碾压不到，夜晚在远处仍可明显观察到地面有警示灯光。可根据时间及升降状态来设定，支持夜间自动亮起，白天自动关闭，支持上升亮起，下降关闭。灯带与控制系统之间所连接线缆电压不得大于24V且为直流电，功率≤6W - 23.★电动升降柱要进行压力测试，要求连续1000次升降无异常。 | 8 | 根 |
| 2 | 控制箱A系列 | - 1.可通过主板上预留的输入输出接口：具备警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、交通信号灯、报警系统、红外安全光线感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防等联动接口； 2.电脑客户端，全自动升降柱可接入互联网,提供配套的电脑客户端软件，可通过电脑客户端操作所有联网运行。 3.客户端软件应支持的基本功能有: （1）支持多账号登录； （2）支持操作记录查询功能(操作账号。操作方式.操作时间）信息存储记录不少于50000条; （3）阻拦设备运行时，客户端应有模拟动画； （4）可分组操作阻拦设备，也可“一键”操作所有阻拦设备升降; （5）使用手控按钮盒或者遍控器操作阻拦设备上升或下降后，客户端也应及时切换显示阻拦设备升降运行状态; （6）监控与报警系统日志； （7）系统权限管理(不同人员提供不同的用户界面、展现方式、数据信息）; （8）报表管理(系统自动按照报表的功能及需求，按照时、日、月、季、年等方式提供不同时间节点的报表）; （9）视频监控联动。 - （10）公安报警系统联动 （11）手机APP端 全自动升降柱可接入互联网，提供配套的手机APP客户端软件,可通过手机APP客户端操作所有联网运行。 4.手机APP端，客户端软件应支持的基本功能有： （1）支持多账号登录; （2）支持操作记录查询功能（操作账号.操作方式。操作时间)信息存储记录不少于50000条； （3）阻拦设备运行时，客户端应有模拟动画； （4）可分组操作阻拦设备，也可“一键”操作所有阻拦设备升降； （5）使用手控按钮盒或者遥控器操作阻拦设备上升或下降后，客户端也应及时切换显示阻拦设备升降运行状态。 （6）抗电强度，应符合GB16796-2009中的5.4.3的规定。 （7）绝缘电阻，应符合GB16796-2009中的5.4.4的规定 （8）泄漏电流，应符合GB16796-2009中的5.4.6的规定 | 1 | 套 |
| 3 | 遥控器 | 100米以内可遥控控制 | 2 | 个 |
| 4 | 专用线缆 | 芯护套线；规格：RVV2×1.0+2×1.5； | 450 | 米 |
| 6 | 系统集成 | - 1.★含必要的辅材。人工。税费等。 - 2.★除软件实施与对接外，除软件实施与对接外，还应包含本工程本次采购所有产品、线路的安装与调试及相关服务费用和运费。 | 7 | 根 |
| 7 | 安全要求 | ★在投标文书中增加施工前进行实地勘察并提交施工实施方案给学校审核，并签订安全责任书的内容。 | 1 | 项 |
| 3.正门伸缩门一套和车行道伸缩门一套 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 驱动系统（机头） | 1.结构紧凑.性能稳定；起动力矩大；适应频繁正反转； 2.热保护装置，确保使用寿命；在停电状态下，可转手动； 3.－40℃低温环境下正常工作；有刹车装置，能准确停机。 4.电机功率：370w，额定电压/频率：220V/50Hz 5.工作温度：-40℃～+110℃ 6.电流：2.3A，电机额定转速：1400转/分 7.减速器输出转速：17-19转/ | 2 | 台 |
| 2 | 伸缩门主体 | - 1.伸缩长度满足现场实际需求（渝西校区正大门和渝西校区车行道大门） - 2.主材采用优质高强度铝合金型材，一次成型，耐高温，耐腐蚀，无塑料承力部件。主料、交叉杆、底梁的截面尺寸及壁厚应符合国家相关标准，并满足抗风、耐腐蚀及长期频繁使用的要求。门体总高1.8米、伸缩长度约22米（以现场实测为准） - 3. 使用寿命应不少于6年，满足国家标准。 | 2 | 套 |
| 3 | 遥控器 | ≧100米以内可遥控控制 | 2 | 套 |
| 4 | 伸缩门滑动路面找平 | 包含路面所需材料 | 2 | 处 |
| 5 | 线材 | 包含工程所需电源线、控制线、网线、光纤线等，采用国优品牌。 | 2 | 套 |
| 6 | 系统集成 | ★含必要的辅材。人工。税费等。实施标准需达到国家标准，除软件实施与对接外，还应包含本工程本次招标所有产品、线路的安装与调试及相关服务费用和运费。 | 2 | 套 |
| 4.车行道闸系统（一进一出） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 变频右向广告道闸 | 1.杆件类型：广告杆； 2.支持杆长：3.5—4.5米； 3.起杆速度：≤6s（根据杆长和重量调制速度）； 4.电机类型：交流变频； 5.防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸；遇阻反弹：支持；断电手摇：支持； 6.远程遥控：支持遥控器远程开关，遥控距离≥30米（空旷无干扰）； 7.供电方式：AC220V±10%； 8.工作温度：-35℃～+70℃； 9.防护等级：IP54； 10.安装方式：底部安装 11.道闸状态与日志功能检查：应具有通过485接口连接相机，通过相机web端读取道闸状态包括运行次数和运行状态等功能，并且可以读取道闸运行日志。 12.基本功能检查：放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。 | 2 | 台 |
| 2 | 广告道闸配杆 | 1.外壳材料：金属（铝）； 2.产品尺寸：≧4500.0mm×1138.7mm×210.5mm（长×宽×高） | 2 | 台 |
| 3 | 双光定焦智能出入口摄像机 | 1.出入口－≧300万双光定焦出入口相机 2.采用高性能AI处理器，算法处理能力更强 3、丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸、LED显示屏等外设 4.内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度 5.支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 6.支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 7.完善的低功耗一体化结构设计，IP67防护等级 8.补光灯数量 ≧2颗（可根据客户需求自由切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节） 9.传感器类型 1/3英寸CMOS 10.图像分辨率 ≧2304×1296（不包含OSD黑边） 11.视频分辨率 主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720） 12.辅码流：960H（960×576）/D1（704× 576） 13.视频帧率 主码流（1920×1080@25fps，1280×720@25fps）辅码流（960×576@25fps，704× 576@25fps）视频码率 H.264B：1106Kbps-6636KbpsH.264M：1106Kbps-6636Kbps 14.最大补光距离 7m、抓拍距离 2.5～6m | 2 | 台 |
| 4 | 地感线圈 | 1.线圈材料：标准≧Φ0.75mm耐高温镀锡线。 2.周围50公分范围内不能有大量的金属，如井盖、雨水沟盖板等。 3.周围1米范围内不能有超过220V的供电线路。 4.多个线圈时，线圈与线圈之间的距离要大于2米，否则会互相干扰。 5.线圈与马路边的距离在30—50厘米左右，线圈为垂直叠加绕4-6圈，总长度在30－40m。 6.埋设线槽切割参数：宽度3—5mm、深度40—50mm，深度和宽度要均匀一致，应尽量避免忽深忽浅、忽宽忽窄的情况。8.线圈应与道闸或控制机处于同一平衡位置。 7.线圈引出的两根线应该双绞，密度为每米不少于50结，未双绞的输出引线将会引起干扰。输出引线长度一般不应超过5米。由于探测线圈的灵敏度随引线长度的增加而降低，所以引线电缆的长度要尽可能短。 | 2 | 台 |
| 5 | 定制岗亭 | - 尺寸≧2000*2000*2600（根据现场安装位置实际尺寸定制）；材质采用铝合金或塑钢定制成型；要有一扇门六扇窗户；设置3个插座，每个插座不少于5孔。 | 1 | 个 |
| 6 | 交换机 | 8口10/100/1000M自适应千兆非网管型交换机 | 1 | 台 |
| 7 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离≧3kM，非网管型光纤收发器 | 1 | 套 |
| 8 | 线材 | 电源线、控制线、网线、光纤线 | 1 | 套 |
| 9 | 软件平台 | ★出入口管理软件 ( 加密狗），包含软件后期免费使用、升级免费。 | 1 | 套 |
| 10 | 系统集成 | 含必要的辅材、人工、税费等。实施标准须达到国家标准。软件实施除外 ★此项目为交钥匙工程，工程交付后即可使用。招标方不再负担其他实施费用，软件实施与对接除外工程包含本次招标所有产品、线路的安装与调试，调试费、运费 | 1 | 套 |

注:

所有技术参数均须满足或优于询价文件要求，任何负偏离均视为未实质性响应，不能通过符合性审查。

1.校园门禁翼闸门禁系统在渝西新校区主校门建设无障碍通道5个，更换扩容科学城校区无障碍通道5个，实现两校区人员门禁数据联动，系统需具备防尾随、防夹安全、人脸识别、短信发送功能，配置集成高精度体温检测模块，在通行时同步完成体温筛查，满足校园公共卫生常态化管理需求。配备的门禁管理平台要与科学城校区智慧校园平台和数据中台对接，实现数据同步。

2、校园考勤：支持与学校现有考勤系统(当前为钉钉)进行数据对接，实现刷脸开门时自动记录考勤数据。投标人应承诺免费提供对接开发技术支持。

（三）技术参数印证材料核验

采购人指定项-《人脸识别-8寸、5寸》“技术参数配置清单”中的技术参数，成交供应商须提供对应的印证材料（成交后5个工作日内）。所需印证材料包含但不限于：第三方权威检测机构出具的产品检测报告、资质认证证书等能够佐证技术参数真实性、符合性的有效资料。签订合同时需提供软件承诺函、售后服务承诺、硬件质检报告并制造商加盖公章的证明文件。

（四）样机现场演示核验

采购人组织开展样机现场演示核验工作，成交供应须提供符合竞采响应配置的样机及配套设备、工具、软件，安排专业技术人员到场完成全流程现场演示操作（成交后5个工作日内）。

现场演示须完整覆盖询价文件明确的核心功能、技术指标、运行性能、适配兼容、操作流程等全部要求，全程由采购人及相关核查人员现场核验、记录、评审。若样机现场演示出现功能缺失、性能不达标、参数不符、无法实现竞采文件要求功能、运行异常等问题，按照虚假响应处理。

# 第三篇 项目商务需求

本篇商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

# 一、交货期、地点及验收方式

（1）交货期：30天。

（2）交货地点：采购人指定地点（重庆市）。

（3）验收方式：1.采购人组织验收。

2.验收标准：

2.1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.2.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2.3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

2.4.供应商提供的货物未达到询价规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.产品包装材料归采购人所有。本项目的商品包装和快递包装，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定。

# 二、报价要求

本次报价为人民币报价，包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费等一切费用及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

# 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起1年。

（二）供应商服务中涉及到的货物和产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定和强制标准的，按投标人实际承诺执行。

（四）售后服务内容

1.质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在8小时内派出专业人员进行技术支持。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人；如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（五）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证采购人应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

# 四、付款方式

成交供应商送货完成并验收合格后支付合同金额的97% ，剩余3%待质保期满后无息支付。

# 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  供应商须知

# 一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

# 二、询价文件

（一）询价文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、询价程序及评审标准、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

（三）询价文件的解释

供应商如对询价文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件。一经进入评审程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

# 三、询价要求

## （一）响应文件

### 1.供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。

### 2.响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第六篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

## （二）联合体

本项目不接受联合体。

## （三）询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

## （四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

## （五）提交响应文件的份数和签署

1.供应商须在平台报价并上传盖章后的响应文件电子文档一份，线下竞采时提供响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份（网上电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致，如不一致以纸质文件正本为准，副本可为正本的复印件。）

2.在网上电子文档及响应文件正本中，网上竞采文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

## （六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达线下询价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

# 四、询价程序

（一）询价按询价采购文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合询价要求的前提下，才能参与正式询价，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
|  |  | （7）本项目的特定资格要求 | 按询价采购文件要求提供证明材料（如果有）。 |

注：①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。

2.符合性检查。依据询价采购文件的规定，询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合询价采购文件要求。 |
| 3 | 询价采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价采购文件第二篇、第三篇规定的询价内容作出响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 满足询价文件规定。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则以服务响应时间短的供应商为成交供应商；如果最低报价和服务响应时间都相同，则以随机抽取的方式确定成交供应商。

# 五、评审依据

评审的依据为询价采购文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

# 六、成交原则

（一）评审办法

1.询价小组将依照本询价采购文件相关规定对质量和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出2名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按总价报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则按技术条款的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。如果总价最低报价和技术条款以及商务条款都相同，则以供应商报价时间先后顺序确定成交供应商。

3.成交价格=成交供应商的报价。

（二）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和询价采购文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据询价采购文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应询价采购文件的要求。

3.成交供应商的确定：

3.1“第二篇 询价项目技术服务需求”有一条及以上不能满足询价采购文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.2“第三篇 询价项目商务需求”有一条及以上不能满足询价采购文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.3询价小组认为，供应商有以下情况，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该供应商的资格。

注：政府采购异常低价问题有关事项的说明

1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.1投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

1.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

1.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

1.4评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1.3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4询价小组将依照评审办法提出成交候选人。

3.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

3.6成交供应商的变更

3.6.1成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.1因情况变化，不再符合规定的询价采购采购方式适用情形的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

# 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人/代理机构将在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》作为签订合同的依据。

# 八、关于质疑和投诉

## （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

### 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起2个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的名称、地址、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、采购编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后2个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后2个工作日内按照平台相关规则规定向平台运营方提起投诉。

2.在确定受理投诉后，平台运营方自受理投诉之日起7个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

# 九、采购代理服务费

1、供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行（不足肆仟圆，按照肆仟圆收取）。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

2、服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

3、采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆麦迪逊招投标代理有限公司

开户行：中信银行上清寺支行

账  号：7421910182600037951

# 十、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

# 十一、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在5个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第五篇  网上询价合同

（项目采购编号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目内容 | 总价 |  | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准： 1、服务措施： |  |  |  |  |
| 二、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1、采购文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 2、其他： |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日         签约地点：

# 第六篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）网上询价报价函

（二）分项报价明细表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他技术资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）网上询价报价函

网上询价报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的网上询价文件，经详细研究，决定参加该项目的网上询价。

1.愿意按照网上询价文件中的一切要求，提供本项目采购内容及相关服务，询价报价为人民币大写：     ，人民币小写：    。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份。

3.我方承诺：本次网上询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方网上询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个网上询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终网上询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按网上询价文件规定。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳网上询价文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                        传真：

网址：                                        邮编：

联系人：

年  月  日

（二）分项报价明细表

分项报价明细表

采购项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ 元 ） | 合计 （ 元 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位：元

供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

技术响应偏离表

对于网上询价文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 采购项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年月日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇采购项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表可扩展。

（二）其他技术资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于网上询价文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 采购项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                          法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                       （签字或盖章）

年月日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇采购项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2.该表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，可不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大 活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收 案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重 失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）