网上竞采

电子反拍文件

（最低价评审法）

项目编号：CQCM2025054

竞采项目名称：荣昌区玉屏实验小学监控系统采购

采 购 人：重庆市荣昌区玉屏实验小学

采购代理机构：重庆昌茂工程管理咨询有限公司

2025年7月

- 目   录

第一篇  竞采邀请书	- 2 -

一、竞采内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、电子反拍文件相关说明	- 2 -

五、线上报价程序	- 3 -

六、保证金	- 3 -

七、其它有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 4 -

第二篇  竞采项目技术（质量）需求	- 6 -

一、项目需求一览表	- 6 -

二、 技术规格及质量要求（相当或不低于）	- 6 -

三、工程量清单最高综合限价	- 8 -

第三篇  竞采项目服务需求	- 9 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 9 -

二、质量保证及售后服务	- 9 -

三、报价要求	- 10 -

四、付款方式	- 10 -

五、知识产权	- 11 -

六、培训	- 11 -

七、 其他	- 11 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 12 -

一、采购程序	- 12 -

二、评审标准	- 13 -

三、无效报价	- 13 -

四、采购终止	- 14 -

第五篇  供应商须知	- 15 -

一、竞采费用	- 15 -

二、电子反拍文件	- 15 -

三、竞采采购要求	- 15 -

第六篇  合同草案条款	- 19 -

第七篇  响应文件格式要求	- 22 -

一、经济部分	- 23 -

二、技术（质量）部分	- 25 -

三、服务部分	- 27 -

四、资格条件及其他	- 29 -

五、其他资料	- 34 -

## 第一篇  竞采邀请书

重庆昌茂工程管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌区玉屏实验小学（以下简称：采购人）的委托，对荣昌区玉屏实验小学监控系统采购进行竞价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

### 一、竞采内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：荣昌区玉屏实验小学监控系统采购 | 10.9687 | 0.20 | 1 |  |

### 二、资金来源

财政资金，金额10.9687万元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无。

### 四、电子反拍文件相关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）下载并查看本项目需求文件以及变更公告等网上竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

备注：1.供应商报价时须上传响应文件一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3.供应商上传的响应文件应按照“第七篇  响应文件编制要求”要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，并扫描成PDF格式电子文档，未按要求制作响应文件的作无效响应处理。

4、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

（四）成交供应商在公示结束后另向采购代理公司提供与电子响应文件完整的纸质响应文件一式两份，（正本一份，副本一份）其中明细报价表以最终报价金额为准。

### 五、线上报价程序

1.线上报价时间：2025年7月18日9：00至10：00 。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行网上报价及上传电子响应文件，未在规定时间内报价及上传电子响应文件的供应商将无效供应商。

3.采购人将以平台的线上资料作为线下评审依据。

4.评审时间：2025年7月18日10:30。

5.评审小组组成：由采购人依法组建。

6.评审地点：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道37号瑞尔国际2幢13-13。

### 六、保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞采内容），并汇至以下指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

户 名：重庆昌茂工程管理咨询有限公司

开户行：重庆农村商业银行荣昌支行广场分理处

保证金账号：1905010120010004813

转款备注：荣昌区玉屏实验小学监控系统采购保证金(可简写)。未备注者，以未交纳采购保证金处理。

2、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求；请供应商使用网银或柜台转帐的方式缴纳保证金，不要通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝等方式），如果由于供应商使用第三方支付平台导致来款信息不明确，导致无法竞采和无法退付保证金等后果由供应商自行承担。

3.保证金必须按采购文件规定的时间和金额缴纳。

- （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后，由重庆昌茂工程管理咨询有限公司在5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商和采购人签订合同后，由重庆昌茂工程管理咨询有限公司在5个工作日内退还至成交供应商的“开户许可证”基本账户上。

3.项目流标的保证金，由重庆昌茂工程管理咨询有限公司在开标结束后5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上；未参与的供应商的保证金，由重庆昌茂工程管理咨询有限公司收到手持件后，5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆昌茂工程管理咨询有限公司，否则造成保证金延迟退还，责任自负。

保证金查询电话：023-46277186。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区玉屏实验小学

联系人：李老师

电  话：19923836873

地  址：重庆市荣昌区昌元街道桂花社区广场路370号

（二）采购代理机构：重庆昌茂工程管理咨询有限公司

联系人：廖老师

电  话：023-46277186

传  真：023-46277186

地  址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道37号瑞尔国际2号楼13-13

## 第二篇  竞采项目技术（质量）需求

### 一、项目需求一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控前端部分 |  |  | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 |
| 1 | 400万网络高清枪机 | 78 | 台 |  |
| 2 | 支架 | 60 | 个 |  |
| 二 | 监控后端部分 |  |  |  |
| 1 | NVR录像机 | 4 | 台 |  |
| 2 | 交换机 | 4 | 台 |  |
| 3 | 交换机 | 6 | 台 |  |
| 4 | 希捷企业级监控硬盘 | 23 | 块 |  |
| 5 | 线材辅材 | 1 | 套 |  |
| 6 | 安装调试 | 30 | 天 |  |

### 技术规格及质量要求（相当或不低于）

本项目所参照的国家、行业、地方标准如在发布实施后被新版本所替代的，按新版本执行。

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控前端部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络高清枪机 | IPC-T04S | 400万像素1/2.7"双光筒型网络摄像机；4MP(2560×1440)@20FPS；0.003Lux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；4.0/6.0/定焦；双码流，最大码流6路；内置Mic； 10M/100M自适应网口；两颗红外灯两颗白光灯：红外补光50m，暖光补光20m；支持人形检测；支持人形检测；智能双光、红外补光、全彩补光可选; 供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~50℃，≤95%RH；功耗：4.0W MAX；防护等级：IP67；支持4KV防雷。 | 台 | 78 |  |
| 2 | 支架 |  | 摄像机支架 | 个 | 60 |  |
| 二 | 监控后端部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | NVR录像机 | NVR716-64E2 | 1、 具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 2、 具有1路RS-485（凤凰端子）串条接口，可接入 RS485 键盘 3、 具有1个VGA、2个HDMI(支持4K)视频输出接口 4、 具有16个报警输入接口，10个报警输出接口 5、 具有1路12V电源输出接口（凤凰端子） 6、 设备采用131mm（高）×477mm（深）×482mm（宽）标准3U机柜式尺寸设计 7、 可接入H.265、H.264、H.265+、H.264+、超级H.265+、超级H.264+视频编码格式的IPC 8、 分屏能力：可设置64、32、25、16、9、8、6、4、1分屏预览模式 9、 支持走廊模式预览，对画面进行翻转：正常、水平+垂直、向右旋转90度、向左旋转90度 10、 抓取存储的图像文件可通过网络备份到有远端客户端软件的服务器上，支持手工备份和自动定时备份 11、★ 支持3屏异源输出，支持3个视频输出接口之间异源输出视频图像，每个屏均可分别控制进行预览，回放，配置等操作 12、★ 支持按时间，通道，录像类型检索录像和录像回放，回放支持正常速度，快进快退，慢进慢退，单帧前进，暂停和多路同步回放 13、★ 支持时间轴缩放，支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为1分钟、5分钟、10分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、8小时、12小时、24小时，支持自定义设置录像回放时间轴长度 14、 支持即时回放，预览状态下可回放任一通道1-120分钟内的录像文件 15、 支持一键跳转至通道最早的录像所在时间点开始播放录像 16、★ 可接入64路分辨率为：32MP（8192×4320）、16MP（5312×2988）、12MP（4000×3000）、4K（4096×2160）、6MP、5MP、3MP、1080P、960P、720P、960H、D1及以下的视频图像 17、★ 支持最大接入带宽1536Mbps，最大存储带宽1536Mbps，最大回放带宽1536Mbps，最大转发带宽1536Mbps 18、★为保障所投视频监控系统的安全性，供应商或供应商所投产品设备制造商应具备完善的视频监控系统网络及安全解决方案的能力，能保证整个视频监控系统设备在不同私网里能互联，以及互联后视频图像实时点播、录像回放等监控业务稳定可用，并且有对恶劣承载网络的适应能力，以及安全风险的抵御与防护能力等，能提供公安部权威机构关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告复印件并加盖原厂商公章。 含“★”部分需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章.为保证产品质量，投标时请上传针对该项目的原厂售后服务承诺函加盖公章，签订合同前提交原件备查。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 交换机 | LSW-2110C-LP | 接口类型 : 8百兆电+2百兆电，其中8百兆电口支持POE供电; 安装模式 : 机架、桌面; 工作温度 : 0℃～40℃; 工作湿度 : 10%～90%无凝结; 存储温度 : -40℃～70℃。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 交换机 | LSW-2106C-LP | 接口类型 : 4百兆电+2百兆电，其中4百兆电口支持POE供电; 安装模式 : 机架、桌面; 工作温度 : 0℃～40℃; 工作湿度 : 10%～90%无凝结; 存储温度 : -40℃～70℃。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 希捷企业级监控硬盘 | 10T | 3.5”英寸，10TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存256MB，7200转。 | 块 | 23 |  |
| 5 | 线材辅材 | 国标 | 网线、电源线、水晶头，8U机柜等辅材，按每个头子用50米估算。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 安装调试 | 人员安装调试 |  | 天 | 30 |  |

备注：

- 1、凡须在响应文件提供的检测报告、安全测评报告等采购人有权要求成交供应商在成交公示结束后二个工作日内，签订合同前提供原件进行核查，原件提供不齐或提供的原件与响应文件中复印件不一致时，或发现提供证明材料为虚假材料，将失去成交资格，同时向有关监督部门报告，并追究供应商相应的法律责任。

- 2、升级改造后的视频监控系统须与校内原有视频监控平台、区教委视频监控平台、区公安局视频监控平台无缝对接融合，供应商须在响应文件提供无缝对接融合承诺书，格式自拟。

- 3、供应商须在响应文件中承诺学校原有监控设备维保期为2年及以上；新增部分维保期为2年及以上，维保期不含硬件更换费用。承诺书格式自拟。

- 4、本项目实施后需达到校园全覆盖，无死角；储存要求需满足达到90天。如确须增加设备，首先考虑利旧，不计主要设备费用；若须新增设备，须与采购方申请，同意后方可实施，只结算主要设备费，所需辅材及人工不另计。

- 5、此次所安装的设备，必须在学校现状情况下加装设施设备并满足上级的监控要求。本次采购是交钥匙项目。

- 6、完成安装后须出具验收报告书并装订成册。验收报告中须有各点位布局平面图。

- 7、成交供应商有义务对学校监控管理人员进行培训。

### 工程量清单最高综合限价

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 综合单价限价（元） | 综合合价限价（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控前端部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络高清枪机 | IPC-T04S | 台 | 78 | 466.50 | 36387.00 |  |
| 2 | 支架 |  | 个 | 60 | 25.00 | 1500.00 |  |
| 二 | 监控后端部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NVR录像机 | NVR716-64E2 | 台 | 4 | 6100.00 | 24400.00 |  |
| 2 | 交换机 | LSW-2110C-LP | 台 | 4 | 150.00 | 600.00 |  |
| 3 | 交换机 | LSW-2106C-LP | 台 | 6 | 100.00 | 600.00 |  |
| 4 | 希捷企业级监控硬盘 | 10T | 块 | 23 | 1200.00 | 27600.00 |  |
| 5 | 线材辅材 | 国标 | 套 | 1 | 9600.00 | 9600.00 |  |
| 6 | 安装调试 | 人员安装调试 | 天 | 30 | 300.00 | 9000.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 109687.00 |  |

### 第三篇  竞采项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后20个日历日内交货，并完成安装调试至能够正常使用。

（二）交货地点

重庆市荣昌区玉屏实验小学校园内。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到电子反拍文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：

1、自验收合格之日起，提供至少1年的免费质保期，其中硬盘提供至少5年的免费质保期（若供应商有更优惠的服务期，请在响应文件中明确应答；若原厂有更优惠的质保，按原厂质保期计算）。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

4.项目实施期间，所有安全问题由成交供应商自行负责，若发生安全事故，由成交供应商承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内采取相应响应措施；无法在6小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

### 三、报价要求

本次报价须为人民币报价。

报价包括完成本项目所需的设备购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、人工服务费、管理费、接口及软件升级费、利润及应缴纳的税费等，实行包干价。供应商根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行填报。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不会再承担任何费用。

### 四、付款方式

1、转账支付

2、支付方式：待验收合格后，成交供应商向采购人开具全额发票，采购人于收到发票30日内向成交供应商一次性支付合同总金额的100%（无息）。

3、履约保证金：在签订合同前，成交供应商应向采购人缴纳合同价的10%作为履约保证金，履约保证金缴纳账户由采购人提供，履约保证金在项目验收合格后10个工作日内无息退还。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 其他

### 供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

- 成交供应商放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其成交资格，保证金不予退还，给采购人的损失超过保证金数额的，成交供应商应对超过部分予以赔偿。供应商应对上述采购要求在响应文件中无条件予以响应。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

### 一、采购程序

（一）竞采按电子反拍文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目竞采小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和电子反拍文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照电子反拍文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。竞采小组应当对响应文件进行评审，并根据电子反拍文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应电子反拍文件要求的供应商进行评审。未实质性响应电子反拍文件的响应文件按无效处理，竞采小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合电子反拍文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 报价时需上传盖章后的电子文档一份。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对电子反拍文件第二篇、第三篇规定的电子反拍内容进行实质性响应。 |
|  | 竞采有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）在评审过程中任何一方不得向他人透露与评审有关的服务资料、价格或其他信息。

- 评审的依据为电子反拍文件和响应文件（含有效的补充文件）。竞采小组判断响应文件对电子反拍文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 二、评审标准

（一）采购方在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。若出现2家及以上相同有效最低价报价时，采购方以其线上报价时间先者确定为成交供应商。

（二）成交价格=成交供应商的报价。

### 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受竞采小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和电子反拍文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞价采购人人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、竞采费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、电子反拍文件

（一）电子反拍文件由竞采邀请书、竞采项目技术（质量）需求、竞采项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是电子反拍文件不可分割的部分。

（三）电子反拍文件的解释

供应商如对电子反拍文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本电子反拍文件。一经进入竞采采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解电子反拍文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本电子反拍文件中，竞采采购小组根据与供应商进行竞采采购可能实质性变动的内容为电子反拍文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为电子反拍文件和响应文件（含有效的书面承诺）。竞采采购小组判断响应文件对电子反拍文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、竞采采购要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞采文件的要求编制响应文件，并对竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或电子反拍文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

竞采小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一份，报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2.在响应文件中，竞采文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（三）响应文件语言：简体中文。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞采采购小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（二）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对电子反拍文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）电子反拍文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费包干收费3000.00元（大写：叁仟元整）。成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。

服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 重庆市政府采购购销合同

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.电子反拍文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞采报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞采报价函

竞采报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（竞采项目名称）的电子反拍文件，经详细研究，决定参加该竞采项目的报价。

1.愿意按照电子反拍文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档  壹 份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方电子反拍文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《电子反拍文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照竞采报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按电子反拍文件规定，交纳电子反拍文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳电子反拍文件规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

### 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

竞采项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  竞采项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

### 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

竞采项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  竞采项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

竞采项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

竞采项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

### 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

1保证金缴纳证明材料

2其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）