## 封-2 招标控制价
封-2 | 篮球场 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 204,633.67
|  | (大写): | 贰拾万肆仟陆佰叁拾叁元陆角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 4816.69
(大写): |  |  |  | 肆仟捌佰壹拾陆元陆角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：篮球场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 178146.63
1.1 | 拆除工程 | 637.56
1.2 | 土石方工程 | 4227.9
1.3 | D市政工程 | 173281.17
2 | 措施项目费 | 5815.01
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4816.69
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1933.77 |  | －
5 | 税金 | 18738.26 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 204,633.67
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：篮球场 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011612001001 | 管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:DN32 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5 |  | 3.5 | 17.5
2 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:水龙头 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1 |  | 3.73 | 3.73
3 | 011613001001 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:5m以下 2.灯具种类:详设计 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 |  | 58.82 | 117.64
本页小计 | [7 empty] | 138.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：篮球场 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.材质:砖砌体 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.54 |  | 174.88 | 94.44
5 | 050101007001 | 清除地被植物 | [项目特征] 1.植物种类:详设计 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 25 |  | 16.17 | 404.25
土石方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖深度:详设计 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 85 |  | 3.91 | 332.35
本页小计 | [7 empty] | 831.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：篮球场 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010103002001 | 余方弃置（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除的废弃材料等 2.运距:起运1km 3.施工方式:综合 4.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.起运运输 2.密闭运输 | m3 | 85 |  | 11.64 | 989.4
3 | 010103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除的废弃材料等 2.运距:增运9km 3.施工方式:综合 4.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.余方点运输至弃置点 | m3 | 85 |  | 24.19 | 2056.15
4 | 01B001 | 余方弃置渣场费 | [项目特征] 1.弃渣场:自行考虑 2.渣场费:投标人自行综合考虑 3.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.渣场费 | m3 | 85 |  | 10 | 850
| D | 市政工程
1 | 080101010001 | 素土夯实 | [项目特征] 1.密实度:素土夯实,密实度>90% 2.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.平整 2.夯实 3.碾压 4.运输 | m2 | 528.82 |  | 1.66 | 877.84
本页小计 | [7 empty] | 4773.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：篮球场 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040202011001 | 100mm厚级配碎石层 | [项目特征] 1.石料规格:碎石颗粒<40 2.厚度:100mm厚 3.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 528.82 |  | 11.84 | 6261.23
3 | 040203007001 | 120mm厚C30混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:掺4%抗裂剂 3.厚度:120mm 4.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 | m2 | 528.82 |  | 42.45 | 22448.41
4 | 011101006001 | 细石砼找平层 | [项目特征] 1.厚度:50mm 2.材料品种、强度等级:C25细石砼 3.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 528.82 |  | 29.8 | 15758.84
本页小计 | [7 empty] | 44468.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：篮球场 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:详设计 2.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.671 |  | 4757.86 | 7950.38
6 | 040203009001 | 硅PU | [项目特征] 1.材料品种:硅PU 2.面漆层厚度:≧3mm 3.加强层厚度:≧3mm 4.缓冲层厚度:≧3mm 5.底漆材料种类:满足设计、规范及施工要求 6.专用画线漆画线,专业设备专业画线师持证上岗画线。: 7.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底漆 3.铺设 4.画线 | m2 | 608.82 |  | 170 | 103499.4
本页小计 | [7 empty] | 111449.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：篮球场 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040201022001 | 排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:详图纸 2.基础、垫层：材料品种、厚度:300mm厚碎石垫层，C15混泥土垫层100mm厚 3.砌体材料:页岩砖 4.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5.抹灰层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5防水砂浆 6.盖板材质、规格:重型铸铁水篦子500*400*50mm 7.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.素土夯实 2.模板制作、安装、拆除 3.基础、垫层铺筑 4.混凝土拌和、运输、浇筑 5.侧墙浇捣或砌筑 6.勾缝、抹面 7.盖板安装 | m | 64.66 |  | 254.95 | 16485.07
本页小计 | [7 empty] | 16485.07
合 计 | [7 empty] | 178146.63

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：篮球场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：篮球场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 1933.77
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 18738.26
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 16730.59
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2007.67
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 20672.03

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：篮球场 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 1678.5164 | 0.31 | 0.3 |  | -0.01 | -16.79
2 | 143502200 | 防水剂 |  | kg | 24.0965 | 2.65 | 2.58 |  | -0.07 | -1.69
3 | 341100100 | 水 |  | m3 | 44.8679 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -24.23
4 | CY | 柴油 |  | kg | 129.1804 | 5.64 | 7.01 |  | 1.37 | 176.98
5 | QY | 汽油 |  | kg | 12.4284 | 6.75 | 8.08 |  | 1.33 | 16.53
6 | 040301000 | 机制细砂 |  | t | 2.2389 | 60.19 | 78 |  | 17.81 | 39.87
7 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 7.2312 | 63.11 | 152 |  | 88.89 | 642.78
8 | 040500209 | 碎石 | 5~40 | t | 64.2402 | 67.96 | 74 |  | 6.04 | 388.01
9 | 360103010@1 | 不锈钢水篦子 |  | m | 64.66 | 75 | 65 |  | -10 | -646.6
10 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 7.4277 | 100 | 116 |  | 16 | 118.84
11 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 40.1656 | 115 | 132 |  | 17 | 682.82
12 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 7.7616 | 115 | 129 |  | 14 | 108.66
13 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 0.026 | 115 | 130 |  | 15 | 0.39
14 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 3.936 | 115 | 125 |  | 10 | 39.36
15 | 000700030 | 筑路综合工 |  | 工日 | 18.1458 | 115 | 125 |  | 10 | 181.46
16 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 11.2308 | 120 | 135 |  | 15 | 168.46
17 | 000900020 | 绿化综合工 |  | 工日 | 2.875 | 120 | 128 |  | 8 | 23
18 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 7.659 | 120 | 135 |  | 15 | 114.89
19 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 38.514 | 125 | 139 |  | 14 | 539.2
20 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 0.0833 | 125 | 140 |  | 15 | 1.25
21 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 0.0656 | 125 | 135 |  | 10 | 0.66
22 | 840201140@2 | 商品砼 | C25细石砼 | m3 | 28.038 | 266.99 | 282 |  | 15.01 | 420.85
23 | 840201140@4 | 商品砼 | C30 掺4%抗裂剂 | m3 | 64.7272 | 266.99 | 291 |  | 24.01 | 1554.1
24 | 840201140@5 | 商品砼 | C15 | m3 | 4.8807 | 266.99 | 252 |  | -14.99 | -73.16
25 | 041301330 | 页岩砖 | 240×115×53 | 千块 | 2.5282 | 422.33 | 376.86 |  | -45.47 | -114.96
26 | 010100013@1 | 钢筋 | φ8 | t | 1.7211 | 3070.18 | 3106.19 |  | 36.01 | 61.98
人材机价差表
工程名称：篮球场 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
| 合 计 | [8 empty] | 4402.66

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:篮球场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 弃渣费 | 85 | m3 | 10 | 850
2 | 硅PU | 608.82 | m2 | 170 | 103499.4
| 合 计 |  |  |  | 104349.4

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：篮球场 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 人工费调整 | 元 | 0.11 | 1 |  | 0.11
2 | 土石方综合工 | 工日 | 7.43 | 116 |  | 861.61
3 | 建筑综合工 | 工日 | 40.17 | 132 |  | 5301.86
4 | 砌筑综合工 | 工日 | 7.76 | 129 |  | 1001.25
5 | 维修综合工 | 工日 | 0.03 | 130 |  | 3.38
6 | 市政综合工 | 工日 | 3.94 | 125 |  | 492
7 | 筑路综合工 | 工日 | 18.15 | 125 |  | 2268.23
8 | 钢筋综合工 | 工日 | 11.23 | 135 |  | 1516.16
9 | 绿化综合工 | 工日 | 2.88 | 128 |  | 368
10 | 抹灰综合工 | 工日 | 38.51 | 139 |  | 5353.45
11 | 管工综合工 | 工日 | 0.08 | 140 |  | 11.66
12 | 电工综合工 | 工日 | 0.07 | 135 |  | 8.86
| 小计 |  |  |  |  | 17186.57
二 | 材料
1 | 水泥32.5R | kg | 1678.52 | 0.3 |  | 503.55
2 | 其他材料费 | 元 | 396.46 | 1 |  | 396.46
3 | 其他材料费 | 元 | 146.96 | 1 |  | 146.96
4 | 材料费调整 | 元 | -0.11 | 1 |  | -0.11
5 | 防水剂 | kg | 24.1 | 2.58 |  | 62.17
6 | 水 | m3 | 44.87 | 3.88 |  | 174.09
7 | 机制细砂 | t | 2.24 | 78 |  | 174.63
8 | 特细砂 | t | 7.23 | 152 |  | 1099.14
9 | 碎石5~40 | t | 64.24 | 74 |  | 4753.77
10 | 不锈钢水篦子 | m | 64.66 | 65 |  | 4202.9
11 | 商品砼C25细石砼 | m3 | 28.04 | 282 |  | 7906.72
12 | 商品砼C30 掺4%抗裂剂 | m3 | 64.73 | 291 |  | 18835.62
13 | 商品砼C15 | m3 | 4.88 | 252 |  | 1229.94
14 | 页岩砖240×115×53 | 千块 | 2.53 | 376.86 |  | 952.78
15 | 钢筋φ8 | t | 1.72 | 3106.19 |  | 5346.06
| 小计 |  |  |  |  | 45784.68
三 | 机械
1 | 电 | kW·h | 42.14 | 0.7 |  | 29.5
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 18.61 | 1 |  | 18.61
3 | 检修费 | 元 | 97.51 | 1 |  | 97.51
4 | 机械费调整 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
5 | 其他费用 | 元 | 57.44 | 1 |  | 57.44
6 | 维护费 | 元 | 284.05 | 1 |  | 284.05
7 | 折旧费 | 元 | 442.57 | 1 |  | 442.57
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：篮球场 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
8 | 柴油 | kg | 129.18 | 7.01 |  | 905.55
9 | 汽油 | kg | 12.43 | 8.08 |  | 100.42
10 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0 | 17.75 |  | 0.01
11 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.19 | 25.84 |  | 4.84
12 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 0.37 | 27.58 |  | 10.29
13 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0 | 33.93 |  | 0.01
14 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.19 | 41.85 |  | 7.83
15 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0 | 75.6 |  | 0.02
16 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 0.19 | 85.07 |  | 15.93
17 | 机上人工 | 工日 | 7.66 | 135 |  | 1033.97
18 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.93 | 208.41 |  | 194.59
19 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.05 | 253.25 |  | 12.38
20 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.41 | 504.97 |  | 207.74
21 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.13 | 781.77 |  | 103.19
22 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 1.82 | 914.63 |  | 1667.83
23 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.17 | 1019.73 |  | 174.58
24 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.04 | 1066.75 |  | 38.72
25 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.07 | 1067.29 |  | 76.84
26 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.08 | 1198.96 |  | 90.88
27 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.17 | 1394.57 |  | 234.99
28 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.09 | 1477.33 |  | 129.27
| 小计 |  |  |  |  | 2969.63
四 | 主材
1 | 弃渣费 | m3 | 85 | 10 |  | 850
2 | 硅PU | m2 | 608.82 | 170 |  | 103499.4
| 小计 |  |  |  |  | 104349.4
| 合计 |  |  |  |  | 170290.28
第 2 页 共 2 页