## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 8,198.40
|  | (大写): | 捌仟壹佰玖拾捌元肆角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 286.27
(大写): |  |  |  | 贰佰捌拾陆元贰角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 6659.17
1.1 | C安装工程 | 6659.17
2 | 措施项目费 | 548.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 286.27
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 239.7 |  | －
5 | 税金 | 750.72 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 8,198.40
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | PPR-DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN20 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 29.6 |  | 20.88 | 618.05
本页小计 | [7 empty] | 618.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006003 | PVC-U-DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范要求 7.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10 |  | 12.54 | 125.4
本页小计 | [7 empty] | 125.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006002 | PVC-U-DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范要求 7.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 18.8 |  | 15.7 | 295.16
本页小计 | [7 empty] | 295.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006004 | PVC-U-DN110 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN110 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:符合设计及规范要求 7.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15 |  | 25.03 | 375.45
5 | 031004008001 | DN100不锈钢地漏 | [项目特征] 1.名称:不锈钢地漏 2.规格、类型:DN100 3.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 65.28 | 195.84
本页小计 | [7 empty] | 571.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031004006001 | 蹲便器 | [项目特征] 1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:儿童陶瓷蹲便器+水箱（≤4 L/S） 4.组装形式:满足设计、规范及施工要求 5.附件名称、数量:满足设计、规范及施工要求 6.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6 |  | 383.55 | 2301.3
7 | 031004007001 | 小便器 | [项目特征] 1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:全自动感应小便器（≤1.5L/S） 4.组装形式:满足设计、规范及施工要求 5.附件名称、数量:满足设计、规范及施工要求 6.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 427.82 | 1283.46
8 | 031004003001 | 成品洗手盆 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品洗手盆 3.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 252.82 | 758.46
本页小计 | [7 empty] | 4343.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031004008002 | 成品拖布池 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品拖布池 3.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 171.1 | 171.1
10 | 031003001001 | 截止阀DN20 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 P=1.0MPa 4.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 49.73 | 49.73
11 | 031003001002 | 截止阀DN40 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 P=1.0MPa 4.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 111.6 | 111.6
12 | 031003001003 | 截止阀DN50 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 P=1.0MPa 4.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 147.31 | 147.31
本页小计 | [7 empty] | 479.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031003001004 | 水嘴 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.规格、压力等级:0.100 L/S<Q≤0.125 L/S 3.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 28.02 | 28.02
14 | 031003013001 | 水表 | [项目特征] 1.型号、规格:旋翼湿式水表 LXS DN50 2.其他做法:满足设计、规范及施工要求 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1 |  | 198.29 | 198.29
本页小计 | [7 empty] | 226.31
合 计 | [7 empty] | 6659.17

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 78.24
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 78.24 | 78.24
本页小计 | [7 empty] | 78.24
合 计 | [7 empty] | 78.24

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 239.7
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 750.72
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 670.29
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 80.43
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 990.42

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 10.4699 | 125 | 140 |  | 15 | 157.05
2 | 020101550 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~6 | kg | 0.021 | 13.25 | 7.73 |  | -5.52 | -0.12
3 | 021300740 | 聚四氟乙烯生料带 | 20 | m | 35.677 | 0.29 | 0.27 |  | -0.02 | -0.71
4 | 040300020 | 砂子 |  | m3 | 0.054 | 97.63 | 190 |  | 92.37 | 4.99
5 | 041300700 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.096 | 300.97 | 376.86 |  | 75.89 | 7.29
6 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 3.81 | 23.08 | 11.06 |  | -12.02 | -45.8
7 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.3217 | 12.82 | 11.15 |  | -1.67 | -0.54
8 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.028 | 16.23 | 9.56 |  | -6.67 | -0.19
9 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0242 | 21.17 | 12.21 |  | -8.96 | -0.22
10 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.6166 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.33
| 合 计 | [8 empty] | 121.42

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 长颈水嘴 | 4.04 | 个 | 14.25 | 57.57
2 | 铜水嘴 | 1.01 | 个 | 24.1 | 24.34
3 | DN100不锈钢地漏 | 3.03 | 个 | 18 | 54.54
4 | 洗脸盆排水附件 | 3 | 套 | 39.92 | 119.76
5 | 角型阀(带铜活) | 6.06 | 个 | 17.88 | 108.35
6 | 瓷蹲式大便器高水箱配件 | 6.06 | 套 | 35 | 212.1
7 | PPR-DN20 | 30.0736 | m | 2.13 | 64.06
8 | PVC-DN110 | 14.895 | m | 13.94 | 207.64
9 | PVC-DN50 | 9.93 | m | 4.2 | 41.71
10 | PVC-DN75 | 18.6684 | m | 6.43 | 120.04
11 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 2.772 | 个 | 4.7 | 13.03
12 | 截止阀（铜质）DN20 | 1.01 | 个 | 28.43 | 28.71
13 | 截止阀（铜质）DN40 | 1.01 | 个 | 65.68 | 66.34
14 | 截止阀（铜质）DN50 | 1.01 | 个 | 90.09 | 90.99
15 | 洗脸盆 | 3.03 | 个 | 89 | 269.67
16 | 瓷蹲式大便器 | 6.06 | 个 | 135 | 818.1
17 | 挂式小便器 | 3.03 | 个 | 110 | 333.3
18 | 小便器排水附件 | 3.03 | 套 | 31.04 | 94.05
19 | 洗脸盆托架 | 3.03 | 副 | 41.91 | 126.99
20 | 成品拖布池 | 1.01 | 套 | 85 | 85.85
21 | 螺纹水表 （旋翼湿式水表 LXS DN50） | 1 | 个 | 139.29 | 139.29
22 | 冲水连接管(含防污器) | 3.03 | 套 | 28.39 | 86.02
23 | 埋入式感应控制器 | 3.03 | 个 | 199.99 | 605.97
| 合 计 |  |  |  | 3768.42

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 管工综合工 | 工日 | 10.47 | 140 |  | 1465.79
2 | 人工费调整 | 元 | 22.9 | 1 |  | 22.9
| 小计 |  |  |  |  | 1488.69
二 | 材料
1 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.18 | 3.08 |  | 0.56
2 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 0.2 | 3.08 |  | 0.6
3 | 橡胶板1~3 | kg | 0.04 | 5.81 |  | 0.25
4 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 0.02 | 7.73 |  | 0.16
5 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 35.68 | 0.27 |  | 9.63
6 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 套 | 58.71 | 1.32 |  | 77.5
7 | 精制六角螺栓 | kg | 0.33 | 6.79 |  | 2.27
8 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.01 | 11.97 |  | 12.09
9 | 大便器存水弯DN100 | 个 | 6.06 | 5.18 |  | 31.39
10 | 存水弯DN50 | 个 | 1.01 | 4.08 |  | 4.12
11 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.04 | 8.72 |  | 0.35
12 | 铁砂布 | 张 | 0.76 | 0.83 |  | 0.63
13 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.27 | 4.19 |  | 1.14
14 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.73 | 10.43 |  | 7.6
15 | 钢锯条 | 条 | 1.7 | 0.43 |  | 0.73
16 | 砂子 | m3 | 0.05 | 190 |  | 10.26
17 | 石灰膏 | m3 | 0.11 | 165.05 |  | 18.32
18 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.1 | 376.86 |  | 36.18
19 | 丙酮 | kg | 0.4 | 5.13 |  | 2.05
20 | 漂白粉综合 | kg | 0.01 | 3.68 |  | 0.03
21 | 氧气 | m3 | 0.28 | 3.26 |  | 0.92
22 | 乙炔气 | kg | 0.1 | 12.01 |  | 1.15
23 | 玻璃胶310克/支 | 支 | 3.81 | 11.06 |  | 42.14
24 | 胶粘剂 | kg | 0.32 | 11.15 |  | 3.59
25 | 焊接钢管DN20 | m | 0.08 | 2.85 |  | 0.23
26 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.01 | 4.63 |  | 0.06
27 | 金属软管 | 根 | 6.06 | 25.64 |  | 155.38
28 | 输水软管φ25 | m | 0.03 | 5.13 |  | 0.14
29 | 橡胶软管DN20 | m | 0.04 | 2.13 |  | 0.08
30 | 冲洗管DN32 | 根 | 6.06 | 11.11 |  | 67.33
31 | 螺纹管件DN15 | 个 | 6.06 | 0.75 |  | 4.55
32 | 黑玛钢六角内接头DN20 | 个 | 0.81 | 2.98 |  | 2.41
33 | 黑玛钢六角内接头DN50 | 个 | 0.81 | 7.69 |  | 6.21
34 | 黑玛钢六角内接头DN65 | 个 | 0.81 | 8.55 |  | 6.91
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
35 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 1.01 | 2.56 |  | 2.59
36 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 1.01 | 4.27 |  | 4.31
37 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01 | 5.13 |  | 5.18
38 | 黑玛钢管箍DN50 | 个 | 1.01 | 2.14 |  | 2.16
39 | 焊接钢管螺纹管件室外 DN15 | 个 | 4.04 | 1.71 |  | 6.91
40 | 塑料给水管DN20管件 | 个 | 44.99 | 0.6 |  | 27
41 | 接头DN50 | 个 | 1.05 | 2.57 |  | 2.7
42 | 接头DN100 | 个 | 6.06 | 8.55 |  | 51.81
43 | 管卡(带膨胀螺栓)DN32 | 套 | 6.3 | 10.26 |  | 64.64
44 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.03 | 9.56 |  | 0.27
45 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.02 | 12.21 |  | 0.3
46 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 6.3 | 0.85 |  | 5.36
47 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.04 | 21.37 |  | 0.86
48 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.04 | 5.3 |  | 0.21
49 | 水 | m3 | 0.62 | 3.88 |  | 2.39
50 | 电 | kW·h | 3.88 | 0.7 |  | 2.72
51 | 材料费调整 | 元 | 42.53 | 1 |  | 42.53
| 小计 |  |  |  |  | 728.9
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.48 | 1 |  | 1.48
2 | 电 | kW·h | 0.72 | 0.7 |  | 0.5
3 | 电 | kW·h | 4.81 | 0.7 |  | 3.37
4 | 检修费 | 元 | 0.1 | 1 |  | 0.1
5 | 维护费 | 元 | 0.34 | 1 |  | 0.34
6 | 折旧费 | 元 | 0.65 | 1 |  | 0.65
7 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.1 | 21.58 |  | 2.24
8 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0 | 33.93 |  | 0.13
9 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.01 | 17.75 |  | 0.12
10 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.03 | 17.75 |  | 0.5
11 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.01 | 75.6 |  | 0.5
12 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.04 | 75.6 |  | 2.94
| 小计 |  |  |  |  | 6.44
四 | 主材
1 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 4.04 | 14.25 |  | 57.57
2 | 铜水嘴 | 个 | 1.01 | 24.1 |  | 24.34
3 | DN100不锈钢地漏 | 个 | 3.03 | 18 |  | 54.54
4 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 3 | 39.92 |  | 119.76
5 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 6.06 | 17.88 |  | 108.35
6 | 瓷蹲式大便器高水箱配件 | 套 | 6.06 | 35 |  | 212.1
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
7 | PPR-DN201.6MPa | m | 30.07 | 2.13 |  | 64.06
8 | PVC-DN110 | m | 14.9 | 13.94 |  | 207.64
9 | PVC-DN50 | m | 9.93 | 4.2 |  | 41.71
10 | PVC-DN75 | m | 18.67 | 6.43 |  | 120.04
11 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 个 | 2.77 | 4.7 |  | 13.03
12 | 截止阀（铜质）DN20P=1.0MPa | 个 | 1.01 | 28.43 |  | 28.71
13 | 截止阀（铜质）DN40P=1.0MPa | 个 | 1.01 | 65.68 |  | 66.34
14 | 截止阀（铜质）DN50P=1.0MPa | 个 | 1.01 | 90.09 |  | 90.99
15 | 洗脸盆 | 个 | 3.03 | 89 |  | 269.67
16 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 6.06 | 135 |  | 818.1
17 | 挂式小便器 | 个 | 3.03 | 110 |  | 333.3
18 | 小便器排水附件 | 套 | 3.03 | 31.04 |  | 94.05
19 | 洗脸盆托架 | 副 | 3.03 | 41.91 |  | 126.99
20 | 成品拖布池 | 套 | 1.01 | 85 |  | 85.85
21 | 螺纹水表 （旋翼湿式水表 LXS DN50） | 个 | 1 | 139.29 |  | 139.29
22 | 冲水连接管(含防污器)DN32 | 套 | 3.03 | 28.39 |  | 86.02
23 | 埋入式感应控制器 | 个 | 3.03 | 199.99 |  | 605.97
| 小计 |  |  |  |  | 3768.42
| 合计 |  |  |  |  | 5992.45
第 3 页 共 3 页