重庆市计量质量检测研究院
第一分院检测业务技术用房项目二期工程弱电设备采购

- 项目概况

重庆市计量质量检测研究院拟对第一分院检测业务技术用房项目二期工程弱电设备进行采购。

二、供应商资格要求

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

- 特定资格条件

无

三、货物名称技术规格及质量要求

| 序号 | 名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控枪机 | 1.支持绊线入侵，区域入侵； 2.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3.默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps ； 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8.支持DC12V/POE供电方式； 9.支持IP67防护等级。 | 28 | 台 |
| 2 | 监控支架 | 壁挂或吊装支架 | 28 | 个 |
| 3 | 硬盘录像机 | 接入路数32路；视频压缩标准 Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264；9盘位。 | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 单盘容量：8TB；缓存：≥256MB；转速：≥5400RPM；硬盘接口：SATA | 8 | 块 |
| 5 | 挖地 | 光纤过公路段路面埋线开挖与恢复。 | 60 | 米 |
| 6 | 网络交换机24口 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口； 3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址≥8K； ★4、支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合，支持端口隔离，支持STP/RSTP/MSTP，支持动态链路聚合、静态端口聚合，支持端口自环检测；(提供官网截图并加盖制造商鲜章) 5、支持802.1Q ，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持MVRP； 6、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全； ★7、支持防雷功能，端口防雷：6KV；(提供官网截图并加盖制造商鲜章) ★8、产品制造商通过软件能力成熟度5级（CMMI）认证证书；（提供证书复印件并加盖制造商鲜章） ★9、产品整机满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准，提供EU RoHS and China RoHS环保认证证书复印件并加盖制造商鲜章； ★10、为证明产品制造商的通信网络安全服务能力，要求提供中国通信企业协会的通信网络安全服务能力证书（风险评估二级）；（提供证书复印件并加盖制造商鲜章） ★11、为保证产品是经过严格测试，具备高可靠性保障能力。产品制造商需具备一定规模的可靠性实验室，可独立完成从元器件到整机，从信号质量、安全性、电磁兼容性、环境适应性等丰富的测试环境。实验室获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书和中国质量认证中心CCC现场检测实验室证书；（提供证书复印件并加盖制造商鲜章） ★12、为保证投标产品的制造商在安全漏洞方面整体研究水平及安全漏洞及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性。制造商具备国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）；国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组支撑单位；（提供证书复印件并加盖制造商鲜章） ★13、为保证产品质量，投标人需提供设备制造商提供的售后服务承诺函原件并加盖制造商鲜章。 | 2 | 台 |
| 7 | POE交换机8口 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率：120W，单端口最大输出功率30W)，固化1个上行千兆电口，1个SFP千兆光口；交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps；支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能。 | 1 | 台 |
| 8 | POE交换机16口 | 16个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率：225W，单端口最大输出功率30W)，固化2个SFP千兆光口；交换容量：36Gbps，包转发率：26.78Mpps； | 2 | 台 |
| 9 | 机柜12u | 12U机柜 | 2 | 台 |
| 10 | 壁挂机柜6u | 6U壁挂机柜 | 1 | 台 |
| 11 | 光模块 | SFP光模块 1.25G单模光模块 单模双纤 1310nm,10KM LC接口。 | 4 | 个 |
| 12 | 监控网线 | 六类网线 | 1820 | 米 |
| 13 | 光纤6芯 | 6芯室外光缆 | 370 | 米 |
| 14 | 光纤配线架6口 | 光纤配线架6口 | 2 | 台 |
| 15 | 网络配线架24口 | 网络配线架24口 | 3 | 台 |
| 16 | 理线器 | 1U机架式理线器 | 3 | 个 |
| 17 | 光收发 | SFP光纤收发器 | 4 | 个 |
| 18 | 无线ac | 端口：≥2个千兆WAN口，≥8个千兆LAN口（支持2个LAN口切换为WAN口）；NAT会话数：8万，内置AC功能（可管理200个AP）；适用带宽：1Gbps，用户规模：200-300人；支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式；支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式；支持应用流控、应用阻断； | 1 | 台 |
| 19 | 无线ap | 室内放装型；内置天线，≥1个千兆WAN/PoE上联端口，采用双频五条流设计，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议，整机接入速率：≥1.775Gbps；支持二层漫游； | 5 | 台 |
| 20 | 项目实施 | 设备安装、调试、搬运等。 | 1 | 项 |
| 21 | 初始化服务 | 整个单位信息化系统，包含监控、门禁、网络、机房等建进行全面初始化检查，对其建设状况和使用运行状况进行初始化检测分析，并对其应用功能有明确的记录汇总，对系统建设和运行情况有清楚全面的认识，明确硬件设备的位置、用途、功能、连线、标识、配置、操作、运行状况等，并出具详细的《运维初始化报告》。 | 1 | 项 |
| 22 | 系统维修服务 | 综合安防管理平台和大华存储账号密码恢复服务，必要的系统重置服务，网络和存储管理规则重新配置服务，必要时须拿到大华维修站进行恢复。 | 1 | 项 |

其他要求：投标供应商必须到现场踏勘，需提前与温老师联系，电话：87063600，投标文件里必须含有现场勘验的回执单，踏勘现场发生的费用由投标供应商自理，踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由投标供应商自行负责。现场踏勘必须在按统一安排时间内进行，超出统一安排时间不予接待，统一安排时间为2025年10月24日（上午9：30-12:00、下午14:00-16：00）。

四、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：合同签订后60天内完成产品的供货、安装、调试、培训并保证正常运行等工作，投标人应免费提供技术指导和学术支持。

（二）交货地点：采购人指定地点（江津区滨江新城）。

（三）验收方式和验收标准：以经采购人确认的项目文件、询价文件、合同和采购方需求，以及国家及行业相关标准作为验收标准。如达不到相关要求的，成交供应商应立即进行整改。整改后仍不合格的，则视为验收不合格，采购人有权立即终止合同。且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（5）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

五、报价要求

本项目最高限价14.16万元，不得超过最高限价，否则按废标处理。供应商报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的用服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。中标供应商不得在项目实施过程中因现场环境条件等因素增加额外的任何费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。在符合项目采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商，如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。

六、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收之日起，提供不少于1年的免费质保期。质保期自验收合格之日起计算，质保期内中标人应免费提供投标货物故障的技术服务和设备维修。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标人认为有利于采购人的采购要求之外的优惠条款应单独列明。

（二）售后服务内容

1、供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在48小内到达现场（远郊区72小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在168小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

备品备件及易损件

成交供应商或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单可在投标文件中列出。

（四）培训要求

1、中标人提供最有经验的教员，使采购人的相关负责人在培训后能够独立地对设备进行操作、管理和维护。

2、培训所需费用应包含在总报价中。

七、付款方式

1、成交供应商按本合同约定期限交货并安装调试完成，经验收合格后，采购人出具项目验收报告；

2、成交供应商向采购人开具全额增值税专用发票，采购人收到发票后30个工作日内以转账方式向成交供应商支付合同金额。

八、违约责任

1.成交供应商逾期交货的，逾期每天按合同总金额的1%向采购人支付违约金。成交供应商逾期交货超过20天的，采购人有权解除合同，成交供应商应当按合同总金额的20%向采购人支付违约金，并赔偿给采购人造成的损失。

2.成交供应商逾期安装调试完毕并经验收合格的，逾期每天按合同总金额的1%向采购人支付违约金。成交供应商逾期验收合格超过20天的，采购人有权解除合同，成交供应商应当按合同总金额的20%向采购人支付违约金，并赔偿给采购人造成的损失。

3.成交供应商若未按约定履行维修服务的，逾期每小时按合同总额的0.1%向采购人支付违约金，逾期超过12小时的，采购人有权另行委托第三方进行维修，发生的一切费用由成交供应商承担。

九、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十、其他

（一）成交供应商在货物未正式验收交付采购人使用前，因自身原因导致的安全事故，由成交供应商全权承担。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

附件1：  格式合同（样本）

(注：成交后采购人和成交供应商应按本项目询价通知书、成交供应商的响应文件及本篇合同主要条款及格式，在规定时间内签订供货合同，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。)

重庆市计量质量检测研究院购置合同

甲方：重庆市计量质量检测研究院         （合同编号：*** )

乙方：

（项目号：*** ）

根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以兹共同遵守。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 金额(元) | 税额(元) | 总价 (元) | 供应商规模 | 制造商规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价税合计人民币(小写): *** 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价税合计人民币(大写): *** 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、质量要求和技术标准。

乙方提供的设备必须是全新的，应符合国家有关技术标准和招投标文件的要求，招投标文件与本合同具有同等法律效力，如本合同、招标文件、投标文件相关条款不一致，以对甲方最有利的条款作为合同条款。乙方的质量保证及售后服务承诺如下：

1.质保期限：整机质保期为   年，终身售后服务。

2.保修范围：质保期内,设备在非人为原因造成故障的情况下,负责免费维修，不能维修的，应免费更换全新的零配件。

3.服务措施：设备验收合格使用后甲方须再次搬迁,乙方应无偿积极配合甲方进行设备搬

迁的技术指导，搬迁中发生的有关费用由甲方承担。

4.质保期售后服务：质保期外终身服务，仅收材料成本费及基础人工费。

5.服务响应：产品若发生故障，乙方应在甲方通知后24小时内维修达到正常使用。

6.培训：如果设备使用需要培训的，乙方提供免费的培训，保证甲方工作人员学会使用。

二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

提供省级法定计量检定机构出具的检定或者校准证书。按厂家提供清单现场验收。如果现场验收不符合合同约定，甲方有权不接收货物，由乙方自行处置，且交货期不顺延，因乙方原因延期交货须承担违约责任并赔偿给甲方造成的损失。甲方签收货物仅代表货物数量和型号，并不表明货物质量验收合格。

三、交提货方式：

1.运输费用由乙方承担，乙方负责送到*** ，交货前货物毁损、灭失等风险由乙方承担，收货人：*** ，电话：*** 。

2.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方合格包装物的费用。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

四、验收标准、方法：

1.乙方应当于合同签订后***个日历日内将全部产品安装、调试完毕，并书面提请甲方验收，按甲、乙双方约定的技术方案(详见补充技术附件)，按照技术协议约定的标准进行验收，没有约定技术协议的按照国家标准验收。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不同意利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

五、付款方式：

1.乙方按本合同约定期限交货并安装调试完成，经验收合格后，甲方出具项目验收报告；

2.乙方向甲方开具全额增值税专用发票，甲方收到发票后30个工作日内以转账方式向乙方支付合同金额。

六、安全责任条款：

乙方应当对其工作人员进行安全知识教育培训，应严格遵守安全作业规范，乙方在履行本合同过程中发生的包括但不限于乙方人员工伤或人身损害或财产损失、造成人身损害或财产损失等事故均由乙方自行负责解决，并由乙方自行承担所有的经济责任和法律责任，同时甲方有权终止本合同。

七、违约责任：

1.乙方逾期交货的，逾期每天按合同总金额的1%向甲方支付违约金。乙方逾期交货超过20天的，甲方有权解除合同，乙方应当按合同总金额的20%向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

2.乙方逾期安装调试完毕并经验收合格的，逾期每天按合同总金额的1%向甲方支付违约金。乙方逾期验收合格超过20天的，甲方有权解除合同，乙方应当按合同总金额的20%向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

3.乙方若未按约定履行维修服务的，逾期每小时按合同总额的0.1%向甲方支付违约金，逾期超过12小时的，甲方有权另行委托第三方进行维修，发生的一切费用由乙方承担。

4.任何一方违反本合同的任一约定，即属于违约，应按本合同的约定向另一方承担违约责任。

5.除本合同另有约定外，违约方应承担的赔偿责任范围包括：

（1）守约方支付的各项费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等；

（2）守约方支付的各项罚款、罚金等。

八、保密

甲、乙双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

九、解决争议的办法

履行本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，若条款存在分歧以利于甲方的条款为准。

2.双方确认本合同双方所署地址真实有效，一方（含法院等司法机关）向对方按合同所署地址送达相关文书、资料的，自邮寄之日起3日内视为送达；若一方地址发生变更的，应在变更之日立即通知对方，否则按本合同所署地址送达均为有效送达。

3.合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商作出书面补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。

4.本合同自双方盖章后生效。

5.本合同正本一式四份，甲方三份，乙方一份，均具有同等效力。

| 甲方（盖章）：重庆市计量质量检测研究院 地址：重庆市渝北区杨柳北路1号 联系人： 电话及传真：023-89136300 开户银行：中国工商银行重庆西湖路支行 帐号：31000 22609 10003 7555 税号：12500000784238817D 授权代表（签字）： | 乙方（盖章）： 地址： *** 联系人： *** 电话： *** 传真： *** 开户银行： *** 账号： *** 授权代表（签字）： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| --- | --- |

签约时间： 年  月  日    签约地点：重庆市渝北区杨柳北路1号

附件2：

技术协议

一、设备名称：

二、设备图片：

三、主要技术参数及指标

使用部门负责人（签字）：

年    月     日

使用人（签字）：

年    月     日

附件3：

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务条款等。

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）特定资格条件（自附）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：   元整；人民币小写：   元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

执行编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌型号等相关信息 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商参照“第三篇 询价项目技术需求”的项目内容完整填写本表；

2、该表可扩展；

3、该明细报价表含耗材及易损件报价。

供应商名称（公章）：年    月    日

二、技术部分

（一）技术应答（格式自拟）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                        法定代表人授权代表：

（供应商公章）

（签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、商务部分

（一）按照商务要求进行响应，包括：交货时间、交货地点、质量保证等。

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于询价通知书的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 询价项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 询价项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                       供应商法定代表人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）书面承诺

基本资格条件承诺函

致 （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）：

日期：年   月   日

（五）特定资格条件（自附）
五、其他应提供的资料

（一）其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）