### 陈家桥街道政府集资楼2台老旧电梯更新项目

答疑及补遗一

各潜在投标人：

现对“陈家桥街道政府集资楼2台老旧电梯更新项目：”补遗内容公布如下：

1、原竞争性比选文件 第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止 二、评审标准修改为：

### 二、评审标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 （50%） | 50分 | 所有通过资格评审和符合性评审合格的比选申请人的比选申请报价的算术平均值为评审基准价。比选申请报价等于评审基准价的得满分30分。在此基础上，比选申请总报价与评审准基价相比，每增加1%扣0.2 分，每减少 1%扣 0.1 分，扣完为止。按插入法计算得分。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评审基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |
| 2 | 技术参数部份评分标准 （30%） | 15分 | （1）驱动主机：采用原厂原品牌，整体结构型式采用无齿输/无减速装置输出轴两点支撑的得3分。 (须提供满足上述要求的驱动主机委托“检验报告”或“试验报告”，提供的资料不满足要求不得分。) （2）制动器：采用原厂原品牌的基础上，曳引机上述部件动作寿命达到1500万次以上。(须提供满足上述要求的曳引机制动器由有资质的第三方机构出具的“检验报告”或“试验报告”，满足要求的得2分，提供的资料不满足要求不得分。) （3）电梯门系统：与整梯同一制造商生产的得2分，且电动机防护等级≥IP54的再得2分；满分4分。 (须提供满足上述要求的电梯门系统委托“检验报告”或“试验报告”，提供的资料不满足要求不得分。) （4）安全部件要求：安全钳、限速器、缓冲器选用与整梯同一制造商生产得的，每有一项得1分，满分3分。 (须提供上述部件“特种设备型式试验报告”，提供的资料不满足上述要求不得分。) （5）本次投标垂直电梯产品配置物联网无线通信终端，设备的故障、事件、报警信息应实时向企业应用平台发送，发出信息事件不大于1秒的得3分，其余不得分。 （须提供物联网无线通信终端试验报告。 |
|  |  | 旧梯拆除施工方案 （5分） | 投标人自行提供最优方案。 施工方案内容详实、具体、可行得5分-3分；方案比较详实、具体、可行得3分-2分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得2分-1分；未提供新梯安装施工方案，或与本项目实际不相符的本项得0分。 |
|  |  | 更换安装施工方案 （10分） | 投标人自行提供最优方案。 施工方案内容详实、具体、可行得10分-7分；方案比较详实、具体、可行得7分-4分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得4分-1分；未提供新梯安装施工方案，或与本项目实际不相符的本项得0分。 |
|  | 商务部份评分标准（20%） | 制造能力 (3分) | 曳引驱动乘客电梯和消防员电梯制造能力速度值均大于V5.0m/s、无机房电梯制造能力速度值大于V3.0m/s、自动扶梯制造能力提升高度值大于H25.0m，每有一项满足得1分,满分3分。 (须提供满足上述要求的“特种设备型式试验合格证”或“特种设备型式试验证书”或“特种设备型式试验报告”，提供的资料不满足要求不得分。) |
|  |  | 类似项目业绩 (3分) | 应提供与本次投标电梯相同品牌的电梯供货及安装业绩，业绩与本项目类似(项目所在地为重庆)，业绩时间要求2021年1月1日至投标截止日(以合同签订时间为准);每有1个类似业绩得1.5分，满分3分。(需满足上述条件下提供投标品牌制造商的业绩合同(至少包含合同封面、体现电梯品牌页、盖章页)、单个业绩至少二台电梯的监督检验报告封面页和合格页(需体现制造商单位名称)，提供的资料不满足上述要求不得分。) |
|  |  | 综合管理能力 (2分) | 投标产品制造商取得在有效期内的职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证中，每有一项认证得0.5分，满分2分。 (须提供满足上述要求的证书，提供的资料不符合上述要求不得分。) |
|  |  | 制造商实力 (2分) | 投标电梯制造商获得省级及以上知识产权奖的得2分，否则不得分。需提供相关政府部门颁发的荣誉证书扫面件并加盖公章。 |
|  |  | 售后服务 （10分） | 投标人提供电梯售后服务方案，方案包含维护保养措施和故障处置措施两个方面： 一、维护保养措施 1.售后人员安排 2.维保设施设备情况 3.备品备件保障 4.维护保养方法 5.维护保养的质量管理 6.维护保养的安全措施 二、故障处置措施 1.电梯使用中常见故障介绍 2.排除故障处理时间 3.故障处置方法介绍 4.相关故障解决技术人员情况 5.处理故障过程中注意的安全措施 方案包含上述所有内容，方案内容详实、具体、可行得10分-7分；方案比较详实、具体、可行得7分-4分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得2分；扣完为止，未提供方案得0分。 |

- 原竞争性比选文件 第一篇  采购邀请书  四、比选有关说明

1.报名和竞争性比选文件发售期：2025年5月17日-2025年5月20日17时00分

（六）响应文件递交开始时间：2025年5月23日北京时间10时00分

（七）响应文件递交截止时间：2025年5月23日北京时间10时30分

（八）响应文件开启时间：2025年5月23日北京时间10时30分

- 修改为：

1.报名和竞争性比选文件发售期：2025年5月17日-2025年5月23日17时00分

（六）响应文件递交开始时间：2025年5月27日北京时间10时00分

（七）响应文件递交截止时间：2025年5月27日北京时间10时30分

- （八）响应文件开启时间：2025年5月27日北京时间10时30分

- 原竞争性比选文件 第一篇  采购邀请书  六、其它有关规定

（三）本项目的质疑截止时间：2025年5月21日12时00分。

（四）本项目的答疑截止时间：2025年5月22日12时00分。

修改为：

（三）本项目的质疑截止时间：2025年5月24日12时00分。

（四）本项目的答疑截止时间：2025年5月25日12时00分。

竞争性比选文件与本补遗内容不一致的地方，以本补遗内容为准。请各潜在投标人自行在网上下载本通知相关内容，不管下载与否，都视为全部知晓其全部内容。

采购人：重庆本和物业管理有限公司

采购代理机构：重庆鑫宏工程咨询有限公司

2025年5月21日