## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
C
1 | 030404017001 | 1AL1配电箱 | [项目特征] 1.名称:1AL1配电箱 2.规格:Pe(kW)=11.7，Kx=0.8，Pjs(kW)=9.36，cosφ=0.9，Ijs(A)=15.81 3.附件:含箱体及所有箱内电子元器件等 4.安装方式:明装 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017002 | 2AL1配电箱 | [项目特征] 1.名称:2AL1配电箱 2.规格:Pe(kW)=10，Kx=0.8，Pjs(kW)=8.00，cosφ=0.85，Ijs(A)=14.31 3.附件:含箱体及所有箱内电子元器件等 4.安装方式:明装 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 台 | 1
3 | 030411001001 | 塑料管PC20 明敷 | [项目特征] 1.名称:塑料管PC20 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 6.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 4.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | m | 162.45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411001002 | 塑料管PC20 暗敷 | [项目特征] 1.名称:塑料管PC20 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 6.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 4.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | m | 178.5
5 | 030411001003 | 塑料管PC25 明敷 | [项目特征] 1.名称:塑料管PC25 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 6.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 4.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | m | 35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411001004 | 塑料管PC25 暗敷 | [项目特征] 1.名称:塑料管PC25 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 6.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 4.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | m | 5
7 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV-3×10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆ZC-YJV-3×10 2.型号:ZC-YJV-3×10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | m | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030408001002 | 电力电缆ZC-YJV-3×16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆ZC-YJV-3×16 2.型号:ZC-YJV-3×16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | m | 20
9 | 030408006001 | 电力电缆头3×16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头3×16 2.规格:3×16 3.材质、类型:铜芯 热缩式 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 4.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411004001 | 管内穿线ZC-BV-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线ZC-BV-2.5 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZC-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | m | 515.7
11 | 030411004002 | 管内穿线ZC-BV-4 | [项目特征] 1.名称:管内穿线ZC-BV-4 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZC-BV-4 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | m | 582.75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030412005001 | 300*1200LED平板灯 | [项目特征] 1.名称:300*1200LED平板灯 2.型号:~220V 68W 3.规格:300*1200 4.安装形式:嵌顶安装 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 套 | 6
13 | 030412005002 | 300*600LED平板灯 | [项目特征] 1.名称:300*600LED平板灯 2.型号:~220V 38W 3.规格:300*600 4.安装形式:嵌顶安装 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 套 | 3
14 | 030412006001 | 1200长紫外线灭菌灯 | [项目特征] 1.名称:1200长紫外线灭菌灯 2.型号:~220V 40W 3.规格:1200 4.安装形式:吸顶安装 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 套 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030412006002 | 600长紫外线灭菌灯 | [项目特征] 1.名称:600长紫外线灭菌灯 2.型号:~220V 20W 3.规格:600 4.安装形式:吸顶安装 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 套 | 1
16 | 030412005003 | LED平板灯600*600 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯600*600 2.型号:~220V 38W,配电子镇流器 3.规格:600*600 4.安装形式:嵌顶安装 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 套 | 1
17 | 030412001001 | LED吸顶灯φ45 | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯φ45 2.型号:~220V 1x18W,配电子镇流器 3.规格:φ45 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 套 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030412001002 | LED吸顶灯300*300 | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯300*300 2.型号:~220V 1x18W,配电子镇流器 3.规格:300*300 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 套 | 3
19 | 030412004001 | LED筒灯φ12 | [项目特征] 1.名称:LED筒灯φ12 2.型号:~220V 1x12W,配电子镇流器 3.规格:φ12 4.安装形式:嵌顶安装 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 套 | 2
20 | 030412006003 | 灭菌灯 | [项目特征] 1.名称:灭菌灯 2.型号:~220V 250V 20W LED 3.安装形式:壁装 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 套 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030404033001 | 天花排气扇 | [项目特征] 1.名称:天花排气扇 2.型号:功率：0.024kW/220V 3.规格:300*300 4.安装方式:嵌顶安装 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 台 | 1
22 | 030404036001 | 集成浴霸（照明、换气、暖风）300*600 | [项目特征] 1.名称:集成浴霸（照明、换气、暖风）300*600 2.规格:~220V 1x1500W,配电子镇流器 3.安装方式:嵌顶安装 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 套 | 1
23 | 030404034001 | 暗装单极单控开关 | [项目特征] 1.名称:暗装单极单控开关 2.规格:~220V,10A 3.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 个 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030404034002 | 暗装二极单控开关 | [项目特征] 1.名称:暗装二极单控开关 2.规格:~220V,10A 3.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 个 | 2
25 | 030404034003 | 暗装三极单控开关 | [项目特征] 1.名称:暗装三极单控开关 2.规格:~220V,10A 3.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 个 | 1
26 | 030404035001 | 安全型单相二孔三孔插座 | [项目特征] 1.名称:安全型单相二孔三孔插座 2.规格:~250V，10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 个 | 29
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030404035002 | 安全型单相二孔三孔插座(防溅型) | [项目特征] 1.名称:安全型单相二孔三孔插座(防溅型) 2.规格:~250V，10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 个 | 3
28 | 030404035003 | 安全型带开关单相三孔插座(挂式空调用) | [项目特征] 1.名称:安全型带开关单相三孔插座(挂式空调用) 2.规格:~250V，16A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030404035004 | 安全型带开关单相三孔插座(柜式空调用) | [项目特征] 1.名称:安全型带开关单相三孔插座(柜式空调用) 2.规格:~250V，16A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 个 | 2
30 | 030411006001 | 塑料接线盒 | [项目特征] 1.名称:塑料接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 个 | 74
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030906003001 | 剔槽及恢复 | [项目特征] 1.名称:剔槽及恢复 2.部位:砖结构 3.规格:50*50 4.恢复方式:水泥砂浆恢复 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.画线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等。 2.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | m | 114.4
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 4.材料或设备的场内外运输、上下车、转运等 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302B02001 | 组织措施费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 69300 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 69300
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 蓄电池平衡重式叉车（载重2吨） | 元/台 | 42800
2 | 全自动托盘搬运车（载重2吨） | 元/台 | 12000
3 | 塑料叉车板（1200*1000*14） | 元/块 | 14500
合 计 |  |  | 69300 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计