宗申动力城2栋电梯更新项目

比选邀请书

1.比选条件

本项目宗申动力城2栋电梯更新项目，项目业主（比选人）为金麟德昌行（重庆）物业管理有限公司。资金来源为物业专项维修资金和住宅老旧电梯更新改造专项资金。项目已具备比选条件，欢迎受到邀请的供应商参加该项目的比选。

2.项目概况与比选范围

2.1工程名称：宗申动力城2栋电梯更新项目。

2.2地    址：重庆市巴南区宗申动力城2栋

2.3实施期限：120天（签约到验收交付）。

2.4施工期限：90天

2.5比选范围：本项目为“交钥匙工程”，内容包括但不限于以下内容：

（1）电梯及配件的深化设计、制造、运输(含包装、运输和货到现场的二次装卸)、保险(包括但不限于运输、施工、及施工现场涉及的第三方人员等)、现场保管、仓储、井道测量、预埋件、综合布线(工作界面为甲方电梯电源箱出线端以后)、机房及层门门套和层门地坎工作界面修复和回填工作、五方通话、轿内监控摄像头(含轿内监控视频传输设备)、安装(含吊装、施工机具及施工期间的安全及防护、安装人员现场住宿)、调试(含调试材料)、试运行、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、安全文明施工费、措施费、安装和调试期间与小区业主配合协调、配合消防验收(联动)、直至取得《特种设备使用标志》且本项目通过验收后交付给比选人和质保期内的所有费用(除年检费)。

（2）完成楼层门厅修复、机房装修（包含并不限于墙面处理、地面处理、空调更换、电梯基坑如渗水要做防水处理。）

（3）同时还应承担设备质量、小区内运输、堆放现场施工安全、施工现场人员(含路人)安全、进度、施工设备、劳务等所有涉及电梯设备的相关的工作并承担相应责任。

（4）电梯到货后，需由比选人组织验收，符合质量合格标准要求后，并交付比选人使用的全部工作，即“交钥匙工程”的全部内容，以及售后服务方案及配件价格表。

3.比选申请人资格要求

3.1本次比选要求比选申请人须具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照。

3.1.1 电梯制造商资格要求：

①具有行政主管部门颁发有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》且取得电梯制造B级及以上或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

②具有行政主管部门颁发有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）资质，且安装、维修资质为B级及以上或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》且取得电梯安装（含修理）项目曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)。【若制造商的制造资质与安装资质已合并，则勿须提供】。

3.1.2 电梯代理商资格要求：

①产品的制造商必须满足上述对电梯制造商的要求。

②具有行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）资质，且安装、维修资质为 B级及以上或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》且取得电梯安装（含修理）项目曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)。

3.2比选申请人还应在在业绩、人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，详见比选文件第二章比选申请人须知前附表1.4.1项内容。

3.3资格审查方式：资格后审。

3.4本次比选不接受联合体比选申请。

3.5供应商所投电梯品牌及型号为:杭州西奥电梯有限公司XO-CONⅢ。

4.比选文件的获取

4.1本次比选信息在行采家（https://www.gec123.com/）发布。

4.2凡受到邀请且有意参加比选的比选申请人，请于2025年11月24日17时00分前（每日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间，下同））持授权委托书原件及填写完善的《报名登记表》原件（格式详见比选公告附件）在比选代理机构：四川广宏远图建设工程有限公司领取比选文件，或将填写完善的《报名登记表》（格式详见比选公告附件）加盖投标人公章扫描后发送至2218124642@qq.com（电子邮箱）

4.3比选公告发布之日起至比选申请截止时间止，受邀比选申请人应随时关注代理机构发布的本项目相关修改或补充内容，不管比选申请人关注与否，比选人和比选代理机构都视为比选申请人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由比选申请人自负。

4.4注意事项

本项目属于限额标准以下项目，采用邀请比选方式进行比选，只有受邀请的单位才能参与本项目比选。

5.比选申请文件的递交

本项目采用线下比选方式，请各受邀比选申请人按如下要求进行参选：

5.1线下递交纸质比选申请文件时间及地点

线下递交纸质比选申请文件开始时间：2025年11月25日10时00分

线下递交纸质比选申请文件截止时间：2025年11月25日10时30分。

线下递交纸质比选申请文件：宗申动力城物业办公室。

逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人或比选代理机构不予受理。

5.2比选申请人须满足以下要件，其投标文件才被接受：

①按时线下递交比选申请文件。

③按时足额递交了参选保证金。

③按时递交《报名登记表》报名成功并签到。

6.发布公告的媒介

本次比选公告在行采家（https://www.gec123.com/）发布。

7.  联系方式

比 选 人：金麟德昌行（重庆）物业管理有限公司

地    址：重庆市巴南区宗申动力城

联 系 人：刘老师

电    话：18983371051

代理机构：四川广宏远图建设工程有限公司

地    址：重庆市九龙坡区建设广场A座24-6

联 系 人：徐老师

电    话：02368963990

2025年11月20日

《报名登记表》

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | （比选申请人加盖公章） |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式（手机号码） |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 报名及获取比选文件日期： 年 月 日 |  |  |  |