- 询价采购文件

项目名称：重庆市渝北区石船中心卫生院口腔科耗材及器械采购项目

项 目 号：SC20250504

采 购 人：重庆市渝北区石船中心卫生院

编制时间：二〇二五年五月

重庆市渝北区石船中心卫生院

口腔科耗材及器械采购项目询价采购文件

我单位现对重庆市渝北区石船中心卫生院口腔科耗材及器械采购项目进行公开询价，欢迎有意向的参选单位报名参加，现将有关事项公告如下：

# 第一篇  询价文件

## 一、询价内容

| 项目名称 | 数量 | 最高限价 | 成交供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市渝北区石船中心卫生院口腔科耗材及器械采购项目 | 1批 | 在重庆市药品交易平台最低成交价或企业自报价（以低者为准）。 | 1名 |

## 二、资金来源

自有资金。

## 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7.提供采购投标人社保参保情况（法人参加投标提供法人的社保参保情况，授权委托人参加投标则提供授权委托人参保情况）。          （二）特定资格条件

医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（以上证明材料需在有效期内并提供复印件加盖投标人鲜章）

## 四、参与询价流程相关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日（2025年5月14日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上下载本项目询价采购文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有询价采购内容。

（二）报名时间、地点、联系人及电话：

1、报名起止时间北京时间：2025年5月14日9:00至2025年5月20日11:00止（北京时间，下同）

2、投标文件递交开始时间：2025年5月20日15：00

3、投标文件递交截止时间：2025年5月20日15：30

4、投标文件递交地点：重庆市渝北区石船中心卫生院3楼小会议室（重庆市渝北区石船镇渝长西街46号）

5、报名及招标方式：线上报名，线下报价。（2025年5月20日上午11点前网上报名的才可以参加询价，否则询价无效）

6、开标时间：2025年5月20日15：30

7、开标地点：重庆市渝北区石船中心卫生院医技楼3楼小会议室（重庆市渝北区石船镇渝长西街46号）

8、文件一式两份，分正副本。可装入同一个档案袋内，应在封套上注明项目名称、询价采购申请人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

9、封套的封口处应加盖询价采购申请人公章或由法定代表人授权代表签字

- （三）询价程序

按规定递交响应文件。

说明：如果询价文件要求必须提交的其他相关内容，其递交时间与响应文件递交时间一致（逾期不予受理）。

## 五、参与询价有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的询价采购活动。

（二）本项目的更改或补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上发布，请各供应商注意下载领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目更改或补遗文件（如果有）的内容。

- （三）超过询价采购截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）竞标费用：无论竞标结果如何，供应商参与本项目竞标的所有费用均应由供应商自行承担。

- （五）本项目不接受联合体投标。

## 六、联系方式

- （一）采购人：重庆市渝北区石船中心卫生院

联系人：胡老师

电  话：17729693612   023-67251668

- 地  址：重庆市渝北区石船镇渝长西街46号

- 第二篇 项目技术要求

- 渝北区石船中心卫生院口腔科耗材及器械采购明细表

| 口腔耗材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 规格型号 | 产品材质或用途 | 线上线下 |
| 根管荡洗器配套工作尖 | 盒 | 3枚/盒 | 与根管荡洗器配套 | 线下 |
| 洁牙机工作尖 | 板 | 各型号 | 采用优质不锈钢制成。配合WOODPECKER系列超声洁牙机使用，用于牙齿洁治和根管治疗。 | 线下 |
| 口腔注射推进器配套针头 | 盒 | 0.3*21mm(公制)100支/盒 0.3*25mm(公制)100支/盒 0.4*32mm(公制)100支/盒 | 由针管、针座和针套组成 | 线下 |
| 一次性内窥镜手柄保护膜 | 盒 | 500个/盒，B型2.6CM | 原材料选用医用环保及聚乙烯原料，不含影响人体健康的塑化剂。 | 线下 |
| 医用保护膜 | 卷 | 100*150mm/张 | 牙科蓝膜是一种起到阻菌作用的保护膜，可以有效防止感染和交叉感染的发生。 | 线下 |
| 特氟龙 | 卷 | 5m/卷 |  | 一类器械可备案 |
| 止血明胶海绵（可吸收） | 盒 | 10mm*10mm*10mm/片 | 本产品以药用明胶为主要材料。 | 线上/可备案 |
| 一次性口腔器械盘 | 箱 | 200*1/箱 | 由牙探针、口镜、牙用镊、托盘、治疗巾、脱脂棉球、组成。 | 线上/可备案 |
| 牙髓活力测试剂/冷冻喷雾剂 | 瓶 | 200ml/瓶 | 由异丁烷、丁烷和丙烷组成。 | 线下 |
| 藻酸盐托盘清洗液 | 瓶 | 1000g/瓶 | PH值中性，本品为浓缩液，稀释体积比为浓缩液;水=1;4。 | 线下 |
| 一次性使用口镜 | 包 |  |  | 线上/可备案 |
| 一次性牙用镊 | 包 |  |  | 线上/可备案 |
| 一次性牙探针 | 包 |  |  | 线上/可备案 |
| 吸唾管（弱吸） | 包 | 100*1/包 | 由防锈合金和优良胶材制成，中间为铜芯。 | 一类器械可备案 |
| 吸唾管（手术弯管） | 包 | 25支/包 |  | 线上/可备案 |
| 牙线 | 盒 | 50m/盒 |  | 线下 |
| 37%磷酸酸蚀处理剂 | 支 | 5mm/支 | 通用酸蚀剂主要由去离子水/水、磷酸、二氧化硅乳胶、聚乙二醇组成。 | 线上/可备案 |
| 第八代 通用万能粘接剂 | 支 | 5mm/瓶 | 通用粘接剂主要由2-羟乙基甲基丙烯酸/（HEMA）、2-甲基-2-丙烯酸(1-甲基亚乙基)双[4,1-苯氧基(2-羟基-3,1-丙亚)]酯（Bis-GMA）、无水乙醇、2-甲基-2-丙烯酸-1,10-癸二酯、2-甲基-2-丙烯酸与1,10 -癸二醇在五氧化二磷反应的混合物、硅烷化硅分子、软化水/水组成。 | 线上/可备案 |
| 齿科填充用复合树脂/流动树脂 | 支 | 2.2g/支 超低流动性F00颜色：各型号。 | 主要由双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯（Bis-GMA）、二甲基丙烯酸三甘醇酯（TEGDMA）、二甲基丙烯酸甘醇聚酯、石英玻璃、三氧化二铝组成。 | 线上/可备案 |
| 光固化流体树脂 | 袋 | 2g*2支/袋 Z350XT颜色：各型号。 | 主要包括双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯（Bis-GMA）、二甲基丙烯酸三甘醇酯（TEGDMA）等。 | 线上/可备案 |
| 通用美学纳米光固化复合树脂 | 支 | 4g/支 P60颜色：各型号 。 Z350XT颜色：各型号。 | 主要由硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙烯酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。 | 线上/可备案 |
| 幻彩复合纳米树脂 | 支 | 2.7ml/支 各型号。 | 纳米微填料复合树脂，单一颜色即可达到理想变色龙效果，对光源低敏性操作时间长。 | 线上/可备案 |
| 光固化牙龈屏障树脂 | 支 | 1.5g/支 蓝色 | 由双甲基丙烯酸酯、双酚A二甲基丙烯酸缩水甘油酯、二氧化硅、光引发剂和色素组成。 | 线上/可备案 |
| 聚合物基双固化树脂 | 支 | 8g/支 A2色 | 聚合物基双固化树脂是一种可关照固化，又可自固化的牙科复合树脂。主要用于牙冠的粘接和桩核制作。 | 线上/可备案 |
| 光固化树脂改良型硅酸钙 保护垫底材 | 支 | 1g/支（注射型） | 由Portland型水门汀（硅酸盐水门汀)、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯，双酚A二缩水甘油醚丙烯酸甲酯和锆酸钡组成。 | 线上/可备案 |
| 齿科卷装透明树脂成形片 | 盒 | 9.5mm*0.05mm*15m |  | 线上/可备案 |
| 豆瓣成形片套装 | 套 | 50豆瓣成型片+2树脂夹持环 |  | 线上/可备案 |
| 豆瓣成型片补充装 | 盒 | 50个 |  | 线上/可备案 |
| 带孔塑料楔子 | 盒 | 100/盒，各型号。 |  | 线上/可备案 |
| 光固化树脂抛光套装（低速弯机用） | 盒 | 9支/盒 | 3支陶瓷研磨器，6支橡胶抛光器。 | 线上/可备案 |
| 牙科抛光刷 | 盒 | 100个/盒（各型号） | 由金属柄和工作端组成。 | 线上/可备案 |
| 抛光膏 | 支 | 36g/支 | 主要成分有硼砂、丁香酚、天然薄荷。 | 线上/可备案 |
| 牙科抛光条 | 盒 | I型25条+II型25条/盒 | 由PET薄膜、粘接剂和研磨砂等成分构成。 | 线上/可备案 |
| 排龈线 | 盒 | 各型号 | 由纯棉锁链状细线构成，非无菌包装。 | 线上/可备案 |
| 小毛刷/一次性涂药棒 | 瓶 | 100*1/瓶（各型号） |  | 线上/可备案 |
| 玻璃离子水门汀 | 套 | 15g/瓶粉8g/瓶液 （富士九） | 粉剂：硅铝氟玻璃、聚丙烯酸；液剂：聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸。 | 线上/可备案 |
| 玻璃离子水门汀 | 套 | 45g/瓶粉+30g/瓶液（富士一） | 粉剂：硅铝氟玻璃、聚丙烯酸；液剂：聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸。 | 线上/可备案 |
| 聚羧酸锌水门汀 | 套 | 60g粉+40g液 | 粉末包含氧化性、氧化镁、次硝酸秘、丹宁酸、氧化锌、氧化锶等成分；液体包含聚丙烯酸、酒石酸、蒸馏水等。独有的Hy-agent活性成分“丹宁氟化物”。 | 线上/可备案 |
| 暂时充填材料（暂封膏） | 盒 | 15g/瓶 | 主要有乙醇、硫酸钙、氧化锌等。 | 线上/可备案 |
| 咬合纸 | 盒 | 110mm*20mm/片、200片/盒，厚度：0.1mm蓝色，0.03mm红色 |  | 线上/可备案 |
| 一次性调拌纸 | 本 | 100片/本 |  | 线下 |
| 牙髓塑化液 | 套 | 甲液18ml/瓶+乙液18ml/瓶 | 主要以尿素和甲醛溶液组成。 | 线下 |
| 干髓口腔抑菌膏 | 套 | 10g粉+20ml液 | 由多聚甲醛、葡萄糖氯己定、赋形剂等组成。 | 线下 |
| 无砷失活抑菌剂（快失） | 支 | 1g/支 | 主要由多聚甲醛、凡士林、羊毛脂等构成。 | 线下 |
| 根管润滑剂 | 支 | 6g/支 | 由乙二胺四乙酸二钠、聚乙二醇、硬脂酸聚羟氧(40)酯、甘油和纯化水组成。内包装材料为口腔冲洗器，由外套、推杆、内塞和堵头组成，外套、推杆采用高透聚丙烯，内塞 采用硅胶，堵头采用聚乙烯。 | 线上/可备案 |
| 生物陶瓷根管充填糊剂 | 支 | 1g/支 | (C-ROOT SP)是预混合的、可即刻应用的、可注射的、遇水凝固的硅酸盐类生物活性陶瓷糊剂材料。含钙、硅、锶和镁离子，需要水凝固和硬化；产品硬固前呈强碱性，具有 抑菌作用。 | 线上/可备案 |
| 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 支 | 2g/支 | 产品为单组糊剂，主要由氢氧化钙、氧化锆、聚乙二醇、丙二醇和水组成；配件为牙用输送器。 | 线上/可备案 |
| 比塔派克斯 | 支 | 2g/支 | 主要成分包括氢氧化钙、碘仿、硅油等。 | 线上/可备案 |
| 甲醛甲酚抑菌剂 | 瓶 | 20ml/瓶 | 三甲酚10ml，甲醛溶液10ml，无水乙醇5ml | 线下 |
| 丁香油 | 瓶 | 20ml/瓶 | 丁香酚含量不低于85%。 | 线下 |
| 氧化锌丁香酚水门汀 | 套 | 2*10g 粉/瓶+7.5ml 液/瓶 | 粉剂的主要成分包括氧化锌、乙酸锌和聚甲基丙烯酸甲酯，而液剂的主要成分则是丁香酚。 | 线上/可备案 |
| 樟脑苯酚抑菌剂 | 瓶 | 20ml/瓶 | 每ml含樟脑0.6g苯酚0.3g | 线下 |
| 碘甘油抑菌剂 | 瓶 | 20ml/瓶 | 碘、碘化钾和甘油。 | 线下 |
| 碘仿 | 瓶 | 20g/瓶 | 为三碘甲烷，按干燥品计算，含CHI3不得少于99.0％。 | 线下 |
| 除丁克口腔抑菌液 | 瓶 | 10ml/瓶 | 主要成分 : 四氯乙烯:不小于97.0%。 | 线下 |
| 超硬牙科石膏 | 袋 | 1KG/袋 |  | 线上/可备案 |
| 硬牙科石膏 | 袋 | 1KG/袋 |  | 线上/可备案 |
| 藻酸盐印模材料 | 桶 | 908g/桶 |  | 线上/可备案 |
| 红白打样膏 | 盒 | 5*1/盒 |  | 线上/可备案 |
| 弹性体印模材料 | 套 | 初印：250ml/盒基质 + 250ml/盒 催化剂 + 二印：50ml/支 轻体。 | 结构：包括手动调和型和枪式辅助调和型。 产品组成： 硅橡胶基质：聚二甲基硅氧烷，甲基氢多聚硅氧烷，二氧化硅，石蜡，碳酸钙，染料； 催化剂：聚二甲基硅氧烷，二氧化硅，碳酸钙,石蜡，铂金催化剂，染料。 | 线上/可备案 |
| 弹性体印模材料/重体 | 盒 | 0型（初次印模 手调型）250ml*2包含（量勺*2个） |  | 线上/可备案 |
| 弹性体印模材料/轻体 | 盒 | 3型 50ml/支 2支/盒 含配件（12注射管+12弯头） |  | 线上/可备案 |
| 硅橡胶枪/混合枪 | 盒 | 1把/盒 |  | 线上/可备案 |
| 硅橡胶注射头/混合头 | 包 | 50个/包 | 注射头采用塑料制成。非无菌提供。 | 线上/可备案 |
| 硅橡胶注射头/混合尖 | 包 | 50个/包 | 注射尖采用塑料制成。非无菌提供。 | 线上/可备案 |
| 高速手机钨钢车针 | 板 | 6支/板(各型号) | 由工作部分和杆部组成。工作部分采用硬质合金制成，杆部采用不锈钢或硬质合金制成。为钨钢材料制成。 | 线上/可备案 |
| 高速手机车针（外科车针） | 板 | 10支/板（各型号) | 细颗粒钨钢和手术不锈钢柄。 | 线上/可备案 |
| 高速手机金刚砂车针 | 板 | 5支/板 绿标：各型号。 蓝标：各型号。 红标：各型号。 黄标：各型号。 绿标：各型号。 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。 | 线上/可备案 |
| 慢速手机车针 | 板 | 5支/板 各型号。 | 由工作部分和杆部组成。工作部分采用硬质合金制成，杆部采用不锈钢或硬质合金制成。为钨钢材料制成。 | 线上/可备案 |
| 根管手用锉针（C挫） | 板 | 6支/板 21mm（各型号） 25mm（各型号） | 手柄，针体。工作部分分为不锈钢，手柄为CC-Cord柄属医用级合成材料。 | 线上/可备案 |
| 根管手用锉针（扩大针） | 板 | 6支/板 21mm（各型号） 25mm（各型号） 31mm（各型号） | 不锈钢制成的手持器械。工作端有刻纹或螺旋刃，起切削、平整的作用。 | 线上/可备案 |
| 根管手用锉针（K挫） | 板 | 6支/板 21mm（各型号） 25mm（各型号） 31mm（各型号） | 不锈钢制成的手持器械。工作端有刻纹或螺旋刃，起切削、平整的作用。 | 线上/可备案 |
| 机用根管镍钛锉 | 板 | 4支/板 PLEX-2.0 04锥度版（各型号） PLEX-2.0 06锥度版（各型号） | 用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的机用器械。工作端有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用。主要由工作部分、杆组成。工作部分为镍钛合金材质，杆为不锈钢材质。 | 线上/可备案 |
| 根管锥度侧方加压针 | 板 | 6*1/板（各型号） | 采用不锈钢材质，安装有与手用挫一样的柄。 | 线上/可备案 |
| 拔髓针 | 板 | 6*1/板 |  | 线上/可备案 |
| 打磨机钨钢磨头 | 支 | 各型号。 | 采用优质的钨钢按照ISO国际标准制成，保证产品尺寸精准。 | 线下 |
| 打磨机抛光磨头 | 支 | 各型号。 |  | 线下 |
| 牙胶尖 | 盒 | 120支/盒 各型号。 | 由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料（二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄）组成。 | 线上/可备案 |
| 牙胶尖 | 盒 | 120支/盒 各型号 | 由古塔胶，氧化锌，硫酸钡等组成。 | 线上/可备案 |
| 牙胶充填棒 | 盒 | 50个/盒 | 主要成分古塔胶，氧化锌，硫酸钡，色素。 | 线上/可备案 |
| 吸潮纸尖 | 盒 | 各型号。 | 100%纯棉纤维吸水纸 | 线上/可备案 |
| 红蜡片 | 盒 | 夏季用 |  | 线上/可备案 |
| 自凝仿生牙托粉 | 瓶 | 100g/瓶 2# | 主要成分是甲基丙烯酸甲酯。 | 线上/可备案 |
| 自凝牙托水 | 瓶 | 100ml/瓶 | 主要成分是甲基丙烯酸甲酷，纯度大于99.5% | 线上/可备案 |
| 牙科分离剂 | 瓶 | 150ml/瓶 | 主要成分为藻酸盐。 | 线上/可备案 |
| 高低速清洗润滑剂 | 瓶 | 350ml/瓶 |  | 线下 |
| 氟化钠护齿剂 | 支 | 10ml/支 | 主要由氟化钠（5％）、乙醇、虫漆、白蜡、树脂、乳香、糖精、香精等组成。 | 线上/可备案 |
| 消毒刷（长毛刷） | 瓶 | 100支/瓶 | 杆长9-10CM/毛长9-10mm。 | 线上/可备案 |
| 橡皮障布 | 盒 | 5*5，52片/盒 | 强力隔湿，抗撕拉性强，弹性好。 | 线上/可备案 |
| 橡皮障布 | 盒 | 6*6，36片/盒 | 强力隔湿，抗撕拉性强，弹性好。 | 线上/可备案 |
| 一次性使用牙科冲洗针 | 盒 | 100支/盒 | I型 0.3*25mm 双侧开口 | 线上/可备案 |
| 三用枪喷头 | 袋 | 10支/袋 |  | 线下 |
| 口腔器械及设备 |  |  |  |  |
| 名称 | 单位 | 规格型号 | 产品材质或用途 | 线上线下 |
| 根管荡洗器 | 套 | 主机1台、充电座1个、电源适配器1个、工作尖2盒、硅胶套2个。 | 由控制主机、手持部分和工作尖组成。 | 线上/可备案 |
| 洁牙机手柄 | 盒 | 1个/盒（与牙椅配套的HW-3H型） | 由外壳、超声换能器等组成。 | 线上/可备案 |
| 洁牙机扳手 | 个 |  | 与洁牙机配套 | 线下 |
| 按压式高速手机 | 把 | 高速手机1把、扳手1个。 | 多点喷雾、带灯 | 线上/可备案 |
| 按压式高速涡轮手机 | 把 | 高速手机1把、扳手1个。 | 迷你儿童款 | 线上/可备案 |
| 45°阻生齿手机 | 把 | 高速手机1把、扳手1个。 | 供口腔科夹持高速牙科车针进行钻、磨牙等手术使用。 | 线上/可备案 |
| 低速手机 | 把 | 手机一支 | 弯机、外接水道 | 线上/可备案 |
| 根管测量台 | 盒 | 1个/盒 | 用于根管测量。 | 线下 |
| 牙龈压排器 | 把 |  | 用于放置排龈线 | 线上/可备案 |
| 塑料调拌刀 | 把 |  |  | 线上/可备案 |
| 酒精灯 | 盒 | 1个/盒 |  | 线上/可备案 |
| 牙龈剪 | 把 | 直剪、弯剪 |  | 线上/可备案 |
| 大号橡皮碗 | 盒 | 1个/盒 |  | 线上/可备案 |
| 石膏调拌刀 | 把 |  |  | 线上/可备案 |
| 比色板 | 盒 | 1套/盒 | 29色 | 线下 |
| 持针钳 | 把 | 各型号。 | 用于夹持缝合针皮肤或组织用。 | 线上/可备案 |
| 止血钳 | 把 | 各型号。 |  | 线上/可备案 |
| 牙科用手术刀（手术刀柄） | 袋 | 1把/袋 | 用于安装手术刀片后可切割人体软组织使用。 | 线上/可备案 |
| 去冠器 | 套 | 弯头带手柄、直头带手柄 | 用于去除牙齿上金属冠 | 线上/可备案 |
| 技工蜡型雕刻刀 | 把 | 各型号。 |  | 线上/可备案 |
| 技工钳 | 袋 | 1把/袋、梯形钳 |  | 线上/可备案 |
| 石膏剪 | 袋 | 1把/袋 |  | 线上/可备案 |
| 印模托盘（铝制牙托）有孔平底 | 套 | 各型号。 | 用于修复、正畸取模使用。 | 线上/可备案 |
| 印模托盘（铝制牙托）无孔圆底 | 套 | 各型号。 | 用于修复取模使用。 | 线上/可备案 |
| 口腔注射推进器 | 把 | 钩头 | 由针头接口、针筒、推杆针头、挡圈、拉手、弹簧等装配而成。 | 线上/可备案 |
| 阻生齿牙挺 | 把 | 各型号。 | 由工作头及柄两部分组成。 | 线上/可备案 |
| 微创牙挺 | 把 | 直挺：各型号 弯挺;各型号 | 由工作头及柄两部分组成。 | 线上/可备案 |
| 牙根尖挺 | 把 | 各型号。 | 由工作头及柄两部分组成。 | 线上/可备案 |
| 丁字形牙挺 | 把 | 左弯、右弯 | 由工作头及柄两部分组成。 | 线上/可备案 |
| 成人拔牙钳 | 把 | 各型号。 | 由钳喙、关节和钳柄组成。 | 线上/可备案 |
| 儿童拔牙钳 | 把 | 各型号。 | 由钳喙、关节和钳柄组成。 | 线上/可备案 |
| 残根钳 | 把 | 各型号。 | 由钳喙、关节和钳柄组成。 | 线上/可备案 |
| 龋齿剔刮匙 | 把 | E1、E2 | 供刮除龋齿窝洞软组织或病变组织用。 | 线上/可备案 |
| 牙刮匙/骨刮匙 | 把 | 各型号。 | 供刮除窝洞软组织或病变组织用。 | 线上/可备案 |
| 牙骨膜分离器 | 把 | 各型号。 | 供口腔手术时分离牙骨膜及牙龈组织用。 | 线上/可备案 |
| 口腔开口器（C型） | 盒 | 各型号。 |  | 线上/可备案 |
| 口内咬合垫 | 袋 | 各型号。 | 后牙咬住后，避免张口带来的疲惫感。 | 线上/可备案 |
| 树脂充填器II型（镀层）套装 | 套 | 5支/套 | 用于将充填材料压入目标位置。 | 线上/可备案 |
| 水门汀充填 | 袋 | 1支/袋，各型号。 | 补牙时作填塞和压紧水门汀用。 | 线上/可备案 |
| 树脂充填器 | 袋 | 1支/袋，光敏刀 | 用于将充填材料压入目标位置。 | 线上/可备案 |
| 根管充填/垂直加压器 | 把 | 双头型号：各型号。 | 根管充填时向根管内填塞药物及牙胶尖用。 | 线上/可备案 |
| 橡皮障套装 | 套 | 橡皮障打孔器*1，橡皮障夹钳*1，橡皮障支架*1-3个，橡皮障夹*12，橡皮障使用说明书*1，牙位图*1。 | 适用于根管治疗，粘接修复，树脂修复，修复体粘接，托槽粘接，牙齿美白，显微镜下操作等。 | 线上/可备案 |
| 备注：经药品监督管理部门批准注册或备案的医用耗材需在药交所网上采购（包括备案采购） |  |  |  |  |

- 三、特别说明。

1、以上产品，中标人中标后不得以任何理由要求不供货，一旦有这些行为出现，视为恶意竞标，立即终止供货协议。我院有权将该中标人纳入黑名单，三年内不能参与我院所有采购项目；

2、中标供应商需提供质量作用不低于我院现用品牌的产品，如提供的替代产品临床使用过程中发现有质量问题或投诉等情况，医院有权要求供应商更换为我院询价前使用的产品且价格之前成交价一致或者取消该中标候选人资格，并承担由此造成的一切损失；

3、耗材使用过程中采购人有产地、厂家要求的产品，投标单位必须按要求进行配送，若中标人未能按要求配送，我院有权终止配送协议；

4、如有表内未列全或需新增使用的耗材参照投标单位中标价执行，并优先考虑中标单位；

5、所有在药交平台上挂网产品必须经药交网上采购，经药品监督管理部门批准注册或备案的医用耗材需在药交所网上采购（包括备案采购）；

6、在合同期间，就低不就高的原则，若重庆药品交易所价格发生波动，比中标价低，则按降低后的价格执行，若产品纳入了集采则按照集采价格执行；

7、中标人不得以任何理由要求网下采购或不供货，一旦有这些行为出现，视为恶意竞标，我院有权将该中标人纳入黑名单，三年内不能参与我院所有招标项目；

8、采购人在使用医用耗材需要供应商提供外来手术器械的，供应商应免费提供并做好技术支持。

- 第三篇 项目商务要求

一、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）实施期限：本次采购实施期2年，采购数量根据采购方实际使用量计算。

（二）交货地点：重庆市渝北区石船中心卫生院。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人提供的货物未达到采购文件规定要求或提供产品不符合院内临床科室使用需求的，医院有权要求中标人更换。如对采购人造成损失的，由中标人承担—切责任，并赔偿所造成的损失。

4.采购人如需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，中标人需协调制造商应予以配合，并出具书面意见。

5.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

1.本项目报价为总价最低的作为报价；

2.本项目报价须为人民币报价，包含：货物、货物的税费、运输费、包装费、装卸费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

1.供货要求∶中标人严格根据采购人需求供货，保证及时提供充足的货源。在得到采购人的送货通知2个日历日之内将货物送到采购人指定地点﹐配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；验收合格入库之后开具正规发票，并承担配送所产生的一切费用。

2.产品的有效性∶中标人须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输；中标人所提供产品为有效期内的最新产品，若出现效期临近产品，中标人有义务无条件更换，保证产品在采购人使用时安全有效。

3 .产品质量保证：为了保证产品质量安全可靠，优先选择在药交平台上有挂网的产品。若中标人超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，中标人必积极配合采购人解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。

4.中标人提供的产品和服务未达到采购文件要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担责任。

四、采购方式

配送率达100%（药交平台挂网材料必须在重庆市药品交易平台采购）。

五、付款方式

1、结算总价=实际结算单价*经采购人签字的各耗材使用数量

2、药交平台采购材料在重庆市药品交易平台结算。

- 第四篇  资格审查及评标办法

- 一、询价程序及方法

在正式询价前,对各供应商的资格条件､响应文件的有效性､完整性和响应程度进行审查,各供应商只有在完全符合询价要求的前提下,才能参与正式询价,审查的内容如下:

1.资格性检查｡依据法律法规和询价采购文件的规定,对响应文件中的资格证明等进行审查,以确定供应商是否具备询价资格,资格性检查资料表如下:

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | (1)具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明､组织机构代码证复印件(注);供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书｡ |
|  |  | (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面承诺（见（五）书面申明） |
|  |  | (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
|  |  | (4)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面承诺（（五）书面申明） |
|  |  | (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(注) | 1.供应商提供书面承诺（（五）书面申明）； 2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与采购活动。 |
|  |  | (6)法律､行政法规规定的其他条件 | 自行提供承诺 |
|  |  | (7)参保信息 | 提供采购投标人社保参保情况（法人参加投标提供法人的社保参保情况，授权委托人参加投标则提供授权委托人参保情况） |
| 2 | 特定资格条件 | (1)医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证 | 提供证明 |
| 以上证明材料需在有效期内并提供复印件加盖投标人鲜章，原件备查。 |  |  |  |

注: 供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的,以供应商所提供的营业执照(副本)复印件为准｡

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业､吊销许可证或者执照､较大数额罚款等行政处罚｡行政处罚中“较大数额”的认定标准,由被执行人所在的省､自治区､直辖市人民政府制定,国务院有关部门规定了较大数额标准的,从其规定｡

2.符合性检查｡依据询价文件的规定,从响应文件的有效性､完整性和对询价文件的响应程度进行审查,以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应｡符合性检查资料表如下:

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全｡ |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效,符合询价文件规定的格式,签字或盖章齐全｡ |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案｡ |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价,不得提交选择性报价｡ |
| 2 | 询价文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价文件第二、三篇所有内容作出响应｡ |
|  |  | 询价有效期 | 满足询价文件规定｡ |

3.评审小组在对响应文件的有效性､完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确､同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清､说明或者更正｡供应商的澄清､说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容｡

4.在询价过程中参与询价流程的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料､价格或其他信息｡

5.在询价过程中，评审小组可以根据竞询价文件和询价情况实质性变动询价需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动询价文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对询价文件作出的实质性变动是询价文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加询价的供应商。

6.供应商在询价时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

- 二、评审标准

最低价评审法。已入围评审的报价供应商，选择总价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。若供应商的报价价格相同，则进行第二次报价，第二次总价最低成为成交供应商，不符合特定资格条件的供应商不参与评审。

- 三、无效响应条款

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

（一）投标文件未按询价文件要求签署、盖章的；

（二）不具备询价文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过询价文件中规定的预算或最高限价金额

（四）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）供应商串通投标的；

（六）供应商组成联合体投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（八）法定代表人或其授权人代表在身份查验环节未到达现场并出示有效身份证明的。

- 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对询价文件作实质响应的投标人不足二家的；

（二）投标人的报价均超过了询价预算或最高限价，采购人不能支付的；

（三）中标单位未在结果公示后3个工作日内签订合同的；

（四）出现影响询价公正性的违法、违规行为的；

（五）因重大变故，询价任务取消的。

废标后，除询价任务取消情形外，应当重新组织询价。

第五篇 合同

- 一、合同格式

合同范本（仅供参考）

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 质保期限： 保修范围： 服务措施： 质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 询价通知书及补遗，响应文件及承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 本合同一式四份，采购人两份、供应商各执两份，具同等法律效力。 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 传真： 法人代表： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法人代表： 授权代表： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：   年   月   日                                      签约地点：

# 第六篇  响应文件格式要求

- 一、经济部分

- （一） 报价函

- 二、技术部分

- （一）技术响应偏离表

- 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

- 四、资格条件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

- 五、其他应提供的资料

- （一）其他与项目有关的资料（自附）

- 一、经济部分

- （一） 报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的服务及技术服务，我方所有总价报价为：

总价（大写）：       ；总价（小写）     。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质文档一式贰份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为询价项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- 渝北区石船中心卫生院口腔科耗材及器械采购报价表

| 口腔耗材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 规格型号 | 产品材质或用途 | 单价 |
| 根管荡洗器配套工作尖 | 盒 | 3枚/盒 | 与根管荡洗器配套 |  |
| 洁牙机工作尖 | 板 | 各型号 | 采用优质不锈钢制成。配合WOODPECKER系列超声洁牙机使用，用于牙齿洁治和根管治疗。 |  |
| 口腔注射推进器配套针头 | 盒 | 0.3*21mm(公制)100支/盒 0.3*25mm(公制)100支/盒 0.4*32mm(公制)100支/盒 | 由针管、针座和针套组成 |  |
| 一次性内窥镜手柄保护膜 | 盒 | 500个/盒，B型2.6CM | 原材料选用医用环保及聚乙烯原料，不含影响人体健康的塑化剂。 |  |
| 医用保护膜 | 卷 | 100*150mm/张 | 牙科蓝膜是一种起到阻菌作用的保护膜，可以有效防止感染和交叉感染的发生。 |  |
| 特氟龙 | 卷 | 5m/卷 |  |  |
| 止血明胶海绵（可吸收） | 盒 | 10mm*10mm*10mm/片 | 本产品以药用明胶为主要材料。 |  |
| 一次性口腔器械盘 | 箱 | 200*1/箱 | 由牙探针、口镜、牙用镊、托盘、治疗巾、脱脂棉球、组成。 |  |
| 牙髓活力测试剂/冷冻喷雾剂 | 瓶 | 200ml/瓶 | 由异丁烷、丁烷和丙烷组成。 |  |
| 藻酸盐托盘清洗液 | 瓶 | 1000g/瓶 | PH值中性，本品为浓缩液，稀释体积比为浓缩液;水=1;4。 |  |
| 一次性使用口镜 | 包 |  |  |  |
| 一次性牙用镊 | 包 |  |  |  |
| 一次性牙探针 | 包 |  |  |  |
| 吸唾管（弱吸） | 包 | 100*1/包 | 由防锈合金和优良胶材制成，中间为铜芯。 |  |
| 吸唾管（手术弯管） | 包 | 25支/包 |  |  |
| 牙线 | 盒 | 50m/盒 |  |  |
| 37%磷酸酸蚀处理剂 | 支 | 5mm/支 | 通用酸蚀剂主要由去离子水/水、磷酸、二氧化硅乳胶、聚乙二醇组成。 |  |
| 第八代 通用万能粘接剂 | 支 | 5mm/瓶 | 通用粘接剂主要由2-羟乙基甲基丙烯酸/（HEMA）、2-甲基-2-丙烯酸(1-甲基亚乙基)双[4,1-苯氧基(2-羟基-3,1-丙亚)]酯（Bis-GMA）、无水乙醇、2-甲基-2-丙烯酸-1,10-癸二酯、2-甲基-2-丙烯酸与1,10 -癸二醇在五氧化二磷反应的混合物、硅烷化硅分子、软化水/水组成。 |  |
| 齿科填充用复合树脂/流动树脂 | 支 | 2.2g/支 超低流动性F00颜色：各型号。 | 主要由双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯（Bis-GMA）、二甲基丙烯酸三甘醇酯（TEGDMA）、二甲基丙烯酸甘醇聚酯、石英玻璃、三氧化二铝组成。 |  |
| 光固化流体树脂 | 袋 | 2g*2支/袋 Z350XT颜色：各型号。 | 主要包括双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯（Bis-GMA）、二甲基丙烯酸三甘醇酯（TEGDMA）等。 |  |
| 通用美学纳米光固化复合树脂 | 支 | 4g/支 P60颜色：各型号 。 Z350XT颜色：各型号。 | 主要由硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙烯酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。 |  |
| 幻彩复合纳米树脂 | 支 | 2.7ml/支 各型号。 | 纳米微填料复合树脂，单一颜色即可达到理想变色龙效果，对光源低敏性操作时间长。 |  |
| 光固化牙龈屏障树脂 | 支 | 1.5g/支 蓝色 | 由双甲基丙烯酸酯、双酚A二甲基丙烯酸缩水甘油酯、二氧化硅、光引发剂和色素组成。 |  |
| 聚合物基双固化树脂 | 支 | 8g/支 A2色 | 聚合物基双固化树脂是一种可关照固化，又可自固化的牙科复合树脂。主要用于牙冠的粘接和桩核制作。 |  |
| 光固化树脂改良型硅酸钙 保护垫底材 | 支 | 1g/支（注射型） | 由Portland型水门汀（硅酸盐水门汀)、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯，双酚A二缩水甘油醚丙烯酸甲酯和锆酸钡组成。 |  |
| 齿科卷装透明树脂成形片 | 盒 | 9.5mm*0.05mm*15m |  |  |
| 豆瓣成形片套装 | 套 | 50豆瓣成型片+2树脂夹持环 |  |  |
| 豆瓣成型片补充装 | 盒 | 50个 |  |  |
| 带孔塑料楔子 | 盒 | 100/盒，各型号。 |  |  |
| 光固化树脂抛光套装（低速弯机用） | 盒 | 9支/盒 | 3支陶瓷研磨器，6支橡胶抛光器。 |  |
| 牙科抛光刷 | 盒 | 100个/盒（各型号） | 由金属柄和工作端组成。 |  |
| 抛光膏 | 支 | 36g/支 | 主要成分有硼砂、丁香酚、天然薄荷。 |  |
| 牙科抛光条 | 盒 | I型25条+II型25条/盒 | 由PET薄膜、粘接剂和研磨砂等成分构成。 |  |
| 排龈线 | 盒 | 各型号 | 由纯棉锁链状细线构成，非无菌包装。 |  |
| 小毛刷/一次性涂药棒 | 瓶 | 100*1/瓶（各型号） |  |  |
| 玻璃离子水门汀 | 套 | 15g/瓶粉8g/瓶液 （富士九） | 粉剂：硅铝氟玻璃、聚丙烯酸；液剂：聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸。 |  |
| 玻璃离子水门汀 | 套 | 45g/瓶粉+30g/瓶液（富士一） | 粉剂：硅铝氟玻璃、聚丙烯酸；液剂：聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸。 |  |
| 聚羧酸锌水门汀 | 套 | 60g粉+40g液 | 粉末包含氧化性、氧化镁、次硝酸秘、丹宁酸、氧化锌、氧化锶等成分；液体包含聚丙烯酸、酒石酸、蒸馏水等。独有的Hy-agent活性成分“丹宁氟化物”。 |  |
| 暂时充填材料（暂封膏） | 盒 | 15g/瓶 | 主要有乙醇、硫酸钙、氧化锌等。 |  |
| 咬合纸 | 盒 | 110mm*20mm/片、200片/盒，厚度：0.1mm蓝色，0.03mm红色 |  |  |
| 一次性调拌纸 | 本 | 100片/本 |  |  |
| 牙髓塑化液 | 套 | 甲液18ml/瓶+乙液18ml/瓶 | 主要以尿素和甲醛溶液组成。 |  |
| 干髓口腔抑菌膏 | 套 | 10g粉+20ml液 | 由多聚甲醛、葡萄糖氯己定、赋形剂等组成。 |  |
| 无砷失活抑菌剂（快失） | 支 | 1g/支 | 主要由多聚甲醛、凡士林、羊毛脂等构成。 |  |
| 根管润滑剂 | 支 | 6g/支 | 由乙二胺四乙酸二钠、聚乙二醇、硬脂酸聚羟氧(40)酯、甘油和纯化水组成。内包装材料为口腔冲洗器，由外套、推杆、内塞和堵头组成，外套、推杆采用高透聚丙烯，内塞 采用硅胶，堵头采用聚乙烯。 |  |
| 生物陶瓷根管充填糊剂 | 支 | 1g/支 | (C-ROOT SP)是预混合的、可即刻应用的、可注射的、遇水凝固的硅酸盐类生物活性陶瓷糊剂材料。含钙、硅、锶和镁离子，需要水凝固和硬化；产品硬固前呈强碱性，具有 抑菌作用。 |  |
| 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 支 | 2g/支 | 产品为单组糊剂，主要由氢氧化钙、氧化锆、聚乙二醇、丙二醇和水组成；配件为牙用输送器。 |  |
| 比塔派克斯 | 支 | 2g/支 | 主要成分包括氢氧化钙、碘仿、硅油等。 |  |
| 甲醛甲酚抑菌剂 | 瓶 | 20ml/瓶 | 三甲酚10ml，甲醛溶液10ml，无水乙醇5ml |  |
| 丁香油 | 瓶 | 20ml/瓶 | 丁香酚含量不低于85%。 |  |
| 氧化锌丁香酚水门汀 | 套 | 2*10g 粉/瓶+7.5ml 液/瓶 | 粉剂的主要成分包括氧化锌、乙酸锌和聚甲基丙烯酸甲酯，而液剂的主要成分则是丁香酚。 |  |
| 樟脑苯酚抑菌剂 | 瓶 | 20ml/瓶 | 每ml含樟脑0.6g苯酚0.3g |  |
| 碘甘油抑菌剂 | 瓶 | 20ml/瓶 | 碘、碘化钾和甘油。 |  |
| 碘仿 | 瓶 | 20g/瓶 | 为三碘甲烷，按干燥品计算，含CHI3不得少于99.0％。 |  |
| 除丁克口腔抑菌液 | 瓶 | 10ml/瓶 | 主要成分 : 四氯乙烯:不小于97.0%。 |  |
| 超硬牙科石膏 | 袋 | 1KG/袋 |  |  |
| 硬牙科石膏 | 袋 | 1KG/袋 |  |  |
| 藻酸盐印模材料 | 桶 | 908g/桶 |  |  |
| 红白打样膏 | 盒 | 5*1/盒 |  |  |
| 弹性体印模材料 | 套 | 初印：250ml/盒基质 + 250ml/盒 催化剂 + 二印：50ml/支 轻体。 | 结构：包括手动调和型和枪式辅助调和型。 产品组成： 硅橡胶基质：聚二甲基硅氧烷，甲基氢多聚硅氧烷，二氧化硅，石蜡，碳酸钙，染料； 催化剂：聚二甲基硅氧烷，二氧化硅，碳酸钙,石蜡，铂金催化剂，染料。 |  |
| 弹性体印模材料/重体 | 盒 | 0型（初次印模 手调型）250ml*2包含（量勺*2个） |  |  |
| 弹性体印模材料/轻体 | 盒 | 3型 50ml/支 2支/盒 含配件（12注射管+12弯头） |  |  |
| 硅橡胶枪/混合枪 | 盒 | 1把/盒 |  |  |
| 硅橡胶注射头/混合头 | 包 | 50个/包 | 注射头采用塑料制成。非无菌提供。 |  |
| 硅橡胶注射头/混合尖 | 包 | 50个/包 | 注射尖采用塑料制成。非无菌提供。 |  |
| 高速手机钨钢车针 | 板 | 6支/板(各型号) | 由工作部分和杆部组成。工作部分采用硬质合金制成，杆部采用不锈钢或硬质合金制成。为钨钢材料制成。 |  |
| 高速手机车针（外科车针） | 板 | 10支/板（各型号) | 细颗粒钨钢和手术不锈钢柄。 |  |
| 高速手机金刚砂车针 | 板 | 5支/板 绿标：各型号。 蓝标：各型号。 红标：各型号。 黄标：各型号。 绿标：各型号。 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。 |  |
| 慢速手机车针 | 板 | 5支/板 各型号。 | 由工作部分和杆部组成。工作部分采用硬质合金制成，杆部采用不锈钢或硬质合金制成。为钨钢材料制成。 |  |
| 根管手用锉针（C挫） | 板 | 6支/板 21mm（各型号） 25mm（各型号） | 手柄，针体。工作部分分为不锈钢，手柄为CC-Cord柄属医用级合成材料。 |  |
| 根管手用锉针（扩大针） | 板 | 6支/板 21mm（各型号） 25mm（各型号） 31mm（各型号） | 不锈钢制成的手持器械。工作端有刻纹或螺旋刃，起切削、平整的作用。 |  |
| 根管手用锉针（K挫） | 板 | 6支/板 21mm（各型号） 25mm（各型号） 31mm（各型号） | 不锈钢制成的手持器械。工作端有刻纹或螺旋刃，起切削、平整的作用。 |  |
| 机用根管镍钛锉 | 板 | 4支/板 PLEX-2.0 04锥度版（各型号） PLEX-2.0 06锥度版（各型号） | 用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的机用器械。工作端有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用。主要由工作部分、杆组成。工作部分为镍钛合金材质，杆为不锈钢材质。 |  |
| 根管锥度侧方加压针 | 板 | 6*1/板（各型号） | 采用不锈钢材质，安装有与手用挫一样的柄。 |  |
| 拔髓针 | 板 | 6*1/板 |  |  |
| 打磨机钨钢磨头 | 支 | 各型号。 | 采用优质的钨钢按照ISO国际标准制成，保证产品尺寸精准。 |  |
| 打磨机抛光磨头 | 支 | 各型号。 |  |  |
| 牙胶尖 | 盒 | 120支/盒 各型号。 | 由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料（二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄）组成。 |  |
| 牙胶尖 | 盒 | 120支/盒 各型号 | 由古塔胶，氧化锌，硫酸钡等组成。 |  |
| 牙胶充填棒 | 盒 | 50个/盒 | 主要成分古塔胶，氧化锌，硫酸钡，色素。 |  |
| 吸潮纸尖 | 盒 | 各型号。 | 100%纯棉纤维吸水纸 |  |
| 红蜡片 | 盒 | 夏季用 |  |  |
| 自凝仿生牙托粉 | 瓶 | 100g/瓶 2# | 主要成分是甲基丙烯酸甲酯。 |  |
| 自凝牙托水 | 瓶 | 100ml/瓶 | 主要成分是甲基丙烯酸甲酷，纯度大于99.5% |  |
| 牙科分离剂 | 瓶 | 150ml/瓶 | 主要成分为藻酸盐。 |  |
| 高低速清洗润滑剂 | 瓶 | 350ml/瓶 |  |  |
| 氟化钠护齿剂 | 支 | 10ml/支 | 主要由氟化钠（5％）、乙醇、虫漆、白蜡、树脂、乳香、糖精、香精等组成。 |  |
| 消毒刷（长毛刷） | 瓶 | 100支/瓶 | 杆长9-10CM/毛长9-10mm。 |  |
| 橡皮障布 | 盒 | 5*5，52片/盒 | 强力隔湿，抗撕拉性强，弹性好。 |  |
| 橡皮障布 | 盒 | 6*6，36片/盒 | 强力隔湿，抗撕拉性强，弹性好。 |  |
| 一次性使用牙科冲洗针 | 盒 | 100支/盒 | I型 0.3*25mm 双侧开口 |  |
| 三用枪喷头 | 袋 | 10支/袋 |  |  |
| 口腔器械及设备 |  |  |  |  |
| 名称 | 单位 | 规格型号 | 产品材质或用途 |  |
| 根管荡洗器 | 套 | 主机1台、充电座1个、电源适配器1个、工作尖2盒、硅胶套2个。 | 由控制主机、手持部分和工作尖组成。 |  |
| 洁牙机手柄 | 盒 | 1个/盒（与牙椅配套的HW-3H型） | 由外壳、超声换能器等组成。 |  |
| 洁牙机扳手 | 个 |  | 与洁牙机配套 |  |
| 按压式高速手机 | 把 | 高速手机1把、扳手1个。 | 多点喷雾、带灯 |  |
| 按压式高速涡轮手机 | 把 | 高速手机1把、扳手1个。 | 迷你儿童款 |  |
| 45°阻生齿手机 | 把 | 高速手机1把、扳手1个。 | 供口腔科夹持高速牙科车针进行钻、磨牙等手术使用。 |  |
| 低速手机 | 把 | 手机一支 | 弯机、外接水道 |  |
| 根管测量台 | 盒 | 1个/盒 | 用于根管测量。 |  |
| 牙龈压排器 | 把 |  | 用于放置排龈线 |  |
| 塑料调拌刀 | 把 |  |  |  |
| 酒精灯 | 盒 | 1个/盒 |  |  |
| 牙龈剪 | 把 | 直剪、弯剪 |  |  |
| 大号橡皮碗 | 盒 | 1个/盒 |  |  |
| 石膏调拌刀 | 把 |  |  |  |
| 比色板 | 盒 | 1套/盒 | 29色 |  |
| 持针钳 | 把 | 各型号。 | 用于夹持缝合针皮肤或组织用。 |  |
| 止血钳 | 把 | 各型号。 |  |  |
| 牙科用手术刀（手术刀柄） | 袋 | 1把/袋 | 用于安装手术刀片后可切割人体软组织使用。 |  |
| 去冠器 | 套 | 弯头带手柄、直头带手柄 | 用于去除牙齿上金属冠 |  |
| 技工蜡型雕刻刀 | 把 | 各型号。 |  |  |
| 技工钳 | 袋 | 1把/袋、梯形钳 |  |  |
| 石膏剪 | 袋 | 1把/袋 |  |  |
| 印模托盘（铝制牙托）有孔平底 | 套 | 各型号。 | 用于修复、正畸取模使用。 |  |
| 印模托盘（铝制牙托）无孔圆底 | 套 | 各型号。 | 用于修复取模使用。 |  |
| 口腔注射推进器 | 把 | 钩头 | 由针头接口、针筒、推杆针头、挡圈、拉手、弹簧等装配而成。 |  |
| 阻生齿牙挺 | 把 | 各型号。 | 由工作头及柄两部分组成。 |  |
| 微创牙挺 | 把 | 直挺：各型号 弯挺;各型号 | 由工作头及柄两部分组成。 |  |
| 牙根尖挺 | 把 | 各型号。 | 由工作头及柄两部分组成。 |  |
| 丁字形牙挺 | 把 | 左弯、右弯 | 由工作头及柄两部分组成。 |  |
| 成人拔牙钳 | 把 | 各型号。 | 由钳喙、关节和钳柄组成。 |  |
| 儿童拔牙钳 | 把 | 各型号。 | 由钳喙、关节和钳柄组成。 |  |
| 残根钳 | 把 | 各型号。 | 由钳喙、关节和钳柄组成。 |  |
| 龋齿剔刮匙 | 把 | E1、E2 | 供刮除龋齿窝洞软组织或病变组织用。 |  |
| 牙刮匙/骨刮匙 | 把 | 各型号。 | 供刮除窝洞软组织或病变组织用。 |  |
| 牙骨膜分离器 | 把 | 各型号。 | 供口腔手术时分离牙骨膜及牙龈组织用。 |  |
| 口腔开口器（C型） | 盒 | 各型号。 |  |  |
| 口内咬合垫 | 袋 | 各型号。 | 后牙咬住后，避免张口带来的疲惫感。 |  |
| 树脂充填器II型（镀层）套装 | 套 | 5支/套 | 用于将充填材料压入目标位置。 |  |
| 水门汀充填 | 袋 | 1支/袋，各型号。 | 补牙时作填塞和压紧水门汀用。 |  |
| 树脂充填器 | 袋 | 1支/袋，光敏刀 | 用于将充填材料压入目标位置。 |  |
| 根管充填/垂直加压器 | 把 | 双头型号：各型号。 | 根管充填时向根管内填塞药物及牙胶尖用。 |  |
| 橡皮障套装 | 套 | 橡皮障打孔器*1，橡皮障夹钳*1，橡皮障支架*1-3个，橡皮障夹*12，橡皮障使用说明书*1，牙位图*1。 | 适用于根管治疗，粘接修复，树脂修复，修复体粘接，托槽粘接，牙齿美白，显微镜下操作等。 |  |
| 总价： |  |  |  |  |

- 二、技术部分

- （一）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 询价需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足询价采购文件要求；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

- 3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

- 三、商务部分

- （一）商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 询价需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足询价采购文件要求；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

- 3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

- （二）其它优惠承诺（格式自拟）

- 四、资格条件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）其他资格条件复印件（如果有）

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

- （附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

- 书面声明

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

4.（其他需要承诺事项）：                                      （如果有）

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

- 五、其他应提供的资料

- （一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）