重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBXY2025013》第二次

| 事项名称 |  | 采购激光功率计、多联加热磁力搅拌器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 激光功率计 | 满足参数均可 | 台 | 1 | 详见参数 |
| 2 | 多联加热磁力搅拌器 | 满足参数均可 | 台 | 2 | 详见参数 |
| - 参数要求：（可分开报价） （一）激光功率计参数 功率计 1、光谱范围：0.19 -25µm 2、损伤阈值：15KW/cm2 3、功率测量范围：2mW-15W 4、探测直径：22mm 5、光纤转换接头：SMA905和FC光纤转换接头各1个探头参数: 6、 最高测量功率：15W 7、精密度：10mW 8、探测器：宽带镀膜 9、 窗口直径：22mm 10、探测器材料: 热电堆 11、质保：整机≥一年 （二）多联加热磁力搅拌器参数 1.搅拌容量：100-500ml 2.工位：6个 2.转速范围：起动-2200转/分（无级可调） 3.托盘：不锈钢 4.温度范围：室温-99.9度 5.加热功率： 250W*6 6.功能：无刷电机、数显转数、时间、温度 7.质保：不小于一年 - 三、供应商资质： 1.提供营业执照 - 四、报价要求 1.报价包含运输、安装、培训、调试及一切税费等全部费用，验收合格后按要求付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，，报价表需写上《SBXY202500X》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年9月19日至2025年9月24日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）周老师：88132377（采购）段老师88860001。 |  |  |  |  |  |