
项目名称：金洲商务大厦电梯更新项目
竞争性比选文件

采购人：重庆亿图物业管理有限公司

采购代理机构：浙江天平投资咨询有限公司

二〇二五年十二月

目  录
1第一篇  采购邀请书


1一、竞争性比选内容


1二、资金来源


1三、供应商资格条件


1四、比选有关说明


2五.比选申请文件的递交


2六、保证金


2七、其它有关规定


3八、联系方式


4第二篇  项目技术需求


4一、项目基本概况


4二、技术要求


5三、施工要求


5四、技术质量要求及修理改造达到的目的


5五、现场踏勘


6第三篇  项目商务需求


6一、实施时间、地点及验收方式


6二、质量保证及售后服务


7三、报价要求


7四、付款方式


8五、知识产权


8六、培训


8七、其他


9第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


9一、比选程序及方法


11二、评审标准


12三、无效响应


12四、继续采购和终止采购


14第五篇  供应商须知


14一、比选费用


14二、竞争性比选文件


14三、比选要求


15四、成交供应商的确认和变更


15五、成交通知


15六、关于质疑和投诉


16七、采购代理服务费


16八、签订合同


18第六篇  合同条款及格式（样本）


24第七篇  响应文件编制要求


25一、经济部分


25（一）竞争性比选报价函


26（二）明细报价表


27二、技术部分


27（一）技术方案（格式自定）


28（二）技术响应偏离表


29三、商务部分


29（一）商务响应偏离表


30（二）其它优惠承诺（如果有：格式自定）


31四、资格条件及其他


31（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件


32（二）法定代表人身份证明书（格式）


32（三）法定代表人授权委托书（格式）


34（四）承诺函（格式）


35（五）特定资格条件证书或证明文件


35五、其他应提供的资料




第一篇  采购邀请书

浙江天平投资咨询有限公司 （以下简称：采购代理机构）受 重庆亿图物业管理有限公司 （以下简称：采购人）的委托，对 金洲商务大厦电梯更新项目  项目进行竞争性比选采购。欢迎潜在供应商参与本项目比选。
一、竞争性比选内容


	项目名称
	预算金额

（万元）
	竞选保证金
	成交供应商数量（名）
	备注

	金洲商务大厦电梯更新项目
	69
	5000元
	1
	/


二、资金来源

超长国债补贴及业主自筹资金。

三、供应商资格条件

符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件：

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

供应商应满足以下①、②两项要求中的任意一项:

①制造商参与比选的须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯));

②代理商参与比选的须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目:电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯))。

注：代理商参与比选的须具有比选货物制造商授权书;一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参与比选，否则各相关比选均无效;同一品牌同一型号货物的制造商和代理商不得在本项目同时比选，否则各相关比选均无效。供应商所比选本项目的所有电梯须为同一品牌，同一商标。

注:供应商须在比选文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件，并加盖供应商鲜章。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加的供应商，请在“行采家(https://www.gec123.com）”下载本项目竞争性比选文件以及补遗等递交文件时间截止前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

（二）报名

1.报名期限：2025年 12 月 2 日9:00-2025年12月8日18:00。
2.报名方式：在比选文件报名期限内，供应商将报名登记表（详见本文件附件页），加盖供应商公章发送至706764138@qq.com报名。未按要求提交报名登记表的供应商，比选申请文件不予接受。

五.比选申请文件的递交

5.1参与本项目比选的比选申请人，请于 2025 年 12 月 9 日  13  时  30 分前在“行采家”（https://www.gec123.com/）本项目公告电子竞采页面线上完成报价，并于5.2规定的时间地点递交比选申请文件，根据网站电子竞采规则，未线上填报报价或线上报价与比选申请文件报价不一致的比选申请单位的比选申请文件将不予接收。

5.2线下递交比选申请文件的时间为2025年 12 月  9  日 13 时  30 分至2025年 12 月 9  日14  时  00  分，地点为 重庆市渝北区东湖南路333号3栋25-8  。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，采购人不予受理。

六、保证金

（一）投标保证金递交

1、供应商应足额交纳比选保证金（保证金金额详见本篇“一”），并汇至下列账户，保证金的到账截止时间同竞选文件递交截止时间，须备注项目名称以便于识别，项目名称可简写。保证金账户如下：

户  名：重庆亿图物业管理有限公司

开户行：光大银行九龙坡区支行

账  号：39420188000374674

需在响应文件中提供保证金转账凭证并加盖供应商鲜章。
2、供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中选采购人的保证金在中选通知书发放后，采购人在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中选供应商的保证金在与采购人签订合同后，采购人在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的比选活动，否则均为无效响应。

（二）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该比选项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（四）本项目若有澄清文件一律在“行采家(https://www.gec123.com)”上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与比选。

（八）本项目不接受合同分包。
八、联系方式

（一）采购人：重庆亿图物业管理有限公司

联系人：聂老师  

电  话：17384786789
地  址：重庆市九龙坡区奥体运动街160号

（二）采购代理机构：浙江天平投资咨询有限公司

联系人：马老师 

电  话：023-63110652

地  址：重庆市渝北区东湖南路333号3栋25-8

第二篇  项目技术需求

一、项目基本概况

新电梯设备的采购供货，包括：电梯的设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、其他附属工程、现场保管、仓储（含排产完成后至货物到达现场期）；旧电梯的拆除（旧电梯设备的零部件由供应商全权处理，抵扣金额包含在合同总价之中）；无线五方对讲设备及安装；厅门装饰如有破坏需恢复、运输费（含装卸费）；电梯物联网、轿厢摄像头（电动车智能识别功能）设备及安装；机房与井道修整：翻新刷白墙面，修复平整地面、刷环保地坪漆，完善安全标识、标线、标牌等安全引导标示，完善机房照明，更换机房空调；井道整改，开口、打孔、修补、回填、收口等；新梯安装、调试、检验验收、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、直至取得相应特种设备使用标志并交付给采购人使用和免费质量保修期内的维修保养。

二、技术要求

基本要求

	序号
	梯号
	载重KG
	速度（m/s）
	层/站/门
	服务楼层
	井道尺寸mm（宽*深）
	层高（mm）
	备注

	1
	1号梯
	1000
	1.75
	17/17/17
	-2F~15F
	2180*2160
	-2F：3900，

-1F：3900,

1F：5900,

2F：3900,

3F：3600,

4F：3600，

5F~14F：3200,

15F：4650

底坑深度：1750
	有机房客梯

	2
	2号梯（铁门处）
	1000
	1.75
	17/17/17
	-2F~15F
	2180*2163
	-2F：3900，

-1F：3900,

1F：5900,

2F：3900,

3F：3600,

4F：3600，

5F~14F3200,

15F：4672

底坑深度：1750
	有机房客梯

	3
	3号梯
	1000
	1.75
	15/15/15
	1F~15F
	2200*2300
	1F：5900（基站）,

2F：3800，

3F：3600,

4F：3600，

5F~14F：3200,

15F：4279，

底坑深度：1600
	无机房客梯


1、所投品牌电梯曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器均应采用原厂原品牌。（提供投标电梯品牌制造商针对部件的型式试验报告或者委托检验报告并加盖供应商单位公章）

2、层门、轿门和轿厢均采用1.5mm发纹不锈钢，轿厢照明采用多组LED节能照明，地板装饰采用大理石材，轿厢后壁安装扶手，轿厢内顶安装风幕机，达到美观与舒适的效果。

3、导轨应当符合GB/T 22562的要求，轿厢导轨宽度不低于89mm，反绳轮采用金属材质，对重块和轿厢配重使用金属材质，缓冲器使用液压缓冲器。

4、投标品牌制造商在渝有指定的售后服务机构，本项目免保期内由投标品牌制造商指定的在渝售后服务机构进行保养。投标品牌制造商在渝指定的售后服务机构不能有较大数额行政处罚。
5、代理商须取得针对本项目的唯一授权书。（提供电梯品牌制造商针对本项目的授权书）

三、施工要求

1、采购人派出管理人员，对整个施工过程实行全程监督。

2、采购人提供堆放材料的场地。

3、供应商应在施工过程中摆放好“电梯检修，停止使用”的标志牌。

4、在施工过程中出现任何安全事故其责任由供应商承担，本项目的安全责任全部由供应商负责。

四、技术质量要求及修理改造达到的目的

 1、 电梯改造相关标准及规范

(1) GB/T7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范》；

(2) GB/T10058-2023《电梯技术条件》；

(3) GB/T10060-2011《电梯实验方法》；
(4) GB10060-2023《电梯安装验收规范》；

(5) TSG T7001-2023《电梯检验规范》。

(6) 重庆市市场监督管理局渝市监发（2024）24（渝府令第365号）执行。

2、按新安全标准及运行要求检修、改造、调试。

3、检修后各项指标达到质检部门的安全检测要求。

4、消除安全隐患及故障隐患，运行更可靠。 

5、运行平稳舒适、平层精度高、美观。

五、现场踏勘

由于本项目的电梯分布厂、品牌较多，采购人不组织集中踏勘，各供应商可自行进行踏勘，无论踏勘与否，均视为各供应商对现场情况及电梯运行情况等有充分的了解。自行踏勘所涉及的费用及风险由各供应商自行承担。

第三篇  项目商务需求
一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

自合同签订后90日内完成电梯更新，并取得《电梯监督检验报告》，全部投入使用。

（二）实施地点

实施地点采购人指定。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认后，进行检测验收。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责保管、调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完工并验收，并经采购人确认。

4、采购人要按照招标文件要求，对每一项技术、服务、安全标准、环保要求等进行全过程检查，做好过程中的把关，确保产品质量。

5、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收条件。

6、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7、大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.质保期：本项目质保期为整机60个月，六大主件包括主机、控制柜、限速器、门机、安全钳、缓冲器质保期为质保期120个月。(从电梯设备通过重庆市特种设备检测研究院验收并取得《电梯监督检验报告》之日算起)免费保养2年,在质保期内,供应商对电梯设备出现的产品和安装质量负责。

2.免保期：本项目设备的免费维护保养期（“免保期”）自供应商发货之日起66个月,或电梯安装监督检验合格之日起(分批验收的,免保期分批起算)60个月,以先到日期为准。在免保期内,维护保养工作由供应商或厂家负责,供应商或厂家免费提供正常消耗磨损的设备零部件(不包括照明灯具和油脂),包括免保期间1年年检费。

（二）售后服务内容

1、保修期内设备发生故障，提供24小时优质服务；

2、质保期内成交供应商每15天1次定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行；若出现重大质量问题应包换并承担相应的损失；

3、接到故障通知后应在30分钟内抵达现场维修，普通故障的修复时间不能超过1小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过8小时；更换笨重部件如电机、减速机等不能超过48小时，若主机出现重大质量问题，必须更换主机。

4、技术升级

在质保期内，为满足国标或检规的要求，成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

5、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂原品牌配件，未经采购人同意不得使用非原厂原品牌配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

三、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：电梯的设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、其他附属工程、现场保管、仓储（含排产完成后至货物到达现场期）；旧电梯的拆除（旧电梯设备的零部件由供应商全权处理，抵扣金额包含在合同总价之中）；无线五方对讲设备及安装；厅门装饰如有破坏需恢复、运输费（含装卸费）；电梯物联网、轿厢摄像头（电动车智能识别功能）设备及安装；机房与井道修整：翻新刷白墙面，修复平整地面、刷环保地坪漆，完善安全标识、标线、标牌等安全引导标示，完善机房照明，更换机房空调；井道整改，开口、打孔、修补、回填、收口等；新梯安装、调试、检验验收、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、直至取得相应特种设备使用标志并交付给采购人使用和免费质量保修期内的维修保养、运输费（含装卸费）、运输保险费、安装调试费、税费、培训费、验收费、招标代理费等货到采购人指定地点的所有费用。

注：1、供应商所投报价不是最终签订合同价，成交价格评审金额低于或者等于成交供应商的报价的，以评审金额为准签订合同价；评审金额高于成交供应商的自主报价的，以成交供应商的自主报价为准签订合同价。以评审价为准签订合同价的，不因价格因素调整降低成交供应商响应文件中时对本项目的实施内容、质量标准、安全责任、施工工期以及后期维保服务等作出的各项承诺。

2、所有报价均为含税价格，中标单位应开具对应税率的发票。

四、付款方式

该项目的建设资金来源为“超长国债”政府补助及业主自筹资金，供应商安装完毕经特种设备检测研究院验收合格并取得特种设备使用标志后,采购人配合完成包括“超长国债”补贴及“业主自筹资金”所需资料，由相关部门一次性支付给供应商。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

备注：比选小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;响应供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效响应处理。

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性比选以供应商签到顺序确定比选顺序，由本项目依法组建的比选小组分别与各供应商进行比选。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按“本文件第一篇：三、资格条件，（二）特定资格条件”要求执行。

	3
	比选保证金
	按照竞争性比选文件的规定提交投标保证金


注：

 eq \o\ac(○,1)本项目不接受联合体。

 eq \o\ac(○,2)供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。

	3
	竞争性比选文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性比选文件第二及第三篇规定的比选内容作出响应。

	
	
	比选有效期
	满足比选文件规定。


（三）比选小组组成

比选小组构成：共3人，按法律法规及相关规定依法组建比选小组。

（四）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的服务资料或其他信息。

（七）在比选过程中，比选小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（八）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（九）比选小组采用综合评分法对报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

二、评审标准

（一）评审因素

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价（30%）
	30分
	评标基准价计算方法：满足资格性、符合性要求的供应商的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。

偏差率计算公式：偏差率=100％×（供应商报价一评标基准价）／评标基准价

投标报价得分计算：满足资格性、符合性要求的供应商，投标报价得规定分值的满分30分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。

注：以上计算结果取小数点后两位，第三位四舍五入。
	

	2
	商务部分

（34%）
	6分
	电梯六大主件包括主机、控制柜、限速器、门机、安全钳、缓冲器为原厂原品牌的得6分。
	提供投标电梯品牌制造商针对部件的型式试验报告或者委托检验报告复印件并加盖供应商单位公章。

	
	
	10分
	2022年1月1日至投标截止之日止（以合同签订时间为准），供应商具有电梯以旧换新的业绩，每提供一个得 2.5分，最高得10分。
	提供合同复印件并加盖供应商公章。

	
	
	6分
	供应商能够给提供所投电梯品牌制造商出具的本项目唯一销售授权书的得6分。
	提供电梯品牌制造商针对本项目的授权书复印件加盖供应商公章。

	
	
	3分
	所投产品的控制柜需具有电梯安全智能保障系统，试验依据应按照TSG 7007-2022，试验内容需包括制动力监测诊断，轿门锁厅门锁配合监测诊断，空载电流监测诊断，满足要求的得3分。
	提供相应测试报告复印件并承诺在本项目中使用该技术加盖供应商公章。

	
	
	3分
	所投品牌电梯制造厂商具有自助开发的AI识别的电梯维保规范管理软件 ，并且需依据T/CESA 1199-2022 《人工智能 智能字符识别技术规范》进行检测，图片识别的精确率＞90%，满足要求的得3分。
	提供相应测试报告复印件并承诺在本项目中使用该技术加盖供应商公章。

	
	
	6分
	所投电梯制造商2022年至2024年连续三年每年主营业务收入均达到50亿元及以上的得6分。
	提供制造商2022年至2024年度经审核的财务报告复印件加盖供应商公章。

	3
	技术部分（36%）
	施工方案及技术措施（8分）
	根据本工程特点、实际情况、现场环境、表述全面准确，内容完整准确，施工方案科学、系统、安全，对施工关键技术、工艺把握准确，阐释清晰；优得8-5分，一般得5-3分，差得3-1分，不提供得0分。
	供应商须提供技术方案，并加盖公章。评审专家对每份技术方案独立打分，评审小组的平均值为该技术部分得分。得分四舍五入后保留两位小数。（供应商应自行准备公司简介或PPT对各自品牌进行10分钟介绍）。

	
	
	施工进度计划与措施（7分）
	施工进度计划编制合理、可行，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠；优得7-5分，一般得5-3分，差得3-1分，不提供得0分。
	

	
	
	质量管理体系（7分）
	质量管理体系完善、健全，工程质量保证计划全面细致、结合实际；优得7-5分，一般得5-3分，差得3-1分，不提供得0分。
	

	
	
	安全管理体系与措施（7分）
	安全管理体系完善、健全，根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任措施具体；优得7-5分，一般得5-3分，差得3-1分，不提供得0分。
	

	
	
	售后服务方案（7分）
	针对项目实际情况编制可行、有效的售后服务方案；优得7-5分，一般得5-3分，差得3-1分，不提供得0分。
	


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的报价超过采购预算的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的交货期、质量保证期及比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十一）供应商以联合体形式参与比选的。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

四、继续采购和终止采购
（一）继续采购

如合格供应商不足3家，经参与评审的专家论证，在确保采购文件没有不合理条款，采购公告时间及程序符合规定的前提下，采购程序仍然可以继续进行。

（二）终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

第五篇  供应商须知
一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，并将澄清发送至报名邮箱，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性比选文件中，比选小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应为正本盖章的PDF扫描件格式，如不一致以纸质文件正本为准。采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇 响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后当日内将评审报告送采购人确认。小区业主代表应当在开标当日按照从评审报告提出的候选供应商中确定一名成交供应商，成交供应商的确定需要通过小区业主代表投票多的为最终确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，小区业主代表可以按照得票排名第二的供应商为成交供应商，依次类推，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起三个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性比选文件中供应商特定资格条件、技术要求和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对竞争性比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向相关部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，相关部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的采购相关当事人，同时公告投诉处理决定书。

七、采购代理服务费

（一）供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费计算方式为：以中标价为基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980）标准计算。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：浙江天平投资咨询有限公司重庆分公司

开户行：光大银行重庆两江金州支行

账  号：39510188000007241

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照竞争性比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（三）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

第六篇  合同条款及格式（样本）
电梯设备采购供货及更换安装合同

甲方（需方）： 重庆亿图物业管理有限公司 

 [统一社会信用代码：91500107753050790K]

乙方（供方）：                         

[统一社会信用代码：                ]
“   金洲商务大厦电梯更新项目 ”由招标人重庆亿图物业管理有限公司于  年  月  日进行了公开招标，              成为该项目的中标人。依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律、法规、行政条例，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经共同协商，达成一致。为顺利实施本项目，由      业主指定重庆亿图物业管理有限公司（统一社会信用代码为：91500107753050790K）以下简称甲方与                （统一社会信用代码：              ）以下简称乙方订立本合同，以供甲乙方双方共同遵照执行。

一．工程概况

工程名称：   金洲商务大厦电梯更新项目    
工程地点：                              
工程内容：                               
资金来源：超长国债补贴及业主自筹资金。
二．工程范围

新电梯设备的采购供货，包括：电梯的设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、其他附属工程、现场保管、仓储（含排产完成后至货物到达现场期）；旧电梯的拆除（旧电梯设备的零部件由供应商全权处理，抵扣金额包含在合同总价之中）；无线五方对讲设备及安装；厅门装饰如有破坏需恢复、运输费（含装卸费）；电梯物联网、轿厢摄像头（电动车智能识别功能）设备及安装；机房与井道修整：翻新刷白墙面，修复平整地面、刷环保地坪漆，完善安全标识、标线、标牌等安全引导标示，完善机房照明，更换机房空调；井道整改，开口、打孔、修补、回填、收口等；新梯安装、调试、检验验收、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、直至取得相应特种设备使用标志并交付给采购人使用和免费质量保修期内的维修保养。

三．交货期

                                。
四．基数性能指标

                               。
五．质保期及免保期

（一）质保期
                                   。

（二）免保期

                                           。
六．合同标的

	序号
	名称
	电梯

编号
	电梯规格及主要参数
	单位
	数量
	设备单价

（元）
	安装单价

（元）
	旧梯抵扣

（元）
	拆梯费（元）
	单台总价

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合计：
	
	
	——
	——
	——
	
	

	合同总价（大写）：人民币                整（¥             元）

	电梯品牌：           电梯制造商：           电梯型号： 


说明：

本价格明细表内设备单价含运输费；

本价格明细表内拆梯费用是指：旧梯拆除及土建整改恢复等其他附属工程费用；

本价格明细表内旧梯抵扣是指：拆除原有旧梯处理后所得金额抵扣购买新梯所需的部分金额，合同总价已将此项包含在内；

本合同总价包含了本合同“工程范围”内的全部费用；

最终结算价格依据国家有关国债补贴和业主自筹资金的管理规定，按照具有合规资质的第三方审计结果执行。

付款方式

                                        。
质量标准

本合同执行下列技术、质量、安全标准：

中华人民共和国国家标准“电梯制造与安装安全规范”（GB/T7588.1-2020）

中华人民共和国国家标准“电梯技术条件”（GB/T10058-2023）

中华人民共和国国家标准“电梯安装验收规范”（GB10060-2023）

中华人民共和国国家标准“电梯试验方法”（GB/T10060-2011）

中华人民共和国国家标准《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024-2008）

GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范》
国家质量技术监督局颁布的《特种设备质量监督与安全监察规定》

建设部80号令颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》中有关特种设备保修办法规定

重庆市有关电梯工程的规范及标准

有关的中国国家消防规范及重庆市消防局有关部门工作准则

电力供应公司的供应规则与条例

任何其它有关的中国规范

上述标准若与最新标准冲突，以最新版本为准。

九．甲方责任与义务

施工期间指定工作人员负责工程质量监督及合同执行中的各类协调及验收工作。

除开国家法律法规规定禁止噪音施工时间段外，甲方应协调各个楼栋的合理施工时间，该时间尽量能满足工期要求。

验收合格后甲方负责办理超长国债补贴资金的结算资料，由甲方协助向产权人收取业主自筹资金。

施工期间指定工作人员配合各类协调工作。

协助乙方建立行之有效的安全防护措施，如出现安全防护不到位，有权要求乙方立即整改。

甲方应协助乙方办理全部电梯施工手续，保证乙方合法合规施工。

本项目施工机具和电梯设备货到现场前，甲方与乙方共同进行现场踏勘，确定上述机具及电梯设备的存放场地，乙方不承担场地使用费用。

本项目施工所需的电源由甲方提供。

甲方须提供必要的材料和资信，以及在相关文件上及时签字，以便乙方协助甲方办理相关特种设备管理手续。

国家法律法规及本合同约定的其它责任与义务。

十．乙方责任与义务

乙方应向甲方提供专业技术咨询意见。
负责并办理该项目施工及竣工验收等相关手续，相关验收费用由乙方承担。

乙方负责按国家对电梯制造、安装、改造和修理的相关规定、标准及本合同约定的相关工作内容对该项目的电梯进行更新。

本项目所有设备、材料到场，经过甲方、业主委员会及乙方清点确认数量，交由安装施工人员后，其保管责任由乙方承担，如有丢失、失窃，由乙方负责处理，并须保证工期和质量不受影响。

乙方负责办理检验验收相关手续（需甲方协助提供的资料由甲方提供），保证所有手续顺利办理成功。

本项目完成后，乙方应将所有技术资料完整移交给甲方。

乙方须对甲方的电梯专职司机和维护人员进行培训，使其达到应用要求。

负责为本项目施工人员办理保险，施工期间产生的财产、人员伤亡等安全事故由乙方自行承担。

国家法律法规及本合同约定的其它责任与义务。

施工期间甲方需提供电源、水源接口，所用能源消耗（水、电）由乙方自行承担费用。

十一．安全与环保条款

本项目施工期间的所有安全责任由乙方承担，施工期间乙方须采取有效的安全防护措施和管理，甲方有权监督，如有不符合安全管理规定的地方甲方有权要求立即整改，排除安全隐患。

本项目施工乙方须采取必要的措施包括作业时间的调整，以保证粉尘、噪声不得超过环保要求，保证不对周边和       业主房屋内的正常工作生活产生过大影响。

十二．知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

乙方保证本合同提供的电梯设备终生能够获取相关软件的升级与正常运行。

十三．违约责任与索赔

甲乙双方的违约责任按照《民法典》、《政府采购法》、《招标投标法》、《消法》及相关法律法规的规定执行。

如乙方提供的设备与工程材料施工质量与投标文件规定不符，甲方及      业主有权要求乙方整改至合同和招标文件约定和规定的质量标准，若不能整改，甲方及      业主有权根据不符程度以及甲方遭受损失的金额，降低货物价格，根据相关法律法规执行。如乙方提供的质量超过本合同要求，则甲方不作任何追加措施。

十四．其它条款

本项目招标文件、招标文件的答疑及补遗文件、乙方投标文件、中标通知书以及相关文件和本合同正文条款所附加的附件均为本合同的一部分，对甲乙双方均有与本合同正文条款同等约束力。如有关文件与本合同正文条款规定不一致，或者有冲突之处，按照签署时间在后的为准（本项目招标文件中带*号的技术要求条款除外）。

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。协商一致的结果可签订补充合同或者合同变更，予以确认。补充合同或协议是合同文件的组成部分。

本合同如发生甲乙双方争议，可向法院提起诉讼。

本工程费用由国债补贴和业主自筹资金支付，需满足相关要求。

若该项目聘请了工程造价咨询进行第三方审价，结算时，评审报告确定的工程造价若低于合同造价，以评审造价作为结算价；若高于合同价，以合同造价作为结算价。

十五．合同生效
合同签字盖章后生效。

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，交      住建委壹份。

（以下无合同内容正文）

	甲方：重庆亿图物业管理有限公司(盖章)
	乙方：                  (盖章)

	联系电话：023-
	联系电话：                

	代表人：（签字）
	代表人：（签字）

	年 月  日
	年 月  日

	合同签订地点：
	税号：                      
开户行：                     

账号：                     



附件1：电梯规格参数表

附件2：              电梯更换项目合同明细

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

其他与项目有关资料
一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的服务，扣除旧梯残值后总报价为人民币大写：      元整，人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

	序号
	名称
	电梯编号
	电梯规格及主要参数
	单位
	数量
	设备单价（元）
	安装单价（元）
	旧梯抵扣（元）
	拆梯费（元）
	单台总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	合计
	
	
	
	
	


注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、技术部分

（一）技术方案（格式自定）
（二）技术响应偏离表

采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年  月  日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页盖章；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于竞争性比选文件的第三篇项目商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	比选项目服务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页盖章；

（二）其它优惠承诺（如果有：格式自定）
四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

                                                              供应商名称（公章）：

年   月   日

（四）承诺函（格式）

项目名称：                                                
致：                   （采购代理机构名称）：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，法律、行政法规规定的其他条件，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

                                                            供应商名称（公章）：

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

附件：

浙江天平投资咨询有限公司

竞争性比选文件报名登记表
	项目名称
	金洲商务大厦电梯更新项目

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	




