重庆市沙坪坝区陈家桥医院

《无创血流动力学心功能检测仪》询价采购文件

| 项目名称 | 无创血流动力学心功能检测仪 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 无创血流动力学心功能检测仪 1台 详见技术参数 |
| ★主要资格要求 | 参与竞标医疗器械的企业,应提供以下资格证明文件： 1．所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。 2．投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。 3．所投产品有效的《医疗器械注册证》。 4．所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。 5．所投产品为进口设备的，还须具有有效的产品合法经销证明。 6. 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。 |
| 竞标文件 （竞标文件每一页须加盖公司鲜章) | A、营业执照复印件 |
|  | B、税务登记证复印件 |
|  | C、法定代表人授权书 |
|  | D、主要资格要求中要求的资质证书复印件 |
|  | E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。 医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。 |
|  | F、诚信声明书 |
|  | ★G、技术参数响应对照表、设备说明书（参数）、设备图片等佐证、耗材需提供药交平台挂网截图 |
|  | H、商务要求响应对照表 |
|  | I、报价表（设备+耗材） |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |
| 最高限价 | 综合总价限价：48000元 综合总价（包含：货物费、运输费、安装调试费等验收合格前的所有费用，不另计费） |
| 质量标准 | 按国家相关标准执行 |
| 质 保 期 | 质保期不低于24个月，设备终身维护。 |
| 验 收 | 由业主组织验收： 中标供应商派遣有丰富经验的高级工程师进行免费安装调试及培训，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。 设备安装调试完毕后，按其标准进行验收，买卖双方认可后签字。只有当下列条件全部例满足时，才视同验收合格： 1、设备的技术参数与采购文件的参数相一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准； 2、在性能测试和试运行期间所暴露的问题已采取令采购人完全满意的解决方式； 3、所提供设备完全达到本询价文件要求的技术参数或高于本技术参数。验收中出现无法满足招标文件的，此次中标将自动作废。 4、供货方交付所投设备，设备生产日期不得超过合同签订日期6个月。 |
| 工 期 | 成交后30 个工作日内交货并完成设备性能调试、培训工作，并保证验收合格。 |
| 售后服务 | 质量保证期内服务要求： 1、生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。 2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到客户报修后应在1小时内给予响应，并在4小时内到达现场以保障医院设备正常使用。 3、需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。 4、一个月内出现非人为质量问题提供换货。 5、提供备用器械。 6、质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。 |
| 联系方式 | 业主方：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人：朱老师 电话：023-61500030 |
| 踏勘现场 | 自行与业主联系 |
| 无效竞标条款 | A、提交资料内容模糊不清的 |
|  | B、报价超过最高限价的 |
|  | C、未按询价文件要求提供相应资料的 |
|  | D、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |
| 付款方式 | 1.成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满后无息支付合同总额5%。 |
|  | 2.药交所采购项目，成交供应商按药交所合同约定按期付款。 |
| 其他要求 | 不接受联合体投标。 |
| 中标方式 （最低成交价格计算方式） | ★供应商资质、耗材参数、商务响应均符合时，本项目最低成交价格计算所得最低价供应商为中标供应商。 ★最低成交价格=耗材单价（片）x虚拟采购耗材数量10000+主机价格。耗材实际采购数量按临床需求数量在药交平台下单采购。 |

设备规格参数及要求

无创血流动力学心功能检测仪     1台   限价48000元

一、硬件部分指标：
1、 可测量心率（HR）、胸液水平（TFC）、左室射血时间（LVET）、心排血量（CO）、心脏指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏指数（SI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）、左心做功（LCW）、左心做功指数（LCWI）、速度指数（VI）、射血前期（PEP）、收缩时间比率（STR）、加速度指数（ACI）、每搏变异率（SVV）、每搏外周阻力指数（SSVRI）、每搏外周阻力（SSVR）、每搏左心做功（LSW）、每搏左心做功指数（LSWI）参数指标。支持连接无创血压计和无创血氧仪使用功能，可测量血氧饱和度（SPO2）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均动脉压（MAP）。设备可提供心电图、心阻抗图、心阻抗微分三道波形显示

2、多频采集技术，使采集信号更精准、更全面。

3、≥15.6寸高清触摸显示屏

4、大容量硬盘储存空间，可存储>30000小时的测量数据

5、支持外接打印机

6、支持与其他医疗设备无线互联，实现数据互传

7、 三种ECG 导联方式，四种检测体位

8、支持电源和电池供电方式，两者切换无缝连接，电池供电续航≥2小时

9、 设备轻巧，电池易拆卸，方便携带运输

二、软件部分指标：

1、多频信号解析技术的生物阻抗法连续血流动力学监测技术

2、 监护主界面：8秒的宽时波形显示，5个可自由组合的实时参数显示。可根据临床需求自行设计合适的临床组合模板以满足不同的监测/检测需求

3、辅助诊断图：5个可自由组合的参数评估柱，实时显示了参数的水平，以及参数的离散度SD。可定性定量评价心脏前/后负荷/心肌收缩力，使得心功能评价更趋完善，且简单实时

4、趋势图：3个可自由组合的参数趋势变化显示。简洁快速为患者建立血流动力学检测基线，评价心功能并及时发现血流动力学变化趋势

5、容量反应实验（被动抬腿实验）：支持一键进行容量反应实验（被动抬腿实验），搭配专用报告格式，帮助临床对患者进行体液管理、治疗指导

6、可快速生成报告：在测试中/后的任何时间点打印状态报告/分析报告。能满足即检即出报告的临床需求

7、全面的数据回放分析功能：支持回顾>30000h测量时长的病人全息历史数据（病人基本信息，系统参数设置，波形，参数，趋势图，报告）；能再对历史数据进行再分析，并输出报告。为临床研究，病例数据的详细分析，以及病例指标的全病程跟踪，提供了强大的在线数据再分析的平台

8、数据自动存储/导出功能：能自定义批量导出病人电子报告。支持USB导出/医院的数据管理系统的数据上传（需医院提供链接协议）

9、为了提高参数稳定性和准确性，软件具备以下高级辅助功能：

9.1可在任意时间内手动更新收缩压/舒张压/中心静脉压/肺动脉楔压的当前测量值，确保与上述指标相关的参数的变化趋势的准确性

9.2 提供了>5个可选参数扫描速度，确保检测的准确性

9.3提供了3种心电导联方式，适应各类的心电测量情况，保证心电监测的稳定性

9.4支持多级手动调整波形显示增益，可放大/缩小显示波形ECG/ICG，方便医生观察各类型的ECG，ICG波形信号

9.5 支持 ECG 波幅的精确测量，可实时显示ECG 的幅度大小，方便医生判断心电信号的大小

10、良好的人机交互体验：

10.1监测界面提供了冻结、解冻、屏幕刷新、锁屏功能，避免屏幕误触，方便操作

10.2系统智能识别并保存用户的最新系统设置，避免重复设置

10.3支持中英文切换

三、系统配置：

1、CPU：英特尔i5八代处理器，四核1.7G （可选配i7 八代处理器）

2、内存：≥8G（最大支持32G)

3、 硬盘：≥256G（可拓展到1T)

4、操作系统：Windows 10

5.显示器:15.6寸液晶触摸显示屏

6、电池:18650-5200mAh

7、打印机:黑白激光（可拓展彩色打印）

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：沙坪坝区陈家桥医院

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

项目商务要求

1．报价要求

1.1．本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2．本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。

2．交货时间

成交后30个工作日内交货并完成设备性能调试。

3. 付款方式

3.1成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满后无息支付合同总额5%。

3.2药交所采购项目，成交供应商按药交所合同约定按期付款。

4．知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．质保期

质保期不少于24个月，设备终身维护。

6. 售后服务要求

（1）生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

（2）在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到客户报修后应在1小时内给予响应，并在4小时内到达现场以保障医院设备正常使用。

（3）需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。

（4）一个月内出现非人为质量问题提供换货。

（5）提供备用机。

（6）质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。

7.验收方法：按照本项目的技术参数及要求进行验收。供货方交付所投设备时，设备生产日期不得超过合同签订日期6个月，若为进口设备，不得超过该设备生产日期12个月。

8. 中标供应商在与采购人签定合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。

9. 本项目不接受联合体投标。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

医用设备《报价表》

| 沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 小写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 报价不得超过限价，否则为无效报价。 - 所投设备有配套耗材的请单独注明价格（单独附表）。 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标单位 |  | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |  |  |

重庆市沙坪坝区陈家桥医院医用耗材《报价表》

| 沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材、 试剂名称 | 规格 型号 |  | 生产 厂家 | 注册证号 | 挂网编号 | 国家项目代码 | 医保代码 | 数量 | 包装单位 | 单价（元） | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备 注 |  |  | - 1.报价不得超过限价，否则为无效报价。 - 2.所投设备有配套耗材的请单独注明价格（单独附表）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标单位 |  | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术参数响应对照表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

商务响应对照表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。