**询比文件**

**项目名称：电力专业部分外包服务采购**

**采购人：重庆市女子监狱**

**二O二五年五月**

### 询比邀请书

### 一、询比采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（万元/年）** | **资金来源** | **成交供应商数量（名）** |
| 电力专业部分外包服务 | 4.5 | 财政资金 | **1** |

### 询比资格

参与询比活动的供应商需满足以下条件：

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.具备承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质（提供有效期内营业执照复印件盖投标人鲜章）；

2.具备电力工程施工总承包三级及以上资质或者输变电专业分包三级及以上（提供有效期内相关资质复印件盖投标人鲜章）；

3.具备有效的安全生产许可证（提供有效期内安全生产许可证复印件盖投标人鲜章）。

### 四、询比有关说明

（一）询比文件获取期限

1、询比文件获取期限：2025年5月10日--2025年5月14日。

2、获取方式：行采家（https://www.gec123.com）网上下载查看询比文件。

（二）响应文件递交方式：网上上传。

### **五、**其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。

（三）本项目不接受联合体参与竞选。

（四）本项目不接受合同分包。

### 六、联系方式

（一）采购人：重庆市女子监狱

采购联系人：漆老师

电 话：023-65777653

需求部门联系人：程老师

电 话：023-65777612

地 址：重庆市九龙坡区走马镇金马街32号

##  项目服务需求

**一、采购服务内容**

1. 对4台箱变器（3台630KVA、1台500KVA）、高压配电室、柴油发电机进行定期维保（7、8、9月份每周1次，其余月份每月2次），并出具检测报告；
2. 对各建筑物配电柜（箱）进行定期维保、清洁（每季度1次）；
3. 对高压线路（含设备）进行一次预防性试验检测，并出具供电局认可的检测报告；
4. 对柴油发电机进行一次常规保养，包含但不限于更换机油、更换机油滤芯、更换柴油滤芯、更换冷却水、各参数校准）；
5. 对绝缘工器具进行试验（每年2次）；
6. 柴油发电机、高压柜和监狱所有箱变的避雷器的检修和校验（含除锈、刷漆等）；
7. 对箱变器的设备操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备；

**二、现场踏勘**

（一）原则上本项目采购人不集中组织现场踏勘，各供应商如需踏勘的，于**2025年5月13日上午**10:00携带相关证明材料到到采购人现场进行踏勘，供应商自行前往现场踏勘以充分了解施工现场环境和潜在风险。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。成交供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出延长工期或额外赔偿等要求。

（二）踏勘地点：重庆市九龙坡区走马镇金马街32号。

（二）踏勘联系人：程老师 电话：023-65777612。

三、其他

1、成交供应商在巡视检查中发现问题，需立即处理，单个材料（零件）在200元内的维修材料费用由供应商负责。单个材料（零件）金额在200元以上的维修材料费用由采购人负责，单个材料（零件）价格不能高于市场价格。单个材料（零件）金额在200元内的维修材料：箱变器内熔断器、保险管、补偿柜内接触器、补偿柜内连接电线、合分闸按钮、指示灯、箱变器内门把手、箱变器（高压柜）内照明灯、铜鼻子等。

2、供应商接到停电事故通知后90分钟内赶到现场处理。事故处理所发生的人工费用、交通费包含在合同金额之内；未在规定时间内赶到现场处理，每次扣除履约保证金500元。若出现3次以上情形，采购人有权单方面解除合同，并扣除全部履约保证金。

3、在服务期内，成交供应商必须确保供电设备的正常运行。若维护保养项目缺失（项），每项每次扣除履约保证金500元；因维护保养不到位造成部分区域停电，每次扣除履约保证金1000元；因维护保养操作不当造成人员伤亡或设备损失的，由成交供应商负责赔偿全部损失并追究其相关责任。

4、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

 5、扣除的履约保证金，须在5日内以现金转账的方式补齐履约保证金金额。

6、其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

##  项目商务需求

### 一、服务时间、服务地点及验收方式

（一）**服务期**

服务期1年。合同到期，如果成交供应商在服务期内，服务质量好，双方有继续合作的意愿，可以经双方协商，续签合同1年。

1. 服务地点：重庆市九龙坡区走马镇金马街32号。
2. 验收方式：
3. 查看相关检测报告
4. 采购人以相关国家标准或行业标准进行现场验收。

**二、报价要求**

本次报价为人民币报价，包括完成本项目所需的人工费、劳务费、辅材费、安装调试费、检测费、培训费、设备使用费、安全费、保险费、运费、税费等全部费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 付款方式

### 合同签订前需向采购人交纳合同金额的10%作为履约保证金。合同期满后，采购人于10个工作日内无息退还给成交供应商。每半年支付合同款的50%，成交供应商按照采购人通知和要求进行电力维保，经双方验收合格后，成交供应商出具足额增值税发票，采购方在收到发票后10个工作日内给予足额转款支付（履约保证金如有扣除的情形，成交供应商需补齐履约保证金金额后，采购人予以支付）。

## **四、知识产权**

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### **五、****其他**

1. 供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询比文件其他条款的要求。
2. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇 竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

**一、询比程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止**

### （一）询比程序及方法

1.评审小组对各投标供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各投标供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式询比。

1.1资格性审查。依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询比资格。资格性审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | （1）具备承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质 | 提供有效期内营业执照复印件盖投标人鲜章 |
| （2）具备电力工程施工总承包三级及以上资质或者输变电专业分包三级及以上 | 提供有效期内相关资质复印件盖投标人鲜章 |
| （3）具备有效的安全生产许可证 | 提供有效期内安全生产许可证复印件盖投标人鲜章 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

1.2符合性审查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和询比文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 对询比文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询比文件中的内容进行响应。 |
| 竞选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

2.评审小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足询比文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

3.评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性审查的竞选人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。评审得分且报价相同的，按照服务部分得分优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分的优劣顺序排列推荐。

若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| 1 | 投标报价 | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 报价高于预算价为无效报价 |
| 2 | 服务部分 | 40 | 服务需求内容提供书面方案。1、总体方案。（10分）根据方案的内容评比，内容包含但不限于备品备件、响应时间、人员配置、维修设备、工具配置等。内容全面、科学合理得10分；内容较全面、较为科学合理得6分；内容不全面、缺乏科学合理性得3分；未提供方案或方案不合格得0分。2、日常维保。（10分）提供包括值班巡检、故障处理等服务方案。根据供应商提供的日常维保方案进行评分，内容全面、科学合理得10分；内容较全面、较为科学合理得6分；内容不全面、缺乏科学合理性得3分；未提供方案或方案不合格得0分。3、安全及应急预案。（10分）供应商针对本项目所有电气设备的维护保养制定安全及应急预案，包括但不限于安全及应急预案、安全专项方案、安全管理保证措施。根据供应商提供的安全及应急预案的进行评分，内容全面、科学合理得10分；内容较全面、较为科学合理得6分；内容不全面、缺乏科学合理性得3分；未提供方案或方案不合格得0分。1. 完善图纸。（10分）

结合监狱现有图纸，编制完善高压配电室、箱变器配电图。提供相关承诺的10分，不提供得0分。 | 采购人会根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案进行横向比较评分。 |
| 3 | 商务部分 | 20 | 供应商自2022年1月1日起在全国范围内提供过类似服务的，每提供1份合同或其他有效证明文件得5分，最高得20分。 | 提供合同或其他有效证明文件扫描件，原件备查。 |

### 三、无效竞标

1. 投标供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；
2. 投标供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；
3. 投标供应商所提交的响应文件不按询比文件编制要求规定签字、盖章；
4. 投标供应商的投标报价超过采购预算或最高限价的；
5. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞选；
6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项下的采购活动的；
7. 投标供应商的服务时间、质量保证期及竞选有效期不满足询比文件要求的；
8. 投标供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
9. 投标供应商以联合体形式参与竞选的；
10. 投标供应商进行合同分包的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1. 因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 在采购过程中符合要求的投标供应商或者报价未超过采购预算的投标供应商不足3家的。
4. **投标供应商须知**

### 一、询比费用

参与询比的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询比文件

（一）询比文件由比选邀请书、项目服务需求、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知**、**合同条款及格式**、**响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为询比文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对询比文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、询比要求

（一）响应文件

1、投标供应商应当按照询比文件的要求编制响应文件，并对询比文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件上传。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和投标供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与竞选。

（三）询比有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）提交比选申请文件的份数和签署

1、电子盖章响应文件1份。

2、在电子响应文件中，询比文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确定

询比评审小组应当在评审结束后，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

成交供应商确定后，将在行采家（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

### 六、签订合同

采购人应当自成交公告发出之日起十日内，按照询比文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询比文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

##  合同条款及格式

**本合同为参考版本。**

**采购合同（参考格式）**

甲方（需方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 计价单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（供方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 计量单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、服务要求 |
| 二、考核方式 |
| 三、付款方式： |
| 四、违约责任：按《中华人民共和国民法典》执行，或按双方约定。 |
| 五、其他约定事项：1.询比文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。3.本合同一式\_\_份， 需方\_\_份，供方\_\_份，具同等法律效力。4.其他： |
| 需方：地址：联系电话：授权代表： | 供方：地址：电话：传真：开户银行：账号：授权代表：（本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间： 年 月 日 签约地点：

## 第七篇 响应文件编制要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他服务资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到 （项目名称）的询比文件，经详细研究，决定参加该项目的竞选。

1、愿意按照询比文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，总价报价大写 元整；小写 元。

2、我方现提交的响应文件为：盖章的响应文件电子档1份。

3、我方承诺：本次竞选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受接受相关法律法规规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终竞选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商签字（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务次数（次） | 最高单价限价 | 最高总价限价（元） | 供应商单价报价 | 供应商报价总价 |
| 1 | 4台箱变器、高压配电室、柴油发电机 | 30 | 1000元/次 | 30000 |  |  |
| 2 | 各建筑物配电柜（箱）维保、清洁 | 4 | 1500元/次 | 6000 |  |  |
| 3 | 高压线路（含设备）预防性试验检测 | 1 | 7000元/次 | 7000 |  |  |
| 4 | 绝缘工器具试验 | / | 2000元 | 2000 |  |  |
| 5 | 其他费用 | / | / | / |  |  |
| 合计 | / | / | / | 45000 | / |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.供应商报价单价和总价均不得超过最高限价

 供应商（公章）：

年 月 日

### 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

（二）其他服务资料（格式自拟）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞选商务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或其授权代表）：

（竞选人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它商务优惠承诺（格式自定）

###

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： （采购人机构名称）：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （竞选人公章）

 年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： （采购人机构名称）：

 （供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选申请文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

项目名称：

致 （采购人机构名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）