骨科创伤空心钻

预算单价：4800元/把         数量：5

技术参数要求：

1．可整机高温高压消毒，耐≥135℃高温；

2.  输出功率≥125W

3．采用进口电机；

4．转速≥900转/分；

5．扭矩≥3.3牛顿·米；

6.  急停时间≤0.1s

7、钻夹头夹持口径0.1-8.0mm。

8、空心通孔直径≥4.0mm

9．使用免消毒电池；

10．电池电压14.4伏；≥1800mAh；

11. 充电器输入电压交流100V～250V  50/60HZ

12.主机质保期≥2年，电池质保期≥6个月。

13．铝合金外壳；

14．通过CE认证；

15、通过13485认证；

标准配置清单：

1．主机                 1件

2．电池                 2节

3．充电器               1只

4．消毒通道             1只

5. 钻夹头               1只

6．钻夹头钥匙           1把

7．包装箱               1只