                                                      招标文件


招 标 文 件
HCZB2025-WX138-3

招标项目名称：巫溪县人民医院检验试剂类物资耗材供应商遴选

采购人：巫溪县人民医院

采购代理机构：重庆皓辰建设工程咨询有限公司

二○二六年六月
目  录

- 3 -第一篇 投标邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、投标人资格要求


- 3 -四、投标、开标有关说明


- 4 -五、投标保证金


- 4 -六、投标有关规定


- 4 -七、联系方式


- 6 -第二篇 项目技术（质量）需求


- 6 -一、招标项目技术需求


- 33 -第三篇  项目商务需求


- 33 -一、服务期、交货地点及验收方式


- 34 -二、报价要求


- 35 -三、付款方式


- 35 -四、履约保证金


- 35 -五、知识产权


- 35 -六、培训


- 35 -七、附件、图纸及包装要求


- 36 -八、其他商务要求内容


- 37 -第四篇  资格审查及评标办法


- 37 -一、资格审查及符合性审查


- 38 -二、评标方法


- 38 -三、评标标准


- 40 -四、无效投标条款


- 40 -五、废标条款


- 41 -第五篇  投标人须知


- 41 -一、投标人


- 41 -二、招标文件


- 41 -三、投标文件


- 43 -四、开标


- 43 -五、评标


- 43 -六、定标


- 43 -七、中标


- 43 -八、询问、质疑和投诉


- 45 -九、采购代理服务费


- 45 -十、签订合同


- 46 -第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）


- 49 -第七篇  投标文件格式


- 50 -一、经济文件


- 77 -二、技术（质量）文件


- 79 -三、商务文件


- 82 -四、资格文件


- 88 -五、其他





第一篇 投标邀请书

重庆皓辰建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受巫溪县人民医院（以下简称：采购人）的委托，对巫溪县人民医院检验试剂类物资耗材供应商遴选项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	包号及名称
	最高限价（元）
	中标人数量（名）

	包1：
	4141009.41
	1

	包2：
	2484573.18
	1

	包3：
	709207.72
	1

	包4：
	1787958.88
	1

	包5：
	3028185.18
	1

	包6：
	247298.1
	1

	备注：供应商可以对任意一个包投标，也可以同时投多个包，但每个包须分别提交投标文件。


二、资金来源

单位自筹资金。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.所提供产品若属于二类或三类医疗器械的，应具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供复印件加盖供应商公章）；

2.如果供应商不是所提供产品的制造商，所提供产品若属于第二类医疗器械的，供应商应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件加盖供应商公章）；所提供产品若属于第三类医疗器械的，供应商应具备《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件加盖供应商公章）。

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过行采家（https://www.gec123.com/）登记注册。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到行采家（https://www.gec123.com/）网上下载本项目招标文件及澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：2026年06月11日至2026年07月02日。

2.报名方式：凡有意参加招标者，请于报名及招标文件发售期限内，将附件《报名登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送邮箱1647020583@qq.com。

（五）投标地点：巫溪县人民医院行政楼六楼会议室

（六）投标文件的份数

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本一份，上传电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，为正本签字盖章后的完整扫描件以PDf格式）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.各投标人须按所投分包分别编制投标文件，每个包单独装订、单独密封，采购代理机构将按照顺序逐包开启。

（七）投标文件递交开始时间：2026年07月02日北京时间09:00

投标文件递交截止时间：2026年07月02日北京时间09:30

（八）开标时间：2026年07月02日北京时间09:30

（九）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

无

六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，供应商投标时需提供不分包承诺函，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：巫溪县人民医院

联系人：杜先生

电  话：023-51331307

地  址：巫溪县柏杨街道万通路100号

（二）采购代理机构：重庆皓辰建设工程咨询有限公司

联系人：刘老师

电  话：023-86018770

地  址：重庆市两江新区金开大道1228号大雅金开国际1栋9-2

第二篇 项目技术（质量）需求

一、招标项目技术需求 
包1
	序号
	设备名称
	参数
	单价（元）
	数量
	单位
	限价（元）
	备注

	1
	全自动血细胞分析流水线（全自动血细胞分析仪主机2台，特定蛋白仪1台（至少能开展超敏C反应蛋白等项目）连接成流水线；与流水线同品牌末梢血全自动血细胞分析仪1台。
	1、血细胞分析仪主机具备在线拓展能力，可拓展同品牌全自动血涂片制备仪、自动阅片机，满足科室未来发展需求。
2、检测方法及原理:至少包含半导体激光、鞘流阻抗、核酸荧光染色、流式细胞检测技术。
3. 白细胞分类：采用激光流式+细胞荧光染色原理，有效排除难溶红细胞、巨大血小板、血小板聚集、细胞碎片等干扰。
4. 样本用量：静脉血进样量≤100μL；末梢血预稀释模式≤40μL。
5、进样方式：支持静脉真空采血管全自动闭盖穿刺进样，无需人工开盖。配置大容量自动进样架，进样位≥50个，支持批量连续检测。
6、单机检测速度：CBC＋DIFF≥100样本/小时。急诊标本优先插入检测，首个检测结果出具时间≤40秒。
7、检测通道：配备白细胞分类、白细胞/嗜碱性粒细胞/有核红细胞、网织红细胞、血小板、红细胞/血小板、血红蛋白专用检测通道。
8、低值血小板：专用低值血小板通道，采用光学法/荧光染色法精准检测。
9、网织红细胞：采用核酸荧光染色，全自动计数并按成熟度分类，无需机外染色。单机检测速度≥60样本/小时。
10、体液检测：全自动检测胸腹水、脑脊液等体液细胞计数，并实现体液白细胞分类。
11、特殊参数与报警：具备幼稚粒细胞IG、有核红细胞NRBC自动定量检测；具备原始粒细胞、异常淋巴细胞自动识别与报警功能。
12、CRP检测限：≧320 mg/L。
13、精密度：WBC≤3.0%；RBC、Hb≤1.5%；PLT≤4.0%。携带污染率：≤1%。
14、校准品：提供原厂配套、国家药监局批准校准品，可校准WBC、RBC、HGB、PLT、HCT，提供注册证佐证。
15、室间质评：投标设备型号在国家临检中心和重庆市室间质评中有独立分组；在重庆市二级及以上医院装机量≧15家，提供有效证明。
	95000
	1
	套
	95000
	1、投标设备须完全满足所有参数。

2、提供相应证明材料真实完整。（说明书或技术白皮书）

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	单价（元）
	单试剂理论测试数
	单价/人份
	测试单价（元）
	年检测数
	金额（元）
	备注

	1
	血细胞分析仪试剂1
	
	
	
	
	
	6
	115234
	691404
	

	2
	血细胞分析仪试剂2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	血细胞分析仪试剂3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	血细胞分析仪试剂4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	血细胞分析仪试剂5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	血细胞分析仪试剂6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	血细胞分析仪试剂7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	血细胞分析仪试剂8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂1
	
	
	
	
	
	12
	34829
	417948
	

	10
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	血细胞分析仪校准品
	
	
	711.48
	/
	/
	/
	2盒
	1422.96
	

	16
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）校准品
	
	
	700
	/
	/
	/
	2盒
	1400
	

	17
	血细胞分析仪用质控品水平1
	
	/
	2000
	/
	/
	/
	5盒
	10000
	

	18
	血细胞分析仪用质控品水平2
	
	/
	2000
	/
	/
	/
	5盒
	10000
	

	19
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）质控品水平1
	
	
	1487.66
	/
	/
	/
	5盒
	7438.3
	

	20
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）质控品水平2
	
	
	1487.66
	/
	/
	/
	5盒
	7438.3
	

	说明：
1、试剂、校准品须适配于投标设备型号，能正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。试剂名称和规格根据投标设备所需自行填写完整。
2、单试剂理论测试数为该试剂在所投设备上的最大理论检测数，偏差小于5%，投标商需对测试数的真实性负责，中标后采购方需验证是否符合，如不符将作为废标处理。
3、单价/测试＝单价÷单试剂理论测试数；测试单价＝试剂测试单价之和。金额＝测试单价×年检测数

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	单价（元）
	单位
	数量
	单位
	金额（元）
	备注

	1
	人体元素测定试剂盒(铜镁钙铁锌）
	
	
	13.25
	人份
	1500
	人份
	19875
	

	2
	人体元素校准溶液(铜镁钙铁锌）
	
	
	1.13
	ml
	2000
	ml
	2260
	

	3
	全血铅镉检测试剂盒
	
	
	15.75
	人份
	50
	人份
	787.5
	

	4
	全血铅镉元素校准液
	
	
	59.76
	ml
	4
	ml
	239.04
	

	5
	七元素全血基质质控品（水平1）
	
	
	457.53
	ml
	5
	ml
	2287.65
	

	6
	七元素全血基质质控品（水平2）
	
	
	457.53
	ml
	5
	ml
	2287.65
	

	7
	全血铅镉元素质控品
	
	
	554.67
	ml
	1.5
	ml
	832
	

	8
	金属雾化器
	
	
	800
	/
	1
	个
	800
	

	9
	光源灯
	
	
	1000
	/
	1
	套
	1000
	

	说明：

1、试剂、校准品、质控品、耗材须适配于博晖BH5500S（五元素）和博晖BH210S（铅镉）原子吸收光谱分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	单价（元）
	单试剂理论测试数
	单价/人份
	数量
	单位
	金额（元）
	备注

	
	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒
	10x10ml/盒 
	
	1065.53
	
	
	32000
	人份
	34096.96
	

	
	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒
	10x2ml/盒
	
	278.27
	
	
	32000
	人份
	22261.6
	

	
	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒
	10x5ml/盒
	
	1711.82
	
	
	32000
	人份
	54778
	

	
	凝血酶原时间（TT）测定试剂盒
	凝血酶时间测定试剂：10×5mL, 缓冲液：1×50mL
	
	404.9
	
	
	32000
	人份
	32392
	

	
	D-二聚体测定试剂盒
	试剂：6×4.0mL；缓冲液：6×5.0mL；补充试剂：6×2.6mL；样本稀释液：6×5.0mL；校准品：2×1.0mL。
	
	10574.09
	
	
	29000
	人份
	511081
	

	
	纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒
	R1:2x5ml，R2：2x5ml/盒
	
	1302.7
	
	
	29000
	人份
	314849
	

	
	氯化钙溶液
	10x15ml/盒
	
	426.86
	/
	/
	10
	盒
	4268.6
	

	
	全自动血凝分析装置清洗液I
	50ml/瓶
	
	7.82
	/
	/
	5000
	ml
	39100
	

	
	全自动血凝分析装置清洗液II
	5L/箱
	
	796
	/
	/
	50
	L
	39800
	

	
	全自动血液凝固分析装置用反应杯
	3000个/箱
	
	1
	/
	/
	180000
	个
	180000
	

	
	缓冲液
	10x15ml/盒
	
	209.14
	/
	/
	40
	盒
	8365.6
	

	
	卤素灯泡
	/
	
	3090
	/
	/
	5
	颗
	15450
	

	
	凝血质控品正常值Dade Ci-Trol 1
	10*1ml/盒
	
	45.15
	/
	/
	120
	ml
	5418
	

	
	凝血质控品异常值Dade Ci-Trol 2
	10*1ml/盒
	
	51.0
	/
	/
	120
	ml
	6120
	

	
	D-二聚体质控品
	10*1ml/盒
	
	334.2
	/
	/
	60
	ml
	20052
	

	
	D-二聚体质控品（水平2）
	10*1ml/盒
	
	344.86
	/
	/
	60
	ml
	20691.6
	

	
	纤维蛋白原降解产物质控品
	低浓度：1ml×3 
	
	250
	/
	/
	60
	ml
	15000
	

	
	纤维蛋白原降解产物质控品（水平2）
	高浓度:1ml×3
	
	250
	/
	/
	60
	ml
	15000
	

	
	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）（PT）
	组织凝血活酶6x4mL 复溶液 6x4mL
	
	332.64
	
	
	32000
	人份
	50688
	

	
	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）（APTT）
	APTT激活剂6x4mL CaCl2 6x4ml
	
	375.03
	
	
	32000
	人份
	27929
	

	
	凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）(TT)
	冻干型12*4ml
	
	584.65
	
	
	32000
	人份
	43508
	

	
	纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法）(FIB)
	凝血酶6x4mL 咪唑缓冲液1x50mL 
	
	1168.48
	
	
	32000
	人份
	86956.65
	

	
	D-二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）(D2)
	D-Dimer试剂1:6*11mL  D-Dimer试剂2:6*4mL
	
	6505.42
	
	
	29000
	人份
	471642
	

	
	纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)(FDP)
	FDP试剂1:4x6mL FDP试剂2:4x2mL 
	
	1858.45
	
	
	29000
	人份
	489955
	

	
	特殊清洗液
	12*20ml
	
	2.48
	/
	/
	5000
	ml
	12400
	

	
	SFW清洗液
	1*20L
	
	51.9
	/
	/
	300
	L
	15570
	

	
	凝血非定值质控品（水平Ⅰ）
	12*1ml
	
	840
	/
	/
	120
	ml
	8400
	

	
	凝血非定值质控品（水平Ⅱ）
	12*1ml
	
	840
	/
	/
	120
	ml
	8400
	

	
	D-二聚体质控物（水平I）
	12*1ml
	
	3342
	/
	/
	60
	ml
	16710
	

	
	D-二聚体质控物（水平II）
	12*1ml
	
	3342
	/
	/
	60
	ml
	16710
	

	
	FDP非定值质控品（水平I）
	12*1ml
	
	2805
	/
	/
	60
	ml
	14025
	

	
	FDP非定值质控品（水平II）
	12*1ml
	
	2805
	/
	/
	60
	ml
	14025
	

	
	SF系列凝血测试仪用反应杯(SF-II)
	
	
	1.3
	/
	/
	180000
	个
	234000
	

	说明：
1、试剂、质控品和耗材1-18须适配于希森美康CS5100凝血分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。试剂、质控品和耗材19-33须适配于赛科希德SF-9200凝血分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。
2、希森美康CS5100和赛科希德SF-9200两个品牌的试剂投标方只能选择一个进行报价。

单试剂理论测试数为该试剂在所投设备上的最大理论检测数，偏差小于5%，投标商需对测试数的真实性负责，中标后采购方需验证是否符合，如不符将作为废标处理。
4、试剂1-6和试剂19-24金额计算方式：金额＝每个测试单价*数量。

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	单价（元）
	单试剂理论测试数
	单价/测试
	数量
	单位
	金额（元）
	备注

	
	瑞氏-姬姆萨染色液（A、B液）
	250ml*4
	
	178
	/
	/
	2
	盒
	356
	

	
	铁染色液
	
	
	100
	/
	/
	1
	盒
	100
	

	
	过氧化物酶染色液
	
	
	250
	/
	/
	1
	盒
	250
	

	
	α-醋酸萘酚酯酶染色液）
	
	
	150
	/
	/
	1
	盒
	150
	

	
	中性粒细胞碱性磷酸酶染色液
	
	
	150
	/
	/
	1
	盒
	150
	

	
	糖原染色液
	
	
	150
	/
	/
	1
	盒
	150
	

	
	一次性使用离心管抗凝（带齿）
	
	
	0.95
	/
	/
	15000
	个
	14250
	

	
	一次性使用微量采血吸管
	40ul/根
	
	0.34
	/
	/
	6000
	根
	2040
	

	
	一次性使用末梢采血针
	
	
	0.15
	/
	/
	10000
	颗
	1500
	


包2

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	单价（元)
	数量
	单位
	金额（元）
	是否集采
	备注

	1
	总胆红素测定试剂盒（TBil）
	
	
	/
	14000
	ml
	/
	是
	

	2
	直接胆红素测定试剂盒（DBiL）
	
	
	/
	14000
	ml
	/
	是
	

	3
	总蛋白测定试剂盒（TP）
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	4
	白蛋白测定试剂盒（ALB)
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	5
	前白蛋白检测试剂盒(PA)
	
	
	/
	13000
	ml
	/
	是
	

	6
	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(ALT)
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	7
	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（AST）
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	8
	碱性磷酸酶测定试剂盒（ALP)
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	9
	谷氨酰转移酶测定试剂盒（y-GT)
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	10
	胆碱酯酶测定试剂盒（CHE)
	
	
	/
	12000
	ml
	/
	是
	

	11
	总胆汁酸测定试剂盒（TBA)
	
	
	/
	13000
	ml
	/
	是
	

	12
	肌酸激酶测定试剂盒(CK)
	
	
	/
	3400
	ml
	/
	是
	

	13
	肌酸激酶同工酶测定试剂盒（CK-MB）
	
	
	/
	3400
	ml
	/
	是
	

	14
	乳酸脱氢酶测定试剂盒(LDH)
	
	
	/
	4500
	ml
	/
	是
	

	15
	a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-HBDH）
	
	
	/
	3400
	ml
	/
	是
	

	16
	不饱和铁结合力测定试剂盒（UIBC)
	
	
	/
	500
	ml
	/
	是
	

	17
	二氧化碳测定试剂盒（CO2）
	
	
	/
	11000
	ml
	/
	是
	

	18
	补体C3测定试剂盒（C3）
	
	
	6.00
	200
	ml
	1200
	否
	

	19
	补体C4测定试剂盒（C4）
	
	
	6.03
	200
	ml
	1206
	否
	

	20
	免疫球蛋白G测定试剂盒(IgG)
	
	
	4.84
	500
	ml
	2420
	否
	

	21
	免疫球蛋白A检测试剂盒(IgA)
	
	
	4.73
	500
	ml
	2365
	否
	

	22
	免疫球蛋白M测定试剂盒(IgM)
	
	
	6.70
	500
	ml
	3350
	否
	

	23
	总免疫球蛋白E测定试剂盒(IgE)
	
	
	83.74
	500
	ml
	41870
	否
	

	24
	尿/脑脊液总蛋白（TPUC)测定试剂盒
	
	
	/
	400
	ml
	/
	是
	

	25
	尿微量白蛋白测定试剂盒
	
	
	/
	800
	ml
	/
	是
	

	26
	β2-微球蛋白测定试剂盒
	
	
	/
	900
	ml
	/
	是
	

	27
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒
	
	
	21.15
	300
	ml
	6345
	否
	

	28
	葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)
	
	
	/
	11000
	ml
	/
	是
	

	29
	钙测定试剂盒（Ca)
	
	
	/
	11000
	ml
	/
	是
	

	30
	血清铁测定试剂盒(Fe)
	
	
	/
	500
	ml
	/
	是
	

	31
	无机磷测定试剂盒（P)
	
	
	/
	11000
	ml
	/
	是
	

	32
	同型半胱氨酸检测试剂盒（HCY）
	
	
	/
	500
	ml
	/
	是
	

	33
	淀粉酶测定试剂盒（a-AMY）
	
	
	/
	1800
	ml
	/
	是
	

	34
	脂肪酶测定试剂盒
	
	
	/
	1300
	ml
	/
	是
	

	35
	腺苷脱氨酶测定试剂盒-ADA(过氧化物酶法）
	
	
	/
	13000
	ml
	/
	是
	

	36
	总胆固醇测定试剂盒（TCHO）
	
	
	/
	6000
	ml
	/
	是
	

	37
	甘油三酯测定试剂盒（TG)
	
	
	/
	6000
	ml
	/
	是
	

	38
	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（HDL）
	
	
	/
	6000
	ml
	/
	是
	

	39
	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（LDL）
	
	
	/
	6000
	ml
	/
	是
	

	40
	载脂蛋白AI测定试剂盒
	
	
	/
	5200
	ml
	/
	是
	

	41
	载脂蛋白B测定试剂盒
	
	
	/
	5200
	ml
	/
	是
	

	42
	脂蛋白（a）检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	
	
	/
	4600
	ml
	/
	是
	

	43
	尿素测定试剂盒（UREA）
	
	
	/
	12000
	ml
	/
	是
	

	44
	肌酐测定试剂盒(CREA)
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	45
	尿酸测定试剂盒(UA)
	
	
	/
	12000
	ml
	/
	是
	

	46
	胱抑素C测定试剂盒（Cys-C）
	
	
	/
	12000
	ml
	/
	是
	

	47
	C反应蛋白检测试剂盒（CRP）
	
	
	6
	2200
	ml
	13200
	否
	

	48
	抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒(CCP)
	
	
	70.1
	320
	ml
	22432
	否
	

	49
	抗链球菌溶血素O检测试剂盒(ASO)
	
	
	12.5
	500
	ml
	6250
	否
	

	50
	类风湿因子检测试剂盒(RF)
	
	
	7.5
	1000
	ml
	7500
	否
	

	51
	脂联素检测试剂盒（胶乳增强比浊法）
	
	
	29
	100
	ml
	2900
	否
	

	52
	CD80生化分析仪用清洗液
	L
	
	5.5
	600
	L
	3300
	否
	

	53
	生化分析仪电解质模块用清洗液
	2*100ml/盒
	
	6.5
	600
	ml
	3900
	否
	

	54
	生化免疫分析仪用清洗液A
	6*55ml/盒
	
	0.91
	99000
	ml
	90090
	否
	

	55
	生化免疫分析仪用清洗液B
	6*55ml/盒
	
	0.91
	99000
	ml
	90090
	否
	

	56
	电解质稀释液
	2L/盒
	
	500
	300
	L
	150000
	否
	

	57
	电解质模块血清测试用定标液
	高值1*100mL低值1*100mL
	
	3.74
	400
	ml
	1496
	否
	

	58
	BS2000M灯泡
	/
	
	2070
	4
	个
	8280
	否
	

	59
	BS2000M电极
	/
	
	18000
	2
	套
	36000
	否
	

	60
	一次性使用离心管（带齿）
	
	
	0.95
	15000
	个
	14250
	否
	

	61
	AU样品杯
	
	
	0.18
	10000
	个
	1800
	否
	

	62
	常规生化复合校准品
	
	
	223.64
	50
	ml
	11182
	否
	

	63
	肌酸激酶同工酶校准品
	
	
	252.25
	15
	ml
	3783.75
	否
	

	64
	脂类校准品
	
	
	128.39
	5
	ml
	641.95
	否
	

	65
	特殊蛋白校准品
	
	
	190.51
	10
	ml
	1905.1
	否
	

	66
	腺苷脱氨酶质控品
	
	
	67.5
	80
	ml
	5400
	否
	

	67
	腺苷脱氨酶校准品
	
	
	295
	3
	ml
	885
	否
	

	68
	常规生化复合质控品
	
	
	40
	250
	ml
	10000
	否
	

	69
	胱抑素C质控品
	
	
	137.15
	80
	ml
	10972
	否
	

	70
	肌酸激酶同工酶质控品
	
	
	80
	50
	ml
	4000
	否
	

	71
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶质控品
	
	
	40
	80
	ml
	3200
	否
	

	72
	特殊蛋白质控品
	
	
	63
	72
	ml
	4536
	否
	

	73
	微量白蛋白质控品
	
	
	180
	40
	ml
	7200
	否
	

	74
	β2微球蛋白质控品
	
	
	365
	13
	ml
	4745
	否
	

	75
	尿β2微球蛋白校准品
	
	
	315
	2
	ml
	630
	否
	

	76
	血清β2微球蛋白校准品
	
	
	46
	8
	ml
	368
	否
	

	77
	尿液/脑脊液总蛋白
	
	
	50
	80
	ml
	4000
	否
	

	78
	同型半胱氨酸质控品
	
	
	205
	40
	ml
	8200
	否
	

	说明：
1、试剂、校准品、质控品和耗材须适配迈瑞6000生免流水线(BS-2000M)，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。开放通道15个，投标供应商可自行选择，开放通道试剂耗材中选后须验证试剂耗材性能。
2、已进入集采带量试剂不需要报价。

	设备采购  

	序号
	设备名称
	参数
	单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	备注

	1
	全自动化学发光分析仪
	1.检测原理：所投设备需采用磁微粒吖啶酯直接化学发光法或电化学发光法。
2.标本处理速度：单模块检测速度≥300测试/小时。
3.常规通道检测结果响应时间(非急诊通道)：从样本上机到首个检测报告输出时间≤20分钟（投标人需提供彩页、说明书）
4.进样模式：采用轨道式进样，一次性最大样本加载量≥200个，可以连续添加样本，具有样本条码自动识别功能。
5.试剂单元：单模块试剂位≥30个，试剂仓具备2-10℃冷藏功能。试剂位装载卸载支持不停机操作。
6.加样单元：加样针采用钢针，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。
7.反应杯系统：单机使用一次性反应杯，初始装载量≥1500个，支持倾倒式添加与连续加载。反应杯从加样至检测结束，全程处于可控温孵育位。
8.系统功能：具有样本自动重测功能和急诊优先检测功能，可以跟LIS系统进行单向和双向通讯连接。

9.为保证未来项目拓展，所投品牌需提供胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、异常凝血酶原项目(投标人提供设备同品牌原厂配套注册证)
	50000
	1
	台
	50000
	1、投标设备须完全满足所有参数。

2、提供相应证明材料真实完整。（说明书或技术白皮书）

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家或品牌
	单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	是否集采
	备注

	1
	乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒
	
	
	6.51
	28000
	人份
	182280
	否
	

	2
	乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒
	
	
	6.59
	14000
	人份
	92260
	否
	

	3
	乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒
	
	
	7.09
	14000
	人份
	99260
	否
	

	4
	乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒
	
	
	6.98
	14000
	人份
	97720
	否
	

	5
	乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒
	
	
	7.08
	14000
	人份
	99120
	否
	

	6
	丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒
	
	
	12.39
	24000
	人份
	297360
	否
	

	7
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体测定试剂盒
	
	
	14.53
	26000
	人份
	377780
	否
	

	8
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒
	
	
	8.51
	26000
	人份
	221260
	否
	

	9
	乙型肝炎病毒表面抗原校准品
	
	
	159.05
	2
	盒
	318.1
	否
	

	10
	乙型肝炎病毒表面抗体校准品
	
	
	219
	2
	盒
	438
	否
	

	11
	乙型肝炎病毒e抗原校准品
	
	
	150
	2
	盒
	300
	否
	

	12
	乙型肝炎病毒e抗体校准品
	
	
	143.97
	2
	盒
	287.94
	否
	

	13
	乙型肝炎病毒核心抗体校准品
	
	
	142.25
	2
	盒
	284.5
	否
	

	14
	丙型肝炎病毒抗体校准品
	
	
	539.93
	2
	盒
	1079.86
	否
	

	15
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品
	
	
	367.14
	2
	盒
	734.28
	否
	

	16
	梅毒螺旋体抗体校准品
	
	
	353.85
	2
	盒
	707.7
	否
	

	17
	清洗液
	
	
	0.35
	480000
	ml
	168000
	否
	

	18
	全自动免疫检验系统用底物液
	
	
	0.85
	70000
	ml
	59500
	否
	

	19
	全自动化学发光免疫分析仪用反应杯
	
	
	0.79
	105000
	个
	82950
	否
	

	20
	血筛四项系列血清标准物质
	
	
	150
	300
	ml
	45000
	否
	

	21
	乙型肝炎病毒表面抗体标准物质
	
	
	40
	80
	ml
	3200
	否
	

	22
	乙型肝炎病毒e抗原标准物质
	
	
	40
	80
	ml
	3200
	否
	

	23
	乙型肝炎病毒e抗体标准物质
	
	
	40
	80
	ml
	3200
	否
	

	24
	乙型肝炎病毒核心抗体标准物质
	
	
	40
	80
	ml
	3200
	否
	

	25
	一次性使用吸头（10ul）
	个
	
	0.036
	20000
	个
	720
	否
	

	26
	一次性使用吸头（200ul）
	个
	
	0.036
	50000
	个
	1800
	否
	

	27
	一次性使用吸头（1000ul）
	个
	
	0.072
	10000
	个
	720
	否
	

	说明：
1、试剂、校准品、质控品须适配所投设备，能够与投标设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。1-16为检测项目试剂；17-19为设备配套耗材，未列举的自行添加；20-24为质控品，25-27为普通耗材。


包3
	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家或品牌
	单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	是否集采
	备注

	
	癌抗原CA15-3测定试剂盒
	
	
	/
	900
	人份
	/
	是
	

	
	癌抗原CA72-4测定试剂盒
	
	
	/
	4100
	人份
	/
	是
	

	
	癌胚抗原(CEA) 测定试剂盒
	
	
	/
	6800
	人份
	/
	是
	

	
	细胞角蛋白19片段测定试剂盒
	
	
	/
	1000
	人份
	/
	是
	

	
	甲胎蛋白检测试剂盒
	
	
	/
	4300
	人份
	/
	是
	

	
	磷状上皮细胞癌抗原检测试剂盒
	
	
	/
	1200
	人份
	/
	是
	

	
	神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒
	
	
	/
	800
	人份
	/
	是
	

	
	人附睾蛋白4检测试剂盒
	
	
	/
	300
	人份
	/
	是
	

	
	糖类抗原19-9测定试剂盒
	
	
	/
	3400
	人份
	/
	是
	

	
	游离前列腺特异性抗原（FPSA)测定试剂盒
	
	
	/
	1800
	人份
	/
	是
	

	
	肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒
	
	
	/
	2300
	人份
	/
	是
	

	
	总前列腺特异性抗原(t-PSA)测定试剂盒
	
	
	/
	1800
	人份
	/
	是
	

	
	铁蛋白检测试剂盒
	
	
	15.83
	1000
	人份
	15830
	否
	

	
	维生素B12测定试剂盒
	
	
	13.37
	1000
	人份
	13370
	否
	

	
	叶酸测定试剂盒
	
	
	12.94
	1000
	人份
	12940
	否
	

	
	胰岛素测定试剂盒
	
	
	24.4
	1000
	人份
	24400
	否
	

	
	C肽测定试剂盒
	
	
	22.6
	500
	人份
	11300
	否
	

	
	促肾上腺皮质激素测定试剂盒
	
	
	22.5
	500
	人份
	11250
	否
	

	
	皮质醇测定试剂盒
	
	
	17.50
	500
	人份
	8750
	否
	

	
	醛固酮测定试剂盒
	
	
	24
	500
	人份
	12000
	否
	

	
	肾素测定试剂盒
	
	
	20.12
	500
	人份
	10060
	否
	

	
	血管紧张素Ⅱ试剂盒
	
	
	14.00
	500
	人份
	7000
	
	

	
	25-羟基维生素D检测试剂盒
	
	
	23.05
	1300
	人份
	29965
	否
	

	
	III型前胶原N端肽检测试剂盒
	
	
	18
	600
	人份
	10800
	否
	

	
	IV型胶原检测试剂盒
	
	
	20
	600
	人份
	12000
	否
	

	
	层粘连蛋白检测试剂盒
	
	
	18.61
	600
	人份
	11166
	否
	

	
	透明质酸检测试剂盒
	
	
	18.67
	600
	人份
	11202
	否
	

	
	单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒
	
	
	36.89
	1500
	人份
	55335
	否
	

	
	单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体检测试剂盒
	
	
	36.22
	1500
	人份
	54330
	否
	

	
	风疹病毒IgG抗体检测试剂盒
	
	
	18.31
	300
	人份
	5493
	否
	

	
	风疹病毒IgM抗体检测试剂盒
	
	
	18.18
	500
	人份
	9090
	否
	

	
	弓形虫IgG抗体检测试剂盒
	
	
	18.31
	500
	人份
	9155
	否
	

	
	弓形虫IGM抗体测定试剂盒
	
	
	18.17
	500
	人份
	9085
	否
	

	
	巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒
	
	
	18.31
	500
	人份
	9155
	否
	

	
	巨细胞病毒IgM抗体检测试剂
	
	
	18.41
	500
	人份
	9205
	否
	

	
	甲状旁腺激素检测试剂盒
	
	
	16.74
	600
	人份
	10044
	否
	

	
	癌抗原CA15-3校准品
	
	
	957.24
	2
	盒
	1914.48
	否
	

	
	癌抗原CA72-4校准品
	
	
	670.93
	2
	盒
	1341.86
	否
	

	
	癌胚抗原（CEA)校准品
	
	
	715.31
	2
	盒
	1430.62
	否
	

	
	细胞角蛋白19片段校准品
	
	
	1100
	2
	盒
	2200
	否
	

	
	甲胎蛋白（AFP)校准品
	
	
	799.49
	2
	盒
	1598.98
	否
	

	
	鳞状上皮细胞癌抗原校准品
	
	
	399.8
	2
	盒
	799.6
	否
	

	
	神经元特异性烯醇化酶校准品
	
	
	550
	2
	盒
	1100
	否
	

	
	人附睾蛋白4校准品
	
	
	416
	2
	盒
	832
	否
	

	
	糖类抗原19-9校准品
	
	
	938
	2
	盒
	1876
	否
	

	
	游离前列腺特异性抗原校准品
	
	
	393.13
	2
	盒
	786.26
	否
	

	
	肿瘤相关抗原CA125校准品
	
	
	854.23
	2
	盒
	1708.46
	否
	

	
	总前列腺特异性抗原校准品
	
	
	202.33
	2
	盒
	404.66
	否
	

	
	铁蛋白校准品
	
	
	950
	2
	盒
	1900
	否
	

	
	维生素B12校准品
	
	
	188.84
	2
	盒
	377.68
	否
	

	
	叶酸校准品
	
	
	199.42
	2
	盒
	398.84
	否
	

	
	胰岛素校准品
	
	
	676
	2
	盒
	1352
	否
	

	
	C肽校准品
	
	
	535.11
	2
	盒
	1070.22
	否
	

	
	促肾上腺皮质激素校准品
	
	
	840
	2
	盒
	1680
	否
	

	
	皮质醇校准品
	
	
	850
	2
	盒
	1700
	否
	

	
	醛固酮校准品
	
	
	149.81
	2
	盒
	299.62
	否
	

	
	肾素校准品
	
	
	390
	2
	盒
	780
	否
	

	
	25-羟基维生素D校准品
	
	
	362.8
	2
	盒
	725.6
	否
	

	
	甲状旁腺激素校准品
	
	
	300
	2
	盒
	600
	否
	

	
	肿瘤标志物多项质控品（低值）
	
	
	197.45
	120
	ml
	23694
	否
	至少包含AFP、CEA、CA125、CA199、Fer、CA153、fPSA、t-PSA、CA72-4、Cyfra211

	
	肿瘤标志物多项质控品（高值）
	
	
	198
	120
	ml
	23760
	否
	至少包含AFP、CEA、CA125、CA199、Fer、CA153、fPSA、t-PSA、CA72-4、Cyfra211

	
	神经元特异性烯醇化酶质控品（低值）
	
	
	83.33
	24
	ml
	1999.92
	否
	NSE

	
	神经元特异性烯醇化酶质控品（高值）
	
	
	81.5
	24
	ml
	1956
	否
	NSE

	
	多项肿瘤标志物质控品（低值）
	
	
	100
	12
	ml
	1200
	否
	至少包含SCCA、HE4

	
	多项肿瘤标志物质控品（高值）
	
	
	125
	12
	ml
	1500
	否
	至少包含SCCA、HE4

	
	促肾上腺皮质激素质控品（低值）
	
	
	150
	12
	ml
	1800
	否
	ACTH

	
	促肾上腺皮质激素质控品（高值）
	
	
	150
	12
	ml
	1800
	否
	ACTH

	
	多项免疫复合定值质控品（低值）
	
	
	122.5
	12
	ml
	1470
	否
	至少包含Insulin、Cortisol、C-Peptide

	
	多项免疫复合定值质控品（高值）
	
	
	93.5
	12
	ml
	1122
	否
	至少包含Insulin、Cortisol、C-Peptide

	
	代谢类复合质控品（低值）
	
	
	66.7
	12
	ml
	800.4
	否
	至少包含PTH、CT、VB12、Folate、VD-T、Fer

	
	代谢类复合质控品（高值）
	
	
	66.7
	12
	ml
	800.4
	否
	至少包含PTH、CT、VB12、Folate、VD-T、Fer

	
	肝纤维化质控品（低值）
	
	
	53.3
	48
	ml
	2558.4
	否
	肝纤四项

	
	肝纤维化质控品（高值）
	
	
	53.3
	48
	ml
	2558.4
	否
	肝纤四项

	
	高血压相关质控品（低值）
	
	
	165
	48
	ml
	7920
	否
	至少包含Renin，ALD, AII

	
	高血压相关质控品（高值）
	
	
	165
	48
	ml
	7920
	否
	至少包含Renin，ALD, AII

	
	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型/2型抗体检测阴性质控品
	
	
	123.3
	18
	ml
	2219.4
	否
	TORCH

	
	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型抗体、单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体阳性复合质控品（低值）
	
	
	617.3
	18
	ml
	11111.4
	否
	TORCH

	
	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测阳性质控品（高值）
	
	
	370.34
	18
	ml
	6666.12
	否
	TORCH

	
	针清洁液
	
	
	1.27
	4080
	ml
	5181.6
	否
	

	
	清洗液
	
	
	18.5
	5000
	L
	92500
	否
	

	
	全自动免疫检验系统用底物液
	
	
	2
	11500
	ml
	23000
	否
	

	
	全自动化学发光免疫分析仪用反应杯
	
	
	0.48
	150000
	个
	72000
	否
	

	
	样本稀释液
	
	
	5.58
	60
	ml
	334.8
	否
	

	
	抗胰岛素抗体检测试剂盒
	
	
	13.33
	300
	人份
	3999
	否
	

	
	抗胰岛细胞抗体试剂盒
	
	
	10
	300
	人份
	3000
	否
	

	
	抗谷氨脱羧酶抗体试剂盒
	
	
	21.78
	300
	人份
	6534
	否
	

	说明：
1、已进入集采带量试剂不需要报价。
2、1-83试剂、校准品、质控品和耗材须适配迈瑞6000生免流水线(CL6000i)，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。84-86试剂须适配热景MQ60化学发光分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。


包4

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家或品牌
	单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	是否集采
	备注

	
	雌二醇检测试剂盒
	
	
	15.7
	1400
	人份
	21980
	否
	

	
	催乳素检测试剂盒
	
	
	15.37
	1100
	人份
	16907
	否
	

	
	睾酮检测试剂盒
	
	
	14.75
	1100
	人份
	16225
	否
	

	
	黄体生成激素检测试剂盒
	
	
	14.77
	1000
	人份
	14770
	否
	

	
	卵泡刺激素测定试剂盒
	
	
	14.96
	1300
	人份
	19448
	否
	

	
	孕酮检测试剂盒
	
	
	13.83
	1700
	人份
	23511
	否
	

	
	绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒
	
	
	14.95
	4600
	人份
	68770
	否
	

	
	抗缪勒管激素检测试剂盒
	
	
	95
	400
	人份
	38000
	否
	

	
	促甲状腺激素测定试剂盒
	
	
	/
	16000
	人份
	/
	是
	

	
	三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒
	
	
	/
	16000
	人份
	/
	是
	

	
	游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒
	
	
	/
	16000
	人份
	/
	是
	

	
	游离甲状腺素测定试剂盒
	
	
	/
	16000
	人份
	/
	是
	

	
	甲状腺素检测试剂盒
	
	
	/
	16000
	人份
	/
	是
	

	
	甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒
	
	
	/
	1200
	人份
	/
	是
	

	
	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒
	
	
	/
	2500
	人份
	/
	是
	

	
	促甲状腺素受体抗体检测试剂盒
	
	
	/
	1300
	人份
	/
	是
	

	
	雌二醇定标液
	
	
	1000
	2
	盒
	2000
	否
	

	
	催乳素定标液
	
	
	1208
	2
	盒
	2416
	否
	

	
	睾酮定标液
	
	
	1000.27
	2
	盒
	2000.54
	否
	

	
	黄体生成素定标液
	
	
	1000.31
	2
	盒
	2000.62
	否
	

	
	卵泡刺激素定标液
	
	
	1572.5
	2
	盒
	3145
	否
	

	
	孕酮定标液
	
	
	1000.29
	2
	盒
	2000.58
	否
	

	
	人绒毛膜促性激素定标液
	
	
	1108.94
	2
	盒
	2217.88
	否
	

	
	抗缪勒管激素校准品
	
	
	2000
	2
	盒
	4000
	否
	

	
	促甲状腺素定标液
	
	
	1432.87
	2
	盒
	2865.74
	否
	

	
	三碘甲状腺原氨酸定标液
	
	
	1425.6
	2
	盒
	2851.2
	否
	

	
	甲状腺素定标液
	
	
	1432.87
	2
	盒
	2865.74
	否
	

	
	游离三碘甲状腺原氨酸定标液
	
	
	1281.67
	2
	盒
	2563.34
	否
	

	
	游离甲状腺素定标液
	
	
	1348.89
	2
	盒
	2697.78
	否
	

	
	甲状腺球蛋白抗体定标液
	
	
	1053
	2
	盒
	2106
	否
	

	
	抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液
	
	
	1023.33
	2
	盒
	2046.66
	否
	

	
	促甲状腺素受体抗体定标液
	
	
	683.04
	2
	盒
	1366.08
	否
	

	
	甲状腺相关自身抗体质控品
	
	
	2432
	80
	ml
	194560
	否
	

	
	内分泌质控品
	
	
	100
	160
	ml
	16000
	否
	

	
	抗缪勒管激素质控品
	
	
	500
	80
	ml
	40000
	否
	

	
	样本稀释液
	
	
	5.13 
	320
	ml
	1641.6
	否
	

	
	缓冲液
	
	
	286.74 
	600
	L
	172044
	否
	

	
	三丙胺缓冲液
	
	
	288.27 
	600
	L
	172962
	否
	

	
	清洗液
	
	
	0.22 
	240000
	ml
	52800
	否
	

	
	离子清洗液
	
	
	3.37 
	2500
	ml
	8425
	否
	

	
	分析吸头/反应杯
	
	
	1.08 
	201600
	个
	217728
	否
	

	
	尿液分析试纸条（URIT-11FA）
	100人份/筒
	
	2.29 
	38000
	人份
	87020
	否
	

	
	尿液分析用鞘液（S11)
	20L/桶
	
	508.41 
	100
	L
	50841
	否
	

	
	尿液有形成分分析用聚焦液（QC22）
	8ML/盒
	
	87.83 
	64
	ml
	5621.12
	否
	

	
	尿液分析校准液CA21
	8ML/盒
	
	50.00 
	8
	ml
	400
	否
	

	
	清洗液 URIT D16
	35ml/瓶
	
	8.57 
	210
	ml
	1799.7
	否
	

	
	清洗液(URIT-D22)
	1000ml/瓶
	
	0.69 
	12000
	ml
	8280
	否
	

	
	清洗液(URIT-D21)
	500ml/瓶
	
	1.08 
	25000
	ml
	27000
	否
	

	
	尿液有形成分分析用质控物URIT QC 22，LEVEL-1
	4*8ml/支/盒
	
	5.90 
	1120
	ml
	6608
	否
	

	
	尿液有形成分分析用质控物URIT QC 22，LEVEL-3
	4*8ml/支/盒
	
	5.63 
	1120
	ml
	6305.6
	否
	

	
	尿液干化学分析质控物（UQ11）
	3*8ml/支/盒
	
	2.13 
	600
	ml
	1278
	否
	

	
	一次性使用标本杯(尿液）
	支
	
	0.06 
	50000
	支
	3000
	否
	

	
	一次性使用试管（带盖）16*100mm
	支
	
	0.08 
	30000
	支
	2400
	否
	

	
	阴道炎联合检测试剂盒（LTS-V800）
	50测试/盒
	
	18.04 
	9000
	人份
	162360
	否
	

	
	阴道炎五联检质控品
	
	
	500.00 
	4
	盒
	2000
	否
	

	
	A群轮状病毒诊断试剂盒
	
	
	5.73 
	1000
	人份
	5730
	否
	

	
	大便隐血检测试剂盒
	
	
	1.69 
	5000
	人份
	8450
	否
	

	
	HCG早孕试纸
	
	
	0.66 
	1000
	人份
	660
	否
	

	
	诺如病毒抗原检测试剂盒
	
	
	48.60 
	500
	人份
	24300
	否
	

	
	多项毒品联合检测试剂盒
	
	
	12.40 
	1000
	人份
	12400
	否
	

	
	一次性塑料试管
	个
	
	0.08
	12000
	个
	960
	否
	

	
	一次性使用吸管
	支
	
	0.06 
	25000
	支
	1500
	否
	

	
	载玻片
	张
	
	0.35 
	40000
	张
	14000
	否
	

	
	一次性大便杯（螺纹带勺）
	
	
	1.00 
	13000
	个
	13000
	否
	

	
	一次性采样拭子（女用）
	
	
	0.75 
	6000
	支
	4500
	否
	

	
	结核分枝杆菌抗体诊断试剂盒
	
	
	10.50 
	1800
	人份
	18900
	否
	

	
	EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒
	
	
	6.53 
	800
	人份
	5224
	否
	

	
	肺炎支原体IGM抗体检测试剂盒
	
	
	9.23 
	100
	人份
	923
	否
	

	
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	2.44 
	1000
	人份
	2440
	否
	

	
	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	4.28 
	1000
	人份
	4280
	否
	

	
	乙型肝炎病毒表面抗原（胶体金法）检测试剂盒
	
	
	0.93 
	1000
	人份
	930
	否
	

	
	丙型肝炎病毒抗体（胶体金法）检测试剂盒
	
	
	2.70 
	1000
	人份
	2700
	否
	

	
	甲型肝炎病毒IGM抗体（胶体金）
	
	
	6.00 
	1000
	人份
	6000
	否
	

	
	戊型肝炎病毒IGM抗体（胶体金）
	
	
	6.50 
	1000
	人份
	6500
	否
	

	
	抗核抗体谱检测试剂盒
	60人份/盒
	
	110
	900
	人份
	99000
	否
	

	
	清洗液
	500ml×4
	
	0.19 
	10000
	ml
	1900
	否
	

	
	血管炎相关自身抗体检测试剂盒
	30人份/盒
	
	45 
	210
	人份
	9450
	否
	

	
	样本稀释液
	30ml×6
	
	8.33 
	1000
	ml
	8330
	否
	

	
	增强液
	25ml×6
	
	16.67 
	900
	ml
	15003
	否
	

	
	自身免疫性肝病相关自身抗体7项检测试剂盒
	30人份/盒
	
	96.67 
	210
	人份
	20300.7
	否
	

	
	多重测试孔
	高透PS.W=8.0MM.100个/包
	
	0.15 
	5000
	个
	750
	否
	

	说明：
1、已进入集采带量试剂不需要报价。
2、试剂、定标液、质控品和耗材1-41须适配罗氏602化学发光分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。试剂、定标液、质控品和耗材42-53须适配优利特US2000尿液分析流水线，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。试剂、定标液、质控品和耗材54-55须适配丽拓LTS-V800白带分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。试剂56-74须保证检验结果的准确性、特异性、灵敏度，无质量不良事件发生。试剂、定标液、质控品和耗材75-81须适配丽珠MCLIA-800Plus化学发光分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。


包5

	序号
	试剂名称
	规格
	厂家或品牌
	单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	备注

	1
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（食物组）
	
	
	176
	100
	人份
	17600
	

	2
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（吸入组）
	
	
	176
	100
	人份
	17600
	

	3
	过敏源特异性IgE抗体检测试剂盒（基础组）
	
	
	213.33
	700
	人份
	149331
	

	说明：试剂1-3须适配鸿瑞泰捷MF2000过敏原分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性。

	序号
	试剂名称
	规格
	厂家或品牌
	单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	备注

	
	结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法）
	
	
	22
	2200
	人份
	48400
	

	
	高敏乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	
	
	25
	1500
	人份
	37500
	

	
	体液DNA核酸提取及纯化试剂
	
	
	640
	10
	盒
	6400
	

	
	人乳头病毒基因分型（23型）检测试剂盒（PCR-反向点杂交法）
	
	
	90
	3200
	人份
	288000
	

	
	四联杂交盒
	
	
	2
	100
	套
	200
	

	
	六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	
	
	125
	7500
	人份
	937500
	至少包含甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、鼻病毒、肺炎支原体。

	
	细胞保存液（X1002）
	48人份/盒
	
	2
	480
	人份
	960
	

	
	核酸提取或纯化试剂（S20025）
	
	
	45
	5
	盒
	225
	

	
	偏肺病毒、副流感病毒抗原联合检测试剂盒
	
	
	35
	50
	人份
	1750
	

	
	呼吸道病原体抗原多重检测试剂盒
	
	
	60
	2500
	人份
	150000
	至少包含甲流、乙流、合胞、腺病毒、肺支

	
	七项呼吸道病毒检测试剂盒
	
	
	135
	500
	人份
	67500
	至少包含流感病毒 A型，流感病毒B型，呼吸道合胞病毒，腺病毒，副流感病毒1型，副流感病毒2型和副流感病毒3型

	
	肺炎链球菌/流感嗜血杆菌/卡他莫拉菌核酸检测试剂盒
（荧光PCR法）
	
	
	99
	500
	人份
	49500
	包含：肺炎克雷伯菌/铜绿假单胞菌/鲍曼不动杆菌

	
	肺炎克雷伯菌/铜绿假单胞菌/鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	
	
	99
	500
	人份
	49500
	包含：肺炎链球菌/流感嗜血杆菌/卡他莫拉菌。

	
	洋葱伯克霍尔德菌复合体/大肠埃希氏菌/阴沟肠杆菌复合体核酸检测试剂盒(荧光PCR法）
	
	
	99
	500
	人份
	49500
	包含：洋葱伯克霍尔德菌复合体/大肠埃希氏菌/阴沟肠杆菌。

	
	曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	
	
	95
	500
	人份
	47500
	包含：曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌

	
	肺炎支原体/百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	
	
	62
	500
	人份
	31000
	

	
	新型冠状病毒2019-nCOV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	48人份/盒
	
	/
	1200
	人份
	/
	

	
	HBV DNA 标准物质（水平S2)
	0.5ml/支
	
	60
	6
	ml
	360
	

	
	HBV DNA 标准物质(水平S4）
	0.5ml/支
	
	190
	6
	ml
	1140
	

	
	盒装滤芯吸嘴10ul（灭菌）
	支
	
	0.95
	10000
	支
	9500
	

	
	盒装滤芯吸嘴100ul（灭菌）
	支
	
	0.95
	10000
	支
	9500
	

	
	盒装滤芯吸嘴1000ul（灭菌）
	支
	
	0.95
	10000
	支
	9500
	

	
	PCR八联管+管盖
	8孔/条
	
	7.8
	1000
	条
	7800
	

	
	一次性使用滤芯吸头10ul
	支
	
	0.75
	5000
	支
	3750
	

	
	一次性使用离心管（加厚）
	个
	
	0.95
	5000
	个
	4750
	

	说明 ：
1、试剂1-3须适配台湾圆点FD-SLA-32全自动核酸提取仪和宏石96和雅睿MA6000实时荧光PCR分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性。
2、试剂4-5须适配亚能YN-HR4800全自动核酸分子杂交仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性。

3、试剂6-8、11-17须适配雅睿MA6000实时荧光PCR分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性。

	序号
	试剂名称
	规格
	厂家或品牌
	单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	备注

	1
	MH药敏平板
	90mm/个
	
	4.53
	1500
	个
	6795
	

	2
	SS琼脂培养基
	90mm/个
	
	3.19
	600
	个
	1914
	

	3
	哥伦比亚血琼脂平板
	90mm/个
	
	3.475
	20000
	个
	69500
	

	4
	麦康凯琼脂平板
	90mm/个
	
	3.454
	18000
	个
	62172
	

	5
	巧克力平板不加抗生素
	90mm/个
	
	4.472
	3600
	个
	16099.2
	

	6
	嗜血杆菌巧克力平板
	90mm/个
	
	4
	15000
	个
	60000
	

	7
	营养琼脂培养基
	90mm/个
	
	3.232
	3000
	个
	9696
	

	8
	沙保弱培养基
	70mm/个
	
	3.5
	500
	个
	1750
	

	9
	科玛嘉显色平板
	70mm /个
	
	8
	100
	个
	800
	

	10
	巯基乙酸脂培养基
	20支/盒
	
	7.5
	20
	支
	150
	

	11
	沙眼衣原体检测试剂盒
	20T/盒
	
	13.95
	1500
	人份
	20925
	

	12
	支原体培养鉴定计数药敏试剂盒
	20T/盒
	
	12.57
	1800
	人份
	22626
	

	13
	磨砂载玻片
	张
	
	0.352
	25000
	张
	8800
	

	14
	红外线接种灭菌器
	台
	
	1500
	1
	台
	1500
	

	15
	生化反应（6.5%高盐肉汤）
	支
	
	2.25
	20
	支
	45
	

	16
	生化反应管（胆汁七叶苷）
	支
	
	2.4
	20
	支
	48
	

	17
	生化反应管（尿素）
	支
	
	2.4
	20
	支
	48
	

	18
	生化反应管（葡萄糖）
	支
	
	2.0
	20
	支
	40
	

	19
	生化反应管（硝酸盐还原）
	支
	
	2.0
	20
	支
	40
	

	20
	双瓶血培养瓶套
	只
	
	1.2
	300
	支
	360
	

	21
	1ul无菌接种环
	根
	
	0.7
	6000
	根
	4200
	

	22
	香柏油
	25ml/瓶
	
	25
	15
	瓶
	375
	

	23
	冷冻管
	 1.8ml个
	
	0.25
	1500
	个
	375
	

	24
	一次性使用吸头
	支
	
	0.025
	3000
	支
	75
	

	25
	药敏纸片（包含头孢他啶阿维巴坦、阿米卡星、阿莫西林棒酸、红霉素、米诺环素、氨苄西林舒巴坦、头孢哌酮舒巴坦、万古霉素、左氧氟沙星、美罗培南、氨曲南等药物）
	20/50P/支
	
	0.82
	20
	片
	16.4
	

	26
	药敏纸片（包含头孢他啶阿维巴坦、阿米卡星、阿莫西林棒酸、红霉素、米诺环素、氨苄西林舒巴坦、头孢哌酮舒巴坦、万古霉素、左氧氟沙星、美罗培南、氨曲南等药物）
	50P/支
	
	0.82
	20
	片
	16.4
	

	27
	万古霉素E-test纸条
	20片/盒
	
	0.82
	20
	片
	16.4
	

	28
	头孢曲松E-test纸条
	20片/盒
	
	0.82
	20
	片
	16.4
	

	29
	头孢噻肟E-test纸条
	20片/盒
	
	0.82
	20
	片
	16.4
	

	30
	青霉素E-test纸条
	20片/盒
	
	0.82
	20
	片
	16.4
	

	31
	美罗培南E-test纸条
	20片/盒
	
	0.82
	20
	片
	16.4
	

	32
	隐球菌抗原检测试剂盒
	20人份/盒
	
	69.7
	100
	人份
	6970
	

	33
	一次性使用痰杯（螺纹）
	40ml螺旋盖
	
	0.8
	30000
	个
	24000
	

	34
	一次性使用棉签拭子（男用）
	
	
	0.75
	100
	支
	75
	

	35
	需氧微生物培养瓶
	瓶
	
	37.14
	3600
	瓶
	133704
	封闭

	36
	需氧和和兼性厌氧微生物培养瓶（儿童型）
	瓶
	
	49.92
	300
	瓶
	14976
	封闭

	37
	厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶
	瓶
	
	39
	3600
	瓶
	140400
	封闭

	38
	VIDEK MS-DS靶板
	8*4靶板/盒
	
	40000
	1
	盒
	40000
	封闭

	39
	VITEK2-专用0.45%盐水
	500ML*20/箱
	
	1900
	3
	箱
	5700
	封闭

	40
	质谱样品处理基质溶液
	5*0.5ml/盒
	
	5599
	3
	盒
	16797
	封闭

	41
	质谱专用基质（真菌及分枝杆菌）
	2.5ml/盒
	
	5599
	1
	盒
	5599
	封闭

	42
	蛋白、多肽提取或纯化试剂
	试剂1：2 × 25 ml,试剂2：4 × 0.5 mL,试剂3：4 × 0.5 mL,圆底管：2 × 50 单位,试管：2 × 50 单位
	
	10745
	1
	盒
	10745
	封闭

	43
	蛋白、多肽提取或纯化试剂 VITEK MS MOULD KIT
	试剂1:4x25mL,试剂2:4x1mL,试剂3:4*1mL,圆底管：2x50单位
	
	4500
	1
	盒
	4500
	封闭

	44
	革兰氏阳性细菌鉴定卡(GP)
	20测试/盒
	
	962.59
	2
	盒
	1925.18
	封闭

	45
	革兰氏阳性细菌药敏卡片(GP67)
	20测试/盒
	
	963.69
	20
	盒
	19273.8
	封闭

	46
	革兰氏阳性细菌药敏卡片（P639）
	20测试/盒
	
	1000
	10
	盒
	10000
	封闭

	47
	革兰氏阴性杆菌药敏卡片（N399）
	20测试/盒
	
	1200
	10
	盒
	12000
	封闭

	48
	革兰氏阴性杆菌药敏卡片（XN18）
	20测试/盒
	
	1100
	10
	盒
	11000
	封闭

	49
	革兰氏阴性细菌鉴定卡(GN)
	20测试/盒
	
	968.7
	2
	盒
	1937.4
	封闭

	50
	革兰氏阴性细菌药敏卡片（GN67）
	20测试/盒
	
	1000
	50
	盒
	50000
	封闭

	51
	革兰氏阴性细菌药敏卡片（XN04）
	20测试/盒
	
	850
	50
	盒
	42500
	封闭

	52
	酵母菌鉴定卡（YST）
	20测试/盒
	
	950
	1
	盒
	950
	封闭

	53
	酵母样真菌药敏卡片（YS08）
	20测试/盒
	
	1150
	3
	盒
	3450
	封闭

	54
	链球菌药敏卡片（ST03）
	20测试/盒
	
	1200
	5
	盒
	6000
	封闭

	55
	奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡（NH）
	20测试/盒
	
	950
	1
	盒
	950
	封闭

	56
	嗜血杆菌和卡他莫拉菌药敏试剂盒（比浊法）
	10测试/盒
	
	500
	36
	盒
	18000
	封闭

	57
	嗜血杆菌和卡他药敏试剂
	10测试/盒
	
	50
	200
	人份
	10000
	封闭

	58
	厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡（ANC）
	20t/盒
	
	900
	1
	盒
	900
	封闭

	59
	一次性悬浮液管
	2000支/箱
	
	1700
	3
	箱
	5100
	封闭

	60
	革兰阳性菌试剂β内酰胺酶
	30测试/盒
	
	7.34
	4500
	人份
	33030
	

	61
	革兰阴性杆菌鉴定试剂（氧化酶实验试剂）
	30T/盒
	
	8.5
	4500
	人份
	38250
	

	62
	EDTA试剂
	20支/盒
	
	15
	20
	支
	300
	

	63
	硼酸
	20支/盒
	
	12.25
	20
	支
	245
	

	64
	人造丝试子
	10包/袋
	
	8
	60
	包
	480
	

	65
	乳酸棉酚蓝染色液
	10ml/瓶
	
	85
	1
	瓶
	85
	

	66
	痰样本稀释液
	7.5ml
	
	34
	20
	支
	680
	

	67
	厌氧产气袋
	个
	
	23
	20
	个
	460
	

	68
	运送培养基（Amies采样运送拭子）
	支
	
	3.5
	20
	支
	70
	

	69
	中和洗脱液
	支
	
	5.25
	120
	支
	630
	

	70
	一次性无菌采样拭子
	1根
	
	0.68
	1000
	根
	680
	

	71
	结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒（实时荧光PCR法）
	50人份/盒
	
	8550
	1
	盒
	8550
	封闭

	72
	结核分枝杆菌和利福平耐药基因检测试剂盒（荧光PCR法）试剂盒A
	50份/盒
	
	8550
	1
	盒
	8550
	封闭

	73
	抗酸染色液（萋尼氏法）
	4*250ml/盒
	
	305
	1
	盒
	305
	

	74
	弱抗酸染液
	4x100ml/盒
	
	760
	1
	盒
	760
	

	75
	抗酸染色液（荧光金胺O法）金胺O染液
	4*250ml/盒
	
	565
	30
	盒
	16950
	

	76
	抗酸染色液（荧光金胺O法）酸性酒精溶液
	4*250ml/盒
	
	325
	30
	盒
	9750
	

	77
	抗酸染色液（荧光金胺O法）复染液
	4*250ml/盒
	
	385
	30
	盒
	11550
	

	78
	罗氏培养基
	
	
	10
	150
	支
	1500
	

	79
	革兰氏染色液（快速法）
	4x250ml/盒
	
	280
	12
	盒
	3360
	

	80
	新型隐球菌染色液
	1*10ml瓶
	
	105
	2
	瓶
	210
	

	81
	干燥剂
	500g/瓶
	
	25
	5
	瓶
	125
	

	82
	真菌钙荧光白染液
	10ml/瓶
	
	860
	1
	瓶
	860
	

	83
	六胺银染色液
	10ml/瓶
	
	680
	1
	瓶
	680
	

	84
	人布鲁氏菌IgM/lgG抗体联合检测试剂盒-(胶体金法)
	
	
	980
	1
	盒
	980
	

	85
	医用纸质胶带
	卷
	
	1.2
	24
	卷
	28.8
	

	86
	生理盐水
	支
	
	3.8
	500
	支
	1900
	

	87
	真菌G试验试剂
	
	
	680
	5
	盒
	3400
	

	88
	真菌 GM 试验（曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒）
	
	
	33
	50
	人份
	1650
	

	说明：
1、试剂35-59须适配梅里埃血培养仪、药敏鉴定仪、质谱仪，与上述设备正常配套使用，并保证检测结果的准确性。试剂71-72须适配赛沛或鲲鹏全自动核酸分析仪，与上述设备正常配套使用，并保证检测结果的准确性。

2、其它试剂需保障质量，保证检验结果的准确性，无不良事件发生。


包6
	序号
	试剂名称
	规格
	厂家或品牌
	单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	备注

	
	ABO.RHD血型检测卡
	12人份/盒
	
	322.45
	560
	盒
	180572
	

	
	ABO/RHD血型定型检测卡
	12人份/盒
	
	302.12
	25
	盒
	7553
	

	
	抗人球蛋白检测卡
	12卡/盒
	
	340.74
	85
	盒
	28962.9
	

	
	抗人球蛋白检测卡（抗IgG+C3d）
	12卡/盒
	
	340.74
	80
	盒
	27259.2
	

	
	抗D(IgM+IgG)血型定型试剂
	
	
	183.4
	15
	瓶
	2751
	

	
	凝聚胺试剂盒
	
	
	200
	1
	盒
	200
	

	说明：试剂耗材1-4须适配瑞士哈美顿全自动血型鉴定仪，与上述设备正常配套使用，与上述设备正常配套使用，并保证检测结果的准确性。


注：

1.以上耗材的报价不得高于同产品现行“药交所”显示最低交易成交价或成交均价。中标人应在重庆市药品交易平台按照本项目成交单价进行供货。（如果重庆市药品交易平台价格价格变化，低于成交单价，按重庆市药品交易平台最低价执行）

2.供应商必须严格按照相关要求投报与之要求相符或高于的产品，若不能满足要求，则视为无效报价。

3.投标商所供应的耗材的质量完全符合国家食品药品监督管理局规定的标准，保证供应的耗材是证照齐全、质量好、性价比合理、售后有保障的产品。坚决杜绝“证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格产品”出售给采购人，否则投标商承担由此造成的一切后果的法律责任。

4.供应商供应的耗材进院后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检验。在抽查或检验过程中由于投标商产品的证照、标识、质量等问题而导致的罚没事项由投标商承担相应的法律责任。

5.投标商提供的产品包装必须符合国家有关规定和产品运输要求，到达采购人指定地点，耗材包装缺失或破损的，投标商负责补充或调换，采购人不再支付任何费用。

6.因中标供应商供应的耗材的证照、质量等问题而引发的医疗事故或纠纷给采购人造成的全部经济损失（包括但不限于：诊疗费用、手术费用、材料费用、赔偿患者或其亲属的因人身损害赔偿的全部费用、诉讼费、律师代理费等）均由投标商全部承担。

7.在签订采购合同时，中标人应向采购人提供产品生产厂家盖章的原厂供货证明材料及售后服务函,否则取消其中标资格。
第三篇  项目商务需求

本篇商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。
一、服务期、交货地点及验收方式

（一）服务期：服务期限为2年，合同一年一签；具体到货时间以采购人书面或电话通知为准，随叫随送，一般货物72小时内送到，紧急货物12小时内送到。如遇国家或上级政策调整合同无法继续执行，例如集中带量采购等政策性措施等，医院有权终止或更正合同，中标人须无条件接受。

（二）交货地点：巫溪县人民医院指定地点。

（三）质量保证及验收方式

1、质量及服务保证

1.1供货要求：中标人严格根据招标人需求供货，保证及时提供充足的货源。在得到招标人的送货通知72小时之内将货物送到医院指定地点，配合招标人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或冷链记录，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；验收合格入库之后开具正规发票，并承担配送所产生的一切费用。付款方以②(①银行汇票②银行汇款③支票④现金等）方式支付费用。

1.2产品的有效性：中标人须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输；中标人所提供产品为有效期内的最新产品，若出现效期临近产品，中标人有义务无条件更换，保证产品在招标人使用时安全有效。

1.3产品质量保证：为了保证产品质量安全可靠，所有产品须在“重庆药品和医用耗材招采管理系统”上有挂网的产品（除“重庆药品和医用耗材招采管理系统”未挂网,一旦挂网，中标人立即通知采购人改平台下单采购）。若中标人超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致招标人受到相关行政主管部门处罚，中标人务必积极配合招标人解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。

2、验收方式

2.1货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，按照国家及行业相关标准验收，双方签字确认。

2.2中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有遗漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

2.3中标人应根据国家相关文件要求提供产品合格证明及批次检测报告的资料。

2.4中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2.5招标人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

2.6产品包装材料归招标人所有。

3、质量保证及售后服务内容：

3.1产品质量保证期

3.1.1投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.1.2投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

3.1.3投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

3.2售后服务内容

3.2.1检验试剂及其他耗材质保期内，在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，应2小时内给予答复，并派合格的维修工程师24小时内到达用户现场进行维修。

3.2.2负责对原包装近效期试剂进行更换。

3.2.3试剂及耗材使用期间，定期（每年1-2次）安排临床定标校准工程师对设备进行校准。

3.2.4试剂及耗材使用期间，定期对设备进行维护，每年不少于4次，保证设备正常运行。

3.2.5退换处理：对于接近有效期的产品（近效期3个月或以内的）、破损、有疑义或使用前发现不宜使用的现象，中标人保证无条件更换新批号且效期在半年以上的产品。保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量与投标文件内所投产品描述一致；供货产品确保最新生产批号，绝不提供过期或即将过期的产品。供应商须承诺无条件破损换和近效期退换服务。

二、报价要求

1、若该耗材已实行带量采购的，则按“重庆药品和医用耗材招采管理系统”成交价执行；若还未实行带量采购的耗材，则其明细报价应不超过“重庆药品和医用耗材招采管理系统”最低成交价（提供承诺函，格式自拟）。

2、报价方式：本次投标报价为人民币报价，即各分包投标人针对招标文件自身所投分包的“第二篇 项目服务要求 检验类试剂耗材需求目录”中非带量品目进行明细报价以及汇总总价报价，明细报价应对“第二篇 项目服务要求 检验类试剂耗材需求目录”中非带量品目表格规定的“包装规格”进行报价，以便进行统一评审（明细报价以及汇总总价报价均保留至小数点后两位，如明细报价与汇总总价报价不一致的，则按招标文件规定的原则进行修正）。如非带量品目明细报价有缺漏项、一个品种多个报价、超生产经营资质的报价的情形，其投标将被否决。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。

3、如该分包的“第二篇 项目服务要求 检验类试剂耗材需求目录”中非带量品目中有最高限价要求的，则该分包投标人的该品目报价不得超过规定的最高限价，否则其投标将被否决。

注：带量品目无需报价，但须标明所投品牌（格式自拟，由投标人自行填报）。

三、付款方式

（一）结算总价=∑实际结算单价*经采购人签证的检验试剂耗材使用数量。

（二）采购人采购人批量订货，成交供应商送达后，每月根据实际消耗开具相应金额的已税正规发票，采购人在收到已祱正规发票之日起24个月滚动付款（即滚动付款期满次月支付第一次的款项以此类推），支付此发票的全部货款，付款方以_②(①银行汇票②银行汇款③支票④现金等）方式支付费用。

（三）若未征得采购人同意擅自更换本项目合同中任一品种任何信息及提高单价，发现一次从应付款中扣除1000元。一经发现供应商弄虚作假的，采购人可单方面立即终止供货合同，并扣除全部应付款。

（四）集中带量采购的品目付款方式按照集采相关规定执行。

四、履约保证金

（一）本项目履约保证金为中标价的3%。

（二）缴纳履约保证金方式：成交供应商应在成交通知书发出后2个工作日内、合同签订之前通过支票、转账、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式缴纳履约保证金，不得使用现金进账。

（三）履约保证金的退还：履约保证金在合格且资料移交完成后一个月内退还，履约保证金不计息。

（四）采购人在合同签订后、履约过程中、验收时或质保期内的任何阶段，有权随时对中标人投标文件中提供的全部材料（包括但不限于合同、财务报表、人员证书、业绩证明、厂家授权书、检测报告、认证证书等）的真实性进行复核。若在上述任何阶段，发现中标人提供的任何投标材料存在虚假、伪造或变造情形，无论该材料是否与合同核心义务直接相关。成交供应商承担一切责任的同时，扣除履约保证金，并赔偿所造成的损失，禁止参与本单位一年内的所有项目投标。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
八、其他商务要求内容

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。若供应商未达到以上条款，采购人有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权利。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查
依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）



	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 EQ \o\ac(○,1)）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇的所有内容作出响应。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇的所有内容作出响应。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

综合评分法：

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

三、评标标准

（一）评审因素

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（60%）
	60分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	报价高于招标控制价限价为无效报价。报价为0元的为无效报价。投标报价得分四舍五入，保留至小数点后两位。

	2
	技术（质量）部分

（32%）
	供货与配送方案（12分）
	供货与配送方案（12分）：方案包含整体供货规划、配送组织计划、时效保障措施及应急预案（如紧急订单、疫情等突发情况）。方案详尽、科学合理、针对性强得12分；方案较完整但部分细节欠缺得8分；方案简单或存在明显缺失得4分，未提供方案不得分。
	提供详细的《供货及配送服务方案》。缺陷是指非专门针对本项目或不适用本项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误等任意一种情形

	
	
	售后服务方案（10分）
	售后服务方案（10分）：设备（试剂）售后服务方案包含售后服务体系、响应时间承诺（如2小时内响应）、如破损免费调换、质量问题召回机制、设备维护维修方案等。方案完善、操作性强、服务承诺优于采购需求得10分；方案基本满足需求得5分；未提供或方案不可行得0分。
	1.提供详细的《售后服务承诺及实施方案》。

2.提供售后服务团队人员名单

3.产品召回机制规范完整，有制度及处理流程，提供制度照片或承诺。

	
	
	学术支持与培训服务（5分）
	1、专业培训方案（3分）：提供针对本项目的详细培训计划，包括上机操作培训、结果判读指导、室内质控规范等。方案详尽、针对性强得3分；方案一般得1分；未提供不得分。

2、学术增值服务（2分）：承诺定期提供相关领域的最新学术文献、专家讲座支持，或协助采购方开展相关科研课题、发表论文等。服务内容丰富、可行性高得2分；服务较少得1分；未提供不得分。
	1. 提供《专业技术培训方案》。

2. 提供《学术支持与增值服务承诺书》及过往开展学术活动的佐证材料（如照片、课件等）

	
	
	投标产品稳定可靠（5分）
	所投产品运行稳定和可靠，不存在质量问题，无不良事件发生。试剂与设备完全兼容，有完整的溯源性，准确性好、精密度，灵敏度高，试剂在规定储存条件下和有效期内，各项性能指标不发生显著变化，相关指标达到国家规定要求。完全满足以上要求得5分，部分满足得3分，不满足不得分。（提供承诺函，未提供不得分）。
	

	3
	商务部分

（8%）
	供应商综合实力（2分）
	权威认可与获奖（2分）：所投产品或生产企业在所投试剂耗材方面获得过省级及以上科学技术奖项或参与过国家/行业标准的起草制定。每提供1项相关证明得1分，本项最高得2分。
	提供获奖证书或标准起草证明文件复印件

	
	
	所投产品履约承诺（3分）
	投标供应商承诺，若中标，在签订合同前向采购人提供产品生产厂家或有效授权单位（提供证明材料，可以为二级或三级转授权）针对本项目出具的授权书得3分，承诺函格式自拟。
	

	
	
	同类项目业绩（3分）
	1、销售业绩（1.5分）：提供近三年（以合同签订时间为准）完成的同类检验试剂类物资耗材供应商遴选销售或配送业绩。每提供1个有效的同类项目业绩得0.5分，本项最高得1.5分。未提供相关业绩证明不得分。

2、市场应用反馈（1.5分）：所投产品在二级或三级医院有广泛应用且临床反馈良好。每提供1个有效的用户反馈证明得0.5分，本项最高得1.5分。
	1.提供销售合同关键页复印件（包含合同双方名称、项目名称、产品清单、签订日期及双方盖章）。必要时可提供对应的发票复印件或验收证明作为辅助材料。

2. 提供二级或三级医院用户使用报告或满意度评价表。




说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；如因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当对有效投标人是否仍具有竞争性进行论证。评标委员会认为有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。
（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

本项目免收投标保证金。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式叁份，其中正本一份，副本一份，上传电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆巫溪县小额采购管理与交易平台上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
招标代理服务费以中标金额为计费基准，参照“渝招投协[2015】11号”文件进行计取/每包，不足3000元按3000元计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给代理机构。

十、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁/协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。（采购人应按项目实际情况完整填写）

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表
（二）其他技术（质量）资料
（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）
一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号及名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表（供应商仅需对所投分包明细报价表进行填报，明确试剂名称的生产厂家及规格型号）

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

包1
	序号
	设备名称
	参数
	报价单价（元）
	数量
	单位
	报价金额（元）
	备注

	1
	全自动血细胞分析流水线（全自动血细胞分析仪主机2台，特定蛋白仪1台（至少能开展超敏C反应蛋白等项目）连接成流水线；与流水线同品牌末梢血全自动血细胞分析仪1台。
	1、血细胞分析仪主机具备在线拓展能力，可拓展同品牌全自动血涂片制备仪、自动阅片机，满足科室未来发展需求。
2、检测方法及原理:至少包含半导体激光、鞘流阻抗、核酸荧光染色、流式细胞检测技术。
3. 白细胞分类：采用激光流式+细胞荧光染色原理，有效排除难溶红细胞、巨大血小板、血小板聚集、细胞碎片等干扰。
4. 样本用量：静脉血进样量≤100μL；末梢血预稀释模式≤40μL。
5、进样方式：支持静脉真空采血管全自动闭盖穿刺进样，无需人工开盖。配置大容量自动进样架，进样位≥50个，支持批量连续检测。
6、单机检测速度：CBC＋DIFF≥100样本/小时。急诊标本优先插入检测，首个检测结果出具时间≤40秒。
7、检测通道：配备白细胞分类、白细胞/嗜碱性粒细胞/有核红细胞、网织红细胞、血小板、红细胞/血小板、血红蛋白专用检测通道。
8、低值血小板：专用低值血小板通道，采用光学法/荧光染色法精准检测。
9、网织红细胞：采用核酸荧光染色，全自动计数并按成熟度分类，无需机外染色。单机检测速度≥60样本/小时。
10、体液检测：全自动检测胸腹水、脑脊液等体液细胞计数，并实现体液白细胞分类。
11、特殊参数与报警：具备幼稚粒细胞IG、有核红细胞NRBC自动定量检测；具备原始粒细胞、异常淋巴细胞自动识别与报警功能。
12、CRP检测限：≧320 mg/L。
13、精密度：WBC≤3.0%；RBC、Hb≤1.5%；PLT≤4.0%。携带污染率：≤1%。
14、校准品：提供原厂配套、国家药监局批准校准品，可校准WBC、RBC、HGB、PLT、HCT，提供注册证佐证。
15、室间质评：投标设备型号在国家临检中心和重庆市室间质评中有独立分组；在重庆市二级及以上医院装机量≧15家，提供有效证明。
	
	1
	套
	
	1、投标设备须完全满足所有参数。

2、提供相应证明材料真实完整。（说明书或技术白皮书）

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	报价单价（元）
	单试剂理论测试数
	单价/人份
	测试报价（元）
	年检测数
	报价金额（元）
	备注

	1
	血细胞分析仪试剂1
	
	
	/
	
	
	
	115234
	
	

	2
	血细胞分析仪试剂2
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	3
	血细胞分析仪试剂3
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	4
	血细胞分析仪试剂4
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	5
	血细胞分析仪试剂5
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	6
	血细胞分析仪试剂6
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	7
	血细胞分析仪试剂7
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	8
	血细胞分析仪试剂8
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	9
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂1
	
	
	/
	
	
	
	34829
	
	

	10
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂2
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	11
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂3
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	12
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂4
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	13
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂5
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	14
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）试剂6
	
	
	/
	
	
	
	
	
	

	15
	血细胞分析仪校准品
	
	
	
	/
	/
	/
	2盒
	
	

	16
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）校准品
	
	
	
	/
	/
	/
	2盒
	
	

	17
	血细胞分析仪用质控品水平1
	
	/
	
	/
	/
	/
	5盒
	
	

	18
	血细胞分析仪用质控品水平2
	
	/
	
	/
	/
	/
	5盒
	
	

	19
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）质控品水平1
	
	
	
	/
	/
	/
	5盒
	
	

	20
	特定蛋白（超敏C反应蛋白）质控品水平2
	
	
	
	/
	/
	/
	5盒
	
	

	说明：
1、试剂、校准品须适配于投标设备型号，能正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。试剂名称和规格根据投标设备所需自行填写完整。
2、单试剂理论测试数为该试剂在所投设备上的最大理论检测数，偏差小于5%，投标商需对测试数的真实性负责，中标后采购方需验证是否符合，如不符将作为废标处理。
3、单价/测试＝单价÷单试剂理论测试数；测试单价＝试剂测试单价之和。金额＝测试单价×年检测数

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	报价单价（元）
	单位
	数量
	单位
	报价金额（元）
	备注

	1
	人体元素测定试剂盒(铜镁钙铁锌）
	
	
	
	人份
	1500
	人份
	
	

	2
	人体元素校准溶液(铜镁钙铁锌）
	
	
	
	ml
	2000
	ml
	
	

	3
	全血铅镉检测试剂盒
	
	
	
	人份
	50
	人份
	
	

	4
	全血铅镉元素校准液
	
	
	
	ml
	4
	ml
	
	

	5
	七元素全血基质质控品（水平1）
	
	
	
	ml
	5
	ml
	
	

	6
	七元素全血基质质控品（水平2）
	
	
	
	ml
	5
	ml
	
	

	7
	全血铅镉元素质控品
	
	
	
	ml
	1.5
	ml
	
	

	8
	金属雾化器
	
	
	
	/
	1
	个
	
	

	9
	光源灯
	
	
	
	/
	1
	套
	
	

	说明：

1、试剂、校准品、质控品、耗材须适配于博晖BH5500S（五元素）和博晖BH210S（铅镉）原子吸收光谱分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	单价
	单试剂理论测试数
	单价/人份（元）
	数量
	单位
	报价金额（元）
	备注

	
	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒
	
	
	
	
	
	32000
	人份
	
	

	
	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒
	
	
	
	
	
	32000
	人份
	
	

	
	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒
	
	
	
	
	
	32000
	人份
	
	

	
	凝血酶原时间（TT）测定试剂盒
	
	
	
	
	
	32000
	人份
	
	

	
	D-二聚体测定试剂盒
	
	
	
	
	
	29000
	人份
	
	

	
	纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒
	R1:2x5ml，R2：2x5ml/盒
	
	
	
	
	29000
	人份
	
	

	
	氯化钙溶液
	10x15ml/盒
	
	
	/
	/
	10
	盒
	
	

	
	全自动血凝分析装置清洗液I
	50ml/瓶
	
	
	/
	/
	5000
	ml
	
	

	
	全自动血凝分析装置清洗液II
	5L/箱
	
	
	/
	/
	50
	L
	
	

	
	全自动血液凝固分析装置用反应杯
	3000个/箱
	
	
	/
	/
	180000
	个
	
	

	
	缓冲液
	10x15ml/盒
	
	
	/
	/
	40
	盒
	
	

	
	卤素灯泡
	/
	
	
	/
	/
	5
	颗
	
	

	
	凝血质控品正常值Dade Ci-Trol 1
	10*1ml/盒
	
	
	/
	/
	120
	ml
	
	

	
	凝血质控品异常值Dade Ci-Trol 2
	10*1ml/盒
	
	
	/
	/
	120
	ml
	
	

	
	D-二聚体质控品
	10*1ml/盒
	
	
	/
	/
	60
	ml
	
	

	
	D-二聚体质控品（水平2）
	10*1ml/盒
	
	
	/
	/
	60
	ml
	
	

	
	纤维蛋白原降解产物质控品
	低浓度：1ml×3
	
	
	/
	/
	60
	ml
	
	

	
	纤维蛋白原降解产物质控品（水平2）
	高浓度:1ml×3
	
	
	/
	/
	60
	ml
	
	

	
	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）（PT）
	
	
	
	
	
	32000
	人份
	
	

	
	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）（APTT）
	
	
	
	
	
	32000
	人份
	
	

	
	凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）(TT)
	
	
	
	
	
	32000
	人份
	
	

	
	纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法）(FIB)
	
	
	
	
	
	32000
	人份
	
	

	
	D-二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）(D2)
	
	
	
	
	
	29000
	人份
	
	

	
	纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)(FDP)
	
	
	
	
	
	29000
	人份
	
	

	
	特殊清洗液
	12*20ml
	
	
	/
	/
	5000
	ml
	
	

	
	SFW清洗液
	1*20L
	
	
	/
	/
	300
	L
	
	

	
	凝血非定值质控品（水平Ⅰ）
	12*1ml
	
	
	/
	/
	120
	ml
	
	

	
	凝血非定值质控品（水平Ⅱ）
	12*1ml
	
	
	/
	/
	120
	ml
	
	

	
	D-二聚体质控物（水平I）
	12*1ml
	
	
	/
	/
	60
	ml
	
	

	
	D-二聚体质控物（水平II）
	12*1ml
	
	
	/
	/
	60
	ml
	
	

	
	FDP非定值质控品（水平I）
	12*1ml
	
	
	/
	/
	60
	ml
	
	

	
	FDP非定值质控品（水平II）
	12*1ml
	
	
	/
	/
	60
	ml
	
	

	
	SF系列凝血测试仪用反应杯(SF-II)
	
	
	
	/
	/
	180000
	个
	
	

	说明：
1、试剂、质控品和耗材1-18须适配于希森美康CS5100凝血分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。试剂、质控品和耗材19-33须适配于赛科希德SF-9200凝血分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。
2、希森美康CS5100和赛科希德SF-9200两个品牌的试剂投标方只能选择一个进行报价。

单试剂理论测试数为该试剂在所投设备上的最大理论检测数，偏差小于5%，投标商需对测试数的真实性负责，中标后采购方需验证是否符合，如不符将作为废标处理。
4、试剂1-6和试剂19-24金额计算方式：金额＝每个测试单价*数量。

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	报价单价（元）
	单试剂理论测试数
	单价/测试
	数量
	单位
	报价金额（元）
	备注

	
	瑞氏-姬姆萨染色液（A、B液）
	250ml*4
	
	
	/
	/
	2
	盒
	
	

	
	铁染色液
	
	
	
	/
	/
	1
	盒
	
	

	
	过氧化物酶染色液
	
	
	
	/
	/
	1
	盒
	
	

	
	α-醋酸萘酚酯酶染色液）
	
	
	
	/
	/
	1
	盒
	
	

	
	中性粒细胞碱性磷酸酶染色液
	
	
	
	/
	/
	1
	盒
	
	

	
	糖原染色液
	
	
	
	/
	/
	1
	盒
	
	

	
	一次性使用离心管抗凝（带齿）
	
	
	
	/
	/
	15000
	个
	
	

	
	一次性使用微量采血吸管
	40ul/根
	
	
	/
	/
	6000
	根
	
	

	
	一次性使用末梢采血针
	
	
	
	/
	/
	10000
	颗
	
	


包2
	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	报价单价（元)
	数量
	单位
	报价金额（元）
	是否集采
	备注

	1
	总胆红素测定试剂盒（TBil）
	
	
	/
	14000
	ml
	/
	是
	

	2
	直接胆红素测定试剂盒（DBiL）
	
	
	/
	14000
	ml
	/
	是
	

	3
	总蛋白测定试剂盒（TP）
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	4
	白蛋白测定试剂盒（ALB)
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	5
	前白蛋白检测试剂盒(PA)
	
	
	/
	13000
	ml
	/
	是
	

	6
	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(ALT)
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	7
	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（AST）
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	8
	碱性磷酸酶测定试剂盒（ALP)
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	9
	谷氨酰转移酶测定试剂盒（y-GT)
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	10
	胆碱酯酶测定试剂盒（CHE)
	
	
	/
	12000
	ml
	/
	是
	

	11
	总胆汁酸测定试剂盒（TBA)
	
	
	/
	13000
	ml
	/
	是
	

	12
	肌酸激酶测定试剂盒(CK)
	
	
	/
	3400
	ml
	/
	是
	

	13
	肌酸激酶同工酶测定试剂盒（CK-MB）
	
	
	/
	3400
	ml
	/
	是
	

	14
	乳酸脱氢酶测定试剂盒(LDH)
	
	
	/
	4500
	ml
	/
	是
	

	15
	a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（a-HBDH）
	
	
	/
	3400
	ml
	/
	是
	

	16
	不饱和铁结合力测定试剂盒（UIBC)
	
	
	/
	500
	ml
	/
	是
	

	17
	二氧化碳测定试剂盒（CO2）
	
	
	/
	11000
	ml
	/
	是
	

	18
	补体C3测定试剂盒（C3）
	
	
	
	200
	ml
	
	否
	

	19
	补体C4测定试剂盒（C4）
	
	
	
	200
	ml
	
	否
	

	20
	免疫球蛋白G测定试剂盒(IgG)
	
	
	
	500
	ml
	
	否
	

	21
	免疫球蛋白A检测试剂盒(IgA)
	
	
	
	500
	ml
	
	否
	

	22
	免疫球蛋白M测定试剂盒(IgM)
	
	
	
	500
	ml
	
	否
	

	23
	总免疫球蛋白E测定试剂盒(IgE)
	
	
	
	500
	ml
	
	否
	

	24
	尿/脑脊液总蛋白（TPUC)测定试剂盒
	
	
	/
	400
	ml
	/
	是
	

	25
	尿微量白蛋白测定试剂盒
	
	
	/
	800
	ml
	/
	是
	

	26
	β2-微球蛋白测定试剂盒
	
	
	/
	900
	ml
	/
	是
	

	27
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒
	
	
	
	300
	ml
	
	否
	

	28
	葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)
	
	
	/
	11000
	ml
	/
	是
	

	29
	钙测定试剂盒（Ca)
	
	
	/
	11000
	ml
	/
	是
	

	30
	血清铁测定试剂盒(Fe)
	
	
	/
	500
	ml
	/
	是
	

	31
	无机磷测定试剂盒（P)
	
	
	/
	11000
	ml
	/
	是
	

	32
	同型半胱氨酸检测试剂盒（HCY）
	
	
	/
	500
	ml
	/
	是
	

	33
	淀粉酶测定试剂盒（a-AMY）
	
	
	/
	1800
	ml
	/
	是
	

	34
	脂肪酶测定试剂盒
	
	
	/
	1300
	ml
	/
	是
	

	35
	腺苷脱氨酶测定试剂盒-ADA(过氧化物酶法）
	
	
	/
	13000
	ml
	/
	是
	

	36
	总胆固醇测定试剂盒（TCHO）
	
	
	/
	6000
	ml
	/
	是
	

	37
	甘油三酯测定试剂盒（TG)
	
	
	/
	6000
	ml
	/
	是
	

	38
	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（HDL）
	
	
	/
	6000
	ml
	/
	是
	

	39
	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（LDL）
	
	
	/
	6000
	ml
	/
	是
	

	40
	载脂蛋白AI测定试剂盒
	
	
	/
	5200
	ml
	/
	是
	

	41
	载脂蛋白B测定试剂盒
	
	
	/
	5200
	ml
	/
	是
	

	42
	脂蛋白（a）检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	
	
	/
	4600
	ml
	/
	是
	

	43
	尿素测定试剂盒（UREA）
	
	
	/
	12000
	ml
	/
	是
	

	44
	肌酐测定试剂盒(CREA)
	
	
	/
	15000
	ml
	/
	是
	

	45
	尿酸测定试剂盒(UA)
	
	
	/
	12000
	ml
	/
	是
	

	46
	胱抑素C测定试剂盒（Cys-C）
	
	
	/
	12000
	ml
	/
	是
	

	47
	C反应蛋白检测试剂盒（CRP）
	
	
	
	2200
	ml
	
	否
	

	48
	抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒(CCP)
	
	
	
	320
	ml
	
	否
	

	49
	抗链球菌溶血素O检测试剂盒(ASO)
	
	
	
	500
	ml
	
	否
	

	50
	类风湿因子检测试剂盒(RF)
	
	
	
	1000
	ml
	
	否
	

	51
	脂联素检测试剂盒（胶乳增强比浊法）
	
	
	
	100
	ml
	
	否
	

	52
	CD80生化分析仪用清洗液
	L
	
	
	600
	L
	
	否
	

	53
	生化分析仪电解质模块用清洗液
	2*100ml/盒
	
	
	600
	ml
	
	否
	

	54
	生化免疫分析仪用清洗液A
	6*55ml/盒
	
	
	99000
	ml
	
	否
	

	55
	生化免疫分析仪用清洗液B
	6*55ml/盒
	
	
	99000
	ml
	
	否
	

	56
	电解质稀释液
	2L/盒
	
	
	300
	L
	
	否
	

	57
	电解质模块血清测试用定标液
	高值1*100mL低值1*100mL
	
	
	400
	ml
	
	否
	

	58
	BS2000M灯泡
	/
	
	
	4
	个
	
	否
	

	59
	BS2000M电极
	/
	
	
	2
	套
	
	否
	

	60
	一次性使用离心管（带齿）
	
	
	
	15000
	个
	
	否
	

	61
	AU样品杯
	
	
	
	10000
	个
	
	否
	

	62
	常规生化复合校准品
	
	
	
	50
	ml
	
	否
	

	63
	肌酸激酶同工酶校准品
	
	
	
	15
	ml
	
	否
	

	64
	脂类校准品
	
	
	
	5
	ml
	
	否
	

	65
	特殊蛋白校准品
	
	
	
	10
	ml
	
	否
	

	66
	腺苷脱氨酶质控品
	
	
	
	80
	ml
	
	否
	

	67
	腺苷脱氨酶校准品
	
	
	
	3
	ml
	
	否
	

	68
	常规生化复合质控品
	
	
	
	250
	ml
	
	否
	

	69
	胱抑素C质控品
	
	
	
	80
	ml
	
	否
	

	70
	肌酸激酶同工酶质控品
	
	
	
	50
	ml
	
	否
	

	71
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶质控品
	
	
	
	80
	ml
	
	否
	

	72
	特殊蛋白质控品
	
	
	
	72
	ml
	
	否
	

	73
	微量白蛋白质控品
	
	
	
	40
	ml
	
	否
	

	74
	β2微球蛋白质控品
	
	
	
	13
	ml
	
	否
	

	75
	尿β2微球蛋白校准品
	
	
	
	2
	ml
	
	否
	

	76
	血清β2微球蛋白校准品
	
	
	
	8
	ml
	
	否
	

	77
	尿液/脑脊液总蛋白
	
	
	
	80
	ml
	
	否
	

	78
	同型半胱氨酸质控品
	
	
	
	40
	ml
	
	否
	

	说明：
1、试剂、校准品、质控品和耗材须适配迈瑞6000生免流水线(BS-2000M)，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。开放通道15个，投标供应商可自行选择，开放通道试剂耗材中选后须验证试剂耗材性能。
2、已进入集采带量试剂不需要报价。

	设备采购  

	序号
	设备名称
	参数
	报价单价（元）
	数量
	单位
	报价金额（元）
	备注

	1
	全自动化学发光分析仪
	1.检测原理：所投设备需采用磁微粒吖啶酯直接化学发光法或电化学发光法。
2.标本处理速度：单模块检测速度≥300测试/小时。
3.常规通道检测结果响应时间(非急诊通道)：从样本上机到首个检测报告输出时间≤20分钟（投标人需提供彩页、说明书）
4.进样模式：采用轨道式进样，一次性最大样本加载量≥200个，可以连续添加样本，具有样本条码自动识别功能。
5.试剂单元：单模块试剂位≥30个，试剂仓具备2-10℃冷藏功能。试剂位装载卸载支持不停机操作。
6.加样单元：加样针采用钢针，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。
7.反应杯系统：单机使用一次性反应杯，初始装载量≥1500个，支持倾倒式添加与连续加载。反应杯从加样至检测结束，全程处于可控温孵育位。
8.系统功能：具有样本自动重测功能和急诊优先检测功能，可以跟LIS系统进行单向和双向通讯连接。

9.为保证未来项目拓展，所投品牌需提供胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、异常凝血酶原项目(投标人提供设备同品牌原厂配套注册证)
	
	1
	台
	
	1、投标设备须完全满足所有参数。

2、提供相应证明材料真实完整。（说明书或技术白皮书）

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家或品牌
	报价单价（元）
	数量
	单位
	报价金额（元）
	是否集采
	备注

	1
	乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒
	
	
	
	28000
	人份
	
	否
	

	2
	乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒
	
	
	
	14000
	人份
	
	否
	

	3
	乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒
	
	
	
	14000
	人份
	
	否
	

	4
	乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒
	
	
	
	14000
	人份
	
	否
	

	5
	乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒
	
	
	
	14000
	人份
	
	否
	

	6
	丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒
	
	
	
	24000
	人份
	
	否
	

	7
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体测定试剂盒
	
	
	
	26000
	人份
	
	否
	

	8
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒
	
	
	
	26000
	人份
	
	否
	

	9
	乙型肝炎病毒表面抗原校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	10
	乙型肝炎病毒表面抗体校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	11
	乙型肝炎病毒e抗原校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	12
	乙型肝炎病毒e抗体校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	13
	乙型肝炎病毒核心抗体校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	14
	丙型肝炎病毒抗体校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	15
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	16
	梅毒螺旋体抗体校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	17
	清洗液
	
	
	
	480000
	ml
	
	否
	

	18
	全自动免疫检验系统用底物液
	
	
	
	70000
	ml
	
	否
	

	19
	全自动化学发光免疫分析仪用反应杯
	
	
	
	105000
	个
	
	否
	

	20
	血筛四项系列血清标准物质
	
	
	
	300
	ml
	
	否
	

	21
	乙型肝炎病毒表面抗体标准物质
	
	
	
	80
	ml
	
	否
	

	22
	乙型肝炎病毒e抗原标准物质
	
	
	
	80
	ml
	
	否
	

	23
	乙型肝炎病毒e抗体标准物质
	
	
	
	80
	ml
	
	否
	

	24
	乙型肝炎病毒核心抗体标准物质
	
	
	
	80
	ml
	
	否
	

	25
	一次性使用吸头（10ul）
	个
	
	
	20000
	个
	
	否
	

	26
	一次性使用吸头（200ul）
	个
	
	
	50000
	个
	
	否
	

	27
	一次性使用吸头（1000ul）
	个
	
	
	10000
	个
	
	否
	

	说明：
1、试剂、校准品、质控品须适配所投设备，能够与投标设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。1-16为检测项目试剂；17-19为设备配套耗材，未列举的自行添加；20-24为质控品，25-27为普通耗材。


包3
	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家或品牌
	报价单价（元）
	数量
	单位
	报价金额（元）
	是否集采
	备注

	
	癌抗原CA15-3测定试剂盒
	
	
	/
	900
	人份
	/
	是
	

	
	癌抗原CA72-4测定试剂盒
	
	
	/
	4100
	人份
	/
	是
	

	
	癌胚抗原(CEA) 测定试剂盒
	
	
	/
	6800
	人份
	/
	是
	

	
	细胞角蛋白19片段测定试剂盒
	
	
	/
	1000
	人份
	/
	是
	

	
	甲胎蛋白检测试剂盒
	
	
	/
	4300
	人份
	/
	是
	

	
	磷状上皮细胞癌抗原检测试剂盒
	
	
	/
	1200
	人份
	/
	是
	

	
	神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒
	
	
	/
	800
	人份
	/
	是
	

	
	人附睾蛋白4检测试剂盒
	
	
	/
	300
	人份
	/
	是
	

	
	糖类抗原19-9测定试剂盒
	
	
	/
	3400
	人份
	/
	是
	

	
	游离前列腺特异性抗原（FPSA)测定试剂盒
	
	
	/
	1800
	人份
	/
	是
	

	
	肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒
	
	
	/
	2300
	人份
	/
	是
	

	
	总前列腺特异性抗原(t-PSA)测定试剂盒
	
	
	/
	1800
	人份
	/
	是
	

	
	铁蛋白检测试剂盒
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	维生素B12测定试剂盒
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	叶酸测定试剂盒
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	胰岛素测定试剂盒
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	C肽测定试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	否
	

	
	促肾上腺皮质激素测定试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	否
	

	
	皮质醇测定试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	否
	

	
	醛固酮测定试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	否
	

	
	肾素测定试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	否
	

	
	血管紧张素Ⅱ试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	
	

	
	25-羟基维生素D检测试剂盒
	
	
	
	1300
	人份
	
	否
	

	
	III型前胶原N端肽检测试剂盒
	
	
	
	600
	人份
	
	否
	

	
	IV型胶原检测试剂盒
	
	
	
	600
	人份
	
	否
	

	
	层粘连蛋白检测试剂盒
	
	
	
	600
	人份
	
	否
	

	
	透明质酸检测试剂盒
	
	
	
	600
	人份
	
	否
	

	
	单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒
	
	
	
	1500
	人份
	
	否
	

	
	单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体检测试剂盒
	
	
	
	1500
	人份
	
	否
	

	
	风疹病毒IgG抗体检测试剂盒
	
	
	
	300
	人份
	
	否
	

	
	风疹病毒IgM抗体检测试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	否
	

	
	弓形虫IgG抗体检测试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	否
	

	
	弓形虫IGM抗体测定试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	否
	

	
	巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	否
	

	
	巨细胞病毒IgM抗体检测试剂
	
	
	
	500
	人份
	
	否
	

	
	甲状旁腺激素检测试剂盒
	
	
	
	600
	人份
	
	否
	

	
	癌抗原CA15-3校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	癌抗原CA72-4校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	癌胚抗原（CEA)校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	细胞角蛋白19片段校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	甲胎蛋白（AFP)校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	鳞状上皮细胞癌抗原校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	神经元特异性烯醇化酶校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	人附睾蛋白4校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	糖类抗原19-9校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	游离前列腺特异性抗原校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	肿瘤相关抗原CA125校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	总前列腺特异性抗原校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	铁蛋白校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	维生素B12校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	叶酸校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	胰岛素校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	C肽校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	促肾上腺皮质激素校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	皮质醇校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	醛固酮校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	肾素校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	25-羟基维生素D校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	甲状旁腺激素校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	肿瘤标志物多项质控品（低值）
	
	
	
	120
	ml
	
	否
	至少包含AFP、CEA、CA125、CA199、Fer、CA153、fPSA、t-PSA、CA72-4、Cyfra211

	
	肿瘤标志物多项质控品（高值）
	
	
	
	120
	ml
	
	否
	至少包含AFP、CEA、CA125、CA199、Fer、CA153、fPSA、t-PSA、CA72-4、Cyfra211

	
	神经元特异性烯醇化酶质控品（低值）
	
	
	
	24
	ml
	
	否
	NSE

	
	神经元特异性烯醇化酶质控品（高值）
	
	
	
	24
	ml
	
	否
	NSE

	
	多项肿瘤标志物质控品（低值）
	
	
	
	12
	ml
	
	否
	至少包含SCCA、HE4

	
	多项肿瘤标志物质控品（高值）
	
	
	
	12
	ml
	
	否
	至少包含SCCA、HE4

	
	促肾上腺皮质激素质控品（低值）
	
	
	
	12
	ml
	
	否
	ACTH

	
	促肾上腺皮质激素质控品（高值）
	
	
	
	12
	ml
	
	否
	ACTH

	
	多项免疫复合定值质控品（低值）
	
	
	
	12
	ml
	
	否
	至少包含Insulin、Cortisol、C-Peptide

	
	多项免疫复合定值质控品（高值）
	
	
	
	12
	ml
	
	否
	至少包含Insulin、Cortisol、C-Peptide

	
	代谢类复合质控品（低值）
	
	
	
	12
	ml
	
	否
	至少包含PTH、CT、VB12、Folate、VD-T、Fer

	
	代谢类复合质控品（高值）
	
	
	
	12
	ml
	
	否
	至少包含PTH、CT、VB12、Folate、VD-T、Fer

	
	肝纤维化质控品（低值）
	
	
	
	48
	ml
	
	否
	肝纤四项

	
	肝纤维化质控品（高值）
	
	
	
	48
	ml
	
	否
	肝纤四项

	
	高血压相关质控品（低值）
	
	
	
	48
	ml
	
	否
	至少包含Renin，ALD, AII

	
	高血压相关质控品（高值）
	
	
	
	48
	ml
	
	否
	至少包含Renin，ALD, AII

	
	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型/2型抗体检测阴性质控品
	
	
	
	18
	ml
	
	否
	TORCH

	
	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型抗体、单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体阳性复合质控品（低值）
	
	
	
	18
	ml
	
	否
	TORCH

	
	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测阳性质控品（高值）
	
	
	
	18
	ml
	
	否
	TORCH

	
	针清洁液
	
	
	
	4080
	ml
	
	否
	

	
	清洗液
	
	
	
	5000
	L
	
	否
	

	
	全自动免疫检验系统用底物液
	
	
	
	11500
	ml
	
	否
	

	
	全自动化学发光免疫分析仪用反应杯
	
	
	
	150000
	个
	
	否
	

	
	样本稀释液
	
	
	
	60
	ml
	
	否
	

	
	抗胰岛素抗体检测试剂盒
	
	
	
	300
	人份
	
	否
	

	
	抗胰岛细胞抗体试剂盒
	
	
	
	300
	人份
	
	否
	

	
	抗谷氨脱羧酶抗体试剂盒
	
	
	
	300
	人份
	
	否
	

	说明：
1、已进入集采带量试剂不需要报价。
2、1-83试剂、校准品、质控品和耗材须适配迈瑞6000生免流水线(CL6000i)，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。84-86试剂须适配热景MQ60化学发光分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。


包4

	序号
	试剂名称
	规格
	生产厂家或品牌
	报价单价（元）
	数量
	单位
	报价金额（元）
	是否集采
	备注

	
	雌二醇检测试剂盒
	
	
	
	1400
	人份
	
	否
	

	
	催乳素检测试剂盒
	
	
	
	1100
	人份
	
	否
	

	
	睾酮检测试剂盒
	
	
	
	1100
	人份
	
	否
	

	
	黄体生成激素检测试剂盒
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	卵泡刺激素测定试剂盒
	
	
	
	1300
	人份
	
	否
	

	
	孕酮检测试剂盒
	
	
	
	1700
	人份
	
	否
	

	
	绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒
	
	
	
	4600
	人份
	
	否
	

	
	抗缪勒管激素检测试剂盒
	
	
	
	400
	人份
	
	否
	

	
	促甲状腺激素测定试剂盒
	
	
	/
	16000
	人份
	/
	是
	

	
	三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒
	
	
	/
	16000
	人份
	/
	是
	

	
	游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒
	
	
	/
	16000
	人份
	/
	是
	

	
	游离甲状腺素测定试剂盒
	
	
	/
	16000
	人份
	/
	是
	

	
	甲状腺素检测试剂盒
	
	
	/
	16000
	人份
	/
	是
	

	
	甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒
	
	
	/
	1200
	人份
	/
	是
	

	
	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒
	
	
	/
	2500
	人份
	/
	是
	

	
	促甲状腺素受体抗体检测试剂盒
	
	
	/
	1300
	人份
	/
	是
	

	
	雌二醇定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	催乳素定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	睾酮定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	黄体生成素定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	卵泡刺激素定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	孕酮定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	人绒毛膜促性激素定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	抗缪勒管激素校准品
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	促甲状腺素定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	三碘甲状腺原氨酸定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	甲状腺素定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	游离三碘甲状腺原氨酸定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	游离甲状腺素定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	甲状腺球蛋白抗体定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	促甲状腺素受体抗体定标液
	
	
	
	2
	盒
	
	否
	

	
	甲状腺相关自身抗体质控品
	
	
	
	80
	ml
	
	否
	

	
	内分泌质控品
	
	
	
	160
	ml
	
	否
	

	
	抗缪勒管激素质控品
	
	
	
	80
	ml
	
	否
	

	
	样本稀释液
	
	
	
	320
	ml
	
	否
	

	
	缓冲液
	
	
	
	600
	L
	
	否
	

	
	三丙胺缓冲液
	
	
	
	600
	L
	
	否
	

	
	清洗液
	
	
	
	240000
	ml
	
	否
	

	
	离子清洗液
	
	
	
	2500
	ml
	
	否
	

	
	分析吸头/反应杯
	
	
	
	201600
	个
	
	否
	

	
	尿液分析试纸条（URIT-11FA）
	100人份/筒
	
	
	38000
	人份
	
	否
	

	
	尿液分析用鞘液（S11)
	20L/桶
	
	
	100
	L
	
	否
	

	
	尿液有形成分分析用聚焦液（QC22）
	8ML/盒
	
	
	64
	ml
	
	否
	

	
	尿液分析校准液CA21
	8ML/盒
	
	
	8
	ml
	
	否
	

	
	清洗液 URIT D16
	35ml/瓶
	
	
	210
	ml
	
	否
	

	
	清洗液(URIT-D22)
	1000ml/瓶
	
	
	12000
	ml
	
	否
	

	
	清洗液(URIT-D21)
	500ml/瓶
	
	
	25000
	ml
	
	否
	

	
	尿液有形成分分析用质控物URIT QC 22，LEVEL-1
	4*8ml/支/盒
	
	
	1120
	ml
	
	否
	

	
	尿液有形成分分析用质控物URIT QC 22，LEVEL-3
	4*8ml/支/盒
	
	
	1120
	ml
	
	否
	

	
	尿液干化学分析质控物（UQ11）
	3*8ml/支/盒
	
	
	600
	ml
	
	否
	

	
	一次性使用标本杯(尿液）
	支
	
	
	50000
	支
	
	否
	

	
	一次性使用试管（带盖）16*100mm
	支
	
	
	30000
	支
	
	否
	

	
	阴道炎联合检测试剂盒（LTS-V800）
	50测试/盒
	
	
	9000
	人份
	
	否
	

	
	阴道炎五联检质控品
	
	
	
	4
	盒
	
	否
	

	
	A群轮状病毒诊断试剂盒
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	大便隐血检测试剂盒
	
	
	
	5000
	人份
	
	否
	

	
	HCG早孕试纸
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	诺如病毒抗原检测试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	否
	

	
	多项毒品联合检测试剂盒
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	一次性塑料试管
	个
	
	
	12000
	个
	
	否
	

	
	一次性使用吸管
	支
	
	
	25000
	支
	
	否
	

	
	载玻片
	张
	
	
	40000
	张
	
	否
	

	
	一次性大便杯（螺纹带勺）
	
	
	
	13000
	个
	
	否
	

	
	一次性采样拭子（女用）
	
	
	
	6000
	支
	
	否
	

	
	结核分枝杆菌抗体诊断试剂盒
	
	
	
	1800
	人份
	
	否
	

	
	EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒
	
	
	
	800
	人份
	
	否
	

	
	肺炎支原体IGM抗体检测试剂盒
	
	
	
	100
	人份
	
	否
	

	
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	乙型肝炎病毒表面抗原（胶体金法）检测试剂盒
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	丙型肝炎病毒抗体（胶体金法）检测试剂盒
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	甲型肝炎病毒IGM抗体（胶体金）
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	戊型肝炎病毒IGM抗体（胶体金）
	
	
	
	1000
	人份
	
	否
	

	
	抗核抗体谱检测试剂盒
	60人份/盒
	
	
	900
	人份
	
	否
	

	
	清洗液
	500ml×4
	
	
	10000
	ml
	
	否
	

	
	血管炎相关自身抗体检测试剂盒
	30人份/盒
	
	
	210
	人份
	
	否
	

	
	样本稀释液
	30ml×6
	
	
	1000
	ml
	
	否
	

	
	增强液
	25ml×6
	
	
	900
	ml
	
	否
	

	
	自身免疫性肝病相关自身抗体7项检测试剂盒
	30人份/盒
	
	
	210
	人份
	
	否
	

	
	多重测试孔
	高透PS.W=8.0MM.100个/包
	
	
	5000
	个
	
	否
	

	说明：
1、已进入集采带量试剂不需要报价。
2、试剂、定标液、质控品和耗材1-41须适配罗氏602化学发光分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。试剂、定标液、质控品和耗材42-53须适配优利特US2000尿液分析流水线，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。试剂、定标液、质控品和耗材54-55须适配丽拓LTS-V800白带分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。试剂56-74须保证检验结果的准确性、特异性、灵敏度，无质量不良事件发生。试剂、定标液、质控品和耗材75-81须适配丽珠MCLIA-800Plus化学发光分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性和溯源性。


包5

	序号
	试剂名称
	规格
	厂家或品牌
	报价单价（元）
	数量
	单位
	报价金额（元）
	备注

	1
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（食物组）
	
	
	
	100
	人份
	
	

	2
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（吸入组）
	
	
	
	100
	人份
	
	

	3
	过敏源特异性IgE抗体检测试剂盒（基础组）
	
	
	
	700
	人份
	
	

	说明：试剂1-3须适配鸿瑞泰捷MF2000过敏原分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性。

	序号
	试剂名称
	规格
	厂家或品牌
	报价单价（元）
	数量
	单位
	报价金额（元）
	备注

	
	结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法）
	
	
	
	2200
	人份
	
	

	
	高敏乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	
	
	
	1500
	人份
	
	

	
	体液DNA核酸提取及纯化试剂
	
	
	
	10
	盒
	
	

	
	人乳头病毒基因分型（23型）检测试剂盒（PCR-反向点杂交法）
	
	
	
	3200
	人份
	
	

	
	四联杂交盒
	
	
	
	100
	套
	
	

	
	六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	
	
	
	7500
	人份
	
	至少包含甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、鼻病毒、肺炎支原体。

	
	细胞保存液（X1002）
	48人份/盒
	
	
	480
	人份
	
	

	
	核酸提取或纯化试剂（S20025）
	
	
	
	5
	盒
	
	

	
	偏肺病毒、副流感病毒抗原联合检测试剂盒
	
	
	
	50
	人份
	
	

	
	呼吸道病原体抗原多重检测试剂盒
	
	
	
	2500
	人份
	
	至少包含甲流、乙流、合胞、腺病毒、肺支

	
	七项呼吸道病毒检测试剂盒
	
	
	
	500
	人份
	
	至少包含流感病毒 A型，流感病毒B型，呼吸道合胞病毒，腺病毒，副流感病毒1型，副流感病毒2型和副流感病毒3型

	
	肺炎链球菌/流感嗜血杆菌/卡他莫拉菌核酸检测试剂盒
（荧光PCR法）
	
	
	
	500
	人份
	
	包含：肺炎克雷伯菌/铜绿假单胞菌/鲍曼不动杆菌

	
	肺炎克雷伯菌/铜绿假单胞菌/鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	
	
	
	500
	人份
	
	包含：肺炎链球菌/流感嗜血杆菌/卡他莫拉菌。

	
	洋葱伯克霍尔德菌复合体/大肠埃希氏菌/阴沟肠杆菌复合体核酸检测试剂盒(荧光PCR法）
	
	
	
	500
	人份
	
	包含：洋葱伯克霍尔德菌复合体/大肠埃希氏菌/阴沟肠杆菌。

	
	曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	
	
	
	500
	人份
	
	包含：曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌

	
	肺炎支原体/百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	
	
	
	500
	人份
	
	

	
	新型冠状病毒2019-nCOV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	48人份/盒
	
	
	1200
	人份
	
	

	
	HBV DNA 标准物质（水平S2)
	0.5ml/支
	
	
	6
	ml
	
	

	
	HBV DNA 标准物质(水平S4）
	0.5ml/支
	
	
	6
	ml
	
	

	
	盒装滤芯吸嘴10ul（灭菌）
	支
	
	
	10000
	支
	
	

	
	盒装滤芯吸嘴100ul（灭菌）
	支
	
	
	10000
	支
	
	

	
	盒装滤芯吸嘴1000ul（灭菌）
	支
	
	
	10000
	支
	
	

	
	PCR八联管+管盖
	8孔/条
	
	
	1000
	条
	
	

	
	一次性使用滤芯吸头10ul
	支
	
	
	5000
	支
	
	

	
	一次性使用离心管（加厚）
	个
	
	
	5000
	个
	
	

	说明 ：
1、试剂1-3须适配台湾圆点FD-SLA-32全自动核酸提取仪和宏石96和雅睿MA6000实时荧光PCR分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性。
2、试剂4-5须适配亚能YN-HR4800全自动核酸分子杂交仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性。

3、试剂6-8、11-17须适配雅睿MA6000实时荧光PCR分析仪，能够与上述设备正常配套使用，并确保检测系统的完整性、检测结果的准确性。

	序号
	试剂名称
	规格
	厂家或品牌
	报价单价（元）
	数量
	单位
	报价金额（元）
	备注

	1
	MH药敏平板
	90mm/个
	
	
	1500
	个
	
	

	2
	SS琼脂培养基
	90mm/个
	
	
	600
	个
	
	

	3
	哥伦比亚血琼脂平板
	90mm/个
	
	
	20000
	个
	
	

	4
	麦康凯琼脂平板
	90mm/个
	
	
	18000
	个
	
	

	5
	巧克力平板不加抗生素
	90mm/个
	
	
	3600
	个
	
	

	6
	嗜血杆菌巧克力平板
	90mm/个
	
	
	15000
	个
	
	

	7
	营养琼脂培养基
	90mm/个
	
	
	3000
	个
	
	

	8
	沙保弱培养基
	70mm/个
	
	
	500
	个
	
	

	9
	科玛嘉显色平板
	70mm /个
	
	
	100
	个
	
	

	10
	巯基乙酸脂培养基
	20支/盒
	
	
	20
	支
	
	

	11
	沙眼衣原体检测试剂盒
	20T/盒
	
	
	1500
	人份
	
	

	12
	支原体培养鉴定计数药敏试剂盒
	20T/盒
	
	
	1800
	人份
	
	

	13
	磨砂载玻片
	张
	
	
	25000
	张
	
	

	14
	红外线接种灭菌器
	台
	
	
	1
	台
	
	

	15
	生化反应（6.5%高盐肉汤）
	支
	
	
	20
	支
	
	

	16
	生化反应管（胆汁七叶苷）
	支
	
	
	20
	支
	
	

	17
	生化反应管（尿素）
	支
	
	
	20
	支
	
	

	18
	生化反应管（葡萄糖）
	支
	
	
	20
	支
	
	

	19
	生化反应管（硝酸盐还原）
	支
	
	
	20
	支
	
	

	20
	双瓶血培养瓶套
	只
	
	
	300
	支
	
	

	21
	1ul无菌接种环
	根
	
	
	6000
	根
	
	

	22
	香柏油
	25ml/瓶
	
	
	15
	瓶
	
	

	23
	冷冻管
	1.8ml个
	
	
	1500
	个
	
	

	24
	一次性使用吸头
	支
	
	
	3000
	支
	
	

	25
	药敏纸片（包含头孢他啶阿维巴坦、阿米卡星、阿莫西林棒酸、红霉素、米诺环素、氨苄西林舒巴坦、头孢哌酮舒巴坦、万古霉素、左氧氟沙星、美罗培南、氨曲南等药物）
	20/50P/支
	
	
	20
	片
	
	

	26
	药敏纸片（包含头孢他啶阿维巴坦、阿米卡星、阿莫西林棒酸、红霉素、米诺环素、氨苄西林舒巴坦、头孢哌酮舒巴坦、万古霉素、左氧氟沙星、美罗培南、氨曲南等药物）
	50P/支
	
	
	20
	片
	
	

	27
	万古霉素E-test纸条
	20片/盒
	
	
	20
	片
	
	

	28
	头孢曲松E-test纸条
	20片/盒
	
	
	20
	片
	
	

	29
	头孢噻肟E-test纸条
	20片/盒
	
	
	20
	片
	
	

	30
	青霉素E-test纸条
	20片/盒
	
	
	20
	片
	
	

	31
	美罗培南E-test纸条
	20片/盒
	
	
	20
	片
	
	

	32
	隐球菌抗原检测试剂盒
	20人份/盒
	
	
	100
	人份
	
	

	33
	一次性使用痰杯（螺纹）
	40ml螺旋盖
	
	
	30000
	个
	
	

	34
	一次性使用棉签拭子（男用）
	
	
	
	100
	支
	
	

	35
	需氧微生物培养瓶
	瓶
	
	
	3600
	瓶
	
	封闭

	36
	需氧和和兼性厌氧微生物培养瓶（儿童型）
	瓶
	
	
	300
	瓶
	
	封闭

	37
	厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶
	瓶
	
	
	3600
	瓶
	
	封闭

	38
	VIDEK MS-DS靶板
	8*4靶板/盒
	
	
	1
	盒
	
	封闭

	39
	VITEK2-专用0.45%盐水
	500ML*20/箱
	
	
	3
	箱
	
	封闭

	40
	质谱样品处理基质溶液
	5*0.5ml/盒
	
	
	3
	盒
	
	封闭

	41
	质谱专用基质（真菌及分枝杆菌）
	2.5ml/盒
	
	
	1
	盒
	
	封闭

	42
	蛋白、多肽提取或纯化试剂
	试剂1：2 × 25 ml,试剂2：4 × 0.5 mL,试剂3：4 × 0.5 mL,圆底管：2 × 50 单位,试管：2 × 50 单位
	
	
	1
	盒
	
	封闭

	43
	蛋白、多肽提取或纯化试剂 VITEK MS MOULD KIT
	试剂1:4x25mL,试剂2:4x1mL,试剂3:4*1mL,圆底管：2x50单位
	
	
	1
	盒
	
	封闭

	44
	革兰氏阳性细菌鉴定卡(GP)
	20测试/盒
	
	
	2
	盒
	
	封闭

	45
	革兰氏阳性细菌药敏卡片(GP67)
	20测试/盒
	
	
	20
	盒
	
	封闭

	46
	革兰氏阳性细菌药敏卡片（P639）
	20测试/盒
	
	
	10
	盒
	
	封闭

	47
	革兰氏阴性杆菌药敏卡片（N399）
	20测试/盒
	
	
	10
	盒
	
	封闭

	48
	革兰氏阴性杆菌药敏卡片（XN18）
	20测试/盒
	
	
	10
	盒
	
	封闭

	49
	革兰氏阴性细菌鉴定卡(GN)
	20测试/盒
	
	
	2
	盒
	
	封闭

	50
	革兰氏阴性细菌药敏卡片（GN67）
	20测试/盒
	
	
	50
	盒
	
	封闭

	51
	革兰氏阴性细菌药敏卡片（XN04）
	20测试/盒
	
	
	50
	盒
	
	封闭

	52
	酵母菌鉴定卡（YST）
	20测试/盒
	
	
	1
	盒
	
	封闭

	53
	酵母样真菌药敏卡片（YS08）
	20测试/盒
	
	
	3
	盒
	
	封闭

	54
	链球菌药敏卡片（ST03）
	20测试/盒
	
	
	5
	盒
	
	封闭

	55
	奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡（NH）
	20测试/盒
	
	
	1
	盒
	
	封闭

	56
	嗜血杆菌和卡他莫拉菌药敏试剂盒（比浊法）
	10测试/盒
	
	
	36
	盒
	
	封闭

	57
	嗜血杆菌和卡他药敏试剂
	10测试/盒
	
	
	200
	人份
	
	封闭

	58
	厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡（ANC）
	20t/盒
	
	
	1
	盒
	
	封闭

	59
	一次性悬浮液管
	2000支/箱
	
	
	3
	箱
	
	封闭

	60
	革兰阳性菌试剂β内酰胺酶
	30测试/盒
	
	
	4500
	人份
	
	

	61
	革兰阴性杆菌鉴定试剂（氧化酶实验试剂）
	30T/盒
	
	
	4500
	人份
	
	

	62
	EDTA试剂
	20支/盒
	
	
	20
	支
	
	

	63
	硼酸
	20支/盒
	
	
	20
	支
	
	

	64
	人造丝试子
	10包/袋
	
	
	60
	包
	
	

	65
	乳酸棉酚蓝染色液
	10ml/瓶
	
	
	1
	瓶
	
	

	66
	痰样本稀释液
	7.5ml
	
	
	20
	支
	
	

	67
	厌氧产气袋
	个
	
	
	20
	个
	
	

	68
	运送培养基（Amies采样运送拭子）
	支
	
	
	20
	支
	
	

	69
	中和洗脱液
	支
	
	
	120
	支
	
	

	70
	一次性无菌采样拭子
	1根
	
	
	1000
	根
	
	

	71
	结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒（实时荧光PCR法）
	50人份/盒
	
	
	1
	盒
	
	封闭

	72
	结核分枝杆菌和利福平耐药基因检测试剂盒（荧光PCR法）试剂盒A
	50份/盒
	
	
	1
	盒
	
	封闭

	73
	抗酸染色液（萋尼氏法）
	4*250ml/盒
	
	
	1
	盒
	
	

	74
	弱抗酸染液
	4x100ml/盒
	
	
	1
	盒
	
	

	75
	抗酸染色液（荧光金胺O法）金胺O染液
	4*250ml/盒
	
	
	30
	盒
	
	

	76
	抗酸染色液（荧光金胺O法）酸性酒精溶液
	4*250ml/盒
	
	
	30
	盒
	
	

	77
	抗酸染色液（荧光金胺O法）复染液
	4*250ml/盒
	
	
	30
	盒
	
	

	78
	罗氏培养基
	
	
	
	150
	支
	
	

	79
	革兰氏染色液（快速法）
	4x250ml/盒
	
	
	12
	盒
	
	

	80
	新型隐球菌染色液
	1*10ml瓶
	
	
	2
	瓶
	
	

	81
	干燥剂
	500g/瓶
	
	
	5
	瓶
	
	

	82
	真菌钙荧光白染液
	10ml/瓶
	
	
	1
	瓶
	
	

	83
	六胺银染色液
	10ml/瓶
	
	
	1
	瓶
	
	

	84
	人布鲁氏菌IgM/lgG抗体联合检测试剂盒-(胶体金法)
	
	
	
	1
	盒
	
	

	85
	医用纸质胶带
	卷
	
	
	24
	卷
	
	

	86
	生理盐水
	支
	
	
	500
	支
	
	

	87
	真菌G试验试剂
	
	
	
	5
	盒
	
	

	88
	真菌 GM 试验（曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒）
	
	
	
	50
	人份
	
	

	说明：
1、试剂35-59须适配梅里埃血培养仪、药敏鉴定仪、质谱仪，与上述设备正常配套使用，并保证检测结果的准确性。试剂71-72须适配赛沛或鲲鹏全自动核酸分析仪，与上述设备正常配套使用，并保证检测结果的准确性。

2、其它试剂需保障质量，保证检验结果的准确性，无不良事件发生。


包6
	序号
	试剂名称
	规格
	厂家或品牌
	报价单价（元）
	数量
	单位
	报价金额（元）
	备注

	
	ABO.RHD血型检测卡
	12人份/盒
	
	
	560
	盒
	
	

	
	ABO/RHD血型定型检测卡
	12人份/盒
	
	
	25
	盒
	
	

	
	抗人球蛋白检测卡
	12卡/盒
	
	
	85
	盒
	
	

	
	抗人球蛋白检测卡（抗IgG+C3d）
	12卡/盒
	
	
	80
	盒
	
	

	
	抗D(IgM+IgG)血型定型试剂
	
	
	
	15
	瓶
	
	

	
	凝聚胺试剂盒
	
	
	
	1
	盒
	
	

	说明：试剂耗材1-4须适配瑞士哈美顿全自动血型鉴定仪，与上述设备正常配套使用，与上述设备正常配套使用，并保证检测结果的准确性。


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。
（二）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）需求。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份，上传电子文档1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

    （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）     （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

投标人无关联、无利害关系承诺书

尊敬的巫溪县人民医院:

本人代表所在企业郑重承诺:

在参与贵单位本次举办的       （项目名称、项目号）相关招投标活动中：

1.本公司及其所持有或参股的任何企业，不存在与招标人及其关联企业存在任何直接或间接的关联、利害关系，包括但不限于股权关系、财务关系、管理关系、人员关系等;

2.本公司参与本项目招投标工作后，本公司所持有或参股的任何企业，不再参与本次招标项目投标;

3.本公司将遵守国家法律法规和相关规定以及招标文件要求，以诚信、公平、公正的态度参与投标，确保投标过程公平竞争。

4.如发现有其他投标人与我公司存在关联、利害关系的情况，我公司将及时向招标人报告，并主动退出投标活动，承担相应的法律责任。

5.本公司保证上述承诺的真实性和准确性，如有违反，本公司愿承担相应法律责任。

特此承诺!

承诺公司名称（公章）:

承诺人姓名:                              联系电话:        

年
   月    日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）
（结束）


- 2 -

