重庆大家智方科技有限公司                                                    询价文件
重庆大家智方科技有限公司                                                           询价文件

询价采购文件
采购执行编号：DL-ZF-2025683
项目名称：实验教学中心三维数字化采集平台设备
采   购  人：四川美术学院

采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

二〇二五年十一月

目  录

3第一篇  询价邀请书


3一、询价项目内容


3二、供应商资格要求


3三、询价有关说明


4四、保证金


5五、询价有关规定


6六、联系方式


7第二篇  供应商须知


7一、询价费用


7二、询价通知书


7三、询价要求


10四、询价程序及成交标准


12五、评审标准


12六、评审依据


12七、成交通知


13八、关于质疑


13九、签订合同


- 15 -第三篇  项目技术（质量）需求


- 15 -一、项目一览表


- 15 -二、技术规格及质量要求


- 22 -第四篇  商务需求


- 22 -一、完成时间、地点及验收方式


- 22 -二、报价要求


- 22 -三、质量保证及售后服务


- 23 -四、付款方式


- 23 -五、履约保证金（缴至四川美术学院指定账户）


- 24 -六、知识产权


- 24 -七、培训


- 25 -八、其他


- 26 -第五篇 合同主要条款和格式合同（样本）


30第六篇  响应文件格式要求


31一、经济部分


33二、技术部分


35三、商务部分


38四、资格条件及其他


43五、 其他应提供的资料


44附件1：采购文件获取登记表





第一篇  询价邀请书

受四川美术学院的委托，我公司组织对实验教学中心三维数字化采集平台设备进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价项目内容

	序号
	项目名称
	最高限价

（元）
	竞标保证金

（元）
	成交供应商

数量（名）
	备注

	1
	实验教学中心三维数字化采集平台设备
	469650.00
	9300.00
	1
	


二、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），供应商至少具有1个3D扫描仪销售业绩。（提供合同复印件（至少包含合同封面页、产品内容页、签署页）并加盖供应商公章。）
三、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家（https://www.gec123.com/）”上下载或到采购代理机构领取本项目询价文件以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价文件发售期限：2025年11月18日至2025年11月21日17:30（工作时间）。

（三）询价文件获取费：300元（售后不退）。

1.询价文件获取方式

在询价文件获取期内，供应商将询价文件获取费用汇至以下账户内进行购买，并将询价文件汇款凭证（注明采购执行编号及供应商名称）、《采购文件获取登记表》（见附件1，加盖供应商公章）扫描后发送至1621766686@qq.com，按要求发送邮箱后方才获取成功。

账户名：重庆大家智方科技有限公司

账  户：6530 0000 1012 0100 7593 56

开户行：浙商银行重庆分行营业部

银行代码：316653000026

（四）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按要求登记递交《采购文件获取登记表》加盖供应商公章。

（五）投标地点：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座4-2

（六）投标开始时间：2025年11月24日北京时间09:30

（七）投标截止时间：2025年11月24日北京时间10:00

（八）开标时间：2025年11月24日北京时间10:00

（九）开标地点：同投标地点

四、保证金

投标保证金的交纳方式：供应商可选择以下两种方式之一。 

方式一：以电子投标保函形式交纳投标保证金 

1.电子投标保函交纳形式及要求：供应商在投标截止时间前通过行采家采购平台金融服务中心（https://www.gec123.com/financialService/home）向金融机构申请开具电子投标保函，电子投标保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目招标人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在投标截止时间之前，有效期限必须至少包含整个投标有效期。

若投标截止时间延期，则电子投标保函提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的电子投标保函无效。 

2.以电子投标保函形式担保的投标保证金的金额详见本篇，一、询价项目内容。 

3.电子投标保函递交：供应商须在投标文件中提供完整版电子保函。

4.若供应商为联合体，则由联合体牵头人提供电子投标保函。 

5.电子投标保函技术服务电话：黄老师，15084300209。

方式二：以银行转账（电汇）形式交纳投标保证金 

（一）保证金递交

供应商须按本项目各分包规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇“一、询价项目内容”），由供应商从其对公账户将投标保证金汇至以下账户（注明采购执行编号+保证金），保证金的到账截止时间为提交响应文件截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆大家智方科技有限公司

开户行：兴业银行重庆星光支行

账  号：346250100100134257010413

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.各供应商在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司对公账户。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

投标保证金退还联系人：蒋老师。联系电话：（023）68172141转8056/8026。

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

3.汇款的供应商必须在付款凭证备注栏中注明“采购执行编号+项目的保证金”，若未按照要求注明、未使用基本账户打款的，保证金缴纳均无效；保证金和报名费应分开打款。

4.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，代理机构在五个工作日内按来款渠道无息全额退还。

5.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，代理机构在五个工作日内按资金来款无息全额退还。

五、询价有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价的，只能按照一家供应商计算。询价时在其他条件（资格符合性检查、响应文件的有效性、完整性和响应程度检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

（四）同一项目的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价，否则均为无效响应。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到重庆大家智方科技有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与竞选，否则按无效投标处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（十）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

六、联系方式

（一）采购人：四川美术学院

联系人及电话：纪老师（采购咨询），023-65921088

王老师（技术参数咨询），023-65920077
地  址：重庆市沙坪坝区大学城南路56号

（二）采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

联系人：汤老师

电  话：（023）68172141转8056/8026

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座

第二篇  供应商须知
一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书

（一）询价通知书由询价邀请书、供应商须知、项目技术（质量）需求、询价项目商务需求、格式合同、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

（三）询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、询价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体竞标。

3.询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
　　2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
　  2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
　　2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
　　2.5询价通知书规定的其他情形。

（三）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达询价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”字样。

2.响应文件投递截止时间：见询价通知书第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合资格要求的；

2.供应商未按照询价通知书的要求缴纳保证金的；

3.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4.供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

5.供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

6.供应商串通投标的；

7.供应商组成联合体投标的；

8.法律法规和询价通知书规定的其他无效情形。

（九）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　1.因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

（十）采购代理服务费

1、供应商成交后，在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费以成交金额为基数，按照以下标准（本项目为货物类）计算采购代理服务费金额（若不足3000元按照3000元收取）：

	采购类型

成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

2、代理服务费打款时备注：采购执行编号+代理服务费。打款成功后提供打款凭证申请开票。

3、采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名：重庆大家智方科技有限公司

账户：6530000010120100759356

开户行：浙商银行重庆分行营业部

银行代码：316653000026

四、询价程序及成交标准

（一）本项目询价按照询价通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇二、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	保证金
	按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。


注：

(根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询价通知书第三篇、第四篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（1）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

五、评审标准

1.询价小组将依照本询价通知书相关规定对质量和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的报价进行价格减扣，按照减扣后的价格由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的报价

4.询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

5.采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。采购人也可以授权询价小组直接确定成交供应商。

六、评审依据

评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公示。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、关于质疑

供应商认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目询价活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为询价文件、询价过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
九、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起5个工作日内，按照询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照询价通知书确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第三篇  项目技术（质量）需求

注：本篇技术（质量）需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。
一、项目一览表

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	无线手持光学追踪式3D扫描仪
	1台
	所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。

	2
	高精度多光源无线手持3D扫描仪

（带纹理扫描）
	2台
	

	3
	电子防潮柜
	3台
	

	4
	工业除湿机
	2台
	


二、技术规格及质量要求

	序号
	产品名称
	主要性能指标参数

	1
	无线手持光学追踪式3D扫描仪
	产品功能描述：由双CCD光学跟踪器（以下简称跟踪器）、手持激光球型扫描仪（以下简称扫描仪）组成的光学追踪3D扫描仪系统，具有扫描精度高、速度快的特点。

1、设备参数

1.1扫描精度：最高支持0.01mm（单站4.2m扫描范围25.9m³内）（数值越小代表精度越高）

1.3扫描速率不低于4,000,000次测量/秒，扫描帧率90fps以上

1.4扫描分辨率：最高分辨率达到0.03 mm（越小越好）。（具有自动分辨率功能，同一扫描工程中针对扫描件不同特征自动应用不同分辨率，从而保证细节的同时兼顾数据量大小。）

1.5扫描景深：不低于600mm（基准距：350mm）。

1.6最大扫描面幅：最大单幅面可达600 mm × 700 mm

1.7扫描模式：单台设备至少支持以下三种工作模式，满足各种使用场景使用，可以通过扫描仪按钮实时切换，且各种模式扫描数据可集成在同一坐标系三维数据中，无需后期拼接。

1.7.1高速扫描模式：至少34束交叉蓝色激光线的高速扫描模式，能快速从各个角度高效扫描，且完全不受扫描方向限制；

1.7.2精细扫描模式：至少17 束平行蓝色激光超精细扫描模式，能对物体表面的细小特征、孔位孔径、止口边缘进行精准采集；

1.7.3深孔扫描模式：至少1束单独蓝色激光深孔扫描模式，能对沟槽、型腔、深孔展开扫描，避免扫描数据出现死角和盲区。

1.8数据传输方式：至少支持Wi-Fi6、USB3.0（电脑端）

1.9输出格式：至少支持.txt、.asc、.xyz、.obj、.stl、.ply

2、软件参数

需随扫描仪硬件配备专用数据采集处理软件1套和贴图软件1套（供应商提供的软件必须为正版永久授权、功能完整的专业软件）。

2.1 采集处理软件功能

2.1.1设备管理功能：通过导入参数文件对光学追踪器和扫描仪进行快速配置。

2.1.2设备连接设置：在wifi6环境下，通过无线模式进行快速连接，支持系统诊断，对未正常连接设备进行诊断和提示。

2.1.3用户校准设置：支持使用校准杆对追踪器进行快速校准、支持使用定位板对扫描仪进行快速校准，校准完成后弹出提示。

2.1.4扫描参数设置：对追踪器、扫描仪、分辨率进行快速设置；具备扫描优化功能，通过拖动滑块或输入数据对网格数据进行快速优化，使网格数据更加平滑；具备扫描简化功能，通过拖动滑块或输入数据对模型数据量进行精简；具备填充功能，通过拖动滑块或输入数据对扫描孔洞（0-100mm范围内）进行孔洞填充。

2.1.5换站扫描设置：扫描大型物体时，如无法一次扫描完成，可进行静态换站或动态换站，对扫描件进行接续扫描。

2.1.6三维编辑功能：在预览界面可执行三维编辑，快速修建点云数据，去除冗余数据；支持套索选择、矩形选择、多边形选择、反选数据、取消选择、删除数据、删除标志点和数据等功能。

2.1.7数据存储设置：编辑完成的模型原始数据可保存为完整的项目工程文件，可再次进行参数调整和重新数据；支持将扫描数据以点云格式和网格格式导出。

2.2 贴图软件功能
2.2.1主界面：至少有1个主菜单栏、1个快捷工具栏、1个面板组视图、1个3D视图、1个2D视图、1个状态栏。

2.2.2菜单栏：至少包含文件、视图、编辑、图像、纹理、管理、6个主要功能

2.2.3文件栏：至少包含新建工程、打开工程、保存工程、关闭工程、导入模型（可支持*.obj或*.stl格式文件）、导入图像（可支持*.jpg/bmp/png/tiff等格式影像）、导出模型、导出已贴好的纹理模型、退出功能。

2.2.4视图菜单栏：至少包含设置旋转中心、重置旋转中心、俯视/仰视/左/右/前/后视图（根据坐标系调整模型视图）、适合视图（根据当前窗口调整三维模型合适视图）、着色模式（平滑和平整两种方式）、显示（三维模型显示方式，有点、线、面三种方式，默认为面）、禁用光源（打开或关闭光源）、设置背景颜色、投影（有透视和正射两种方式）、3D/2D/状态栏（打开或关闭3D视图、2D视图、状态栏）、重置窗口布局（恢复窗口布局到初始状态）功能。

2.2.5编辑菜单栏：至少包含选择工具（包括箭头、多边形、套索、矩形）、穿透选择（标记选择模式，图标按下时，穿透选择；图标弹起时，只选择可见面）、选择（包括白模、纹理、未映射的白模）、全选（选择三维视图的所有数据）、反选（选择当前白模或纹理模型未被选中的部分）、清除选择（取消选中的白模或纹理模型）、删除选择（删除选中的白模或纹理模型）、撤销：撤销当前操作、回退（重做上一步撤销的操作）

2.2.6图像菜单：至少包含上移（将选中的已映射图像上移）、下移（将选中的已映射图像下移）、顶部（将选中的已映射图像移动到顶部）、底部（将选中的已映射图像移动到底部）、唤醒/睡眠选中（唤醒/睡眠选中的已映射的纹理图像）、显示/隐藏选中（显示/隐藏选中的已映射纹理影像）、隐藏其他（隐藏除选中图像以外的其他已映射的纹理影像）、全部显示/隐藏（显示/隐藏所有已映射的纹理影像）、删除控制点（删除图像上的映射控制点）、删除映射（删除已映射的纹理影像）、删除图像（删除选中的图像）、逆时针旋转90度（选中的图像逆时针旋转 90度）、顺时针旋转90度（选中的图像顺时针旋转 90度）、导入图像（导入新的图像）、复制图像（复制选中的图像）、裁剪图像（裁剪选中的图像）、图像重采样（按照设置的分辨率重采样选中的图像）、还原图像（还原修改后的图像）、属性（查看选中图像的属性）。

2.2.7纹理菜单功能：至少包含虚拟相机映射（通过虚拟相机映射方式进行纹理贴图）、控制点映射（通过控制点方式进行纹理贴图）、调整图像颜色（调整选中的已映射问题图像的亮度、对比度、饱和度等）、自动调整图像颜色（一键自动调整已映射纹理图像的亮度、对比度、饱和度等）、删除压盖纹理（根据已映射纹理图像的顺序，删除同一个位置有两张或两张以上纹理影像中被压盖的纹理）、合并相同位置的顶点（修复合并模型上相同位置的顶点）、创建纹理地图集（对纹理模型进行最优 UV 展开）、替换纹理（进行羽化或图像调整后，替换还原选中部分的纹理影像）、羽化（对选中的已映射纹理图像边缘进行羽化）、无缝化调整（对有明显错位或色差较大的纹理接缝进行调整）、PS联动编辑（打开PhotoShop软件进行选中纹理图像处理，并在处理后更新到已映射的纹理上）、选择拉伸纹理（根据设置的参数选中拉伸的纹理）、选择碎片纹理（根据设置的参数选中碎片纹理）、选择景深纹理（根据设置的起始位置和终止位置参数选择纹理）。

3、其他

3.1主要部件及数量：球形扫描仪 X 1（搭配校准板、充电器、锂电池、数据线等必备硬件，其中电池数量不低于2块）、跟踪器X 1（搭配校准杆、脚架、云台、充电器、锂电池、数据线等必备硬件，其中电池数量不低于3块）、

3.2机器需配备便携式防震仪器箱，仪器箱内部需使用防震海绵填充，扫描仪设备及配件均可收纳其中。

3.3技术支持：验收交付完成后，供应商应根据采购方需求继续提供2次设备使用培训（每次培训不少于1个工作日）。

4、标准规范：产品应符合计量行业相关的标准或技术规范。

	2
	高精度多光源无线手持3D扫描仪

（带纹理扫描）
	产品功能描述：自带运算处理及存储等功能的高精度无线手持3D扫描仪，采用锂电池供电，自带高清显示屏，具备激光和红外光源扫描2种模式。内置高性能处理器，可依靠设备本身完成高精度扫描和生成模型。

技术参数描述：

1、基础技术参数

1.1纹理相机分辨率：≥ 500万像素 （对外观颜色数据的采集）
1.2数据格式：至少支持.PLY , .STL, .OBJ, .ASC, .LAS, .3MF

1.3数据传输方式：支持Wi-Fi6 无线 / USB Type-C有线传输数据至外部设备

1.4运算处理器：8核以上处理器，主频≥2.4GHz

1.5运行内存：32GB DDR5内存以上

1.6硬盘存储：1 TB SSD固态硬盘以上

1.7电源配置：配备4节以上≥5500毫安的电池；支持USB-typeC供电和60W-PD3.0协议快充

1.8触摸屏标准：等于或优于6.4英寸2K AMOLED触摸屏

1.9设备重量：≤900g（含内置电池）

1.10设备尺寸：不大于240 mm × 200 mm ×80mm（长*宽*高）

2、扫描参数

2.1激光扫描模式

2.1.1光源：38线以上交叉蓝色激光、7线以上平行蓝色激光（光源类型ClassⅡ）

2.1.2精度：基础精度不低于0.04 mm（数值越小代表精度越高）

2.1.3扫描点距：0.05 mm - 10 mm之间
2.1.4扫描速度：38线模式不低于4400000 点/秒、7线模式不低于940000点/秒

2.1.5工作距离范围：170 mm - 550 mm

2.1.6拼接模式：至少支持标志点拼接、框架点拼接、特征拼接、混合拼接四种拼接模式
2.2红外扫描模式

2.2.1光源：红外VCSEL光源（光源类型ClassⅠ） 

2.2.2精度：基础精度不低于0.04 mm

2.2.3扫描点距：0.2 mm - 10mm

2.2.4扫描速度：不低于1600000 点/秒

2.2.5工作距离范围：在160 mm - 1500 mm之间
2.2.6拼接模式：至少支持标志点拼接、框架点拼接、特征拼接、纹理拼接、混合拼接四种拼接模式
3、配套软件功能

需提供与扫描仪硬件相匹配的数据采集处理软件1套，支持通过无线或有线与扫描仪硬件连接，满足模型数据的后处理需求（供应商提供的软件必须为正版永久授权、功能完整的专业软件）。

软件功能描述：
3.1 创建或打开工程组

3.1.1可创建1个新的工程组，开始新的扫描作业；或打开1个已保存的工程组进行再加工。

3.2 设置扫描参数

扫描前，可针对扫描对象对扫描参数进行设置。

3.2.1 激光扫描模式：可选择拼接模式（标志点拼接、框架点拼接、特征拼接）、可在扫描前和暂停扫描后调整点距、可选择光源模式（交叉线、平行线）、可设置扫描对象（普通和反光2种扫描对象模式）、可开启强光模式（在户外强光条件下正常获取数据）、可开启局部视角（对细节部分进行补充扫描）。

3.2.2红外扫描模式：可开启相机窗口（预览扫描仪获取的实时画面）、可进行亮度调节（自动调整曝光量）、可对工作距离进行调节、可进行屏幕检测，可以色谱形式展示扫描质量（提示扫描不充分部分）、可自动识别基底、可调整点距。

3.3 扫描

3.3.1 切换扫描状态：扫描过程中，可切换扫描状态（扫描预览、开始扫描、暂停扫描），扫描模型时同步进行纹理扫描。

3.3.2 生成点云：扫描完成后可选择直接生成点云或优化生成点云。

3.3.3 其它功能：可删除当前界面数据重新扫描、可对工程数据进行拼接、可导出当前扫描数据、可封装数据进入后处理流程。

3.4 扫描数据编辑

3.4.1 扫描数据查看：可使用透视投影、正交投影、多视图（6个视角）查看。

3.4.2 剪切面：可创制剪切面对数据进行快速分割和过滤冗余数据。

3.4.3编辑模式：可选择点云编辑和标志点编辑。

3.4.4数据选择：可全选、全不选、矩形选择、多边形选择、套索选择、直线选择、笔刷选择、删除选择、撤销删除、重做、取消编辑、应用编辑。

3.4.5 工程拼接：可选择自动特征拼接、手动特征拼接、自动标志点拼接、手动标志点拼接。

3.5 后处理与测量

3.5.1 封装类型：可选择3种模型封装状态（非封闭模型、半封闭模型、封闭模型）

3.5.2 优化网格：可调节参数对封装模型进行优化（滤波、平滑、去孤立面、简化、最大面片数、去尖刺、标志点补洞）

3.5.3 数据导出：可将数据以.obj、.stl等常用3D模型格式导出到本地，可选择是否同步导出.jpg等常用格式的纹理数据。

4、其他

4.1主要部件及数量：手持扫描仪主机 X 1（需搭配必要的标定板、充电器、数据线、电池等配件）、便携防震收纳包 X 1。

4.2技术支持：验收交付完成后，供应商应根据采购方需求继续提供2次设备使用培训（每次培训不少于1个工作日）

5、标准规范：产品应符合计量行业相关的标准或技术规范。

	3
	电子防潮柜
	产品功能描述：配备除湿模块的防潮箱，可用于存储有防潮需要的各类电子设备。

技术参数描述：

1.产品类型：电子防潮柜

2.温度显示：5℃-50℃

3.显示方式：数控显示

4.操作方式：按键

5.湿度显示范围：5%RH-95%RH

6.湿度设置范围：25%RH-60%RH

7.湿度检测精度：±3%RH

8.输入电压：5VDC±10%

9.箱体材质：钢板烤漆
10.箱门材质：钢化玻璃

11.容积：≥ 350L

12.配件：减震海绵垫5张、隔板4张

13.其他：①柜门配备开箱锁、②底部配备金属滑轮

	4
	工业除湿机
	1.操控方式：触控式调节

2.排水方式：下排水（附排水管）

3.除湿原理：压缩机式

4.定时功能：支持定时功能

5.噪声：不高于60dB

6.日除湿量：最大138L

7.3C强制性认证：是

8.尺寸：不超过长495mm；宽405mm；高1030mm

9.额定功率：1150W（峰值功率1680W）

10.水箱容量：0.01L

11.额定电压：220V（16A插头）

12.湿度调节范围：10%～90%

13.外壳：2mm加厚优质钣金


第四篇  商务需求

注：本篇商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。
一、完成时间、地点及验收方式

（一）完成时间：自签订合同之日起20个日历日内完成到货、安装调试完毕验收合格并交予采购人正常使用。

（二）实施地点：四川美术学院大学城实验教学中心。

（三）验收方式：由采购人按照相关规定验收，成交供应商予以协助。

1、本项目由采购人自行组织履约验收。

2、具体验收步骤：

2.1货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.2成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
2.3成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：
2.3.1产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
2.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
2.3.3在规定时间内完成交货并验收，经采购人确认。
2.3.4采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

2.4产品需要安装调试，在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才能作为最终验收。
二、报价要求
本项目采取总价包干。本次项目采用人民币报价，包括但不限于完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.本项目整体质保期为3年，质保期自验收合格之日起开始计算。质保期外应继续提供售后服务，响应时以承诺函形式保证（格式自拟）。
（二）售后服务内容

1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，提供24小时电话咨询，电话咨询不能解决的，返厂修复应在20个日历日内解决完成。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

四、付款方式

（一）货物验收合格后按本单位财务审核流程处理，20个工作日内无息将货款全部支付给供应商。

（二）采购方付款前，供应商向采购方开具等额有效的增值税普通发票，采购方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。
五、履约保证金（缴至四川美术学院指定账户）

（一）成交供应商须在采购人签订合同前向采购人开户银行汇入合同总金额10%的履约保证金，确保项目按期、按质进行。未按规定缴纳履约保证金的成交供应商将失去成交资格并进入采购人招标采购黑名单，三年内不得参加采购人采购项目。成交供应商若发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金。

（二）履约保证金缴纳方式：履约保证金必须以成交供应商名义，以转账、电汇等方式交到四川美术学院指定的银行账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由成交供应商自行承担。成交供应商务必在汇款凭证上注明投标项目名称及采购计划编号“投标项目名称+采购项目编号”。

（三）履约保证金指定收取账户

户名：四川美术学院

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡黄桷坪支行

账号：50001033800050000760

统一社会信用代码：12500000450401864K

（四）履约保证金退还方式

在项目完成并验收合格后，成交供应商可以全额申请退还履约保证金。采购人应当按相关规定按来款渠道直接无息退还。

（五）发生以下情况之一者，履约保证金全部或部分不予退还：

1、非不可抗力情况下，因成交供应商自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还；

2、非不可抗力情况下，因成交供应商自身原因，所提供的产品或服务未达到合同及采购文件相关要求的，履约保证金全额不予退还；

3、非不可抗力情况下，因成交供应商自身原因，超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，采购人扣除成交供应商履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推；

4、因不可抗力，或采购人自身原因，致使交货期限延后的，成交供应商不承担相应违约责任。但成交供应商须提供采购人使用部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，由采购人使用部门负责人签字并加盖采购人使用部门鲜章；

5、如成交供应商在竞标或履约环节出现违法、违规或违约行为，除须承担相应的经济责任之外，采购人将报送重庆市财政局处以相关行政处罚，并追究相关的法律责任。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

七、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
八、其他

（一）成交供应商无正当理由放弃中标，将列入我校不良行为记录名单，三年内禁止参加我校校内采购活动。
（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第五篇 合同主要条款和格式合同（样本）
一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

2.服务内容

合同包括以下内容：详见采购文件第三篇“项目技术（质量）需求”。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括但不限于完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等全部费用。

4.转包或分包

4.1本合同范围所需的设备或货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应（采购文件另有约定的除外）；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.付款

5.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

5.2付款方式：银行转账、现金支票。

5.3付款方法：同本项目“第四篇 商务要求”中关于付款方式的约定。

6.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供服务（含服务所需设备或货物）时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

7.合同争议的解决

7.1当事人友好协商达成一致

7.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人所在地诉讼解决。

8.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

9.合同生效及其它

9.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

9.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

9.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

9.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、采购合同（格式）

四川美术学院采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      

乙方（供方）：___________________________      

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	项目名称
	数量
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式：

	三、付款方式：


	四、违约责任：
按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。



	五、其他约定事项：
1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。
2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地诉讼解决。
3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。
4.其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：



签约时间：           年   月   日      签约地点：

第六篇  响应文件格式要求
一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）按照商务要求进行响应。

（二）商务响应偏离表

（三）其他优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到                      （询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：       元整；人民币小写：        元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：       传真：

网址：       邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

执行编号：

项目名称：

	序号
	名称
	品牌型号、厂家等相关信息
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	无线手持光学追踪式3D扫描仪
	
	1
	台
	
	
	

	2
	高精度多光源无线手持3D扫描仪

（带纹理扫描）
	
	2
	台
	
	
	

	3
	电子防潮柜
	
	3
	台
	
	
	

	4
	工业除湿机
	
	2
	台
	
	
	

	5
	总计（元）
	


                                                    供应商名称（公章）：

年    月    日

二、技术部分

（一）技术应答（格式自拟）

（二）技术响应偏离表

执行编号：

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

三、商务部分

（一）按照商务要求进行响应（格式自拟）。

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于询价通知书的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	询价项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）  （性别）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件1：采购文件获取登记表
	供应商名称
	（供应商公章）

	采购执行编号
	

	项目名称
	

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	发票收取邮箱

（请准确填写）
	

	《成交通知书》收件地址

（请准确填写）
	

	报名费开票信息（开普票）
	

	代理服务费

开票信息
	(普票  (专票
	


发售人：重庆大家智方科技有限公司       日期： 年  月  日

注：代理服务费只向成交供应商收取，为加快后续进度，提前收集开票信息。


