（一）包装规格：试剂盒为50反应/盒。

（二）试剂盒组成：规格对应数量的离心柱；carrier RNA；收集管；AW1、AW2、AVE、AVL缓冲液。

（三）适用于提取血浆中的HIV病毒RNA，血浆加样量为140μl。

（四）常温（4-15℃）保存，稳定性好，>90% 回收率，产品的有效期不低于12个月（含12个月），采购人的使用期限不低于8个月（含8个月）。

（五）厂家技术支持现场培训。