## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 25,539.50
|  | (大写): | 贰万伍仟伍佰叁拾玖元伍角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 863.21
(大写): |  |  |  | 捌佰陆拾叁元贰角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 20590.6
1.1 | C安装工程 | 20590.6
2 | 措施项目费 | 1853.34
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 863.21
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 756.91 |  | －
5 | 税金 | 2338.65 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 25,539.50
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 219.34
2 | 施工组织措施项目 | 1634
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 863.21
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 81.58
措施项目费合计=1+2 |  | 1853.34

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 cfDAL | [项目特征] 1.名称:配电箱 cfDAL 2.规格、型号:Pe=30kW Kx=1.0 Pj=30kW COS=ɸ0.8 Ij=56.98A 3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1791.61 | 1791.61
2 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV-5x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-5x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设，部位详图纸 5.电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 50 |  | 80.16 | 4008
本页小计 | [7 empty] | 5799.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030408006001 | 电力电缆头 WDZB-YJY-0.6/1KV-5x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-5x16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:电缆端头 5.电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 124.23 | 248.46
4 | 030408003001 | 电缆保护管 SC50 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC50 3.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.保护管敷设 2.接地 | m | 50 |  | 41.23 | 2061.5
5 | 030411004001 | 配线 WDZC-BYJ-450/750V-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZC-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:满足设计与规范要求 6.配线线制:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 449.38 |  | 3.07 | 1379.6
本页小计 | [7 empty] | 3689.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004002 | 配线 WDZC-BYJ-450/750V-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZC-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:满足设计与规范要求 6.配线线制:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 118.26 |  | 3.76 | 444.66
7 | 030411001001 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC20 3.敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 138.46 |  | 14.68 | 2032.59
8 | 030411001002 | 配管 PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC25 3.敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 39.42 |  | 15.62 | 615.74
9 | 030411001003 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3.敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 8.5 |  | 16.89 | 143.57
本页小计 | [7 empty] | 3236.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411001004 | 剔槽及恢复 | [项目特征] 1.名称:剔槽及恢复 2.尺寸:综合考虑 3.墙体材质:综合考虑 [工作内容] 1.砖墙开沟槽及恢复 | m | 25.5 |  | 15.46 | 394.23
11 | 030412001001 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格、型号:~220V,24W,LED光源 COSɸ>0.9 电子镇流器,光源色温要求为4000K,显色性≥80,光通量≥1670Lm 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 111.65 | 446.6
12 | 030412004001 | LED筒灯 | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.规格、型号:220V,6W,LED光源,COSɸ>0.9 电子镇流器, 光源色温要求为4000K,显色性≥80,光通量≥480Lm 3.安装形式:嵌入安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 22 |  | 61.7 | 1357.4
13 | 030412005001 | 600*600嵌入式平板灯 | [项目特征] 1.名称:600*600嵌入式平板灯 2.型号:220V,32W,LED光源 COSɸ>0.9 电子镇流器,光源色温要求为4000K,显色性≥80,光通量≥1180Lm 3.规格:600*600 4.安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 24 |  | 140.35 | 3368.4
本页小计 | [7 empty] | 5566.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030412005002 | 800*800嵌入式平板灯 | [项目特征] 1.名称:800*800嵌入式平板灯 2.型号:220V,40W,LED光源 COSɸ>0.9 电子镇流器,光源色温要求为4000K,显色性≥80,光通量≥3200Lm 3.规格:800*800 4.安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 160.55 | 160.55
15 | 030404034001 | 单联开关 | [项目特征] 1.名称:单联开关 2.材质:详设计 3.规格:220V,10A 4.安装方式:底边距地1.3米暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 23.93 | 119.65
16 | 030404034002 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.材质:详设计 3.规格:220V,10A 4.安装方式:底边距地1.3米暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 27.27 | 163.62
本页小计 | [7 empty] | 443.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030404034003 | 三联开关 | [项目特征] 1.名称:三联开关 2.材质:详设计 3.规格:220V,10A 4.安装方式:底边距地1.3米暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 28.08 | 112.32
18 | 030404035001 | 普通插座 安全型,二极加三极 | [项目特征] 1.名称:普通插座 安全型,二极加三极 2.规格:220V,16A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 27.37 | 218.96
19 | 030409008001 | 局部等电位联结端子箱 | [项目特征] 1.名称:局部等电位联结端子箱 2.材质:详设计 3.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 4 |  | 174.43 | 697.72
20 | 030404031001 | 按钮 | [项目特征] 1.名称:按钮 2.规格、型号:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 2 |  | 68.46 | 136.92
本页小计 | [7 empty] | 1165.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030411006001 | 灯具盒、开关盒、插座盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 90 |  | 7.65 | 688.5
本页小计 | [7 empty] | 688.5
合 计 | [7 empty] | 20590.6

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 219.34
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 219.34 | 219.34
本页小计 | [7 empty] | 219.34
合 计 | [7 empty] | 219.34

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 689.21
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 863.21
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 81.58
合 计 |  |  |  |  | 1634
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 756.91
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2338.65
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2088.08
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 250.57
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3095.56

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 2.448 | 115 | 130 |  | 15 | 36.72
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 30.5902 | 125 | 133 |  | 8 | 244.72
3 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 0.3015 | 125 | 133 |  | 8 | 2.41
4 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 3.505 | 3.08 | 5 |  | 1.92 | 6.73
5 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 0.7965 | 3.08 | 5 |  | 1.92 | 1.53
6 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.1779 | 12.82 | 26.55 |  | 13.73 | 2.44
7 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0133 | 120 | 133 |  | 13 | 0.17
8 | QY | 汽油 |  | kg | 0.2829 | 6.75 | 8.75 |  | 2 | 0.57
| 合 计 | [8 empty] | 295.29