## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 31,278.79
|  | (大写): | 叁万壹仟贰佰柒拾捌元柒角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1406.93
(大写): |  |  |  | 壹仟肆佰零陆元玖角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 24638.03
1.1 | C安装工程 | 24638.03
2 | 措施项目费 | 2583.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1406.93
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1193.3 |  | －
5 | 税金 | 2864.19 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 31,278.79
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 258.94
2 | 施工组织措施项目 | 2324.33
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1406.93
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 133.78
措施项目费合计=1+2 |  | 2583.27

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | 给水管 PPR DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、消毒、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 36.12 |  | 18.58 | 671.11
2 | 031001006002 | 给水管 PPR DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、消毒、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 2.3 |  | 21.73 | 49.98
本页小计 | [7 empty] | 721.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | 给水管 PPR DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、消毒、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 24.4 |  | 25.2 | 614.88
4 | 031001006004 | 给水管 PPR DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、消毒、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 9.56 |  | 32.01 | 306.02
本页小计 | [7 empty] | 920.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006006 | 给水管 PPR DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、消毒、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 4.12 |  | 41.14 | 169.5
6 | 031001006005 | 给水管 PPR DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、消毒、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 41.16 |  | 55.16 | 2270.39
本页小计 | [7 empty] | 2439.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006007 | 排水管 UPVC DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接 5.试验设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.试验 | m | 14.29 |  | 24.53 | 350.53
8 | 031001006010 | 排水管 UPVC DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN75 4.连接形式:粘接 5.试验设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.试验 | m | 13.7 |  | 34.94 | 478.68
9 | 031001006008 | 排水管 UPVC DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:粘接 5.试验设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.试验 | m | 38.95 |  | 48.54 | 1890.63
本页小计 | [7 empty] | 2719.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031001006009 | 排水管 UPVC DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN150 4.连接形式:粘接 5.试验设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.试验 | m | 31.25 |  | 65.69 | 2052.81
11 | 031003001001 | 截止阀 DN50 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN50，压力等级满足设计及规范要求 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 187.63 | 187.63
12 | 031003013001 | 水表 DN50 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:1个水表 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1 |  | 217.84 | 217.84
本页小计 | [7 empty] | 2458.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.组装形式:按照现场要求 3.附件名称、数量:配套水龙头，角阀，下水器，各种软管，托架等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 4 |  | 568.12 | 2272.48
14 | 031004006001 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:详设计 4.附件名称、数量:瓷蹲式大便器、瓷蹲式大便器高水箱配件、角型阀(带铜活)各一个 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 7 |  | 501.21 | 3508.47
15 | 031004006002 | 坐式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:连体式 4.附件名称、数量:连体坐便器、连体坐便器进水阀配件、坐便器桶盖、角阀各一套 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 857.06 | 857.06
本页小计 | [7 empty] | 6638.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031004007001 | 小便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:手动式 4.附件名称、数量:小便器、小便器排水附件、冲水连接管(含防污器)、手动开关各一套 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2 |  | 386.89 | 773.78
17 | 031004014001 | 地漏 50 | [项目特征] 1.材质:满足业主要求 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:埋入式 [工作内容] 1.安装 | 个 | 9 |  | 37.67 | 339.03
18 | 031004014002 | 地漏 100 | [项目特征] 1.材质:满足业主要求 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:埋入式 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  | 81.44 | 244.32
19 | 031004014003 | 清扫口 DN100 | [项目特征] 1.材质:满足业主要求 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:埋入式 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 48.81 | 48.81
本页小计 | [7 empty] | 1405.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 011702031001 | 隔油池 | [项目特征] 1.名称:隔油池 2.垫层材质、厚度:砼垫层 C10 ,100mm厚 3.池底、池壁材质厚度:砼C25，厚度详图集04S519-P54 4.套管:刚性防水套管 DN150，2个 5.钢筋种类:三级钢，规格详图集 6.盖板种类:钢盖板1500*1100 7.其他:满足图集04S519-P54的其他要求 8.开挖方式、土石比:综合考虑 [工作内容] 1.池体基础开挖、回填 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.砼浇筑及养护 4.钢筋绑扎 5.刚性套管制作、安装 6.盖板制作、安装 | 座 | 1 |  | 7334.08 | 7334.08
本页小计 | [7 empty] | 7334.08
合 计 | [7 empty] | 24638.03

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 258.94
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 258.94 | 258.94
本页小计 | [7 empty] | 258.94
合 计 | [7 empty] | 258.94

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 783.62
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1406.93
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 133.78
合 计 |  |  |  |  | 2324.33
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1193.3
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2864.19
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2557.31
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 306.88
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4057.49

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 0.033 | 100 | 114 |  | 14 | 0.46
2 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 12.1458 | 120 | 133 |  | 13 | 157.9
3 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 2.1298 | 120 | 133 |  | 13 | 27.69
4 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 3.0696 | 115 | 128 |  | 13 | 39.9
5 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 34.6448 | 125 | 138 |  | 13 | 450.38
6 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 1.235 | 120 | 133 |  | 13 | 16.06
7 | 010100010 | 钢筋 | 综合 | kg | 0.5883 | 3.07 | 3.45 |  | 0.38 | 0.22
8 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 0.2369 | 2905.98 | 3336 |  | 430.02 | 101.87
9 | 012901380 | 中厚钢板 | 4 | m2 | 3.1482 | 100.64 | 120.31 |  | 19.67 | 61.93
10 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.4232 | 3.08 | 3.8 |  | 0.72 | 0.3
11 | 012901670 | 热轧厚钢板 | 10~15 | kg | 16.48 | 3.08 | 3.34 |  | 0.26 | 4.28
12 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.105 | 3.08 | 3.34 |  | 0.26 | 0.03
13 | 040100100 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 4.05 | 0.32 | 0.38 |  | 0.06 | 0.24
14 | 040300020 | 砂子 |  | m3 | 0.063 | 97.63 | 233.31 |  | 135.68 | 8.55
15 | 041300700 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.112 | 300.97 | 461.83 |  | 160.86 | 18.02
16 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.3577 | 1547.01 | 1504 |  | -43.01 | -15.38
17 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 4.74 | 23.08 | 21.19 |  | -1.89 | -8.96
18 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 2.0453 | 12.82 | 26.55 |  | 13.73 | 28.08
19 | 840201140@1 | 商品砼 | C10 | m3 | 0.3045 | 266.99 | 282 |  | 15.01 | 4.57
20 | 840201140@2 | 商品砼 | C25 | m3 | 2.8928 | 266.99 | 291 |  | 24.01 | 69.46
21 | CY | 柴油 |  | kg | 2.1346 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 3.93
22 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.2484 | 120 | 133 |  | 13 | 3.23
| 合 计 | [8 empty] | 972.76