## 封-2 招标控制价
封-2 | 通风工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 58,946.38
|  | (大写): | 伍万捌仟玖佰肆拾陆元叁角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1198.12
(大写): |  |  |  | 壹仟壹佰玖拾捌元壹角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通风工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 20310.1
1.1 | C安装工程 | 20310.1
2 | 措施项目费 | 2186.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1198.12
3 | 其他项目费 | 30000 |  | 30000
4 | 规费 | 1052 |  | －
5 | 税金 | 5397.71 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 58,946.38 |  | 30000
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：通风工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 246.79
2 | 施工组织措施项目 | 1939.78
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1198.12
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 114.55
措施项目费合计=1+2 |  | 2186.57

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030702001001 | 镀锌钢板风管 长边长(mm) ≤320 δ=0.5mm | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板0.5mm 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 19.77 |  | 145.51 | 2876.73
2 | 030702001002 | 镀锌钢板风管 320＜长边长(mm) ≤450 δ=0.5mm | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板0.5mm 3.形状:矩形 4.规格:320≤长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 20.59 |  | 111.56 | 2297.02
本页小计 | [7 empty] | 5173.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030702001003 | 镀锌钢板风管 450＜长边长(mm) ≤1000 δ=0.6mm | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板0.6mm 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 49.66 |  | 102.87 | 5108.52
4 | 030703019001 | 帆布软连接 | [项目特征] 1.名称:帆布软连接 2.规格:综合考虑 3.材质:防火帆布 4.形式:法兰连接 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 1 |  | 261.61 | 261.61
5 | 030703001001 | 150℃防火阀 630*250 | [项目特征] 1.名称:150℃防火阀 2.型号: 630*250 3.质量:综合考虑 4.类型:防火阀 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.支架形式、材质:满足现场及规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 3 |  | 401.05 | 1203.15
本页小计 | [7 empty] | 6573.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030703001002 | 止回阀 630*250 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号: 630*250 3.质量:综合考虑 4.类型:防火阀 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.支架形式、材质:满足现场及规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1 |  | 267.52 | 267.52
7 | 030703007001 | 防雨百叶 600*200 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:600*200 3.形式:百叶 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.百叶窗安装 | 个 | 2 |  | 146.82 | 293.64
8 | 030703007003 | 防雨百叶 500*400 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:500*400 3.形式:百叶 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.百叶窗安装 | 个 | 1 |  | 195.44 | 195.44
9 | 030703007002 | 防雨百叶 160*160 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:160*160 3.形式:百叶 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.百叶窗安装 | 个 | 1 |  | 62.43 | 62.43
本页小计 | [7 empty] | 819.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030703007004 | 单层百叶风口 800*400 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*400 3.形式:百叶 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.百叶窗安装 | 个 | 1 |  | 234.32 | 234.32
11 | 030404033001 | 吸顶式排气扇P-1（自带止回阀） | [项目特征] 1.名称:吸顶式排气扇P-1（自带止回阀） 2.型号:BLD15-30 3.规格:风量： 300m3/h;功率：30W 4.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 9 |  | 258.49 | 2326.41
12 | 030108001001 | P-2柜式离心风机（防爆型） | [项目特征] 1.名称:P-2柜式离心风机（防爆型） 2.型号:HTFC-I-9 3.规格:Q=2500m3/h,H=350Pa,N=0.55KW 4.支吊架材质:角钢 5.支吊架形式:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.支吊架制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 4809.12 | 4809.12
本页小计 | [7 empty] | 7369.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.风管工程量:综合考虑 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |  | 374.19 | 374.19
本页小计 | [7 empty] | 374.19
合 计 | [7 empty] | 20310.1

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 246.79
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 246.79 | 246.79
本页小计 | [7 empty] | 246.79
合 计 | [7 empty] | 246.79

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：通风工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 627.11
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1198.12
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 114.55
合 计 |  |  |  |  | 1939.78
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 30000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 30000 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 30000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 室外空调机器移位及增加铜管 | 室外空调机器移位及增加铜管 | 5000
| 抽油烟机及油烟净化器 | 抽油烟机及油烟净化器 | 25000
合 计 |  |  | 30000 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1052
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5397.71
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4819.38
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 578.33
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6449.71

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：通风工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500020 | 设备综合工 |  | 工日 | 4.763 | 125 | 138 |  | 13 | 61.92
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 4.257 | 125 | 133 |  | 8 | 34.06
3 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 36.2642 | 125 | 133 |  | 8 | 290.11
4 | 012100370 | 角钢 | 60 | kg | 18.33 | 2.78 | 3.49 |  | 0.71 | 13.01
5 | CY | 柴油 |  | kg | 2.734 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 5.03
6 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.583 | 120 | 133 |  | 13 | 7.58
| 合 计 | [8 empty] | 411.71